Պարզաբանում

Հերմետիկացնող սարքերի ձեռքբերման համար

№058/GArm/26_4.3_035/05.02.26 ծածկագրով մրցակցային ընտրության փաստաթղթերի վերաբերյալ

Հարցադրում

Ցանկանում ենք №058/GArm/26_4.3_035/05.02.26 ծածկագրով մրցակցային ընտրության շրջանակներում պարզաբանել՝ արդյո՞ք «Գազպրոմ Արմենիա» ՓԲԸ-ի մասնագետների (վերջնական օգտագործող ստորաբաժանման) համար ընունելի կլինի մեր կողմից առաջարկվող ապրանքատեսակը:

Հիմք ընդունելով արտադրողի կողմից տրամադրված գրությունը և այլ պաշտոնական փաստաթղթերը, ինչպես նաև մեր կողմից ներկայացված համեմատական տեխնիկական աղյուսակը, տեղեկացնում ենք հետևյալը.

ОГН կողմից արտադրվող НВМа-500м հերմետիկացնող սարքը, որն առաջարկվում է «Պրո Ինվեստ» ՍՊԸ-ի կողմից, իր ֆունկցիոնալ նշանակմամբ, կիրառման ոլորտով և շահագործման նպատակով հանդիսանում է համարժեք (էկվիվալենտ) սարքավորում՝ տեխնիկական առաջադրանքով նախատեսված АНУ-700 МС սարքավորման նկատմամբ և կարող է կիրառվել որպես դրա լիարժեք փոխարինող։

НВМа-500м սարքավորումն ունի ավելի կոմպակտ կառուցվածք և նվազ քաշ, ինչը դիտարկվում է որպես գործնական և շահագործման տեսանկյունից դրական լուծում, հատկապես սահմանափակ տարածքներում (արդյունաբերական կայաններ, տեխնիկական գոտիներ, փակ օբյեկտներ) կիրառման դեպքում։

Սա նպաստում է.

- սարքավորման ավելի հեշտ տեղափոխմանը,

- արագ տեղադրմանը,

- սպասարկող անձնակազմի աշխատանքի պարզեցմանը։

Վերոգրյալի հիման վրա ամբողջական քննարկում և պարզաբանում ստանալու նպատակով կից ֆայլերով ներկայացնում ենք ՝

1) արտադրողի պաշտոնական գրությունը;

2) համեմատական տեխնիկական աղյուսակը;

3) սարքի օգտագործման ձեռնարկ;

4) ПАО Газпром-ի կողմից ստացված նամակ և ակտ:

Պարզաբանում

Ներկայացված սարքավորման (автоматическое набивочное устройство HBMa-500м) տեխնիկական բնութագրում առկա պարամետրերը չեն համապատասխանում «Գազպրոմ Արմենիա» ՓԲԸ-ի կողմից հայտարարված մրցակցային ընտրության տեխնիկական բնութագիր - հարցաթերթիկի պահանջներին՝ մասնավորապես բեռնվող տարողության ծավալը ոչ պակաս քան 5.0 լիտր (Объем загрузочной емкости, л - не менее 5,0):

«Գազպրոմ Արմենիա» ՓԲԸ-ի

№058/GArm/26_4.3_035/05.02.26 ծածկագրով

մրցակցային ընտրության գնահատող հանձնաժողով