ОБЪЯВЛЕНИЕ

о разъяснении приглашения

Настоящий текст объявления утвержден решением Оценочной комиссии

№ 2 от 25 сентября 2019 года 
и опубликовывается

в соответствии со статьей 29 Закона Республики Армения "О закупках"

Код процедуры HHRC-GHAPDzB-19/31

Оценочная комиссия процедуры закупки под кодом  HHRC-GHAPDzB-19/31, организованной с целью приобретения оборудования для установки систем видеонаблюдения для нужд ЗАО ТРСА ниже представляет запросы, полученные в период от 19/09/2019 13:15 до 25/09/2019 10:00 и предоставленные в течение 2 дней с даты опубликования запроса разъяснения относительно приглашения по тому же коду:

Запрос № 1 		Загрузка вашего файла не удалась

Разъяснение № 1 	Отправьте нам письмо по нашему электронному адресу hhrc.gnumner@tna.am

Запрос № 2		Технические данные для сетевых видеорегистраторов о лотам 1 и 2 неполные. Пожалуйста, напишите названия моделей выбранных вами устройств (предоставленные вами данные), чтобы мы могли предоставить более точную информацию о предоставляемом оборудовании.

Разъяснение № 2 	Уважаемый Участник, технические параметры товаров в указанных  лотах отражены в прикрепленном ZIP файле. Если какие-либо параметры неясны или требуют уточнения, все ваши вопросы будут разъяснены нами в установленном порядке.

Запрос №3 		Здравствуйте, в технических параметрах камеры по лоту 3, параметры камеры указаны в трех различных позициях:

- 2,8 мм при F2,0, горизонтальное горизонтальное поле 105,8 °,

- 4 мм при F2,2, горизонтальное поле зрения 83,6 °,

- 6 мм при F2,0, поле зрения 55 ° C

В зависимости от указанных параметров будут изменены одна из основных настроек камеры, а также параметры, которые влияют на цену камеры. Пожалуйста, укажите уточненных параметр.Спасибо

Разъяснение № 3 	Уважаемый Участник, уточнение - 4 мм при F2,2, горизонтальное поле зрения 83,6 °

Запрос № 4		Пожалуйста, уточните, требуемый товар по лоту 11 должен быть экранизированным, или нет.Спасибо

Разъяснение № 4 	Уважаемый Участник, разъем RJ 45, требуемый по лоту 11, должен соответствовать параметрам, указанным в технических характеристиках, и не должен быть экранизированным.

Запрос № 5  	Уважаемый партнер, по параметрам камеры, только одна модель Hikvision соответствует данной характеристике. То же самое относится к NVR.

Можно ли предоставить камеру другого производителя при сохранении важных параметров? Если нет, пожалуйста, измените технические характеристики требуемой камеры, поскольку вы не разрешаете продавцам предлагать более одной модели.

Разъяснение № 5 Уважаемый Участник, с вышеупомянутыми техническими данными камеры и два типа видеомагнитофонов доступны на рынке от многих производителей. И вопрос о том, можно ли предоставить камеру другого производителя при сохранении важных параметров - да, вы можете предоставить камеры и видеокамеры любого производителя, сохраняя при этом наши технические данные в списке, вы также можете предоставить предложения с науболее лучшими параметрами, чем нами предоставленные технические параметры вышеуказанных товаров.

Запрос № 6  Здравствуйте. Жесткий диск Toshiba P300, требуемый по лоту 6, предназначен для использования в повседневных компьютерах и не предназначен для круглосуточной работы в системах наблюдения. Уточните, обязательно ли предлагать 24/7 диск, и если да, может быть предложен диск 24/7 5400 об / мин. Спасибо

Разъяснение № 6 Уважаемый Участник, Жесткий диск Toshiba P300, упомянутый в лоте 6, является примером того, какие технические данные требуются для жесткого диска. Необязательно предлагать 24/7 рабочий диск, но обязательно сохранить технические данные, указанные по лоту 6, особенно важен параметр 7200 об / мин.

Для получения дополнительной информации связанной с данным об’явлением нужно обратиться к секретарю оценочной комиссии процедуры закупки под кодом HHRC-GHAPDzB-19/31 М. Николян.

Тел: (+374 10) 65 40 73

Эл. адрес: hhrc.gnumner@tna.am,   hhrc.gnum@tna.am