ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
հրավերի պարզաբանման մասին

Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի
 2025 թվականի փետրվարի 19-ի թիվ 2 որոշմամբ և հրապարակվում է 
“Գնումների մասին” ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդվածի համաձայն
Ընթացակարգի ծածկագիրը ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/42
 Երևանի քաղաքապետարանի կարիքների համար հրշեջ վահանակների՝ լրակազմով գնման նպատակով  կազմակերպված ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/42 ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը ստորև ներկայացնում է նույն ծածկագրով հրավերի վերաբերյալ ստացված 17.02.2025թ հարցադրումները և դրանց վերաբերյալ 19.02.2025թ. տրամադրված պարզաբանումները.

Հարցադրում 
Հարգելի գնահատող հանձնաժողով խնդրում եմ տալ պարզաբանում տեխնիկական բնութագրի հետևյալ պայմանների վերաբերյալ՝ 1․Հրշեջ վահանակ նշված չափսերով և կշիռով արտադրվում է մեկ բելոռուսական ընկերության կողմից, իսկ մնացած գործարանների համանման արտադրանքի չափսերիը գոնե մեկում ունեն 100մմ-ի իսկ կշիռը մինչև 7կգ-ի շեղում։ Նման պայմանը հակասում է <Գնումների մասին> ՀՀ օրենքի 13-րդ հոդվածի 5-րդ մասի պահանջներին։ Ընդունելի է արդյոք վահանակի չափսերից մեկում 100մմ-ի տարբերություն և քաշի 5-7 կգ-ի տարբերություն, տեխնիկական մյուս պայմանների պահպանմամբ, եթե ոչ, ապա ինչ հիմնավորմամբ, քանի որ պահանջված վահանակները ներկառուցվող չեն և նախատեսված են արտաքին տեղադրման համար։ 
2․Բնութագրով նախատեսված է Հրշեջ խողովակի համար 1 տեղ:
Վահանակում խողովակները հնարավոր է տեղադրել, սակայն պարզ չէ նախատեսված տեղն իրենից ինչ է ներկայացնում։ 
Вопрос 

Уважаемая оценочная комиссия, пожалуйста, дайте разъяснения по следующим условиям технической спецификации: 1. пожарная панель с указанными размерами и весом производится одной белорусской компанией, а аналогичная продукция остальных заводов имеет размеры не менее 100 мм и отклонение веса до 7 кг. Такое условие противоречит требованиям части 5 статьи 13 Закона РА "О закупках". Допустима ли разница в 100 мм в одном из размеров панели и разница в весе 5-7 кг при соблюдении других технических условий, если нет, то на каком основании, поскольку требуемые панели не являются встраиваемыми и предназначены для наружной установки. 2. по спецификации предусмотрено 1 место для пожарной трубы.: Трубы на панели можно разместить, но неясно, что из себя представляет предполагаемое место. 

Պարզաբանում 

Հարգելի մասնակից գնման հայտի տեխնիկական բնութագրում նշված չափորոշիչները արդեն իսկ նշված են հնարավոր շեղումներով, օրինակ հրշեջ վահանակի երկարությունը 1200-1400մմ, Հրշեջ վահանակի կշիռը՝ 14-18 կգ: Անհրաժեշտ է առաջնորդվել «ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/42»  ծածկագրով հրավերի տեխնիկական բնութագրով սահմանված պահանջներով՝ 
Հրշեջ խողովակի համար նախատեսված տեղը իրենից ներկայացնում է խողովակի համար նախատեսված թևիկ, որի վրա փաթաթվում է հրշեջ խողովակը:

 
 Разяснение 

Критерии, указанные в техническом описании заявки на покупку уважаемого участника, уже указаны с возможными отклонениями, например, длина пожарной панели 1200-1400 мм, вес пожарной панели 14-18 кг. Необходимо руководствоваться требованиями, изложенными в техническом описании приглашения с кодом» ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/42. Место для пожарной трубы представляет собой рукав для трубы, на который наматывается пожарная труба.
Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/42 ծածկագրով գնահատող հանձնաժողովի քարտուղար Ա. Փիլոսյանին:
Հեռախոս՝ 011-514-299
Էլեկտրոնային փոստ՝ annman.pilosyan@yerevan.am
PAGE  

