ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

հրավերում փոփոխություններ կատարելու մասին

### Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի

### 2024 թվականի հունիսի 18-ի որոշմամբ և հրապարակվում է

### «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդվածի համաձայն

### Ընթացակարգի ծածկագիրը «ՀՀ ՊՆ-ԳՀԱՊՁԲ-24-4/10»

ՀՀ պաշտպանության նախարարության կարիքների համար ջրի զտման սարքավորումների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված «ՀՀ ՊՆ-ԳՀԱՊՁԲ-24-4/10» ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը ստորև ներկայացնում է նույն ծածկագրով հրավերում կատարված փոփոխության պատճառները և կատարված փոփոխությունների համառոտ նկարագրությունը`

Փոփոխության առաջացման պատճառ և նկարագրություն ` ի պատասխան ներկայացված հարցումներին՝

(.1 Օգտագործվող ջրի ծավալը – 300-350լ/ժ՛՛ պահանջը  արդյոք նույն բանն է ինչ որ ՛՛սպառվող ջրի ծավալը՛՛ (расход исходной воды) թե ոչ,

2. Թորման սարքավորման ջրի տարայի տարողությունը 300-350լ՛՛  պահանջը արդյոք  կիրառելի է  պահանջվող սարքավորման համար:), անհրաժեշտություն է առաջացել հրավերի տեխնիկական բնութագրում կատարել փոփոխություն և հրապարակել փոփոխված հրավեր՝

Սարքը նախատեված է ջուր թորելու համար: Սարքը արտաքինից նիկելապատ է և (կամ) ցինկապատ է և (կամ) քրոմապատ է և (կամ) ներժապատ է: Արտադրողականությունը - ոչ պակաս 30լ/ժ, լարումը 380վ, նոմինալ օգտագործվող հզորությունը – 25-30 կվտ, օգտագործվող (սպառվող) ջրի ծավալը – 300-350լ/ժ, որը իրականացվում է շրջանառման միջոցով, հավելյալ ռեզերվուար չի պահանջվում: Թորված ջրի տարայի (պլաստմասե) տարողությունը ոչ պակաս 50լ: Թորած ջուրը օգտագործվելու է կապարաթթվային ուժակուտակիչ մարտկոցների լիցքավորման համար:

Հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետ է սահմանվում՝ 27.06.2024թ. ժամը 10:00-ն:

Փոփոխության հիմնավորում` Փոփոխությունը կատարվել է «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդվածի պահանջների համաձայն:

Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել

«ՀՀ ՊՆ-ԳՀԱՊՁԲ-24-4/10»  ծածկագրով գնահատող հանձնաժողովի քարտուղար Ս. Ներսիսյանին:

Հեռախոս՝ 010-29-43-53։

Էլեկոտրանային փոստ՝ s.nersisyan@mil.am

«ՀՀ ՊՆ-ԳՀԱՊՁԲ-24-4/10» ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողով