ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

կնքված պայմանագրի մասին

«Վ. Ա. Ֆանարջյանի անվան ուռուցքաբանության ազգային կենտրոն» ՓԲԸ-ն, որը գտնվում է                        ՀՀ, ք․ Երևան, Ֆանարջյան 76շ հասցեում, ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար բժշկական գործիքների ձեռքբերման նպատակով ՈՒԱԿ-ԳՀԱՊՁԲ-24/35 ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 2024 թվականի փետրվարի 27-ին կնքված պայմանագրերի մասին տեղեկատվությունը`

|  |  | Գնման առարկայի |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| չափաբաժնի համարը |  | անվանումը |  |  |  | չափման միավորը |  | քանակը |  |  |  |  |  | նախահաշվային գինը |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | համառոտ նկարագրությունը (տեխնիկական բնութագիր) |  |  |  |  |  |  |  |  | պայմանագրով նախատեսված համառոտ նկարագրությունը (տեխնիկական բնութագիր) |
|  |  |  |  |  |  |  |  | առկա ֆինանսական միջոցներով |  |  | ընդհանուր |  |  | /ՀՀ դրամ/ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | առկա ֆինանսական միջոցներով |  |  |  |  | ընդհանուր |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Ներանոթային ուղեցույց Starter Boston Scientific Boston Scientific կամ համարժեք |  |  |  | հատ |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  | 45000 |  |  |  |  |  | Ներանոթային ուղեցույց Starter կամ համարժեք: Ուղեցույցը պատրաստված է բժշկական չժանգոտվող պողպատից, չժանգոտվող պողպատը տալիս է անհրաժեշտ առանցքային և ճառագայթային կոշտություն ուղեցույցին: Ուղեցույցի տեֆլոնային ծածկույթը հաղորդիչին տալիս է անհրաժեշտ հիդրոֆոբ հատկություններ՝ ավելի լավ ղեկավարման համար: Հաղորդավարի ճկուն դիստալ մասերի տարբեր երկարությունները թույլ են տալիս ընդգրկել հնարավոր ախտորոշիչ մանիպուլյացիաների ողջ շրջանակը: Ֆիքսված և ոչ ֆիքսված ներքին լիսեռով հաղորդիչների առկայությունը թույլ է տալիս ընդգրկել հնարավոր դիագնոստիկ մանիպուլյացիաների ողջ շրջանակը: 0,018-ից մինչև 0,038 դյույմ ուղեցույցի տրամագծերի ընտրանքներ (ըստ պատվիրատուի պահանջի), Տարբեր տրամագծերով հաղորդիչների առկայությունը թույլ է տալիս ծածկել հնարավոր ախտորոշիչ մանիպուլյացիաների ամբողջ շրջանակը: Ուղղակի դիրիժորների ծայրի ձևի ընտրանքներ, J-shaped (Հաճախորդի խնդրանքով), ուղեցույցների առկայությունը ծայրի թեքման տարբեր տարբերակներով թույլ է տալիս ծածկել հնարավոր ախտորոշիչ մանիպուլյացիաների ամբողջ շրջանակը: Տարբեր J-ծալվածքի շառավիղների առկայություն 1,5-ից մինչև 12 մմ: Տարբեր ծայրի ճկման շառավղներով հաղորդիչների առկայությունը թույլ է տալիս ծածկել հնարավոր ախտորոշիչ մանիպուլյացիաների ողջ շրջանակը: Երկարությունը 260 սմ: Ապրանքը նոր է փակ գործարանային տուփով, առնվազն 12 ամիս երաշխիքային ժամկետի առկայություն: |  |  |  |  |  |  |  |  | Ներանոթային ուղեցույց Starter կամ համարժեք: Ուղեցույցը պատրաստված է բժշկական չժանգոտվող պողպատից, չժանգոտվող պողպատը տալիս է անհրաժեշտ առանցքային և ճառագայթային կոշտություն ուղեցույցին: Ուղեցույցի տեֆլոնային ծածկույթը հաղորդիչին տալիս է անհրաժեշտ հիդրոֆոբ հատկություններ՝ ավելի լավ ղեկավարման համար: Հաղորդավարի ճկուն դիստալ մասերի տարբեր երկարությունները թույլ են տալիս ընդգրկել հնարավոր ախտորոշիչ մանիպուլյացիաների ողջ շրջանակը: Ֆիքսված և ոչ ֆիքսված ներքին լիսեռով հաղորդիչների առկայությունը թույլ է տալիս ընդգրկել հնարավոր դիագնոստիկ մանիպուլյացիաների ողջ շրջանակը: 0,018-ից մինչև 0,038 դյույմ ուղեցույցի տրամագծերի ընտրանքներ (ըստ պատվիրատուի պահանջի), Տարբեր տրամագծերով հաղորդիչների առկայությունը թույլ է տալիս ծածկել հնարավոր ախտորոշիչ մանիպուլյացիաների ամբողջ շրջանակը: Ուղղակի դիրիժորների ծայրի ձևի ընտրանքներ, J-shaped (Հաճախորդի խնդրանքով), ուղեցույցների առկայությունը ծայրի թեքման տարբեր տարբերակներով թույլ է տալիս ծածկել հնարավոր ախտորոշիչ մանիպուլյացիաների ամբողջ շրջանակը: Տարբեր J-ծալվածքի շառավիղների առկայություն 1,5-ից մինչև 12 մմ: Տարբեր ծայրի ճկման շառավղներով հաղորդիչների առկայությունը թույլ է տալիս ծածկել հնարավոր ախտորոշիչ մանիպուլյացիաների ողջ շրջանակը: Երկարությունը 260 սմ: Ապրանքը նոր է փակ գործարանային տուփով, առնվազն 12 ամիս երաշխիքային ժամկետի առկայություն: |
| 2 |  | Պերիֆերիկ հիդրոֆիլ ուղեցույց AQUATRACK HYDROPHILIC GUIDEWIRE Cordis CARDINAL HEALTH-Cordis կամ համարժեք |  |  |  | հատ |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  | 185000 |  |  |  |  |  | Պերիֆերիկ հիդրոֆիլ ուղեցույց Aquatrack, C3515RSA կամ համարժեք: Նպատակը` ծայրամասային զարկերակների ինտերվենցիա. Ուղեցույցի ներքին միջուկի նյութը՝ նիտինոլ, այս նյութը հաղորդիչին տալիս է ճկունություն։ Հաղորդավարի արտաքին ծածկույթը` հիդրոֆիլ, այս նյութը ապահովում է գործիքի անցումը, նվազեցնում է անբարենպաստ իրադարձությունների ռիսկը: Ուղեցույցի ռադիոթափանցիկ հեռավոր ծայրի երկարությունը առնվազն 3 սմ է՝ անոթների միջով անվտանգ անցման համար: Ուղիղ և կոր (60°) ծայրով հաղորդիչների առկայությունը հնարավորություն է տալիս օգտագործել հաղորդիչը տարբեր անոթների վրա միջամտությունների ժամանակ։ Տարբեր աստիճանի ծայրի կոշտությամբ Ուղեցույց ընտրելու հնարավորություն, որն անհրաժեշտ է կալցիֆիկացված վնասվածքների անցման համար: Հաղորդավարի տրամագիծը ոչ պակաս, քան 0,035 դյույմ, այս պարամետրը որոշում է մաշկով ներանոթային անգիոպլաստիկայի ժամանակ օգտագործվող այլ գործիքների հետ համատեղելիությունը: Ուղեցույցի երկարությունը 150 սմ: Հաղորդավարի պտտման համար համապատասխան սարքի առկայություն: Ապրանքը նոր է փակ գործարանային տուփով, առնվազն 12 ամիս երաշխիքային ժամկետի առկայություն: |  |  |  |  |  |  |  |  | Պերիֆերիկ հիդրոֆիլ ուղեցույց Aquatrack, C3515RSA կամ համարժեք: Նպատակը` ծայրամասային զարկերակների ինտերվենցիա. Ուղեցույցի ներքին միջուկի նյութը՝ նիտինոլ, այս նյութը հաղորդիչին տալիս է ճկունություն։ Հաղորդավարի արտաքին ծածկույթը` հիդրոֆիլ, այս նյութը ապահովում է գործիքի անցումը, նվազեցնում է անբարենպաստ իրադարձությունների ռիսկը: Ուղեցույցի ռադիոթափանցիկ հեռավոր ծայրի երկարությունը առնվազն 3 սմ է՝ անոթների միջով անվտանգ անցման համար: Ուղիղ և կոր (60°) ծայրով հաղորդիչների առկայությունը հնարավորություն է տալիս օգտագործել հաղորդիչը տարբեր անոթների վրա միջամտությունների ժամանակ։ Տարբեր աստիճանի ծայրի կոշտությամբ Ուղեցույց ընտրելու հնարավորություն, որն անհրաժեշտ է կալցիֆիկացված վնասվածքների անցման համար: Հաղորդավարի տրամագիծը ոչ պակաս, քան 0,035 դյույմ, այս պարամետրը որոշում է մաշկով ներանոթային անգիոպլաստիկայի ժամանակ օգտագործվող այլ գործիքների հետ համատեղելիությունը: Ուղեցույցի երկարությունը 150 սմ: Հաղորդավարի պտտման համար համապատասխան սարքի առկայություն: Ապրանքը նոր է փակ գործարանային տուփով, առնվազն 12 ամիս երաշխիքային ժամկետի առկայություն: |
| 3 |  | Լուսատար |  |  |  | հատ |  |  |  |  | 70 |  |  |  |  |  |  |  | 5460000 |  |  |  |  |  | Ցիլինդրիկ դիֆուզորով լուսատար, որը նախատեսված է <<Լախտա-Միլոն>> լազերով աշխատելու համար: Օգտագործվում է երակների լազերային օբլիտերացիայի համար: Ճառագայթման ռադիալ զոնաների քանակը - 2: Երկարությունը ոչ պակաս քան 2.45 մ: Ծայրադիրի տրամագիծը 1.75մմ: Թողունակության էֆեկտիվությունը ոչ պակաս քան 80%: Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, փակ գործարանային տուփով և ունենա առնվազն 12 ամիս երաշխիքային ժամկետ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Կաթետր ախտորոշիչ |  |  |  | հատ |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  | 210000 |  |  |  |  |  | Կաթետրի նյութը պոլիուրետան, պողպատյա հյուսապատում, որը օժտում է կաթետերին ամրությամբ և ռենտգենկոնտրաստությամբ: Նյութը ապահովում է կաթետրի ճկունությունը ըստ համապասխան անոթի: Ունի չվնասող, ռենտգենկոնտրաստ դիստալ ծայր, կաթետերի ներքին լուսանցք է՝ 5.2 F; 6F մաքսիմալ ճնշումը 1200psi:. կաթետերի համար: Կաթետերի ծայրի ձեւերը` RBL-JK, RBL-TG 1, RBL4.0, RBL4.5, RBL5.0, Կաթետերի երկարությունը 100սմ: Աշխատանքային երկարությունը 80-125 սմ-ի միջակայքում: Չափսը 4-6 Fr: Պատրաստման նյութը` պոլիուրեթան/նեյլոն: Ծայրը պոլիուրեթանային ռենտգենոկոնտրաստ, ատրավմատիկ: Համատեղելի ուղղորդիչ լարի չափսը` 0,038``: Ճնշումը 500-1200 PSI: Տեսակը՝ JR 4 ( 4F, 5F, 6F ըստ պատվիրատուի պահանջի), Երկարությունները 80-125սմ՝ ըստ պատվիրատուի պահանջի: CE որակի սերտիֆիկատի առկայություն: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Կաթետր ախտորոշիչ |  |  |  | հատ |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  | 105000 |  |  |  |  |  | Կաթետրի նյութը պոլիուրետան, պողպատյա հյուսապատում, որը օժտում է կաթետերին ամրությամբ և ռենտգենկոնտրաստությամբ: Նյութը ապահովում է կաթետրի ճկունությունը ըստ համապասխան անոթի: Ունի չվնասող, ռենտգենկոնտրաստ դիստալ ծայր, կաթետերի ներքին լուսանցք է՝ 5.2 F; 6F մաքսիմալ ճնշումը 1200psi:. կաթետերի համար: Կաթետերի ծայրի ձեւերը` RBL-JK, RBL-TG 1, RBL4.0, RBL4.5, RBL5.0, Կաթետերի երկարությունը 100սմ: Աշխատանքային երկարությունը 80-125 սմ-ի միջակայքում: Չափսը 4-6 Fr: Պատրաստման նյութը` պոլիուրեթան/նեյլոն: Ծայրը պոլիուրեթանային ռենտգենոկոնտրաստ, ատրավմատիկ: Համատեղելի ուղղորդիչ լարի չափսը` 0,038``: Ճնշումը 500-1200 PSI: Տեսակը՝ JR4.5 (4F, 5F, 6F ըստ պատվիրատուի պահանջի), Երկարությունները 80-125սմ՝ ըստ պատվիրատուի պահանջի: CE որակի սերտիֆիկատի առկայություն: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | Կաթետր ախտորոշիչ |  |  |  | հատ |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  | 63000 |  |  |  |  |  | Կաթետրի նյութը պոլիուրետան, պողպատյա հյուսապատում, որը օժտում է կաթետերին ամրությամբ և ռենտգենկոնտրաստությամբ: Նյութը ապահովում է կաթետրի ճկունությունը ըստ համապասխան անոթի: Ունի չվնասող, ռենտգենկոնտրաստ դիստալ ծայր, կաթետերի ներքին լուսանցք է՝ 5.2 F; 6F մաքսիմալ ճնշումը 1200psi:. կաթետերի համար: Կաթետերի ծայրի ձեւերը` RBL-JK, RBL-TG 1, RBL4.0, RBL4.5, RBL5.0, Կաթետերի երկարությունը 100սմ: Աշխատանքային երկարությունը 80-125 սմ-ի միջակայքում: Չափսը 4-6 Fr: Պատրաստման նյութը` պոլիուրեթան/նեյլոն: Ծայրը պոլիուրեթանային ռենտգենոկոնտրաստ, ատրավմատիկ: Համատեղելի ուղղորդիչ լարի չափսը` 0,038``: Ճնշումը 500-1200 PSI: Տեսակը՝ JR3.5 (4F, 5F,6F ըստ պատվիրատուի պահանջի): Երկարությունները 80-125սմ՝ ըստ պատվիրատուի պահանջի: CE որակի սերտիֆիկատի առկայություն: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | Կաթետր ախտորոշիչ |  |  |  | հատ |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  | 63000 |  |  |  |  |  | Կաթետրի նյութը պոլիուրետան, պողպատյա հյուսապատում, որը օժտում է կաթետերին ամրությամբ և ռենտգենկոնտրաստությամբ: Նյութը ապահովում է կաթետրի ճկունությունը ըստ համապասխան անոթի: Ունի չվնասող, ռենտգենկոնտրաստ դիստալ ծայր, կաթետերի ներքին լուսանցք է՝ 5.2 F; 6F մաքսիմալ ճնշումը 1200psi:. կաթետերի համար: Կաթետերի ծայրի ձեւերը` RBL-JK, RBL-TG 1, RBL4.0, RBL4.5, RBL5.0, Կաթետերի երկարությունը 100սմ: Աշխատանքային երկարությունը 80-125 սմ-ի միջակայքում: Չափսը 4-6 Fr: Պատրաստման նյութը` պոլիուրեթան/նեյլոն: Ծայրը պոլիուրեթանային ռենտգենոկոնտրաստ, ատրավմատիկ: Համատեղելի ուղղորդիչ լարի չափսը` 0,038``: Ճնշումը 500-1200 PSI: Տեսակը՝ JR5.0 (4F, 5F,6F ըստ պատվիրատուի պահանջի): Երկարությունները 80-125սմ՝ ըստ պատվիրատուի պահանջի: CE որակի սերտիֆիկատի առկայություն: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | Կաթետր ախտորոշիչ |  |  |  | հատ |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  | 42000 |  |  |  |  |  | Կաթետրի նյութը պոլիուրետան, պողպատյա հյուսապատում, որը օժտում է կաթետերին ամրությամբ և ռենտգենկոնտրաստությամբ: Նյութը ապահովում է կաթետրի ճկունությունը ըստ համապասխան անոթի: Ունի չվնասող, ռենտգենկոնտրաստ դիստալ ծայր, կաթետերի ներքին լուսանցք է՝ 5.2 F; 6F մաքսիմալ ճնշումը 1200psi:. կաթետերի համար: Կաթետերի ծայրի ձեւերը` RBL-JK, RBL-TG 1, RBL4.0, RBL4.5, RBL5.0, Կաթետերի երկարությունը 100սմ: Աշխատանքային երկարությունը 80-125 սմ-ի միջակայքում: Չափսը 4-6 Fr: Պատրաստման նյութը` պոլիուրեթան/նեյլոն: Ծայրը պոլիուրեթանային ռենտգենոկոնտրաստ, ատրավմատիկ: Համատեղելի ուղղորդիչ լարի չափսը` 0,038``: Ճնշումը 500-1200 PSI: Տեսակը՝ AL1.0, AL2.0, AL3.0՝ (4F 5F 6F ըստ պատվիրատուի պահանջի): Երկարությունները 80-125սմ՝ ըստ պատվիրատուի պահանջի: CE որակի սերտիֆիկատի առկայություն: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | Կաթետր ախտորոշիչ |  |  |  | հատ |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  | 140000 |  |  |  |  |  | Կաթետրի նյութը պոլիուրետան, պողպատյա հյուսապատում, որը օժտում է կաթետերին ամրությամբ և ռենտգենկոնտրաստությամբ: Նյութը ապահովում է կաթետրի ճկունությունը ըստ համապասխան անոթի: Ունի չվնասող, ռենտգենկոնտրաստ դիստալ ծայր, կաթետերի ներքին լուսանցք է՝ 5.2 F; 6F մաքսիմալ ճնշումը 1200psi:. կաթետերի համար: Կաթետերի ծայրի ձեւերը` RBL-JK, RBL-TG 1, RBL4.0, RBL4.5, RBL5.0, Կաթետերի երկարությունը 100սմ: Աշխատանքային երկարությունը 80-125 սմ-ի միջակայքում: Չափսը 4-6 Fr: Պատրաստման նյութը` պոլիուրեթան/նեյլոն: Ծայրը պոլիուրեթանային ռենտգենոկոնտրաստ, ատրավմատիկ: Համատեղելի ուղղորդիչ լարի չափսը` 0,038``: Ճնշումը 500-1200 PSI: Տեսակը՝ IM (4F, 5F ըստ պատվիրատուի պահանջի): Երկարությունները 80-125սմ՝ ըստ պատվիրատուի պահանջի: CE որակի սերտիֆիկատի առկայություն: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | Կաթետր ախտորոշիչ |  |  |  | հատ |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  | 140000 |  |  |  |  |  | Կաթետրի նյութը պոլիուրետան, պողպատյա հյուսապատում, որը օժտում է կաթետերին ամրությամբ և ռենտգենկոնտրաստությամբ: Նյութը ապահովում է կաթետրի ճկունությունը ըստ համապասխան անոթի: Ունի չվնասող, ռենտգենկոնտրաստ դիստալ ծայր, կաթետերի ներքին լուսանցք է՝ 5.2 F; 6F մաքսիմալ ճնշումը 1200psi:. կաթետերի համար: Կաթետերի ծայրի ձեւերը` RBL-JK, RBL-TG 1, RBL4.0, RBL4.5, RBL5.0, Կաթետերի երկարությունը 100սմ: Աշխատանքային երկարությունը 80-125 սմ-ի միջակայքում: Չափսը 4-6 Fr: Պատրաստման նյութը` պոլիուրեթան/նեյլոն: Ծայրը պոլիուրեթանային ռենտգենոկոնտրաստ, ատրավմատիկ: Համատեղելի ուղղորդիչ լարի չափսը` 0,038``: Ճնշումը 500-1200 PSI: Տեսակը՝ MP2.5, MP3.0 (4F ըստ պատվիրատուի պահանջի): Երկարությունները 80-125սմ՝ ըստ պատվիրատուի պահանջի: CE որակի սերտիֆիկատի առկայություն: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  | Կաթետր ախտորոշիչ |  |  |  | հատ |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  | 42000 |  |  |  |  |  | Կաթետրի նյութը պոլիուրետան, պողպատյա հյուսապատում, որը օժտում է կաթետերին ամրությամբ և ռենտգենկոնտրաստությամբ: Նյութը ապահովում է կաթետրի ճկունությունը ըստ համապասխան անոթի: Ունի չվնասող, ռենտգենկոնտրաստ դիստալ ծայր, կաթետերի ներքին լուսանցք է՝ 5.2 F; 6F մաքսիմալ ճնշումը 1200psi:. կաթետերի համար: Կաթետերի ծայրի ձեւերը` RBL-JK, RBL-TG 1, RBL4.0, RBL4.5, RBL5.0, Կաթետերի երկարությունը 100սմ: Աշխատանքային երկարությունը 80-125 սմ-ի միջակայքում: Չափսը 4-6 Fr: Պատրաստման նյութը` պոլիուրեթան/նեյլոն: Ծայրը պոլիուրեթանային ռենտգենոկոնտրաստ, ատրավմատիկ: Համատեղելի ուղղորդիչ լարի չափսը` 0,038``: Ճնշումը 500-1200 PSI: Տեսակը՝ LCB; RCB (4F): Երկարությունները 80-125սմ՝ ըստ պատվիրատուի պահանջի: CE որակի սերտիֆիկատի առկայություն: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  | Կաթետր ախտորոշիչ |  |  |  | հատ |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  | 70000 |  |  |  |  |  | Կաթետրի նյութը պոլիուրետան, պողպատյա հյուսապատում, որը օժտում է կաթետերին ամրությամբ և ռենտգենկոնտրաստությամբ: Նյութը ապահովում է կաթետրի ճկունությունը ըստ համապասխան անոթի: Ունի չվնասող, ռենտգենկոնտրաստ դիստալ ծայր, կաթետերի ներքին լուսանցք է՝ 5.2 F; 6F մաքսիմալ ճնշումը 1200psi:. կաթետերի համար: Կաթետերի ծայրի ձեւերը` RBL-JK, RBL-TG 1, RBL4.0, RBL4.5, RBL5.0, Կաթետերի երկարությունը 100սմ: Աշխատանքային երկարությունը 80-125 սմ-ի միջակայքում: Չափսը 4-6 Fr: Պատրաստման նյութը` պոլիուրեթան/նեյլոն: Ծայրը պոլիուրեթանային ռենտգենոկոնտրաստ, ատրավմատիկ: Համատեղելի ուղղորդիչ լարի չափսը` 0,038``: Ճնշումը 500-1200 PSI: Տեսակը՝ PIG (4F, 5F): Երկարությունները 80-125սմ՝ ըստ պատվիրատուի պահանջի: CE որակի սերտիֆիկատի առկայություն: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  | կաթետր ուղղորդիչ Asahi Intecc Zenitex կամ համարժեք |  |  |  | հատ |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  | 330000 |  |  |  |  |  | Կաթետր ուղղորդիչ JR3.5(5F-6F-7F)։ Աշխատանքային երկարությունը 100-110 սմ-ի միջակայքում: Չափսը 5-8 Fr: Պատրաստման նյութը` արտաքին` նեյլոն, միջին` երկշերտանի հյուսապատում, ներքինը` PTFE (պոլիտետրաֆթորեթիլեն): Ծայրը` ռենտգենոկոնտրաստ, ատրավմատիկ: Համատեղելի ուղղորդիչ լարի չափսը` 0,038`։ CE որակի սերտիֆիկատի առկայություն: |  |  |  |  |  |  |  |  | Կաթետր ուղղորդիչ JR3.5(5F-6F-7F)։ Աշխատանքային երկարությունը 100-110 սմ-ի միջակայքում: Չափսը 5-8 Fr: Պատրաստման նյութը` արտաքին` նեյլոն, միջին` երկշերտանի հյուսապատում, ներքինը` PTFE (պոլիտետրաֆթորեթիլեն): Ծայրը` ռենտգենոկոնտրաստ, ատրավմատիկ: Համատեղելի ուղղորդիչ լարի չափսը` 0,038`։ CE որակի սերտիֆիկատի առկայություն: |
| 14 |  | կաթետր ուղղորդիչ Asahi Intecc Zenitex կամ համարժեք |  |  |  | հատ |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  | 330000 |  |  |  |  |  | Կաթետր ուղղորդիչ JR3.5SH(5-6-7F)։ Աշխատանքային երկարությունը 100-110 սմ-ի միջակայքում: Չափսը 5-8 Fr: Պատրաստման նյութը` արտաքին` նեյլոն, միջին` երկշերտանի հյուսապատում, ներքինը` PTFE (պոլիտետրաֆթորեթիլեն): Ծայրը` ռենտգենոկոնտրաստ, ատրավմատիկ: Համատեղելի ուղղորդիչ լարի չափսը` 0,038`։ CE որակի սերտիֆիկատի առկայություն: |  |  |  |  |  |  |  |  | Կաթետր ուղղորդիչ JR3.5SH(5-6-7F)։ Աշխատանքային երկարությունը 100-110 սմ-ի միջակայքում: Չափսը 5-8 Fr: Պատրաստման նյութը` արտաքին` նեյլոն, միջին` երկշերտանի հյուսապատում, ներքինը` PTFE (պոլիտետրաֆթորեթիլեն): Ծայրը` ռենտգենոկոնտրաստ, ատրավմատիկ: Համատեղելի ուղղորդիչ լարի չափսը` 0,038`։ CE որակի սերտիֆիկատի առկայություն: |
| 15 |  | կաթետր ուղղորդիչ Asahi Intecc Zenitex կամ համարժեք |  |  |  | հատ |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  | 330000 |  |  |  |  |  | Կաթետր ուղղորդիչ JR4.0(5-6-7F)։ Աշխատանքային երկարությունը 100-110 սմ-ի միջակայքում: Չափսը 5-8 Fr: Պատրաստման նյութը` արտաքին` նեյլոն, միջին` երկշերտանի հյուսապատում, ներքինը` PTFE (պոլիտետրաֆթորեթիլեն): Ծայրը` ռենտգենոկոնտրաստ, ատրավմատիկ: Համատեղելի ուղղորդիչ լարի չափսը` 0,038`։ CE որակի սերտիֆիկատի առկայություն: |  |  |  |  |  |  |  |  | Կաթետր ուղղորդիչ JR4.0(5-6-7F)։ Աշխատանքային երկարությունը 100-110 սմ-ի միջակայքում: Չափսը 5-8 Fr: Պատրաստման նյութը` արտաքին` նեյլոն, միջին` երկշերտանի հյուսապատում, ներքինը` PTFE (պոլիտետրաֆթորեթիլեն): Ծայրը` ռենտգենոկոնտրաստ, ատրավմատիկ: Համատեղելի ուղղորդիչ լարի չափսը` 0,038`։ CE որակի սերտիֆիկատի առկայություն: |
| 16 |  | կաթետր ուղղորդիչ Asahi Intecc Zenitex կամ համարժեք |  |  |  | հատ |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  | 330000 |  |  |  |  |  | Կաթետր ուղղորդիչ JR4.0SH(5-6-7F)։ Աշխատանքային երկարությունը 100-110 սմ-ի միջակայքում: Չափսը 5-8 Fr: Պատրաստման նյութը` արտաքին` նեյլոն, միջին` երկշերտանի հյուսապատում, ներքինը` PTFE (պոլիտետրաֆթորեթիլեն): Ծայրը` ռենտգենոկոնտրաստ, ատրավմատիկ: Համատեղելի ուղղորդիչ լարի չափսը` 0,038`։ CE որակի սերտիֆիկատի առկայություն: |  |  |  |  |  |  |  |  | Կաթետր ուղղորդիչ JR4.0SH(5-6-7F)։ Աշխատանքային երկարությունը 100-110 սմ-ի միջակայքում: Չափսը 5-8 Fr: Պատրաստման նյութը` արտաքին` նեյլոն, միջին` երկշերտանի հյուսապատում, ներքինը` PTFE (պոլիտետրաֆթորեթիլեն): Ծայրը` ռենտգենոկոնտրաստ, ատրավմատիկ: Համատեղելի ուղղորդիչ լարի չափսը` 0,038`։ CE որակի սերտիֆիկատի առկայություն: |
| 17 |  | կաթետր ուղղորդիչ Asahi Intecc Zenitex կամ համարժեք |  |  |  | հատ |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  | 330000 |  |  |  |  |  | Կաթետր ուղղորդիչ MP01 (5-6-7F)։ Աշխատանքային երկարությունը 100-110 սմ-ի միջակայքում: Չափսը 5-8 Fr: Պատրաստման նյութը` արտաքին` նեյլոն, միջին` երկշերտանի հյուսապատում, ներքինը` PTFE (պոլիտետրաֆթորեթիլեն): Ծայրը` ռենտգենոկոնտրաստ, ատրավմատիկ: Համատեղելի ուղղորդիչ լարի չափսը` 0,038`։ CE որակի սերտիֆիկատի առկայություն: |  |  |  |  |  |  |  |  | Կաթետր ուղղորդիչ MP01 (5-6-7F)։ Աշխատանքային երկարությունը 100-110 սմ-ի միջակայքում: Չափսը 5-8 Fr: Պատրաստման նյութը` արտաքին` նեյլոն, միջին` երկշերտանի հյուսապատում, ներքինը` PTFE (պոլիտետրաֆթորեթիլեն): Ծայրը` ռենտգենոկոնտրաստ, ատրավմատիկ: Համատեղելի ուղղորդիչ լարի չափսը` 0,038`։ CE որակի սերտիֆիկատի առկայություն: |
| 18 |  | կաթետր ուղղորդիչ Asahi Intecc Zenitex կամ համարժեք |  |  |  | հատ |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  | 330000 |  |  |  |  |  | Կաթետր ուղղորդիչMP02 (5-6-7F 5ական)։ Աշխատանքային երկարությունը 100-110 սմ-ի միջակայքում: Չափսը 5-8 Fr: Պատրաստման նյութը` արտաքին` նեյլոն, միջին` երկշերտանի հյուսապատում, ներքինը` PTFE (պոլիտետրաֆթորեթիլեն): Ծայրը` ռենտգենոկոնտրաստ, ատրավմատիկ: Համատեղելի ուղղորդիչ լարի չափսը` 0,038`։ CE որակի սերտիֆիկատի առկայություն: |  |  |  |  |  |  |  |  | Կաթետր ուղղորդիչMP02 (5-6-7F 5ական)։ Աշխատանքային երկարությունը 100-110 սմ-ի միջակայքում: Չափսը 5-8 Fr: Պատրաստման նյութը` արտաքին` նեյլոն, միջին` երկշերտանի հյուսապատում, ներքինը` PTFE (պոլիտետրաֆթորեթիլեն): Ծայրը` ռենտգենոկոնտրաստ, ատրավմատիկ: Համատեղելի ուղղորդիչ լարի չափսը` 0,038`։ CE որակի սերտիֆիկատի առկայություն: |
| 19 |  | կաթետր ուղղորդիչ Asahi Intecc Zenitex կամ համարժեք |  |  |  | հատ |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  | 440000 |  |  |  |  |  | Կաթետր ուղղորդիչ AL1.0, AL2.0 (5-6F)։ Աշխատանքային երկարությունը 100-110 սմ-ի միջակայքում: Չափսը 5-8 Fr: Պատրաստման նյութը` արտաքին` նեյլոն, միջին` երկշերտանի հյուսապատում, ներքինը` PTFE (պոլիտետրաֆթորեթիլեն): Ծայրը` ռենտգենոկոնտրաստ, ատրավմատիկ: Համատեղելի ուղղորդիչ լարի չափսը` 0,038`։ CE որակի սերտիֆիկատի առկայություն: |  |  |  |  |  |  |  |  | Կաթետր ուղղորդիչ AL1.0, AL2.0 (5-6F)։ Աշխատանքային երկարությունը 100-110 սմ-ի միջակայքում: Չափսը 5-8 Fr: Պատրաստման նյութը` արտաքին` նեյլոն, միջին` երկշերտանի հյուսապատում, ներքինը` PTFE (պոլիտետրաֆթորեթիլեն): Ծայրը` ռենտգենոկոնտրաստ, ատրավմատիկ: Համատեղելի ուղղորդիչ լարի չափսը` 0,038`։ CE որակի սերտիֆիկատի առկայություն: |
| 20 |  | կաթետր ուղղորդիչ Asahi Intecc Zenitex կամ համարժեք |  |  |  | հատ |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  | 440000 |  |  |  |  |  | Կաթետր ուղղորդիչ AR1.0, AR2.0 (5-6F)։ Աշխատանքային երկարությունը 100-110 սմ-ի միջակայքում: Չափսը 5-8 Fr: Պատրաստման նյութը` արտաքին` նեյլոն, միջին` երկշերտանի հյուսապատում, ներքինը` PTFE (պոլիտետրաֆթորեթիլեն): Ծայրը` ռենտգենոկոնտրաստ, ատրավմատիկ: Համատեղելի ուղղորդիչ լարի չափսը` 0,038`։ CE որակի սերտիֆիկատի առկայություն: |  |  |  |  |  |  |  |  | Կաթետր ուղղորդիչ AR1.0, AR2.0 (5-6F)։ Աշխատանքային երկարությունը 100-110 սմ-ի միջակայքում: Չափսը 5-8 Fr: Պատրաստման նյութը` արտաքին` նեյլոն, միջին` երկշերտանի հյուսապատում, ներքինը` PTFE (պոլիտետրաֆթորեթիլեն): Ծայրը` ռենտգենոկոնտրաստ, ատրավմատիկ: Համատեղելի ուղղորդիչ լարի չափսը` 0,038`։ CE որակի սերտիֆիկատի առկայություն: |
| 21 |  | Կաթետր բալոն դեղապատ պերիֆերիկ |  |  |  | հատ |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 320000 |  |  |  |  |  | Կաթետր բալոն պերիֆերիկ, OTW տիպի, պատած Պակլիտակսել դեղով, դեղի դոզան՝ 3մկգ/մմ², շավթի երկարությունը 80սմ և 135սմ, համատեղելի 0,014''/0,035'' ուղղորդիչների հետ: Բալոնի չափսերը՝ -2,00; 2,50; 3,00; 3,50; 4,00; 5,00 և 6,00մմ տրամագծերի համար երկարությունները՝ առնվազն 7 չափ յուրաքանչյուր տրամագծի համար, ընդ որում ամենակարճը` ոչ ավել քան 40մմ, ամենաերկարը` ոչ պակաս քան 250մմ; -7,00 և 8,00մմ տրամագծերի համար երկարությունները՝ առնվազն 5 չափ յուրաքանչյուր տրամագծի համար, ընդ որում ամենակարճը` ոչ ավել քան 40մմ, ամենաերկարը` ոչ պակաս քան 150մմ; Պայմանագրի կատարման փուլում պետք է ներկայացվի ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչի կողմից տրված երաշխիքային նամակ: 6.00մմ, 60-250մմ երկարությամբ: Չափսն ըստ պատվիրատուի պահանջի: |  |  |  |  |  |  |  |  | Կաթետր բալոն պերիֆերիկ, OTW տիպի, պատած Պակլիտակսել դեղով, դեղի դոզան՝ 3մկգ/մմ², շավթի երկարությունը 80սմ և 135սմ, համատեղելի 0,014''/0,035'' ուղղորդիչների հետ: Բալոնի չափսերը՝ -2,00; 2,50; 3,00; 3,50; 4,00; 5,00 և 6,00մմ տրամագծերի համար երկարությունները՝ առնվազն 7 չափ յուրաքանչյուր տրամագծի համար, ընդ որում ամենակարճը` ոչ ավել քան 40մմ, ամենաերկարը` ոչ պակաս քան 250մմ; -7,00 և 8,00մմ տրամագծերի համար երկարությունները՝ առնվազն 5 չափ յուրաքանչյուր տրամագծի համար, ընդ որում ամենակարճը` ոչ ավել քան 40մմ, ամենաերկարը` ոչ պակաս քան 150մմ; Պայմանագրի կատարման փուլում պետք է ներկայացվի ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչի կողմից տրված երաշխիքային նամակ: 6.00մմ, 60-250մմ երկարությամբ: Չափսն ըստ պատվիրատուի պահանջի: |
| 22 |  | Կաթետր բալոն դեղապատ պերիֆերիկ |  |  |  | հատ |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 320000 |  |  |  |  |  | Կաթետր բալոն պերիֆերիկ, OTW տիպի, պատած Պակլիտակսել դեղով, դեղի դոզան՝ 3մկգ/մմ², շավթի երկարությունը 80սմ և 135սմ, համատեղելի 0,014''/0,035'' ուղղորդիչների հետ: Բալոնի չափսերը՝ -2,00; 2,50; 3,00; 3,50; 4,00; 5,00 և 6,00մմ տրամագծերի համար երկարությունները՝ առնվազն 7 չափ յուրաքանչյուր տրամագծի համար, ընդ որում ամենակարճը` ոչ ավել քան 40մմ, ամենաերկարը` ոչ պակաս քան 250մմ; -7,00 և 8,00մմ տրամագծերի համար երկարությունները՝ առնվազն 5 չափ յուրաքանչյուր տրամագծի համար, ընդ որում ամենակարճը` ոչ ավել քան 40մմ, ամենաերկարը` ոչ պակաս քան 150մմ; Պայմանագրի կատարման փուլում պետք է ներկայացվի ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչի կողմից տրված երաշխիքային նամակ: 7.00մմ-60-150մմ երկարությամբ: |  |  |  |  |  |  |  |  | Կաթետր բալոն պերիֆերիկ, OTW տիպի, պատած Պակլիտակսել դեղով, դեղի դոզան՝ 3մկգ/մմ², շավթի երկարությունը 80սմ և 135սմ, համատեղելի 0,014''/0,035'' ուղղորդիչների հետ: Բալոնի չափսերը՝ -2,00; 2,50; 3,00; 3,50; 4,00; 5,00 և 6,00մմ տրամագծերի համար երկարությունները՝ առնվազն 7 չափ յուրաքանչյուր տրամագծի համար, ընդ որում ամենակարճը` ոչ ավել քան 40մմ, ամենաերկարը` ոչ պակաս քան 250մմ; -7,00 և 8,00մմ տրամագծերի համար երկարությունները՝ առնվազն 5 չափ յուրաքանչյուր տրամագծի համար, ընդ որում ամենակարճը` ոչ ավել քան 40մմ, ամենաերկարը` ոչ պակաս քան 150մմ; Պայմանագրի կատարման փուլում պետք է ներկայացվի ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչի կողմից տրված երաշխիքային նամակ: 7.00մմ-60-150մմ երկարությամբ: |
| 23 |  | Կաթետր բալոն պերիֆերիկ |  |  |  | հատ |  |  |  |  | 40 |  |  |  |  |  |  |  | 2400000 |  |  |  |  |  | Կաթետր բալոն պերիֆերիկ, OTW տիպի, համատեղելի 0.014" և 0.035" ուղղորդիչների հետ, շավթի երկարությունը 80, 135 և 150սմ ըստ համապատասխան ուղղորդիչների համատեղելիության՝ 0,014''/0,035'' ուղղորդիչների հետ, հիդրոֆիլ ծածկույթով, առնվազն երկու ռենտգենոկոնտրաստային մարկերի առկայություն, համատեղելիություն 4-7ֆր ինտրադյուսերի հետ ըստ համապատասխան ուղղորդիչի: Բալոնի նյութաը՝ PEBA, չափսերը՝ -1,5մմ տրամագծի համար երկարությունները՝ առնվազն 3 չափ, ընդ որում ամենակարճը` ոչ ավել քան 40մմ, ամենաերկարը` ոչ պակաս քան 80մմ: -2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0 և 5,0մմ տրամագծերի համար երկարությունները՝ առնվազն 7 չափ յուրաքանչյուր տրամագծի համար, ընդ որում ամենակարճը` ոչ ավել քան 40մմ, ամենաերկարը` ոչ պակաս քան 250մմ: -6,0; 7,0 և 8,0մմ տրամագծերի համար երկարությունները՝ առնվազն 8 չափ յուրաքանչյուր տրամագծի համար, ընդ որում ամենակարճը` ոչ ավել քան 20մմ, ամենաերկարը` ոչ պակաս քան 150մմ: -9,0; 10,0; 12,0 և 14,0մմ տրամագծերի համար երկարությունները՝ առնվազն 6 չափ յուրաքանչյուր տրամագծի համար, ընդ որում ամենակարճը` ոչ ավել քան 20մմ, ամենաերկարը` ոչ պակաս քան 80մմ: Պայմանագրի կատարման փուլում պետք է ներկայացվի ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչի կողմից տրված երաշխիքային նամակ: Չափսերը՝ (5.0, 6.0, 7.0, 8.0) 60-150մմ (ըստ պատվիրատուի պահանջի): |  |  |  |  |  |  |  |  | Կաթետր բալոն պերիֆերիկ, OTW տիպի, համատեղելի 0.014" և 0.035" ուղղորդիչների հետ, շավթի երկարությունը 80, 135 և 150սմ ըստ համապատասխան ուղղորդիչների համատեղելիության՝ 0,014''/0,035'' ուղղորդիչների հետ, հիդրոֆիլ ծածկույթով, առնվազն երկու ռենտգենոկոնտրաստային մարկերի առկայություն, համատեղելիություն 4-7ֆր ինտրադյուսերի հետ ըստ համապատասխան ուղղորդիչի: Բալոնի նյութաը՝ PEBA, չափսերը՝ -1,5մմ տրամագծի համար երկարությունները՝ առնվազն 3 չափ, ընդ որում ամենակարճը` ոչ ավել քան 40մմ, ամենաերկարը` ոչ պակաս քան 80մմ: -2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0 և 5,0մմ տրամագծերի համար երկարությունները՝ առնվազն 7 չափ յուրաքանչյուր տրամագծի համար, ընդ որում ամենակարճը` ոչ ավել քան 40մմ, ամենաերկարը` ոչ պակաս քան 250մմ: -6,0; 7,0 և 8,0մմ տրամագծերի համար երկարությունները՝ առնվազն 8 չափ յուրաքանչյուր տրամագծի համար, ընդ որում ամենակարճը` ոչ ավել քան 20մմ, ամենաերկարը` ոչ պակաս քան 150մմ: -9,0; 10,0; 12,0 և 14,0մմ տրամագծերի համար երկարությունները՝ առնվազն 6 չափ յուրաքանչյուր տրամագծի համար, ընդ որում ամենակարճը` ոչ ավել քան 20մմ, ամենաերկարը` ոչ պակաս քան 80մմ: Պայմանագրի կատարման փուլում պետք է ներկայացվի ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչի կողմից տրված երաշխիքային նամակ: Չափսերը՝ (5.0, 6.0, 7.0, 8.0) 60-150մմ (ըստ պատվիրատուի պահանջի): |
| 24 |  | Կաթետր ախտորոշիչ |  |  |  | հատ |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  | 42000 |  |  |  |  |  | Կաթետրի նյութը պոլիուրետան, պողպատյա հյուսապատում, որը օժտում է կաթետերին ամրությամբ և ռենտգենկոնտրաստությամբ: Նյութը ապահովում է կաթետրի ճկունությունը ըստ համապասխան անոթի: Ունի չվնասող, ռենտգենկոնտրաստ դիստալ ծայր, կաթետերի ներքին լուսանցք է՝ 5.2 F; 6F մաքսիմալ ճնշումը 1200psi:. կաթետերի համար: Կաթետերի ծայրի ձեւերը` RBL-JK, RBL-TG 1, RBL4.0, RBL4.5, RBL5.0, Կաթետերի երկարությունը 100սմ: Աշխատանքային երկարությունը 80-125 սմ-ի միջակայքում: Չափսը 4-6 Fr: Պատրաստման նյութը` պոլիուրեթան/նեյլոն: Ծայրը պոլիուրեթանային ռենտգենոկոնտրաստ, ատրավմատիկ: Համատեղելի ուղղորդիչ լարի չափսը` 0,038``: Ճնշումը 500-1200 PSI: Տեսակը՝ AR1.0, AR2.0, AR3.0, (4F 5F 6F ըստ պատվիրատուի պահանջի): Երկարությունները 80-125սմ՝ ըստ պատվիրատուի պահանջի: CE որակի սերտիֆիկատի առկայություն: |  |  |  |  |  |  |  |  | Կաթետրի նյութը պոլիուրետան, պողպատյա հյուսապատում, որը օժտում է կաթետերին ամրությամբ և ռենտգենկոնտրաստությամբ: Նյութը ապահովում է կաթետրի ճկունությունը ըստ համապասխան անոթի: Ունի չվնասող, ռենտգենկոնտրաստ դիստալ ծայր, կաթետերի ներքին լուսանցք է՝ 5.2 F; 6F մաքսիմալ ճնշումը 1200psi:. կաթետերի համար: Կաթետերի ծայրի ձեւերը` RBL-JK, RBL-TG 1, RBL4.0, RBL4.5, RBL5.0, Կաթետերի երկարությունը 100սմ: Աշխատանքային երկարությունը 80-125 սմ-ի միջակայքում: Չափսը 4-6 Fr: Պատրաստման նյութը` պոլիուրեթան/նեյլոն: Ծայրը պոլիուրեթանային ռենտգենոկոնտրաստ, ատրավմատիկ: Համատեղելի ուղղորդիչ լարի չափսը` 0,038``: Ճնշումը 500-1200 PSI: Տեսակը՝ AR1.0, AR2.0, AR3.0, (4F 5F 6F ըստ պատվիրատուի պահանջի): Երկարությունները 80-125սմ՝ ըստ պատվիրատուի պահանջի: CE որակի սերտիֆիկատի առկայություն: |
| 25 |  | Կաթետր բալոն պերիֆերիկ |  |  |  | հատ |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  | 1800000 |  |  |  |  |  | Կաթետր բալոն պերիֆերիկ, OTW տիպի, համատեղելի 0.014" և 0.035" ուղղորդիչների հետ, շավթի երկարությունը 80, 135 և 150սմ ըստ համապատասխան ուղղորդիչների համատեղելիության՝ 0,014''/0,035'' ուղղորդիչների հետ, հիդրոֆիլ ծածկույթով, առնվազն երկու ռենտգենոկոնտրաստային մարկերի առկայություն, համատեղելիություն 4-7ֆր ինտրադյուսերի հետ ըստ համապատասխան ուղղորդիչի: Բալոնի նյութաը՝ PEBA, չափսերը՝ -1,5մմ տրամագծի համար երկարությունները՝ առնվազն 3 չափ, ընդ որում ամենակարճը` ոչ ավել քան 40մմ, ամենաերկարը` ոչ պակաս քան 80մմ: -2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0 և 5,0մմ տրամագծերի համար երկարությունները՝ առնվազն 7 չափ յուրաքանչյուր տրամագծի համար, ընդ որում ամենակարճը` ոչ ավել քան 40մմ, ամենաերկարը` ոչ պակաս քան 250մմ: -6,0; 7,0 և 8,0մմ տրամագծերի համար երկարությունները՝ առնվազն 8 չափ յուրաքանչյուր տրամագծի համար, ընդ որում ամենակարճը` ոչ ավել քան 20մմ, ամենաերկարը` ոչ պակաս քան 150մմ: -9,0; 10,0; 12,0 և 14,0մմ տրամագծերի համար երկարությունները՝ առնվազն 6 չափ յուրաքանչյուր տրամագծի համար, ընդ որում ամենակարճը` ոչ ավել քան 20մմ, ամենաերկարը` ոչ պակաս քան 80մմ: Պայմանագրի կատարման փուլում պետք է ներկայացվի ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչի կողմից տրված երաշխիքային նամակ: Չափսերը ՝ (2.0, 3.0, 4.0) 100-250մմ (ըստ պատվիրատուի պահանջի): |  |  |  |  |  |  |  |  | Կաթետր բալոն պերիֆերիկ, OTW տիպի, համատեղելի 0.014" և 0.035" ուղղորդիչների հետ, շավթի երկարությունը 80, 135 և 150սմ ըստ համապատասխան ուղղորդիչների համատեղելիության՝ 0,014''/0,035'' ուղղորդիչների հետ, հիդրոֆիլ ծածկույթով, առնվազն երկու ռենտգենոկոնտրաստային մարկերի առկայություն, համատեղելիություն 4-7ֆր ինտրադյուսերի հետ ըստ համապատասխան ուղղորդիչի: Բալոնի նյութաը՝ PEBA, չափսերը՝ -1,5մմ տրամագծի համար երկարությունները՝ առնվազն 3 չափ, ընդ որում ամենակարճը` ոչ ավել քան 40մմ, ամենաերկարը` ոչ պակաս քան 80մմ: -2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0 և 5,0մմ տրամագծերի համար երկարությունները՝ առնվազն 7 չափ յուրաքանչյուր տրամագծի համար, ընդ որում ամենակարճը` ոչ ավել քան 40մմ, ամենաերկարը` ոչ պակաս քան 250մմ: -6,0; 7,0 և 8,0մմ տրամագծերի համար երկարությունները՝ առնվազն 8 չափ յուրաքանչյուր տրամագծի համար, ընդ որում ամենակարճը` ոչ ավել քան 20մմ, ամենաերկարը` ոչ պակաս քան 150մմ: -9,0; 10,0; 12,0 և 14,0մմ տրամագծերի համար երկարությունները՝ առնվազն 6 չափ յուրաքանչյուր տրամագծի համար, ընդ որում ամենակարճը` ոչ ավել քան 20մմ, ամենաերկարը` ոչ պակաս քան 80մմ: Պայմանագրի կատարման փուլում պետք է ներկայացվի ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչի կողմից տրված երաշխիքային նամակ: Չափսերը ՝ (2.0, 3.0, 4.0) 100-250մմ (ըստ պատվիրատուի պահանջի): |
| 26 |  | Կորոնար ուղղորդիչ Route / PROWATERFLEX Asahi Intecc կամ համարժեք |  |  |  | հատ |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  | 115000 |  |  |  |  |  | Առաջին ընտրության ուղղորդիչ, պատված պոլիտետրաֆլուրոէթիլենաին ծածկով, կորոնար ուղորդիչ լարերի փափուկ ճկուն ծայրակալ, հիդրոֆիլ ծածկ, լավ ուղորդում, համապատասխան աջակցում տարբեր գործիքներին, ծայրակալ 0,8գ., ծայրակալի ռենտգենանցանելիություն 3 սմ, երկարությունը 180 սմ։ Արտադրությունը՝ Թաիլանդ։ CE սերտիֆիկատի առկայությունը պարտադիր է: |  |  |  |  |  |  |  |  | Առաջին ընտրության ուղղորդիչ, պատված պոլիտետրաֆլուրոէթիլենաին ծածկով, կորոնար ուղորդիչ լարերի փափուկ ճկուն ծայրակալ, հիդրոֆիլ ծածկ, լավ ուղորդում, համապատասխան աջակցում տարբեր գործիքներին, ծայրակալ 0,8գ., ծայրակալի ռենտգենանցանելիություն 3 սմ, երկարությունը 180 սմ։ Արտադրությունը՝ Թաիլանդ։ CE սերտիֆիկատի առկայությունը պարտադիր է: |
| 27 |  | Կորոնար ուղղորդիչ Rinato Asahi Intecc կամ համարժեք |  |  |  | հատ |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  | 115000 |  |  |  |  |  | Առաջին ընտրության ուղղորդիչ պատված պոլիտետրաֆլուրոէթիլենաին ծածկով, Առաջին ընտրության կորոնար ուղորդիչ լարերի փափուկ և ճկուն ծայրակալ, հիդրոֆիլ ծածկ, արտակարգ ճկունություն, լավ աջակցում տարբեր ստենտերին, ծայրակալ 0,8գ., ծայրակալի ռենտգենանցանելիություն 3 սմ, երկարությունը 180սմ։ Արտադրությունը՝ Թաիլանդ: CE սերտիֆիկատի առկայությունը պարտադիր է: |  |  |  |  |  |  |  |  | Առաջին ընտրության ուղղորդիչ պատված պոլիտետրաֆլուրոէթիլենաին ծածկով, Առաջին ընտրության կորոնար ուղորդիչ լարերի փափուկ և ճկուն ծայրակալ, հիդրոֆիլ ծածկ, արտակարգ ճկունություն, լավ աջակցում տարբեր ստենտերին, ծայրակալ 0,8գ., ծայրակալի ռենտգենանցանելիություն 3 սմ, երկարությունը 180սմ։ Արտադրությունը՝ Թաիլանդ: CE սերտիֆիկատի առկայությունը պարտադիր է: |
| 28 |  | Մանիֆոլդի հավաքածու |  |  |  | հատ |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  | 39000 |  |  |  |  |  | Ծորակների թափանցիկ համակարգ ինտերվենցիոն միջամտությունների ժամանակ հեղուկի մատակարարման համար (կոնտրաստ, ֆիզիոլոգիական լուծույթ և այլ): Մինչև 1050psi ամրություն: Luer-Lock միացում: Եռակի հոսքային տարբերակ, ծորակներին միացված են ռենտգենացայտուն նյութի համար նախատեսված երակային համակարգ, ֆիզ լուծույթի համակարգ և ճնշման փոխակերպիչին գնացող երկարացուցիչ` 120սմ: Կոնտրաստի ներմուծման խողովակի արտաքին լուսանցքի տրամագիծը 3մմ (0.118inch),ներքինը՝1.3մմ (0.0515 inch): CE որակի սերտիֆիկատի առկայություն: |  |  |  |  |  |  |  |  | Ծորակների թափանցիկ համակարգ ինտերվենցիոն միջամտությունների ժամանակ հեղուկի մատակարարման համար (կոնտրաստ, ֆիզիոլոգիական լուծույթ և այլ): Մինչև 1050psi ամրություն: Luer-Lock միացում: Եռակի հոսքային տարբերակ, ծորակներին միացված են ռենտգենացայտուն նյութի համար նախատեսված երակային համակարգ, ֆիզ լուծույթի համակարգ և ճնշման փոխակերպիչին գնացող երկարացուցիչ` 120սմ: Կոնտրաստի ներմուծման խողովակի արտաքին լուսանցքի տրամագիծը 3մմ (0.118inch),ներքինը՝1.3մմ (0.0515 inch): CE որակի սերտիֆիկատի առկայություն: |
| 29 |  | Ինվազիվ միջամտության օդի մղման սարք// Устройство подачи под давлением// Մեդֆլատոր/ |  |  |  | հատ |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  | 315000 |  |  |  |  |  | Օդամղիչ սարք կոմպլեկտ, որը բաղկացած է օդամղիչ սարքից սեղմակով , 20սս ներարկիչով, 30 բարել ճնշումով, եռուղի կատետեր, իգրեկ կոննեկտոր զսպանակային մեխանիզմով սեղմակ տիպի, վաերի բռնիչ պտտելու համար, ինտրոդյուսերի փական, երկարացման ճկուն միացում եռուղիով,մետաղական ասեղով: Ֆորմատ՝ հատ: Արտադրող երկրի և ֆիրմային նշանի առկայությունը պարտադիր է: |  |  |  |  |  |  |  |  | Օդամղիչ սարք կոմպլեկտ, որը բաղկացած է օդամղիչ սարքից սեղմակով , 20սս ներարկիչով, 30 բարել ճնշումով, եռուղի կատետեր, իգրեկ կոննեկտոր զսպանակային մեխանիզմով սեղմակ տիպի, վաերի բռնիչ պտտելու համար, ինտրոդյուսերի փական, երկարացման ճկուն միացում եռուղիով,մետաղական ասեղով: Ֆորմատ՝ հատ: Արտադրող երկրի և ֆիրմային նշանի առկայությունը պարտադիր է: |
| 30 |  | Ախտորոշիչ ուղղորդիչ UniQual կամ համարժեք |  |  |  | հատ |  |  |  |  | 25 |  |  |  |  |  |  |  | 212500 |  |  |  |  |  | Ախտորոշիչ ուղղորդիչ, կազմված է՝ նիտիլոնային միջուկից , ամբողջ երկարությամբ ծածկված հիդրոֆիլիկ ծածկույթով: Straight-Tip, Angle-Tip, 1.5J-Tip, 3J-Tip, 6J-Tip (ըստ պատվիրատուի պահանջի) : J- անկյունը տարբեր աստիճանի: Կախված վիրահատվող անոթի առանձնահատկություններից ուղղորդիչի պահանջվող տրամագծերն են`0.89mm (0.035 inch): Ուղղորդիչի պահանջվող երկարությունը 260cm։ CE որակի սերտիֆիկատի առկայություն: |  |  |  |  |  |  |  |  | Ախտորոշիչ ուղղորդիչ, կազմված է՝ նիտիլոնային միջուկից , ամբողջ երկարությամբ ծածկված հիդրոֆիլիկ ծածկույթով: Straight-Tip, Angle-Tip, 1.5J-Tip, 3J-Tip, 6J-Tip (ըստ պատվիրատուի պահանջի) : J- անկյունը տարբեր աստիճանի: Կախված վիրահատվող անոթի առանձնահատկություններից ուղղորդիչի պահանջվող տրամագծերն են`0.89mm (0.035 inch): Ուղղորդիչի պահանջվող երկարությունը 260cm։ CE որակի սերտիֆիկատի առկայություն: |
| 31 |  | Ախտորոշիչ ուղղորդիչ silverway կամ համարժեք |  |  |  | հատ |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  | 88500 |  |  |  |  |  | Ախտորոշիչ ուղղորդիչ, կազմված է՝ նիտիլոնային միջուկից , ամբողջ երկարությամբ ծածկված հիդրոֆիլիկ ծածկույթով: Կախված վիրահատվող անոթի առանձնահատկություններից ծայրի պահանջվող ձևերն են` Angle-Tip, 1.5J-Tip, 3J-Tip (ըստ պատվիրատուի պահանջի): J- անկյունը տարբեր աստիճանի: Կախված վիրահատվող անոթի առանձնահատկություններից ուղղորդիչի պահանջվող տրամագծերն են`0.89mm (0.035 inch): Ուղղորդիչի պահանջվող երկարությունը 260cm։ CE որակի սերտիֆիկատի առկայություն: |  |  |  |  |  |  |  |  | Ախտորոշիչ ուղղորդիչ, կազմված է՝ նիտիլոնային միջուկից , ամբողջ երկարությամբ ծածկված հիդրոֆիլիկ ծածկույթով: Կախված վիրահատվող անոթի առանձնահատկություններից ծայրի պահանջվող ձևերն են` Angle-Tip, 1.5J-Tip, 3J-Tip (ըստ պատվիրատուի պահանջի): J- անկյունը տարբեր աստիճանի: Կախված վիրահատվող անոթի առանձնահատկություններից ուղղորդիչի պահանջվող տրամագծերն են`0.89mm (0.035 inch): Ուղղորդիչի պահանջվող երկարությունը 260cm։ CE որակի սերտիֆիկատի առկայություն: |
| 32 |  | Ինտրադյուսեր ֆեմորալ Lepu կամ համարժեք |  |  |  | հատ |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  | 310000 |  |  |  |  |  | Ինտրադյուսեր կոմպլեկտ ֆեմորալ 4-9 Fr՝ պարունակում է ինտրադյուսեր 5-11սմ ծայրի երկարությամբ, 0.025-0.038" տրամագծով վայեր , 18-20 G ասեղով: Դիլատորի անցումը շիթին բարձր ճշգրտության, որը թույլ է տալիս առանց լրացուցիչ միջամտության (օր. նշտարի սայրի) ընկղմել ինտրադյուսերը արյունատար անոթի մեջ: Չափսը՝ 6F: CE որակի սերտիֆիկատի առկայություն: |  |  |  |  |  |  |  |  | Ինտրադյուսեր կոմպլեկտ ֆեմորալ 4-9 Fr՝ պարունակում է ինտրադյուսեր 5-11սմ ծայրի երկարությամբ, 0.025-0.038" տրամագծով վայեր , 18-20 G ասեղով: Դիլատորի անցումը շիթին բարձր ճշգրտության, որը թույլ է տալիս առանց լրացուցիչ միջամտության (օր. նշտարի սայրի) ընկղմել ինտրադյուսերը արյունատար անոթի մեջ: Չափսը՝ 6F: CE որակի սերտիֆիկատի առկայություն: |
| 33 |  | Ինտրադյուսեր ֆեմորալ Lepu կամ համարժեք |  |  |  | հատ |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  | 124000 |  |  |  |  |  | Ինտրադյուսեր կոմպլեկտ ֆեմորալ 4-9 Fr՝ պարունակում է ինտրադյուսեր 5-11սմ ծայրի երկարությամբ, 0.025-0.038" տրամագծով վայեր , 18-20 G ասեղով: Դիլատորի անցումը շիթին բարձր ճշգրտության, որը թույլ է տալիս առանց լրացուցիչ միջամտության (օր. նշտարի սայրի) ընկղմել ինտրադյուսերը արյունատար անոթի մեջ: Չափսը՝ 7F: CE որակի սերտիֆիկատի առկայություն: |  |  |  |  |  |  |  |  | Ինտրադյուսեր կոմպլեկտ ֆեմորալ 4-9 Fr՝ պարունակում է ինտրադյուսեր 5-11սմ ծայրի երկարությամբ, 0.025-0.038" տրամագծով վայեր , 18-20 G ասեղով: Դիլատորի անցումը շիթին բարձր ճշգրտության, որը թույլ է տալիս առանց լրացուցիչ միջամտության (օր. նշտարի սայրի) ընկղմել ինտրադյուսերը արյունատար անոթի մեջ: Չափսը՝ 7F: CE որակի սերտիֆիկատի առկայություն: |
| 34 |  | Ինտրադյուսեր ռադիալ Lepu կամ համարժեք |  |  |  | հատ |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  | 124000 |  |  |  |  |  | Ինտրադյուսեր կոմպլեկտ ռադիալ 4-7 Fr- պարունակում է՝ ինտրադյուսեր 5-11սմ ծայրի երկարությամբ, 0.018-0.025" տրամագծով վայեր , 20 G ասեղով: Դիլատորի անցումը շիթին բարձր ճշգրտության, որը թույլ է տալիս առանց լրացուցիչ միջամտության (օր. նշտարի սայրի) ընկղմել ինտրադյուսերը արյունատար անոթի մեջ: Չափսը՝ 6F: CE որակի սերտիֆիկատի առկայություն: |  |  |  |  |  |  |  |  | Ինտրադյուսեր կոմպլեկտ ռադիալ 4-7 Fr- պարունակում է՝ ինտրադյուսեր 5-11սմ ծայրի երկարությամբ, 0.018-0.025" տրամագծով վայեր , 20 G ասեղով: Դիլատորի անցումը շիթին բարձր ճշգրտության, որը թույլ է տալիս առանց լրացուցիչ միջամտության (օր. նշտարի սայրի) ընկղմել ինտրադյուսերը արյունատար անոթի մեջ: Չափսը՝ 6F: CE որակի սերտիֆիկատի առկայություն: |
| 35 |  | ՈՒղղորդիչ պերիֆերիկ Բոստոսն Սայենտիֆիկ (կամ համարժեք) Amplatz Super Stiff, ուղղորդիչ |  |  |  | հատ |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  | 400000 |  |  |  |  |  | Ներանոթային ուղղորդիչ սուպերկոշտ տեսակի, տրամագիծը՝ 0.035''; 0.038'': նյութը՝ չժանգոտվող պողպատ: Միջուկի կառուցվածքը՝ ուժեղացված աջակցություն: Ծածկույթը՝ տեֆլոն ( PTFE), ծայրի ձևը՝ ուղիղ, J` 3մմ, ձևավորված դիստալ հատված 3սմ: Ճկուն ծայրի երկարությունը՝ 1սմ, 4 սմ, 6 սմ, 7 սմ: Պայմանագրի կատարման փուլում պետք է ներկայացվի ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչի կողմից տրված երաշխիքային նամակ: Պատվիրատուին անհրաժեշտ է 260սմ երկարությունով ուղղորդիչը: |  |  |  |  |  |  |  |  | Ներանոթային ուղղորդիչ սուպերկոշտ տեսակի, տրամագիծը՝ 0.035''; 0.038'': նյութը՝ չժանգոտվող պողպատ: Միջուկի կառուցվածքը՝ ուժեղացված աջակցություն: Ծածկույթը՝ տեֆլոն ( PTFE), ծայրի ձևը՝ ուղիղ, J` 3մմ, ձևավորված դիստալ հատված 3սմ: Ճկուն ծայրի երկարությունը՝ 1սմ, 4 սմ, 6 սմ, 7 սմ: Պայմանագրի կատարման փուլում պետք է ներկայացվի ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչի կողմից տրված երաշխիքային նամակ: Պատվիրատուին անհրաժեշտ է 260սմ երկարությունով ուղղորդիչը: |
| 36 |  | ՈՒղղորդիչ պերիֆերիկ Back-Up Meier կամ համարժեք |  |  |  | հատ |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  | 375000 |  |  |  |  |  | Նյութը՝ չժանգոտվող պողպատ, որը պատված է պոլիտետրաֆտորէթիլենով (PTFE), միջուկի մոտակա հատվածը ձգվում է դեպի վերջ, դառնալով ճկուն և ձուլվող ծայրամաս։ Կիսաճկուն մասի երկարությունը` 6 և 11 սմ է։ Արտաքին տրամագիծ (առավելագույնը)՝ 0,035 դյույմ ( 0,89մմ ): Ծայրադիրի ձևը՝ J և C: Երկարությունը՝ 185սմ, 300սմ՝ ըստ պատվիրատուի պահանջի: Պարուրային զսպանակի երկարությունը՝ 4 սմ: Ռադիոթափանցիկություն՝ դիստալ ծայրում պողպատե միջուկի վրա: Վրան 4 սմ երկարությամբ վոլֆրամի ռադիոթափանցիկ ոսկեզօծ պարույրի առկայություն։ |  |  |  |  |  |  |  |  | Նյութը՝ չժանգոտվող պողպատ, որը պատված է պոլիտետրաֆտորէթիլենով (PTFE), միջուկի մոտակա հատվածը ձգվում է դեպի վերջ, դառնալով ճկուն և ձուլվող ծայրամաս։ Կիսաճկուն մասի երկարությունը` 6 և 11 սմ է։ Արտաքին տրամագիծ (առավելագույնը)՝ 0,035 դյույմ ( 0,89մմ ): Ծայրադիրի ձևը՝ J և C: Երկարությունը՝ 185սմ, 300սմ՝ ըստ պատվիրատուի պահանջի: Պարուրային զսպանակի երկարությունը՝ 4 սմ: Ռադիոթափանցիկություն՝ դիստալ ծայրում պողպատե միջուկի վրա: Վրան 4 սմ երկարությամբ վոլֆրամի ռադիոթափանցիկ ոսկեզօծ պարույրի առկայություն։ |
| 37 |  | ՈՒղղորդիչ պերիֆերիկ COMMAND ABBOTT կամ համարժեք |  |  |  | հատ |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  | 500000 |  |  |  |  |  | ՈՒղղորդիչ պերիֆերիկ, դիստալ հատվածը նիտինոլից 10սմ և 25սմ, պոլիմերային և հիդրոֆիլիկ ծածկույթով, տրամագիծը 0.014'' և 0,018'', երկարությունը 190սմ և 300սմ՝ ըստ պատվիրատուի պահանջի, ծայրը 2,8g և 3,5g, ծայրի ռենտգենկոնտրաստությունը՝ առնվազն 3սմ: Պայմանագրի կատարման փուլում պետք է ներկայացվի ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչի կողմից տրված երաշխիքային նամակ: |  |  |  |  |  |  |  |  | ՈՒղղորդիչ պերիֆերիկ, դիստալ հատվածը նիտինոլից 10սմ և 25սմ, պոլիմերային և հիդրոֆիլիկ ծածկույթով, տրամագիծը 0.014'' և 0,018'', երկարությունը 190սմ և 300սմ՝ ըստ պատվիրատուի պահանջի, ծայրը 2,8g և 3,5g, ծայրի ռենտգենկոնտրաստությունը՝ առնվազն 3սմ: Պայմանագրի կատարման փուլում պետք է ներկայացվի ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչի կողմից տրված երաշխիքային նամակ: |
| 38 |  | Ուղղորդիչ ախտորոշիչ երկար Cardinal Health EMERALD կամ համարժեք |  |  |  | հատ |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  | 120000 |  |  |  |  |  | Ախտորոշիչ ուղղորդիչը կազմված է չժանգոտվող պողպատից, պատված է PTFE (պոլիտետրաֆտորէտիլեն) ծածկույթով, որը իջեցնում է շփման ուժը, լինում են ֆիկսված և չֆիկսված ներքին առանցքով, ծայրը փափուկ է, ուղիղ կամ J-ձև, փափուկ ծայրը լինում է 5 և 7սմ երկարության, ուղղորդիչի երկարությունը ոչ պակաս 260սմ, տրամագծերը՝ 0,018 ", 0,021", 0,025 ", 0,032", 0,035 ", 0,038" ըստ պատվիրատուի պահանջի: Վաճառողը պարտավոր է սեփական միջոցների հաշվին իրականացնել հետևյալ գործառույթները. -յուրաքանչյուր խոտանված ապրանքի դեպքում Պատվիրատուից տրամադրված տեղեկությունը փոխանցել Արտադրողին, ստանալ այդ դեպքի համար արտադրողի բացատրությունը և ներկայացնել Գնորդին: Ընդ որում Գնորդը իրավունք ունի ստուգել ներկայացված տեղեկության իսկությունը հենց արտադրողի հետ: -արտադրական խոտանի դեպքում ապրանքը փոխարինել նորով, -արտադրողի կողմից ապրանքի որևէ խմբաքանակի(Գնորդին մատակարարած) հետ կանչի դեպքում այդ տեղեկությունը Գնորդին փոխանցել և հետ կանչված ապրանքները փոխարինել նորով, -ապրանքի փոխարինումը պետք է իրականացվի ոչ ավել քան երկու ամսվա ընթացքում: |  |  |  |  |  |  |  |  | Ախտորոշիչ ուղղորդիչը կազմված է չժանգոտվող պողպատից, պատված է PTFE (պոլիտետրաֆտորէտիլեն) ծածկույթով, որը իջեցնում է շփման ուժը, լինում են ֆիկսված և չֆիկսված ներքին առանցքով, ծայրը փափուկ է, ուղիղ կամ J-ձև, փափուկ ծայրը լինում է 5 և 7սմ երկարության, ուղղորդիչի երկարությունը ոչ պակաս 260սմ, տրամագծերը՝ 0,018 ", 0,021", 0,025 ", 0,032", 0,035 ", 0,038" ըստ պատվիրատուի պահանջի: Վաճառողը պարտավոր է սեփական միջոցների հաշվին իրականացնել հետևյալ գործառույթները. -յուրաքանչյուր խոտանված ապրանքի դեպքում Պատվիրատուից տրամադրված տեղեկությունը փոխանցել Արտադրողին, ստանալ այդ դեպքի համար արտադրողի բացատրությունը և ներկայացնել Գնորդին: Ընդ որում Գնորդը իրավունք ունի ստուգել ներկայացված տեղեկության իսկությունը հենց արտադրողի հետ: -արտադրական խոտանի դեպքում ապրանքը փոխարինել նորով, -արտադրողի կողմից ապրանքի որևէ խմբաքանակի(Գնորդին մատակարարած) հետ կանչի դեպքում այդ տեղեկությունը Գնորդին փոխանցել և հետ կանչված ապրանքները փոխարինել նորով, -ապրանքի փոխարինումը պետք է իրականացվի ոչ ավել քան երկու ամսվա ընթացքում: |
| 39 |  | ՈՒղղորդիչ կորոնար BMW ABBOTT կամ համարժեք |  |  |  | հատ |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  | 350000 |  |  |  |  |  | Ստանդարտ, ունիվերսալ և էլիտ տիպերի 0,014" տրամագծով ուղղորդիչ 190, 300 սմ երկարությամբ՝ ըստ պատվիրատուի պահանջի: Ներքին առանցքը և պրոքսիմալ մասը կազմված են չժանգոտվող պողպատից` ծածկված տեֆլոնով, դիստալ հատված ` գերճկուն նիկել-տիտանային ձուլվածք հյուսված ծայրով: Ճկուն ռենտգենկոնտրաստ ծայրը` 3սմ: Դիստալ ռենտգենկոնտրաստ ծայրի փափուկ մասի ձևն է ուղիղ կամ J-ձև: Ծայրը 0,5g, 0,6g և 0,8g: Պայմանագրի կատարման փուլում պետք է ներկայացվի ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչի կողմից տրված երաշխիքային նամակ: |  |  |  |  |  |  |  |  | Ստանդարտ, ունիվերսալ և էլիտ տիպերի 0,014" տրամագծով ուղղորդիչ 190, 300 սմ երկարությամբ՝ ըստ պատվիրատուի պահանջի: Ներքին առանցքը և պրոքսիմալ մասը կազմված են չժանգոտվող պողպատից` ծածկված տեֆլոնով, դիստալ հատված ` գերճկուն նիկել-տիտանային ձուլվածք հյուսված ծայրով: Ճկուն ռենտգենկոնտրաստ ծայրը` 3սմ: Դիստալ ռենտգենկոնտրաստ ծայրի փափուկ մասի ձևն է ուղիղ կամ J-ձև: Ծայրը 0,5g, 0,6g և 0,8g: Պայմանագրի կատարման փուլում պետք է ներկայացվի ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչի կողմից տրված երաշխիքային նամակ: |
| 40 |  | Անոթները կարող գործիք |  |  |  | հատ |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  | 325000 |  |  |  |  |  | Ազդրային զարկերակը կարող գործիք, նախատեսված արագ, անվտանգ եւ հուսալի մեխանիկական հեմոստազի համար: Պարզ 3 քայլով խցանման սարք է, որը փակում և տեղադրում է արտերիոտոմիան խարիսխի և կոլագենի սպունգի միջև: Հեմոստազը ձեռք է բերվում հիմնականում մեխանիկական խարիսխ-արտերիոտոմիա-կոլագենային սենդվիչի միջոցով, որը լրացվում է կոլագենի կոագուլյացիոն հատկություններով: Լրիվությամբ ներծծվում է 90 օրվա ընթացքում: Չափսերը 6Fr՝ կիրառելի 6fr և 7fr ինտրադյուսորների հետ, և 8 Fr՝ կիրառելի 8fr և 9fr ինտրադյուսորների հետ: Չափսերը մատակարարման փուլում համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: Ընդհանուր երկարությունը 205մմ։ Պայմանագրի կատարման փուլում պետք է ներկայացվի ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչի կողմից տրված երաշխիքային նամակ: |  |  |  |  |  |  |  |  | Ազդրային զարկերակը կարող գործիք, նախատեսված արագ, անվտանգ եւ հուսալի մեխանիկական հեմոստազի համար: Պարզ 3 քայլով խցանման սարք է, որը փակում և տեղադրում է արտերիոտոմիան խարիսխի և կոլագենի սպունգի միջև: Հեմոստազը ձեռք է բերվում հիմնականում մեխանիկական խարիսխ-արտերիոտոմիա-կոլագենային սենդվիչի միջոցով, որը լրացվում է կոլագենի կոագուլյացիոն հատկություններով: Լրիվությամբ ներծծվում է 90 օրվա ընթացքում: Չափսերը 6Fr՝ կիրառելի 6fr և 7fr ինտրադյուսորների հետ, և 8 Fr՝ կիրառելի 8fr և 9fr ինտրադյուսորների հետ: Չափսերը մատակարարման փուլում համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: Ընդհանուր երկարությունը 205մմ։ Պայմանագրի կատարման փուլում պետք է ներկայացվի ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչի կողմից տրված երաշխիքային նամակ: |
| 41 |  | Ստենտ պերիֆերիկ ինքնաբացվող |  |  |  | հատ |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  | 1800000 |  |  |  |  |  | Ինքնաբացվող պերիֆերիկ ստենտ, OTW առաքման համակարգով, ստենտի նյութը նիտինոլ, դիզայնը հիբրիդային՝ բաց և փակ բջիջներով, ճաղերի հաստությունը 170µ, շավթի աշխատանքային երկարությունը 120սմ, ռենտգենկոնտրաստային նշակիրներ, համատեղելի 0,035" ուղղորդիչի հետ և 6fr ինտրադյուսորի հետ: Ստենտի չափսերը՝ -տրամագծերը՝ 5,0; 6,0; 7,0 և 8,0մմ, երկարությունը առնվազն 9 չափ յուրաքանչյուր տրամագծի համար, ընդ որում ամենակարճը` ոչ ավել քան 40մմ, ամենաերկարը` ոչ պակաս քան 220մմ: -տրամագիծ 9,0մմ, երկարությունը առնվազն 3 չափ ընդ որում ամենակարճը` ոչ ավել քան 40մմ, ամենաերկարը` ոչ պակաս քան 80մմ: -տրամագիծ 10,0մմ, երկարությունը առնվազն 5 չափ ընդ որում ամենակարճը` ոչ ավել քան 40մմ, ամենաերկարը` ոչ պակաս քան 120մմ: Պայմանագրի կատարման փուլում պետք է ներկայացվի ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչի կողմից տրված երաշխիքային նամակ: Չափսը՝ (5,0 մմ): Երկարությունը 80-220mm՝ ըստ պատվիրատուի պահանջի: |  |  |  |  |  |  |  |  | Ինքնաբացվող պերիֆերիկ ստենտ, OTW առաքման համակարգով, ստենտի նյութը նիտինոլ, դիզայնը հիբրիդային՝ բաց և փակ բջիջներով, ճաղերի հաստությունը 170µ, շավթի աշխատանքային երկարությունը 120սմ, ռենտգենկոնտրաստային նշակիրներ, համատեղելի 0,035" ուղղորդիչի հետ և 6fr ինտրադյուսորի հետ: Ստենտի չափսերը՝ -տրամագծերը՝ 5,0; 6,0; 7,0 և 8,0մմ, երկարությունը առնվազն 9 չափ յուրաքանչյուր տրամագծի համար, ընդ որում ամենակարճը` ոչ ավել քան 40մմ, ամենաերկարը` ոչ պակաս քան 220մմ: -տրամագիծ 9,0մմ, երկարությունը առնվազն 3 չափ ընդ որում ամենակարճը` ոչ ավել քան 40մմ, ամենաերկարը` ոչ պակաս քան 80մմ: -տրամագիծ 10,0մմ, երկարությունը առնվազն 5 չափ ընդ որում ամենակարճը` ոչ ավել քան 40մմ, ամենաերկարը` ոչ պակաս քան 120մմ: Պայմանագրի կատարման փուլում պետք է ներկայացվի ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչի կողմից տրված երաշխիքային նամակ: Չափսը՝ (5,0 մմ): Երկարությունը 80-220mm՝ ըստ պատվիրատուի պահանջի: |
| 42 |  | Ստենտ պերիֆերիկ ինքնաբացվող |  |  |  | հատ |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  | 1800000 |  |  |  |  |  | Ինքնաբացվող պերիֆերիկ ստենտ, OTW առաքման համակարգով, ստենտի նյութը նիտինոլ, դիզայնը հիբրիդային՝ բաց և փակ բջիջներով, ճաղերի հաստությունը 170µ, շավթի աշխատանքային երկարությունը 120սմ, ռենտգենկոնտրաստային նշակիրներ, համատեղելի 0,035" ուղղորդիչի հետ և 6fr ինտրադյուսորի հետ: Ստենտի չափսերը՝ -տրամագծերը՝ 5,0; 6,0; 7,0 և 8,0մմ, երկարությունը առնվազն 9 չափ յուրաքանչյուր տրամագծի համար, ընդ որում ամենակարճը` ոչ ավել քան 40մմ, ամենաերկարը` ոչ պակաս քան 220մմ: -տրամագիծ 9,0մմ, երկարությունը առնվազն 3 չափ ընդ որում ամենակարճը` ոչ ավել քան 40մմ, ամենաերկարը` ոչ պակաս քան 80մմ: -տրամագիծ 10,0մմ, երկարությունը առնվազն 5 չափ ընդ որում ամենակարճը` ոչ ավել քան 40մմ, ամենաերկարը` ոչ պակաս քան 120մմ: Պայմանագրի կատարման փուլում պետք է ներկայացվի ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչի կողմից տրված երաշխիքային նամակ:Չափսը՝ (6,0 մմ): Երկարությունը 80-220mm՝ ըստ պատվիրատուի պահանջի: |  |  |  |  |  |  |  |  | Ինքնաբացվող պերիֆերիկ ստենտ, OTW առաքման համակարգով, ստենտի նյութը նիտինոլ, դիզայնը հիբրիդային՝ բաց և փակ բջիջներով, ճաղերի հաստությունը 170µ, շավթի աշխատանքային երկարությունը 120սմ, ռենտգենկոնտրաստային նշակիրներ, համատեղելի 0,035" ուղղորդիչի հետ և 6fr ինտրադյուսորի հետ: Ստենտի չափսերը՝ -տրամագծերը՝ 5,0; 6,0; 7,0 և 8,0մմ, երկարությունը առնվազն 9 չափ յուրաքանչյուր տրամագծի համար, ընդ որում ամենակարճը` ոչ ավել քան 40մմ, ամենաերկարը` ոչ պակաս քան 220մմ: -տրամագիծ 9,0մմ, երկարությունը առնվազն 3 չափ ընդ որում ամենակարճը` ոչ ավել քան 40մմ, ամենաերկարը` ոչ պակաս քան 80մմ: -տրամագիծ 10,0մմ, երկարությունը առնվազն 5 չափ ընդ որում ամենակարճը` ոչ ավել քան 40մմ, ամենաերկարը` ոչ պակաս քան 120մմ: Պայմանագրի կատարման փուլում պետք է ներկայացվի ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչի կողմից տրված երաշխիքային նամակ:Չափսը՝ (6,0 մմ): Երկարությունը 80-220mm՝ ըստ պատվիրատուի պահանջի: |
| 43 |  | Ստենտ պերիֆերիկ ինքնաբացվող |  |  |  | հատ |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  | 1800000 |  |  |  |  |  | Ինքնաբացվող պերիֆերիկ ստենտ, OTW առաքման համակարգով, ստենտի նյութը նիտինոլ, դիզայնը հիբրիդային՝ բաց և փակ բջիջներով, ճաղերի հաստությունը 170µ, շավթի աշխատանքային երկարությունը 120սմ, ռենտգենկոնտրաստային նշակիրներ, համատեղելի 0,035" ուղղորդիչի հետ և 6fr ինտրադյուսորի հետ: Ստենտի չափսերը՝ -տրամագծերը՝ 5,0; 6,0; 7,0 և 8,0մմ, երկարությունը առնվազն 9 չափ յուրաքանչյուր տրամագծի համար, ընդ որում ամենակարճը` ոչ ավել քան 40մմ, ամենաերկարը` ոչ պակաս քան 220մմ: -տրամագիծ 9,0մմ, երկարությունը առնվազն 3 չափ ընդ որում ամենակարճը` ոչ ավել քան 40մմ, ամենաերկարը` ոչ պակաս քան 80մմ: -տրամագիծ 10,0մմ, երկարությունը առնվազն 5 չափ ընդ որում ամենակարճը` ոչ ավել քան 40մմ, ամենաերկարը` ոչ պակաս քան 120մմ: Պայմանագրի կատարման փուլում պետք է ներկայացվի ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչի կողմից տրված երաշխիքային նամակ: Չափսը՝ (7,0 մմ): Երկարությունը 80-220mm՝ ըստ պատվիրատուի պահանջի: |  |  |  |  |  |  |  |  | Ինքնաբացվող պերիֆերիկ ստենտ, OTW առաքման համակարգով, ստենտի նյութը նիտինոլ, դիզայնը հիբրիդային՝ բաց և փակ բջիջներով, ճաղերի հաստությունը 170µ, շավթի աշխատանքային երկարությունը 120սմ, ռենտգենկոնտրաստային նշակիրներ, համատեղելի 0,035" ուղղորդիչի հետ և 6fr ինտրադյուսորի հետ: Ստենտի չափսերը՝ -տրամագծերը՝ 5,0; 6,0; 7,0 և 8,0մմ, երկարությունը առնվազն 9 չափ յուրաքանչյուր տրամագծի համար, ընդ որում ամենակարճը` ոչ ավել քան 40մմ, ամենաերկարը` ոչ պակաս քան 220մմ: -տրամագիծ 9,0մմ, երկարությունը առնվազն 3 չափ ընդ որում ամենակարճը` ոչ ավել քան 40մմ, ամենաերկարը` ոչ պակաս քան 80մմ: -տրամագիծ 10,0մմ, երկարությունը առնվազն 5 չափ ընդ որում ամենակարճը` ոչ ավել քան 40մմ, ամենաերկարը` ոչ պակաս քան 120մմ: Պայմանագրի կատարման փուլում պետք է ներկայացվի ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչի կողմից տրված երաշխիքային նամակ: Չափսը՝ (7,0 մմ): Երկարությունը 80-220mm՝ ըստ պատվիրատուի պահանջի: |
| 44 |  | Ստենտ պերիֆերիկ ինքնաբացվող |  |  |  | հատ |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  | 1800000 |  |  |  |  |  | Ինքնաբացվող պերիֆերիկ ստենտ, OTW առաքման համակարգով, ստենտի նյութը նիտինոլ, դիզայնը հիբրիդային՝ բաց և փակ բջիջներով, ճաղերի հաստությունը 170µ, շավթի աշխատանքային երկարությունը 120սմ, ռենտգենկոնտրաստային նշակիրներ, համատեղելի 0,035" ուղղորդիչի հետ և 6fr ինտրադյուսորի հետ: Ստենտի չափսերը՝ -տրամագծերը՝ 5,0; 6,0; 7,0 և 8,0մմ, երկարությունը առնվազն 9 չափ յուրաքանչյուր տրամագծի համար, ընդ որում ամենակարճը` ոչ ավել քան 40մմ, ամենաերկարը` ոչ պակաս քան 220մմ: -տրամագիծ 9,0մմ, երկարությունը առնվազն 3 չափ ընդ որում ամենակարճը` ոչ ավել քան 40մմ, ամենաերկարը` ոչ պակաս քան 80մմ: -տրամագիծ 10,0մմ, երկարությունը առնվազն 5 չափ ընդ որում ամենակարճը` ոչ ավել քան 40մմ, ամենաերկարը` ոչ պակաս քան 120մմ: Պայմանագրի կատարման փուլում պետք է ներկայացվի ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչի կողմից տրված երաշխիքային նամակ: Չափսը՝ (8,0 մմ): Երկարությունը 80-220mm՝ ըստ պատվիրատուի պահանջի: |  |  |  |  |  |  |  |  | Ինքնաբացվող պերիֆերիկ ստենտ, OTW առաքման համակարգով, ստենտի նյութը նիտինոլ, դիզայնը հիբրիդային՝ բաց և փակ բջիջներով, ճաղերի հաստությունը 170µ, շավթի աշխատանքային երկարությունը 120սմ, ռենտգենկոնտրաստային նշակիրներ, համատեղելի 0,035" ուղղորդիչի հետ և 6fr ինտրադյուսորի հետ: Ստենտի չափսերը՝ -տրամագծերը՝ 5,0; 6,0; 7,0 և 8,0մմ, երկարությունը առնվազն 9 չափ յուրաքանչյուր տրամագծի համար, ընդ որում ամենակարճը` ոչ ավել քան 40մմ, ամենաերկարը` ոչ պակաս քան 220մմ: -տրամագիծ 9,0մմ, երկարությունը առնվազն 3 չափ ընդ որում ամենակարճը` ոչ ավել քան 40մմ, ամենաերկարը` ոչ պակաս քան 80մմ: -տրամագիծ 10,0մմ, երկարությունը առնվազն 5 չափ ընդ որում ամենակարճը` ոչ ավել քան 40մմ, ամենաերկարը` ոչ պակաս քան 120մմ: Պայմանագրի կատարման փուլում պետք է ներկայացվի ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչի կողմից տրված երաշխիքային նամակ: Չափսը՝ (8,0 մմ): Երկարությունը 80-220mm՝ ըստ պատվիրատուի պահանջի: |
| 45 |  | Մատրիցային ընդարձակվող բալոնային պերիֆերիկ ստենտ |  |  |  | հատ |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  | 750000 |  |  |  |  |  | Մատրիցային ընդարձակվող բալոնային պերիֆերիկ ստենտ, նյութը՝ կոբալտ-քրոմի համաձուլվածք L-605, կառուցված մի քանի ալիքաձև օղակներից՝ դրանց միջև միացումներով, առաքման համակարգը OTW , շավթի երկարությունը 80սմ և 135սմ, համատեղելի 0.035" ուղղորդչի հետ, համադրելիություն 6 և 7ֆր ինտրադյուսերի հետ, կաթետրի դիստալ հատվածի հիդրոֆիլային ծածկույթ, ունի ռենտգենկոնտրաստ մարկերներ: Ստենտի չափերը՝ տրամագծերը` 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0 և 10,0մմ, երկարությունը առնվազն 5 չափ յուրաքանչյուր տրամագծերի համար, ընդ որում ամենակարճը` ոչ ավել քան 17մմ, ամենաերկարը` ոչ պակաս քան 57մմ: Պայմանագրի կատարման փուլում պետք է ներկայացվի ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչի կողմից տրված երաշխիքային նամակ: Չափսը 5,0մմ: Երկարությունը 17-57մմ ՝ ըստ պատվիրատուի պահանջի: |  |  |  |  |  |  |  |  | Մատրիցային ընդարձակվող բալոնային պերիֆերիկ ստենտ, նյութը՝ կոբալտ-քրոմի համաձուլվածք L-605, կառուցված մի քանի ալիքաձև օղակներից՝ դրանց միջև միացումներով, առաքման համակարգը OTW , շավթի երկարությունը 80սմ և 135սմ, համատեղելի 0.035" ուղղորդչի հետ, համադրելիություն 6 և 7ֆր ինտրադյուսերի հետ, կաթետրի դիստալ հատվածի հիդրոֆիլային ծածկույթ, ունի ռենտգենկոնտրաստ մարկերներ: Ստենտի չափերը՝ տրամագծերը` 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0 և 10,0մմ, երկարությունը առնվազն 5 չափ յուրաքանչյուր տրամագծերի համար, ընդ որում ամենակարճը` ոչ ավել քան 17մմ, ամենաերկարը` ոչ պակաս քան 57մմ: Պայմանագրի կատարման փուլում պետք է ներկայացվի ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչի կողմից տրված երաշխիքային նամակ: Չափսը 5,0մմ: Երկարությունը 17-57մմ ՝ ըստ պատվիրատուի պահանջի: |
| 46 |  | Մատրիցային ընդարձակվող բալոնային պերիֆերիկ ստենտ |  |  |  | հատ |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  | 750000 |  |  |  |  |  | Մատրիցային ընդարձակվող բալոնային պերիֆերիկ ստենտ, նյութը՝ կոբալտ-քրոմի համաձուլվածք L-605, կառուցված մի քանի ալիքաձև օղակներից՝ դրանց միջև միացումներով, առաքման համակարգը OTW , շավթի երկարությունը 80սմ և 135սմ, համատեղելի 0.035" ուղղորդչի հետ, համադրելիություն 6 և 7ֆր ինտրադյուսերի հետ, կաթետրի դիստալ հատվածի հիդրոֆիլային ծածկույթ, ունի ռենտգենկոնտրաստ մարկերներ: Ստենտի չափերը՝ տրամագծերը` 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0 և 10,0մմ, երկարությունը առնվազն 5 չափ յուրաքանչյուր տրամագծերի համար, ընդ որում ամենակարճը` ոչ ավել քան 17մմ, ամենաերկարը` ոչ պակաս քան 57մմ: Պայմանագրի կատարման փուլում պետք է ներկայացվի ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչի կողմից տրված երաշխիքային նամակ: Չափսը 6,0մմ: Երկարությունը 17-57մմ ՝ ըստ պատվիրատուի պահանջի: |  |  |  |  |  |  |  |  | Մատրիցային ընդարձակվող բալոնային պերիֆերիկ ստենտ, նյութը՝ կոբալտ-քրոմի համաձուլվածք L-605, կառուցված մի քանի ալիքաձև օղակներից՝ դրանց միջև միացումներով, առաքման համակարգը OTW , շավթի երկարությունը 80սմ և 135սմ, համատեղելի 0.035" ուղղորդչի հետ, համադրելիություն 6 և 7ֆր ինտրադյուսերի հետ, կաթետրի դիստալ հատվածի հիդրոֆիլային ծածկույթ, ունի ռենտգենկոնտրաստ մարկերներ: Ստենտի չափերը՝ տրամագծերը` 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0 և 10,0մմ, երկարությունը առնվազն 5 չափ յուրաքանչյուր տրամագծերի համար, ընդ որում ամենակարճը` ոչ ավել քան 17մմ, ամենաերկարը` ոչ պակաս քան 57մմ: Պայմանագրի կատարման փուլում պետք է ներկայացվի ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչի կողմից տրված երաշխիքային նամակ: Չափսը 6,0մմ: Երկարությունը 17-57մմ ՝ ըստ պատվիրատուի պահանջի: |
| 47 |  | Մատրիցային ընդարձակվող բալոնային պերիֆերիկ ստենտ |  |  |  | հատ |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  | 750000 |  |  |  |  |  | Մատրիցային ընդարձակվող բալոնային պերիֆերիկ ստենտ, նյութը՝ կոբալտ-քրոմի համաձուլվածք L-605, կառուցված մի քանի ալիքաձև օղակներից՝ դրանց միջև միացումներով, առաքման համակարգը OTW , շավթի երկարությունը 80սմ և 135սմ, համատեղելի 0.035" ուղղորդչի հետ, համադրելիություն 6 և 7ֆր ինտրադյուսերի հետ, կաթետրի դիստալ հատվածի հիդրոֆիլային ծածկույթ, ունի ռենտգենկոնտրաստ մարկերներ: Ստենտի չափերը՝ տրամագծերը` 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0 և 10,0մմ, երկարությունը առնվազն 5 չափ յուրաքանչյուր տրամագծերի համար, ընդ որում ամենակարճը` ոչ ավել քան 17մմ, ամենաերկարը` ոչ պակաս քան 57մմ: Պայմանագրի կատարման փուլում պետք է ներկայացվի ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչի կողմից տրված երաշխիքային նամակ: Չափսը 7,0մմ: Երկարությունը 17-57մմ ՝ ըստ պատվիրատուի պահանջի: |  |  |  |  |  |  |  |  | Մատրիցային ընդարձակվող բալոնային պերիֆերիկ ստենտ, նյութը՝ կոբալտ-քրոմի համաձուլվածք L-605, կառուցված մի քանի ալիքաձև օղակներից՝ դրանց միջև միացումներով, առաքման համակարգը OTW , շավթի երկարությունը 80սմ և 135սմ, համատեղելի 0.035" ուղղորդչի հետ, համադրելիություն 6 և 7ֆր ինտրադյուսերի հետ, կաթետրի դիստալ հատվածի հիդրոֆիլային ծածկույթ, ունի ռենտգենկոնտրաստ մարկերներ: Ստենտի չափերը՝ տրամագծերը` 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0 և 10,0մմ, երկարությունը առնվազն 5 չափ յուրաքանչյուր տրամագծերի համար, ընդ որում ամենակարճը` ոչ ավել քան 17մմ, ամենաերկարը` ոչ պակաս քան 57մմ: Պայմանագրի կատարման փուլում պետք է ներկայացվի ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչի կողմից տրված երաշխիքային նամակ: Չափսը 7,0մմ: Երկարությունը 17-57մմ ՝ ըստ պատվիրատուի պահանջի: |
| 48 |  | Մատրիցային ընդարձակվող բալոնային պերիֆերիկ ստենտ |  |  |  | հատ |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  | 750000 |  |  |  |  |  | Մատրիցային ընդարձակվող բալոնային պերիֆերիկ ստենտ, նյութը՝ կոբալտ-քրոմի համաձուլվածք L-605, կառուցված մի քանի ալիքաձև օղակներից՝ դրանց միջև միացումներով, առաքման համակարգը OTW , շավթի երկարությունը 80սմ և 135սմ, համատեղելի 0.035" ուղղորդչի հետ, համադրելիություն 6 և 7ֆր ինտրադյուսերի հետ, կաթետրի դիստալ հատվածի հիդրոֆիլային ծածկույթ, ունի ռենտգենկոնտրաստ մարկերներ: Ստենտի չափերը՝ տրամագծերը` 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0 և 10,0մմ, երկարությունը առնվազն 5 չափ յուրաքանչյուր տրամագծերի համար, ընդ որում ամենակարճը` ոչ ավել քան 17մմ, ամենաերկարը` ոչ պակաս քան 57մմ: Պայմանագրի կատարման փուլում պետք է ներկայացվի ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչի կողմից տրված երաշխիքային նամակ: Չափսը 8,0մմ: Երկարությունը 17-57մմ ՝ ըստ պատվիրատուի պահանջի: |  |  |  |  |  |  |  |  | Մատրիցային ընդարձակվող բալոնային պերիֆերիկ ստենտ, նյութը՝ կոբալտ-քրոմի համաձուլվածք L-605, կառուցված մի քանի ալիքաձև օղակներից՝ դրանց միջև միացումներով, առաքման համակարգը OTW , շավթի երկարությունը 80սմ և 135սմ, համատեղելի 0.035" ուղղորդչի հետ, համադրելիություն 6 և 7ֆր ինտրադյուսերի հետ, կաթետրի դիստալ հատվածի հիդրոֆիլային ծածկույթ, ունի ռենտգենկոնտրաստ մարկերներ: Ստենտի չափերը՝ տրամագծերը` 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0 և 10,0մմ, երկարությունը առնվազն 5 չափ յուրաքանչյուր տրամագծերի համար, ընդ որում ամենակարճը` ոչ ավել քան 17մմ, ամենաերկարը` ոչ պակաս քան 57մմ: Պայմանագրի կատարման փուլում պետք է ներկայացվի ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչի կողմից տրված երաշխիքային նամակ: Չափսը 8,0մմ: Երկարությունը 17-57մմ ՝ ըստ պատվիրատուի պահանջի: |
| 49 |  | Մատրիցային ընդարձակվող բալոնային պերիֆերիկ ստենտ |  |  |  | հատ |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  | 750000 |  |  |  |  |  | Մատրիցային ընդարձակվող բալոնային պերիֆերիկ ստենտ, նյութը՝ կոբալտ-քրոմի համաձուլվածք L-605, կառուցված մի քանի ալիքաձև օղակներից՝ դրանց միջև միացումներով, առաքման համակարգը OTW , շավթի երկարությունը 80սմ և 135սմ, համատեղելի 0.035" ուղղորդչի հետ, համադրելիություն 6 և 7ֆր ինտրադյուսերի հետ, կաթետրի դիստալ հատվածի հիդրոֆիլային ծածկույթ, ունի ռենտգենկոնտրաստ մարկերներ: Ստենտի չափերը՝ տրամագծերը` 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0 և 10,0մմ, երկարությունը առնվազն 5 չափ յուրաքանչյուր տրամագծերի համար, ընդ որում ամենակարճը` ոչ ավել քան 17մմ, ամենաերկարը` ոչ պակաս քան 57մմ: Պայմանագրի կատարման փուլում պետք է ներկայացվի ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչի կողմից տրված երաշխիքային նամակ: Չափսը 9,0մմ: Երկարությունը 17-57մմ ՝ ըստ պատվիրատուի պահանջի: |  |  |  |  |  |  |  |  | Մատրիցային ընդարձակվող բալոնային պերիֆերիկ ստենտ, նյութը՝ կոբալտ-քրոմի համաձուլվածք L-605, կառուցված մի քանի ալիքաձև օղակներից՝ դրանց միջև միացումներով, առաքման համակարգը OTW , շավթի երկարությունը 80սմ և 135սմ, համատեղելի 0.035" ուղղորդչի հետ, համադրելիություն 6 և 7ֆր ինտրադյուսերի հետ, կաթետրի դիստալ հատվածի հիդրոֆիլային ծածկույթ, ունի ռենտգենկոնտրաստ մարկերներ: Ստենտի չափերը՝ տրամագծերը` 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0 և 10,0մմ, երկարությունը առնվազն 5 չափ յուրաքանչյուր տրամագծերի համար, ընդ որում ամենակարճը` ոչ ավել քան 17մմ, ամենաերկարը` ոչ պակաս քան 57մմ: Պայմանագրի կատարման փուլում պետք է ներկայացվի ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչի կողմից տրված երաշխիքային նամակ: Չափսը 9,0մմ: Երկարությունը 17-57մմ ՝ ըստ պատվիրատուի պահանջի: |
| 50 |  | Մատրիցային ընդարձակվող բալոնային պերիֆերիկ ստենտ |  |  |  | հատ |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  | 750000 |  |  |  |  |  | Մատրիցային ընդարձակվող բալոնային պերիֆերիկ ստենտ, նյութը՝ կոբալտ-քրոմի համաձուլվածք L-605, կառուցված մի քանի ալիքաձև օղակներից՝ դրանց միջև միացումներով, առաքման համակարգը OTW , շավթի երկարությունը 80սմ և 135սմ, համատեղելի 0.035" ուղղորդչի հետ, համադրելիություն 6 և 7ֆր ինտրադյուսերի հետ, կաթետրի դիստալ հատվածի հիդրոֆիլային ծածկույթ, ունի ռենտգենկոնտրաստ մարկերներ: Ստենտի չափերը՝ տրամագծերը` 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0 և 10,0մմ, երկարությունը առնվազն 5 չափ յուրաքանչյուր տրամագծերի համար, ընդ որում ամենակարճը` ոչ ավել քան 17մմ, ամենաերկարը` ոչ պակաս քան 57մմ: Պայմանագրի կատարման փուլում պետք է ներկայացվի ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչի կողմից տրված երաշխիքային նամակ: Չափսը 10,0մմ: Երկարությունը 17-57մմ ՝ ըստ պատվիրատուի պահանջի: |  |  |  |  |  |  |  |  | Մատրիցային ընդարձակվող բալոնային պերիֆերիկ ստենտ, նյութը՝ կոբալտ-քրոմի համաձուլվածք L-605, կառուցված մի քանի ալիքաձև օղակներից՝ դրանց միջև միացումներով, առաքման համակարգը OTW , շավթի երկարությունը 80սմ և 135սմ, համատեղելի 0.035" ուղղորդչի հետ, համադրելիություն 6 և 7ֆր ինտրադյուսերի հետ, կաթետրի դիստալ հատվածի հիդրոֆիլային ծածկույթ, ունի ռենտգենկոնտրաստ մարկերներ: Ստենտի չափերը՝ տրամագծերը` 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0 և 10,0մմ, երկարությունը առնվազն 5 չափ յուրաքանչյուր տրամագծերի համար, ընդ որում ամենակարճը` ոչ ավել քան 17մմ, ամենաերկարը` ոչ պակաս քան 57մմ: Պայմանագրի կատարման փուլում պետք է ներկայացվի ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչի կողմից տրված երաշխիքային նամակ: Չափսը 10,0մմ: Երկարությունը 17-57մմ ՝ ըստ պատվիրատուի պահանջի: |
| 51 |  | Հեմոստատիկ Y ադապտոր |  |  |  | հատ |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  | 360000 |  |  |  |  |  | Հեմոստատիկ Y ադապտոր հավաքածու՝ ուղղորդիչի ներթափանցման համար բութ ասեղ (90 - 150mm), ուղղորդիչի ղեկավարման հարմարանք, պլաստմասե տորկեր ուղղորդիչին միացնելու համար: Բաղադրիչները ՝ Thumb Wheel, Main Branch, Side Port, Connector with Rotator: Thumb Wheel կազմությունը՝պտուտակ, բացիչ, հեմոստատիկ փական, անշարժ փական և արյան հետ չշփվող հատված: Main Branch՝հիմանկան հատվածը, ուղղորդիչների և կաթետրների անցուղի, Side Port՝ կողմանային հատված, նախատեսված զարկերակային ճնշման չափման և դեղերի ներմուծման համար: Connector with Rotator պտուտակ նախատեսված ուղղորդիչ կաթետրին միանաու համար: Միջազգային EN ISO13485:2016 , CE MARK որակի վկայականների առկայություն: |  |  |  |  |  |  |  |  | Հեմոստատիկ Y ադապտոր հավաքածու՝ ուղղորդիչի ներթափանցման համար բութ ասեղ (90 - 150mm), ուղղորդիչի ղեկավարման հարմարանք, պլաստմասե տորկեր ուղղորդիչին միացնելու համար: Բաղադրիչները ՝ Thumb Wheel, Main Branch, Side Port, Connector with Rotator: Thumb Wheel կազմությունը՝պտուտակ, բացիչ, հեմոստատիկ փական, անշարժ փական և արյան հետ չշփվող հատված: Main Branch՝հիմանկան հատվածը, ուղղորդիչների և կաթետրների անցուղի, Side Port՝ կողմանային հատված, նախատեսված զարկերակային ճնշման չափման և դեղերի ներմուծման համար: Connector with Rotator պտուտակ նախատեսված ուղղորդիչ կաթետրին միանաու համար: Միջազգային EN ISO13485:2016 , CE MARK որակի վկայականների առկայություն: |
| 52 |  | Ինտրոդյուսեր Fortress Biotronik կամ համարժեք |  |  |  | հատ |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  | 975000 |  |  |  |  |  | Ինտրոդյուսեր շիթ, չափսը 4Fr-8Fr, 0.035: Երկարությունը ՝45, 65 և 90 սմ՝ ըստ պատվիրատուի պահանջի, նյութը՝ չժանգոտվող պողպատից կծիկ ամրացված պոլիմեր, PTFE երեսպատում, ծածկույթի ձևը՝ Pre-curved 45 սմ, Straight 45, 65 և 90 սմ, պատյանի ծածկույյթը՝ հիդրոֆոբ, հեռավորությունը 30 սմ: Պատվիրատուին անհրաժեշտ է 6F չափսը: CE որակի սերտիֆիկատի առկայություն: |  |  |  |  |  |  |  |  | Ինտրոդյուսեր շիթ, չափսը 4Fr-8Fr, 0.035: Երկարությունը ՝45, 65 և 90 սմ՝ ըստ պատվիրատուի պահանջի, նյութը՝ չժանգոտվող պողպատից կծիկ ամրացված պոլիմեր, PTFE երեսպատում, ծածկույթի ձևը՝ Pre-curved 45 սմ, Straight 45, 65 և 90 սմ, պատյանի ծածկույյթը՝ հիդրոֆոբ, հեռավորությունը 30 սմ: Պատվիրատուին անհրաժեշտ է 6F չափսը: CE որակի սերտիֆիկատի առկայություն: |
| 53 |  | Նեյրովիրաբուժական գործիքների հավաքածու |  |  |  | հատ |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 617000 |  |  |  |  |  | Հավաքածուն բաղկացած է՝ Պինցետ դեբեկի ուղիղ 20սմ-1հատ,Պինցետ վիրաբուժական 20սմ-1հատ, ասեղնաբռնիչ վասկուլյար 18սմ Վոլֆրամ Կարբիդե շուրթերով-2հատ, ասեղնաբռնիչ մայո հեգար Վոլֆրամ Կարբիդե շուրթերով 20սմ-4հատ, Սպինալ էլեվատոր ընդհանուր երկարությունը՝ 30սմ, (19մմ գլխիկով)-2հատ, մուրճ մետաղական 700գ- 1հատ, արտածծիչի ծայրակալ մետաղական 8Fr-1հատ, Դիսկէկտոմ 180մմ երկարությամբ-2հատ, Կերիսոնի Կրծիչ 20սմ, 2,3,4 կրծող մակերեսով-3հատ, Պինցետ ադսոն վիրաբուժական 12սմ-1հատ, Պինցետ ադսոն վիրաբուժական 15սմ Վոլֆրամ Կարբիդե շուրթերով -2հատ, ԼՕՌ ռասպատոր-1հատ, Պինցետ պատուհանաձև թաթիկավոր 23սմ-1հատ, Պինցետ միկրո 22,5սմ-2հատ, մկրատ ստանդարտ կոր 14,5սմ-3հատ, մկրատ Ֆրեման 17սմ-2հատ, Մոսկիթ-սեղմիչ կոր 12,5սմ-4հատ, Ռոնջեր Marquartd 20սմ-2հատ, ռոնջեր Bane -Hartmann 17.5սմ-1հատ, Պինցետ վիրաբուժական 16սմ-4հատ, բիպոլյար պինցետ-2հատ, Նշտարի բռնակ N3 -1հատ, Rayder-vascular ասեղնաբռնիչ ոսկ․15սմ-2հատ, Պինցետ ադսոն վիրաբուժական 12սմ-2հատ, ոսկրակրծիչ մեծ՝ 23-23,5սմ-1հատ,Ասեղ տարբեր չափերի՝ զսպանակավոր թելման հնարավորությամբ -120հատ։Հավաքածուն պետք է լինի նոր, չօգտագործված։Որակի սերտեֆիկատների առկայություն։ |  |  |  |  |  |  |  |  | Հավաքածուն բաղկացած է՝ Պինցետ դեբեկի ուղիղ 20սմ-1հատ,Պինցետ վիրաբուժական 20սմ-1հատ, ասեղնաբռնիչ վասկուլյար 18սմ Վոլֆրամ Կարբիդե շուրթերով-2հատ, ասեղնաբռնիչ մայո հեգար Վոլֆրամ Կարբիդե շուրթերով 20սմ-4հատ, Սպինալ էլեվատոր ընդհանուր երկարությունը՝ 30սմ, (19մմ գլխիկով)-2հատ, մուրճ մետաղական 700գ- 1հատ, արտածծիչի ծայրակալ մետաղական 8Fr-1հատ, Դիսկէկտոմ 180մմ երկարությամբ-2հատ, Կերիսոնի Կրծիչ 20սմ, 2,3,4 կրծող մակերեսով-3հատ, Պինցետ ադսոն վիրաբուժական 12սմ-1հատ, Պինցետ ադսոն վիրաբուժական 15սմ Վոլֆրամ Կարբիդե շուրթերով -2հատ, ԼՕՌ ռասպատոր-1հատ, Պինցետ պատուհանաձև թաթիկավոր 23սմ-1հատ, Պինցետ միկրո 22,5սմ-2հատ, մկրատ ստանդարտ կոր 14,5սմ-3հատ, մկրատ Ֆրեման 17սմ-2հատ, Մոսկիթ-սեղմիչ կոր 12,5սմ-4հատ, Ռոնջեր Marquartd 20սմ-2հատ, ռոնջեր Bane -Hartmann 17.5սմ-1հատ, Պինցետ վիրաբուժական 16սմ-4հատ, բիպոլյար պինցետ-2հատ, Նշտարի բռնակ N3 -1հատ, Rayder-vascular ասեղնաբռնիչ ոսկ․15սմ-2հատ, Պինցետ ադսոն վիրաբուժական 12սմ-2հատ, ոսկրակրծիչ մեծ՝ 23-23,5սմ-1հատ,Ասեղ տարբեր չափերի՝ զսպանակավոր թելման հնարավորությամբ -120հատ։Հավաքածուն պետք է լինի նոր, չօգտագործված։Որակի սերտեֆիկատների առկայություն։ |
| Կիրառված գնման ընթացակարգը և դրա ընտրության հիմնավորումը |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 22-րդ հոդվածի 1-ին մասի համաձայն կազմակերպվել է գնանշման հարցում |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Հրավեր ուղարկելու կամ հրապարակելու ամսաթիվը |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23.01.2024թ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Հրավերում կատարված փոփոխությունների ամսաթիվը |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Հրավերի վերաբերյալ պարզաբանումների ամսաթիվը |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Հարցարդման ստացման |  |  |  |  |  |  |  |  | Պարզաբանման |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Հ/Հ |  |  | Մասնակցի անվանումը |  |  |  |  |  | Յուրաքանչյուր մասնակցի հայտով, ներառյալ միաժամանակյա բանակցությունների կազմակերպման արդյունքում ներկայացված գինը /ՀՀ դրամ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Գինն առանց ԱԱՀ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ԱԱՀ |  |  |  |  |  |  |  |  | Ընդհանուր |  |  |  |  |
| Չափաբաժին 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | «Ար-Մեդիկա» ՍՊԸ |  |  |  |  |  | 45 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 45 000 |  |  |  |  |
| Չափաբաժին 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | «Ար-Մեդիկա» ՍՊԸ |  |  |  |  |  | 185 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 185 000 |  |  |  |  |
| Չափաբաժին 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | «ԲԵՍԹ ՍՄԱՐԹ ՄԵԴԻՔԼ» ՍՊԸ |  |  |  |  |  | 330 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 330 000 |  |  |  |  |
| Չափաբաժին 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | «ԲԵՍԹ ՍՄԱՐԹ ՄԵԴԻՔԼ» ՍՊԸ |  |  |  |  |  | 330 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 330 000 |  |  |  |  |
| Չափաբաժին 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | «ԲԵՍԹ ՍՄԱՐԹ ՄԵԴԻՔԼ» ՍՊԸ |  |  |  |  |  | 330 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 330 000 |  |  |  |  |
| Չափաբաժին 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | «ԲԵՍԹ ՍՄԱՐԹ ՄԵԴԻՔԼ» ՍՊԸ |  |  |  |  |  | 330 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 330 000 |  |  |  |  |
| Չափաբաժին 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | «ԲԵՍԹ ՍՄԱՐԹ ՄԵԴԻՔԼ» ՍՊԸ |  |  |  |  |  | 330 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 330 000 |  |  |  |  |
| Չափաբաժին 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | «ԲԵՍԹ ՍՄԱՐԹ ՄԵԴԻՔԼ» ՍՊԸ |  |  |  |  |  | 330 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 330 000 |  |  |  |  |
| Չափաբաժին 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | «ԲԵՍԹ ՍՄԱՐԹ ՄԵԴԻՔԼ» ՍՊԸ |  |  |  |  |  | 440 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 440 000 |  |  |  |  |
| Չափաբաժին 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | «ԲԵՍԹ ՍՄԱՐԹ ՄԵԴԻՔԼ» ՍՊԸ |  |  |  |  |  | 440 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 440 000 |  |  |  |  |
| Չափաբաժին 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | «Մարգ-Ֆարմացիա» ՍՊԸ |  |  |  |  |  | 280 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 280 000 |  |  |  |  |
| Չափաբաժին 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | «Մարգ-Ֆարմացիա» ՍՊԸ |  |  |  |  |  | 280 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 280 000 |  |  |  |  |
| Չափաբաժին 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | «Մարգ-Ֆարմացիա» ՍՊԸ |  |  |  |  |  | 2 000 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 000 000 |  |  |  |  |
| Չափաբաժին 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | «ԲԵՍԹ ՍՄԱՐԹ ՄԵԴԻՔԼ» ՍՊԸ |  |  |  |  |  | 42 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 42 000 |  |  |  |  |
| Չափաբաժին 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | «Մարգ-Ֆարմացիա» ՍՊԸ |  |  |  |  |  | 1 500 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 500 000 |  |  |  |  |
| Չափաբաժին 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | «ԲԵՍԹ ՍՄԱՐԹ ՄԵԴԻՔԼ» ՍՊԸ |  |  |  |  |  | 115 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 115 000 |  |  |  |  |
| Չափաբաժին 27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | «ԲԵՍԹ ՍՄԱՐԹ ՄԵԴԻՔԼ» ՍՊԸ |  |  |  |  |  | 115 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 115 000 |  |  |  |  |
| Չափաբաժին 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | «ԲԵՍԹ ՍՄԱՐԹ ՄԵԴԻՔԼ» ՍՊԸ |  |  |  |  |  | 39 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 39 000 |  |  |  |  |
|  |  |  | «Ապեքս Մեդիքալ» ՍՊԸ |  |  |  |  |  | 58 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 58 500 |  |  |  |  |
| Չափաբաժին 29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | «ԲԵՍԹ ՍՄԱՐԹ ՄԵԴԻՔԼ» ՍՊԸ |  |  |  |  |  | 315 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 315 000 |  |  |  |  |
|  |  |  | «Ապեքս Մեդիքալ» ՍՊԸ |  |  |  |  |  | 294 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 294 000 |  |  |  |  |
| Չափաբաժին 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | «ԲԵՍԹ ՍՄԱՐԹ ՄԵԴԻՔԼ» ՍՊԸ |  |  |  |  |  | 212 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 212 500 |  |  |  |  |
| Չափաբաժին 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | «ԲԵՍԹ ՍՄԱՐԹ ՄԵԴԻՔԼ» ՍՊԸ |  |  |  |  |  | 88 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 88 500 |  |  |  |  |
| Չափաբաժին 32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | «ԲԵՍԹ ՍՄԱՐԹ ՄԵԴԻՔԼ» ՍՊԸ |  |  |  |  |  | 310 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 310 000 |  |  |  |  |
|  |  |  | «Ապեքս Մեդիքալ» ՍՊԸ |  |  |  |  |  | 300 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 300 000 |  |  |  |  |
| Չափաբաժին 33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | «ԲԵՍԹ ՍՄԱՐԹ ՄԵԴԻՔԼ» ՍՊԸ |  |  |  |  |  | 124 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 124 000 |  |  |  |  |
|  |  |  | «Ապեքս Մեդիքալ» ՍՊԸ |  |  |  |  |  | 120 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 120 000 |  |  |  |  |
| Չափաբաժին 34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | «ԲԵՍԹ ՍՄԱՐԹ ՄԵԴԻՔԼ» ՍՊԸ |  |  |  |  |  | 160 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 160 000 |  |  |  |  |
|  |  |  | «Ապեքս Մեդիքալ» ՍՊԸ |  |  |  |  |  | 122 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 122 000 |  |  |  |  |
| Չափաբաժին 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | «Ար-Մեդիկա» ՍՊԸ |  |  |  |  |  | 100 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 000 |  |  |  |  |
| Չափաբաժին 36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | «Ար-Մեդիկա» ՍՊԸ |  |  |  |  |  | 375 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 375 000 |  |  |  |  |
| Չափաբաժին 37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | «Պրոֆտեստ» ՍՊԸ |  |  |  |  |  | 499 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 499 000 |  |  |  |  |
| Չափաբաժին 38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | «Ար-Մեդիկա» ՍՊԸ |  |  |  |  |  | 120 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 120 000 |  |  |  |  |
| Չափաբաժին 39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | «Պրոֆտեստ» ՍՊԸ |  |  |  |  |  | 349 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 349 000 |  |  |  |  |
| Չափաբաժին 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | «Մարգ-Ֆարմացիա» ՍՊԸ |  |  |  |  |  | 325 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 325 000 |  |  |  |  |
| Չափաբաժին 41 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | «ԲԵՍԹ ՍՄԱՐԹ ՄԵԴԻՔԼ» ՍՊԸ |  |  |  |  |  | 1 800 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 800 000 |  |  |  |  |
|  |  |  | «Մարգ-Ֆարմացիա» ՍՊԸ |  |  |  |  |  | 1 600 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 600 000 |  |  |  |  |
| Չափաբաժին 42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | «ԲԵՍԹ ՍՄԱՐԹ ՄԵԴԻՔԼ» ՍՊԸ |  |  |  |  |  | 1 800 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 800 000 |  |  |  |  |
|  |  |  | «Մարգ-Ֆարմացիա» ՍՊԸ |  |  |  |  |  | 1 600 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 600 000 |  |  |  |  |
| Չափաբաժին 43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | «ԲԵՍԹ ՍՄԱՐԹ ՄԵԴԻՔԼ» ՍՊԸ |  |  |  |  |  | 1 800 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 800 000 |  |  |  |  |
|  |  |  | «Մարգ-Ֆարմացիա» ՍՊԸ |  |  |  |  |  | 1 600 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 600 000 |  |  |  |  |
| Չափաբաժին 44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | «ԲԵՍԹ ՍՄԱՐԹ ՄԵԴԻՔԼ» ՍՊԸ |  |  |  |  |  | 1 800 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 800 000 |  |  |  |  |
|  |  |  | «Մարգ-Ֆարմացիա» ՍՊԸ |  |  |  |  |  | 1 600 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 600 000 |  |  |  |  |
| Չափաբաժին 45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | «Մարգ-Ֆարմացիա» ՍՊԸ |  |  |  |  |  | 650 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 650 000 |  |  |  |  |
| Չափաբաժին 46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | «Մարգ-Ֆարմացիա» ՍՊԸ |  |  |  |  |  | 650 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 650 000 |  |  |  |  |
| Չափաբաժին 47 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | «Մարգ-Ֆարմացիա» ՍՊԸ |  |  |  |  |  | 650 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 650 000 |  |  |  |  |
| Չափաբաժին 48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | «Մարգ-Ֆարմացիա» ՍՊԸ |  |  |  |  |  | 650 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 650 000 |  |  |  |  |
| Չափաբաժին 49 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | «Մարգ-Ֆարմացիա» ՍՊԸ |  |  |  |  |  | 650 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 650 000 |  |  |  |  |
| Չափաբաժին 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | «Մարգ-Ֆարմացիա» ՍՊԸ |  |  |  |  |  | 650 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 650 000 |  |  |  |  |
| Չափաբաժին 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | «ԲԵՍԹ ՍՄԱՐԹ ՄԵԴԻՔԼ» ՍՊԸ |  |  |  |  |  | 360 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 360 000 |  |  |  |  |
|  |  |  | «Ապեքս Մեդիքալ» ՍՊԸ |  |  |  |  |  | 400 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 400 000 |  |  |  |  |
| Չափաբաժին 52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | «ԲԵՍԹ ՍՄԱՐԹ ՄԵԴԻՔԼ» ՍՊԸ |  |  |  |  |  | 975 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 975 000 |  |  |  |  |
| Չափաբաժին 53 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | «Երմեդ» ՍՊԸ |  |  |  |  |  | 610 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 610 000 |  |  |  |  |
| Տվյալներ մերժված հայտերի մասին |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Չափա-բաժնի համարը | Մասնակցի անվանումը |  |  |  | Գնահատման արդյունքները (բավարար կամ անբավարար) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Հրավերով պահանջվող փաստաթղթերի առկայությունը |  |  |  |  | Հայտով ներկայացված փաստաթղթերի համապատասխանությունը հրավերով սահմանված պահանջներին |  |  |  |  |  |  |  | Առաջարկած գնման առարկայի տեխնիկական բնութագրերի համապատասխանությունը հրավերով սահմանված պահանջներին |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Գնային առաջարկ |  |  |  |  |  |
| Այլ տեղեկություններ |  |  |  |  | Ծանոթություն` |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ընտրված մասնակցի որոշման ամսաթիվը |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 05.02.2024թ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Անգործության ժամկետ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Անգործության ժամկետի սկիզբ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Անգործության ժամկետի ավարտ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 06.02.2024թ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16.02.2024թ |  |  |  |  |  |  |  |
| Ընտրված մասնակցին պայմանագիր կնքելու առաջարկի ծանուցման ամսաթիվը 22.02.2024թ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ընտրված մասնակցի կողմից ստորագրված պայմանագիրը պատվիրատուի մոտ մուտքագրվելու ամսաթիվը |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26.02.2024թ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի ստորագրման ամսաթիվը |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27.02.2024թ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Չափա-բաժնի համարը | Ընտրված մասնակիցը |  |  | Պայմանագրի |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Պայմանագրի համարը |  |  |  |  |  |  |  | Կնքման ամսաթիվը |  |  |  |  | Կատարման վերջնա-ժամկետը |  |  |  |  | Կանխա-վճարի չափը |  |  |  | Գինը |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ՀՀ դրամ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Առկա ֆինանսական միջոցներով |  |  |  |  |  |  | Ընդհանուր |  |
|  | «Ար-Մեդիկա» ՍՊԸ |  |  | ՈՒԱԿ-ԳՀԱՊՁԲ-24/35-1 |  |  |  |  |  |  |  | 27.02.2024թ |  |  |  |  | 30.12.2024թ |  |  |  |  |  |  |  |  | 825 000 |  |  |  |  |  |  | 825 000 |  |
| 13-20,24,26-28,30,31,51,52 | «ԲԵՍԹ ՍՄԱՐԹ ՄԵԴԻՔԼ» ՍՊԸ |  |  | ՈՒԱԿ-ԳՀԱՊՁԲ-24/35-2 |  |  |  |  |  |  |  | 27.02.2024թ |  |  |  |  | 30.12.2024թ |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 807 000 |  |  |  |  |  |  | 4 807 000 |  |
| 29,32-34 | «Ապեքս Մեդիքալ» ՍՊԸ |  |  | ՈՒԱԿ-ԳՀԱՊՁԲ-24/35-3 |  |  |  |  |  |  |  | 27.02.2024թ |  |  |  |  | 30.12.2024թ |  |  |  |  |  |  |  |  | 836 000 |  |  |  |  |  |  | 836 000 |  |
| 53 | «Երմեդ» ՍՊԸ |  |  | ՈՒԱԿ-ԳՀԱՊՁԲ-24/35-4 |  |  |  |  |  |  |  | 27.02.2024թ |  |  |  |  | 30.12.2024թ |  |  |  |  |  |  |  |  | 610 000 |  |  |  |  |  |  | 610 000 |  |
| 21-23,25,40-50 | «Մարգ-Ֆարմացիա» ՍՊԸ |  |  | ՈՒԱԿ-ԳՀԱՊՁԲ-24/35-5 |  |  |  |  |  |  |  | 27.02.2024թ |  |  |  |  | 30.12.2024թ |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 685 000 |  |  |  |  |  |  | 14 685 000 |  |
| 37,39 | «Պրոֆտեստ» ՍՊԸ |  |  | ՈՒԱԿ-ԳՀԱՊՁԲ-24/35-6 |  |  |  |  |  |  |  | 27.02.2024թ |  |  |  |  | 30.12.2024թ |  |  |  |  |  |  |  |  | 848 000 |  |  |  |  |  |  | 848 000 |  |
| Ընտրված մասնակցի (մասնակիցների) անվանումը և հասցեն |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Չափա-բաժնի համարը | Ընտրված մասնակիցը |  |  | Հասցե, հեռ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Էլ.-փոստ |  |  |  |  |  |  | Բանկային հաշիվը |  |  |  |  |  |  |  |  | ՀՎՀՀ / Անձնագրի համարը և սերիան |  |  |
| 1,2,35,36,38 | «Ար-Մեդիկա» ՍՊԸ |  |  | ՀՀ, ք. Երևան, Լենինգրադյան 23/11, 92տ, հեռ. /010/ 380181 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | armedica2010@gmail.com |  |  |  |  |  |  | 1570023018670100 |  |  |  |  |  |  |  |  | 01268548 |  |  |
| 13-20,24,26-28,30,31,51,52 | «ԲԵՍԹ ՍՄԱՐԹ ՄԵԴԻՔԼ» ՍՊԸ |  |  | ՀՀ, ք. Երևան, Դավթաշեն 4-րդ թաղ, 25/4, հեռ. /093/ 955477 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | info@bsm.am |  |  |  |  |  |  | 16600108384800 |  |  |  |  |  |  |  |  | 02624338 |  |  |
| 29,32-34 | «Ապեքս Մեդիքալ» ՍՊԸ |  |  | ՀՀ, ք. Երևան, Արշակունյաց 42շ, բն.19, հեռ. /091/ 202668 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | apexarmenia@gmail.com |  |  |  |  |  |  | 1510030427600100 |  |  |  |  |  |  |  |  | 00900465 |  |  |
| 53 | «Երմեդ» ՍՊԸ |  |  | ՀՀ, ք. Երևան, Սեբաստիա 198, հեռ. /099/ 702034 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | adamyanerem@yahoo.com |  |  |  |  |  |  | 1930058601460100 |  |  |  |  |  |  |  |  | 04721572 |  |  |
| 21-23,25,40-50 | «Մարգ-Ֆարմացիա» ՍՊԸ |  |  | ՀՀ, ք. Երևան, Կոմիտաս65/141շ, հեռ. /095/ 246449, /010/ 246449 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | tenders@margpharma.com |  |  |  |  |  |  | 217003215993001 |  |  |  |  |  |  |  |  | 00842845 |  |  |
| 37,39 | «Պրոֆտեստ» ՍՊԸ |  |  | ՀՀ, ք. Երևան, Մարգարյան 6/1, հեռ. /093/ 145596 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | tendersproftest@gmail.com |  |  |  |  |  |  | 220290123490000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 00120301 |  |  |
| Այլ տեղեկություններ |  |  |  |  |  |  | Ծանոթություն` Հիմք ընդունելով «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 37-րդ հոդվածը 3-12 չափաբաժինները հայտարարվել է չկայացած |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ինչպես սույն ընթացակարգի տվյալ չափաբաժնի մասով հայտ ներկայացրած մասնակիցները, այնպես էլ Հայաստանի Հանրապետությունում պետական գրանցում ստացած հասարակական կազմակերպությունները և լրատվական գործունեություն իրականացնող անձինք, կարող են ընթացակարգը կազմակերպած պատվիրատուին ներկայացնել կնքված պայմանագրի տվյալ չափաբաժնի արդյունքի ընդունման գործընթացին պատասխանատու ստորաբաժանման հետ համատեղ մասնակցելու գրավոր պահանջ՝ սույն հայտարարությունը հրապարակվելուց հետո 4 օրացուցային օրվա ընթացքում: Գրավոր պահանջին կից ներկայացվում է՝ 1) ֆիզիկական անձին տրամադրված լիազորագրի բնօրինակը: Ընդ որում լիազորված՝ ա. ֆիզիկական անձանց քանակը չի կարող գերազանցել երկուսը. բ. ֆիզիկական անձը անձամբ պետք է կատարի այն գործողությունները, որոնց համար լիազորված է. 2) ինչպես գործընթացին մասնակցելու պահանջ ներկայացրած, այնպես էլ լիազորված ֆիզիկական անձանց կողմից ստորագրված բնօրինակ հայտարարություններ՝ «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 5.1 հոդվածի 2-րդ մասով նախատեսված շահերի բախման բացակայության մասին. 3) այն էլեկտրոնային փոստի հասցեները և հեռախոսահամարները, որոնց միջոցով պատվիրատուն կարող է կապ հաստատել պահանջը ներկայացրած անձի և վերջինիս կողմից լիազորված ֆիզիկական անձի հետ. 4) Հայաստանի Հանրապետությունում պետական գրանցում ստացած հասարակական կազմակերպությունների և լրատվական գործունեություն իրականացնող անձանց դեպքում՝ նաև պետական գրանցման վկայականի պատճենը: Պատվիրատուի պատասխանատու ստորաբաժանման ղեկավարի էլեկտրոնային փոստի պաշտոնական հասցեն է fanarjyan_oncology@mail.ru |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Մասնակիցների ներգրավման նպատակով <Գնումների մասին> ՀՀ օրենքի համաձայն իրականացված հրապարակումների մասին տեղեկությունները |  |  |  |  |  |  | www.armeps.am , www.procurement.am |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Գնման գործընթացի շրջանակներում հակաօրինական գործողություններ հայտնաբերվելու դեպքում դրանց և այդ կապակցությամբ ձեռնարկված գործողությունների համառոտ նկարագիրը |  |  |  |  |  |  | Գնման գործընթացի շրջանակներում հակաօրինական գործողություններ չեն հայտնաբերվել |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Գնման ընթացակարգի վերաբերյալ ներկայացված բողոքները և դրանց վերաբերյալ կայացված որոշումները |  |  |  |  |  |  | Գնման գործընթացի վերաբերյալ բողոքներ չեն ներկայացվել: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Այլ անհրաժեշտ տեղեկություններ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել գնումների համակարգող |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Անուն, Ազգանուն |  |  |  |  |  |  |  | Հեռախոս |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Էլ. փոստի հասցեն |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Անահիտ Եղիազարյան |  |  |  |  |  |  |  | /010/ 20 50 50 /102/ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | anahit.yeghiazaryan@oncology.am |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Պատվիրատու՝ «Վ. Ա. Ֆանարջյանի անվան ուռուցքաբանության ազգային կենտրոն» ՓԲԸ

Եթե տվյալ պայմանագրի շրջանակներում նախատեսված են ավելի քիչ միջոցներ, ապա լրացնել առկա ֆինանսական միջոցներով նախատեսված գումարի չափը, իսկ ընդհանուր  գումարը լրացնել  կողքի` «ընդհանուր» սյունակում: