ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
հրավերի պարզաբանման մասին

Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի
 2021 թվականի մայիսի 19-ի թիվ _ որոշմամբ և հրապարակվում է 
“Գնումների մասին” ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդվածի համաձայն
Ընթացակարգի ծածկագիրը ՍԱԳԿ-ԳՀԱՊՁԲ-21/1
«Սննդամթերքի անվատանգության ոլորտի ռիսկերի գնահատման և վերլուծության գիտական կենտրոն» ՓԲԸ կարիքների համար ապրանքների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված ՍԱԳԿ-ԳՀԱՊՁԲ-21/1 ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը ընթացակարգի ծածկագիրը ստորև ներկայացնում է նույն ծածկագրով հրավերի վերաբերյալ 19․05․2021թ․ ստացված հարցադրումները և դրանց վերաբերյալ 21․05․2021թ․ տրամադրված պարզաբանումները`
Հարցադրում N 1 
3-րդ չափաբաժնի համար նշված է․
«Կշռվող օբյեկտի նվազագույն չափը – ոչ պակաս 0.001 գ 
Կայունացման ժամանակը – 3.5 վ
Աշխատանքային ջերմաստիճանը - 10°C - +40°C 
Էկրան` 5" գունավոր touch screen»
1․ Համարժեք կշեռքների մոտ կշռվող օբյեկտի նվազագույն քաշը 0.01 գ է, դուք նշել եք ոչ պակաս, քան 0.001 գ, այսինքն ընդունելի են 0.001 գ ից բարձր բոլո՞ր նվազագույն քաշեր կշռող կշեռքները։
2․ Կայունացման ժամանակը նշված է ֆիկսված 3,5 վ, խնդրում եմ նշել սահմաններ, կամ պարզաբանել, ընդունելի՞ են 3,5 վ ից ցածր կայունացման ժամանակով կշեռքները։
3․ Աշխատանքաին ջերմաստիճանի ներկայացման ձևից պարզ չէ, մինուս 10 ից պլուս 40, թե՞ պլյուս 10 ից պլյուս 40, խնդրում եմ ճշգրտել։ 

4․ Էկրանի չափսերը առավելագու՞յնը 5 դյույմ, թե՞ ոչ պակաս քան 5 դյույմ։ 

Պարզաբանում N 1 
1․ Բոլոր դեպքերում կշեռքը պետք է ապահովվի 0.001 գ կշռման հնարավորություն
2․ 3.5 վ պակաս տարբերակները նունպես ընդունելի են
3․ Այո նկատի ունենք մինուս 10-ից մինչև պլյուս 40

4․ Առավելագույնը 5 դույմ

Հարցադրում N 2  
16-րդ չափաբաժնի համար նշված է․ «Էլեկտրոսնուցումը - 12 Վ. DC 2,0Ա» Որքա՞նով են էական այդ պահանջները, ընդունելի՞ են այլ պարամետրերով սնուցվող սարքավորումներ։ Եթե այո, խնդրում եմ նշել սահմաններ։






Պարզաբանում N 2 
Բոլոր դեպքերում հոսանքի դուրս եկող մասը պետք է լինի DC տիպի /հաստատուն հոսանք/  12-18 Վ, իսկ հոսանքի մուտքը կարող է լինել օրինակ AC /փոփոխական հոսանք/ 100-240 Վ, 50-60 Հց տարբերակով:
Հարցադրում N 3

19-րդ չափաբաժնի համար նշված է․ «Չափսերը - ոչ ավել 238х135х146 մմ» գաբարիտային չափսերը ըստ երևույթին նշված են ներսի տարայի համար, խնդրում եմ, ճշգրտել, կամ վերահաստատել, որ հենց այդ առավելագույն չափսերով սարքվորում է անհրաժեշտ։
Պարզաբանում N 3

Այո նշված են ներսի տարայի համար, իսկ արտաքին գաբարիտները բնականաբար ավելի մեծ են։
Հարցադրում N 4

23-րդ չափաբաժնի համար նշված է․ «Ծրագրերի քանակը – առնվազն 20» Խնդրում եմ նշել այդ 20 ծրագրերի անվանումները, որոնք առնվազն պետք է առկա լինեն։
Պարզաբանում N 4

Հիմնական անհրաժեշտ ծրագրերից են. Պիպետների համար, պլաստիկի, յուղային աղտոտվածությունների, օրգանական, ոչ օրգանական, ինտենսիվ, յուրահատուկ, ինժեկտոր պլյուս, Մինի, ստանդարտ և նշվածներից բացի կարող են լինել այլ մոդիֆիկացիաներ:
Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել ՍԱԳԿ-ԳՀԱՊՁԲ-21/1 ծածկագրով գնահատող հանձնաժողովի քարտուղար Հարություն Օհանյան-ին:
Հեռախոս՝ 055573375։
Էլեկոտրանային փոստ՝ ohanyan-harutyun@mail.ru։
ՍԱԳԿ-ԳՀԱՊՁԲ-21/1 ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը:
PAGE  

