ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
հրավերի պարզաբանման մասին

Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի
 2022 թվականի սեպտեմբերի 5-ի թիվ 2 որոշմամբ և հրապարակվում է 
“Գնումների մասին” ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդվածի համաձայն
Ընթացակարգի ծածկագիրը` ԿԿ-ԷԱՃԾՁԲ-22/10
    Կադաստրի կոմիտեի կարիքների համար անվտանգության համակարգի, տեսախցիկների և մուտքի սարքավորումների տեղադրման ծառայությունների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված ԿԿ-ԷԱՃԾՁԲ-22/10 ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը ստորև ներկայացնում է նույն ծածկագրով հրավերի վերաբերյալ ստացված հարցադրումը և դրանց վերաբերյալ 2022 թվականի սեպտեմբերի 5-ին տրամադրված պարզաբանումը`

   Հարցադրում N 1 - Հարգելի պատվիրատու խնդրում եմ ներկայացնել պարզաբանում հետևյալ հարցերի վերաբերյալ․ Հարց 1․ 2 հատ Էլեկտրոմագնիսական փական, /պահող ուժը մինիմում 180 կգ։ Լարումը 12 Վ, հոսանքի սպառումը մին 0,4 Ա. ջերմաստիճանի միջակայքը -35-ից +50: Ընդհանուր չափսերը՝ մինիմում 170x40x21 մմ, քաշը՝ 1,2 կգ։ Փականի տեղադրման համար սովորաբար անհրաժեշտ է կախիչի առկայություն, ինչի մասին գրված չէ տեխնիկական բնութագրում, արդյո՞ք չկա կախիչի անհրաժեշտություն: Քաշը գրված է հստակ 1,2 կգ, խնդրում եմ պարզաբանել արդյո՞ք դա մինիմում քաշն է և ընդունելի է դրանից ավելի քաշը։ Հարց 2․ 2 հատ Ելքի սեղմակ/ Ելքի կոճակ: Կոնտակտային տեսակը NO: մետաղական։ ջերմաստիճանի միջակայքը -40-ից +50: չափսը 80x30x24 մմ: Չափսը /80x30x24 մմ/լինելով ոչ առանցքային պարամետր է ինչքան է թույալտրելի շեղումը և ինչու՞ չկա գրված միջակայք։ Հարց 3․ 2 հատ Դուռ փակող սարք. 70-90 կգ քաշով դռան համար, լայնությունը 830–950 մմ: Ուժ EN3. Աշխատանքի երկու արագություն. Հաշվի առնելով Ձեր կողմից դուռ փակող սարքերի մնացած հավելյալ պարամետրերը եզրահանգում ենք, բոլոր պարամետերը համապատասխանում են բացի քաշից, արդյո՞ք Ձեր կողմից նշված տեխնիկական բնութագրում գրված է ճշգրիտ քաշային միջակայք։
     Պարզաբանում N 1 - Հարգելի գործընկեր, քաշը՝ առնվազն 1,2 կգ: Փականի տեղադրման համար անհրաժեշտ է կախիչի առկայությունը: Դուռ փակող սարք՝ առնվազն 70-90 կգ քաշով դռան համար, լայնությունը՝ առնվազն 830-950 մմ:
     Հարցադրում N 2 - Հարգելի պատվիրատու խնդրում եմ պատասխանել հետևյալ հարցին․ 2 Հատ Սնուցման սարք 12վ 5Ա, աշխատանքային դիապազոն 100-240վ, պաշտպանություն կարճ միացումից եւ ծանրաբեռնվածությունից, պաշտպանվածությունը IP66, 3 կՎ մեկուսիչ հզորություն, լուսադիոտային ցուցիչ. Չափսերը: 160х99х37 Հրավերում գրաված են հստակ չափսեր, համաձայն ՀՀ գնումների մասին օրենքի անհրաժեշտ է նշել միջակայքեր, ապահովելով մեկից ավելի մասնակցի ներկայությունը, խնդրում եմ ընդլայնել միջակայքերը։
     Պարզաբանում N 2 – Ընտրված է կոնկրետ սնուցման սարք, սակայն ընդունելի է նաև համարժեք տարբերակը, չափսերը՝ առնվազն 160х99х37:
     Հարցադրում N 3 - Հարգելի պատվիրատու խնդրում եմ պատասխանել հետևյալ հարցերին․ հարց 1․ 2 հատ Էլեկտրոմագնիսական փական, /պահող ուժը մինիմում 180 կգ։ Լարումը 12 Վ, հոսանքի սպառումը մին 0,4 Ա. ջերմաստիճանի միջակայքը -35-ից +50: Ընդհանուր չափսերը՝ մինիմում 170x40x21 մմ, քաշը՝ 1,2 կգ։ Փականի հետ միասին սովորաբար առկա է լինում կախիչի, ինչի մասին գրված չէ տեխնիկական բնութագրում, արդյո՞ք չկա կախիչի կարիք։ Քաշը՝ 1,2 կգ, արդյո՞ք դա մինիմում քաշն է և ինչքան է քաշի թույլատրելի շեղումը։

   Պարզաբանում N 3 - Հարգելի գործընկեր, քաշը՝ առնվազն 1,2 կգ: Փականի տեղադրման համար անհրաժեշտ է կախիչի առկայությունը: Դուռ փակող սարք՝ առնվազն 70-90 կգ քաշով դռան համար, լայնությունը՝ առնվազն 830-950 մմ:

   Հարցադրում N 4 - Խնդրում եմ պատասխանել հետևյալ հարցրին․ 2 հատ Ելքի սեղմակ/ Ելքի կոճակ: Կոնտակտային տեսակը NO: մետաղական։ ջերմաստիճանի միջակայքը -40-ից +50: չափսը 80x30x24 մմ: Չափսի համար գրված չէ միջակայք, ինչը գնումերի օրենսդրության խախտում է, մեկից ավելի մասնակցի մասնակցույթունն ապահովելու նպատակով խնդրում եմ ընդլայնել միաջակայքը։
  Պարզաբանում N 4 - Հարգելի գործընկեր, չափսը՝ առնվազն՝ 80x30x24 մմ:
  Հարցադրում N 5 - Խնդրում եմ պատասխանել հետևյալ հարցին 2 հատ Դուռ փակող սարք. 70-90 կգ քաշով դռան համար, լայնությունը 830–950 մմ: Ուժ EN3. Աշխատանքի երկու արագություն. Աշխատանքային ջերմաստիճանի միջակայքը -35-ից +50°C: Ընդհանուր չափսերը՝ 176x64x40։ Ձեր կողմից նշված Դուռ փակող սարքի պարամետրը բացի քաշից համապատասխանում են գործարանի կողմից ներկայացված սարքավորման պարամետրերին, արդյո՞ք Ձեր կողմից նշված է ճշգրիտ քաշ։ Ընդհանուր չափսերը՝ 176x64x40։ Հիմք ընդունելով ՀՀ գնումների օրենսդրությունը խնդրում եմ ընդլայնել միջակայքը։
   Պարզաբանում N 5 –  Հարգելի գործընկեր, դուռ փակող սարք՝ առնվազն 70-90 կգ քաշով դռան համար, լայնությունը՝ առնվազն 830-950 մմ: Չափսերը՝ առնվազն 176x64x40:
  Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել ԿԿ-ԷԱՃԾՁԲ-22/10 ծածկագրով գնահատող հանձնաժողովի քարտուղար Լ. Մանուչարյանին:



                 



Հեռախոս՝ 060-474142։
Էլեկտրոնային փոստ՝ gnumner@cadastre.am։
ԿԿ-ԷԱՃԾՁԲ-22/10 ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողով
PAGE  

