ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

կնքված պայմանագրի մասին
<<Արթիկի մոր և մանկան առողջության պահպանման կենտրոն>> ՓԲԸ-ն ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար Բժշկական սարքավորումների   ձեռքբերման  նպատակով կազմակերպված ԱՄՄԱՊԿ-ՀՄԱԱՊՁԲ-26/1   ծածկագրով մեկ անձից գնման ընթացակարգի արդյունքում 2026 թվականի հունվարի 22-ին կնքված պայմանագրի մասին տեղեկատվությունը`

	Գնման առարկայի

	չափա-բաժնի համարը
	անվանումը
	չափ-ման միա-վորը
	քանակը[1]
	նախահաշվային գինը 
	համառոտ նկարագրությունը (տեխնիկական բնութագիր)
	պայմանագրով նախատեսված համառոտ նկարագրությունը (տեխնիկական բնութագիր)


				առկա ֆինանսական միջոցներով[2]
	ընդհանուր
	/ՀՀ դրամ/
		
						առկա ֆինանսական միջոցներով[3]
	ընդհանուր
		
	1

	Հեմատոլոգիական  ավտոմատ  անալիզատոր 

	հատ

	1

	 
	1380000
	 
	Չափվող պարամետրերի քանակը

22 պարամետրեր և 3 հիստոգրամաներ` RBC, WBC, PL T
Լեյկոցիմետրի տարաբաժանումը

3 խմբի

Չափման մեթոդը

WBC/RBC/PLT - իմպեդանսային, HGB - ֆոտոէլեկտրական կոլորոմետրիկ ցիանիդ չպարունակող ռեագենտ

Չափման ճշգրտությունը (accuracy).

էրիթրոցիտների

հեմատոկրիտի միջին կորպուսկուլյար ծավալի լեյկոցիտների

թրոմբոցիտների

հեմոգլոբինի

ոչ ավել, քան.

=< 1.5%

=< 2.0%

=< 1.0%

=< 2.0%

=< 4.0%

=< 1.5%

Պահանջվող նմուշի քանակը

13 մկլ ամբողջական արյուն,  20 մկլ նոսրացված նմուշ

Նմուշի նոսրացումը չափումից առաջ

ավտոմատ

Նմուշի վերցման ձևը

բաց փորձանոթից

Անհրաժեշտ ռեագենտները

2 ռեագենտ նվազագույն ծախսով՝ իզոտոնիկ նոսրացնող լուծոյթ (20լիտր) և լիզիսի լուծույթ (0.5լիտր)

Ռեագենտների քանակի հսկումը

Ավտոմատ հսկման համակարգ

Ստուգաչափումը (կալիբրովկա)

մեխանիկական և ավտոմատ

Չափման արագությունը

42 նմուշ/ժամ

Ապերտուրաների տրամագիծը

80 մկմ (էրիթրոցիտների, թրոմբոցիտների և լեյկոցիտների համար) 

Ծրագրային լեզուն

ռուսերեն, անգլերեն

Ծրագրային թարմացումը 

USB 2.0 պորտի միջոցով

Հիշողությունը

100.000 թեստի արդյունք հիստոգրամներով 

Ինֆորմացիայի մուտքագրումը

գրաֆիկական էկրանի միջոցով, հնարավոր է արտաքին ստեղնաշարի միացում 
Որակի ստուգման ծրագիրի (QC) ռեժիմները

չորս տարբեր ռեժիմներ L-J, X, X-R և X-B

Էկրանը

զգայուն գունավոր հեղուկբյուրեղային 10.4 դյույմ, 800x600 զգայունություն 

Ինտերֆեյսը

RS232, LAN, 6 x USB` մկնիկի, ստեղնաշարի, HP տպիչի, շտրիխ-կոդի սքաների և U-դիսկի միացման համար 
Արտաքին ստեղնաշարի միացումը

PS/2 կամ USB պորտի միջոցով

Ներդրված տպիչը

թերմոտպիչ, թղթի լայնքը 57մմ

Արտաքին տպիչի միացումը

USB կամ Զուգահեռ պորտի միջոցով

Չափսերը (ԵxԼxԲ)

415x305x395 մմ

Կշիռը

18 կգ-ից ոչ ավել

Էլեկտրասնուցումը, Հզորությունը

100/240 AC V, 50/60 Hz, 180 VA

Աշխատանքային միջավայրը

Ջերմաստիճանը` 15-35ûC, Խոնավությունը` 90%

Մատակարարման հավաքակազմը

Սարք, ձեռնարկ, ռեագենտների միացան և մաքրման խողովակների հավաքակազմ, արտաքին էլեկտրասնուցման բլոկ, վերջանյութերի հեռացման տարա (20լ), ռեագենտներ. Նոսրացնող լուծույթ (20լ)-1 հատ, լիզիսի լուծույթ (0.5լիտր)-1 հատ  
Մատակարարի հավաստագրեր

CE, IS09001 և IS013485 հավաստագրերի առկայություն

	Չափվող պարամետրերի քանակը

22 պարամետրեր և 3 հիստոգրամաներ` RBC, WBC, PL T

Լեյկոցիմետրի տարաբաժանումը

3 խմբի

Չափման մեթոդը

WBC/RBC/PLT - իմպեդանսային, HGB - ֆոտոէլեկտրական կոլորոմետրիկ ցիանիդ չպարունակող ռեագենտ

Չափման ճշգրտությունը (accuracy).

էրիթրոցիտների

հեմատոկրիտի միջին կորպուսկուլյար ծավալի լեյկոցիտների

թրոմբոցիտների

հեմոգլոբինի

ոչ ավել, քան.

=< 1.5%

=< 2.0%

=< 1.0%

=< 2.0%

=< 4.0%

=< 1.5%

Պահանջվող նմուշի քանակը

13 մկլ ամբողջական արյուն,  20 մկլ նոսրացված նմուշ

Նմուշի նոսրացումը չափումից առաջ

ավտոմատ

Նմուշի վերցման ձևը

բաց փորձանոթից

Անհրաժեշտ ռեագենտները

2 ռեագենտ նվազագույն ծախսով՝ իզոտոնիկ նոսրացնող լուծոյթ (20լիտր) և լիզիսի լուծույթ (0.5լիտր)

Ռեագենտների քանակի հսկումը

Ավտոմատ հսկման համակարգ

Ստուգաչափումը (կալիբրովկա)

մեխանիկական և ավտոմատ

Չափման արագությունը

42 նմուշ/ժամ

Ապերտուրաների տրամագիծը

80 մկմ (էրիթրոցիտների, թրոմբոցիտների և լեյկոցիտների համար) 
Ծրագրային լեզուն

ռուսերեն, անգլերեն

Ծրագրային թարմացումը 

USB 2.0 պորտի միջոցով

Հիշողությունը

100.000 թեստի արդյունք հիստոգրամներով 

Ինֆորմացիայի մուտքագրումը

գրաֆիկական էկրանի միջոցով, հնարավոր է արտաքին ստեղնաշարի միացում 

Որակի ստուգման ծրագիրի (QC) ռեժիմները

չորս տարբեր ռեժիմներ L-J, X, X-R և X-B

Էկրանը

զգայուն գունավոր հեղուկբյուրեղային 10.4 դյույմ, 800x600 զգայունություն 

Ինտերֆեյսը

RS232, LAN, 6 x USB` մկնիկի, ստեղնաշարի, HP տպիչի, շտրիխ-կոդի սքաների և U-դիսկի միացման համար 
Արտաքին ստեղնաշարի միացումը

PS/2 կամ USB պորտի միջոցով

Ներդրված տպիչը

թերմոտպիչ, թղթի լայնքը 57մմ

Արտաքին տպիչի միացումը

USB կամ Զուգահեռ պորտի միջոցով

Չափսերը (ԵxԼxԲ)

415x305x395 մմ

Կշիռը

18 կգ-ից ոչ ավել

Էլեկտրասնուցումը, Հզորությունը

100/240 AC V, 50/60 Hz, 180 VA

Աշխատանքային միջավայրը

Ջերմաստիճանը` 15-35ûC, Խոնավությունը` 90%

Մատակարարման հավաքակազմը

Սարք, ձեռնարկ, ռեագենտների միացան և մաքրման խողովակների հավաքակազմ, արտաքին էլեկտրասնուցման բլոկ, վերջանյութերի հեռացման տարա (20լ), ռեագենտներ. Նոսրացնող լուծույթ (20լ)-1 հատ, լիզիսի լուծույթ (0.5լիտր)-1 հատ  

Մատակարարի հավաստագրեր

CE, IS09001 և IS013485 հավաստագրերի առկայություն



	

	Գնման ընթացակարգի ընտրության հիմնավորումը
	<<Գնումների մասին>> ՀՀ օրենքի 23-րդ հոդված 1-ին մասի 2-րդ կետ

	

	Գնման ֆինանսավորման աղբյուրը` ըստ բյուջետային ծախսերի գործառական դասակարգման


	Բաժին
	Խումբ
	Դաս
	Ծրագիր
	Բյուջե 
	Արտաբյուջե
	Այլ

	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	

	

	Հրավեր ուղարկելու կամ հրապարակելու ամսաթիվը
	20.01.2026թ.

	Հրավերում կատարված փոփոխությունների ամսաթիվը

	1
	

	
	…
	

	Հրավերի վերաբերյալ պարզաբանումների ամսաթիվը
	
	Հարցարդման ստացման
	Պարզաբանման

	
	1
	
	

	
	…
	
	

	Հ/Հ
Մասնակիցների անվանումները
Յուրաքանչյուր մասնակցի հայտով ներկայացված գինը 
  ՀՀ դրամ
Գինն առանց ԱԱՀ
ԱԱՀ
Ընդհանուր
առկա ֆինանսական միջոցներով
առկա ֆինանսական միջոցներով
առկա ֆինանսական միջոցներով
1
Հեմատոլոգիական  ավտոմատ  անալիզատոր 

 
ՎԻՈԼԱ ՍՊԸ
1380000

 
1380000



	Այլ տեղեկություններ
	Ծանոթություն` 

	

	Տվյալներ մերժված հայտերի մասին

	Չափա-բաժնի համարը
	Մասնակցի անվանումը
	Գնահատման արդյունքները (բավարար կամ անբավարար)

	
	
	Հրավերով պահանջվող փաստաթղթերի առկայությունը
	Հայտով ներկայացված փաստաթղթերի համապատասխանությունը հրավերով սահմանված պահանջներին
	Առաջարկած գնման առարկայի տեխնիկական բնութագրերի համապատասխանությունը հրավերով սահմանված պահանջներին
	Գնային առաջարկ

	
	
	
	
	
	

	Այլ տեղեկություններ
	Ծանոթություն` Հայտերի մերժման այլ հիմքեր։ 

	

	Ընտրված մասնակցի որոշման ամսաթիվը
	22.01.2026թ.

	Անգործության ժամկետ
	          Անգործության ժամկետի սկիզբ
	         Անգործության ժամկետի ավարտ

	
	
	

	Ընտրված մասնակցին պայմանագիր կնքելու առաջարկի ծանուցման ամսաթիվը 22.01.2026թ.

	Ընտրված մասնակցի կողմից ստորագրված պայմանագիրը պատվիրատուի մոտ մուտքագրվելու ամսաթիվը
	22.01.2026թ.

	Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի ստորագրման ամսաթիվը
	22.01.2026թ.

	

	Չափա-բաժնի համարը
	Ընտրված մասնակիցը
	Պայմանագրի

	
	
	Պայմանագրի համարը
	Կնքման ամսաթիվը
	Կատարման վերջնա-ժամկետը
	Կանխա-վճարի չափը
	Գինը

	
	
	
	
	
	
	ՀՀ դրամ

	
	
	
	
	
	
	Առկա ֆինանսական միջոցներով 
	Ընդհանուր


	1
	ՎԻՈԼԱ ՍՊԸ


	ԱՄՄԱՊԿ-ՀՄԱԱՊՁԲ-26/1
	22.01.2026թ.
	30.01.2026թ.
	
	1380000
	

	

	Չափա-բաժնի համարը
	Ընտրված մասնակիցը
	Հասցե, հեռ.
	Էլ.-փոստ
	Բանկային հաշիվը
	ՀՎՀՀ
 / Անձնագրի համարը և սերիան

	1
	ՎԻՈԼԱ ՍՊԸ


	ք.Երևան, Նոր Նորք Գյուրջյան փողոց, 17 շենք, 91 տարածք


	Էլ. Հասցե՝ viola.diag@gmail.com

	
	ՀՎՀՀ 00801026



	

	Այլ տեղեկություններ
	Ծանոթություն` 

	

	Մասնակիցների ներգրավման նպատակով <Գնումների մասին> ՀՀ օրենքի համաձայն իրականացված հրապարակումների մասին տեղեկությունները 
	Գնումների մասին ՀՀ օրենսդրության համաձայն՝ սույն ընթացակարգի հրավերը էլեկտրոնային փոստի միջոցով ուղարկվել է մասնակցին:

	

	Գնման գործընթացի շրջանակներում հակաօրինական գործողություններ հայտնաբերվելու դեպքում դրանց և այդ կապակցությամբ ձեռնարկված գործողությունների համառոտ նկարագիրը 
	

	

	Գնման գործընթացի վերաբերյալ ներկայացված բողոքները և դրանց վերաբերյալ կայացված որոշումները
	

	

	Այլ անհրաժեշտ տեղեկություններ
	

	

	Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել գնումների համակարգող

	Անուն, Ազգանուն
	Հեռախոս
	Էլ. փոստի հասցեն

	Է. Գրիգորյան 
	010-24-49-74
	protender.itender@gmail.com


<<Արթիկի մոր և մանկան առողջության պահպանման կենտրոն>> ՓԲԸ
� Այլ աղբյուրներից ֆինանսավորվելու դեպքում նշել ֆինանսավորման աղբյուրը


�  Նշվում են հրավերում կատարված բոլոր փոփոխությունների ամսաթվերը:


�  Եթե պայմանագիրը կնքվելու է ընդհանուր արժեքով, սակայն նախատեսված են ավելի քիչ միջոցներ, ապա ընդհանուր գինը լրացնել  «Ընդհանուր» սյունակում, իսկ առկա ֆինանսական միջոցների մասով` «Առկա ֆինանսական միջոցներով» սյունյակում:


� Չի լրացվում, եթե պայմանագրի կողմ է հանդիսանում Հայաստանի Հանրապետությունում հարկ վճարողի հաշվարկային հաշիվ չունեցող անձը:





PAGE  

