ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

հրավերի պարզաբանման մասին

### Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի

### 2019 թվականի սեպտեմբերի 30-ի թիվ 1 որոշմամբ և հրապարակվում է

### «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդվածի համաձայն

### Ընթացակարգի ծածկագիրը` «ՀՀ ՊՆ-ԳՀԾՁԲ-20-10/18»։

Պատվիրատուն` ՀՀ Պաշպանության նախարարությունը, որը գտնվում է ՀՀ ք. Երևան Բագրևանդի 5 հասցեում, ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար փորձաքննության ծառայությունների (ՊՆ զորամասերի արտադրական վտանգավոր օբյեկտների փորձաքննություն, պատասխանատու անձանց ուսուցում և որակավորում)  ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված «ՀՀ ՊՆ-ԳՀԾՁԲ-20-10/18» ծածկագրով գնման ընթացակարգի հրավերի վերաբերյալ 2020 թվականի սեպտեմբերի 29-ին ստացված հարցադրումը և դրա վերաբերյալ 2020 թվականի սեպտեմբեր 30-ին տրամադրված պարզաբանումը`

Հարցադրում N 1՝

Մասնակցի կողմից հրավերի վերաբերյալ 29.09.2020թ. կատարված հարցում (կցվում է):

Պարզաբանում N 1՝

Հարցմանն ի պատասխան հայտնում ենք, որ դրանով պայմանավորված գնման ընթացակարգի հրավերում  կատարվել են հետևյալ փոփոխությունները.

- Հրավերով սահմանված պայմանագրի նախագծի տեխնիկական բնութագիր-գնման ժամանակացույցով (հավելված N 1) նախատեսված տեխնիկական բնութագրից հանել 2-րդ՝ «Օդ, He, O2, CO միջավայրում և բարձրճնշման՝ Pաշ= 100-400 կգուժ/սմ2 տակ աշխատող գազագլանաանոթների (բալոնների) փորձաքննություն, փորձարկում՝ Pփոր=1.5 Pաշ բարձր ճնշման տակ՝ 150-600 կգուժ/սմ2, անհամասեռությունների հայտնաբերում, կշռում, հաստաչափում, ներքին պատերի վնասվածքների (փոսիկների) ուլտրաձայնային ախտորոշում, հերմետիկության ապահովում, տեխնիկական վերահսկման դրոշմավորում» կետը:

- Հրավերով սահմանված պայմանագրի նախագծի տեխնիկական բնութագիր-գնման ժամանակացույցով (հավելված N 1) նախատեսված «Ծառայությունների առանձին տեսակների անվանումը» ցանկից հանել 32-րդ՝ «Օդ, He, O2, CO միջավայրում և բարձր ճնշման՝ 100-400 կգուժ/սմ2 տակ աշխատող գազագլանաանոթների (բալոնների) փորձաքննություն» կետը:

Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել «ՀՀ ՊՆ-ԳՀԾՁԲ-20-10/18»  ծածկագրով գնահատող հանձնաժողովի քարտուղար Լ. Թազայանին:

Հեռախոս՝ 010-66-24-94

Էլեկոտրանային փոստ՝ «l.tazayan@mil.am»։

«ՀՀ ՊՆ-ԳՀԾՁԲ-20-10/18» ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողով