Հավելված N1

ՀՀ ֆինանսների նախարարի 2017 թվականի

մայիսի 30-ի N 265-Ա  հրամանի

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

հրավերի պարզաբանման մասին

### Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի

### 2018թվականի նոյեմբերի 23-ի թիվ 1 որոշմամբ և հրապարակվում է

### “Գնումների մասին” ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդվածի համաձայն

### Ընթացակարգի ծածկագիրը ՏԴՊԱԿ-ԳՀԱՊՁԲ-18/44

«Տուբերկուլոզի դեմ պայքարի ազգային կենտրոն» ՊՈԱԿ  կարիքների համար բժշկական սարք, սարքավորումների ձեռքբերման նպատակով

կազմակերպված ՏԴՊԱԿ-ԳՀԱՊՁԲ-18/44 ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը ստորև ներկայացնում է նույն ծածկագրով հրավերի վերաբերյալ 2018թ. Նոյեմբերի 22 ստացված հարցադրումները և դրանց վերաբերյալ 2018թ. Նոյեմբերի 23-ին  տրամադրված պարզաբանումները`

Պարզաբանում 1

Մրցույթում նկարագրված սարքը ունի միայն մեկ տեսակի չափիչ քարտ՝ նախատեսված ամբողջ պարամետրերի միաժամանակյա չափման համար:

Չափիչ քարտի տեխնիկական բնութագրում նշված սահմանափակումները չկան: Չափման պարամերտերի վերաբերյալ գրված է սարքի նկարագրության մեջ, և դա ցույց է տալիս սարքի տարբեր պարամետրերի  հնարավորությունը: Պահանջվող քարտը պետք է բավարարի հետևյալ նվազագույն պայմանները.  pH, pCO2, pO2, Na, K, Cl, Ca, Hct և այլ հաշվարկային պարամետրեր: Սա հնարավորություն չի տալիս որպեսզի կատարվի միայն այն հետազոտությունները, որոնք տվյալ պահին անհրաժեշտ են տվյալ պացիենտի համար: Եվ յուրաքանչյուր հետազոտության ինքնարժեքը լինում է առավելագույնը:

Ինչը վերաբերվում է հետազոտության դիվերսիֆիկացված մոտեցմանը, իհարկե ճիշտ էք, եթե կա ֆինանսական հնարավորություն գնելու 3-4 քարտրիջների տարբերակներ՝ տուփով  : Որպես օրինակ՝ Հայտնի բրենդի (անունը չի մեջբերվում ուղղակի և/կամ անուղղակի գովազդելու խուսափելու նպատակով) արյան գազերի որոշման սարքի համար նախատեսված քարտրիջների արժեքը իմ կողմից նշված քարտրիջի հնարավորություններով 25 հատ/տուփում քանակության գինը կազմում է մոտավորապես 280000-300000 ՀՀ դրամ՝ միջինում 4 ամիս պահպանման ժամկետով: Պակաս կամ առավել հնարավորություններով քարտրիջների գինը էականորեն չեն տարբերվում: Հաշվի առնելով վերոնշյալը, ընտրվել է հիմնական պահանջները բավարարող քարտրիջների մեկ տարբերակը, մի քանի տարբերակներ առնելու փոխարեն: Դա նաև էականորեն կնվազեցնի չօգտագործված և ժամկետանց ապրանքի գոյացման պատճառով քարտրիջների խոտանման ռիսկերը, հետևաբար՝ աննպատակ ծախսերը:

Պահանջվող սարքը ունի արտաքին տպիչ, որը շահագործման ընթացքում առաջացնում է որոշակի անհարմարություն և բարձրացնում է սարքի ինքնարժեքը:

Տպիչը պարտադիր է, հետազոտության արդյունքները արձանագրելու և/կամ հաստատելու համար: Արդյունքները կցվելու են հիվանդի պատասխանի բլանկին և իրական ապացույց են հանդիսանալու: Ի դեպ, տպիչի արկայությունը նշված է իբրը լրացուցիչ, ոչ թե արտաքին, դա կարող է լինել նաև ներկառուցված: 

Խնդրում եմ հայտնեք՝ ընդունելի կլինի, եթե առաջարկվի սարք, որը ունի նույն նշանակությունը, ինչ պահանջվում է մրցույթում և զերծ է վերը նշված բնութագրերից:

Եթե այս ցուցակում առկա է  իմ կողմից նշված նվազագույն պարամետրերը բավարարող որևե քարտրիջ՝ նվազագույն գնով, ապա ոչ մի խոչընդոտ չեմ տեսնում:
Սարքը համալրված է հետևյալ տարբեր տեսակի քարթրիջներով`
BG3: pH, pCO2, pO2,
BG8: pH , pCO2, pO2, Na, K, Cl, Ca , Hct,
BC4: Na , K , Cl, Ca , Hct
BG4: pH , pCO 2  , pO 2  , Lac
BG9: pH , pCO 2  , pO 2  , Na , K , Cl, Ca, Glu, Hct
BG10: pH , pCO 2  , pO 2  Na , K , Cl, Ca, Glu, Lac , Hct
 հաշվարկային պարամետրեր բոլոր տեսակի քարթրիջների համար՝
HCO 3 -act, HCO 3 -std, BE(ecf), BE(B), BB(B), ctCO 2 , sO 2 (est), Ca++(7.4), AnGap, tHb(est), pO 2 (A-a), pO 2 (a/A), RI, pO 2 /FIO 2 , cH+(T), pH(T), pCO 2 (T), pO 2 (T), pO 2 (A-a)(T), pO 2 (a/A)(T), RI(T), pO 2 (T)/FIO 2 , Ca++(7.4)

Քարթրիջի տեսակը կարող է ընտրվել՝ ըստ տվյալ պահին տվյալ պացիենտին անհրաժեշտ հետազոտությունների:
Քարթրիջների գները՝ կախված չափվող պարամետրերի քանակից, տարբեր են: Ավելի քիչ պարամետրերով քարթրիջների գները ավելի փոքր են: Սա հնարավորություն է տալիս իջեցնել մեկ հետազոտության միջին ինքնարժեքը:

Քանի որ նշված քարտրիջների գները չեն բերվում այստեղ, որըե գնահատական չեմ կարող տալ գին-արդյունավորության վերաբերյալ:

Պարզաբանում 2

Խնդրում եմ պարզաբանեք 5-րդ չափաբաժնի վերաբերյալ:
Պահանջվում է ՝ 
Ռեագենտային համակարգի տեսակը՝ փակ:
Խնդրում եմ պարզաբանեք՝ ընդունելի կլինի, եթե առաջարկվի համարժեք վերլուծիչ, որի պարամետրերը համարժեք են կամ գերազանցում են բնութագրում նշված պարամետրերին Որը ունի ռեագենտների բաց համակարգ:

Համաձայն Գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ մասնակիցը տվյալ չափաբաժնի համար կարող է ներկայացնել հայտ, որը համապատասխանում է տվյալ չափաբաժնով սահմանված տեխնիկական բնութագրին կամ համարժեք բնութագրին: Ձեր հարցման մեջ դուք նշել եք, որ ցանկանում եք ներկայացնել ռեագենտների բաց համակարգ, սակայն մեր հրավերով նշված տեխնիկական բնութագրում նշված է փակը: Այս պարագայում կարծում ենք, որ Ձեր առաջարկը չի համապատասխանի հրավերով սահմանված տեխնիկական բնութագրին: Միաժամանակ նշենք, որ մեր աշխատակիցը կատարել է շուկայի ուսումնասիրություն և հայտնել է մեզ, որ շուկայում առկա են մեկից ավելի ընկերություններ, որոնք առաջարկում են ռեագենտների փակ համակարգ, ուստի նշեմ, որ այդ հանգամանքը փաստում է նրա մասին, որ մեր հրավերի մեջ առկա տվյալ չափաբաժինը չի հակասում ՀՀ Գնումների մասին օրենքին և չի ստեղծում մրցակցային խոչընդոտներ:

Որը հնարավորություն է տալիս շահագործման ընթացքում կախված  չլինել մեկ արտադրողի և միայն մեկ մատակարարի առաջարկած ռեագենտներից:

Բաց համակարգի դրական կողմերը ինչպես և բացասական կողմերը հայտնի են:Ի հակակշիռ կարող եմ նշել, որ տարբեր արտադրողների կողմից առաջարկվող ռեագենտները կարող են ունենալ տարբեր պահանջներ և օգտագործման պայմաններ, նորմեր և չափաբերման պահանջներ, որը լրացուցիչ ռիսկեր է ստեղծում հավաստի պատասխաններ ստանալու գործում և սարքերի պատշաճ օգտագործումը ապահովելու համար: Շուկայում առկա են բաց համակարգեր որոնք իսկզբանե փակ են, սակայն մատակարարը ռեագենտ-քարտրիջների վերալիցքավորում է կատարում, որը կարող է հնարավոր ոչ հավաստի արդյունքների և սարքի խափանման պատճառ հանդիսանալ:

Փակ համակարգ է ընտրվել լաբորատոր հետազոտությունների որակը, հավաստիությունը, օգտագործման հեշտությունը, չափաբերման և վավերացման գործընթացը նվազագույնի հասցնելու, չափաբերման արդյունքների բարձր ստաբիլության նպատակով:

Եվ որը իր հերթին հնարավորություն է տալիս շահագործման ընթացքում իջեցնել հետազոտությունների ինքնարժեքը;

Հետազոտության ինքնարժեքը կարող է լինել ցածր կամ բարձր, սակայն  ավտոմատ բաց  կենսաքիմիական վերլուծիչների հետազոտությունների գների,  ինչպես նաև փակ համակարգով աշխատող թեստերի գների այս պահին տեղեկատվության բացակայության պատճառով, որևէ գնահատական չեմ կարող տալ թեստերի համեմատական գին-արդյունավետության վերաբերյալ:

Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել

ՏԴՊԱԿ-ԳՀԱՊՁԲ-18/44 ծածկագրով գնահատող հանձնաժողովի քարտուղար Հարություն Բարղությանին:

Հեռախոս՝ 091 155 755։

Էլեկոտրանային փոստ՝ barghutyan@gmail.com։

ՏԴՊԱԿ-ԳՀԱՊՁԲ-18/44 ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը