Հաստատված է

№167/GArm/26_5.4_098/07.05.26 ծածկագրով

Մրցակցային ընտրության հանձնաժողովի

07.05.2026թ. որոշմամբ

«Գազպրոմ Արմենիա» ՓԲԸ

Մրցակցային ընտրության փաստաթղթեր

(հրավեր)

«Արարատ ԳԲԿ-ի կապիտալ նորոգում» օբյեկտի նորոգման աշխատանքների ձեռքբերում:

Հարգելի մասնակից նախքան հայտ կազմելը և ներկայացնելը խնդրում ենք․

ա. մանրամասնորեն ուսումնասիրել սույն մրցակցային ընտրության փաստաթղթերը, քանի որ մրցակցային ընտրության փաստաթղթերին չհամապատասխանող հայտերը ենթակա են մերժման:

բ. գնման առարկան զննել վերջինիս գտնվելու վայրում, ձեռք բերել անհրաժեշտ տեղեկություններ, որոնք վերաբերվում են հայտի նախապատրաստմանը և պայմանագրի կնքմանը:

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈւԹՅՈւՆ

«Արարատ ԳԲԿ-ի կապիտալ նորոգում» օբյեկտի նորոգման աշխատանքների ձեռքբերման նպատակով հայտարարված մրցակցային ընտրության փաստաթղթեր

ՄԱՍ I

1.  Գնման առարկայի բնութագիրը,

2. Մասնակցի մասնակցության իրավունքի պահանջները, որակավորման չափանիշները և

դրանց գնահատման կարգը,

3. Մրցակցային ընտրության փաստաթղթերի պարզաբանումը և մրցակցային ընտրության  		փաստաթղթերում փոփոխություն կատարելու կարգը,

4. Հայտը ներկայացնելու կարգը,

5. Հայտի և պայմանագրի ապահովումը,

6. Հայտերի բացումը,

7. Հայտերի գնահատումը, համեմատումը և արդյունքների ամփոփումը,

8. Պայմանագրի կնքումը,

9. Մրցակցային ընտրությունը չկայացած հայտարարելը,

10.Գնման գործընթացի հետ կապված գործողությունները և (կամ) ընդունված որոշումները

բողոքարկելու մասնակցի իրավունքը և կարգը։

ՄԱՍ II.  ՄՐՑԱԿՑԱՅԻՆ ԸՆՏՐՈՒԹՅԱՆ ՀԱՅՏԸ ՊԱՏՐԱՍՏԵԼՈՒ ՀՐԱՀԱՆԳ

1.	Ընդհանուր դրույթներ

2.	Մրցակցային ընտրության հայտը

3.	Մասնակցի մասնակցության իրավունքի պահանջները և որակավորման չափանիշները

հավաստող փաստաթղթերը

4.	Հայտի գնային առաջարկը

5.	Հայտը պատրաստելու կարգը

6.	Հավելվածներ 1-8

Սույն մրցակցային ընտրության փաստաթղթերը տրամադրվում են ի լրումն «Գազպրոմ Արմենիա» ՓԲԸ-ի (այսուհետև` Պատվիրատու) կարիքների համար «Արարատ ԳԲԿ-ի կապիտալ նորոգում» օբյեկտի նորոգման աշխատանքների ձեռքբերման նպատակով №167/GArm/26_5.4_098/07.05.26 ծածկագրով անցկացվող մրցակցային ընտրության ծանուցման (հայտարարության)։

Սույն մրցակցային ընտրության փաստաթղթերը կազմվել են «Գազպրոմ Արմենիա» ՓԲԸ-ի կողմից իրականացվող 16․02․2024թ. №27 հրամանով հաստատված (փոփոխություններով, հաստատված 16․04․2024թ․ №49 և 27․12․2024թ․ №172 «Գազպրոմ Արմենիա» ՓԲԸ-ի հրամաններով) ապրանքների, աշխատանքների, ծառայությունների գնումների մասին կարգի (այսուհետ՝ Կարգ) և այլ իրավական ակտերի պահանջներին համապատասխան և նպատակ ունի Պատվիրատուի կողմից հայտարարված մրցակցային ընտրությանը մասնակցելու մտադրություն ունեցող անձանց՝ մասնակիցներին (այսուհետև` Մասնակից) տեղեկացնելու մրցակցային ընտրության պայմանների, գնման առարկայի, մրցակցային ընտրության անցկացման, հաղթողին որոշելու և նրա հետ պայմանագիր կնքելու մասին, ինչպես նաև օժանդակելու մրցակցային ընտրության հայտը պատրաստելիս։

Հայտեր կարող են ներկայացնել բոլոր անձինք, անկախ նրանց` օտարերկրյա ֆիզիկական անձ, կազմակերպություն, քաղաքացիություն չունեցող անձ լինելու հանգամանքից։

Արգելվում է միևնույն անձի (անձանց) կողմից հիմնադրված կամ բաժնեմաս ունեցող կազմակերպությունների միաժամանակյա մասնակցությունը գնման միևնույն գործընթացին, բացառությամբ պետության կամ համայնքների կողմից հիմնադրված կազմակերպությունների և (կամ) համատեղ գործունեության կարգով (կոնսորցիումով) գնումների գործընթացին մասնակցության դեպքերի։

Սույն մրցակցային ընտրության հետ կապված հարաբերությունների նկատմամբ կիրառվում է «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքը և «Գազպրոմ Արմենիա» ՓԲԸ-ի կողմից իրականացվող գնումների մասին Կարգը:

Մասնակիցը պետք է լրացնի և կնքի հրավերում ընդգրկված բոլոր հավելվածները, իսկ Հավելված 5-ը ծանոթանա և կնքի:

Պահանջվող աշխատանքների գնումը իրականացվում է մեկ չափաբաժնով:

Մասնակիցը մինչև հայտ ներկայացնելը պետք է «Գազպրոմ Արմենիա» ՓԲԸ ՀՄՎ, Վ և ՇԿ բաժնից ստանա նախագծային փաստաթղթերը:

Սույն մրցակցային ընտրության փաստաթղթերով նախատեսված աշխատանքների կատարման համար պահանջվում է հետևյալ լիցենզիան.

| Չափաբաժինների համարները | Պահանջվող լիցենզիայի(ների) տեսակը(ները)՝ բոլոր չափաբաժինների համար |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| «Արարատ ԳԲԿ-ի կապիտալ նորոգում» օբյեկտի նորոգման աշխատանքների ձեռքբերում: | Էլեկտրամատակարարում (էլեկտրամատակարարման, էլեկտրալուսավորման ներքին և արտաքին ցանցեր, էլեկտրամատակարարման համակարգեր, ֆոտովոլտային և հողմաէներգետիկ կայաններ) շինարարության իրականացում 1-ին կամ 2-րդ դաս, Ջերմագազամատակարարում և Օդափոխություն (Օդափոխության, Ջեռուցման և Օդի Լավորակման Համակարգեր, Ջերամատակարարման և Գազամատակարարման Համակարգեր) Շինարարության իրականացում 1-ին և 2-րդ դաս |

ՄԱՍ I

### 1. Գնման առարկայի բնութագիրը

Գնման առարկա է հանդիսանում «Գազպրոմ Արմենիա» ՓԲԸ-ի կարիքների համար` «Արարատ ԳԲԿ-ի կապիտալ նորոգում» օբյեկտի նորոգման աշխատանքների ձեռքբերումը:

«Արարատ ԳԲԿ-ի կապիտալ նորոգում» օբյեկտի նորոգման աշխատանքների տեխնիկական բնութագիրը, ինչպես նաև գնման առարկայի մասնագիրը, տեխնիկական տվյալները  և այլ ոչ գնային պայմանների ամբողջական և համարժեք նկարագրությունը կազմում են պայմանագրի անբաժանելի մասը, որի նախագիծը ներկայացված է սույն մրցակցային ընտրության փաստաթղթերում՝  Հավելված 5-ում։

2.  Մասնակցի մասնակցության իրավունքի պահանջները, որակավորման չափանիշները և դրանց գնահատման կարգը

2.1 եթե մասնակիցը հայտով ներկայացրել է, մրցակցային ընտրության փաստաթղթերով պահանջվող տվյալների համապատասխանության մասին գրավոր հայտարարություն (Հավելված 3), ապա տվյալ մասնակիցը իրավունք է ստանում մասնակցելու մրցակցային ընտրությանը:

2.2 Սույն մրցակցային ընտրությանը մասնակցելու իրավունք չունեն անձինք`

1) որոնք դատական կարգով ճանաչվել են սնանկ,

2) որոնք ունեն ժամկետանց պարտքեր Հայաստանի Հանրապետության հարկային և պարտադիր սոցիալական ապահովության վճարների գծով,

3) որոնց գործադիր մարմնի ներկայացուցիչը հայտը ներկայացնելու պահին նախորդող երեք տարիների ընթացքում դատապարտված է եղել տնտեսական գործունեության կամ պետական ծառայության դեմ ուղղված հանցագործության համար, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ դատվածությունը օրենքով սահմանված կարգով հանված կամ մարված է,

4) որոնք ներառված են գնումների գործընթացին մասնակցելու իրավունք չունեցող մասնակիցների ցուցակում:

Եթե մասնակիցը հայտով ներկայացրել է սույն մրցակցային ընտրության փաստաթղթի II մասի 2.2.1 կետով նախատեսված գրավոր հայտարարություն, ապա տվյալ մասնակիցն իրավունք է ստանում մասնակցելու մրցակցային ընտրությանը։

2.3 Մասնակիցը պետք է ունենա կնքվելիք պայմանագրով նախատեսված պարտավորությունների կատարման համար Մրցակցային ընտրության փաստաթղթերով պահանջվող`

1) մասնագիտական գործունեության համապատասխանություն պայմանագրով նախատեսված

գործունեությանը

2) մասնագիտական փորձառություն

3) տեխնիկական միջոցներ

4) ֆինանսական միջոցներ

5) աշխատանքային ռեսուրսներ

2.3.1 Մասնագիտական գործունեության համապատասխանություն պայմանագրով նախատեսված գործունեության չափանիշը գնահատվում է հետևյալ կարգով՝

Մասնակիցը համարվում է նշված պահանջին բավարարող, եթե հայտով ներկայացնում է պահանջվող տեղեկությունները և հայտարարություն (հավելված 3.1), որ հայտը ներկայացնելու տարվա և դրան նախորդող երեք տարիների ընթացքում վերջինս պատշաճ ձևով իրականացրել է գնման առարկա հանդիսացող կամ համանման (նմանատիպ) աշխատանքների կատարման գործարքներ` նախկինում կատարված պայմանագրեր: Նմանատիպ են համարվում գազաբաշխիչ կայանի նորոգման աշխատանքների կատարումը ՀՀ-ում։

2․3․2 Մասնագիտական փորձառություն չափանիշը գնահատվում է հետևյալ կարգով`

1) մասնակիցը հայտով ներկայացնում է հայտարարություն (հավելված 3.2), որ հայտը ներկայացնելու տարվա և դրան նախորդող երեք տարիների ընթացքում պատշաճ ձևով իրականացրել է համանման (նմանատիպ) առնվազն մեկ պայմանագիր: Նախկինում կատարած պայմանագիրը գնահատվում է նմանատիպ, եթե դրա շրջանակներում կատարված աշխատանքների ծավալը` գումարային արտահայտությամբ, պակաս չէ տվյալ մրցակցային ընտրության շրջանակներում մասնակցի կողմից առաջարկվող գնի 20%-ից: Համանման է համարվում գազաբաշխիչ կայանի նորոգման աշխատանքների կատարումը ՀՀ-ում:

2) մասնակիցը որպես որակավորման չափանիշի հիմնավորող փաստաթուղթ ներկայացնում է նախկինում հայտը ներկայացնելու տարվա և դրան նախորդող երեք տարիների ընթացքում պատշաճ ձևով իրականացրել է համանման (նմանատիպ) առնվազն մեկ պայմանագիր: Նախկինում կատարած պայմանագիրը գնահատվում է նմանատիպ, եթե դրա շրջանակներում կատարված աշխատանքների ծավալը գումարային արտահայտությամբ, պակաս չէ տվյալ մասնակցի կողմից առաջարկվող գնի 20%-ից: Համանման է համարվում գազաբաշխիչ կայանի նորոգման աշխատանքների կատարումը ՀՀ-ում, իսկ դրա պատշաճ կատարումը գնահատելու համար` տվյալ պայմանագրի կողմերի հաստատած` պայմանագրի սահմանված ժամկետում կատարումը հավաստող ակտի (հանձման-ընդունման արձանագրություն և այլն) պատճենը կամ տվյալ պայմանագրի կատարումն ընդունած կողմի գրավոր հավաստումը:

3) մասնակցի որակավորումը այս չափանիշի գծով գնահատվում է բավարար, եթե վերջինս ապահովում է սույն պարբերությամբ նախատեսված պահանջները։

2.3.3 Տեխնիկական միջոցներ չափանիշը գնահատվում է հետևյալ կարգով`

1) մասնակիցը հայտով ներկայացնում է հայտարարություն (հավելված 3.3) պայմանագրի կատարման համար անհրաժեշտ` սույն մրցակցային ընտրության փաստաթղթերով պահանջվող տեխնիկական միջոցների առկայության մասին,

2) մասնակիցը որպես որակավորման չափանիշի հիմնավորող փաստաթուղթ ներկայացնում է այն տեխնիկական միջոցների տվյալները, որոնք վերջինս նախատեսում է օգտագործել պայմանագրի կատարման ժամանակ՝ տեղեկանք տեխնիկական միջոցների (սարքերի, սարքավորումների) մասին (հավելված 3.5)։

2.3.4 Ֆինանսական միջոցների չափանիշը գնահատվում է հետևյալ կարգով`

Նախորդ տարվա ֆինանսական հաշվետվությունների ներկայացում՝ շահութահարկի հաշվարկ։

2.3.5 Աշխատանքային ռեսուրսներ՝ չափանիշը գնահատվում է հետևյալ կարգով`

1) մասնակիցը հայտով ներկայացնում է հայտարարություն (հավելված 3.6) պայմանագրի կատարման համար սույն մրցակցային ընտրության փաստաթղթերով պահանջվող աշխատանքային ռեսուրսների առկայության մասին.

2) մասնակիցը որակավորման չափանիշի հիմնավորող փաստաթուղթ ներկայացնում է պայմանագրի կատարման համար մասնակցի կողմից առաջարկվող աշխատակազմի վերաբերյալ: Ընդ որում աշխատանքային ռեսուրսների առկայությունը հիմնավորելու համար մասնակիցը ներկայացնում է առաջադրված աշխատակազմում.

3) մասնակցի որակավորումը այս չափանիշի գծով գնահատվում է բավարար, եթե վերջինս ապահովում է սույն պարբերությամբ նախատեսված պահանջները։

Որակավորման չափանիշներից որևէ մեկին չբավարարելու դեպքում մասնակցի հայտը մերժվում է։

3.  Մրցակցային ընտրության փաստաթղթերի պարզաբանումը և մրցակցային ընտրության փաստաթղթերում փոփոխություն կատարելու կարգը

3.1 «Գազպրոմ Արմենիա» ՓԲԸ-ի կողմից իրականացվող գնումների Կարգի համաձայն` մասնակիցն իրավունք ունի Պատվիրատուից պահանջել  մրցակցային ընտրության փաստաթղթերի պարզաբանում։

3.2 Մասնակիցը կարող է փոփոխել, լրացնել կամ հետ կանչել մրցակցային ընտրության մասնակցելու իր հայտը այն ներկայացնելուց հետո այն պայմանով, որ Կազմակերպիչը ստանա   գրավոր ծանուցում առաջարկի փոփոխման, լրացման կամ հետ կանչման վերաբերյալ, մինչև մրցակցային ընտրության վերաբերյալ  փաստաթղթերում սահմանված` մրցակցային ընտրությանը մասնակցելու հայտերի ներկայացման ժամկետի ավարտ։

3.3 Մրցակցային գնման ցանկացած մասնակից իրավունք ունի Պատվիրատուին (Կազմակերպչին) ուղղել մրցակցային գնման մասին հայտարարության և (կամ) մրցակցային գնման մասին փաստաթղթերի դրույթների պարզաբանման հայտ: Նշված հայտը ստանալուց հետո՝ երեք աշխատանքային օրվա ընթացքում Պատվիրատուն (Կազմակերպիչը) իրականացնում է մրցակցային գնման մասին փաստաթղթերի պարզաբանում և տեղադրում է այն տեղեկատվական համակարգում՝ նշելով հայտի առարկան, սակայն չի նշում գնման մասնակցին, ով ներկայացրել էր պարզաբանման հայտ: Ընդ որում, Պատվիրատուն (Կազմակերպիչը) իրավունք ունի չտալու պարզաբանում, եթե նշված հայտը ներկայացվել է ավելի ուշ, քան մասնակցության հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետի ավարտին նախորդող երեք աշխատանքային օրվանից կամ հայտը պարունակում է հարցեր՝ կապված պարտավորության ապահովման երաշխավորության փոփոխության և շտկման, մրցակցային գնման առարկայի վերաբերյալ պայմանագրի նախագծին:

3.4 Պատվիրատուն (Կազմակերպիչը) իրավունք ունի, ցանկացած ժամանակ, երկարաձգելու մրցակցային ընտրության մասնակցելու հայտերի ներկայացման ժամկետը, համապատասխանաբար հետաձգելու հայտերի բացման նիստի անցկացման ամսաթիվն  ու ժամը, մինչև մրցակցային ընտրությանը մասնակցելու` հայտերի ներկայացման ժամկետի ավարտը, ինչպես նաև ցանկացած ժամանակ ծանուցման ու մրցակցային ընտրության վերաբերյալ փաստաթղթերի մեջ կատարելու  փոփոխություններ:

3.5 Պատվիրատուն (Կազմակերպիչը) իրավունք ունի փոփոխելու մասնակիցների մրցակցային ընտրության դիտարկման և մրցակցային ընտրության արդյունքների ամփոփման վայրը և ամսաթիվը ։

4.  Հայտը ներկայացնելու կարգը

4.1 Սույն մրցակցային ընտրությանը մասնակցելու համար մասնակիցը Կազմակերպչին է ներկայացնում մրցակցային ընտրության  հայտ։

Մրցակցային ընտրության հայտերը ներկայացվում են մինչև  մրցակցային ընտրության փաստաթղթերով սահմանված ժամկետի ավարտը։

Մասնակիցը կարող է փոխել, լրացնել կամ ետ կանչել մրցակցային ընտրության մասնակցության իր հայտը այն ներկայացնելուց հետո պայմանով, որ Կազմակերպիչը կստանա հայտի փոփոխման, լրացման կամ ետ կանչելու մասին գրավոր ծանուցում մինչև մրցակցային ընտրության մասին փաստաթղթերի մեջ սահմանված մրցակցային ընտրության մասնակցության հայտերի ներկայացման ժամկետի ավարտը:

Այն դեպքում, եթե մրցակցային ընտրության մասնակցության հայտերի ներկայացման ժամկետի ավարտին ներկայացվել է միայն մեկ հայտ, ապա Հանձնաժողովն իրավունք ունի մրցակցային ընտրությունը ճանաչել չկայացած:

Մրցակցային ընտրության փաստաթղթերով հայտերի պատրաստման կարգը նկարագրված է մրցակցային ընտրության փաստաթղթերի II մասում` մրցակցային ընտրության հայտերը պատրաստելու հրահանգում։

4.2  Մրցակցային ընտրության փաստաթղթերով հայտերն անհրաժեշտ է ներկայացնել Կազմակերպչին ոչ ուշ, քան մրցակցային ընտրության ծանուցման և մրցակցային ընտրության փաստաթղթերի տեղեկագրում հրապարակման պահից մինչև ս.թ. մայիսի 22-ը ժամը` 11:15-ը, ք.Երևան Թբիլիսյան 43 «Գազպրոմ Արմենիա» ՓԲԸ 1 մասնաշենք 3-րդ հարկ 66 սենյակ՝ ԳՆ և Ա բաժնում։

Մրցակցային ընտրության հայտերը ստանում և հայտերի գրանցամատյանում գրանցում է հանձնաժողովի քարտուղար Արեն Հարությունյանը։ Հայտերը քարտուղարի կողմից գրանցվում են գրանցամատյանում` ըստ ստացման հերթականության` ծրարի վրա նշելով գրանցման համարը, օրը և ժամը։ Մասնակցի պահանջով Կազմակերպիչը տրամադրում է հայտի ընդունման մասին տեղեկանք։ Հայտերը ներկայացնելու վերջնաժամկետը լրանալուց հետո ներկայացված հայտերը գրանցամատյանում չեն գրանցվում և դրանք` ստանալու օրվան հաջորդող երեք աշխատանքային օրվա ընթացքում քարտուղարի կողմից վերադարձվում են։

4.3 Մասնակիցները հայտով ներկայացնում են իրենց կողմից հաստատված`

ա. Սույն մրցակցային ընտրության փաստաթղթերի պահանջներին իր տվյալների       համապատասխանության մասին հայտարարությունը,

բ. Գնային առաջարկ,

գ.  Հայտի ապահովում,

դ. Ոչ գնային առաջարկը (տեխնիկական առաջարկ)

ե. Պետական գրանցման վկայական (պատճենը)

զ. Կանոնադրություն (առաջին երկու և վերջին երկու էջերի պատճենը)

է. Տեղեկանք Հայաստանի Հանրապետության Արդարադատության նախարարության իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրից

ը. Շահութահարկի հաշվարկ՝  (հաշվետու տարվա ընթացքում պարտավորությունների հաշվեկշռային արժեքը ակտիվների հաշվեկշռային արժեքին գերազանցելու դեպքում հայտը մերժվում է):

թ. Հարկատուի համաձայնությունը հարկային գաղտնիք պարունակող տեղեկատվությունը երրորդ անձանց հաղորդելու համար (հավելված 7),

ժ.  Տեղեկատվություն սեփականատերերի, ներառյալ շահառուները (այդ թվում՝ վերջնական) շղթայի մասին(հավելված 8),

ի. Հրավերում ընդգրկված բոլոր հավելվածները մասնակցի կողմից պետք է ստորագրվի և կնքվի (ներառյալ հավելված 5):

Բացառությամբ, երբ մասնակիցը ներկայացնում է  գրավոր հիմնավորում՝ թ. և ժ կետերով պահանջված փաստաթղթերը չտրամադրելու վերաբերյալ։

Մրցակցային ընտրության փաստաթղթերով  նախատեսված այլ փաստաթղթեր (տեղեկություններ)։

Վերը նշված փաստաթղթերից որևէ մեկը չներկայացնելու դեպքում հայտը մերժվում է։

5. Հայտի և պայմանագրի ապահովումը

5.1 Մասնակիցը հայտով` սույն մրցակցային ընտրության փաստաթղթերով  սահմանված կարգով, ներկայացնում է հայտի և պայմանագրի ապահովում (միակողմանի հաստատված տուժանքի ձևով ),  որը չի կարող պակաս լինել մասնակցի ներկայացրած գնային առաջարկի գնի 5  տոկոսից՝ հայտի ապահովման մասով և 10 տոկոսից` պայմանագրի ապահովման մասով։

Հայտի և պայմանագրի ապահովումը ներկայացվում է մասնակցի կողմից միակողմանի հաստատված հայտարարության` տուժանքի ձևով (մեկ փաստաթուղթ), որի նախագիծը ներկայացված է սույն մրցակցային ընտրության փաստաթղթերի N 6 հավելվածով։

5.2 Հայտի և պայմանագրի  ապահովումը` տուժանքը վճարում է մասնակիցը, եթե նա`

Հայտի ապահովման մասով՝

1) հայտարարվել է ընտրված մասնակից, սակայն հրաժարվում կամ զրկվում է պայմանագիր կնքելու իրավունքից.

2) խախտել է գնման գործընթացի շրջանակում ստանձնած պարտավորությունը, որը հանգեցրել է գործընթացին տվյալ մասնակցի հետագա մասնակցության դադարեցմանը.

3) հայտերի բացումից հետո հրաժարվել է գնման գործընթացին հետագա մասնակցությունից։

Պայմանագրի ապահովման մասով՝

1) չի կատարում պայմանագիրը,

2) հրաժարվում է պայմանագրի կատարումից,

3) պայմանագիրը կատարում է ոչ պատշաճորեն:

5.3. Հայտի ապահովման գործողության ժամկետը վավեր է մինչև պայմանագրի կնքումը, մասնակցի կողմից հայտի հետ վերցնելը, հայտի մերժումը կամ սույն մրցակցային ընտրությունը չկայացած հայտարարվելը։

5.4. Պայմանագրի ապահովումը ուժի մեջ է մտնում պայմանագրի ստորագրման պահից և գործում է մինչև պայմանագրի գործողության ավարտը։

5.5. Սույն հոդվածով ներկայացված ապահովումը չի կարող վաղաժամկետ դադարել, Մասնակցի կողմից հետ կանչվել, փոփոխվել կամ այլ կերպ դադարել առանց Պատվիրատուի գրավոր համաձայնության:

6.  Հայտերի բացումը

6.1 Հայտերի բացումը կկատարվի հանձնաժողովի բացման նիստում` կազմակերպչի կողմից, մրցակցային ընտրության փաստաթղթերում նշված օրը, ժամին և վայրում ։

6.2 Հայտերի բացման նիստում հրապարակվում են հայտ ներկայացրած յուրաքանչյուր մասնակցի անվանումը (անունը),  տեղեկություններ` հայտեր պարունակող ծրարների կազմման և ներկայացման` սույն մրցակցային ընտրության փաստաթղթերի պահանջներին համապատասխանության վերաբերյալ, տեղեկություններ`  բացված յուրաքանչյուր ծրարում սույն մրցակցային ընտրության փաստաթղթով պահանջվող փաստաթղթերի առկայության վերաբերյալ, տեղեկություններ` յուրաքանչյուր մասնակցի ներկայացրած փաստաթղթերի` մրցակցային ընտրության փաստաթղթերով սահմանված վավերապայմաններին համապատասխանելու մասին, յուրաքանչյուր մասնակցի առաջարկած գինը` տառերով և թվերով արտահայտված, տեղեկություններ` հայտերի հետ կանչման կամ փոփոխությունների մասին։

6.2.1 Հայտերը բացվելուց հետո կազմվում է արձանագրություն։ Արձանագրությունը ստորագրում են հանձնաժողովի նիստին ներկա անդամները։

Եթե հանձնաժողովի անդամը և (կամ) մասնակիցը հայտերի բացման վերաբերյալ ցանկանում է արտահայտել հայտերի բացման նիստի արձանագրության մեջ չներառված կարծիք (հատուկ կարծիք), ապա դա ներկայացնում է գրավոր` նիստի ընթացքում, որը կցվում է սույն կետում նշված արձանագրությանը։

6.2.2 Հանձնաժողովը  ինքն է , որոշում հայտերի գնահատման օրը:

7. Հայտերի  գնահատումը,  համեմատումը  և  արդյունքների  ամփոփումը

7.1 Սույն մրցակցային ընտրության փաստաթղթերը  գնահատվում են հանձնաժողովի կողմից հաստատած ժամանակահատվածում, որից հետո հրավիրվում է մրցակցային ընտրության  արդյունքների ամփոփման նիստ`

1. հանձնաժողովը գնահատում է մրցակցային ընտրության փաստաթղթերի համապատասխանությունը մրցակցային ընտրության փաստաթղթերով սահմանված պահանջներին։

2. որակավորումը հիմնավորող փաստաթղթերի գնահատման արդյունքում` հանձնաժողովի կողմից անհամապատասխանություն արձանագրվելու (հայտնաբերվելու) դեպքում՝ հանձնաժողովի որոշմամբ, տվյալ մասնակցի հայտը մերժվում է։

3. Պատվիրատուն իրավունք ունի մրցակցային ընտրությունում մասնակցության հայտերի ուսումնասիրմանը, գնահատմանը և համադրմանը ներգրավել մասնագետներ` Կազմակերպչի, Պատվիրատուի, գնման առարկայի հատուկ գիտելիքներին տիրապետող կողմնակի անձանց՝ մասնագիտացված կառուցվածքային ստորաբաժանումներից:

7.2. Հայտը գնահատվում է բավարար, եթե սույն հարվերի 6.2 կետի համաձայն ներկայացված տվյալները բավարարում են մրցակցային ընտրության փաստաթղթերով սահմանված պահանջները։ Մասնակցի որակավորումը գնահատվում է բավարար, եթե վերջինս ապահովում է մրցակցային ընտրության հայտը պատրաստելու հրահանգի 3-րդ կետով նախատեսված պահանջները։ Գնահատման արդյունքներն արտացոլվում է գնահատման թերթիկում։

7.3 Հայտերի գնահատման արդյունքներով կազմվում է հայտերի գնահատման և ամփոփման  նիստի արձանագրություն։ Արձանագրությունը ստորագրում են հանձնաժողովի նիստին ներկա անդամները, եթե հանձնաժողովը որոշում է անմիջապես գնահատել ներկայացված հայտերը, ապա բացման և ամփոփման  համար կազմվում է մեկ արձանագրություն։

7.3.1 Հայտերը գնահատվում են սույն մրցակցային ընտրության փաստաթղթերով սահմանված կարգով։ Բավարար են գնահատվում մրցակցային ընտրության փաստաթղթերով նախատեսված պայմաններին համապատասխանող հայտերը, հակառակ դեպքում հայտերը գնահատվում են անբավարար և մերժվում են։

7.3.2 Առաջին տեղը զբաղեցրած մասնակիցը որոշվում է` այն մասնակցին ընտրելու մեթոդով, որի առաջարկած գնային և ոչ գնային չափանիշներին տրված միավորների  հանրագումարը ամենաբարձրն է:

Գնահատումը կատարվում է միավորներով՝ առավելագույնը 100 միավոր, ստորև նշված չափանիշների գնահատմամբ,  որը կատարվում է  հետևյալ կերպ՝

- Աշխատանքների հանրագումարը (Գնի առաջարկ ՝ հավելված 4)՝  առավելագույնը 90  միավոր – հաշվարկվում է հետևյալ բանաձևով

Rai =   Amin  X 90

Ai

Rai – ն՝  մասնակցին տրվող գնահատականն  է

Amin – ն՝ մրցակցային ընտրության փաստաթղթերով մասնակիցների կողմից ներկայացված գներից նվազագույնն է (մինիմալ)՝ (Գնի առաջարկ ՝ հավելված  4),

Ai – ն՝ մասնակիցների կողմից ներկայացված գնային առաջարկները ըստ  (Գնի առաջարկ ՝ հավելված  4)

2. Պայմանագրով նախատեսված մասնագիտական փորձառությունը՝ առավելագույնը  10 միավոր:

2.1(ա) Մասնակցի կողմից  համանման (նմանատիպ) յուրաքանչյուր պայմանագրի  (հանձման-ընդունման ակտ, կատարումը ընդունած կողմի գրավոր հավաստումը)  ներկայացնելու դեպքում, մասնակցին տրվում է 2 միավոր, եթե ներկայացված պայմանագրի արժեքը  պակաս չէ մասնակցի  կողմից առաջարկված գնի 20%-ից:

2.2 (ա) Մասնակցի կողմից  համանման (նմանատիպ) մեկ պայմանագիր (հանձման-ընդունման ակտ, կատարումը ընդունած կողմի գրավոր հավաստումը)  ներկայացնելու   դեպքում, մասնակցին տրվում է 10 միավոր, եթե ներկայացված պայմանագրի արժեքը  պակաս չէ մասնակցի  կողմից առաջարկված գնի 50%-ից:

2.3 (ա).Մասնակցի կողմից վերը նշված 2.1(ա) կամ 2.2(ա)  կետերի համանման (նմանատիպ) պայմանագիր չներկայացնելու դեպքում տվյալ Մասնակցի հայտը մերժվում է:

Մասնակցի հայտի վերջնական գնահատականը ստացվում է վերոնշյալ բոլոր չափանիչների գնահատման թվաբանական գումարմամբ:

7.3.3 Եթե հայտում անհամապատասխանություն է տեղ գտել տառերով և թվերով գրված գումարների միջև, ապա հիմք է ընդունվում տառերով գրված գումարը։ Եթե առաջարկվող գները ներկայացված են երկու կամ ավելի արժույթներով, ապա դրանք համեմատվում են մրցակցային ընտրության ծանուցման մեջ ֆիքսված փոխարժեքով։

7.3.4 Առաջարկված նվազագույն գների/և կամ բալերի հավասարության դեպքում մրցակցային ընտրության մասնակիցները իրավունք ունեն նվազեցնել իրենց կողմից հայտարարված գինը` ներկայացնելով մրցակցային ընտրության մասին փաստաթղթերի պահանջների համաձայն ձևակերպված նոր գնային առաջարկ՝ փակ կնքված ծրարով հայտերի բացման օրվան հաջորդող օրը՝ ժամը 15:00 անմիջապես հրավիրելով հանձնաժողովի նիստ:

7.3.5 Գնումների կազմակերպիչը ամփոփում է հանձնաժողովի անդամների ներկայացրած գնահատման թերթիկները և կազմում  հայտերի գնահատման արձանագրություն, որը ստորագրում են հանձնաժողովի անդամները։

7.4 Մասնակիցը, իրեն ներկայացված պահանջների համապատասխանության հիմնավորման նպատակով կարող է ներկայացնել լրացուցիչ այլ փաստաթղթեր, տեղեկություններ և նյութեր։

Գնումների կազմակերպիչը և (կամ) հանձնաժողովը կարող են ստուգել մասնակցի ներկայացրած տվյալների իսկությունը` օգտագործելով պաշտոնական աղբյուրներից ստացված տվյալներ կամ դրա մասին ստանալով իրավասու մարմինների գրավոր եզրակացությունը։ Եթե մասնակցի ներկայացրած տվյալների իսկության ստուգման արդյունքում տվյալները որակվում են իրականությանը չհամապատասխանող, ապա`

1) սույն գնման գործընթացին տվյալ մասնակցի մասնակցությունը դադարեցվում է, այդ թվում՝ այդ մասնակցի հետ գնումների մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության շրջանակներում կնքված բոլոր պայմանագրերը պատվիրատուների կողմից միակողմանիորեն լուծվում են.

2) մասնակցի տվյալները գնման գործընթացին մասնակցելու իրավունք չունեցող մասնակիցների ցուցակում ներառելու գործընթաց նախաձեռնելու նպատակով ի հայտ եկած հանգամանքների մասին տեղեկությունները պատվիրատուի կողմից ուղարկվում են Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների նախարարություն` դրանց ի հայտ գալու օրվան հաջորդող երեք աշխատանքային օրվա ընթացքում.

7.4.1 Մասնակիցները կարող են սույն մրցակցային ընտրությանը մասնակցել համատեղ գործունեության կարգով (կոնսորցիումով)։ Նման դեպքում`

1)	 հայտը ներառում է նաև համատեղ գործունեության պայմանագիր.

2)	 հայտի գնահատման ժամանակ հաշվի է առնվում, որ համատեղ գործունեության պայմանագրի յուրաքանչյուր անդամի որակավորումը պետք է համապատասխանի սույն կետի 1-ին ենթակետով նախատեսված պայմանագրով տվյալ անդամի ստանձնած պարտավորության չափով սույն մրցակցային ընտրության փաստաթղթերով սահմանված որակավորման պահանջներին.

3) մասնակիցները կրում են համատեղ և համապարտ պատասխանատվություն.

4)	 կոնսորցիումի անդամի կոնսորցիումից դուրս գալու դեպքում կոնսորցիումի հետ պատվիրատուի կնքած պայմանագիրը միակողմանիորեն լուծվում է և կոնսորցիումի անդամների նկատմամբ կիրառվում են պայմանագրով նախատեսված պատասխանատվության միջոցները.

5)  Կոնսորցիումի անդամներից յուրաքանչյուրը պետք է ունենա մասնագիտական փորձառություն և որպես որակավորման չափանիշի հիմնավորող փաստաթուղթ պետք է ներկայացնի նախկինում կատարած պայմանագրի  պատճենը,  որի  արժեքը  պետք է պակաս չլինի (կոնսորցիումով) ներկայացված հայտով առաջարկվող գնի  20 տոկոսից, իսկ դրա պատշաճ կատարումը գնահատելու համար` ներկայացված  պայմանագրի կողմերի հաստատած` պայմանագրի սահմանված ժամկետում կատարումները հավաստող ակտերի (հանձման-ընդունման արձանագրություն և այլն) պատճեները կամ տվյալ պայմանագրի կատարումը ընդունած կողմի գրավոր հավաստումը: Հակառակ դեպքում համատեղ գործունեության կարգով (կոնսորցիումով) ներկայացված հայտը մերժվում է:

7.5 Մասնակիցները և նրանց ներկայացուցիչները կարող են ներկա գտնվել հանձնաժողովի նիստերին։ Նրանք կարող են պահանջել հանձնաժողովի նիստերի արձանագրությունների պատճենները, որոնք տրամադրվում են երեք օրացուցային օրվա ընթացքում։

7.6 Պայմանագիր կնքվելու, իսկ սույն մրցակցային ընտրության արդյունքում պայմանագիր չկնքվելու դեպքում, այդ հանգամանքը հայտնի դառնալուց կատարում է մրցակցային ընտրության արդյունքների ամփոփում:

7.7 Անգործության ժամկետը պայմանագիր կնքելու մասին որոշման հայտարարության հրապարակման օրվան հաջորդող օրվա և պատվիրատուի կողմից պայմանագիրը կնքելու իրավասության առաջացման օրվա միջև ընկած ժամանակահատվածն է։

Անգործության ժամկետը 10 օրացուցային օր է:

Պատվիրատուն պայմանագիրը կնքում է, եթե սույն կետով նախատեսված անգործության ժամկետում որևէ մասնակից չի բողոքարկում պայմանագիր կնքելու մասին որոշումը։ Մինչև անգործության ժամկետը լրանալը կնքած պայմանագիրն առոչինչ է։

7.8 Արգելվում է գնումների մասին օրենսդրությամբ սահմանված փոխկապակցված անձանց միաժամանակյա մասնակցությունը Հանրային կազմակերպության կողմից կազմակերպված գնման միևնույն գործընթացին՝ բացառությամբ գնումների մասին օրենսդրությամբ նախատեսված դեպքերի։

7.9 Հանրային կազմակերպությունը բացառում է գնման գործընթացի վերաբերյալ որոշումների կայացման գործընթացում ներգրավված իր ներկայացուցչի և գնման գործընթացին մասնակցող անձանց միջև շահերի բախումը:

7.10 Սույն պահանջների իմաստով շահերի բախում է համարվում ցանկացած հարաբերություն, որը կարող է նպաստել Հանրային կազմակերպության ներկայացուցչի կողմից գնման գործընթացին մասնակցող անձի օգտին կամ դեմ գործողություններ կատարելուն կամ որոշումներ կայացնելուն:

7.11 Հանրային կազմակերպությունը․

1) իր այն ներկայացուցիչների համար, որոնք ներգրավված են գնման գործընթացում, սահմանում է այնպիսի կանոններ, համաձայն որոնց` նշված անձինք շահերի բախման պարագայում անմիջապես տեղեկացնում են Հանրային կազմակերպությանը, որի պարագայում վերջինս բացառում է այդ անձանց մասնակցությունը գնման գործընթացին,

2) բացառում է մրցակցային ընթացակարգերով և բաց շրջանակային համաձայնագրով գնումների դեպքում գնահատող հանձնաժողովի անդամի կամ քարտուղարի մասնակցությունը գնահատող հանձնաժողովի աշխատանքներին, եթե հանձնաժողովի գործունեության ընթացքում պարզվում է, որ վերջիններիս հիմնադրած կամ բաժնեմաս (փայաբաժին) ունեցող կազմակերպությունը կամ իրենց մերձավոր ազգակցությամբ կամ խնամիությամբ կապված անձը (ծնող, ամուսին, երեխա, եղբայր, քույր, տատ, պապ, թոռ, ինչպես նաև ամուսնու ծնող, երեխա, եղբայր, քույր, տատ, պապ, թոռ) կամ այդ անձի հիմնադրած կամ բաժնեմաս (փայաբաժին) ունեցող կազմակերպությունը տվյալ ընթացակարգին մասնակցելու համար ներկայացրել է հայտ։ Վերոնշյալ փոխկապակցվածության առկայության պայմաններում՝ տվյալ ընթացակարգի առնչությամբ շահերի բախում ունեցող գնահատող հանձնաժողովի անդամը կամ քարտուղարն անհապաղ ինքնաբացարկ է հայտնում: Հանձնաժողովի անդամները և քարտուղարը ստորագրում են շահերի բախման բացակայության մասին հայտարարություն, որը հայտերի բացման և գնահատման նիստի ավարտից հետո ոչ ուշ, քան հաջորդող աշխատանքային օրը հրապարակվում է Հանրային կազմակերպության պաշտոնական և procurement.am ինտերնետային կայքերում,

3) բացառում է մրցակցային ընթացակարգերով և բաց շրջանակային համաձայնագրով գնումների դեպքում իր գործադիր մարմնի ներկայացուցիչների, գլխավոր տնօրեն, տնօրենի, նրանց տեղակալի(ների), ում համակարգման ներքո է գտնվում գնման տվյալ ընթացակարգի կազմակերպմամբ հանդես եկած ստորաբաժանումը, ստորաբաժանման ղեկավարի և հայտ ներկայացրած մասնակցի հետ ուղղակի և անուղղակի փոխկապակցվածությունը։ Հայտերի բացումից հետո նշված շրջանակում ներառված պաշտոնյաները ևս ստորագրում են շահերի բախման բացակայության կամ առկայության մասին հայտարարություններ: Վերոնշյալ անձանց՝ գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովի անդամի կամ քարտուղարի հետ շահերի բախման առկայության պայմաններում, գնահատող հանձնաժողովի անդամը կամ քարտուղարը պետք է հայտնեն ինքնաբացարկ: Գնման ընթացակարգի մասնակցի՝ պատվիրատուի ղեկավարի, տեղակալի կամ ստորաբաժանման ղեկավարի հետ շահերի բախման առկայության հիմքով գնման ընթացակարգի տվյալ մասնակցի հայտը մերժվում է:

8. Պայմանագրի կնքումը

8.1 Պայմանագիր կնքվում է հանձնաժողովի որոշման հիման վրա։ Պայմանագիրը կնքվում է գրավոր` մեկ փաստաթուղթ կազմելու միջոցով։

8.2 Անգործության ժամկետը ավարտվելուց հետո (եթե անգործության ժամկետ նախատեսվում է) պատվիրատուն հաղթող մասնակցի հետ համաձայնեցնում է կնքվելիք պայմանագրի նախագիծը, որից հետո իր կողմից ստորագրում է համաձայնեցված պայմանագիրը

8.3 Եթե ընտրված մասնակիցը պատվիրատուի կողմից  կնքված- ստորագրված  պայմանագիրը ստանալուց հետո 5 օրացուցային օրվա ընթացքում չի ներկայացնում իր կողմից   կնքված-ստորագրված պայմանագիրը, իսկ պայմանագրով կանխավճար նախատեսվելու դեպքում նաև կանխավճարի ապահովումը, ապա նա զրկվում է պայմանագիրը ստորագրելու իրավունքից և վճարում է մրցակցային ընտրության փաստաթղթերով նախատեսված հայտի ապահովումը:

8.4  Կողմերի համաձայնությամբ, կարող են պայմանագրի նախագծում կատարվել փոփոխություններ, սակայն դրանք չեն կարող հանգեցնել գնման առարկայի բնութագրերի փոփոխմանը, ներառյալ ընտրված մասնակցի առաջարկած գնի ավելացմանը։

9. Մրցակցային ընտրությունը չկայացած հայտարարելը

9.1 Կարգի 7.8.2 կետի  համաձայն` հանձնաժողովը սույն մրցակցային ընտրությունը չկայացած է հայտարարում, եթե` ոչ մի հայտ չի ներկայացվել.

9.2 Պատվիրատուն (Կազմակերպիչը) իրավունք ունի ավարտել և չեղարկել մրցակցային ընտրությունը համաձայն «Գազպրոմ Արմենիա» ՓԲԸ-ի ապրանքների, աշխատանքների, ծառայությունների գնումների մասին կարգի 7.1 և 14.5.3 կետերի:

9.3 Պատվիրատուն (Կազմակերպիչը) իրավունք ունի մրցակցային ընտրությունը հայտարարել չկայացած  «Գազպրոմ Արմենիա» ՓԲԸ-ի ապրանքների, աշխատանքների, ծառայությունների գնումների մասին կարգի 7., 14.7 և 14.8  կետերի համաձայն:

9.4. Մրցակցային ընտրության չկայացած հայտարարվելուց հետո արգելվում է բացել չբացված հայտերը, որոնք վերադարձվում են մասնակիցներին։

10. Գնման գործընթացի հետ կապված գործողությունները և (կամ) ընդունված որոշումները բողոքարկելու մասնակցի իրավունքը և կարգը

10.1  Յուրաքանչյուր անձ իրավունք ունի բողոքարկելու Պատվիրատուի, Կազմակերպչի և Հանձնաժողովի գործողություններն (անգործությունը) ու որոշումները։

10.2 Պատվիրատուի, Կազմակերպչի և Հանձնաժողովի գործողությունների (անգործության) և որոշումների բողոքարկումն իրականացվում «Գնումների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով:

ՄԱՍ II

Հ Ր Ա Հ Ա Ն Գ   Հ Ա Յ Տ Ը   Պ Ա Տ Ր Ա Ս Տ Ե Լ ՈՒ

- Ընդհանուր դրույթներ

1.1 Սույն հրահանգը նպատակ ունի օժանդակել մասնակիցներին հայտը պատրաստելիս։

1.2 Նպատակահարմարության դեպքում մասնակիցը պահանջվող տեղեկությունները կարող է ներկայացնել սույն հրահանգով առաջարկվող ձևերից տարբերվող` այլ ձևերով` պահպանելով պահանջվող վավերապայմանները։

1.3 Հայտերը (ներառվող բոլոր փաստաթղթերը, բացառությամբ սույն հրահանգի 3.2 կետում նշված դեպքերի)  պետք է կազմված լինեն հայերեն։

2. Մրցակցային ընտրության հայտը

2.1  Սույն մրցակցային ընտրության մասնակցելու համար անհրաժեշտ է Պատվիրատուին ներկայացնել հայտ։

Հայտը սույն հրավերով նախատեսված կարգով սույն մրցակցային ընտրության մասնակցելու ցանկություն ունեցող անձի կողմից նախապատրաստված և Պատվիրատուին ներկայացված գնման առարկայի վերաբերյալ առաջարկն է, որը ներկայացվում է մրցակցային ընտրության մասնակցելու դիմումով` (Հավելված N 1), ընդ որում պարտադիր է նշել մասնակցի էլեկտրոնային փոստի հասցեն։

2.2 Մասնակիցները հայտով ներկայացնում են`

2.2.1 «Մասնակցության իրավունքը» չափանիշի` սույն հրավերով սահմանված մասնակցության իրավունքի պահանջներին իր տվյալների համապատասխանության  մասին հայտարարություն իր իսկ կողմից հաստատված` ստորագրված և կնքված այն մասին, որ մասնակիցը`

1) դատական կարգով սնանկ ճանաչված չէ,

2) չունի ժամկետանց պարտքեր Հայաստանի Հանրապետության հարկային և պարտադիր սոցիալական ապահովության վճարների գծով,

3) որի գործադիր մարմնի ներկայացուցիչը հայտը ներկայացնելու պահին նախորդող երեք տարիների ընթացքում դատապարտված չի եղել տնտեսական գործունեության կամ պետական ծառայության դեմ ուղղված հանցագործության համար, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ դատվածությունը օրենքով սահմանված կարգով հանված կամ մարված է,

4) ներառված չի գնումների գործընթացին մասնակցելու իրավունք չունեցող մասնակիցների ցուցակում,

5) չունի գերիշխող դիրքի չարաշահում և հակամրցակցային համաձայնություն։

Նշված հայտարարության առաջարկվող ձևը և դրա նկատմամբ առաջադրվող պահանջները ներկայացված են սույն հրավերի N 2 հավելվածում։

Եթե մասնակիցը հայտով ներկայացրել է սույն հրավերի 2.2.1 կետով նախատեսված պահանջներին իր տվյալների համապատասխանության մասին գրավոր հայտարարություն, ապա տվյալ մասնակիցն իրավունք է ստանում մասնակցելու գնման մրցակցային ընտրությունը։

Եթե Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով ապացուցվել է մասնակցի` գնումների գործընթացում հակամրցակցային համաձայնության կամ գերիշխող դիրքի չարաշահման դրսևորման փաստը, ապա տվյալ մասնակիցը ներառվում է գնումների գործընթացին մասնակցելու իրավունք չունեցող մասնակիցների ցուցակում։

2.2.2 Հրավերով նախատեսված որակավորման պահանջներին իրենց համապատասխանության մասին իր իսկ կողմից հաստատված` ստորագրված և կնքված հայտարարություն (Հավելված N 3), որ ունի պայմանագրով նախատեսված պարտավորությունների կատարման համար հրավերով պահանջվող`

1) մասնագիտական գործունեության համապատասխանություն պայմանագրով նախատեսված գործունեությանը

2) մասնագիտական փորձառություն

3) տեխնիկական միջոցներ

4) ֆինանսական միջոցներ

5) աշխատանքային ռեսուրսներ

և  պարտավորվում է սույն հրավերով սահմանված կարգով ներկայացնել հայտարարությունը հիմնավորող` հրավերով նախատեսված փաստաթղթերը (տեղեկությունները),

2.2.3 Հավելված N 3.1-ով պահանջվող տեղեկությունները և հայտարարություն, որ հայտը ներկայացնելու տարվա և դրան նախորդող երեք տարիների ընթացքում վերջինս պատշաճ ձևով իրականացրել է գնման առարկա հանդիսացող կամ համանման աշխատանքների կատարման գործարքներ` նախկինում կատարված պայմանագրեր, այդ դեպքում մասնակիցը համարվում է 2.2.2 կետի 1) ենթակետի պահանջին բավարարող։

Գործարքները կհամարվեն համանման (նմանատիպ), եթե դրանք դասվում են սույն հրավերով նախատեսված` համանման համարվող տնտեսական գործունեության նույն խմբերում։ Համանման համարվող տնտեսական գործունեության տեսակները և դրանց գնահատման կարգը հետևյալն է՝ գազաբաշխիչ կայանի նորոգման աշխատանքների կատարումը ՀՀ-ում:

# 2.2.4 Հայտարարություն` մասնագիտական փորձառության մասին (Հավելված N 3.2), որ հայտը  ներկայացնելու տարվա և դրան նախորդող երեք տարիների ընթացքում պատշաճ ձևով իրականացրել է համանման (նմանատիպ)  առնվազն մեկ պայմանագիր:

2.2.5 Հայտարարություն (Հավելված N 3.3-3.5) պայմանագրի կատարման համար անհրաժեշտ տեխնիկական միջոցների առկայության մասին, այդ դեպքում մասնակիցը համարվում է 2.2.2 կետի 5) ենթակետի պահանջին բավարարող։

Պայմանագրի կատարման համար պահանջվող տեխնիկական  միջոցների նվազագույն պահանջներն են`

| Հ/Հ | Անվանումը | Պահանջվող հզորության մեքենամեխանիզմներ | Պահաջվող քանակը |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Մարդատար ավտոմեքենա | - | 2 |
| 2 | Վերամբարձ ավտոմեքենա | - | 2 |
| 3 | Ավտոինքնաթափ | 10տն | 2 |
| 4 | Զոդման սարք | - | 2 |
| 5 | Էքսկավատոր | <1մ³ | 1 |
| 6 | Բետոնախառնիչ | <1.5մ³ | 1 |
| 7 | Խողովակը մաքրող ձեռքի մեքենա | - | 2 |
| 8 | Օդամղիչ սարք | - | 1 |
| 9 | Խողովակ տեղափոխող մեքենա | մինչև 12տն | 1 |

2.2.6  Հայտարարություն (Հավելված N 3.4, 3.6) պայմանագրի կատարման համար անհրաժեշտ աշխատանքային ռեսուրսների առկայության մասին, այդ դեպքում Մասնակիցը համարվում է 2.2.2 կետի 4) ենթակետի պահանջին բավարարող։

Պայմանագրի կատարման համար պահանջվող աշխատանքային ռեսուրսների նվազագույն պահանջներն են`

Աշխատակազմում պետք է ընդգրկված լինեն առնվազն

| Հ/Հ | Մասնագետներ | Քանակ | Կարգ | Փաստաթղթերի առկայություն | Այլ փաստաթղթեր |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ճարտարագետ | 1 | բարձ. կրթություն | Դիպլոմ |  |
| 2 | Աշխղեկ | 1 | բարձ. կրթություն | Դիպլոմ |  |
| 3 | Գազակտրող | 2 | - |  |  |
| 4 | Բանվոր | 5 | - | - |  |
| 5 | Բետոնագործ | 2 | - | - |  |
| 6 | Վարորդ | 3 | - | - |  |
| 7 | Մեխանիզատոր | 2 | - | - |  |
| 8 | Էլ.եռակցող | 4 | - | թույլատվութ. |  |
| 9 | Փականագործ | 3 | - | - |  |
| 10 | Էլ.մոնտաժող | 2 | միջին մասնագիտ. | թույլատվութ. |  |
| 11 | Մոնտաժող | 3 | - | - |  |

2.2.7 գնային առաջարկ, որը ներկայացվում է ինքնարժեք և ավելացված արժեքի հարկ ընդհանրական բաղադրիչներից բաղկացած հաշվարկի ձևով։ Ինքնարժեքի բաղադրիչների հաշվարկ` բացվածք կամ այլ մանրամասներ չեն պահանջվում և ներկայացվում (Հավելված N 4),

2.2.8. հայտի և պայմանագրի ապահովում` տուժանքի ձևով ՝ վճարման պահանջագրեր (Հավելված N 6),

2.2.9 Գնման ժամանակացույց(հավելված 4.2),

2.2.10 Տեխնիկական բնութագիր ՝ ծավալաթերթ (հավելված 4.1),

2.2.11 Պայմանագրի նախագիծ (հավելված 5):

3. Մասնակցի մասնակցության իրավունքի պահանջները և որակավորման չափանիշները հավաստող փաստաթղթերը

3.1 Գնումներին մասնակցելու` հրավերի I մասի 2-րդ կետով նախատեսված իր` իրավունքը և սույն հրավերով նախատեսված որակավորման չափանիշները հավաստելու համար մասնակիցը Պատվիրատուին է ներկայացնում `

ա) նախկինում` հայտը ներկայացնելու տարվա և դրան տարվա և դրան նախորդող երեք տարիների ընթացքում ընթացքում պատշաճ ձևով իրականացրել է համանման (նմանատիպ) առնվազն մեկ պայմանագիր: Նախկինում կատարած պայմանագիրը գնահատվում է նմանատիպ, եթե դրա շրջանակներում կատարված մատակարարած  ապրանքների ծավալը՝ գումարային արտահայտությամբ, պակաս չէ տվյալ մրցակցային ընտրության շրջանակներում մասնակցի ներկայացրած գնային առաջարկի 20%-ից: Համանման է համարվում գազաբաշխիչ կայանի նորոգման աշխատանքների կատարումը ՀՀ-ում (Հավելված N 3.2)։

բ) մասնակցի կողմից ներկայացվող փաստաթղթերի ցանկ, որը չի դիտարկվում որպես հրավերի պարտադիր պայման։

3.2 Հայտում ներառված բոլոր կնքված փաստաթղթերը պետք է լինեն ստորագրված և կնքված։

3.3 Հայտում ներառվող բնօրինակ փաստաթղթերի փոխարեն կարող են ներկայացվել դրանց նոտարական կարգով վավերացված օրինակները։

3.6 Սույն հրահանգի բոլոր այն փաստաթղթերը, որոնք ստորագրվում և (կամ) կնքվում են մասնակցի կողմից, ինչպես նաև այն փաստաթղթերը, որոնք պահանջվել են ստորագրված և (կամ) կնքված լինեն տրամադրողի կողմից` պետք է ստորագրված և (կամ) կնքված լինեն բնօրինակով։

4.   Հայտի   գնային առաջարկը

4.1 Առաջարկվող գինը ապրանքի արժեքից բացի ներառում է փոխադրման, ապահովագրման, տուրքերի, հարկերի, այլ վճարումների գծով ծախսերը և չի կարող պակաս լինել դրանց ինքնարժեքից։

4.2 Եթե մասնակիցն ավելացված արժեքի հարկ վճարող է, ապա մասնակցի ներկայացրած գնային առաջարկում առանձնացված տողով նախատեսվում է տվյալ պայմանագրի գծով Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջե վճարվելիք ավելացված արժեքի հարկի գումարի չափը։ Ընդ որում, բացառությամբ Հայաստանի Հանրապետության անունից կնքված համաձայնագրերով (պայմանագրերով) նախատեսված դեպքերի մասնակցի (մասնակիցների) գնային առաջարկների գնահատումը և համեմատումն իրականացվում է առանց Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջե վճարվելիք ավելացված արժեքի հարկի գումարի հաշվարկման։

5. Հայտերը պատրաստելու կարգը

5.1 Մասնակիցը հայտը ներկայացնում է սույն հրավերով սահմանված կարգով։

Հայտը փաստաթղթային ձևով ներկայացնելու դեպքում մասնակցի առաջարկները, դրանց վերաբերող փաստաթղթերը դրվում են ծրարի մեջ, որը սոսնձվում է այն ներկայացնողի կողմից։ Ծրարում ներառված փաստաթղթերը, ինչպես նաև 7.4 կետով նախատեսված փաստաթղթերը, կազմվում են բնօրինակից և 1 պատճեից։ Փաստաթղթերի փաթեթների վրա համապատասխանաբար գրվում են «բնօրինակ» և «պատճեն» բառերը (փաթեթները դրվում են մեկ ծրարի մեջ) ։ Ծրարը և հրավերով նախատեսված` մասնակցի կազմված փաստաթղթերը ստորագրում է դրանք ներկայացնող անձը կամ վերջինիս լիազորված անձը (այսուհետ`գործակալ) ։ Եթե հայտը ներկայացնում է գործակալը, ապա հայտով ներկայացվում է վերջինիս այդ լիազորությունը վերապահված լինելու մասին փաստաթուղթ։

5.2 Սույն հրահանգի 5.1 կետում նշված ծրարի վրա հայտը կազմելու լեզվով նշվում են`

ա) պատվիրատուի անվանումը և հայտի ներկայացման վայրը (հասցեն).

բ) մրցակցային ընտրության ծածկագիրը.

գ) «չբացել մինչև հայտերի բացման նիստը» բառերը.

դ) մասնակցի անվանումը (անունը), գտնվելու վայրը և հեռախոսահամարը։

ե) էլեկտրոնային փոստի հասցեն.

5.3 Սույն հրահանգի 5.1 և 5.2 կետերի պահանջներին չհամապատասխանող հայտերը հանձնաժողովը հայտերի բացման նիստում մերժում է և նույնությամբ վերադարձնում ներկայացնող

Հավելված 1                                                                                                                                                                                                                                                                      №167/GArm/26_5.4_098/07.05.26  ծածկագրով

մրցակցային ընտրության

հանձնաժողովին

ԴԻՄՈՒՄ-ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

###### Մրցակցային ընտրությանը մասնակցելու

______հայտնում է, որ ցանկություն   ունի մասնակցելու «Գազպրոմ Արմենիա» ՓԲԸ-ի

մրցակցային ընտրության մասնակցի անվանումը (անունը)

կողմից №167/GArm/26_5.4_098/07.05.26 ծածկագրով հայտարարված մրցակցային ընտրությանը և հրավերի պահանջներին համապատասխան ներկայացնում է հայտ։

-ն հայտնում և հավաստում է, որ հանդիսանում է

մասնակցի անվանումը

ռեզիդենտ:

երկրի անվանումը

__________ -ի՝

մասնակցի անվանումը

- հարկ վճարողի հաշվառման համարն է`

հարկի վճարողի հաշվառման համարը

- բանկային հաշվեհամարն է՝ 					                         				                                                  բանկային հաշվեհամարը

- գործունեության հասցեն է՝

գործունեության հասցեն

- էլեկտրոնային փոստի  հասցեն է՝

էլ. փոստի հասցեն

- հեռախոսահամարն է՝

հեռախոսի համարը

- ռուսերեն լեզվով անվանումն է՝

ռուսերեն լեզվով անվանումը և կազմակերպաիրավական տեսակը

Սույնով                                                                                     -ն հայտարարում և հավաստում է, որ՝

մասնակցի անվանում

1)                                                                                    -ն և իրեն փոխկապակցված անձինք

մասնակցի անվանում

բավարարում են №167/GArm/26_5.4_098/07.05.26 ծածկագրով մրցակցային ընտրությանը սահմանված մասնակցության իրավունքի պահանջներին,

2) մրցակցային ընտրությանը մասնակցելու շրջանակում`

- թույլ չի տվել և (կամ) թույլ չի տալու անբարեխիղճ մրցակցություն, գերիշխող դիրքի չարաշահում և հակամրցակցային համաձայնություն,

- բացակայում է հրավերով սահմանված` 			                   		-ին

մասնակցի անվանումը

փոխկապակցված անձանց և (կամ) 				    			                    -ի

մասնակցի անվանումը

կողմից հիմնադրված կամ ավելի քան հիսուն տոկոս 			   		                   -ին

մասնակցի անվանումը

պատկանող բաժնեմաս (փայաբաժին) ունեցող կազմակերպությունների միաժամանակյա մասնակցության դեպք:

___________________________________________________ 	                _____________

Մասնակցի անվանումը (անունը) (ղեկավարի պաշտոնը, Անուն Ազգանունը)                                                      (ստորագրությունը)

Կ. Տ.

______________________20   թ.

(ամսաթիվը, ամիսը)

### Հավելված 1.2

№167/GArm/26_5.4_098/07.05.26  ծածկագրով

մրցակցային ընտրության                                                                                                                                                                                      հանձնաժողովին

ՁԵՎ

ԻՐԱԿԱՆ ՇԱՀԱՌՈՒՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՀԱՅՏԱՐԱՐԱԳՐԻ

- Կազմակերպությունը

  - Կազմակերպության տվյալները

| - Անվանումը |  |
| --- | --- |
| - Անվանումը լատինատառ |  |
| - Պետական գրանցման համարը |  |
| - Գրանցման օրը, ամիսը, տարին |  |
| - Գրանցման հասցեն |  |
| - Գրանցման պետությունը |  |
| - Գործադիր մարմնի ղեկավարի անունը և ազգանունը |  |

  - Հայտարարագիրը ներկայացնող անձը

| - Հայտարարագիրը ներկայացնող անձի անունը և ազգանունը |  |
| --- | --- |
| - Հայտարարագիրը ներկայացնող անձի պաշտոնը |  |

  - Հայտարարագրի ներկայացումը

| - Հայտարարագրի ստորագրման օրը, ամիսը, տարին |  |
| --- | --- |
| - Հայտարարագրի էջերի քանակը |  |
| - Հայտարարագիրը ներկայացնող անձի ստորագրությունը |  |

- Բաժնետոմսերի ցուցակման տվյալները

  - Բաժնետոմսերի ցուցակման տվյալները

| - Ֆոնդային բորսայի անվանումը |  |
| --- | --- |
| - Հղումը բորսայում առկա փաստաթղթերին |  |

  - Կազմակերպությունը վերահսկող իրավաբանական անձի տվյալները

| - Անվանումը |  |
| --- | --- |
| - Անվանումը լատինատառ |  |
| - Պետական գրանցման համարը |  |
| - Գրանցման օրը, ամիսը, տարին |  |
| - Գրանցման հասցեն |  |
| - Գրանցման պետությունը |  |
| - Գործադիր մարմնի ղեկավարի անունը և ազգանունը |  |

  - Վերահսկողության մակարդակը

| - Մասնակցության չափը (%) |  |
| --- | --- |
| - Մասնակցության տեսակը | ☐ Ուղղակի մասնակցություն ☐ Անուղղակի մասնակցություն |

- Պետության, համայնքի կամ միջազգային կազմակերպության մասնակցությունը

  - Պետության կամ համայնքի մասնակցությունը

| - Պետության անվանումը |  |
| --- | --- |
| - Համայնքի անվանումը |  |
| - Մասնակցության չափը (%) |  |
| - Մասնակցության տեսակը | ☐ Ուղղակի մասնակցություն ☐ Անուղղակի մասնակցություն |

  - Միջազգային կազմակերպության մասնակցությունը

| - Միջազգային կազմակերպության անվանումը |  |
| --- | --- |
| - Միջազգային կազմակերպության անվանումը լատինատառ |  |
| - Մասնակցության չափը (%) |  |
| - Մասնակցության տեսակը | ☐ Ուղղակի մասնակցություն ☐ Անուղղակի մասնակցություն |

- Իրական շահառուի տվյալները

  - Անձի ինքնությունը հավաստող տվյալները

| - Անունը |  |
| --- | --- |
| - Ազգանունը |  |
| - Անունը (լատինատառ) |  |
| - Ազգանունը (լատինատառ) |  |
| - Քաղաքացիությունը |  |
| - Ծննդյան օրը, ամիսը, տարին |  |

  - Անձը հաստատող փաստաթուղթը

| - Փաստաթղթի տեսակը |  |
| --- | --- |
| - Փաստաթղթի համարը |  |
| - Տրամադրման օրը, ամիսը, տարին |  |
| - Տրամադրող մարմինը |  |
| - ՀԾՀ կամ համարժեք համարը |  |

  - Անձի հաշվառման հասցեն

| - Պետությունը |  |
| --- | --- |
| - Համայնքը |  |
| - Վարչատարածքային միավորը |  |
| - Փողոցի անվանումը, շենքը (տունը), բնակարանը |  |

  - Անձի բնակության հասցեն

| - Պետությունը |  |
| --- | --- |
| - Համայնքը |  |
| - Վարչատարածքային միավորը |  |
| - Փողոցի անվանումը, շենքը (տունը), բնակարանը |  |

  - Իրական շահառու հանդիսանալու հիմքերը (բացառությամբ` ընդերքօգտագործման ոլորտի հաշվետու կազմակերպությունների)

| ☐ ա․ ուղղակի կամ անուղղակի տիրապետում է տվյալ իրավաբանական անձի՝ ձայնի իրավունք տվող բաժնեմասերի (բաժնետոմսերի, փայերի) 20 և ավելի տոկոսին կամ ուղղակի կամ անուղղակի կերպով ունի 20 և ավելի տոկոս մասնակցություն իրավաբանական անձի կանոնադրական կապիտալում |  |
| --- | --- |
| - Մասնակցության չափը (%) |  |
| - Մասնակցության տեսակը | ☐ Ուղղակի մասնակցություն ☐ Անուղղակի մասնակցություն |
| ☐ բ․ տվյալ իրավաբանական անձի նկատմամբ իրականացնում է իրական (փաստացի) վերահսկողություն այլ միջոցներով |  |
| ☐ գ․ հանդիսանում է տվյալ իրավաբանական անձի գործունեության ընդհանուր կամ ընթացիկ ղեկավարումն իրականացնող պաշտոնատար անձ այն դեպքում, երբ առկա չէ «ա» և «բ» կետերի պահանջներին համապատասխանող ֆիզիկական անձ |  |

  - Իրական շահառու հանդիսանալու հիմքերը (ընդերքօգտագործման ոլորտի հաշվետու կազմակերպությունների համար)

| ☐ ա․ ուղղակի կամ անուղղակի կերպով տիրապետում է տվյալ իրավաբանական անձի` ձայնի իրավունք տվող բաժնեմասերի (բաժնետոմսերի, փայերի) 10 և ավելի տոկոսին կամ ուղղակի կամ անուղղակի կերպով ունի 10 և ավելի տոկոս մասնակցություն իրավաբանական անձի կանոնադրական կապիտալում |  |
| --- | --- |
| - Մասնակցության չափը (%) |  |
| - Մասնակցության տեսակը | ☐ Ուղղակի մասնակցություն ☐ Անուղղակի մասնակցություն |
| ☐ բ․ իրավունք ունի նշանակելու կամ հեռացնելու իրավաբանական անձի կառավարման մարմինների անդամների մեծամասնությանը |  |
| ☐ գ․ իրավաբանական անձից անհատույց ստացել է հաշվետու տարվան նախորդող տարվա ընթացքում տվյալ իրավաբանական անձի ստացած շահույթի առնվազն 15 տոկոսի չափով օգուտ |  |
| ☐ դ․ իրավաբանական անձի նկատմամբ իրականացնում է իրական (փաստացի) վերահսկողություն այլ միջոցներով |  |
| ☐ ե․ հանդիսանում է տվյալ իրավաբանական անձի գործունեության ընդհանուր կամ ընթացիկ ղեկավարումն իրականացնող պաշտոնատար անձ այն դեպքում, երբ առկա չէ «ա»-«դ» կետերի պահանջներին համապատասխանող ֆիզիկական անձ |  |

  - Իրական շահառուի կարգավիճակի վերաբերյալ տեղեկությունները

| - Իրական շահառու դառնալու օրը, ամիսը, տարին |  |
| --- | --- |
| - Կազմակերպության նկատմամբ վերահսկողության իրականացումը | ☐ Առանձին ☐ Փոխկապակցված անձանց հետ համատեղ |
| - Ընդերքօգտագործման ոլորտի հաշվետու կազմակերպության իրական շահառուն հանդիսանում է պաշտոնատար անձ կամ նրա ընտանիքի անդամ | ☐ Այո ☐ Ոչ |

  - Իրական շահառուի կոնտակտային տվյալները

| - Էլ․ փոստի հասցեն |  |
| --- | --- |
| - Հեռախոսահամարը |  |

- Միջանկյալ իրավաբանական անձինք

  - Կազմակերպության տվյալները

| - Անվանումը |  |
| --- | --- |
| - Անվանումը լատինատառ |  |
| - Պետական գրանցման համարը |  |
| - Գրանցման օրը, ամիսը, տարին |  |
| - Գրանցման հասցեն |  |
| - Գրանցման պետությունը |  |
| - Գործադիր մարմնի ղեկավարի անունը և ազգանունը |  |

  - Իրական շահառուի տվյալները

| - Իրական շահառու(ներ)ի անունը և ազգանունը, ում համար կազմակերպությունը հանդիսանում է միջանկյալ իրավաբանական անձ |  |
| --- | --- |

  - Միջանկյալ իրավաբանական անձի բաժնետոմսերի ցուցակման տվյալները

| - Ֆոնդային բորսայի անվանումը |  |
| --- | --- |
| - Հղումը բորսայում առկա փաստաթղթերին |  |

- Լրացուցիչ նշումներ

Լրացուցիչ տեղեկություններ կամ հավելյալ պարզաբանումներ, որոնք առնչվում են հայտարարագրում լրացված կամ լրացման ենթակա տվյալներին

I. Հայտարարագրի լրացման կարգը

- Հայտարարագրի 1-ին բաժնում (Կազմակերպությունը) լրացվում են հայտարարագիր ներկայացնող իրավաբանական անձի (այսուհետ՝ Կազմակերպություն) տվյալները։ Այս բաժնում ենթաբաժինները լրացվում են հետևյալ կանոններով․

  - «Կազմակերպության տվյալները» ենթաբաժնում լրացվում են Կազմակերպության անվանումը (այդ թվում՝ լատինատառ) և պետական գրանցման տվյալները՝ ներառյալ նշում կազմակերպաիրավական ձևի մասին.

  - «Հայտարարագիրը ներկայացնող անձը» ենթաբաժնում լրացվում է այն ֆիզիկական անձի տվյալները ով ստորագրում է սույն ընթացակարգի հայտում ներառվող փաստաթղթերը.

  - «Հայտարարագրի ներկայացումը» ենթաբաժնում լրացվում են հայտարարագրի ստորագրման օրը, ամիսը, տարին, հայտարարագրի էջերի քանակը, ինչպես նաև դրվում է հայտարարագիրը ներկայացնող անձի ստորագրությունը:

- Հայտարարագրի 2-րդ բաժինը (Բաժնետոմսերի ցուցակման տվյալները) լրացվում է, եթե Կազմակերպության կամ Կազմակերպությունն ամբողջությամբ վերահսկող այլ իրավաբանական անձի բաժնետոմսերը ցուցակված են Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարի կողմից հաստատված՝ իրական շահառուների համարժեք բացահայտման չափանիշներով կարգավորվող շուկաների ցանկում ներառված շուկայում։ Նշված չափանիշներին համապատասխանելու դեպքում այս բաժինը լրացվում է Կազմակերպության կամ Կազմակերպությունն ամբողջությամբ վերահսկող այլ իրավաբանական անձի համար։ Այս բաժինը լրացնելու դեպքում հայտարարագրի հաջորդ բաժինները ենթակա չեն լրացման, բացառությամբ 5-րդ բաժնի, որը լրացվում է, եթե Կազմակերպությունն ամբողջությամբ վերահսկող իրավաբանական անձը Կազմակերպության կանոնադրական կապիտալում ունի անուղղակի մասնակցություն։ Այս բաժնում ենթաբաժինները լրացվում են հետևյալ կանոններով․

  - «Բաժնետոմսերի ցուցակման տվյալները» ենթաբաժնում լրացվում է ֆոնդային բորսայի անվանումը՝ փակագծերում նշելով նաև բորսայի ծածկագիրը (Market Identifier Code), որտեղ ցուցակված են Կազմակերպության կամ Կազմակերպությունն ամբողջությամբ վերահսկող այլ իրավաբանական անձի բաժնետոմսերը, ինչպես նաև կատարվում է հղում բորսայում առկա փաստաթղթերին` առկայության դեպքում այն փաստաթղթերին, որոնք պարունակում են տեղեկություններ տվյալ իրավաբանական անձի սեփականատերերի վերաբերյալ.

  - «Կազմակերպությունը վերահսկող իրավաբանական անձի տվյալները» ենթաբաժինը լրացվում է, եթե հայտարարագրի 2.1-ին ենթաբաժնում լրացված տվյալները վերաբերում են ոչ թե հայտարարագիրը ներկայացնող իրավաբանական անձին, այլ Կազմակերպությունն ամբողջությամբ վերահսկող այլ իրավաբանական անձի: Այս ենթաբաժնում լրացվում են Կազմակերպությունը վերահսկող իրավաբանական անձի անվանումը (այդ թվում՝ լատինատառ) և գրանցման տվյալները` ներառյալ նշում կազմակերպաիրավական ձևի մասին, ինչպես նաև գործադիր մարմնի ղեկավարի անունը և ազգանունը.

  - «Վերահսկողության մակարդակը» ենթաբաժինը լրացվում է, եթե հայտարարագրի 2․1-ին ենթաբաժնում լրացվել են Կազմակերպությունն ամբողջությամբ վերահսկող իրավաբանական անձին վերաբերող տվյալները։ Այս ենթաբաժնում նշվում է Կազմակերպության կանոնադրական կապիտալում Կազմակերպությունը վերահսկող իրավաբանական անձի մասնակցության չափը՝ տոկոսային արտահայտմամբ, ինչպես նաև մասնակցության տեսակը։ Կանոնադրական կապիտալում մասնակցության չափի և տեսակի վերաբերյալ նշումները կատարվում են սույն կարգի 4-րդ կետի 5-րդ ենթակետի «ա» պարբերությամբ սահմանված կանոնների հաշվառմամբ։

- Հայտարարագրի 3-րդ բաժինը (Պետության, համայնքի կամ միջազգային կազմակերպության մասնակցությունը) լրացվում է, եթե Կազմակերպության կանոնադրական կապիտալում ուղղակի կամ անուղղակի մասնակցություն ունի որևէ պետություն, համայնք կամ միջազգային կազմակերպություն։ Բաժինը կարող է լրացվել մի քանի անգամ, եթե Կազմակերպության կանոնադրական կապիտալում ուղղակի կամ անուղղակի մասնակցություն ունեն մի քանի պետություն, համայնք կամ միջազգային կազմակերպություն։ Այս բաժնում ենթաբաժինները լրացվում են հետևյալ կանոններով․

  - «Պետության կամ համայնքի մասնակցությունը» ենթաբաժինը լրացվում է, եթե հայտարարագիրը ներկայացնող իրավաբանական անձի կանոնադրական կապիտալում առկա է պետության կամ համայնքի ուղղակի կամ անուղղակի մասնակցություն: Պետության մասնակցության դեպքում այս ենթաբաժնում լրացվում է պետության, իսկ համայնքի մասնակցության դեպքում՝ նաև համայնքի անվանումը։ Այս ենթաբաժնում լրացվում են նաև իրավաբանական անձի կանոնադրական կապիտալում պետության կամ համայնքի մասնակցության չափը՝ տոկոսային արտահայտմամբ, ինչպես նաև մասնակցության տեսակը։ Կանոնադրական կապիտալում մասնակցության չափի և տեսակի վերաբերյալ նշումները կատարվում են սույն կարգի 4-րդ կետի 5-րդ ենթակետի «ա» պարբերությամբ սահմանված կանոնների հաշվառմամբ.

  - «Միջազգային կազմակերպության մասնակցությունը» ենթաբաժինը լրացվում է, եթե հայտարարագիրը ներկայացնող իրավաբանական անձի կանոնադրական կապիտալում առկա է միջազգային կազմակերպության ուղղակի կամ անուղղակի մասնակցություն: Այս ենթաբաժնում լրացվում են միջազգային կազմակերպության անվանումը (այդ թվում՝ լատինատառ), իրավաբանական անձի կանոնադրական կապիտալում միջազգային կազմակերպության մասնակցության չափը՝ տոկոսային արտահայտմամբ, ինչպես նաև մասնակցության տեսակը։ Կանոնադրական կապիտալում մասնակցության չափի և տեսակի վերաբերյալ նշումները կատարվում են սույն կարգի 4-րդ կետի 5-րդ ենթակետի «ա» պարբերությամբ սահմանված կանոնների հաշվառմամբ։

- Հայտարարագրի 4-րդ բաժինը (Իրական շահառուի տվյալները) լրացվում է յուրաքանչյուր իրական շահառուի համար առանձին՝ Կազմակերպության իրական շահառուների քանակով։ Այս բաժնում ենթաբաժինները լրացվում են հետևյալ կանոններով․

  - «Անձի ինքնությունը հավաստող տվյալները» ենթաբաժնում լրացվում են իրական շահառուի անձնական տվյալները։ Տվյալները լրացվում են այնպես, ինչպես դրանք լրացված են իրական շահառուի անձը հաստատող փաստաթղթում։ Եթե անձի անունը և ազգանունը հայերեն կամ լատինատառ առկա չեն վերջինիս անձը հաստատող փաստաթղթում, ապա հայտարարագրում լրացվում է դրանց տառադարձությունը.

  - «Անձը հաստատող փաստաթուղթը» ենթաբաժնում լրացվում են տեղեկությունների իրական շահառուի անձը հաստատող փաստաթղթի վերաբերյալ.

  - «Անձի հաշվառման հասցեն» ենթաբաժնում լրացվում է իրական շահառուի հաշվառման վայրի հասցեն.

  - «Անձի բնակության հասցեն» ենթաբաժինը լրացվում է, եթե իրական շահառուի հաշվառման հասցեն տարբերվում է վերջինիս բնակության հասցեից։ Այս ենթաբաժնում լրացվում է իրական շահառուի բնակության վայրի հասցեն.

  - «Իրական շահառու հանդիսանալու հիմքերը (բացառությամբ ընդերքօգտագործման ոլորտի հաշվետու կազմակերպությունների)» ենթաբաժինը լրացվում է, եթե հայտարարագիրը ներկայացնող իրավաբանական անձը չի հանդիսանում ընդերքօգտագործման ոլորտի հաշվետու կազմակերպություն: Այս ենթաբաժնում նշվում է, թե «Փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի» մասին օրենքով նախատեսված որ հիմք(եր)ով է անձը հանդիսանում Կազմակերպության իրական շահառու, և ներառվում են այդ հիմքերի առնչությամբ պահանջվող տեղեկությունները։ Մեկից ավելի հիմքերով իրական շահառու հանդիսանալու դեպքում նշում է կատարվում բոլոր հիմքերի մասով՝ համապատասխան կետերում։ Այս ենթաբաժնում հիմքերի վերաբերյալ տվյալները լրացվում են հետևյալ կանոններով․

ա․ Այս ենթաբաժնի «ա» կետում կատարվում է նշում, եթե ֆիզիկական անձը ուղղակի կամ անուղղակի տիրապետում է Կազմակերպության՝ ձայնի իրավունք տվող բաժնեմասերի (բաժնետոմսերի, փայերի) 20 և ավելի տոկոսին կամ ուղղակի կամ անուղղակի կերպով ունի 20 և ավելի տոկոս մասնակցություն Կազմակերպության կանոնադրական կապիտալում։ Մասնակցությունը կարող է լինել Կազմակերպության բաժնեմասը (բաժնետոմսը, փայը) սեփականության իրավունքով տիրապետելու ուժով (ուղղակի մասնակցություն) կամ Կազմակերպության բաժնեմասին (բաժնետոմսին, փային) տիրապետող այլ իրավաբանական անձի բաժնեմասը (բաժնետոմսը, փայը) սեփականության իրավունքով տիրապետելու ուժով (անուղղակի մասնակցություն)։ Անուղղակի մասնակցությունը կարող է իրականացվել անկախ ֆիզիկական անձի և Կազմակերպության բաժնեմասը (բաժնետոմսը, փայը) տիրապետող իրավաբանական անձի շղթայում առկա միջանկյալ իրավաբանական անձանց քանակից։ «Մասնակցության չափը» դաշտում նշվում է Կազմակերպության կանոնադրական կապիտալում մասնակցության չափը՝ տոկոսային արտահայտմամբ։ Մասնակցության չափը հաշվարկվում է՝ հիմք ընդունելով իրական շահառուի ուղղակի և անուղղակի մասնակցության արդյունքում Կազմակերպության կանոնադրական կապիտալում մասնակցության բոլոր տոկոսների հանրագումարը։ Անուղղակի մասնակցության դեպքում, կազմակերպության կանոնադրական կապիտալում իրական շահառուի մասնակցությունը հաշվարկվում է՝ հիմք ընդունելով յուրաքանչյուր նախորդ միջանկյալ կազմակերպության մասնակցության չափը, այն է՝ Կազմակերպության մասնակից իրավաբանական անձի՝ տոկոսային արտահայտմամբ մասնակցության չափը բազմապատկելով Կազմակերպության մասնակից իրավաբանական անձի կանոնադրական կապիտալում համապատասխան մասնակցի՝ տոկոսային արտահայտմամբ մասնակցության չափով, և այդպես շարունակ մինչև իրական շահառուին հասնելը։ «Մասնակցության տեսակը» դաշտում կատարվում է նշում կանոնադրական կապիտալում մասնակցության ուղղակի կամ անուղղակի լինելու մասին։ Կանոնադրական կապիտալում և՛ ուղղակի, և՛ անուղղակի մասնակցության առկայության դեպքում նշում է կատարվում միաժամանակ և՛ ուղղակի, և՛ անուղղակի մասնակցության առկայության վերաբերյալ.

բ․ Այս ենթաբաժնի «բ» կետում կատարվում է նշում, եթե անձն «ա» կետի իմաստով չի հանդիսանում կազմակերպության իրական շահառու, սակայն վերահսկում է Կազմակերպությունը՝ իրավական գործիքների (այդ թվում՝ կնքված գործարքների) ուժով, այլ բնույթի անձնական ազդեցության հիման վրա կամ այլ միջոցներով.

գ․ Այս ենթաբաժնի «գ» կետում կատարվում է նշում, եթե անձը հանդիսանում է Կազմակերպության գործունեության ընդհանուր կամ ընթացիկ ղեկավարումն իրականացնող պաշտոնատար անձ այն դեպքում, երբ առկա չէ այս ենթաբաժնի «ա» և «բ» կետերի պահանջներին համապատասխանող ֆիզիկական անձ.

  - «Իրական շահառու հանդիսանալու հիմքերը (ընդերքօգտագործման ոլորտի հաշվետու կազմակերպությունների համար)» ենթաբաժինը լրացվում է, եթե հայտարարագիրը ներկայացնող իրավաբանական անձը հանդիսանում է ընդերքօգտագործման ոլորտի հաշվետու կազմակերպություն։ Իրական շահառուների բացահայտումն իրականացվում է Ընդերքի մասին օրենսգրքով սահմանված չափանիշներով: Այս ենթաբաժնում նշումները կատարվում են սույն կարգի 4․5-րդ կետում սահմանված կանոնների հաշվառմամբ։ Այս ենթաբաժնում հիմքերի վերաբերյալ տվյալները լրացվում են հետևյալ կանոններով․

ա․ Այս ենթաբաժնի «ա» կետում կատարվում է նշում, եթե ֆիզիկական անձը ուղղակի կամ անուղղակի կերպով տիրապետում է տվյալ իրավաբանական անձի` ձայնի իրավունք տվող բաժնեմասերի (բաժնետոմսերի, փայերի) 10 և ավելի տոկոսին կամ ուղղակի կամ անուղղակի կերպով ունի 10 և ավելի տոկոս մասնակցություն իրավաբանական անձի կանոնադրական կապիտալում։ Այս ենթաբաժինը լրացվում է սույն կարգի 4-րդ կետի 5-րդ ենթակետի «ա» պարբերությամբ սահմանված կանոնների հաշվառմամբ.

բ․ Այս ենթաբաժնի «բ» կետում կատարվում է նշում, եթե անձն իրավունք ունի նշանակելու կամ հեռացնելու իրավաբանական անձի կառավարման մարմինների անդամների մեծամասնությանը.

գ․ Այս ենթաբաժնի «գ» կետում կատարվում է նշում, եթե անձը Կազմակերպությունից անհատույց ստացել է հաշվետու տարվան նախորդող տարվա ընթացքում տվյալ իրավաբանական անձի ստացած շահույթի առնվազն 15 տոկոսի չափով օգուտ.

դ․ Այս ենթաբաժնի «դ» կետում կատարվում է նշում, եթե անձն «ա»-«գ» կետերի իմաստով չի հանդիսանում Կազմակերպության իրական շահառու, սակայն վերահսկում է կազմակերպությունը՝ իրավական գործիքների (այդ թվում՝ կնքված գործարքների) ուժով, այլ բնույթի անձնական ազդեցության հիման վրա կամ այլ միջոցներով.

ե․ Այս ենթաբաժնի «ե» կետում կատարվում է նշում, եթե անձը հանդիսանում է Կազմակերպության գործունեության ընդհանուր կամ ընթացիկ ղեկավարումն իրականացնող պաշտոնատար անձ այն դեպքում, երբ առկա չէ այս ենթաբաժնի «ա»-«դ» կետերի պահանջներին համապատասխանող ֆիզիկական անձ.

  - «Իրական շահառուի կարգավիճակի վերաբերյալ տեղեկությունները» ենթաբաժնում լրացվում են անձի՝ Կազմակերպության իրական շահառու դառնալու օրը, ամիսը, տարին։ Այս ենթաբաժնում կատարվում է նշում իրական շահառուի կողմից Կազմակերպության նկատմամբ վերահսկողության իրականացման ձևի վերաբերյալ։ Փոխկապակցված անձանց հետ համատեղ վերահսկողության իրականացման վերաբերյալ կատարվում է նշում, եթե իրական շահառուն Կազմակերպությունը վերահսկում է իր հետ փոխկապակցված անձի հետ համաձայնեցված գործելու ուժով կամ կարող է այն վերահսկել իր հետ փոխկապակցված անձի հետ համաձայնեցված գործելու դեպքում։ Եթե հայտարարագիրը ներկայացնող իրավաբանական անձը հանդիսանում է ընդերքօգտագործման ոլորտի հաշվետու կազմակերպություն, այս ենթաբաժնում նաև կատարվում է նշում իրական շահառուի՝ Ընդերքի մասին օրենսգրքի 3-րդ հոդվածի 1-ին մասի 53-րդ կետի իմաստով պաշտոնատար անձ կամ նրա ընտանիքի անդամ հանդիսանալու վերաբերյալ.

  - «Իրական շահառուի կոնտակտային տվյալները» ենթաբաժնում լրացվում են իրական շահառուի էլեկտրոնային փոստի հասցեն և հեռախոսահամարը:

- Հայտարարագրի 5-րդ բաժինը (Միջանկյալ իրավաբանական անձինք) լրացվում է, եթե հայտարարագիրը ներկայացնող իրավաբանական անձի իրական շահառուն կամ Կազմակերպությունն ամբողջությամբ վերահսկող իրավաբանական անձն ունի անուղղակի մասնակցություն Կազմակերպության կանոնադրական կապիտալում։ Այս բաժինը ենթակա է լրացման յուրաքանչյուր միջանկյալ իրավաբանական անձի համար առանձին՝ բոլոր միջանկյալ իրավաբանական անձանց քանակով։ Այս բաժնում ենթաբաժինները լրացվում են հետևյալ կանոններով․

  - «Կազմակերպության տվյալները» ենթաբաժնում լրացվում են միջանկյալ իրավաբանական անձի անվանումը (այդ թվում՝ լատինատառ) և գրանցման տվյալները` ներառյալ նշում կազմակերպաիրավական ձևի մասին.

  - «Իրական շահառուի տվյալները» ենթաբաժնում լրացվում են այն իրական շահառու(ներ)ի անունը և ազգանունը, ում համար այս ենթաբաժնում լրացված կազմակերպությունը հանդիսանում է միջանկյալ իրավաբանական անձ: Եթե միջանկյալ իրավաբանական անձանց տվյալները լրացվում են Կազմակերպությունն ամբողջությամբ վերահսկող իրավաբանական անձի համար, այս ենթաբաժինը ենթակա չէ լրացման։

  - «Միջանկյալ իրավաբանական անձի բաժնետոմսերի ցուցակման տվյալները» ենթաբաժինը ենթակա չէ պարտադիր լրացման։ Այս ենթաբաժինը կարող է լրացվել, եթե միջանկյալ իրավաբանական անձի բաժնետոմսերը ցուցակված են կարգավորվող շուկայում։ Այս ենթաբաժնում լրացվում է ֆոնդային բորսայի անվանումը՝ փակագծերում նշելով նաև բորսայի ծածկագիրը (Market Identifier Code), որտեղ ցուցակված են իրավաբանական անձի բաժնետոմսերը, ինչպես նաև կատարվում է հղում բորսայում առկա փաստաթղթերին։

- Հայտարարագրի 6-րդ բաժինը (Լրացուցիչ նշումներ) լրացվում է, եթե առկա են լրացուցիչ տեղեկություններ կամ հավելյալ պարզաբանումներ, որոնք առնչվում են հայտարարագրում լրացված կամ լրացման ենթակա տվյալներին։ Այս ենթաբաժնում կարող են լրացվել հավելյալ պարզաբանումներ իրական շահառուի կողմից Կազմակերպությունը վերահսկելու հիմքերի վերաբերյալ, պետության (համայնքի) այն մարմինների վերաբերյալ, որոնք իրականացնում են Կազմակերպության վերահսկողությունն այն դեպքում, եթե հայտարարագիրը ներկայացնող իրավաբանական անձի կանոնադրական կապիտալում առկա է պետության կամ համայնքի ուղղակի կամ անուղղակի մասնակցություն, և այլ պարազաբանումներ հայտարարագրի առնչությամբ։

- Հայտարարագիրը լրացնում և ստորագրում է հայտը ներկայացնող անձը։ Հայտարարագրի էջերի համարակալումը և հայտարարագրում էջերի քանակի մասին նշում կատարելը պարտադիր չէ։

* 1.2 հավելվածը չի ներկայացվում մասնակցի կողմից եթե կիրառելի է սույն մրցակցային ընտրության հավելված 1.3-ով սահմանված՝ իրավաբանական անձի իրական շահառուների վերաբերյալ տեղեկություններ պարունակող կայքէջի հղումը ներկայացնելու վերաբերյալ կարգավորումը, ինչպես նաև եթե մասնակիցը անհատ ձեռնարկատեր  է կամ ֆիզիկական անձ։

### Հավելված 1.3

№167/GArm/26_5.4_098/07.05.26  ծածկագրով                                                                                                                                                              մրցակցային ընտրության                                                                                                                                                                                      հանձնաժողովին

ՁԵՎ

ԻՐԱԿԱՆ ՇԱՀԱՌՈՒՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՀԱՅՏԱՐԱՐԱԳՐԻ

Ստորև ներկայացվում է       				   -ի  իրական շահառուների վերաբերյալ

մասնակցի անվանումը

տեղեկություններ պարունակող կայքէջի հղումը՝ ----------------------------------------------------*

___________________________________________________ 	                _____________				 Մասնակցի անվանումը  (ղեկավարի պաշտոնը, անուն ազգանունը)                                                            ստորագրությունը)

Կ. Տ.

*- ՀՀ ռեզիդենտ հանդիասցող մասնակիցը դիմում հայտարարությունը լրացնելիս նշում է «Իրավաբանական անձանց պետական գրանցման, իրավաբանական անձանց ստորաբաժանումների, հիմնարկների և անհատ ձեռնարկատերերի պետական հաշվառման մասին» օրենքի համաձայն՝ իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի գործակալությունում գրանցած՝ իր իրական շահառուների վերաբերյալ տեղեկություններ պարունակող կայքէջի հղումը,

- եթե մասնակիցը չի հանդիսանում ՀՀ ռեզիդենտ, ապա դիմում - հայտարարությունը լրացնելիս «տեղեկություններ պարունակող կայքէջի հղումը՝» բառերը փոխարինում է «հայտարարագիր՝ համաձայն  հավելված 1.2-ի» բառերով,

-եթե մասնակիցը անհատ ձեռնարկատեր է կամ ֆիզիկական անձ, ապա իրական շահառուների վերաբերյալ տեղեկատվություն չի ներկայացնում:

### Հավելված 1.4

№167/GArm/26_5.4_098/07.05.26  ծածկագրով                                                                                                                                                              մրցակցային ընտրության                                                                                                                                                                                      հանձնաժողովին

ՑԱՆԿ

Հանրային կազմակերպության հետ փոխկապակցված անձանց վերաբերյալ

| N Հ/հ | Անուն Ազգանուն Հայրանուն | Փոխկապակցվածությունը (մերձավոր ազգակցությամբ և խնամիության կապված անձ) ծնող, ամուսին, երեխա, եղբայր, քույր, տատ,պապ,թոռ ինչպես նաև ամուսնու ծնող, երեխա, եղբայր, քույր, տատ, պապ,թոռ | Ծանոթություն |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |

___________________________________________________ 	                _____________				 Մասնակցի անվանումը  (ղեկավարի պաշտոնը, անուն ազգանունը)                                                            ստորագրությունը)

Կ. Տ.

* Հանրային կազմակերպության հետ փոխկապակցված անձանց վերաբերյալ տեղեկատվության բացակայության պարագայում աղյուսակի առաջին տողի համապատասխան երեք սյունյակները լրացնել «-» նշանով։

Հավելված 2                                                                                                                                   №167/GArm/26_5.4_098/07.05.26 ծածկագրով                                                                                                                                                              մրցակցային ընտրության                                                                                                                                                                                      հանձնաժողովին

Հ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր Ո Ւ Թ Յ Ո Ւ Ն

Մրցակցային ընտրության փաստաթղթերով  սահմանված մասնակցության իրավունքի պահանջներին իր տվյալների համապատասխանության մասին

-ն հայտնում և հավաստում է, որ.

Մրցակցային ընտրության մասնակցի անվանումը (անունը)

1) դատական կարգով սնանկ ճանաչված չէ,

2) չունի ժամկետանց պարտքեր Հայաստանի Հանրապետության հարկային և պարտադիր սոցիալական ապահովության վճարների գծով,

3) «                       » -ի գործադիր մարմնի ներկայացուցիչը հայտը ներկայացնելու

Մրցակցային ընտրության մասնակցի անվանումը (անունը)

պահին նախորդող երեք տարիների ընթացքում դատապարտված չի եղել տնտեսական գործունեության կամ պետական ծառայության դեմ ուղղված հանցագործության համար, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ դատվածությունը օրենքով սահմանված կարգով հանված կամ մարված է,

4) «                              » -ն   ներառված չի գնումների գործընթացին մասնակցելու

Մրցակցային ընտրության մասնակցի անվանումը (անունը)

իրավունք չունեցող մասնակիցների ցուցակում,

5) բացակայում է գերիշխող դիրքի չարաշահում և հակամրցակցային համաձայնություն,

___________________________________________ 	                _____________

Մասնակցի անվանումը (անունը) (ղեկավարի պաշտոնը, Անուն Ազգանունը)                                             (ստորագրությունը)

Կ. Տ.

_________________20   թ.

(ամսաթիվը, ամիսը)

Հավելված 3                                                                                                                                   №167/GArm/26_5.4_098/07.05.26 ծածկագրով

մրցակցային ընտրության

հանձնաժողովին

Հ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր Ո Ւ Թ Յ Ո Ւ Ն

Մրցակցային ընտրության փաստաթղթերով  նախատեսված որակավորման պահանջներին

համապատասխանության մասին

-ն հայտնում և հավաստում է, որ .

Մրցակցային ընտրության մասնակցի անվանումը (անունը)

ունի պայմանագրով նախատեսված պարտավորությունների կատարման համար հրավերով պահանջվող`

1) մասնագիտական գործունեության համապատասխանություն պայմանագրով նախատեսված գործունեությանը,

2) մասնագիտական փորձառություն,

3) ֆինանսական միջոցներ,

-ն պարտավորվում է «Գնումների մասին»  ՀՀ

Մրցակցային ընտրության մասնակցի անվանումը (անունը)

Օրենքով և «Գազպրոմ Արմենիա»  ՓԲԸ-ի  կողմից իրականացվող  գնումների Կարգով  նախատեսված դեպքերում և կարգով ներկայացնել սույն հայտարարությունը հիմնավորող` հրավերով նախատեսված փաստաթղթերը (տեղեկությունները)։

___________________________________________________ 	                _____________

Մասնակցի անվանումը (անունը) (ղեկավարի պաշտոնը, Անուն Ազգանունը)                                             (ստորագրությունը)

Կ. Տ.

______________________20   թ.

(ամսաթիվը, ամիսը)

Հավելված 3.1                                                                                                                                   №167/GArm/26_5.4_098/07.05.26 ծածկագրով                                                                                                                                                              մրցակցային ընտրության                                                                                                                                                                                      հանձնաժողովին

Տ Ե Ղ Ե Կ Ա Ն Ք

Մասնագիտական գործունեության ` պայմանագրով նախատեսված գործունեությանը համապատասխանությունը մասին

| Նախկինում կատարված պայմանագրերի |  |  |
| --- | --- | --- |
| առարկան | ծավալը` գումարային արտահայտությամբ (ՀՀ դրամ) | պատվիրատուի և նրա հետ կապ հաստատելու տվյալները |
| 1 | 2 | 3 |
| Տարեթիվը` ........... թվական |  |  |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| .. |  |  |
| Տարեթիվը` ........... թվական |  |  |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| .. |  |  |
| Տարեթիվը` ........... թվական |  |  |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| .. |  |  |

Սույնով                                                                                    -ն հայտնում և հավաստում է, որ հայտը

Մրցակցային ընտրության մասնակցի անվանումը (անունը)

ներկայացնելու տարվա և դրան նախորդող երեք տարիների ընթացքում վերջինս պատշաճ ձևով իրականացրել է գնման առարկա հանդիսացող կամ համանման աշխատանքների կատարման գործարքներ` նախկինում կատարված պայմանագրեր։

___________________________________________________ 	                _____________

Մասնակցի անվանումը (անունը) (ղեկավարի պաշտոնը, Անուն Ազգանունը)                                             (ստորագրությունը)

Կ. Տ.

______________________20   թ.

(ամսաթիվը, ամիսը)

Հավելված 3.2                                                                                                                                   №167/GArm/26_5.4_098/07.05.26 ծածկագրով                                                                                                                                                              մրցակցային ընտրության                                                                                                                                                                                      հանձնաժողովին

Հ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր Ո Ւ Թ Յ Ո Ւ Ն

Մասնագիտական փորձառության մասին

Սույնով                                                                 -ն հայտնում և հավաստում է, որ

Մրցակցային ընտրության մասնակցի անվանումը (անունը)

մրցակցային ընտրության հայտը ներկայացնելու տարվա և դրան նախորդող երեք տարիների ընթացքում պատշաճ ձևով իրականացրել  է մեկ պայմանագիր (պայմանագրեր)                                                         որի (որոնց)  արժեքը

(համանման (նմանատիպ) պայմանագրի(երի) անվանումը(ները))

կազմել  է                                                                                                                                ՀՀ դրամ։

Կից ներկայացվում է պայմանագրի (երի) պատճենը (երը):

________________________________________________ 	                _____________

Մասնակցի անվանումը (անունը) (ղեկավարի պաշտոնը, Անուն Ազգանունը)                                             (ստորագրությունը)

Կ. Տ.

______________________20   թ.

### (ամսաթիվը, ամիսը)

###### Հավելված 3.3                                                                                                                                     №167/GArm/26_5.4_098/07.05.26  ծածկագրով                                                                                                                                                              մրցակցային ընտրություն                                                                                                                                                                                      հանձնաժողովին

Հ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր Ո Ւ Թ Յ Ո Ւ Ն

Տեխնիկական միջոցների մասին

Սույնով       ----------------------------------------------------------------------------ն հայտնում և հավաստում է, որ

Բաց առաջարկների հարցման մասնակցի անվանումը (անունը)

կազմակերպությունն  ունի  կնքվելիք պայմանագրի կատարման համար անհրաժեշտ տեխնիկական միջոցներ և այդ տեխնիկական միջոցներով հնարավոր է ապահովել կնքվելիք գործարքով նախատեսված պարտավորությունների պատշաճ կատարումը։

______________________________________________ 	            _____________

Մասնակցի անվանումը (անունը) (ղեկավարի պաշտոնը, Անուն Ազգանունը)                                             (ստորագրությունը)

Կ. Տ.

______________________20   թ.

(ամսաթիվը, ամիսը)

###### Հավելված 3.4                                                                                                                                     №167/GArm/26_5.4_098/07.05.26  ծածկագրով                                                                                                                                                              մրցակցային ընտրություն

հանձնաժողովին

Հ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր Ո Ւ Թ Յ Ո Ւ Ն

Աշխատանքային ռեսուրսների մասին

Սույնով      ________________–ն  հայտարարում և հավաստում է, որ

Բաց առաջարկների հարցման մասնակցի անվանումը (անունը)

կազմակերպությունն  ունի  կնքվելիք պայմանագրի կատարման համար անհրաժեշտ աշխատանքային ռեսուրսներ  և  այդ աշխատանքնային ռեսուրսներով հնարավոր է ապահովել կնքվելիք գործարքով նախատեսված պարտավորությունների պատշաճ կատարումը։

______________________________________________ 	                _____________

Մասնակցի անվանումը (անունը) (ղեկավարի պաշտոնը, Անուն Ազգանունը)                                             (ստորագրությունը)

Կ. Տ.

______________________20   թ.

(ամսաթիվը, ամիսը)

Հավելված 3.5                                                                                                                                     №167/GArm/26_5.4_098/07.05.26  ծածկագրով                                                                                                                                                             մրցակցային ընտրություն

հանձնաժողովին

Տ Ե Ղ Ե Կ Ա Ն Ք

Տեխնիկական միջոցների (սարքերի, սարքավորումների) մասին

| N ը/կ | Տեխնիկական միջոցի (սարքի, սարքավորման տեսակը) | Տեխնիկական միջոցի (սարքի, սարքավորման) մակնիշը, պետհամարանիշը (եթե առկա է) և արտադրության տարեթիվը | Տեխնիկական միջոցի նկատմամբ իրավունքի տեսակը |
| --- | --- | --- | --- |

- Կից ներկայացնում ենք տեխնիկական միջոցների տեխնիկական անձնագրերի և այդ միջոցների նկատմամբ Մասնակցի սեփականությունը կամ ժամանակավոր օգտագործման իրավունքը հավաստող փաստաթղթերի պատճենները։ Վարձակալության դեպքում պետք է ներկայացվի վարձակալության պայմանագրի պատճեները:

___________________________________________________ 	                _____________

Մասնակցի անվանումը (անունը) (ղեկավարի պաշտոնը, Անուն Ազգանունը)                                             (ստորագրությունը)

Կ. Տ.

______________________20   թ.

(ամսաթիվը, ամիսը)

Հավելված 3.6                                                                                                                                     №167/GArm/26_5.4_098/07.05.26  ծածկագրով                                                                                                                                                             մրցակցային ընտրություն

հանձնաժողովին

Տ Ե Ղ Ե Կ Ա Ն Ք

Կնքվելիք պայմանագրի կատարման համար Մասնակցի կողմից առաջարկվող

հիմնական աշխատակազմի մասին

| N | Հիմնական աշխատակազմում ներառված մասնագետների |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Անուն Ազգանունը | Որակավորումը | Աշխատանքային փորձը |  | Գործատուն և նրա հետ կապ հաստատելու տվյալները |
|  |  |  | Ժամանակա-հատվածը | Գործունեության ոլորտը և կատարած աշխատանքը |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |

Կից պետք է  ներկայացվի յուրաքանչյուր աշխատողի մասով պահանջվող փաստաթղթերի պատճեները  (դիպլոմ, վկայական, թույլատվություն)  և այլն:

__________________________________________ 	                _____________

Մասնակցի անվանումը (անունը) (ղեկավարի պաշտոնը, Անուն Ազգանունը)                                             (ստորագրությունը)

Կ. Տ.

______________________20   թ.

Հավելված 4

№167/GArm/26_5.4_098/07.05.26  ծածկագրով                                                                                                                                                մրցակցային ընտրություն                                                                                                                                                                                      հանձնաժողովին

Գնի առաջարկ

Ուսումնասիրելով Ձեր կողմից տրամադրված №167/GArm/26_5.4_098/07.05.26 ծածկագրով մրցակցային ընտրության փաստաթղթերը , այդ թվում` կնքվելիք  պայմանագրի նախագիծը,

## -----------------------  ՍՊԸ -ն առաջարկում է   պայմանագիրը կատարել

## Մրցակցային ընտրության մասնակցի անվանումը (անունը)

## հետևյալ գներով.

## (ՀՀ դրամ)

| Չափա- բաժինների համարները | Աշխատանքի անվանումը | Արժեք* | ԱԱՀ** | Ընդհանուր գինը /տառերով և թվերով/ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=3+4 |
| 1 | «Արարատ ԳԲԿ-ի կապիտալ նորոգում» օբյեկտի նորոգման աշխատանքների ձեռքբերում: |  |  |  |

*3-րդ սյունյակում նշված «Արժեքը» ներառում է ինքնարժեքը և շահույթը:

**Եթե մասնակիցն ավելացված արժեքի հարկ վճարող է, ապա տվյալ պայմանագրի գծով Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջե վճարվելիք ավելացված արժեքի հարկի գումարը նշվում է 4-րդ սյունակում։

___________________________________________ 	                _____________

Մասնակցի անվանումը (անունը) (ղեկավարի պաշտոնը, Անուն Ազգանունը)                                             (ստորագրությունը)

Կ. Տ.

______________________20   թ.

(ամսաթիվը, ամիսը)

Հավելված 4.1

№167/GArm/26_5.4_098/07.05.26 ծածկագրով                                                                                                                                                              մրցակցային ընտրություն                                                                                                                                                                                      հանձնաժողովին

| Արարատ ԳԲԿ-ի կապիտալ նորոգում |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | № 18-004-25 |
| Հ/Հ | Աշխատանքների անվանումը | Չափման միավորը | Քանակը | Միավորի ընդհանուր արժեքը դրամ | Ընդհանուր արժեքը դրամ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Տեխնոլոգիական հանգույցների նորոգում |  |  |  |  |
|  | Գազի հոտավորման հանգույցի նորոգում |  |  |  |  |
| 1 | Խրամուղու քանդում ձեռքով II կարգի գրունտներում | մ3 | 3 |  |  |
| 2 | գրունտի մշակում ձեռքի հարվածահատ մուրճով | մ3 | 0.6 |  |  |
| 3 | Խողովակների ավազե նստաշերտի 0.1մ պատրաստում և ծածկում ձեռքով | մ3 | 3.6 |  |  |
| 4 | Ավելորդ գրունտի հարթեցում տեղում ձեռքով | մ3 | 3.6 |  |  |
| 5 | Փոսերի քանդում ձեռքով II կարգի գրունտներում | մ3 | 1.25 |  |  |
| 6 | V կարգի գրունտի մշակում ձեռքի հարվածահատ մուրճով | մ3 | 2.5 |  |  |
| 7 | Խողովակների ավազե նստաշերտի 0.1մ պատրաստում և ծածկում ձեռքով | մ3 | 3 |  |  |
| 8 | Ավելորդ գրունտի հարթեցում տեղում ձեռքով | մ3 | 3.75 |  |  |
| 9 | Տեխնոլոգիական խողովակների վերգետնյա տեղադրում d-219х6мм | տն | 0.03 |  |  |
| 10 | Խողովակի արժեքը d-219х6мм ГОСТ 20295-85 | գմ | 1 |  |  |
| 11 | Տեխնոլոգիական խողովակների վերգետնյա տեղադրում d-57x4мм | տն | 0.01 |  |  |
| 12 | Խողովակի արժեքը d-57x4մմ ГОСТ 8732-78 | գմ | 2 |  |  |
| 13 | Տեխնոլոգիական խողովակների վերգետնյա տեղադրում dу- 20x2.8мм | տն | 0.036 |  |  |
| 14 | Խողովակի արժեքը dу- 20x2.8мм ГОСТ 8732-78 | գմ | 30 |  |  |
| 15 | Խողովակի ստորգետնյա տեղադրում d-720х10 մմ | տն | 0.35 |  |  |
| 16 | Խողովակի արժեքը d-720х10 մմ ГОСТ 20295-85 | գմ | 2 |  |  |
| 17 | Խողովակների հակակոռոզիոն մեկուսացում «РАМ» տիպի մեկուսիչ նյութերով dպ-700 մմ | գմ | 2 |  |  |
| 18 | Խողովակի ստորգետնյա տեղադրում dу- 89x4мм | տն | 0.008 |  |  |
| 19 | Խողովակի արժեքը 89x4мм ГОСТ 8732-78 | գմ | 1 |  |  |
| 20 | Խողովակների հակակոռոզիոն մեկուսացում «РАМ» տիպի մեկուսիչ նյութերով dպ-80 մմ | գմ | 1 |  |  |
| 21 | Խողովակի ստորգետնյա տեղադրում dу- 20x2.8мм | տն | 0.018 |  |  |
| 22 | Խողովակի արժեքը dу- 20x2.8мм ГОСТ 8732-78 | գմ | 15 |  |  |
| 23 | Պրայմերով երկշերտ ներկում Ø20x2.8 | մ2 | 1 |  |  |
| 24 | Խողովակների մակերևույթների նախաներկում ГФ -021 2 շերտով | մ2 | 1 |  |  |
| 25 | Մետաղական էլեմենտների յուղաներկում երկու անգամ | մ2 | 1 |  |  |
| 26 | Հատակի մոնտաժում ∅720x10 ТУ 102-488-95 | հատ | 2 |  |  |
| 27 | Հատակի մոնտաժում ∅219x6 ГОСТ 12623-78 | հատ | 1 |  |  |
| 28 | Ձևավոր մասերի տեղադրում (отвод, тройник, переход, заглушка Dу≤250мм) | կգ | 8.49 |  |  |
| 29 | Պարուրախողովակ сгон Ц- 80 | հատ | 1 |  |  |
| 30 | Պարուրախողովակ сгон Ц- 25 | հատ | 1 |  |  |
| 31 | Կալպակ колпак Ц-25 | հատ | 2 |  |  |
| 32 | Արտանետման (փչամաքրման) խողովակի գլխամասի տեղադրում Dպ50 Рպ-2.5 МПа | հատ | 1 |  |  |
| 33 | Գնդային փականների մոնտաժում ձեռքի կառավարման, եռակցային Dպ80 Рպ-1.6 МПа | հատ | 1 |  |  |
| 34 | Գնդային փականի տեղադրում, муфтовый- Рպ1.6МПа Dպ15մմ | հատ | 14 |  |  |
| 35 | Ասեղնային փականի տեղադրում Dպ15մմ 16МПа | հատ | 1 |  |  |
| 36 | Կցորդիչ ամերիկանկա Dպ15 | հատ | 28 |  |  |
| 37 | Կցաշուրթերի մոնտաժում dպ-80մմ 1,6 ՄՊա | հատ | 2 |  |  |
| *38 | ԳՀԱՀ(գազի հոտավորման ավտոմատ համակարգ)-ի տեղադրում (АСОГ ицфр.42.33.14.001) | կոմպլ. | 1 |  |  |
| 39 | Խողովակների փչամաքրում 2 անգամ | գմ | 51 |  |  |
| 40 | Խողովակների լվացում | գմ | 51 |  |  |
| 41 | Խողովակների ամրության և քիպության փորձարկում հիդրավլիկ եղանակով | գմ | 51 |  |  |
| 42 | Խողովակաշարի եռակցման կարերի վիզուալ և չափողական ստուգում | կար | 44 |  |  |
| 43 | Զոդակարերի ստուգում ֆիզիկական եղանակով | կար | 44 |  |  |
| 44 | Խողովակաշարի լրացուցիչ ուլտրաձայնային ստուգում (25% ընդհանուր քանակից) | կար | 11 |  |  |
|  | Գազի արդյունաբերական անալիզատոր |  |  |  |  |
| 45 | II կարգի գրունտի մշակում | մ3 | 16.15 |  |  |
| 46 | Խրամուղու քանդում ձեռքով II կարգի գրունտներում | մ3 | 0.85 |  |  |
| 47 | V կարգի գրունտի փխրեցում էքսկավատոր- հիդրոմուրճով | մ3 | 6.46 |  |  |
| 48 | V կարգի գրունտի մշակում ձեռքի հարվածահատ մուրճով | մ3 | 0.34 |  |  |
| 49 | Խրամուղու ետլիցք II կարգի գրունտներում էքսկավատորով | մ3 | 10.2 |  |  |
| 50 | Խողովակի տակ նախապատրաստական շերտի հ=0.1 մ և խողովակի շուրջ պաշտպանիչ շերտի ստեղծվում փափուկ բնահողից (ավազ) | մ3 | 13.6 |  |  |
| 51 | Ավելորդ գրունտի բարձում ինքնաթափ, ձեռքով տեղափոխում 1կմ | տն | 31.28 |  |  |
| 52 | Պողպատե գազատար խողովակների տեղադրում փորձարկումով Ø25x3.0մմ ГОСТ 8734-75 | մ | 10 |  |  |
| 53 | Խողովակների հակակոռոզիոն մեկուսացում «РАМ» տիպի մեկուսիչ նյութերով dպ-25մմ | մ | 10 |  |  |
| 54 | Պողպատե խողովակների վերգետնյա տեղադրում Ø25x3,0մմ ГОСТ 8734-75 | մ | 10 |  |  |
| 55 | Պողպատե dպ25 խողովակի միացում | հատ | 2 |  |  |
| 56 | ՊԷ խողովակի d-32x3.0մմ SDR-11 ПЭ 100 տեղադրում խրամուղում | գմ | 85 |  |  |
| 57 | Չկազմատվող միացություն «պոլիէթիլեն - պողպատ»d=32/25 մմ | հատ | 2 |  |  |
| 58 | ՊԷ խողովակի d-32մմ կցորդչային միացություն ներդիր տաքացուցիչով | հատ | 2 |  |  |
| 59 | Բացահայտիչ ժապավենի փռում | մ | 85 |  |  |
| 60 | Պղնձե լարի տեղադրում 2.5մմ² | մ | 87 |  |  |
| 61 | Գնդային փականի տեղադրում, муфтовый- Рպ1.6МПа Dպ15մմ | հատ | 2 |  |  |
| 62 | Պողպատե պատյանի տեղադրում Ø57x3.5մմ | մ | 2 |  |  |
| 63 | Խողովակների հակակոռոզիոն մեկուսացում «РАМ» տիպի մեկուսիչ նյութերով dպ-50 մմ | մ | 2 |  |  |
| 64 | Պողպատե պատյանի ծայրերի հերմետիկացում բիտումով | պատյ․ | 2 |  |  |
| 65 | Խողովակների մակերևույթների նախաներկում ГФ -021 2 շերտով | մ2 | 2 |  |  |
| 66 | Խողովակների յուղաներկում երկու անգամ | մ2 | 2 |  |  |
| *67 | Գազի արդյունաբերական անալիզատոր AO2M-01 թթվածնի ծավալային մասնաբաժնի և մերկապտանի ու էթիլմերկապտանի կշռային կոնցենտրացիայի չափման համար (կոմպլեկտում՝ կոմպրեսոր, գազի բալոն, փականներ) (ներառյալ տեղափոխման, պահեստավորման ու այլ նյութերի ծախսերը) | կոմպլ. | 1 |  |  |
| 68 | Զոդակարերի ստուգում ֆիզիկական եղանակով | կար | 4 |  |  |
| 69 | ՊԷ խողովակների փչամաքրում | մ | 85 |  |  |
| 70 | ՊԷ խողովակների փորձարկման համար ճնշման բարձրացում | մ | 85 |  |  |
| 71 | ՊԷ խողովակների փորձարկման համար ճնշման պահում | տեղ | 1 |  |  |
| 72 | Պողպատե գազատարի փչամաքրում գազով | գմ | 20 |  |  |
|  | Փոխմիացման հանգույցի նորոգում |  |  |  |  |
| 73 | Խրամուղու քանդում ձեռքով II կարգի գրունտներում | մ3 | 21.98 |  |  |
| 74 | գրունտի մշակում ձեռքի հարվածահատ մուրճով | մ3 | 35.17 |  |  |
| 75 | Խողովակների ավազե նստաշերտի 0.1մ պատրաստում և ծածկում ձեռքով | մ3 | 53.86 |  |  |
| 76 | Ավելորդ գրունտի հարթեցում տեղում ձեռքով | մ3 | 57.14 |  |  |
| 77 | Խողովակի ստորգետնյա տեղադրում d-325х8մմ | տն | 0.99 |  |  |
| 78 | Խողովակի արժեքը d-426х8մմ ГОСТ 20295-85 | գմ | 12 |  |  |
| 79 | Խողովակների հակակոռոզիոն մեկուսացում «РАМ» տիպի մեկուսիչ նյութերով dպ-400 մմ | գմ | 12 |  |  |
| 80 | Խողովակի ստորգետնյա տեղադրում d-325х8մմ | տն | 0.5 |  |  |
| 81 | Խողովակի արժեքը d-325х8մմ ГОСТ 20295-85 | գմ | 8 |  |  |
| 82 | Խողովակների հակակոռոզիոն մեկուսացում «РАМ» տիպի մեկուսիչ նյութերով dպ-300 մմ | գմ | 8 |  |  |
| 83 | Խողովակի ստորգետնյա տեղադրում d-159х6մմ | տն | 0.804 |  |  |
| 84 | Խողովակի արժեքը d-159х6մմ ГОСТ 20295-85 | գմ | 35.5 |  |  |
| 85 | Խողովակների հակակոռոզիոն մեկուսացում «РАМ» տիպի մեկուսիչ նյութերով dպ-150 մմ | գմ | 35.5 |  |  |
| 86 | Խողովակի ստորգետնյա տեղադրում d-108х4մմ | տն | 0.226 |  |  |
| 87 | Խողովակի արժեքը d-108x4մմ ГОСТ 8732-78 | գմ | 22 |  |  |
| 88 | Խողովակների հակակոռոզիոն մեկուսացում «РАМ» տիպի մեկուսիչ նյութերով dպ-100 մմ | գմ | 22 |  |  |
| 89 | Տեխնոլոգիական խողովակների վերգետնյա տեղադրում d-426х8մմ | տն | 0.412 |  |  |
| 90 | Խողովակի արժեքը d-426х8մմ ГОСТ 20295-85 | գմ | 5 |  |  |
| 91 | Տեխնոլոգիական խողովակների վերգետնյա տեղադրում d-325х8մմ | տն | 1.032 |  |  |
| 92 | Խողովակի արժեքը d-325х8մմ ГОСТ 20295-85 | գմ | 16.5 |  |  |
| 93 | Տեխնոլոգիական խողովակների վերգետնյա տեղադրում d-219х6мм | տն | 0.331 |  |  |
| 94 | Խողովակի արժեքը d-219х6мм ГОСТ 20295-85 | գմ | 10.5 |  |  |
| 95 | Տեխնոլոգիական խողովակների վերգետնյա տեղադրում d-159х6мм | տն | 0.668 |  |  |
| 96 | Խողովակի արժեքը d-159х6мм ГОСТ 20295-85 | գմ | 29.5 |  |  |
| 97 | Տեխնոլոգիական խողովակների վերգետնյա տեղադրում d-108х4մմ | տն | 0.185 |  |  |
| 98 | Խողովակի արժեքը d-108x4մմ ГОСТ 8732-78 | գմ | 18 |  |  |
| 99 | Տեխնոլոգիական խողովակների վերգետնյա տեղադրում d-89х4մմ | տն | 0.008 |  |  |
| 100 | Խողովակի արժեքը d-89x4մմ ГОСТ 8732-78 | գմ | 1 |  |  |
| 101 | Խողովակների մակերևույթների նախաներկում ГФ -021 2 շերտով | մ2 | 52 |  |  |
| 102 | Խողովակների յուղաներկում երկու անգամ | մ2 | 52 |  |  |
| 103 | Գնդային փականների մոնտաժում ձեռքի կառավարման, եռակցային Dպ400 Рպ-6.3 МПа | հատ | 1 |  |  |
| 104 | Գնդային փականների մոնտաժում ձեռքի կառավարման, եռակցային Dպ300 Рպ-6.3 МПа | հատ | 2 |  |  |
| 105 | Գնդային փականների մոնտաժում ձեռքի կառավարման, եռակցային Dպ200 Рպ-6.3 МПа | հատ | 1 |  |  |
| 106 | Կցաշուրթային գնդային փականի տեղադրում հակադարձ կցաշուրթերով Dպ200 Ру6.3 МПа | հատ | 2 |  |  |
| 107 | Գնդային փականների մոնտաժում ձեռքի կառավարման, եռակցային Dպ100 Рպ-6.3 МПа | հատ | 2 |  |  |
| 108 | Կցաշուրթային գնդային փականի տեղադրում հակադարձ կցաշուրթերով Dպ80 Ру2.5 МПа | հատ | 1 |  |  |
| 109 | Եռաքայլ փական հակադարձ կցաշուրթերով Dպ100 Рպ2,5 МПа | հատ | 1 |  |  |
| 110 | Եռաքայլ փական հակադարձ կցաշուրթերով Dպ100 Рպ1.6 МПа | հատ | 1 |  |  |
| 111 | Արտանետիչ ապահովիչ կափույրի մոնտաժում հակադարձ կցաշուրթերով СППК4Р-100 Ру2,5 Мпа | հատ | 2 |  |  |
| 112 | Արտանետիչ ապահովիչ կափույրի մոնտաժում հակադարձ կցաշուրթերով СППК4Р-100 Ру1.6 Мпа | հատ | 2 |  |  |
| 113 | Արտանետիչ ապահովիչ կափույրի մոնտաժում հակադարձ կցաշուրթերով СППК4Р-80 Ру2,5 Мпа | հատ | 1 |  |  |
| 114 | Արտանետման (փչամաքրման) խողովակի գլխամասի տեղադրում Dպ150 Рպ-6.3 МПа | հատ | 2 |  |  |
| 115 | Արտանետման (փչամաքրման) խողովակի գլխամասի տեղադրում Dպ100 Рպ-6.3 МПа | հատ | 2 |  |  |
| 116 | Ձևավոր մասերի տեղադրում (отвод, тройник, переход, заглушка Dу≥300мм) | կգ | 780.7 |  |  |
| 117 | Ձևավոր մասերի տեղադրում (отвод, тройник, переход, заглушка Dу≤250мм) | կգ | 182.8 |  |  |
| 118 | Խողովակների փչամաքրում 2 անգամ | գմ | 158 |  |  |
| 119 | Խողովակների լվացում | գմ | 158 |  |  |
| 120 | Խողովակների ամրության և քիպության փորձարկում հիդրավլիկ եղանակով | գմ | 158 |  |  |
| 121 | Խողովակաշարի եռակցման կարերի վիզուալ և չափողական ստուգում | կար | 144 |  |  |
| 122 | Զոդակարերի ստուգում ֆիզիկական եղանակով | կար | 144 |  |  |
| 123 | Խողովակաշարի լրացուցիչ ուլտրաձայնային ստուգում (25% ընդհանուր քանակից) | կար | 36 |  |  |
|  | Մաքրման հանգույց |  |  |  |  |
| 124 | Խրամուղու քանդում ձեռքով II կարգի գրունտներում | մ3 | 25.7 |  |  |
| 125 | կարգի գրունտի մշակում ձեռքի հարվածահատ մուրճով | մ3 | 43.16 |  |  |
| 126 | Խողովակների ավազե նստաշերտի 0.1մ պատրաստում և ծածկում ձեռքով | մ3 | 62 |  |  |
| 127 | Ավելորդ գրունտի հարթեցում տեղում ձեռքով | մ3 | 68.86 |  |  |
| 128 | Խողովակի ստորգետնյա տեղադրում d-530х10 մմ | տն | 3.142 |  |  |
| 129 | Խողովակի արժեքը d-530х10 մմ ГОСТ 20295-85 | մ | 24.5 |  |  |
| 130 | Խողովակների հակակոռոզիոն մեկուսացում «РАМ» տիպի մեկուսիչ նյութերով dպ-500 մմ | գմ | 24.5 |  |  |
| 131 | Խողովակի ստորգետնյա տեղադրում d-325х8մմ | տն | 0.5 |  |  |
| 132 | Խողովակի արժեքը d-325х8մմ ГОСТ 20295-85 | գմ | 8 |  |  |
| 133 | Խողովակների հակակոռոզիոն մեկուսացում «РАМ» տիպի մեկուսիչ նյութերով dպ-300 մմ | գմ | 8 |  |  |
| 134 | Խողովակի ստորգետնյա տեղադրում d-219х6 մմ | տն | 0.441 |  |  |
| 135 | Խողովակի արժեքը d-219х6 մմ ГОСТ 20295-85 | գմ | 14 |  |  |
| 136 | Խողովակների հակակոռոզիոն մեկուսացում «РАМ» տիպի մեկուսիչ նյութերով dպ-200 մմ | գմ | 14 |  |  |
| 137 | Խողովակի ստորգետնյա տեղադրում d-159х6մմ | տն | 0.034 |  |  |
| 138 | Խողովակի արժեքը d-159х6մմ ГОСТ 20295-85 | գմ | 1.5 |  |  |
| 139 | Խողովակների հակակոռոզիոն մեկուսացում «РАМ» տիպի մեկուսիչ նյութերով dպ-150 մմ | գմ | 1.5 |  |  |
| 140 | Խողովակի ստորգետնյա տեղադրում dу- 89x4мм | տն | 0.306 |  |  |
| 141 | Խողովակի արժեքը 89x4мм ГОСТ 8732-78 | գմ | 36.5 |  |  |
| 142 | Խողովակների հակակոռոզիոն մեկուսացում «РАМ» տիպի մեկուսիչ նյութերով dպ-80 մմ | գմ | 36.5 |  |  |
| 143 | Տեխնոլոգիական խողովակների վերգետնյա տեղադրում d-325х8мм | տն | 0.125 |  |  |
| 144 | Խողովակի արժեքը d-325х8мм ГОСТ 20295-85 | գմ | 2 |  |  |
| 145 | Խողովակի վերգետնյա տեղադրում d-219х6мм | տն | 0.914 |  |  |
| 146 | Խողովակի արժեքը d-219х6мм ГОСТ 20295-85 | գմ | 29 |  |  |
| 147 | Տեխնոլոգիական խողովակների վերգետնյա տեղադրում d-89х4մմ | տն | 0.055 |  |  |
| 148 | Խողովակի արժեքը d-89x4մմ ГОСТ 8732-78 | գմ | 6.5 |  |  |
| 149 | Տեխնոլոգիական խողովակների վերգետնյա տեղադրում d-57x4мм | տն | 0.003 |  |  |
| 150 | Խողովակի արժեքը d-57x4մմ ГОСТ 8732-78 | գմ | 0.5 |  |  |
| 151 | Խողովակների մակերևույթների նախաներկում ГФ -021 2 շերտով | մ2 | 37 |  |  |
| 152 | Խողովակների յուղաներկում երկու անգամ | մ2 | 37 |  |  |
| 153 | Գնդային փականների մոնտաժում ձեռքի կառավարման, եռակցային Dպ200 Рպ-6.3 МПа | հատ | 7 |  |  |
| 154 | Գնդային փականների մոնտաժում ձեռքի կառավարման, եռակցային Dպ80 Рպ-6.3 МПа | հատ | 1 |  |  |
| 155 | Կցաշուրթային գնդային փականի տեղադրում հակադարձ կցաշուրթերով Dպ80 Ру6.3 МПа | հատ | 3 |  |  |
| 156 | Զտիչ Dպ200 P= 5.5МПа VF1-S8-B ANSI 300 | հատ | 3 |  |  |
| 157 | Ձևավոր մասերի տեղադրում (отвод, тройник, переход, заглушка Dу≥300мм) | կգ | 409 |  |  |
| 158 | Ձևավոր մասերի տեղադրում (отвод, тройник, переход, заглушка Dу≤250мм) | կգ | 146.6 |  |  |
| 159 | Ձևավոր մասերի տեղադրում (тройник ТШС 530(10)-K50-219(6)-K42-5.5-0.6-Y) | կգ | 900 |  |  |
| 160 | Խրամուղու քանդում ձեռքով II կարգի գրունտներում | մ3 | 1.5 |  |  |
| 161 | V կարգի գրունտի մշակում ձեռքի հարվածահատ մուրճով | մ3 | 3 |  |  |
| 162 | Խողովակների ավազե նստաշերտի 0.1մ պատրաստում և ծածկում ձեռքով | մ3 | 4.06 |  |  |
| 163 | Ավելորդ գրունտի հարթեցում տեղում ձեռքով | մ3 | 4.5 |  |  |
| 164 | Խողովակի ստորգետնյա տեղադրում d-530х10 մմ | տն | 0.256 |  |  |
| 165 | Խողովակի արժեքը d-530х10 մմ ГОСТ 20295-85 | մ | 2 |  |  |
| 166 | Խողովակների հակակոռոզիոն մեկուսացում «РАМ» տիպի մեկուսիչ նյութերով dպ-500 մմ | գմ | 2 |  |  |
| 167 | Խողովակի ստորգետնյա տեղադրում d-325х8մմ | տն | 0.063 |  |  |
| 168 | Խողովակի արժեքը d-325х8մմ ГОСТ 20295-85 | գմ | 1 |  |  |
| 169 | Խողովակների հակակոռոզիոն մեկուսացում «РАМ» տիպի մեկուսիչ նյութերով dպ-300 մմ | գմ | 1 |  |  |
| 170 | Խողովակի ստորգետնյա տեղադրում d-108х4մմ | տն | 0.015 |  |  |
| 171 | Խողովակի արժեքը d-108x4մմ ГОСТ 8732-78 | գմ | 1.5 |  |  |
| 172 | Խողովակների հակակոռոզիոն մեկուսացում «РАМ» տիպի մեկուսիչ նյութերով dպ-100 մմ | գմ | 1.5 |  |  |
| 173 | Խողովակի ստորգետնյա տեղադրում d-57х4մմ | տն | 0.005 |  |  |
| 174 | Խողովակի արժեքը d-57x4մմ ГОСТ 8732-78 | գմ | 1 |  |  |
| 175 | Խողովակների հակակոռոզիոն մեկուսացում «РАМ» տիպի մեկուսիչ նյութերով dպ-50 մմ | գմ | 1 |  |  |
| 176 | Տեխնոլոգիական խողովակների վերգետնյա տեղադրում d-325х8мм | տն | 0.063 |  |  |
| 177 | Խողովակի արժեքը d-325х8мм ГОСТ 20295-85 | գմ | 1 |  |  |
| 178 | Տեխնոլոգիական խողովակների վերգետնյա տեղադրում d-108х4мм | տն | 0.01 |  |  |
| 179 | Խողովակի արժեքը d-108x4мм ГОСТ 8732-78 | գմ | 1 |  |  |
| 180 | Տեխնոլոգիական խողովակների վերգետնյա տեղադրում d-57x4мм | տն | 0.016 |  |  |
| 181 | Խողովակի արժեքը d-57x4մմ ГОСТ 8732-78 | գմ | 3 |  |  |
| 182 | Խողովակների մակերևույթների նախաներկում ГФ -021 2 շերտով | մ2 | 2 |  |  |
| 183 | Խողովակների յուղաներկում երկու անգամ | մ2 | 2 |  |  |
| 184 | Գնդային փականների մոնտաժում ձեռքի կառավարման, եռակցային Dպ50 Рպ-6.3 МПа | հատ | 1 |  |  |
| 185 | Արտանետման (փչամաքրման) խողովակի գլխամասի տեղադրում Dպ50 Рպ-6.3 МПа | հատ | 1 |  |  |
| 186 | Ձևավոր մասերի տեղադրում (отвод, тройник, переход, заглушка Dу≥300мм) | կգ | 59 |  |  |
| 187 | Ձևավոր մասերի տեղադրում (отвод, тройник, переход, заглушка Dу≤250мм) | կգ | 0.7 |  |  |
| 188 | Ձևավոր մասերի տեղադրում (тройник ТШС 530(10)-K50-325(8)-K42-5.5-0.6-Y) | կգ | 60 |  |  |
| 189 | Կցաշուրթերի մոնտաժում dу300 Pу6.3МПа | հատ | 2 |  |  |
| 190 | Կցաշուրթերի մոնտաժում dу100 Pу6.3МПа | հատ | 2 |  |  |
| 191 | Խողովակների փչամաքրում 2 անգամ | գմ | 132.5 |  |  |
| 192 | Խողովակների լվացում | գմ | 132.5 |  |  |
| 193 | Խողովակների ամրության և քիպության փորձարկում հիդրավլիկ եղանակով | գմ | 132.5 |  |  |
| 194 | Խողովակաշարի եռակցման կարերի վիզուալ և չափողական ստուգում | կար | 145 |  |  |
| 195 | Զոդակարերի ստուգում ֆիզիկական եղանակով | կար | 145 |  |  |
| 196 | Խողովակաշարի լրացուցիչ ուլտրաձայնային ստուգում (25% ընդհանուր քանակից) | կար | 37 |  |  |
|  | Ճնշման կարգավորման հանգույց |  |  |  |  |
| 197 | Տեխնոլոգիական խողովակների վերգետնյա տեղադրում d-325х8мм | տն | 0.438 |  |  |
| 198 | Խողովակի արժեքը d-325х8мм ГОСТ 20295-85 | գմ | 7 |  |  |
| 199 | Տեխնոլոգիական խողովակների վերգետնյա տեղադրում d-219х6մմ | տն | 0.883 |  |  |
| 200 | Խողովակի արժեքը d-219х6 մմ ГОСТ 20295-85 | գմ | 28 |  |  |
| 201 | Տեխնոլոգիական խողովակների վերգետնյա տեղադրում d-159х6мм | տն | 0.475 |  |  |
| 202 | Խողովակի արժեքը d-159х6мм ГОСТ 20295-85 | գմ | 21 |  |  |
| 203 | Տեխնոլոգիական խողովակների վերգետնյա տեղադրում d-108х4мм | տն | 0.021 |  |  |
| 204 | Խողովակի արժեքը d-108x4мм ГОСТ 8732-78 | գմ | 2 |  |  |
| 205 | Խողովակների մակերևույթների նախաներկում ГФ -021 2 շերտով | մ2 | 38 |  |  |
| 206 | Խողովակների յուղաներկում երկու անգամ | մ2 | 38 |  |  |
| 207 | Գնդային փականների մոնտաժում ձեռքի կառավարման, եռակցային Dպ300 Рպ-6.3 МПа | հատ | 2 |  |  |
| 208 | Գնդային փականների մոնտաժում ձեռքի կառավարման, եռակցային Dպ200 Рպ-6.3 МПа | հատ | 6 |  |  |
| 209 | Գնդային փականների մոնտաժում ձեռքի կառավարման, եռակցային Dպ150 Рպ-6.3 МПа | հատ | 4 |  |  |
| 210 | Ճնշման առանցքային կարգավորիչ dպ -150մմ GT-80A-AF հակադարձ կցաշուրթերով | հատ | 2 |  |  |
| 211 | Ճնշման առանցքային կարգավորիչ dպ -100մմ GT-80A-AF հակադարձ կցաշուրթերով | հատ | 2 |  |  |
| 212 | Ձևավոր մասերի տեղադրում (тройник ТШС 530(10)-K50-325(8)-K42-5.5-0.6-Y) | կգ | 120 |  |  |
| 213 | Ձևավոր մասերի տեղադրում (тройник ТШС 530(10)-K50-219(6)-K42-5.5-0.6-Y) | կգ | 60 |  |  |
| 214 | Ձևավոր մասերի տեղադրում (отвод, тройник, переход, заглушка Dу≥300мм) | կգ | 205.6 |  |  |
| 215 | Ձևավոր մասերի տեղադրում (отвод, тройник, переход, заглушка Dу≤250мм) | կգ | 84.1 |  |  |
| 216 | Խողովակների փչամաքրում 2 անգամ | գմ | 58 |  |  |
| 217 | Խողովակների լվացում | գմ | 58 |  |  |
| 218 | Խողովակների ամրության և քիպության փորձարկում հիդրավլիկ եղանակով | գմ | 58 |  |  |
| 219 | Խողովակաշարի եռակցման կարերի վիզուալ և չափողական ստուգում | կար | 78 |  |  |
| 220 | Զոդակարերի ստուգում ֆիզիկական եղանակով | կար | 78 |  |  |
| 221 | Խողովակաշարի լրացուցիչ ուլտրաձայնային ստուգում (25% ընդհանուր քանակից) | կար | 20 |  |  |
|  | Հաշվառման հանգույց |  |  |  |  |
| 222 | Խրամուղու քանդում ձեռքով II կարգի գրունտներում | մ3 | 5.13 |  |  |
| 223 | գրունտի մշակում ձեռքի հարվածահատ մուրճով | մ3 | 7.53 |  |  |
| 224 | Խողովակների ավազե նստաշերտի 0.1մ պատրաստում և ծածկում ձեռքով | մ3 | 12.11 |  |  |
| 225 | Ավելորդ գրունտի հարթեցում տեղում ձեռքով | մ3 | 12.65 |  |  |
| 226 | Խողովակի ստորգետնյա տեղադրում d-325х8մմ | տն | 0.313 |  |  |
| 227 | Խողովակի արժեքը d-325х8մմ ГОСТ 20295-85 | գմ | 5 |  |  |
| 228 | Խողովակների հակակոռոզիոն մեկուսացում «РАМ» տիպի մեկուսիչ նյութերով dպ-300 մմ | գմ | 5 |  |  |
| 229 | Խողովակի ստորգետնյա տեղադրում d-108х4մմ | տն | 0.139 |  |  |
| 230 | Խողովակի արժեքը d-108x4մմ ГОСТ 8732-78 | գմ | 13.5 |  |  |
| 231 | Խողովակների հակակոռոզիոն մեկուսացում «РАМ» տիպի մեկուսիչ նյութերով dպ-100 մմ | գմ | 13.5 |  |  |
| 232 | Տեխնոլոգիական խողովակների վերգետնյա տեղադրում d-530х10մմ | տն | 1.988 |  |  |
| 233 | Խողովակի արժեքը d-530х10 մմ ГОСТ 20295-85 | գմ | 15.5 |  |  |
| 234 | Տեխնոլոգիական խողովակների վերգետնյա տեղադրում d-426х8մմ | տն | 0.99 |  |  |
| 235 | Խողովակի արժեքը d-426х8մմ ГОСТ 20295-85 | գմ | 12 |  |  |
| 236 | Տեխնոլոգիական խողովակների վերգետնյա տեղադրում d-325х8մմ | տն | 0.188 |  |  |
| 237 | Խողովակի արժեքը d-325х8մմ ГОСТ 20295-85 | գմ | 3 |  |  |
| 238 | Տեխնոլոգիական խողովակների վերգետնյա տեղադրում d-325х8мм | տն | 2.064 |  |  |
| 239 | Խողովակի արժեքը d-325х8мм ГОСТ 8732-78 | գմ | 33 |  |  |
| 240 | Տեխնոլոգիական խողովակների վերգետնյա տեղադրում d-219х6мм | տն | 0.693 |  |  |
| 241 | Խողովակի արժեքը d-219х6мм ГОСТ 8732-78 | գմ | 22 |  |  |
| 242 | Տեխնոլոգիական խողովակների վերգետնյա տեղադրում d-159х6мм | տն | 0.498 |  |  |
| 243 | Խողովակի արժեքը d-159х6մմ ГОСТ 8732-78 | գմ | 22 |  |  |
| 244 | Տեխնոլոգիական խողովակների վերգետնյա տեղադրում d-108х4мм | տն | 0.036 |  |  |
| 245 | Խողովակի արժեքը d-108x4мм ГОСТ 8732-78 | գմ | 3.5 |  |  |
| 246 | Տեխնոլոգիական խողովակների վերգետնյա տեղադրում d-89х4մմ | տն | 0.046 |  |  |
| 247 | Խողովակի արժեքը d-89x4մմ ГОСТ 8732-78 | գմ | 5.5 |  |  |
| 248 | Տեխնոլոգիական խողովակների վերգետնյա տեղադրում d-16x3մմ | տն | 0.001 |  |  |
| 249 | Խողովակի արժեքը dу- 16x3մմ ГОСТ 8734-75 | գմ | 1.5 |  |  |
| 250 | Խողովակների մակերևույթների նախաներկում ГФ -021 2 շերտով | մ2 | 118 |  |  |
| 251 | Խողովակների յուղաներկում երկու անգամ | մ2 | 118 |  |  |
| 252 | Գնդային փականների մոնտաժում ձեռքի կառավարման, եռակցային Dպ300 Рպ-6.3 МПа | հատ | 2 |  |  |
| 253 | Գնդային փականների մոնտաժում ձեռքի կառավարման, եռակցային Dպ200 Рպ-6.3 МПа | հատ | 2 |  |  |
| 254 | Գնդային փականների մոնտաժում ձեռքի կառավարման, եռակցային Dպ150 Рպ-6.3 МПа | հատ | 2 |  |  |
| 255 | Գնդային փականների մոնտաժում ձեռքի կառավարման, եռակցային Dպ80 Рպ-6.3 МПа | հատ | 2 |  |  |
| *256 | RA-ELCOR G100 Ру-6.3 ՄՊա հաշվիչի տեղադրում էլեկտրոնային ճշտիչով | կոմպլ. | 1 |  |  |
| 257 | Գազի ֆիլտրի տեղադրում ФГ16-80 | հատ | 1 |  |  |
| 258 | Ասեղնային փականի տեղադրում Dպ15մմ 16МПа | հատ | 1 |  |  |
| 259 | Կցաշուրթերի մոնտաժում dу300 Pу6.3МПа | հատ | 2 |  |  |
| 260 | Կցաշուրթերի մոնտաժում dу200 Pу6.3МПа | հատ | 2 |  |  |
| 261 | Կցաշուրթերի մոնտաժում dу150 Pу6.3МПа | հատ | 2 |  |  |
| 262 | Խողովակի ներքրն մակերևույթի մաքրում մեխանիկական մշակմամբ d-300 | գմ | 1.2 |  |  |
| 263 | Խողովակի ներքրն մակերևույթի մաքրում մեխանիկական մշակմամբ d-200 | գմ | 0.8 |  |  |
| 264 | Խողովակի ներքրն մակերևույթի մաքրում մեխանիկական մշակմամբ d-150 | գմ | 0.6 |  |  |
| 265 | Ձևավոր մասերի տեղադրում (тройник ТШС 530(10)-K50-325(8)-K42-5.5-0.6-Y) | կգ | 120 |  |  |
| 266 | Ձևավոր մասերի տեղադրում (отвод, тройник, переход, заглушка Dу≥300мм) | կգ | 934.2 |  |  |
| 267 | Ձևավոր մասերի տեղադրում (отвод, тройник, переход, заглушка Dу≤250мм) | կգ | 16.8 |  |  |
| 268 | Խողովակների փչամաքրում 2 անգամ | գմ | 136.5 |  |  |
| 269 | Խողովակների լվացում | գմ | 136.5 |  |  |
| 270 | Խողովակների ամրության և քիպության փորձարկում հիդրավլիկ եղանակով | գմ | 136.5 |  |  |
| 271 | Խողովակաշարի եռակցման կարերի վիզուալ և չափողական ստուգում | կար | 93 |  |  |
| 272 | Զոդակարերի ստուգում ֆիզիկական եղանակով | կար | 93 |  |  |
| 273 | Խողովակաշարի լրացուցիչ ուլտրաձայնային ստուգում (25% ընդհանուր քանակից) | կար | 24 |  |  |
|  | Սեփական կարիքների համար նախատեսվող գազատար |  |  |  |  |
| 274 | Խրամուղու քանդում ձեռքով II կարգի գրունտներում | մ3 | 2.13 |  |  |
| 275 | գրունտի մշակում ձեռքի հարվածահատ մուրճով | մ3 | 2.98 |  |  |
| 276 | Խողովակների ավազե նստաշերտի 0.1մ պատրաստում և ծածկում ձեռքով | մ3 | 5.1 |  |  |
| 277 | Ավելորդ գրունտի հարթեցում տեղում ձեռքով | մ3 | 5.1 |  |  |
| 278 | Պողպատե գազատար խողովակների տեղադրում փորձարկումով Ø57x3.5մմ | մ | 8.5 |  |  |
| 279 | Խողովակների հակակոռոզիոն մեկուսացում «РАМ» տիպի մեկուսիչ նյութերով dպ-50 մմ | մ | 8.5 |  |  |
| 280 | Պողպատե գազատար խողովակների վերգետնյա տեղադրում փորձարկումով Ø57x3.5մմ ГОСТ 10704-91 | մ | 6 |  |  |
| 281 | Պողպատե գազատար խողովակների վերգետնյա տեղադրում փորձարկումով Ø21.3x2.8мм ГОСТ 3262-78 | մ | 50 |  |  |
| 282 | Խողովակների մակերևույթների նախաներկում ГФ -021 2 շերտով | մ2 | 5 |  |  |
| 283 | Մետաղական մակերևույթների յուղաներկում 2 անգամ | մ2 | 5 |  |  |
| 284 | Ձևավոր մասերի տեղադրում (отвод, тройник, переход, заглушка Dу≤250мм) | կգ | 3.3 |  |  |
| 285 | Պողպատե պատյանի տեղադրում Ø108x4մմ | մ | 2 |  |  |
| 286 | Պողպատե պատյանի տեղադրում խրամուղում Ø108x4մմ | մ | 7 |  |  |
| 287 | Պատյանների հակակոռոզիոն մեկուսացում «РАМ» տիպի մեկուսիչ նյութերով dպ100մմ | մ | 7 |  |  |
| 288 | Պողպատե պատյանի ծայրերի հերմետիկացում բիտումով | պատյ․ | 1 |  |  |
| 289 | Գնդային փականի տեղադրում Рպ2.4МПа Dպ15մմ | հատ | 2 |  |  |
| 290 | Կցորդիչ ամերիկանկա Dպ15 | հատ | 4 |  |  |
| 291 | Էլեկտրամագնիսական պահպանիչ կափույրի տեղադրում (նորմալ բաց) | հատ | 1 |  |  |
| 292 | Գազի ազդանշանային սարքի տեղադրում, CH CO | հատ | 1 |  |  |
| 293 | G6 ազահաշվիչի մոնտաժում արկղով | հատ | 1 |  |  |
| 294 | Գազի կարգավորիչ կետի մոնտաժում | հատ | 1 |  |  |
| 295 | Պողպատե գազատարի փչամաքրում գազով | գմ | 64.5 |  |  |
|  | Հենարանների տեղադրում |  |  |  |  |
| 264 | Փոսերի քանդում II կարգի գրունտներում ձեռքով մետաղական հենասյունների համար | մ3 | 16.45 |  |  |
| 265 | V կարգի գրունտի մշակում ձեռքի հարվածահատ մուրճով | մ3 | 7.71 |  |  |
| 266 | Բետոնե հիմքեր միաձույլ բետոնից B12.5 (M150) մետաղական հենասյունների համար | մ3 | 24.16 |  |  |
| 267 | Ավելորդ գրունտի հարթեցում տեղում ձեռքով | մ3 | 24.16 |  |  |
| 268 | Կիսախողովակների տեղադրում գազախողովակների տակ | կգ | 355.9 |  |  |
| 269 | Պարոնիտի տեղադրում | կգ | 36.78 |  |  |
| 270 | Մետաղական շինվածքների տեղադրում հենարանների հիմքերի համար (թիթեղ) 5մմ | կգ | 490.9 |  |  |
| 271 | Հենարանների տեղադրում պողպատե խողովակներից d=426x6.0մմ | կգ | 428.84 |  |  |
| 272 | Հենարանների տեղադրում պողպատե խողովակներից d=325x6.0մմ | կգ | 339.84 |  |  |
| 273 | Հենարանների տեղադրում պողպատե խողովակներից d=219x5.0մմ | կգ | 230.91 |  |  |
| 274 | Հենարանների տեղադրում պողպատե խողովակներից d=159x4.5մմ | կգ | 445.9 |  |  |
| 275 | Հենարանների տեղադրում պողպատե խողովակներից d=108x4.0մմ | կգ | 180.58 |  |  |
| 276 | Հենարանների տեղադրում պողպատե խողովակներից d=89x3.0մմ | կգ | 26.71 |  |  |
| 277 | Հենարանների տեղադրում պողպատե խողովակներից d=76x3.0մմ | կգ | 15.12 |  |  |
| 277 | Խողովակների մակերևույթների նախաներկում ГФ -021 2 շերտով | մ2 | 11.5 |  |  |
| 278 | Խողովակների յուղաներկում երկու անգամ | մ2 | 11.5 |  |  |
|  | Ապամոնտաժվող նյութեր |  |  |  |  |
| 279 | Տեխնոլոգիական խողովակների ապամոնտաժում d-400մմ | տն | 2.763 |  |  |
| 280 | Տեխնոլոգիական խողովակների ապամոնտաժում dу300 | տն | 4.597 |  |  |
| 281 | Տեխնոլոգիական խողովակների ապամոնտաժում dу200 | տն | 1.73 |  |  |
| 282 | Տեխնոլոգիական խողովակների ապամոնտաժում dу150 | տն | 0.113 |  |  |
| 283 | Տեխնոլոգիական խողովակների ապամոնտաժում dу100 | տն | 0.631 |  |  |
| 284 | Տեխնոլոգիական խողովակների ապամոնտաժում d-80мм | տն | 0.025 |  |  |
| 285 | Փականների ապամոնտաժում Dպ300 | հատ | 5 |  |  |
| 286 | Փականների ապամոնտաժում Dպ200 | հատ | 17 |  |  |
| 287 | Փականների ապամոնտաժում Dպ150 | հատ | 5 |  |  |
| 288 | Փականների ապամոնտաժում Dպ100 | հատ | 2 |  |  |
| 289 | Փականների ապամոնտաժում Dպ50 | հատ | 2 |  |  |
| 290 | RABO G100 հաշվիչի ապամոնտաժում | կոմպլ. | 1 |  |  |
| 291 | Ճնշման կարգավորիչի ապամոնտաժում dպ150 | հատ | 2 |  |  |
| 292 | Ճնշման կարգավորիչի ապամոնտաժում dպ100 | հատ | 2 |  |  |
| 293 | ԱԱՓԿ-ի ապամոնտաժում (СППК Dպ100) | հատ | 4 |  |  |
| 294 | Խցիկային դիաֆրագմայի ապամոնտաժում Dպ300 | հատ | 1 |  |  |
| 295 | Խցիկային դիաֆրագմայի ապամոնտաժում d-200мм | հատ | 1 |  |  |
| 296 | Զտիչի ապամոնտաժում | հատ | 2 |  |  |
| 297 | Ձևավոր մասերի ապամոնտաժում | կգ | 1030 |  |  |
| 298 | Ստորգետնյա օդորիզացիոն համակարգի պահպանման տարրայի ապամոնտաժում | հատ | 1 |  |  |
| 299 | Հին օդորիզացիոն համակարգի ապամոնտաժում | հատ | 1 |  |  |
| 300 | Ապամոնտաժված նյութերի բարձում ավտոմեքենա, տեղափոխում 70կմ և բեռնաթափում | տն | 19.36 |  |  |
|  | ՀՉԿ և ավտոմատացում |  |  |  |  |
| 301 | Խցիկային դիաֆրագմաների տեղադրում d-150 մմ | կոմպլ | 1 |  |  |
| 302 | Խցիկային դիաֆրագմաների տեղադրում d-200 մմ | կոմպլ | 1 |  |  |
| 303 | Խցիկային դիաֆրագմաների տեղադրում d-300 մմ | կոմպլ | 1 |  |  |
| *304 | "Flo Boos 107"" ծախսաչափային միկրոպրոցոսորային համալիրի տեղադրում բազմահարաչափային փոխակերպիչով "Rosemount 4088" (ներառյալ տեղափոխման, պահեստավորման ու այլ նյութերի ծախսերը) | կոմպլ | 1 |  |  |
| *305 | "Rosemount 4088" բազմահարաչափային փոխակերպիչի տեղադրում (առանց տեղափոխման, պահեստավորման ու այլ նյութերի ծախսերի հաշվարկի) | հատ | 2 |  |  |
| 306 | Մանոմետր ДМ5010сг0Ex պայթյունապաշտպան, ազդանշանային 0-2.5ՄՊա | հատ | 3 |  |  |
| 307 | 25 կգու/սմ2 վերին չափման սահմանը ցույց տվող, ճառագայթային խողովակապտուկով մանոմետր, 1 դասի ճշտության МП3-У-25 | հատ | 11 |  |  |
| 308 | 12 կգու/սմ2 վերին չափման սահմանը ցույց տվող, առանցքային խողովակապտուկով մանոմետր, 1 դասի ճշտության МП3-У-25 | հատ | 1 |  |  |
| 309 | 12 կգու/սմ2 վերին չափման սահմանը ցույց տվող, առանցքային խողովակապտուկով մանոմետր, 1 դասի ճշտության МП3-У-12 | հատ | 6 |  |  |
| 310 | 6 կգու/սմ2 վերին չափման սահմանը ցույց տվող, ճառագայթային խողովակապտուկով մանոմետր, 1 դասի ճշտության МП3-У-6 | հատ | 5 |  |  |
| 311 | Ջերմաչափ ուղիղ տեխնիկական շրջանակի մեջ ըստ ТУ92-837 021-91. 253մմ | հատ | 4 |  |  |
| 312 | Դիէլեկտրական ներդիր կապրալոնից | հատ | 6 |  |  |
| 313 | КВВГЭ 4х1.5մմ մալուխի անցկացում մետաղաճկափողով | գմ | 18 |  |  |
| 314 | Իմպուլսային պողպատյա խողովակ 16х3 մմ մետաղակառուցվածքների վրա | գմ | 23.5 |  |  |
| 315 | Մետաղաճկափողի անցկացում РЗ-Ц-Х15 մետաղակառուցվածքներով | գմ | 18 |  |  |
| 316 | Գնդային փական Ф15մմ Pպ-1.6ՄՊա | հատ | 6 |  |  |
| 317 | Կցորդիչ ամերիկանկա Dպ15 | հատ | 12 |  |  |
| 318 | Եռաքայլ գնդիկավոր փական Дպ15 Pպ-6.3ՄՊա | հատ | 12 |  |  |
| 319 | Եռաքայլ գնդիկավոր փական Дպ15 Pպ-1.6ՄՊա | հատ | 14 |  |  |
| 320 | Խարսխային պտուտակ M20 | հատ | 2 |  |  |
| 321 | Խողովակապտուկ М20 | հատ | 26 |  |  |
| 322 | Էլեկտրական մալուխային ներանցիչներ ջիղերի քանակը 10հատ | հատ | 3 |  |  |
| 323 | Խողովակային ներանցիչներ (իմպուլսային խողովակների համար) | հատ | 6 |  |  |
| 324 | Մալուխի ծայրերի հարդարում , 1,5մմ2 կտրվածքով, ջիղերի քանակը 7հատ | հատ | 6 |  |  |
| 325 | Իմպուլսային խողովակների փչամաքրում | գմ | 23.5 |  |  |
| 326 | Խողովակային հաղորդագծի բաց անցում պատի միջով, առանց հերմետիկացման նյ, խողովակների քանակը մինչև 10 | հատ | 3 |  |  |
| 327 | Առկա "Flo Boos" ծախսաչափային միկրոպրոցեսորային համալիրի ապամոնտաժում | հատ | 1 |  |  |
|  | Տեխնոլոգիական պրոցեսների ավտոմատացում |  |  |  |  |
| 328 | Մետաղական պահարան դռնակով IP65 | հատ | 1 |  |  |
| 329 | Ավտոմատ կրակմարիչ համակարգ Щит-100 | հատ | 2 |  |  |
| 330 | Երկբևեռ ավտոմատ անջատիչ B 10Ա 220Վ | հատ | 1 |  |  |
| 331 | Հաստատուն հոսանքի սնուցման աղբյուր 24Վ 5Ա դին ռեյակի վրա | հատ | 1 |  |  |
| 332 | HF115-024DC-2-LED ռելեի կոմպլեկտ տակդիրով 2CO 8A AgNi փաթույթի լարումը 24B DC LED, Hongfa | հատ | 12 |  |  |
| 333 | Կանաչ լույսային ազդարար 24Վ DC | հատ | 3 |  |  |
| 334 | Ձայնաազդարար դեղին լույսով 24Վ DС | հատ | 3 |  |  |
| 335 | Ձայնաազդարար կարմիր լույսով 24Վ DС | հատ | 3 |  |  |
| 336 | Դին ռեյկայի վրա տեղադրվող լարի սեղմակ կափարիչով | հատ | 18 |  |  |
| 337 | Արտաքին տեղադրման լույսաձայնային ազդարար 220Վ AC | հատ | 1 |  |  |
| 338 | Պղնձե ջղերով այրմանը չնպաստող հատվածքը ճկախողովակով, խրամուղում4х1.5մմ² ВВГнг-FRLS | գմ | 147 |  |  |
| 339 | Միջաձիգով մետաղական ճկախողովակ ՊՎՔ-մեկուսացումով Ø25մմ | գմ | 143 |  |  |
| 340 | Մուտքային կցամաս միջաձիգով մետաղական խողովակի համար ВМ-25 | հատ | 5 |  |  |
| 341 | Խրամուղու քանդում ձեռքով II կարգի գրունտներում | մ3 | 10.75 |  |  |
| 342 | V կարգի գրունտի մշակում ձեռքի հարվածահատ մուրճով | մ3 | 6.45 |  |  |
| 343 | Ավազե նստաշերտի 0.1մ պատրաստում և ծածկում ձեռքով | մ3 | 17.76 |  |  |
| 344 | Ավելորդ գրունտի հարթեցում տեղում ձեռքով | մ3 | 17.76 |  |  |
| 345 | Ազդանշանային պաշտպանիչ ժապավեն ЛСС-40 40մմ | գմ | 17 |  |  |
|  | Էլեկտրաքիմիական պաշտպանություն |  |  |  |  |
|  | Կատոդային կայանի վերատեղադրում |  |  |  |  |
| 346 | 3 կՎտ հզորությամբ ИПКЗ-РА-3.0-У1 տիպի կատոդային կայանի ապամոնտաժում և տեղադրում պատվանդանի վրա | կայան | 1 |  |  |
| 347 | Прокладка кабеля в траншее АВВГ-1х35 мм² в ПЭ Ø32x3мм трубе | գմ | 125 |  |  |
| 348 | АВВГ-1х35 մմ² դրենաժային մալուխի ներքաշում հենասյուներով՝ անոդային հողացման համար | գմ | 8 |  |  |
| 349 | A-35 ալյումինե հաղորդալարի անցկացում հենասյուներով ВЛ-96В | գմ | 50 |  |  |
| 350 | Прокладка кабеля в транщее ВВГ - 3x6 мм² в ПЭ Ø32x3мм трубе | գմ | 65 |  |  |
| 351 | Прокладка трубы ПНД ПЭ 100 d-32x3.0мм SDR-13.6 | գմ | 170 |  |  |
| 352 | Խրամուղու քանդում ձեռքով II կարգի գրունտներում | մ3 | 22 |  |  |
| 353 | V կարգի գրունտի մշակում ձեռքի հարվածահատ մուրճով | մ3 | 13.2 |  |  |
| 354 | Ավազի նստաշերտի փռում մալուխի տակ 0.1 մ հաստությամբ և ծածկում 0.1մ հաստությամբ ավազով | մ3 | 23.2 |  |  |
| 355 | Գրունտի հետլիցք ձեռքով՝ տոփանումով | մ3 | 12 |  |  |
| 356 | Ավելորդ գրունտի հարթեցում տեղում ձեռքով | մ3 | 23.2 |  |  |
| 357 | Ծայրային հենասյան տեղադրում պողպատե խողովակից Ø133x4.5մմ հենասյուն-1 L=8.4մ, հենասյուն-2 L=7.4մ | հատ | 1 |  |  |
| 358 | Ազդանշանային ժապավենի փռում | գմ | 110 |  |  |
| 359 | Մետաղական հենասյան ապամոնտաժում | հատ | 3 |  |  |
| 360 | Ապամոնտաժված նյութերի բարձում ավտոմեքենա, տեղափոխում 70կմ և բեռնաթափում | տն | 0.3 |  |  |
|  | Էլ. մեկուսիչների և պրոտեկտորների տեղադրում |  |  |  |  |
| 361 | Խրամուղու քանդում ձեռքով II կարգի գրունտներում | մ3 | 15.4 |  |  |
| 362 | գրունտի մշակում ձեռքի հարվածահատ մուրճով | մ3 | 9.12 |  |  |
| 363 | Ավազի նստաշերտի փռում մալուխի տակ 0.1 մ հաստությամբ և ծածկում 0.1մ հաստությամբ ավազով | մ3 | 24.52 |  |  |
| 364 | Ավելորդ գրունտի հարթեցում տեղում ձեռքով | մ3 | 24.52 |  |  |
| 365 | մալուխ տեղադրում խրամուղում ВВГнг- 2x6 мм² | գմ | 76 |  |  |
| 366 | մալուխ տեղադրում по конструкциям ВВГнг- 2x6 мм² | գմ | 38 |  |  |
| 367 | խողովակի տեղադրում ПНД ПЭ 100 d-32x3.0мм SDR-13.6 | գմ | 24 |  |  |
| 368 | Dպ 400 կոմպլեկտ Էլեկտրամեկուսիչ միացության ապամոնտաժում և մոնտաժում | հատ | 1 |  |  |
| 369 | Dպ 300 կոմպլեկտ Էլեկտրամեկուսիչ միացության ապամոնտաժում և մոնտաժում | հատ | 2 |  |  |
| 370 | Dպ 100 կոմպլեկտ Էլեկտրամեկուսիչ միացության մոնտաժում կայծապարպիչով | կոմպլ․ | 1 |  |  |
| 371 | Չափիր ստուգիչ կետի տեղադրում КИП.ПСС. 2.1.8-4 ՀՊԲ-ով (БСЗ) | հատ | 1 |  |  |
| 372 | Չափիր ստուգիչ կետի տեղադրում КИП.ПСС. 2.1.8-4 | հատ | 6 |  |  |
| 373 | Չափիր ստուգիչ կետի տեղադրում КИП.ПСС. 2.1.12-4 | հատ | 2 |  |  |
| 374 | ПМ-20У տիպի պրոտեկտորի տեղադրում | հատ | 4 |  |  |
| 375 | Պղնձարջասպե էլեկտրոդի տեղադրում ЭНЕС-4МС | հատ | 16 |  |  |
| 376 | Մալուխի միացման հանգույց տերմիտային զոդման տիգել սարքով խողովակին (тигель) | հատ | 17 |  |  |
| 377 | ՊՎՔ խողովակի տեղադրում Ду50մմ | գմ | 20 |  |  |
| 378 | Ազդանշանային ժապավենի փռում | գմ | 76 |  |  |
| 379 | Պողպատե խողովակի տեղադրում 159x4.0մմ | մ | 13.2 |  |  |
| 380 | Մետաղական թիթեղ, 100х70х6, 70х70х4մմ | կգ | 22.79 |  |  |
| 381 | Ծխնի | հատ | 11 |  |  |
| 382 | Մետաղական մակերևույթների նախաներկում ГФ -021 2 շերտով | մ2 | 6.6 |  |  |
| 383 | Մետաղական մակերևույթների յուղաներկում 2 անգամ | մ2 | 6.6 |  |  |
|  | Ճարտարապետական աշխատանքներ |  |  |  |  |
|  | Ապամոնտաժման աշխատանքներ |  |  |  |  |
| 384 | Մետաղական ցանկապատի ապամոնտաժում | տն | 2.9 |  |  |
| 385 | Բարձում և տեղափոխում 70կմ /պահեստ/ | տն | 2.9 |  |  |
| 386 | Քարե շինության ապամոնտաժում | մ3 | 151.45 |  |  |
| 387 | Շին աղբի բարձում ա/ինքնաթափերի վրա և տեղափոխում 10կմ | տն | 145 |  |  |
|  | ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ՀԱՆԳՈՒՅՑ |  |  |  |  |
|  | Եզրափակող տարրեր |  |  |  |  |
| 388 | Սենդվիչ պանել պատի δ=100մմ | մ2 | 85 |  |  |
| 389 | Սենդվիչ պանել ծածկի δ =100մմ | մ2 | 99 |  |  |
| 390 | Աքսեսուարներ սենդվիչ պանելների համար | մ2 | 39 |  |  |
|  | Հարդարման աշխատանքներ |  |  |  |  |
| 391 | Ց/ավազե սվաղ δ =30մմ | մ2 | 22 |  |  |
| 392 | Ճակատային ներկում, մածկապատումով | մ2 | 22 |  |  |
| 393 | Ցեմենտավազային շերտ δ =30մմ | մ2 | 82 |  |  |
|  | Պատուհաններ, դռներ |  |  |  |  |
| 394 | Մ/պլաստե ապակեփաթեթ պատուհանների տեղադրում բացվող մաս 1200х1000մմ 9հատ | մ2 | 5.4 |  |  |
| 395 | Մ/պլաստե ապակեփաթեթ պատուհանների տեղադրում չբացվող 1200х1000մմ 9հատ | մ2 | 5.4 |  |  |
| 396 | Մետաղական դռան տեղադրում ճաղավանդակով, (ЖМ-1 670х470), ջերմոմեկուսացումով, 2100х900մմ 5հատ | մ2 | 9.45 |  |  |
|  | Արտադրանք |  |  |  |  |
| 397 | Ձնարգելների տեղադրում, L=2000 7հատ | գմ | 14 |  |  |
| 398 | Պոլիէթիլենային խողովակ Ø250, L=200, 4հատ | գմ | 0.8 |  |  |
| 399 | Պոլիէթիլենային խողովակ Ø315, L=200, 6հատ | գմ | 1.2 |  |  |
| 400 | Պոլիէթիլենային խողովակ Ø400, L=200, 2հատ | գմ | 0.4 |  |  |
|  | Օպերատորի տնակ |  |  |  |  |
|  | Հարդարման աշխատանքներ |  |  |  |  |
| 401 | Ց/ավազե սվաղ δ =30մմ | մ2 | 20 |  |  |
| 402 | Ճակատային ներկում, մածկապատումով | մ2 | 20 |  |  |
| 403 | Հատակի հարթեցնող շերտ (ստյաժկա), δ = 30մմ | м2 | 49.5 |  |  |
| 404 | Պրեսգրանիտե սալիկներ | մ2 | 46 |  |  |
| 405 | Հատակի ծածկույթ կերամիկական սալիկներով | մ2 | 3.5 |  |  |
|  | Սենդվիչ պանելներ |  |  |  |  |
| 406 | Սենդվիչ պանել /պատեր,/ 100մմ հաստությամբ (չայրվող հանքակամբակով) | մ2 | 85 |  |  |
| 407 | Սենդվիչ պանել պատի δ=60մմ | մ2 | 33 |  |  |
| 408 | Սենդվիչ պանել /ծածկ,/ 100մմ հաստությամբ (չայրվող հանքակամբակով) | մ2 | 69 |  |  |
| 409 | Աքսեսուարներ սենդվիչ պանելների համար | մ2 | 35 |  |  |
| 410 | Կարանների մեկուսացում հանքակամբակով | մ3 | 0.024 |  |  |
| 411 | Ձնարգելների տեղադրում, L=2000 | գմ | 18 |  |  |
|  | Պատուհաններ, դռներ |  |  |  |  |
| 412 | Մ/պլաստե ապակեփաթեթ պատուհանների տեղադրում բացվող(0.6 մ2), 600х1000մմ 7հատ | մ2 | 4.2 |  |  |
| 413 | Մ/պլաստե ապակեփաթեթ պատուհանների տեղադրում չբացվող(0.6 մ2), 600х1000մմ 7հատ | մ2 | 4.2 |  |  |
| 414 | Մ/պլաստե ապակեփաթեթ պատուհանների տեղադրում բացվող(0.35 մ2), 700х500մմ 2հատ | մ2 | 0.7 |  |  |
| 415 | Մ/պլաստե, երկտակ ապակեփաթեթով դռների տեղադրում | մ2 | 1.89 |  |  |
| 416 | Մ/պլաստե դռների տեղադրում | մ2 | 9.396 |  |  |
|  | ՕԺԱՆԴԱԿ ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆ |  |  |  |  |
|  | Հարդարման աշխատանքներ |  |  |  |  |
| 417 | Ց/ավազե սվաղ δ =30մմ | մ2 | 13 |  |  |
| 418 | Ճակատային ներկում, մածկապատումով | մ2 | 5 |  |  |
| 419 | Լատեքսային ներկում, մածկապատումով | մ2 | 8 |  |  |
| 420 | Հատակի հարթեցնող շերտ (ստյաժկա), δ = 30մմ | м2 | 3.3 |  |  |
| 421 | Պրեսգրանիտե սալիկներ | մ2 | 3.3 |  |  |
|  | Սենդվիչ պանելներ |  |  |  |  |
| 422 | Սենդվիչ պանել պատի δ=100մմ | մ2 | 17 |  |  |
| 423 | Սենդվիչ պանել ծածկի δ =100մմ | մ2 | 7.5 |  |  |
| 424 | Աքսեսուարներ սենդվիչ պանելների համար | մ2 | 6 |  |  |
| 425 | Ձնարգելների տեղադրում, L=1300 3հատ | գմ | 3.9 |  |  |
|  | Պատուհաններ, դռներ |  |  |  |  |
| 426 | Մ/պլաստե ապակեփաթեթ պատուհանների տեղադրում բացվող(0.4 մ2), 800х1000մմ 1шт | մ2 | 0.4 |  |  |
| 427 | Մ/պլաստե ապակեփաթեթ պատուհանների տեղադրում չբացվող(0.4 մ2), 800х1000մմ 1шт | մ2 | 0.4 |  |  |
| 428 | Установка наружной металлической двери с теплоизоляцией, 2100х800մմ 1հատ | մ2 | 1.68 |  |  |
|  | “Floboss” ԾԱԽՍԱՉԱՓԻ ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆ |  |  |  |  |
| 429 | Սենդվիչ պանել պատի δ=100մմ | մ2 | 28 |  |  |
| 430 | Սենդվիչ պանել ծածկի δ =100մմ | մ2 | 13 |  |  |
| 431 | Աքսեսուարներ սենդվիչ պանելների համար | մ2 | 10.5 |  |  |
| 432 | Մ/պլաստե ապակեփաթեթ պատուհանների տեղադրում բացվող մաս 1000х500մմ 2шт | մ2 | 1 |  |  |
| 433 | Մ/պլաստե ապակեփաթեթ պատուհանների տեղադրում չբացվող մաս 1000х500մմ 2шт | մ2 | 1 |  |  |
| 434 | Մետաղական դռան տեղադրում ճաղավանդակով, (ЖМ-1 670х470), ջերմոմեկուսացումով, 2000х800մմ 1шт | մ2 | 1.6 |  |  |
|  | ՇՎԱՔԱՐԱՆ |  |  |  |  |
| 435 | Ծածկույթի պատրաստում պրոֆիլավորված թիթեղից, -δ =0.5մմ | մ2 | 48 |  |  |
| 436 | Ձնարգելների տեղադրում, L=2000 8шт | գմ | 16 |  |  |
|  | Շինարարական աշխատանքներ |  |  |  |  |
|  | Տարածքի բարեկարգում |  |  |  |  |
| 437 | Տարածքի հարթեցում ձեռքով | մ2 | 1572 |  |  |
| 438 | Խճի շերտի պատրաստում 16սմ հաստությամբ /10-40 ֆրակցիա/ | մ2 | 1400 |  |  |
| 439 | Բիտումի տարածում 4.12տն-1000մ2 | տն | 5.768 |  |  |
| 440 | Խոշորահատիկ ասֆալտաբետոնե ծածկույթի պատրաստում 6սմ հաստությամբ | մ2 | 1400 |  |  |
| 441 | Մանրահատիկ ասֆալտաբետոնե ծածկույթի պատրաստում 4սմ հաստությամբ | մ2 | 1400 |  |  |
|  | Մետաղական ցանկապատ |  |  |  |  |
|  | Հողային աշխատանքներ |  |  |  |  |
| 442 | Գրունտի քանդում ձեռքով II կարգի գրունտներում | մ3 | 22 |  |  |
| 443 | Գրունտի քանդում ձեռքով V կարգի գրունտներում հարվածահատ մուրճով | մ3 | 7.2 |  |  |
| 444 | Բնահողի հետլիցք ձեռքով, տոփանումով | մ3 | 18 |  |  |
| 445 | Ավելորդ գրունտի հարթեցում տեղում | մ3 | 11.2 |  |  |
|  | Կետային հիմք |  |  |  |  |
| 446 | Բետոնե կետային հիմքերի պատրաստում В-15 դասի բետոնից | մ3 | 5.8 |  |  |
| 447 | Բետոնե նախապատրաստական շերտի պատրաստում B-7.5 դասի բետոնից | մ3 | 2.4 |  |  |
|  | Ե.բ հիմք |  |  |  |  |
| 448 | Բետոնե կետային հիմքերի պատրաստում В-20 դասի բետոնից | մ3 | 2.2 |  |  |
| 449 | Բետոնե նախապատրաստական շերտի պատրաստում B-7.5 դասի բետոնից | մ3 | 0.8 |  |  |
| 450 | Ամրանի արժեքը Ø16 А500с | տն | 0.075 |  |  |
| 451 | Ամրանի արժեքը Ø8 А240с | տն | 0.054 |  |  |
|  | Մետաղական կանգնակներ |  |  |  |  |
| 452 | Մետաղական տարրերից կանգնակների կառուցում և տեղադրում | տն | 1.824 |  |  |
| 453 | Ամրանի արժեքը Ø12 А500с | տն | 0.052 |  |  |
| 454 | Մետաղական խողովակի արժեքը 80x80x4մմ | գմ | 172.4 |  |  |
| 455 | Մետաղական խողովակի արժեքը 40x40x2մմ | գմ | 53.3 |  |  |
| 456 | Մետաղական խողովակի արժեքը 40x20x2մմ | գմ | 12.2 |  |  |
| 457 | Շերտապողպատի արժեքը -δ=2մմ, -δ=4մմ | տն | 0.026 |  |  |
|  | Ցանկապատի պանելներ |  |  |  |  |
| 458 | Մետաղական ցանցավոր ցանկապատի կառուցում և տեղադրում | տն | 3.61 |  |  |
| 459 | Մետաղական խողովակի արժեքը 40x40x2մմ | գմ | 4.4 |  |  |
| 460 | Մետաղական անկյունակի արժեքը 50x50x5մմ | գմ | 560 |  |  |
| 461 | Ամրանի արժեքը Ø6 А240с | տն | 0.124 |  |  |
| 462 | Շերտապողպատ -δ=4մմ | տն | 0.03 |  |  |
| 463 | Մետաղական ցանց 50x50x2,5մմ արժեքը | տն | 279 |  |  |
| 464 | Անվտանգության հարթ պատնեշ ПББ АКЛ 500/ 10 - ամրանավորված փշալարով ժապավեն, ձևավորված հարթ գալարների տեսքով (բարձրությունը՝ 500մմ, 1մ-ում 4 գալար, 1փաթեթում՝ 10մ, միջուկի տրամագիծը՝ ∅2.5մմ, մեկ փաթեթի զանգվածը՝ 4.9кг±5%. | գմ | 165 |  |  |
| 465 | Ամրանի արժեքը Ø6 А240с | տն | 0.073 |  |  |
|  | Մետաղական մակերևույթների ներկում |  |  |  |  |
| 466 | Մետաղական էլեմենտների նախաներկում ГФ -021 2 շերտով | մ2 | 220 |  |  |
| 467 | Մետաղական էլեմենտների հակակոռոզիոն ներկում երկու անգամ | մ2 | 220 |  |  |
|  | Նախազգուշացնող նշաններ |  |  |  |  |
| 468 | Նշանների պատրաստում և տեղադրում ցանկապատի վրա ГРС /ОСТОРОЖНО! ГАЗ/ | հատ | 2 |  |  |
| 469 | Նշանների պատրաստում և տեղադրում ցանկապատի վրա ГРС /ГАЗ! ВХОД ЗАПРЕЩЕН/ | հատ | 2 |  |  |
| 470 | Նշանների պատրաստում և տեղադրում ցանկապատի վրա ГРС /ЗАПРЕЩАЕТСЯ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ОТКРЫТЫМ ОГНЕМ И КУРИТЬ/ | հատ | 2 |  |  |
| 471 | Նշանների պատրաստում և տեղադրում ցանկապատի վրա ГРС /ИНФОРМАЦИОННАЯ ТАБЛИЧКА: ЭКСПЛУАТИРУЮЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ/ | հատ | 1 |  |  |
|  | ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ՀԱՆԳՈՒՅՑ |  |  |  |  |
|  | Հողային աշխատանքներ |  |  |  |  |
| 472 | Գրունտի քանդում ձեռքով II կարգի գրունտներում | մ3 | 12.5 |  |  |
| 473 | Գրունտի քանդում ձեռքով V կարգի գրունտներում հարվածահատ մուրճով | մ3 | 5 |  |  |
| 474 | Բնահողի հետլիցք ձեռքով, տոփանումով | մ3 | 5 |  |  |
| 475 | Ավելորդ գրունտի հարթեցում տեղում | մ3 | 12.5 |  |  |
|  | Մոնոլիտ ե/բետոնե ժապավենային հիմք |  |  |  |  |
| 476 | Բետոնե նախապատրաստական շերտի պատրաստում B-7.5 դասի բետոնից | մ3 | 2.5 |  |  |
| 477 | Միաձույլ ե/բետոնե ժապավենային հիմքերի պատրաստում B-20 դասի բետոնից | մ3 | 10 |  |  |
| 478 | Ամրանի արժեքը Ø16 А500с | տն | 0.37 |  |  |
| 479 | Ամրանի արժեքը Ø8 А240с | տն | 0.257 |  |  |
| 480 | Ներդիր դետալներ, -δ=8մմ | տն | 0.122 |  |  |
| 481 | Ներդիր տարր, ամրան 12մմ А500с | տն | 0.034 |  |  |
|  | Մետաղական կարկաս |  |  |  |  |
| 482 | Մետաղական կոնստրուկցիաների տեղադրում | տն | 3.764 |  |  |
| 483 | Մետաղական խողովակի արժեքը 150x150x5մմ | գմ | 48.4 |  |  |
| 484 | Մետաղական խողովակի արժեքը 60x60x3մմ | գմ | 182 |  |  |
| 485 | Մետաղական խողովակի արժեքը 160x80x4մմ | գմ | 72 |  |  |
| 486 | Մետաղական խողովակի արժեքը 80x60x4մմ | գմ | 133 |  |  |
|  | Մետաղական մակերևույթների ներկում |  |  |  |  |
| 487 | Մետաղական էլեմենտների նախաներկում ГФ -021 2 շերտով | մ2 | 130 |  |  |
| 488 | Մետաղական էլեմենտների հակակոռոզիոն ներկում երկու անգամ | մ2 | 130 |  |  |
|  | Գետնախարիսխ |  |  |  |  |
| 489 | Ցոկոլի պատրաստում B-15 դասի բետոնից | մ3 | 3 |  |  |
| 490 | Ամրանի արժեքը Ø10 А500с | տն | 0.222 |  |  |
|  | հատակ |  |  |  |  |
| 491 | Խճի նախապատրաստական շերտի պատրաստում | մ3 | 8.2 |  |  |
| 492 | Բետոնե նախապատրաստական շերտի պատրաստում B-7.5 դասի բետոնից | մ3 | 8.2 |  |  |
| 493 | Հիդրոմեկուսացում բիտումի մածիկով, 2 շերտ | մ2 | 82 |  |  |
| 494 | Բետոն В15 դասի, δ =100մմ | մ3 | 8.2 |  |  |
| 495 | Ամրան Ø5 Вр-I(150x150) | մ2 | 85 |  |  |
|  | Սալվածք |  |  |  |  |
| 496 | Խճի նախապատրաստական շերտի պատրաստում | մ3 | 2.2 |  |  |
| 497 | Բետոն В15 դասի, δ =100մմ | մ3 | 1.8 |  |  |
|  | ՕՊերատորի շինություն |  |  |  |  |
|  | Հողային աշխատանքներ |  |  |  |  |
| 498 | Գրունտի քանդում ձեռքով II կարգի գրունտներում | մ3 | 9.9 |  |  |
| 499 | Գրունտի քանդում ձեռքով V կարգի գրունտներում հարվածահատ մուրճով | մ3 | 7.2 |  |  |
| 500 | Բնահողի հետլիցք ձեռքով, տոփանումով | մ3 | 1.9 |  |  |
| 501 | Ավելորդ գրունտի հարթեցում տեղում | մ3 | 15.2 |  |  |
|  | Մոնոլիտ ե/բետոնե ժապավենային հիմք |  |  |  |  |
| 502 | Բուտաբետոնե հիմքերի պատրաստում B-15 դասի բետոնից | մ3 | 5.7 |  |  |
| 503 | Բետոնե նախապատրաստական շերտի պատրաստում B-7.5 դասի բետոնից | մ3 | 1.5 |  |  |
| 504 | Միաձույլ ե/բետոնե ժապավենային հիմքերի պատրաստում B-20 դասի բետոնից | մ3 | 8 |  |  |
| 505 | Ամրանի արժեքը Ø16 А500с | տն | 0.293 |  |  |
| 506 | Ամրանի արժեքը Ø8 А240с | տն | 0.217 |  |  |
| 507 | Ներդիր դետալներ, -δ=8մմ | տն | 0.134 |  |  |
| 508 | Ներդիր տարր, ամրան 12մմ А500с | տն | 0.042 |  |  |
|  | Մետաղական կարկաս |  |  |  |  |
| 509 | Մետաղական կոնստրուկցիաների տեղադրում | տն | 3.496 |  |  |
| 510 | Մետաղական խողովակի արժեքը 120x120x5մմ | գմ | 54 |  |  |
| 511 | Մետաղական խողովակի արժեքը 100x100x4մմ | գմ | 13.6 |  |  |
| 512 | Մետաղական խողովակի արժեքը 50x50x3մմ | գմ | 112 |  |  |
| 513 | Մետաղական խողովակի արժեքը 40x40x3մմ | գմ | 8 |  |  |
| 514 | Մետաղական խողովակի արժեքը 140x60x4մմ | գմ | 52 |  |  |
| 515 | Մետաղական խողովակի արժեքը 80x60x4մմ | գմ | 160 |  |  |
|  | Մետաղական մակերևույթների ներկում |  |  |  |  |
| 516 | Մետաղական էլեմենտների նախաներկում ГФ -021 2 շերտով | մ2 | 121 |  |  |
| 517 | Մետաղական էլեմենտների հակակոռոզիոն ներկում երկու անգամ | մ2 | 121 |  |  |
|  | Բետոնե գետնախարիսխ |  |  |  |  |
| 518 | Ցոկոլի պատրաստում B-15 դասի բետոնից | մ3 | 2.5 |  |  |
| 519 | Ամրանի արժեքը Ø10А500с | տն | 0.216 |  |  |
|  | Բետոնե հատակ |  |  |  |  |
| 520 | Խճի նախապատրաստական շերտի պատրաստում | մ3 | 5 |  |  |
| 521 | Բետոնե նախապատրաստական շերտի պատրաստում B-7.5 դասի բետոնից | մ3 | 5 |  |  |
| 522 | Հիդրոմեկուսացում բիտումի մածիկով, 2 շերտ | մ2 | 50 |  |  |
| 523 | Բետոն В15 դասի, δ =100մմ | մ3 | 5 |  |  |
| 524 | Ամրան Ø5 Вр-I(150x150) | մ2 | 50 |  |  |
|  | Բետոնե հարթակ |  |  |  |  |
| 525 | Խճի նախապատրաստական շերտի պատրաստում | մ3 | 1.5 |  |  |
| 526 | Բետոն В15 դասի, δ =100մմ | մ3 | 1.3 |  |  |
|  | ԿՈՅՈՒՂՈՒ ՀՈՐ |  |  |  |  |
|  | Հողային աշխատանքներ |  |  |  |  |
| 527 | Գրունտի քանդում ձեռքով II կարգի գրունտներում | մ3 | 4.4 |  |  |
| 528 | Գրունտի քանդում ձեռքով V կարգի գրունտներում հարվածահատ մուրճով | մ3 | 12.3 |  |  |
| 529 | Բնահողի հետլիցք ձեռքով, տոփանումով | մ3 | 6.9 |  |  |
| 530 | Ավելորդ գրունտի հարթեցում տեղում | մ3 | 9.8 |  |  |
|  | Հատակ |  |  |  |  |
| 531 | Խիճ, δ =400մմ | մ3 | 1 |  |  |
| 532 | Բետոնե նախապատրաստական շերտի պատրաստում B-7. դասի բետոնից | մ3 | 0.3 |  |  |
| 533 | Ե.բ. Հատակների կառուցում B-20 դասի բետոնով | մ3 | 0.7 |  |  |
| 534 | Ամրանի արժեքը ∅12А500с | տն | 0.03 |  |  |
| 535 | Ամրանի արժեքը Ø8 А240с | տն | 0.022 |  |  |
|  | Ե.բ. Պատեր |  |  |  |  |
| 536 | Ե/բետոնե պատերի պատրաստում B-20 դասի բետոնից | մ3 | 3 |  |  |
| 537 | Ամրանի արժեքը ∅10А500с | տն | 0.17 |  |  |
| 538 | Ամրանի արժեքը Ø8 А240с | տն | 0.009 |  |  |
| 539 | Ջրամեկուսացում 2-շերտ բիտումային քսուկով | մ2 | 25 |  |  |
|  | Ե/բետոնե ծածկ |  |  |  |  |
| 540 | Ե.բ. սալերի կառուցում B-20 դասի բետոնով | մ3 | 1 |  |  |
| 541 | Ամրանի արժեքը ∅12А500с | տն | 0.191 |  |  |
| 542 | Ամրանի արժեքը ∅16А500с | տն | 0.01 |  |  |
| 543 | Ամրանի արժեքը Ø8 А240с | տն | 0.003 |  |  |
| 544 | Ներդիր դետալներ, -δ=8մմ | տն | 0.026 |  |  |
| 545 | Ներդիր տարր, ամրան 12մմ А500с | տն | 0.055 |  |  |
| 546 | Շերտապողպատ, -δ=6մմ | տն | 0.003 |  |  |
| 547 | Խողովակ Ф57x3.5մմ /օդափոխություն/ | գմ | 1.2 |  |  |
| 548 | Թուջե մտոց Л Ду700/ հենակային օղակով/ | հատ | 1 |  |  |
|  | ՕԺԱՆԴԱԿ ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆ |  |  |  |  |
|  | Հողային աշխատանքներ |  |  |  |  |
| 549 | Գրունտի քանդում ձեռքով II կարգի գրունտներում | մ3 | 1.6 |  |  |
| 550 | Գրունտի քանդում ձեռքով V կարգի գրունտներում հարվածահատ մուրճով | մ3 | 0.7 |  |  |
| 551 | Բնահողի հետլիցք ձեռքով, տոփանումով | մ3 | 0.7 |  |  |
| 552 | Ավելորդ գրունտի հարթեցում տեղում | մ3 | 1.6 |  |  |
|  | Մոնոլիտ ե/բետոնե ժապավենային հիմք |  |  |  |  |
| 553 | Բետոնե նախապատրաստական շերտի պատրաստում B-7.5 դասի բետոնից | մ3 | 0.3 |  |  |
| 554 | Միաձույլ ե/բետոնե ժապավենային հիմքերի պատրաստում B-20 դասի բետոնից | մ3 | 1.3 |  |  |
| 555 | Ամրանի արժեքը Ø12 А500с | տն | 0.04 |  |  |
| 556 | Ամրանի արժեքը Ø8 А240с | տն | 0.042 |  |  |
| 557 | Ներդիր դետալներ, -δ=8մմ | տն | 0.028 |  |  |
| 558 | Ներդիր տարր, ամրան 12մմ А500с | տն | 0.008 |  |  |
|  | Մետաղական կարկաս |  |  |  |  |
| 559 | Մետաղական կոնստրուկցիաների տեղադրում | տն | 0.401 |  |  |
| 560 | Մետաղական խողովակի արժեքը 100x100x4մմ | գմ | 14 |  |  |
| 561 | Մետաղական խողովակի արժեքը 40x40x3մմ | գմ | 8 |  |  |
| 562 | Մետաղական խողովակի արժեքը 80x60x4մմ | գմ | 19 |  |  |
| 563 | Մետաղական խողովակի արժեքը 120x60x4մմ | գմ | 5.5 |  |  |
|  | Մետաղական մակերևույթների ներկում |  |  |  |  |
| 564 | Մետաղական էլեմենտների նախաներկում ГФ -021 2 շերտով | մ2 | 14.2 |  |  |
| 565 | Մետաղական էլեմենտների հակակոռոզիոն ներկում երկու անգամ | մ2 | 14.2 |  |  |
|  | Բետոնե պատ |  |  |  |  |
| 566 | Ցոկոլի պատրաստում B-15 դասի բետոնից | մ3 | 0.6 |  |  |
| 567 | Ամրանի արժեքը Ø8 А500с | տն | 0.03 |  |  |
|  | Բետոնե հարթակ |  |  |  |  |
| 568 | Խճի նախապատրաստական շերտի պատրաստում | մ3 | 0.5 |  |  |
| 569 | Բետոն В15 դասի, δ =100մմ | մ3 | 0.4 |  |  |
|  | Բետոնե հատակ |  |  |  |  |
| 570 | Խճի նախապատրաստական շերտի պատրաստում | մ3 | 0.4 |  |  |
| 571 | Բետոնե նախապատրաստական շերտի պատրաստում B-7.5 դասի բետոնից | մ3 | 0.4 |  |  |
| 572 | Հիդրոմեկուսացում բիտումի մածիկով, 2 շերտ | մ2 | 3.3 |  |  |
| 573 | Բետոն В15 դասի, δ =100մմ | մ3 | 0.4 |  |  |
| 574 | Ամրան Ø5 Вр-I(150x150) | մ2 | 3.5 |  |  |
|  | “Floboss” ԾԱԽՍԱՉԱՓԻ ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆ |  |  |  |  |
|  | Հողային աշխատանքներ |  |  |  |  |
| 575 | Գրունտի քանդում ձեռքով II կարգի գրունտներում | մ3 | 6 |  |  |
| 576 | Գրունտի քանդում ձեռքով V կարգի գրունտներում հարվածահատ մուրճով | մ3 | 3 |  |  |
| 577 | Բնահողի հետլիցք ձեռքով, տոփանումով | մ3 | 6 |  |  |
| 578 | Ավելորդ գրունտի հարթեցում տեղում | մ3 | 3 |  |  |
|  | Միաձույլ ե/բետոնե կետային հիմք |  |  |  |  |
| 579 | Բետոնե նախապատրաստական շերտի պատրաստում B-7.5 դասի բետոնից | մ3 | 0.5 |  |  |
| 580 | Միաձույլ ե/բետոնե կետային հիմքերի պատրաստում B-20 դասի բետոնից | մ3 | 2.3 |  |  |
| 581 | Խճի նախապատրաստական շերտի պատրաստում | մ3 | 0.3 |  |  |
| 582 | Ամրանի արժեքը Ø16 А500с | տն | 0.057 |  |  |
| 583 | Ամրանի արժեքը Ø8 А240с | տն | 0.047 |  |  |
| 584 | Մետաղական թերթ -δ=12մմ | տն | 0.052 |  |  |
| 585 | Ներդիր դետալներ, -δ=8մմ | տն | 0.133 |  |  |
| 586 | Ներդիր տարր, ամրան 12մմ А500с | տն | 0.025 |  |  |
|  | Floboss-ի հարթակի մետաղական կարկաս |  |  |  |  |
| 587 | Մետաղական կոնստրուկցիաների տեղադրում | տն | 1.835 |  |  |
| 588 | Մետաղական խողովակի արժեքը 120x120x5մմ | գմ | 8.7 |  |  |
| 589 | Մետաղական խողովակի արժեքը 100x100x5մմ | գմ | 16.5 |  |  |
| 590 | Մետաղական խողովակի արժեքը 140x100x5մմ | գմ | 13.2 |  |  |
| 591 | Մետաղական խողովակի արժեքը 120x80x4մմ | գմ | 19.8 |  |  |
| 592 | Մետաղական խողովակի արժեքը 80x60x4մմ | գմ | 14 |  |  |
| 593 | Մետաղական անկյունակի արժեքը 50x50x5մմ | գմ | 21.2 |  |  |
| 594 | Տաշտաձև հեծան N14 | գմ | 19.6 |  |  |
| 595 | Թիթեղ δ-4мм, δ-6мм | տն | 0.311 |  |  |
| 596 | Ընդլայնված պողպատե թերթ N406, S=8.5 м2 | տն | 0.184 |  |  |
| 597 | Մեկուսացում հանքային բամբակով δ-80մմ | մ2 | 7.2 |  |  |
| 598 | Ցինկապատ թիթեղ 0.5մմ /пол/ | մ2 | 9 |  |  |
|  | Մետաղական էլեմենտներ «Floboss» |  |  |  |  |
| 599 | Մետաղական էլեմենտների տեղադրում | տն | 0.429 |  |  |
| 600 | Մետաղական խողովակի արժեքը 60x60x4մմ | գմ | 64 |  |  |
|  | Մետաղական բազրիքներ |  |  |  |  |
| 601 | Մետաղական բազրիքի կարուցում մետաղական տարրերով և տեղադրում | տն | 0.363 |  |  |
| 602 | Մետաղական խողովակի արժեքը 40x30x2.5մմ | գմ | 114.4 |  |  |
| 603 | Մետաղական խողովակի արժեքը 40x20x2.5մմ | գմ | 22.2 |  |  |
| 604 | Մետաղական թերթ, δ =2մմ | տն | 0.035 |  |  |
|  | Մետաղական մակերևույթների ներկում |  |  |  |  |
| 605 | Մետաղական էլեմենտների նախաներկում ГФ -021 2 շերտով | մ2 | 111 |  |  |
| 606 | Մետաղական էլեմենտների հակակոռոզիոն ներկում երկու անգամ | մ2 | 111 |  |  |
|  | Մետաղական սեղան |  |  |  |  |
| 607 | Մետաղական սեղանի կառուցում | տն | 0.107 |  |  |
| 608 | Մետաղական խողովակի արժեքը 40x30x3մմ | գմ | 12 |  |  |
| 609 | Մետաղական թերթի արժեքը | տն | 0.043 |  |  |
| 610 | Մետաղական խողովակի արժեքը 50x3մմ ГОСТ 8732-78 | գմ | 4.8 |  |  |
| 611 | Խողովակային ամրակ պտուտակով | հատ | 3 |  |  |
| 612 | Մետաղական էլեմենտների նախաներկում ГФ -021 2 շերտով | մ2 | 8 |  |  |
| 613 | Մետաղական էլեմենտների հակակոռոզիոն ներկում երկու անգամ | մ2 | 8 |  |  |
|  | Մետաղական հարթակ և հենարաններ ֆիլտրերի տակ |  |  |  |  |
|  | Հողային աշխատանքներ |  |  |  |  |
| 614 | Գրունտի քանդում ձեռքով II կարգի գրունտներում | մ3 | 6.4 |  |  |
| 615 | Գրունտի քանդում ձեռքով V կարգի գրունտներում հարվածահատ մուրճով | մ3 | 1.1 |  |  |
| 616 | Բնահողի հետլիցք ձեռքով, տոփանումով | մ3 | 2.8 |  |  |
| 617 | Ավելորդ գրունտի հարթեցում տեղում | մ3 | 4.7 |  |  |
|  | Ե/բետոնե սալ ֆիլտրի տակ |  |  |  |  |
| 618 | Խճի նախապատրաստական շերտի պատրաստում | մ3 | 1.1 |  |  |
| 619 | Բետոն В7.5 դասի (նախաշերտ), | մ3 | 1 |  |  |
| 620 | Միաձույլ ե/բետոնե հիմնային սալի պատրաստում B-20 դասի բետոնից | մ3 | 2.5 |  |  |
| 621 | Ամրանի արժեքը ∅10 А500с | տն | 0.222 |  |  |
| 622 | Ամրանի արժեքը Ø8 А240с | տն | 0.011 |  |  |
| 623 | Ներդիր դետալներ, -δ=8մմ | տն | 0.115 |  |  |
| 624 | Ներդիր տարր, ամրան 12մմ А500с | տն | 0.014 |  |  |
|  | Միաձույլ ե/բետոնե կետային հիմք |  |  |  |  |
| 625 | Բետոն В7.5 դասի (նախաշերտ), | մ3 | 0.3 |  |  |
| 626 | Միաձույլ ե/բետոնե կետային հիմքերի պատրաստում B-20 դասի բետոնից | մ3 | 0.9 |  |  |
| 627 | Ամրանի արժեքը Ø16 А500с | տն | 0.021 |  |  |
| 628 | Ամրանի արժեքը Ø8 А240с | տն | 0.026 |  |  |
| 629 | Ներդիր դետալներ, -δ=8մմ | տն | 0.076 |  |  |
| 630 | Ներդիր տարր, ամրան 12մմ А500с | տն | 0.009 |  |  |
|  | Մետաղական հենարաններ ֆիլտրերի տակ |  |  |  |  |
| 631 | Մետաղական հենարանների պատրաստում և տեղադրում մետաղական էլեմենտներից | տն | 0.168 |  |  |
| 632 | Տաշտաձև հեծան N14 | գմ | 23.4 |  |  |
| 633 | Մետաղական խողովակի արժեքը Ø426x8մմ | գմ | 0.6 |  |  |
|  | Մետաղական հարթակ |  |  |  |  |
| 634 | Մետաղական կոնստրուկցիաների տեղադրում | տն | 0.743 |  |  |
| 635 | Թերթապողպատ, -δ=8մմ, δ=8մմ | տն | 0.044 |  |  |
| 636 | Մետաղական խողովակի արժեքը 120x120x5մմ | գմ | 7.6 |  |  |
| 637 | Մետաղական խողովակի արժեքը 120x80x5մմ | գմ | 16.5 |  |  |
| 638 | Մետաղական խողովակի արժեքը 80x60x4մմ | գմ | 20 |  |  |
| 639 | Մետաղական անկյունակի արժեքը 50x50x5մմ | գմ | 13 |  |  |
| 640 | Տաշտաձև հեծան N14 | գմ | 39.7 |  |  |
| 641 | Ընդլայնված պողպատե թերթN406, S=12,5 մ2 | տն | 0.196 |  |  |
|  | Մետաղական բազրիքներ |  |  |  |  |
| 642 | Մետաղական բազրիքի կարուցում մետաղական տարրերով և տեղադրում | տն | 0.332 |  |  |
| 643 | Մետաղական խողովակի արժեքը 40x30x2.5մմ | գմ | 106.48 |  |  |
| 644 | Մետաղական խողովակի արժեքը 40x20x2.5մմ | գմ | 19 |  |  |
| 645 | Մետաղական թերթ, δ =2մմ | տն | 0.03 |  |  |
|  | Մետաղական մակերևույթների ներկում |  |  |  |  |
| 646 | Մետաղական էլեմենտների նախաներկում ГФ -021 2 շերտով | մ2 | 60 |  |  |
| 647 | Մետաղական էլեմենտների հակակոռոզիոն ներկում երկու անգամ | մ2 | 60 |  |  |
|  | ՇՎԱՔԱՐԱՆ |  |  |  |  |
|  | Հողային աշխատանքներ |  |  |  |  |
| 648 | Գրունտի քանդում ձեռքով II կարգի գրունտներում | մ3 | 2.5 |  |  |
| 649 | Գրունտի քանդում ձեռքով V կարգի գրունտներում հարվածահատ մուրճով | մ3 | 2.1 |  |  |
| 650 | Բնահողի հետլիցք ձեռքով, տոփանումով | մ3 | 3.3 |  |  |
| 651 | Ավելորդ գրունտի հարթեցում տեղում | մ3 | 1.3 |  |  |
|  | Միաձույլ ե/բետոնե կետային հիմք |  |  |  |  |
| 652 | Բետոնե նախապատրաստական շերտի պատրաստում B-7.5 դասի բետոնից | մ3 | 0.3 |  |  |
| 653 | Միաձույլ ե/բետոնե կետային հիմքերի պատրաստում B-20 դասի բետոնից | մ3 | 1 |  |  |
| 654 | Ամրանի արժեքը ∅20А500с | տն | 0.02 |  |  |
| 655 | Ամրանի արժեքը ∅16А500с | տն | 0.022 |  |  |
| 656 | Ամրանի արժեքը ∅12А500с | տն | 0.023 |  |  |
| 657 | Ամրանի արժեքը Ø8 А240с | տն | 0.023 |  |  |
| 658 | Ներդիր դետալներ, -δ=10մմ | տն | 0.013 |  |  |
| 659 | Ներդիր տարր, ամրան 12մմ А500с | տն | 0.001 |  |  |
|  | Մետաղական սյուներ |  |  |  |  |
| 660 | Մետաղական սյուներ մետաղական խողովակներից | տն | 0.454 |  |  |
| 661 | Մետաղական թերթ, δ =12մմ | տն | 0.08 |  |  |
| 662 | Մետաղական խողովակի արժեքը 150x150x5մմ | գմ | 16.8 |  |  |
|  | Մետաղական կարկաս |  |  |  |  |
| 663 | Շերտապողպատ -δ =18մմ | տն | 0.004 |  |  |
| 664 | Մետաղական կարկասի պատրաստում | տն | 1.364 |  |  |
| 665 | Մետաղ. խողովակի արժեքը 80x80x4մմ | գմ | 63.4 |  |  |
| 666 | Մետաղ. խողովակի արժեքը 60x60x4մմ | գմ | 4.4 |  |  |
| 667 | Մետաղական խողովակի արժեքը 40x40x3մմ | գմ | 28.3 |  |  |
| 668 | Մետաղական անկյունակի արժեքը 80x50x5մմ | գմ | 1.6 |  |  |
| 669 | Տաշտաձև հեծան N14 | գմ | 52.8 |  |  |
|  | Մետաղական մակերևույթների ներկում |  |  |  |  |
| 670 | Մետաղական էլեմենտների նախաներկում ГФ -021 2 շերտով | մ2 | 52 |  |  |
| 671 | Մետաղական էլեմենտների հակակոռոզիոն ներկում երկու անգամ | մ2 | 52 |  |  |
|  | ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ԱՐԿՂԻ ՊԱՏՐԱՍՏՈՒՄ ԳԱԶԱՀԱՇՎԻՉԻ ՀԱՄԱՐ |  |  |  |  |
|  | Հողային աշխատանքներ |  |  |  |  |
| 672 | Գրունտի քանդում ձեռքով II կարգի գրունտներում | մ3 | 0.6 |  |  |
| 673 | Ավելորդ գրունտի հարթեցում տեղում | մ3 | 0.6 |  |  |
|  | Կետային հիմք |  |  |  |  |
| 674 | Բուտաբետոնե հիմքերի պատրաստում B-15 դասի բետոնից | մ3 | 0.6 |  |  |
| 675 | Ներդիր տարր, ամրան 10մմ А500с | տն | 0.005 |  |  |
| 676 | Ներդիր դետալներ, -δ=10մմ | տն | 0.011 |  |  |
|  | Մետաղական արկղ |  |  |  |  |
| 677 | Մետաղական կարկասի պատրաստում | տն | 0.518 |  |  |
| 678 | Մետաղական խողովակի արժեքը 50x50x4 մմ | գմ | 26 |  |  |
| 679 | Մետաղական անկյունակի արժեքը 40x40x4մմ | գմ | 26 |  |  |
| 680 | Ամրանի արժեքը Ø16А240с | տն | 0.002 |  |  |
| 681 | Մետաղական թերթ, δ =2.5մմ | տն | 0.311 |  |  |
| 682 | Ծխնի | հատ | 10 |  |  |
| 683 | Կախովի կողպեք | հատ | 1 |  |  |
| 684 | Մետաղական էլեմենտների նախաներկում ГФ -021 2 շերտով | մ2 | 35 |  |  |
| 685 | Մետաղական էլեմենտների հակակոռոզիոն ներկում երկու անգամ | մ2 | 35 |  |  |
|  | ԲԵՏՈՆԵ ՀԱՐԹԱԿ ԳՀԱՀ ՀԱՄԱՐ |  |  |  |  |
|  | Հողային աշխատանքներ |  |  |  |  |
| 686 | Գրունտի քանդում ձեռքով II կարգի գրունտներում | մ3 | 1.5 |  |  |
| 687 | Ավելորդ գրունտի հարթեցում տեղում | մ3 | 1.5 |  |  |
|  | Բետոնե հարթակ |  |  |  |  |
| 688 | Խճի նախապատրաստական շերտի պատրաստում | մ3 | 1.1 |  |  |
| 689 | Միաձույլ ե/բետոնե հատակի պատրաստում B-15 դասի բետոնից | մ3 | 3.2 |  |  |
| 690 | Ամրանացանց Ø8 A500C | տն | 0.044 |  |  |
|  | ԲԵՏՈՆԵ ՀԱՐԹԱԿ ՏԵՂԱՓՈԽՎՈՂ ՇԻՆՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ |  |  |  |  |
|  | Հողային աշխատանքներ |  |  |  |  |
| 691 | Գրունտի քանդում ձեռքով II կարգի գրունտներում | մ3 | 1.5 |  |  |
| 692 | Ավելորդ գրունտի հարթեցում տեղում | մ3 | 1.5 |  |  |
|  | Բետոնե հարթակ |  |  |  |  |
| 693 | Խճի նախապատրաստական շերտի պատրաստում | մ3 | 1.2 |  |  |
| 694 | Միաձույլ ե/բետոնե հատակի պատրաստում B-15 դասի բետոնից | մ3 | 3.2 |  |  |
| 695 | Ամրանացանց Ø8 A500C | տն | 0.061 |  |  |
|  | ՄՈՄԵՐԻ ՀԵՆԱՐԱՆՆԵՐ |  |  |  |  |
|  | Հողային աշխատանքներ |  |  |  |  |
| 696 | Գրունտի քանդում ձեռքով II կարգի գրունտներում | մ3 | 3 |  |  |
| 697 | Գրունտի քանդում ձեռքով V կարգի գրունտներում հարվածահատ մուրճով | մ3 | 4.6 |  |  |
| 698 | Բնահողի հետլիցք ձեռքով, տոփանումով | մ3 | 3.3 |  |  |
| 699 | Ավելորդ գրունտի հարթեցում տեղում | մ3 | 4.3 |  |  |
|  | Հենարանի ե/բետոնե սալ |  |  |  |  |
| 700 | Բետոնե նախապատրաստական շերտի պատրաստում B-7.5 դասի բետոնից | մ3 | 0.4 |  |  |
| 701 | Միաձույլ ե/բետոնե սալի պատրաստում B-20 դասի բետոնից | մ3 | 0.9 |  |  |
| 702 | Ամրանի արժեքը ∅12 А500с | տն | 0.06 |  |  |
|  | Ե/բետոնե հենարան |  |  |  |  |
| 703 | Երկաթբետոնե սյուների պատրաստում B-20 դասի բետոնից | մ3 | 3.8 |  |  |
| 704 | Ամրանի արժեքը Ø16 А500с | տն | 0.057 |  |  |
| 705 | Ամրանի արժեքը Ø8 А240с | տն | 0.093 |  |  |
|  | Օդորանտի տարողության պահպանման հոր |  |  |  |  |
|  | Հողային աշխատանքներ |  |  |  |  |
| 706 | Գրունտի քանդում ձեռքով II կարգի գրունտներում | մ3 | 1.1 |  |  |
| 707 | Գրունտի քանդում ձեռքով V կարգի գրունտներում հարվածահատ մուրճով | մ3 | 0.6 |  |  |
| 708 | Բնահողի հետլիցք ձեռքով, տոփանումով | մ3 | 0.9 |  |  |
| 709 | Ավելորդ գրունտի հարթեցում տեղում | մ3 | 0.8 |  |  |
|  | Մետաղան կափարիչով հորի կառուցում |  |  |  |  |
| 710 | Խճի նախապատրաստական շերտի պատրաստում | մ3 | 0.2 |  |  |
| 711 | Միաձույլ ե/բետոնե հատակի պատրաստում B-15 դասի բետոնից | մ3 | 0.1 |  |  |
| 712 | Ե/բետոնե պատերի կառուցում В-15 դասի բետոնով | մ3 | 0.2 |  |  |
| 713 | Ամրան Ø4 Bp-I ΣL=63.0մ | տն | 0.006 |  |  |
| 714 | Ամրանի արժեքը Ø10А240с | տն | 0.001 |  |  |
| 715 | Մետաղական կափարիչի տեղադրում | տն | 0.026 |  |  |
| 716 | Մետաղական խողովակի արժեքը 40x30x2.5մմ | գմ | 2.8 |  |  |
| 717 | Ամրանի արժեքը Ø10А240с | տն | 0.001 |  |  |
| 718 | Շերտոպողպատ, -δ =4մմ | տն | 0.019 |  |  |
| 719 | Ծխնի ПН1-110-П | հատ | 2 |  |  |
| 720 | Մետաղական էլեմենտների նախաներկում ГФ -021 2 շերտով | մ2 | 1.6 |  |  |
| 721 | Մետաղական էլեմենտների հակակոռոզիոն ներկում երկու անգամ | մ2 | 1.6 |  |  |
|  | Միաձույլ ե/բետոնե կետային հիմք |  |  |  |  |
| 722 | Գրունտի քանդում ձեռքով II կարգի գրունտներում | մ3 | 5.1 |  |  |
| 723 | Գրունտի քանդում ձեռքով V կարգի գրունտներում հարվածահատ մուրճով | մ3 | 6.1 |  |  |
| 724 | Բնահողի հետլիցք ձեռքով, տոփանումով | մ3 | 3.1 |  |  |
| 725 | Ավելորդ գրունտի հարթեցում տեղում | մ3 | 8.1 |  |  |
| 726 | Խճի նախապատրաստական շերտի պատրաստում | մ3 | 1.1 |  |  |
| 727 | Միաձույլ ե/բետոնե կետային հիմքերի պատրաստում B-15 դասի բետոնից | մ3 | 11.2 |  |  |
| 728 | Ամրանացանց Ø8 A500C | տն | 0.025 |  |  |
| 729 | Ներդիր դետալներ, -δ=6մմ | տն | 0.083 |  |  |
| 730 | Ներդիր տարր, ամրան 10մմ А500с | տն | 0.011 |  |  |
|  | ՀՈՏԱՎՈՐԻՉԻ ՍՊԱՌՄԱՆ ՏԱՐՈՂՈՒԹՅԱՆ ՀԵՆԱՍՅՈՒՆ |  |  |  |  |
|  | Հողային աշխատանքներ |  |  |  |  |
| 731 | Գրունտի քանդում ձեռքով II կարգի գրունտներում | մ3 | 0.5 |  |  |
| 732 | Գրունտի քանդում ձեռքով V կարգի գրունտներում հարվածահատ մուրճով | մ3 | 0.3 |  |  |
| 733 | Բնահողի հետլիցք ձեռքով, տոփանումով | մ3 | 0.5 |  |  |
| 734 | Ավելորդ գրունտի հարթեցում տեղում | մ3 | 0.3 |  |  |
|  | Ե/բետոնե հենարան |  |  |  |  |
| 735 | Խճի նախապատրաստական շերտի պատրաստում | մ3 | 0.1 |  |  |
| 736 | Միաձույլ ե/բետոնե կետային հիմքերի պատրաստում B-15 դասի բետոնից | մ3 | 0.2 |  |  |
| 737 | Մետաղական հենարանների պատրաստում և տեղադրում մետաղական էլեմենտներից | տն | 0.058 |  |  |
| 738 | Մետաղական խողովակի արժեքը 120x120x5 մմ | գմ | 3 |  |  |
| 739 | Խամուտ ОПБ 2-219 | կգ | 4.6 |  |  |
| 740 | Խամուտ ОПБ 2-57 | կգ | 0.5 |  |  |
| 741 | Պարոնիտ | կգ | 0.2 |  |  |
| 742 | Ներդիր դետալներ, -δ=8մմ | տն | 0.01 |  |  |
| 743 | Ներդիր տարր, ամրան 16մմ А500с | տն | 0.003 |  |  |
| 744 | Մետաղական էլեմենտների նախաներկում ГФ -021 2 շերտով | մ2 | 1.8 |  |  |
| 745 | Մետաղական էլեմենտների հակակոռոզիոն ներկում երկու անգամ | մ2 | 1.8 |  |  |
|  | Էլեկտրամատակարարում և էլեկտրալուսավորություն |  |  |  |  |
| 746 | Ցածրավոլտ վահանակի տեղադրում 0,22կվտ | հատ | 1 |  |  |
| 747 | ՊԱՄ 2 մուտքի համար, լարման կառավարմամբ։ պաշտպանություն կարճ միացումից, ցածր և բարձր լարման դեմ, երկու մուտքերի միաժամանակյա միացման մեխանիկական արգելափակում 220v, 50A | կոմպ | 1 |  |  |
| 748 | Ավտոմատ մեկնարկով էլ.հոսանքի բենզինային գեներատոր, անվանական հզորությունը 8կՎտ, առավելագույն հզորությունը 8.5 կՎտ, յուղի մակարդակի սենսորով, կառավարման դիսպլեյով | հատ | 1 |  |  |
| 749 | Իմպուլսային գերլարումներից պաշտպանիչ սարք 220 Վ 2P (SPD) | հատ | 1 |  |  |
| 750 | Լարման ռելե 220Վ, 50Ա, 2P | հատ | 1 |  |  |
| 751 | Ավտոմատ անջատիչ 50А (երկբևեռ) | հատ | 1 |  |  |
| 752 | Ավտոմատ անջատիչ 25А (երկբևեռ) | հատ | 1 |  |  |
| 753 | Ավտոմատ անջատիչ 25А Legrand | հատ | 8 |  |  |
| 754 | Ավտոմատ անջատիչ 16А Legrand | հատ | 14 |  |  |
| 755 | Ավտոմատ անջատիչ 10А Legrand | հատ | 4 |  |  |
| 756 | Ավտոմատ հրդեհաշիջման համակարգ Щит-100 | հատ | 3 |  |  |
| 757 | Լուսատու պայթունապաշտպան- 12 Վ | հատ | 1 |  |  |
| 758 | Լուսադիոդային լուսատու արտաքին լուսավորության համար 100Вт IP63 | հատ | 11 |  |  |
| 759 | Լուսադիոդային լուսատու առաստաղի պայթունապաշտպան18Վտ | հատ | 17 |  |  |
| 760 | Լուսադիոդային լուսատու առաստաղի 18Վտ | հատ | 14 |  |  |
| 761 | Լուսադիոդային լուսատու պատի 18Вт, IP65 | հատ | 12 |  |  |
| 762 | Լուսադիոդային լուսատու առաստաղի 12Вт | հատ | 2 |  |  |
| 763 | Պղնձե ջղերով այրմանը չնպաստող հատվածքը 2х16մմ² խողովակով Ø40, խրամուղում (ԳԲԿ-ի սնուցում) | գմ | 70 |  |  |
| 764 | Պղնձե ջղերով այրմանը չնպաստող հատվածքը 2х16մմ² կոնստրուկցիաներով (ԳԲԿ-ի սնուցում) | գմ | 8 |  |  |
| 765 | Պղնձե ջղերով այրմանը չնպաստող հատվածքը 2х6մմ² խողովակով Ø32, խրամուղում (ԿՊԿ-ի սնուցում) | գմ | 40 |  |  |
| 766 | Պղնձե ջղերով այրմանը չնպաստող հատվածքը 3х2.5մմ² խողովակով Ø32 , խրամուղում ВБШвнр(A)-LS 3х2,5մմ² | գմ | 60 |  |  |
| 767 | Պղնձե ջղերով բոցավառվող մալուխ հատվածքը 3х6մմ² խողովակով , ճարմանդներով ամրեցմամբ ВВГ-нг | գմ | 6 |  |  |
| 768 | Պղնձե ջղերով այրմանը չնպաստող հատվածքը 3х2.5մմ² խողովակով Ø32 , խրամուղում ВВГ-нг | գմ | 65 |  |  |
| 769 | Պղնձե ջղերով այրմանը չնպաստող հատվածքը 3х4մմ² խողովակով Ø32 , խրամուղում ВВГ-нг | գմ | 98 |  |  |
| 770 | Նույնը, հատվածքը 3х2.5մմ² սակառի մեջ, ճարմանդներով ամրեցմամբ ВВГ-нг | գմ | 140 |  |  |
| 771 | Նույնը, հատվածքը 3х1.5մմ² սակառի մեջ, ճարմանդներով ամրեցմամբ ВВГ-нг | գմ | 55 |  |  |
| 772 | Նույնը, հատվածքը 3х1.5մմ² ՊՎՔ մեկուսացումով մետաղական ճկախողովակում Ø25 ճարմանդներով ամրեցմամբ ВВГнг-FRLS | գմ | 101 |  |  |
| 773 | Նույնը, հատվածքը 3х2.5մմ²-12B ՊՎՔ մեկուսացումով մետաղական ճկախողովակում Ø25 ճարմանդներով ամրեցմամբ ВВГнг-FRLS | գմ | 6 |  |  |
| 774 | Մալուխի անցկացում խրամուղով 32մմ պոլիէթիլենային խողովակով ВВГ-нг 3х4մմ² | գմ | 150 |  |  |
| 775 | Խրոցակային վարդակ պայթունապաշտպան, արտաքին տեղադրման , 220Վ, 16Ա | հատ | 3 |  |  |
| 776 | Խրոցակային վարդակ, հերմետիկ, արտաքին տեղադրման 220Վ, 16Ա | հատ | 23 |  |  |
| 777 | Խրոցակային վարդակ, հերմետիկ, արտաքին տեղադրման 220Վ, 16Ա, IP65 | հատ | 1 |  |  |
| 778 | Անջատիչ երկստեղանի պայթունապաշտպան, արտաքին տեղադրման 220Վ, 6Ա | հատ | 3 |  |  |
| 779 | Անջատիչ միստեղանի պայթունապաշտպան, արտաքին տեղադրման 220Վ, 6Ա | հատ | 1 |  |  |
| 780 | Անջատիչ միաստեղնանի հերմետիկ, արտաքին տեղադրման 220Վ, 6Ա | հատ | 10 |  |  |
| 781 | Մետաղական ճկուն խողովակ Ø25 | գմ | 107 |  |  |
| 782 | ՊԷ խողովակ Ø32 | գմ | 260 |  |  |
| 783 | ՊԷ խողովակ Ø25 | գմ | 105 |  |  |
| 784 | ՊԷ խողովակ Ø40 | գմ | 70 |  |  |
| 785 | Արտածման խողովակ Ø57х3.5 մմ | գմ | 6 |  |  |
| 786 | Արմունկ 90° 57х3.5 | կգ | 0.4 |  |  |
| 787 | Սակառ պլաստմասսե 20x30մմ | գմ | 181 |  |  |
| 788 | Մետաղական պահարան դռնակով IP65 չափսերը 80х40х30սմ | հատ | 1 |  |  |
| 789 | Մետաղական պահարան դռնակով IP65 չափսերը 40х30х15սմ | հատ | 1 |  |  |
| 790 | Լույսի տվիչ արտաքին լուսավորության համար | հատ | 1 |  |  |
| 791 | Ժամանակի ռելե արտաքին լուսավորության համար | հատ | 1 |  |  |
| 792 | Անցքի բացում ∅10սմ | հատ | 15 |  |  |
| 793 | Ճարմանդ | կգ | 8 |  |  |
| 794 | Ճյուղավորման տուփ պայթունապաշտպան | հատ | 3 |  |  |
| 795 | Ճյուղավորման տուփ բաց տեղադրման | հատ | 10 |  |  |
| 796 | Մալուխի ցուցիչ նշան | հատ | 4 |  |  |
| 797 | Ազդանշանային պաշտպանիչ ժապավեն ЛЗС-125x3.5 | գմ | 320 |  |  |
| 798 | Ծայրակալ պղնձե 16մմ2 | հատ | 10 |  |  |
| 799 | Պղնձե ճկեւն հաղորդալար հատվածքը 10մմ2 | գմ | 0.5 |  |  |
| 800 | Գրունտի քանդում ձեռքով II կարգի գրունտներում | մ3 | 54.05 |  |  |
| 801 | Գրունտի քանդում ձեռքով V կարգի գրունտներում հարվածահատ մուրճով | մ3 | 32.43 |  |  |
| 802 | Ավազե անկողնակի պատրաստում | մ3 | 69.68 |  |  |
| 803 | Բնահողի հետլիցք ձեռքով, տոփանումով | մ3 | 16.8 |  |  |
| 804 | Ավելորդ գրունտի հարթեցում տեղում | մ3 | 69.68 |  |  |
| 805 | Շանթարգելի ապամոնտաժում | տն | 0.5 |  |  |
| 806 | Մետաղական հենասյան ապամոնտաժում | հատ | 8 |  |  |
| 807 | Ապամոնտաժված նյութերի բարձում ավտոմեքենա, տեղափոխում 65կմ և բեռնաթափում | տն | 1 |  |  |
|  | ԳԲկ-ի տարածքի տեխնոլոգիական շինությունների հողանցում |  |  |  |  |
| 808 | Շերտապողպատ 40х4մմ | գմ | 121 |  |  |
| 809 | Շերտապողպատ 25х4մմ | գմ | 92 |  |  |
| 810 | Անկյունակ 50х50х5 L=2մ | հատ | 12 |  |  |
| 811 | Գրունտի քանդում ձեռքով II կարգի գրունտներում | մ3 | 30.25 |  |  |
| 812 | Գրունտի քանդում ձեռքով V կարգի գրունտներում հարվածահատ մուրճով | մ3 | 6.05 |  |  |
| 813 | Բնահողի հետլիցք ձեռքով, տոփանումով | մ3 | 36.3 |  |  |
|  | Ծախսաչափի հողանցում |  |  |  |  |
| 814 | Շերտապողպատ 40х4մմ | գմ | 22 |  |  |
| 815 | Անկյունակ 50х50х5 L=2մ | հատ | 6 |  |  |
| 816 | Գրունտի քանդում ձեռքով II կարգի գրունտներում | մ3 | 5.5 |  |  |
| 817 | Գրունտի քանդում ձեռքով V կարգի գրունտներում հարվածահատ մուրճով | մ3 | 1.1 |  |  |
| 818 | Բնահողի հետլիցք ձեռքով, տոփանումով | մ3 | 6.6 |  |  |
|  | Շանթարգելի հողանցում |  |  |  |  |
| 819 | Շերտապողպատ 40х4մմ | գմ | 50 |  |  |
| 820 | Անկյունակ 50х50х5 L=2մ | հատ | 16 |  |  |
| 821 | Գրունտի քանդում ձեռքով II կարգի գրունտներում | մ3 | 13.75 |  |  |
| 822 | Գրունտի քանդում ձեռքով V կարգի գրունտներում հարվածահատ մուրճով | մ3 | 2.75 |  |  |
| 823 | Բնահողի հետլիցք ձեռքով, տոփանումով | մ3 | 16.5 |  |  |
|  | ԿՊԿ-ի հողանցում |  |  |  |  |
| 824 | Շերտապողպատ 40х4մմ | գմ | 20 |  |  |
| 825 | Անկյունակ 50х50х5 L=2մ | հատ | 6 |  |  |
| 826 | Գրունտի քանդում ձեռքով II կարգի գրունտներում | մ3 | 5 |  |  |
| 827 | Գրունտի քանդում ձեռքով V կարգի գրունտներում հարվածահատ մուրճով | մ3 | 1 |  |  |
| 828 | Բնահողի հետլիցք ձեռքով, տոփանումով | մ3 | 6 |  |  |
|  | Լուսավորության հենասյուն մեկ լուսատույով | կոմպլ. | 3 |  |  |
| 829 | Գրունտի քանդում ձեռքով II կարգի գրունտներում | մ3 | 1.2 |  |  |
| 830 | Գրունտի քանդում ձեռքով V կարգի գրունտներում հարվածահատ մուրճով | մ3 | 1.5 |  |  |
| 831 | Բնահողի հետլիցք ձեռքով, տոփանումով | մ3 | 0.81 |  |  |
| 832 | Ավելորդ գրունտի հարթեցում տեղում ձեռքով | մ3 | 0.99 |  |  |
| 833 | Բետոնե նախապատրաստական շերտի պատրաստում B-7.5 դասի բետոնից | մ3 | 0.15 |  |  |
| 834 | Բետոնե կետային հիմքերի ատրաստում B-20 դասի բետոնից | մ3 | 0.84 |  |  |
| 835 | Հենասյան պատրաստում և տեղադրում մետաղական խողովակներից | հատ | 3 |  |  |
| 836 | Մետաղական խողովակի արժեքը Ø1133x4,5մմ | գմ | 21 |  |  |
| 837 | Մետաղական խողովակի արժեքը ØØ42x3.0մմ | գմ | 4.2 |  |  |
| 838 | Միացման տուփ IP65, У994 | հատ | 3 |  |  |
| 839 | Պողպատե թերթ | տն | 63.453 |  |  |
| 840 | Խարսխային հեղյուս М20 L=0.8մ | հատ | 12 |  |  |
| 841 | Մանեկ, տափօղակ | կգ | 0.9 |  |  |
| 842 | Ներդիր տարր, ամրան 8մմ А240с | տն | 0.025 |  |  |
| 843 | Ներդիր տարր, ամրան 16մմ А500с | տն | 0.023 |  |  |
| 844 | Պղնձե ջղերով հաղորդալար ПВХ մեկուսացումով 3x1.5մմ, հենարանի մեջ | գմ | 30 |  |  |
| 845 | Ճկախողովակ առանց հալոգեն (HF), ուլտրամանուշակագույն ճառագայթին դիմացկուն Ø18մմ | գմ | 30 |  |  |
| 846 | Անկյունակ 50х50х5 L=2մ | հատ | 3 |  |  |
| 847 | Խողովակների մակերևույթների նախաներկում ГФ -021 2 շերտով | մ2 | 10.5 |  |  |
| 848 | Խողովակների յուղաներկում երկու անգամ | մ2 | 10.5 |  |  |
|  | Լուսավորության հենասյուն երկու լուսատույով | կոմպլ. | 4 |  |  |
| 849 | Գրունտի քանդում ձեռքով II կարգի գրունտներում | մ3 | 1.6 |  |  |
| 850 | Գրունտի քանդում ձեռքով V կարգի գրունտներում հարվածահատ մուրճով | մ3 | 2 |  |  |
| 851 | Բնահողի հետլիցք ձեռքով, տոփանումով | մ3 | 1.08 |  |  |
| 852 | Ավելորդ գրունտի հարթեցում տեղում ձեռքով | մ3 | 1.32 |  |  |
| 853 | Բետոնե նախապատրաստական շերտի պատրաստում B-7.5 դասի բետոնից | մ3 | 0.2 |  |  |
| 854 | Բետոնե կետային հիմքերի ատրաստում B-20 դասի բետոնից | մ3 | 1.12 |  |  |
| 855 | Հենասյան պատրաստում և տեղադրում մետաղական խողովակներից | հատ | 4 |  |  |
| 856 | Մետաղական խողովակի արժեքը Ø1133x4,5մմ | գմ | 28 |  |  |
| 857 | Մետաղական խողովակի արժեքը ØØ42x3.0մմ | գմ | 11.2 |  |  |
| 858 | Միացման տուփ IP65, У994 | հատ | 4 |  |  |
| 859 | Պողպատե թերթ | տն | 84.604 |  |  |
| 860 | Խարսխային հեղյուս М20 L=0.8մ | հատ | 16 |  |  |
| 861 | Մանեկ, տափօղակ | կգ | 1.2 |  |  |
| 862 | Ներդիր տարր, ամրան 8մմ А240с | տն | 0.033 |  |  |
| 863 | Ներդիր տարր, ամրան 16մմ А500с | տն | 0.031 |  |  |
| 864 | Պղնձե ջղերով հաղորդալար ПВХ մեկուսացումով 3x1.5մմ, հենարանի մեջ | գմ | 40 |  |  |
| 865 | Ճկախողովակ առանց հալոգեն (HF), ուլտրամանուշակագույն ճառագայթին դիմացկուն Ø18մմ | գմ | 40 |  |  |
| 866 | Անկյունակ 50х50х5 L=2մ | հատ | 4 |  |  |
| 867 | Խողովակների մակերևույթների նախաներկում ГФ -021 2 շերտով | մ2 | 14 |  |  |
| 868 | Խողովակների յուղաներկում երկու անգամ | մ2 | 14 |  |  |
|  | Անվտանգության և տեսահսկման համակարգ |  |  |  |  |
| 869 | IP տեսաձայնագրիչ DS-7608NI-k1/4G | հատ | 1 |  |  |
| 870 | Կոշտ սկավառակ ST4000VX000-520 | հատ | 1 |  |  |
| 871 | PoE-коմմутатор DS-3E0109P-E/M | հատ | 1 |  |  |
| 872 | Փողոցային տեսախցիկDS-2CD2T66G2-ISU/SL | հատ | 8 |  |  |
| 873 | Սերվերային պահարան WZ.6406.9001 | հատ | 1 |  |  |
| 874 | Անխափան սնուցման սարք DS-UPS1000 | հատ | 1 |  |  |
| 875 | Մալուխի անցկացում DS-1LN5EO-UU/E | գմ | 420 |  |  |
| 876 | Գոֆրե էլեկտրոմոնտաժային ∅20մմ | գմ | 420 |  |  |
| 877 | Մոնիտոր 27" Hikvision | հատ | 1 |  |  |
| 878 | ²Ýíï³ÝգáõÃÛ³Ý Ղեկավարման վահանակ DS-K2814 | հատ | 1 |  |  |
| 879 | Մագնիսական քարտի ընթերցիչ DS-K1802E | հատ | 4 |  |  |
| 880 | Էլեկտրամեխանիկական փական AT-L101 | հատ | 2 |  |  |
| 881 | Շվեցար DS-K4DC105 | հատ | 2 |  |  |
| 882 | Ելքի կոճակ DS-K7P03 | հատ | 2 |  |  |
| 883 | Քարտ AT-ID02EM | հատ | 10 |  |  |
| 884 | Մալուխի անցկացում DS-1LN5EO-UU/E | գմ | 305 |  |  |
| 885 | Գոֆրե էլեկտրոմոնտաժային ∅25մմ | գմ | 305 |  |  |
| 886 | Մալուխ 2X1/2 ԻԶԱԼԱՑԻԱ/ | գմ | 300 |  |  |
| 887 | Մարտկոց SF 1207 | հատ | 2 |  |  |
| 888 | Մագնիսակոնտակտ DS-PD1-MC-WS | հատ | 2 |  |  |
| 889 | Մալուխ UTP Cat 5e 2x2x0.45 | գմ | 305 |  |  |
| 890 | Ղեկավարման վահանակ DS-PHA64-LP | հատ | 1 |  |  |
| 891 | Զանգահարող սարք DS-PM2-S | հատ | 1 |  |  |
| 892 | Ստեղնաշար DS-PK1-LRT-HWE | հատ | 1 |  |  |
|  | Շանթապաշտպան |  |  |  |  |
|  | Շանթապաշտպան МС-21м | կոմպ | 4 |  |  |
| 893 | Փոսերի քանդում II կարգի գրունտներում ձեռքով մետաղական հենասյունների համար | մ3 | 5.6 |  |  |
| 894 | գրունտի մշակում ձեռքի հարվածահատ մուրճով | մ3 | 2.4 |  |  |
| 895 | Բետոնե հիմքեր միաձույլ բետոնից B22.5 (M300) | մ3 | 8 |  |  |
| 896 | Ավելորդ գրունտի հարթեցում տեղում ձեռքով | մ3 | 8 |  |  |
| 897 | Շանթարգելի պատրաստում և տեղադրում մետաղական էլեմենտներից | տն | 7.155 |  |  |
| 898 | Մետաղական խողովակի մոնտաժում Ф219х8մմ | գմ | 24 |  |  |
| 899 | Մետաղական խողովակի մոնտաժում Ф159х6մմ | գմ | 20 |  |  |
| 900 | Մետաղական խողովակի մոնտաժում Ф108х4մմ | գմ | 20 |  |  |
| 901 | Մետաղական խողովակի մոնտաժում Ф57х3.5մմ | գմ | 16 |  |  |
| 902 | Մետաղական խողովակի մոնտաժում Ф32х3.0մմ | գմ | 4 |  |  |
| 903 | Ձևավոր մասերի տեղադրում (անցում) | կգ | 6.9 |  |  |
| 904 | Խարսխային հեղույս М20х2000 | հատ | 16 |  |  |
| 905 | Պողպատե թերթ | տն | 275.032 |  |  |
| 906 | Ամրան A500C Ø8մմ L=1.88մ | տն | 0.019 |  |  |
| 907 | Շերտապողպատ 40х4մմ | գմ | 24 |  |  |
| 908 | Խողովակների մակերևույթների նախաներկում ГФ -021 2 շերտով | մ2 | 24 |  |  |
| 909 | Խողովակների յուղաներկում երկու անգամ | մ2 | 24 |  |  |
|  | Ջեռուցում |  |  |  |  |
|  | Հողային աշխատանքներ |  |  |  |  |
| 910 | Խրամուղու քանդում ձեռքով II կարգի գրունտներում | մ3 | 19.3 |  |  |
| 920 | գրունտի մշակում ձեռքի հարվածահատ մուրճով | մ3 | 9.6 |  |  |
| 930 | Ավելորդ գրունտի հարթեցում տեղում | մ3 | 28.9 |  |  |
| 940 | Ավազե անկողնակի պատրաստում | մ3 | 28.9 |  |  |
|  | Ջեռուցման համակարգի մոնտաժային աշխատանքներ |  |  |  |  |
| 941 | Գազային կաթսայի տեղադրում 24կվտ /ծխատարով/ | կ-տ | 1 |  |  |
| 942 | Անցքերի բացում պատերում 100մմ | հատ | 1 |  |  |
| 943 | Ջեռուցման ալյումինե մարտկոցների տեղադրում H=500մմ | էկմ | 29.68 |  |  |
| 944 | Ջեռուցման ալյումինե մարտկոցների արժեքը H=500մմ | սեկց | 106 |  |  |
| 945 | Մարտկոցի կոմպլեկտ | հատ | 17 |  |  |
| 946 | Պոլիպրոպիլենային խողովակների անցկացում խամուղով Ф32մմ, փորձարկումով պատյանով | գմ | 76 |  |  |
| 947 | Պոլիպրոպիլենային խողովակների անցկացում խամուղով Ф25մմ, փորձարկումով պատյանով | գմ | 36 |  |  |
| 948 | Պոլիպրոպիլենային խողովակների անցկացում Ф25մմ, փորձարկումով | գմ | 48 |  |  |
| 949 | Պոլիպրոպիլենային խողովակների անցկացում Ф25մմ, փորձարկումով | գմ | 32 |  |  |
| 950 | Պոլիպրոպիլենային խողովակների անցկացում Ф20մմ, փորձարկումով | գմ | 32 |  |  |
| 951 | Քանդովի անցում ամերիկանկայով 3/4' | հատ | 2 |  |  |
| 952 | Մետաղական Զտիչ 3/4' | հատ | 1 |  |  |
| 953 | Մետաղական գնդային փական 3/4' F/F | հատ | 1 |  |  |
| 954 | Մետաղական գնդային փական 3/4' M/F | հատ | 1 |  |  |
| 955 | Անցում PPR25x3/4' M | հատ | 2 |  |  |
| 956 | PPR կոմբինացված գնդային փական անկյունային ∅20x1/2'' | հատ | 34 |  |  |
| 957 | Ձևավոր մասերի տեղադրում 20-32մմ | հատ | 160 |  |  |
| 958 | Չսառչող հեղուկ Thermogent-65 | լիտր | 160 |  |  |
|  | Շինությունների օդափոխություն |  |  |  |  |
| 959 | Դեֆլեկտորների տեղադրում Dպ200 մմ | հատ | 5 |  |  |
| 960 | Դեֆլեկտորների տեղադրում D150մմ | հատ | 3 |  |  |
| 961 | Դեֆլեկտորների տեղադրում D100մմ | հատ | 4 |  |  |
| 962 | Շերտափեղկ ЖМ-1 670x470 | հատ | 10 |  |  |
|  | Տեխնոլոգիական ժամանակավոր լուծումներ |  |  |  |  |
| 964 | Խրամուղու քանդում ձեռքով II կարգի գրունտներում | մ3 | 8.83 |  |  |
| 965 | գրունտի մշակում ձեռքի հարվածահատ մուրճով | մ3 | 14.44 |  |  |
| 966 | Խողովակների ավազե նստաշերտի 0.1մ պատրաստում և ծածկում ձեռքով | մ3 | 21 |  |  |
| 967 | Ավելորդ գրունտի հարթեցում տեղում ձեռքով | մ3 | 23.27 |  |  |
| 968 | Խողովակի ստորգետնյա տեղադրում d-325х8մմ | տն | 0.371 |  |  |
| 969 | Խողովակի արժեքը d-426х8մմ ГОСТ 20295-85 | գմ | 4.5 |  |  |
| 970 | Խողովակների հակակոռոզիոն մեկուսացում «РАМ» տիպի մեկուսիչ նյութերով dպ-400 մմ | գմ | 4.5 |  |  |
| 971 | Խողովակի ստորգետնյա տեղադրում d-325х8մմ | տն | 1.22 |  |  |
| 972 | Խողովակի արժեքը d-325х8մմ ГОСТ 20295-85 | գմ | 19.5 |  |  |
| 973 | Խողովակների հակակոռոզիոն մեկուսացում «РАМ» տիպի մեկուսիչ նյութերով dպ-300 մմ | գմ | 19.5 |  |  |
| 974 | Խողովակի ստորգետնյա տեղադրում dу- 89x4мм | տն | 0.008 |  |  |
| 975 | Խողովակի արժեքը 89x4мм ГОСТ 8732-78 | գմ | 1 |  |  |
| 976 | Խողովակների հակակոռոզիոն մեկուսացում «РАМ» տիպի մեկուսիչ նյութերով dպ-80 մմ | գմ | 1 |  |  |
| 977 | Տեխնոլոգիական խողովակների վերգետնյա տեղադրում d-325х8մմ | տն | 2.064 |  |  |
| 978 | Խողովակի արժեքը d-325х8մմ ГОСТ 20295-85 | գմ | 33 |  |  |
| 979 | Տեխնոլոգիական խողովակների վերգետնյա տեղադրում d-219х6мм | տն | 1.198 |  |  |
| 980 | Խողովակի արժեքը d-219х6мм ГОСТ 20295-85 | գմ | 38 |  |  |
| 981 | Տեխնոլոգիական խողովակների վերգետնյա տեղադրում d-159х6мм | տն | 0.113 |  |  |
| 982 | Խողովակի արժեքը d-159х6мм ГОСТ 20295-85 | գմ | 5 |  |  |
| 983 | Տեխնոլոգիական խողովակների վերգետնյա տեղադրում d-108х4մմ | տն | 0.215 |  |  |
| 984 | Խողովակի արժեքը d-108x4մմ ГОСТ 8732-78 | գմ | 21 |  |  |
| 985 | Տեխնոլոգիական խողովակների վերգետնյա տեղադրում d-89х4մմ | տն | 0.319 |  |  |
| 986 | Խողովակի արժեքը d-89x4մմ ГОСТ 8732-78 | գմ | 38 |  |  |
| 987 | Տեխնոլոգիական խողովակների վերգետնյա տեղադրում d-57x4мм | տն | 0.01 |  |  |
| 988 | Խողովակի արժեքը d-57x4մմ ГОСТ 8732-78 | գմ | 2 |  |  |
| 989 | Տեխնոլոգիական խողովակների վերգետնյա տեղադրում dу- 20x2.8мм | տն | 0.012 |  |  |
| 990 | Խողովակի արժեքը dу- 20x2.8мм ГОСТ 8732-78 | գմ | 10 |  |  |
| 991 | Տեխնոլոգիական խողովակների վերգետնյա տեղադրում dу- 16x3мм | տն | 0.001 |  |  |
| 992 | Խողովակի արժեքը dу- 16x3мм ГОСТ 8734-75 | գմ | 1.5 |  |  |
| 993 | Խողովակների մակերևույթների նախաներկում 2 շերտով | մ2 | 82 |  |  |
| 994 | Խողովակների յուղաներկում երկու անգամ | մ2 | 82 |  |  |
| 995 | Գնդային փականների մոնտաժում ձեռքի կառավարման, եռակցային Dպ300 Рպ-6.3 МПа | հատ | 2 |  |  |
| 996 | Գնդային փականների մոնտաժում ձեռքի կառավարման, եռակցային Dպ200 Рպ-6.3 МПа | հատ | 6 |  |  |
| 997 | Գնդային փականների մոնտաժում ձեռքի կառավարման, եռակցային Dպ100 Рպ-6.3 МПа | հատ | 6 |  |  |
| 998 | Գնդային փական ձեռքի կառավարման կցաշուրթային Dպ 100 Рպ 2.5 ՄՊա հակադարձ կցաշութերով | հատ | 1 |  |  |
| 999 | Գնդային փական ձեռքի կառավարման կցաշուրթային Dպ 100 Рպ 1.6 ՄՊա հակադարձ կցաշութերով | հատ | 1 |  |  |
| 1000 | Կցաշուրթերի մոնտաժում dу100 Pу2.5МПа | հատ | 2 |  |  |
| 1001 | Կցաշուրթերի մոնտաժում dу100 Pу1.6МПа | հատ | 2 |  |  |
| 1002 | Ասեղնային փականի տեղադրում Dպ15մմ 16МПа | հատ | 2 |  |  |
| 1003 | Գնդային փականի տեղադրում, муфтовый- Рպ1.6МПа Dպ15մմ | հատ | 6 |  |  |
| 1004 | Կցորդիչ ամերիկանկա Dպ15 | հատ | 12 |  |  |
| 1005 | Արտանետիչ ապահովիչ կափույրի մոնտաժում հակադարձ կցաշուրթերով СППК4Р-100 Ру2,5 Мпа | հատ | 1 |  |  |
| 1006 | Արտանետիչ ապահովիչ կափույրի մոնտաժում հակադարձ կցաշուրթերով СППК4Р-100 Ру1.6 Мпа | հատ | 1 |  |  |
| 1007 | Ճնշման առանցքային կարգավորիչ dպ -150մմ GT-80A-AF հակադարձ կցաշուրթերով | հատ | 2 |  |  |
| 1008 | Ճնշման առանցքային կարգավորիչ dպ -100մմ GT-80A-AF հակադարձ կցաշուրթերով | հատ | 2 |  |  |
| 1009 | Գազահաշվիչ ռոտացիոն RABO G400-ի տեղադրում էլեկտրոնային ճշտիչով | կոմպլ. | 1 |  |  |
| 1010 | Գազի ֆիլտրի տեղադրում ФГ16-100 | հատ | 1 |  |  |
| 1011 | Արտանետման (փչամաքրման) խողովակի գլխամասի տեղադրում Dպ150 Рպ-6.3 МПа | հատ | 2 |  |  |
| 1012 | Արտանետման (փչամաքրման) խողովակի գլխամասի տեղադրում Dպ50 Рպ-1.6 МПа | հատ | 1 |  |  |
| 1013 | Ձևավոր մասերի տեղադրում (отвод, тройник, переход, заглушка Dу≥300мм) | կգ | 676.3 |  |  |
| 1014 | Ձևավոր մասերի տեղադրում (отвод, тройник, переход, заглушка Dу≤250мм) | կգ | 185.29 |  |  |
| 1015 | Հատակի մոնտաժում ∅219x6 ГОСТ 12623-78 | հատ | 1 |  |  |
| 1016 | Կալպակ колпак Ц-25 | հատ | 2 |  |  |
| 1017 | Պարուրախողովակ сгон Ц- 25 | հատ | 1 |  |  |
| 1018 | Խողովակների փչամաքրում 2 անգամ | գմ | 173.5 |  |  |
| 1019 | Խողովակների լվացում | գմ | 173.5 |  |  |
| 1020 | Խողովակների ամրության և քիպության փորձարկում հիդրավլիկ եղանակով | գմ | 173.5 |  |  |
| 1021 | Խողովակաշարի եռակցման կարերի վիզուալ և չափողական ստուգում | կար | 216 |  |  |
| 1022 | Զոդակարերի ստուգում ֆիզիկական եղանակով | կար | 216 |  |  |
| 1023 | Խողովակաշարի լրացուցիչ ուլտրաձայնային ստուգում (25% ընդհանուր քանակից) | կար | 54 |  |  |
|  | Հենարանների տեղադրում |  |  |  |  |
| 1024 | Փոսերի քանդում II կարգի գրունտներում ձեռքով մետաղական հենասյունների համար | մ3 | 5.79 |  |  |
| 1025 | գրունտի մշակում ձեռքի հարվածահատ մուրճով | մ3 | 2.32 |  |  |
| 1026 | Ավելորդ գրունտի հարթեցում տեղում ձեռքով | մ3 | 8.11 |  |  |
| 1027 | Բետոնե հիմքեր միաձույլ բետոնից B12.5 (M150) մետաղական հենասյունների համար | մ3 | 8.11 |  |  |
| 1028 | Կիսախողովակների տեղադրում գազախողովակների տակ | կգ | 87.31 |  |  |
| 1029 | Պարոնիտի տեղադրում | կգ | 11.1 |  |  |
| 1030 | Մետաղական շինվածքների տեղադրում հենարանների հիմքերի համար (թիթեղ) 5մմ | կգ | 150.1 |  |  |
| 1031 | Հենարանների տեղադրում պողպատե խողովակներից d=219x5.0մմ | կգ | 230.91 |  |  |
| 1032 | Հենարանների տեղադրում պողպատե խողովակներից d=159x4.5մմ | կգ | 269.26 |  |  |
| 1033 | Հենարանների տեղադրում պողպատե խողովակներից d=108x4.0մմ | կգ | 43.09 |  |  |
| 1034 | Հենարանների տեղադրում պողպատե խողովակներից d=89x3.0մմ | կգ | 35.62 |  |  |
| 1035 | Հենարանների տեղադրում պողպատե խողովակներից d=76x3.0մմ | կգ | 52.92 |  |  |
| 1036 | Խողովակների մակերևույթների նախաներկում ГФ -021 2 շերտով | մ2 | 5.6 |  |  |
| 1037 | Խողովակների յուղաներկում երկու անգամ | մ2 | 5.6 |  |  |
|  | Ապամոնտաժվող նյութեր |  |  |  |  |
| 1038 | Տեխնոլոգիական խողովակների ապամոնտաժում dу300 | տն | 3.002 |  |  |
| 1039 | Տեխնոլոգիական խողովակների ապամոնտաժում dу200 | տն | 1.198 |  |  |
| 1040 | Տեխնոլոգիական խողովակների ապամոնտաժում dу150 | տն | 0.113 |  |  |
| 1041 | Տեխնոլոգիական խողովակների ապամոնտաժում dу100 | տն | 0.216 |  |  |
| 1042 | Տեխնոլոգիական խողովակների ապամոնտաժում d-80мм | տն | 0.327 |  |  |
| 1043 | Տեխնոլոգիական խողովակների ապամոնտաժում d-50мм | տն | 0.01 |  |  |
| 1044 | Փականների ապամոնտաժում Dպ300 | հատ | 2 |  |  |
| 1045 | Փականների ապամոնտաժում Dպ200 | հատ | 6 |  |  |
| 1046 | Փականների ապամոնտաժում Dպ100 | հատ | 8 |  |  |
| 1047 | Ճնշման կարգավորիչի ապամոնտաժում dպ150 | հատ | 2 |  |  |
| 1048 | Ճնշման կարգավորիչի ապամոնտաժում dպ100 | հատ | 2 |  |  |
| 1049 | RABO G400 հաշվիչի ապամոնտաժում | կոմպլ. | 1 |  |  |
| 1050 | ԱԱՓԿ-ի ապամոնտաժում (СППК Dպ100) | հատ | 2 |  |  |
| 1051 | Զտիչի ապամոնտաժում | հատ | 1 |  |  |
| 1052 | Հոտավորման համակարգի ապամոնտաժում | հատ | 1 |  |  |
| 1053 | Ձևավոր մասերի ապամոնտաժում | կգ | 864 |  |  |
| 1054 | Ապամոնտաժված նյութերի բարձում ավտոմեքենա, տեղափոխում 70կմ և բեռնաթափում | տն | 8.8 |  |  |
|  | ՇՎԱՔԱՐԱՆ ՓԱԽՄԻԱՑՄԱՆ և ՀՈՏԱՎՈՐՄԱՆ ՀԱՆԳՈՒՅՑԻ ՎՐԱ |  |  |  |  |
|  | Հողային աշխատանքներ |  |  |  |  |
| 1055 | Գրունտի քանդում ձեռքով II կարգի գրունտներում | մ3 | 3.8 |  |  |
| 1056 | Գրունտի քանդում ձեռքով V կարգի գրունտներում հարվածահատ մուրճով | մ3 | 3.2 |  |  |
| 1057 | Բնահողի հետլիցք ձեռքով, տոփանումով | մ3 | 4.8 |  |  |
| 1058 | Ավելորդ գրունտի հարթեցում տեղում | մ3 | 2.2 |  |  |
|  | Միաձույլ ե/բետոնե կետային հիմք |  |  |  |  |
| 1059 | Բետոնե նախապատրաստական շերտի պատրաստում B-7.5 դասի բետոնից | մ3 | 0.5 |  |  |
| 1060 | Միաձույլ ե/բետոնե կետային հիմքերի պատրաստում B-20 դասի բետոնից | մ3 | 1.7 |  |  |
| 1061 | Ամրանի արժեքը ∅20А240с | տն | 0.118 |  |  |
| 1062 | Ամրանի արժեքը Ø16 А500с | տն | 0.036 |  |  |
| 1063 | Ամրանի արժեքը Ø12 А500с | տն | 0.035 |  |  |
| 1064 | Ամրանի արժեքը Ø8 А240с | տն | 0.038 |  |  |
| 1065 | Ներդիր դետալներ, -δ=10մմ | տն | 0.075 |  |  |
| 1066 | Ներդիր տարր, ամրան 12մմ А500с | տն | 0.01 |  |  |
|  | Մետաղական սյուներ |  |  |  |  |
| 1067 | Մետաղական սյուներ մետաղական խողովակներից | տն | 0.934 |  |  |
| 1068 | Մետաղական թերթ, δ =12մմ | տն | 0.157 |  |  |
| 1069 | Մետաղական խողովակի արժեքը 150x150x5մմ | գմ | 25.8 |  |  |
|  | Մետաղական ֆերմաներ և կապեր |  |  |  |  |
| 1070 | Մետաղական տարրերից պատրաստված մետաղական ֆերմաների կառուցում և տեղադրում | տն | 0.943 |  |  |
| 1071 | Մետաղական խողովակի արժեքը 80x80x4մմ | գմ | 44 |  |  |
| 1072 | Մետաղական խողովակի արժեքը 60x60x4մմ | գմ | 64.1 |  |  |
| 1073 | Մետաղական խողովակի արժեքը 40x40x3մմ | գմ | 30 |  |  |
| 1074 | Թիթեղ δ-8мм | տն | 0.006 |  |  |
|  | Մետաղական մարդակներ |  |  |  |  |
| 1075 | Մետաղական կարկասի պատրաստում | տն | 0.507 |  |  |
| 1076 | Մետաղական անկյունակի արժեքը 80x50x5մմ | գմ | 1.8 |  |  |
| 1077 | Տաշտաձև հեծան N14 | գմ | 48 |  |  |
|  | Մետաղական մակերևույթների ներկում |  |  |  |  |
| 1078 | Մետաղական էլեմենտների նախաներկում ГФ -021 2 շերտով | մ2 | 61 |  |  |
| 1079 | Մետաղական էլեմենտների հակակոռոզիոն ներկում երկու անգամ | մ2 | 61 |  |  |
|  | Տանիք |  |  |  |  |
| 1080 | Ծածկույթի պատրաստում պրոֆիլավորված թիթեղից, -δ =0.5մմ | մ2 | 55.5 |  |  |
| 1081 | Ձնարգելների տեղադրում, L=2000 6шт | գմ | 12 |  |  |
|  | ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ԱՐԿՂ ՌՈՏԱՑԻՈՆ ՀԱՇՎԻՉԻ ՀԱՄԱՐ |  |  |  |  |
|  | Հողային աշխատանքներ |  |  |  |  |
| 1082 | Գրունտի քանդում ձեռքով I կարգի գրունտներում | մ3 | 0.9 |  |  |
| 1083 | Գրունտի քանդում ձեռքով II կարգի գրունտներում | մ3 | 0.1 |  |  |
| 1084 | Ավելորդ գրունտի հարթեցում տեղում | մ3 | 1 |  |  |
|  | Բետոնե հիմք |  |  |  |  |
| 1085 | Բուտաբետոնե հիմքերի պատրաստում B-15 դասի բետոնից | մ3 | 0.2 |  |  |
| 1086 | Ներդիր տարր, ամրան 10մմ А500с | տն | 0.003 |  |  |
| 1087 | Ներդիր դետալներ, -δ=8մմ | տն | 0.01 |  |  |
|  | Բետոնե հարթակ |  |  |  |  |
| 1088 | Խճի նախապատրաստական շերտի պատրաստում | մ3 | 0.77 |  |  |
| 1089 | Բետոն В15 դասի, δ =100մմ | մ3 | 1.1 |  |  |
| 1090 | Ամրան Ø5 Вр-I(150x150) | մ2 | 8 |  |  |
|  | Մետաղական արկղ |  |  |  |  |
| 1091 | Մետաղական կարկասի պատրաստում | տն | 0.597 |  |  |
| 1092 | Մետաղական անկյունակի արժեքը 75x75x5մմ | գմ | 19.2 |  |  |
| 1093 | Մետաղական անկյունակի արժեքը 50x50x5մմ | գմ | 22.9 |  |  |
| 1094 | Ամրանի արժեքը Ø16А240с | տն | 0.001 |  |  |
| 1095 | Մետաղական թերթ, δ =4մմ | տն | 0.398 |  |  |
| 1096 | Ծխնի | հատ | 4 |  |  |
| 1097 | Կախովի կողպեք | հատ | 1 |  |  |
| 1098 | Մետաղական էլեմենտների նախաներկում ГФ -021 2 շերտով | մ2 | 28 |  |  |
| 1099 | Մետաղական էլեմենտների հակակոռոզիոն ներկում երկու անգամ | մ2 | 28 |  |  |
|  | ՀՈՏԱՎՈՐԻՉԻ ՍՊԱՌՄԱՆ ՏԱՐՈՂՈՒԹՅԱՆ և ՉԵԶՈՔԱՑՄԱՆ ՀԱՆԳՈՒՅՑԻ ՀԵՆԱՐԱՆ |  |  |  |  |
|  | Հողային աշխատանքներ |  |  |  |  |
| 1100 | Գրունտի քանդում ձեռքով II կարգի գրունտներում | մ3 | 0.5 |  |  |
| 1101 | Գրունտի քանդում ձեռքով V կարգի գրունտներում հարվածահատ մուրճով | մ3 | 0.3 |  |  |
| 1102 | Բնահողի հետլիցք ձեռքով, տոփանումով | մ3 | 0.5 |  |  |
| 1103 | Ավելորդ գրունտի հարթեցում տեղում | մ3 | 0.3 |  |  |
|  | Հենասյուն |  |  |  |  |
| 1104 | Խճի նախապատրաստական շերտի պատրաստում | մ3 | 0.1 |  |  |
| 1105 | Միաձույլ ե/բետոնե կետային հիմքերի պատրաստում B-15 դասի բետոնից | մ3 | 0.2 |  |  |
| 1106 | Մետաղական հենարանների պատրաստում և տեղադրում մետաղական էլեմենտներից | տն | 0.072 |  |  |
| 1107 | Մետաղական խողովակի արժեքը 120x120x5 մմ | գմ | 3 |  |  |
| 1108 | Խամուտ ОПБ 2-219 | կգ | 9.2 |  |  |
| 1109 | Խամուտ ОПБ 2-57 | կգ | 0.5 |  |  |
| 1110 | Պարոնիտ | կգ | 0.2 |  |  |
| 1111 | Ներդիր դետալներ, -δ=8մմ | տն | 0.01 |  |  |
| 1112 | Ներդիր տարր, ամրան 16մմ А500с | տն | 0.003 |  |  |
| 1113 | Մետաղական էլեմենտների նախաներկում ГФ -021 2 շերտով | մ2 | 1.8 |  |  |
| 1114 | Մետաղական էլեմենտների հակակոռոզիոն ներկում երկու անգամ | մ2 | 1.8 |  |  |
|  | Ընդամենը |  |  |  |  |
|  | Շահույթ | % |  |  |  |
|  | Ընդամենը |  |  |  |  |
|  | ԱԱՀ | 20% |  |  |  |
|  | Ընդամենը |  |  |  |  |
| *Պատվիրատուի կողմից տրամադրվող նյութեր, սարքավորումներ |  |  |  |  |  |
| Հ/Հ | Տրամադրվող նյութի անվանումը | Չ/մ | Քանակ |  |  |
| 1 | ԳԱՕՀ (АСОГ ицфр.42.33.14.001) | կոմպլ. | 1.00 |  |  |
| 2 | Գազի արդյունաբերական անալիզատոր AO2M-01 թթվածնի ծավալային մասնաբաժնի և մերկապտանի ու էթիլմերկապտանի կշռային կոնցենտրացիայի չափման համար (կոմպլեկտում՝ կոմպրեսոր, գազի բալոն, փականներ) | կոմպլ. | 1.00 |  |  |
| 3 | "Flo Boos 107" ծախսաչափային միկրոպրոցոսորային համալիր բազմահարաչափային փոխակերպիչով | հատ | 1.00 |  |  |
| 4 | "Rosemount 4088" բազմահարաչափային փոխակերպիչ | հատ | 2.00 |  |  |
| 5 | RA-ELCOR G100 հաշվիչ էլեկտրոնային ճշտիչով | կոմպլ. | 1.00 |  |  |

Մասնակիցը միջև մրցակցային ընտրության փաստաթղթերը լրացնելը պետք է տեղում ծանոթանա կատարվող աշխատանքների ծավալներին (որպեսզի ճիշտ գնահատի հավելված 5-ի՝ պայմանագրի նախագծի,  4.2 կետով սահմանված դրույթը՝ հնարավոր լրացուցիչ աշխատանքների իրականացումը (աշխատանքների գնի մինչև 10 տոկոսը), որը Պատվիրատուի վրա լրացուցիչ ֆինանսական պարտավորություններ չի դնում):

___________________________________________ 	                _____________

Մասնակցի անվանումը (անունը) (ղեկավարի պաշտոնը, Անուն Ազգանունը)                                             (ստորագրությունը)

Կ. Տ.

______________________20   թ.

(ամսաթիվը, ամիսը

Հավելված 4.2

№167/GArm/26_5.4_098/07.05.26 ծածկագրով                                                                                                                                                              մրցակցային ընտրության                                                                                                                                                                                      հանձնաժողովին

«Արարատ ԳԲԿ-ի կապիտալ նորոգում» օբյեկտի նորոգման աշխատանքների ձեռքբերում:

| Չ/Բ | ԳՆՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ |  |
| --- | --- | --- |
|  | Աշխատանքների կատարման ժամկետը |  |
|  | Սկիզբը՝ | ավարտը |
|  | Պայմանագրի կնքման օրվանից | Մինչև - - - |

Աշխատանքները սկելուց առաջ կապալառուն պարտադիր կարգով պետք է ներկայացնի պատվիրատուին աշխատանքների կատարման պլան-ժամանակացույց:

Վավերապայմաններ

Իրավաբանական հասցե_________________________	                                          ՀՎՀՀ  _____________________________

Սպասարկող բանկը   ___________________________	                                         Էլ. փոստ___________________________

Հ/հ                 ___________________________                                                                    Հեռ.  ____________________

____________________________________________ 	                         _____________

Մասնակցի անվանումը (անունը) (ղեկավարի պաշտոնը, Անուն Ազգանունը)                                                                                                                   (ստորագրությունը)

Կ. Տ.______________________20   թ.

(ամսաթիվը, ամիսը)

Հավելված 6

№167/GArm/26_5.4_098/07.05.26 ծածկագրով

մրցակցային ընտրության                                                                                                                                                                                      հանձնաժողովին

ՏՈւԺԱՆՔԻ ՄԱՍԻՆ ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ

(մասնակցության հայտի և պայմանագրի ապահովում)

ք. Երևան						                       «         » _____________ 20   թ.

«Ընկերության անվանումը», ի դեմս Ընկերության տնօրեն` «Ընկերության տնօրենի անուն ազգանունը, անձնագրային տվյալները», որը գործում է Ընկերության կանոնադրության հիման վրա` (այսուհետև` Ընկերություն), սույնով միակողմանի սահմանում է հետևյալ տուժանքի վճարման համաձայնությունը.

1. Համաձայնության առարկան

Հայտի ապահովում

  - Ընկերությունը մասնակցում է «Գազպրոմ Արմենիա» ՓԲԸ (այսուհետ` Պատվիրատու) կողմից կազմակերպված` -------------------------------          աշխատանքների ձեռքբերման  №167/GArm/26_5.4_098/07.05.26 ծածկագրով    մրցակցային ընտրությանը:

  - Որպես մասնակցության հայտի ապահովում, Ընկերությունը Պատվիրատուին է ներկայացնում սույն տուժանքի համաձայնությունը և կից վճարման պահանջագիրը` լրացված և հաստատված Ընկերության կողմից` համաձայն ՀՀ կենտրոնական բանկի հաստատած` «Վճարահաշվարկային գործառնությունների կատարման ժամանակ կիրառվող փաստաթղթերի նվազագույն վավերապայմանների և դրանց լրացման կանոնների»:

  - Ընկերության կողմից մրցակցային ընտրության մասնակցելուց բխող պարտավորությունները («Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 29 հոդվածի 2-րդ մաս) չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու դեպքում Պատվիրատուն սույն տուժանքի համաձայնագիրը և կից վճարման պահանջագիրը (այսուհետ` մասնակցության հայտի ապահովման վճարման պահանջագիր) ներկայացնում է Ընկերությանը սպասարկող բանկին (այսուհետ` Բանկ)` այդ մասին գրավոր տեղեկացնելով Ընկերությանը:

  - Բանկը մասնակցության հայտի ապահովման վճարման պահանջագիրը ընդունում է կատարման` Պատվիրատուի կողմից սույն տուժանքի համաձայնագրի և Ընկերության կողմից մրցակցային ընտրության մասնակցելուց բխող պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու փաստը հաստատող փաստաթղթի բնօրինակները, որոնք նշվում են մասնակցության հայտի ապահովման վճարման պահանջագրում, Բանկին տրամադրվելու դեպքում:

  - Բանկի կողմից մասնակցության հայտի ապահովման վճարման պահանջագրում նշված գումարի վճարման հետևանքով առաջացած ռիսկերի (Ընկերության կրած վնասների) համար Բանկը պատասխանատվություն չի կրում:

  - Սույն համաձայնագիրը և կից մասնակցության հայտի ապահովման վճարման պահանջագիրը Բանկ ներկայացնելուց հետո, Բանկից անկախ պատճառներով, տասն աշխատանքային օրվա ընթացքում Պատվիրատուին գումարը չվճարվելու դեպքում, Պատվիրատուն չվճարման հետ կապված Ընկերության մասին տեղեկությունները փոխանցում է «ԱՔՌԱ Քրեդիթ Ռեփորթինգ» ՓԲԸ (Վարկային բյուրո):

Պայմանագրի ապահովում

  - Ընկերությունը մասնակցում է «Գազպրոմ Արմենիա» ՓԲԸ  (այսուհետ` Պատվիրատու) կողմից կազմակերպված`  ---------------------------------------աշխատանքների  (պահեստամասերի տեղադրմամբ) ձեռքբերման «№167/GArm/26_5.4_098/07.05.26 ծածկագրով    մրցակցային ընտրությանը:

  - Որպես մրցակցային ընտրության արդյունքում կնքվելիք պայմանագրի կատարման ապահովում, Ընկերությունը Պատվիրատուին է ներկայացնում սույն տուժանքի համաձայնագիրը և կից վճարման պահանջագիրը` լրացված և հաստատված Ընկերության կողմից` համաձայն ՀՀ կենտրոնական բանկի հաստատած` «Վճարահաշվարկային գործառնությունների կատարման ժամանակ կիրառվող փաստաթղթերի նվազագույն վավերապայմանների և դրանց լրացման կանոնների»:

  - Ընկերության կողմից գնման ընթացակարգի արդյունքում կնքված պայմանագիրը չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու դեպքում Պատվիրատուն սույն տուժանքի համաձայնագիրը և կից վճարման պահանջագիրը (այսուհետ` պայմանագրի կատարման ապահովման վճարման պահանջագիր)  ներկայացնում է Ընկերությանը սպասարկող բանկին (այսուհետ` Բանկ)` այդ մասին գրավոր տեղեկացնելով Ընկերությանը:

  - Բանկը պայմանագրի կատարման ապահովման վճարման պահանջագիրը ընդունում է կատարման` Պատվիրատուի կողմից սույն տուժանքի համաձայնագրի և մրցակցային ընտրության արդյունքում կնքված պայմանագրի չկատարման կամ ոչ պատշաճ կատարման փաստը հաստատող փաստաթղթի բնօրինակները, որոնք նշվում են պայմանագրի կատարման ապահովման վճարման պահանջագրում, Բանկին տրամադրվելու դեպքում:

  - Պայմանագրի կատարման ապահովման վճարման պահանջագրում նշված գումարի վճարման հետևանքով առաջացած ռիսկերի (Ընկերության կրած վնասների) համար Բանկը պատասխանատվություն չի կրում:

  - Սույն համաձայնագիրը և կից պայմանագրի կատարման ապահովման վճարման պահանջագիրը Բանկ ներկայացնելուց հետո, Բանկից անկախ պատճառներով, տասն աշխատանքային օրվա ընթացքում Պատվիրատուին գումարը չվճարվելու դեպքում, Պատվիրատուն չվճարման հետ կապված Ընկերության մասին տեղեկությունները փոխանցում է «ԱՔՌԱ Քրեդիթ Ռեփորթինգ» ՓԲԸ (Վարկային բյուրո):

2.ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

2.1 Սույն համաձայնագիրը ուժի մեջ է մտնում Ընկերության կողմից վավերացման պահից և գործում է մինչև մրցակցային ընտրության շրջանակում կնքվելիք պայմանագրի ուժի մեջ մտնելը կամ գնման ընթացակարգում հաղթող չճանաչվելը կամ գնման ընթացակարգը չկայացված հայտարարելը (hայտի ապահովում մասով), իսկ պայմանագրի ապահովման մասով սույն համաձայնագիրը ուժի մեջ է մտնում Ընկերության կողմից վավերացման պահից և գործում է մինչև Ընկերության կողմից կնքված պայմանագրով նախատեսված պարտավորությունների ամբողջ ծավալով կատարումը կամ գնման ընթացակարգում հաղթող չճանաչվելը կամ գնման ընթացակարգը չկայացված հայտարարելը տուժանքի մասին համաձայնագիրը դադարում է գործել:

2.2 Սույն համաձայնագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով։ Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով։

3. Ընկերության հասցեն, բանկային վավերապայմանները`

Ընկերության անվանումը`

Հասցեն`

Սպասարկող բանկի անվանումը,

Հ/Հ

ՀՎՀՀ

տնօրեն` --------------------------------

(ստորագրություն)

գլխ. հաշվապահ`    -----------------------------

(ստորագրություն)

Կ.Տ

| ՎՃԱՐՄԱՆ ՊԱՀԱՆՋԱԳԻՐ «№167/GArm/26_5.4_098/07.05.26 ծածկագրրով մրցակցային ընտրության (մասնակցության հայտի ապահովում) |  |
| --- | --- |
| 1. Ներկայացման ամսաթիվը` "___" ___ 20___թ. |  |
| 2. Ընկերություն (այսուհետ` վճարող)` |  |
| 3. Վճարողի բանկը` |  |
| 4. Վճարողի հաշվի համարը` |  |
| 5. Վճարողի ՀՎՀՀ` |  |
| 6. Վճարողի ՀԾՀ` |  |
| 7. Շահառու`«Գազպրոմ Արմենիա» ՓԲԸ |  |
| 8. Շահառուի ՀՎՀՀ` 00046317 |  |
| 9. Շահառուի բանկը`«Արդշինբանկ» ՓԲԸ |  |
| 10. Շահառուի հաշվի համարը /հշ. 2470100527091000 |  |
| 11. Գումարը թվերով և բառերով` |  |
| 12. Արժույթը (բառերով)` |  |
| 13. Գործարքի /վճարման/ նպատակը` |  |
| 14.Գնման ընթացակարգի ծածկագիրը` |  |
| Շահառուի ստորագրությունները` /____________________/ /____________________/ Կ.Տ. | Վճարողի ստորագրությունները` /____________________/ /____________________/ Կ.Տ |

| ՎՃԱՐՄԱՆ ՊԱՀԱՆՋԱԳԻՐ «№167/GArm/26_5.4_098/07.05.26 ծածկագրրով մրցակցային ընտրության (պայմանագրի ապահովում) |  |
| --- | --- |
| 1. Ներկայացման ամսաթիվը` "___" ___ 20___թ. |  |
| 2. Ընկերություն (այսուհետ` վճարող)` |  |
| 3. Վճարողի բանկը` |  |
| 4. Վճարողի հաշվի համարը` |  |
| 5. Վճարողի ՀՎՀՀ` |  |
| 6. Վճարողի ՀԾՀ` |  |
| 7. Շահառու`«Գազպրոմ Արմենիա» ՓԲԸ |  |
| 8. Շահառուի ՀՎՀՀ` 00046317 |  |
| 9. Շահառուի բանկը`«Արդշինբանկ» ՓԲԸ |  |
| 10. Շահառուի հաշվի համարը /հշ. 2470100527091000 |  |
| 11. Գումարը թվերով և բառերով` |  |
| 12. Արժույթը (բառերով)` |  |
| 13. Գործարքի /վճարման/ նպատակը` |  |
| 14.Գնման ընթացակարգի ծածկագիրը` |  |
| 15. Պայմանագրի ծածկագիր՝ |  |
| Շահառուի ստորագրությունները` /____________________/ /____________________/ Կ.Տ. | Վճարողի ստորագրությունները` /____________________/ /____________________/ Կ.Տ |
| Կատարված է շահառուի բանկի կողմից /____________________/ /ստորագրություն/ Կ.Տ. "___" ___ 20___ թ. | Կատարված է վճարողի բանկի կողմից /____________________/ /ստորագրություն/ Կ.Տ. Կատարման ամսաթիվը` "___" ___ 20___թ. |

Հավելված 7

ՀԱՐԿԱՏՈՒԻ ՀԱՄԱՁԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆԸ

ՀԱՐԿԱՅԻՆ ԳԱՂՏՆԻՔ Պ ԱՐՈՒՆԱԿՈՂ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ

ԵՐՐՈՐԴ ԱՆՁԱՆՑ ՀԱՂՈՐԴԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ

Ես՝

(նշել անուն, ազգանունը, հայրանունը ամբողջությամբ)

(հարկատուի իդենտիֆիկացման /նույնականացման/ համարը) ____________________,

Անձնագրի սերիան 		համարը 			, երբ  և ում կողմից է տրված

,

ստորաբաժանման կոդը 			, բնակվող հետևյալ հասցեում՝																	)

(նշվում է հասցեն, որտեղ գրանցված է հարկատուն)

Ռուսաստանի Դաշնության Հարկային օրենսգրքի 102 հոդված դրույթների համաձայն տալիս եմ համաձայնությունս՝ հաղորդելու իմ մասին հարկային գաղտնիք պարունակող տեղեկություններ հարկային մարմինների կողմից՝ ՌԴ էներգետիկայի նախարարություն, Ռուսֆինմոնիթորինգ, ԴՀԾ, կապված եկամուտների, գույքի /սեփականության/, գույքային բնույթի պարտավորությունների վերաբերյալ տեղեկությունների հավաստիության ստուգման հետ՝  ներկայացված իմ կողմից համաձայն կիրառելի օրենդրության:

______________________________________________________________________________

(օրինակ՝ «Ռուսաստանի Դաշնության օրենսդրությամբ կոռուպցիայի հակազդեցության վերաբերյալ»)

Հարկատուի մասին մարմնին ներկայացված տեղեկատվության վրա տարածվում են.

- հարկային գաղտնիք պարունակող տեղեկությունների հրապարակման նկատմամբ արգելքը,

- նշված տեղեկությունների պահպանման հատուկ ռեժիմի պահանջները և դրանց հասանելիությունը,

- նշված տեղեկությունները պարունակող փաստաթղթերի կորստի կամ այդ տեղեկությունները հաղորդելու համար պատասխանատվությունը:

Հարկային մարմինների ղեկավարների կողմից սահմանված և հարկային գաղտնիք պարունակող տեղեկությունների անվտանգությունն ապահովող այն պաշտոնյաներին են հասանելի հարկային գաղտնիք պարունակող տեղեկությունները, որոնց ներկայացվել են այդ տեղեկությունները հարկային մարմիններից՝ Հարկերի և հավաքագրումների մասին Ռուսաստանի Դաշնության օրենսդրության  համաձայն: Սույն համաձայնությունը գործում է:

ա) ստորագրման օրվանից մինչև գրավոր ձևով հետ կանչման ամսաթիվը ;

բ)  համաձայնության ստորագրման պահից 12 ամիս

(ամսաթիվ)                                                                                                                                             (ստորագրություն)

Հավելված 8

| (Տեղեկատվություն տրամադրող ընկերության անվանումը) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Հ/Հ | Տեղեկատվություն Պայմանագրի կողմի սեփականատերերի , ներառյալ շահառուները (այդ թվում՝ վերջնական) շղթայի մասին |  |  |  |  |  |  |
|  | Հարկատուի նույնականացման համարը | Պետական գրանցման համարը | Անվանում/ անուն, ազգանուն, հայրանուն | Գրանցման հասցեն | Անձը հաստատող փաստաթղթի սերիան և համարը (ֆիզիկական անձի համար | Ղեկավար/Մասնակից/Բաժնետեր/Շահառու | Տեղեկատվություն հաստատող փաստաթղթերի մասին (անվանում, վավերապայմաններ և այլն) |
| 1.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.3 |  |  |  |  |  |  |  |

Ծանուցում`

1.1, 1.2 և այլն՝ Պայմանագրի կողմի սեփականատերերը (առաջին աստիճանի սեփականատերեր)

1.1.2, 1.2.1, 1.2.2 և այլն՝ 1.1 կազմակերպությունների սեփականատերեր  (երկրորդ աստիճանի սեփականատերեր)

_________________                  _____________________________                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            (ամսաթիվ)                                       (ստորագրություն)

Նախագիծ 5

ä²ÚØ²Ü²¶Æð

ÞÇÝ³ñ³ñ³Ï³Ý Î³å³ÉÇ

ù.ºñ¨³Ý     				                                                       §____¦__________2026Ã.

§¶³½åñáÙ ²ñÙ»ÝÇ³¦ ö´À-Ý, ³ÛëáõÑ»ï` ä³ïíÇñ³ïáõ, Ç ¹»Ùë §¶³½åñáÙ ²ñÙ»ÝÇ³¦ ö´À-Ç ______________________________________________________________, ÙÇ ÏáÕÙÇó, ¨ ________________-Ý, ³ÛëáõÑ»ïª Î³å³É³éáõ, Ç ¹»Ùë ïÝûñ»Ý ___________________, áñÁ ·áñÍáõÙ ¿ ÀÝÏ»ñáõÃÛ³Ý Ï³ÝáÝ³¹ñáõÃÛ³Ý ÑÇÙ³Ý íñ³, ÙÛáõë ÏáÕÙÇó, ÏÝù»óÇÝ ëáõÛÝ å³ÛÙ³Ý³·ÇñÁ Ñ»ï¨Û³ÉÇ Ù³ëÇÝ.

î»ñÙÇÝÝ»ñ ¨ ë³ÑÙ³ÝáõÙÝ»ñ

ä³ÛÙ³Ý³·Çñª ëáõÛÝ å³ÛÙ³Ý³·ÇñÁ, ³Û¹ ÃíáõÙ` ¹ñ³ Éñ³óáõóÇã Ñ³Ù³Ó³ÛÝ³·ñ»ñÁ ¨ Ñ³í»Éí³ÍÝ»ñÁ:

ä³ÛÙ³Ý³·ÇñÁ ÏÝùí³Í ¿ §¶³½åñáÙ ²ñÙ»ÝÇ³¦ ö´À-Ç  ¶ÝáõÙÝ»ñÇ Ý³Ë³å³ïñ³ëïÙ³Ý ¨ ³ÝóÏ³óÙ³Ý µ³ÅÝÇ ÏáÕÙÇó ³ÝóÏ³óí³Í №_________________________ Í³ÍÏ³·ñáíª µ³ó ³é³ç³ñÏÝ»ñÇ Ñ³ñóÙ³Ý  ·ÝÙ³Ý ·áñÍÁÝÃ³óÇ Ñ³ÝÓÝ³ÅáÕáíÇ _______________Ã.-Ç ÃÇí _ ³ñÓ³Ý³·ñáõÃÛ³ÝÁ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý:

úµÛ»Ïïª ßÇÝ³ñ³ñáõÃÛ³Ùµ ³í³ñïí³Í ¨ ß³Ñ³·áñÍÙ³Ý ÁÝ¹áõÝí³Í ³Ýß³ñÅ ·áõÛùÇ ûµÛ»Ïï:

ä³ïíÇñ³ïáõÇ ä³ï³ëË³Ý³ïáõ ³ÝÓª ä³ÛÙ³Ý³·ñÇ Ï³ï³ñÙ³Ý ÁÝÃ³óùáõÙ Î³å³É³éáõÇ Ñ»ï Ñ³Ù³·áñÍ³ÏóáõÃÛáõÝ Çñ³Ï³Ý³óÝ»Éáõ Ýå³ï³Ïáí ä³ïíÇñ³ïáõÇ ÏáÕÙÇó Ýß³Ý³Ïí³Í ³ÝÓ:

Ü³Ë³Ñ³ßí³ÛÇÝ ÷³ëï³ÃÕÃ»ñª ÷³ëï³ÃÕÃ»ñ /÷³ëï³ÃÕÃ»ñÇ ³ÙµáÕçáõÃÛáõÝ, ³Û¹ ÃíáõÙª ÎáÕÙ»ñÇ ÏáÕÙÇó Ñ³ëï³ïí³Í ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ Í³í³É³Ã»ñÃ-Ý³Ë³Ñ³ßÇíÁ/, áñáÝù å³ñáõÝ³ÏáõÙ »Ý ï»Õ»ÏáõÃÛáõÝÝ»ñ ßÇÝÑ³í³ù³ÏóÙ³Ý ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ Ï³ï³ñÙ³Ý Í³Ëë»ñÇ, ë³ñù³íáñáõÙÝ»ñÇ, ·áõÛùÇ ³ñÅ»ùÇ ¨ ³ÛÉ Í³Ëë»ñÇ í»ñ³µ»ñÛ³É:

ÎáÕÙª ä³ïíÇñ³ïáõ Ï³Ù Î³å³É³éáõ:

ÎáÕÙ»ñª  ä³ïíÇñ³ïáõ ¨ Î³å³É³éáõ Ñ³Ù³ï»Õ:

Ü³Ë³·Í³ÛÇÝ ÷³ëï³ÃÕÃ»ñª ÷³ëï³ÃÕÃ»ñÇ ³ÙµáÕçáõÃÛáõÝ, áñáÝù Ý»ñ³éáõÙ »Ý ·Í³·ñ³ÛÇÝ, Ñ³ßí³ñÏ³ÛÇÝ ¨ ï»ùëï³ÛÇÝ ÝÛáõÃ»ñ, áñáÝù ³ÝÑñ³Å»ßï »Ý úµÛ»ÏïÇ ßÇÝ³ñ³ñáõÃÛ³Ý Ï³½Ù³Ï»ñåÙ³Ý ¨ Çñ³Ï³Ý³óÙ³Ý ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ:

²ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ ¶ÇÝÁª úµÛ»ÏïÇ ßÇÝ³ñ³ñáõÃÛ³Ý ³ÙµáÕç³Ï³Ý ³ñÅ»ùÁ, áñÇ ·áõÙ³ñÁ ë³ÑÙ³Ýí³Í ¿ ä³ÛÙ³Ý³·ñÇ 3.1. Ï»ïáõÙ:

Î³å³É³éáõÇ îÝï»ëáõÙÁª ¹»åù»ñ, »ñµ Î³å³É³éáõÇ ÷³ëï³óÇ Í³Ëë»ñÁ Ï³ï³ñí»É »Ý å³Ï³ë Ýñ³ÝóÇó, áñáÝù Ñ³ßíÇ »Ý ³éÝí»É ²ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ ¶ÝÇ ë³ÑÙ³ÝÙ³Ý Å³Ù³Ý³Ï, ³Û¹ ÃíáõÙ` Ñ³ïáõÏ Ù»Ãá¹Ý»ñÇ ¨ Ýáñ ï»ËÝáÉá·Ç³Ý»ñÇ ÏÇñ³éÙ³Ùµ ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ Ï³ï³ñÙ³Ý Ñ³ïáõÏ ÙÇçáóÝ»ñÁ, ßÇÝ³ñ³ñ³Ï³Ý ³ñï³¹ñáõÃÛ³Ý ³é³í»É ³ñ¹ÛáõÝ³í»ï Ï³½Ù³Ï»ñåáõÙÁ, Éá·ÇëïÇÏ ¨ ³ÛÉ ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ ïÝï»ë³Ï³Ý Í³Ëë»ñÇ Ïñ×³ïáõÙÁ, ÇÝãÇ ³ñ¹ÛáõÝùáõÙ ßÇÝ³ñ³ñáõÃÛ³Ý íñ³ Î³å³É³éáõÇ Í³Ëë»ñÁ ¿³Ï³Ýáñ»Ý Ýí³½áõÙ »Ý` ³é³Ýó í³ïÃ³ñ³óÝ»Éáõ Ï³ï³ñí³Í ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ ¨ ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ ÁÝÃ³óùáõÙ û·ï³·áñÍí³Í ÝÛáõÃ»ñÇ áñ³ÏÁ: ä³ÛÙ³Ý³·ñáí ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ Í³í³ÉÇ Ýí³½»óáõÙÁ ãÇ Ñ³Ù³ñíáõÙ Î³å³É³éáõÇ ËÝ³ÛáÕáõÃÛáõÝ:

Î»ÝïñáÝ³óí³Í Ù³ï³Ï³ñ³ñª ÝßíáõÙ »Ý §¶³½åñáÙ ²ñÙ»ÝÇ³¦ ö´À ÝÛáõÃ»ñÇ ¨ ë³ñù³íáñáõÙÝ»ñÇ Ï»ÝïñáÝ³óí³Í Ù³ï³Ï³ñ³ñÇ ³Ýí³ÝáõÙÁ ¨ í³í»ñ³å³ÛÙ³ÝÝ»ñÁ (Î»ÝïñáÝ³óí³Í Ù³ï³Ï³ñ³ñÇ ³éÏ³ÛáõÃÛ³Ý ¹»åùáõÙ):

1.ä³ÛÙ³Ý³·ñÇ ³é³ñÏ³Ý

1.1.	ä³ÛÙ³Ý³·ñÇ Ñ³Ù³Ó³ÛÝ, Î³å³É³éáõÝ å³ñï³íáñíáõÙ ¿ ä³ÛÙ³Ý³·ñáí ë³ÑÙ³Ýí³Í Å³ÙÏ»ïáõÙ Ï³éáõó»É ¨ ä³ïíÇñ³ïáõÇÝ Ñ³ÝÓÝ»É ßÇÝ³ñ³ñáõÃÛ³Ùµ ³í³ñïí³Í՝ §_____________________________¦ ûµÛ»ÏïÇ (Ý³Ë³·ÇÍª ÜÜö №______, ûµÛ»Ïïª ÎÜ-_______) ßÇÝÑ³í³ù³ÏóÙ³Ý ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÁ (³ÛëáõÑ»ï` úµÛ»Ïï), ³ÛÝ ¿` Ï³ï³ñ»É Ý³Ë³·Í³ÛÇÝ ¨ ³ßË³ï³Ýù³ÛÇÝ ÷³ëï³ÃÕÃ»ñáí Ý³Ë³ï»ëí³Í ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÁ (³ÛëáõÑ»ï` ²ßË³ï³ÝùÝ»ñ), áñáÝù Ý»ñÏ³Û³óí³Í »Ý ä³ÛÙ³Ý³·ñÇ ³Ýµ³Å³Ý»ÉÇ Ù³ë Ñ³Ù³ñíáÕ Ð³í»Éí³Í 1-áõÙ, ÇÝãå»ë Ý³¨ ó³ÝÏ³ó³Í ³ÛÉ ³ßË³ï³ÝùÝ»ñ, áñáÝù ³ÝÑñ³Å»ßï »Ý úµÛ»ÏïÇ ßÇÝ³ñ³ñáõÃÛ³Ý ¨ Ýß³Ý³ÏáõÃÛ³ÝÁ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý ¹ñ³ Ñ»ï³·³ ß³Ñ³·áñÍÙ³Ý Ñ³Ù³ñ, ÇëÏ ä³ïíÇñ³ïáõÝ å³ñï³íáñíáõÙ ¿ í×³ñ»É ¹ñ³ Ñ³Ù³ñ ä³ÛÙ³Ý³·ñáí ë³ÑÙ³Ýí³Í Ï³ñ·áí ¨ ÁÝ¹áõÝ»É ßÇÝ³ñ³ñáõÃÛ³Ùµ ³í³ñïí³Í úµÛ»ÏïÁ: Ü³Ë³·Í³ÛÇÝ ¨ ³ßË³ï³Ýù³ÛÇÝ ÷³ëï³ÃÕÃ»ñÇ Ï³½ÙÙ³Ý å³ñï³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ ÏñáõÙ ¿ ä³ïíÇñ³ïáõÝ:

1.2.	ä³ÛÙ³Ý³·ñÇ 1.1. Ï»ïáõÙ Ýßí³Í Ý³Ë³·Í³ÛÇÝ ¨ ³ßË³ï³Ýù³ÛÇÝ ÷³ëï³ÃÕÃ»ñÁ, ÇÝãå»ë Ý³¨ ä³ÛÙ³Ý³·ñÇ §î»ñÙÇÝÝ»ñ ¨ ë³ÑÙ³ÝáõÙÝ»ñ¦ µ³ÅÝáõÙ Ýßí³Í ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ Í³í³É³Ã»ñÃ-Ý³Ë³Ñ³ßÇíÁ Ñ³Ý¹Çë³ÝáõÙ »Ý ä³ÛÙ³Ý³·ñÇ ³Ýµ³Å³Ý»ÉÇ Ù³ëÁ£

2.ÎáÕÙ»ñÇ Çñ³íáõÝùÝ»ñÝ áõ å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ

2.1.	ä³ïíÇñ³ïáõÝ Çñ³íáõÝù áõÝÇª

2.1.1.	ó³ÝÏ³ó³Í Å³Ù³Ý³Ï ëïáõ·»É ²ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ ÁÝÃ³óùÁ ¨ áñ³ÏÁª ³é³Ýó ÙÇç³Ùï»Éáõ Î³å³É³éáõÇ ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³ÝÁ.

2.1.2.	²ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ Ï³ï³ñÙ³Ý ÁÝÃ³óùáõÙ, ÇÝãå»ë Ý³¨ ³ñ¹ÛáõÝùÝ ÁÝ¹áõÝ»Éáõ Å³Ù³Ý³Ï Î³å³É³éáõÇó å³Ñ³Ýç»É áÕç³ÙÇï Å³ÙÏ»ïáõÙ ³ÝÑ³ïáõÛó í»ñ³óÝ»Éáõ Ñ³ÛïÝ³µ»ñí³Í Ã»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ.

2.1.3.	»Ã» ²ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ Ï³ï³ñÙ³Ý Å³Ù³Ý³Ï ³ÏÝÑ³Ûï ¿ ¹³éÝáõÙ, áñ ³ÛÝ å³ïß³× ãÇ Ï³ï³ñíáõÙ, Î³å³É³éáõÇÝ Ñ³ÝÓÝ³ñ³ñ»É áÕç³ÙÇï Å³ÙÏ»ïáõÙ í»ñ³óÝ»Éáõ Ã»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ.

2.1.4.	²ßË³ï³ÝùÝ»ñÝ ÁÝ¹áõÝ»Éáõó Ñ»ïáª 1 (Ù»Ï) ï³ñí³ ÁÝÃ³óùáõÙ  ä³ïíÇñ³ïáõÇ ·áõÛùÇÝ, ä³ÛÙ³Ý³·ñÇ ÏáÕÙ ãÑ³Ý¹Çë³óáÕ »ññáñ¹ ³ÝÓ³Ýó ·áõÛùÇÝ, ÏÛ³ÝùÇÝ Ï³Ù ³éáÕçáõÃÛ³ÝÁ íÝ³ë å³ï×³é»Éáõ ¹»åùáõÙ, Ï³Ù íï³Ý· ëå³éÝ³óáÕ  Ã»ñáõÃÛáõÝÝ»ñ Ñ³ÛïÝ³µ»ñ»Éáõ ¹»åùáõÙ, å³Ñ³Ýç»É ³ÝÑ³ïáõÛó í»ñ³óÝ»Éáõ ³Û¹ Ã»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ¨ Ñ³ïáõó»Éáõ íÝ³ëÝ»ñÁ  Ï³Ù Ñ³ïáõó»Éáõ Çñ Ï³Ù ³ÛÉ ³ÝÓ³Ýó áõÅ»ñáí  Ã»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ í»ñ³óÝ»Éáõ Ï³å³ÏóáõÃÛ³Ùµ Ï³ï³ñí³Í Í³Ëë»ñÁ ¨ ¹ñ³Ýó Ñ»ï¨³Ýùáí å³ï×³éí³Í íÝ³ëÝ»ñÁ:

2.2.	ä³ïíÇñ³ïáõÝ å³ñï³íáñíáõÙ ¿`

2.2.1.	ä³ÛÙ³Ý³·ñÇ 1.1. Ï»ïáõÙ Ýßí³Íª Ý³Ë³·Í³ÛÇÝ ¨ ³ßË³ï³Ýù³ÛÇÝ ÷³ëï³ÃÕÃ»ñÁ Î³å³É³éáõÇÝ ïñ³Ù³¹ñ»É ä³ÛÙ³Ý³·ÇñÁ ÏÝù»Éáõó Ñ»ïá 3-ûñÛ³ Å³ÙÏ»ïáõÙ.

2.2.2.	ä³ÛÙ³Ý³·ñÇ ·áñÍáÕáõÃÛ³Ý ÁÝÃ³óùáõÙ ³ßË³ï³ÝùÇ å³ßïå³ÝáõÃÛ³Ý, ï»ËÝÇÏ³Ï³Ý ¨ Ññ¹»Ñ³ÛÇÝ ³Ýíï³Ý·áõÃÛ³Ý áÉáñïáõÙ §¶³½åñáÙ ²ñÙ»ÝÇ³¦ ö´À-Ç Ý»ñùÇÝ ÷³ëï³ÃÕÃ»ñáõÙ ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñ Ùïóí»Éáõ ¹»åùáõÙ ·ñ³íáñ ï»Õ»Ï³óÝ»É Î³å³É³éáõÇÝ ³Û¹ Ù³ëÇÝ ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñ Ùïóí»Éáõ ûñí³ÝÇó 10 ûñí³ ÁÝÃ³óùáõÙ:

2.3.	Î³å³É³éáõÝ Çñ³íáõÝù áõÝÇ úµÛ»ÏïÁ Ñ³ÝÓÝ»É ä³ÛÙ³Ý³·ñáí ë³ÑÙ³Ýí³Í Å³ÙÏ»ïÇó ßáõï:

2.4.	Î³å³É³éáõÝ å³ñï³íáñ ¿ª

2.4.1.	³å³Ñáí»É ²ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ Ï³ï³ñáõÙÁ å³ïß³× áñ³Ïáíª ÝáñÙ³ïÇí Çñ³í³Ï³Ý ³Ïï»ñÇ, Ý³Ë³·Í³ÛÇÝ ¨ ³ßË³ï³Ýù³ÛÇÝ ÷³ëï³ÃÕÃ»ñÇ å³Ñ³ÝçÝ»ñÇÝ ¨ ä³ÛÙ³Ý³·ñÇ å³ÛÙ³ÝÝ»ñÇÝ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý.

2.4.2.	úµÛ»ÏïÁ Ñ³ÝÓÝ»É ä³ïíÇñ³ïáõÇÝ ä³ÛÙ³Ý³·ñáí ë³ÑÙ³Ýí³Í Å³ÙÏ»ïáõÙ.

2.4.3.	úµÛ»ÏïÁ Ñ³ÝÓÝ»Éáõó Ñ»ïá, »ñ³ßËÇù³ÛÇÝ Å³ÙÏ»ïáõÙ` 1 (Ù»Ï) ï³ñí³ ÁÝÃ³óùáõÙ, ä³ïíÇñ³ïáõÇ ·áõÛùÇÝ, ä³ÛÙ³Ý³·ñÇ ÏáÕÙ ãÑ³Ý¹Çë³óáÕ »ññáñ¹ ³ÝÓ³Ýó ·áõÛùÇÝ, ÏÛ³ÝùÇÝ Ï³Ù ³éáÕçáõÃÛ³ÝÁ  íÝ³ë å³ï×³é»Éáõ ¹»åùáõÙ, Ï³Ù íï³Ý· ëå³éÝ³óáÕ  Ã»ñáõÃÛáõÝÝ»ñ Ñ³ÛïÝ³µ»ñí»Éáõ ¹»åùáõÙ, ³ÝÑ³ïáõÛó í»ñ³óÝ»É ³Û¹ Ã»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ¨ Ñ³ïáõó»É íÝ³ëÝ»ñÁ  Ï³Ù Ñ³ïáõó»É ä³ïíÇñ³ïáõÇ Ï³Ù ³ÛÉ ³ÝÓ³Ýó áõÅ»ñáí  Ã»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ í»ñ³óÝ»Éáõ Ï³å³ÏóáõÃÛ³Ùµ Ï³ï³ñí³Í Í³Ëë»ñÁ ¨ ¹ñ³Ýó Ñ»ï¨³Ýùáí å³ï×³éí³Í íÝ³ëÝ»ñÁ.

2.4.4.	³ÝÑ³å³Õ ï»Õ»Ï³óÝ»É ä³ïíÇñ³ïáõÇÝ (¿É»ÏïñáÝ³ÛÇÝ ÷áëïÇ ¨ Ñ»é³Ëáë³ÛÇÝ Ï³åÇ  ÙÇçáóáí) ²ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ Ï³ï³ñÙ³Ý ûµÛ»ÏïáõÙ ï»ÕÇ áõÝ»ó³Í íÃ³ñÝ»ñÇ, ÙÇç³¹»å»ñÇ, ¹Åµ³Ëï å³ï³Ñ³ñÝ»ñÇ, Ù³ëÝ³·Çï³Ï³Ý ÑÇí³Ý¹áõÃÛáõÝÝ»ñÇ, Ññ¹»ÑÝ»ñÇ, µéÝÏáõÙÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ,

2.4.5.	å³Ñå³Ý»É ÐÐ ûñ»Ýë¹ñáõÃÛ³Ý ¨ ³ßË³ï³ÝùÇ å³ßïå³ÝáõÃÛ³Ý, ï»ËÝÇÏ³Ï³Ý ¨ Ññ¹»Ñ³ÛÇÝ ³Ýíï³Ý·áõÃÛ³Ý áÉáñïáõÙ §¶³½åñáÙ ²ñÙ»ÝÇ³¦ ö´À-Ç Ý»ñùÇÝ ÷³ëï³ÃÕÃ»ñÇ å³Ñ³ÝçÝ»ñÁ,

2.4.6.	ä³ÛÙ³Ý³·ñáí ë³ÑÙ³Ýí³Í Ï³ñ·áí »ÝÃ³Ï³å³É³éáõÝ»ñÇ Ý»ñ·ñ³íÙ³Ý ¹»åùáõÙ »ÝÃ³Ï³å³É³éáõÝ»ñÇ Ñ»ï ÏÝùíáÕ å³ÛÙ³Ý³·ñ»ñáõÙ Ý»ñ³é»É ÐÐ ûñ»Ýë¹ñáõÃÛ³Ý ¨ ³ßË³ï³ÝùÇ å³ßïå³ÝáõÃÛ³Ý, ï»ËÝÇÏ³Ï³Ý ¨ Ññ¹»Ñ³ÛÇÝ ³Ýíï³Ý·áõÃÛ³Ý áÉáñïáõÙ §¶³½åñáÙ ²ñÙ»ÝÇ³¦ ö´À-Ç Ý»ñùÇÝ ÷³ëï³ÃÕÃ»ñÇ å³Ñ³ÝçÝ»ñÁ å³Ñå³Ý»Éáõ å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ:

2.5. ÎáÕÙ»ñÁ ÷³ëïáõÙ »Ý, áñ ä³ÛÙ³Ý³·ñÇ ÏÝùÙ³Ý å³ÑÇÝª ÙÇÝã¨ ²ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ Ï³ï³ñÙ³Ý ëÏÇ½µÁ Î³å³É³éáõÝ Í³ÝáÃ³óí»É ¿ ³ßË³ï³ÝùÇ å³ßïå³ÝáõÃÛ³Ý, ï»ËÝÇÏ³Ï³Ý ¨ Ññ¹»Ñ³ÛÇÝ ³Ýíï³Ý·áõÃÛ³Ý áÉáñïáõÙ §¶³½åñáÙ ²ñÙ»ÝÇ³¦ ö´À-Ç Ý»ñùÇÝ ÷³ëï³ÃÕÃ»ñÇÝ, ³Û¹ ÃíáõÙª §¶³½åñáÙ ²ñÙ»ÝÇ³¦ ö´À-Ç ²ßË³ï³ÝùÇ å³ßïå³ÝáõÃÛ³Ý ¨ ï»ËÝÇÏ³Ï³Ý ³Ýíï³Ý·áõÃÛ³Ý ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛ³ÝÁ, ÇÝãå»ë Ý³¨ Î³å³É³éáõÝ Í³ÝáÃ³ó»É ¿ §¶³½åñáÙ ²ñÙ»ÝÇ³¦ ö´À-Çª

-28.04.2017Ã. ÃÇí 40 Ññ³Ù³Ýáí Ñ³ëï³ïí³Í §¶³½åñáÙ ²ñÙ»ÝÇ³¦ ö´À àñ³ÏÇ ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛ³ÝÁ (ISO 9001:2015), (ISO 9001:2015), https://armenia-am.gazprom.com/about/voraki-karavarman-hamakarger/ ,

-23.11.2022Ã. ÃÇí 107 Ññ³Ù³Ýáí Ñ³ëï³ïí³Í §¶³½åñáÙ ²ñÙ»ÝÇ³¦ ö´À ¾ÏáÉá·Ç³Ï³Ý ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛ³ÝÁ (ISO 14001:2015), https://armenia-am.gazprom.com/about/voraki-karavarman-hamakarger/ ,

-28.04.2017Ã. ÃÇí 40 Ññ³Ù³Ýáí  Ñ³ëï³ïí³Í §¶³½åñáÙ ²ñÙ»ÝÇ³¦ ö´À ²ßË³ï³ÝùÇ ³Ýíï³Ý·áõÃÛ³Ý, ³éáÕçáõÃÛ³Ý å³Ñå³ÝÙ³Ý ¨ Ññ¹»Ñ³ÛÇÝ áõ ×³Ý³å³ñÑ³ÛÇÝ »ñÃ¨»ÏáõÃÛ³Ý ³Ýíï³Ý·áõÃÛ³Ý ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛ³ÝÁ (ISO 45001:2018) https://armenia-am.gazprom.com/about/voraki-karavarman-hamakarger/ :

3.²ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ ¶ÇÝÁ  ¨ í×³ñÙ³Ý Ï³ñ·Á

3.1.	úµÛ»ÏïÇ ßÇÝ³ñ³ñáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ Î³å³É³éáõÇ ²ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ ¶ÇÝÁ Ï³½ÙáõÙ ¿ ___________ (_________________________) ÐÐ ¹ñ³Ù, ²²Ðª ___________ (_______________) ÐÐ ¹ñ³Ù, ²ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ ¶ÇÝÁ, Ý»ñ³éÛ³É ²²Ð-Ý, Ï³½ÙáõÙ ¿`  _________ (________________________________________) ÐÐ ¹ñ³Ù: ²ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ ¶ÇÝÁ Ï³ÛáõÝ /³Ý÷á÷áË/ ¿ ¨ Çñ»ÝÇó Ý»ñÏ³Û³óÝáõÙ ¿ úµÛ»ÏïÇ ßÇÝ³ñ³ñáõÃÛ³Ý ÉñÇí ³ñÅ»ùÁ, »Ã» ³Ý·³Ù ä³ÛÙ³Ý³·ñÇ ÏÝùÙ³Ý ¨ Ý³Ë³·Í³ÛÇÝ ÷³ëï³ÃÕÃ»ñÇ Ý³Ë³å³ïñ³ëïÙ³Ý å³ÑÇÝ µ³ó³éíáõÙ ¿ úµÛ»ÏïÇ ßÇÝ³ñ³ñáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ ³ÝÑñ³Å»ßï ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ áÕç Í³í³ÉÇ áñáßÙ³Ý ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝÁ: ²ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ ¶ÇÝÝ Çñ Ù»ç Ý»ñ³éáõÙ ¿ Ü³Ë³·Í³ÛÇÝ ÷³ëï³ÃÕÃ»ñáõÙ Ýßí³Í Ï³å³É³ÛÇÝ ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ, ÇÝãå»ë Ý³¨ ó³ÝÏ³ó³Í ³ÛÉ ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ ³ñÅ»ùÁ, áñáÝù ³ÝÑñ³Å»ßï »Ý úµÛ»ÏïÇ ßÇÝ³ñ³ñáõÃÛ³Ý ¨ ¹ñ³ µÝ³Ï³ÝáÝ ß³Ñ³·áñÍÙ³Ý Ñ³Ù³ñ, ÝÛáõÃ»ñÇ ³ñÅ»ùÁ (µ³ó³éáõÃÛ³Ùµ ä³ÛÙ³Ý³·ñÇ 3.2. Ï»ïáõÙ Ýßí³Í ÝÛáõÃ»ñÇ ³ñÅ»ùÇ), ÇÝãå»ë Ý³¨ Ñ³ßíÇ ¿ ³éÝáõÙ Î³å³É³éáõÇ µáÉáñ ÑÝ³ñ³íáñ Í³Ëë»ñÁ, Ý»ñ³éÛ³É /ë³Ï³ÛÝ ãë³ÑÙ³Ý³÷³Ïí»Éáí/ ä³ÛÙ³Ý³·ñÇ 3.5-ñ¹ Ï»ïáí Ý³Ë³ï»ëí³Í Í³Ëë»ñÁ:

3.2.	ä³ïíÇñ³ïáõÝ Ï³ñáÕ ¿ ïñ³Ù³¹ñ»É Î³å³É³éáõÇÝ ä³ÛÙ³Ý³·ñÇ 1.1. Ï»ïáõÙ Ýßí³Í ²ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ Ï³ï³ñÙ³Ý Ñ³Ù³ñ ³ÝÑñ³Å»ßï ÝÛáõÃ»ñ ¨/Ï³Ù ë³ñù³íáñáõÙÝ»ñ ³é³Ýó ¹ñ³Ýó ÝÏ³ïÙ³Ùµ ë»÷³Ï³ÝáõÃÛ³Ý Çñ³íáõÝùÇ ÷á÷áËÙ³Ý: ä³ïíÇñ³ïáõÇ ÏáÕÙÇó Î³å³É³éáõÇÝ ÝÛáõÃ»ñ ¨/Ï³Ù ë³ñù³íáñáõÙÝ»ñ ïñ³Ù³¹ñ»Éáõ ¹»åùáõÙ, ïñ³Ù³¹ñíáÕ ÝÛáõÃ»ñÇ ¨/Ï³Ù ë³ñù³íáñáõÙÝ»ñÇ ³Ýí³ÝáõÙÝ»ñÁ ¨ ù³Ý³ÏÁ ÝßíáõÙ »Ý ä³ÛÙ³Ý³·ñÇ Ñ³í»Éí³ÍáõÙ:

3.3. ä³ïíÇñ³ïáõÝ ÷³ëï³óÇ Ï³ï³ñí³Í ²ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ Î³å³É³éáõÇÝ í×³ñáõÙ ¿ Ï³ï³ñáÕ³Ï³Ý ³Ïï»ñÁ ëïáñ³·ñ»Éáõó ¨ Î³å³É³éáõÇ ÏáÕÙÇó Ñ³ßí³ñÏ³ÛÇÝ ÷³ëï³ÃÕÃ»ñÁ Ý»ñÏ³Û³óÝ»Éáõó Ñ»ïá 30 (»ñ»ëáõÝ) ûñ³óáõó³ÛÇÝ ûñí³ ÁÝÃ³óùáõÙ ³ÝÏ³ÝËÇÏ Ó¨áíª µ³ÝÏ³ÛÇÝ ÷áË³ÝóÙ³Ùµ:

3.4.	ÀÝ¹áõÝí³Í úµÛ»ÏïÇ Ñ³Ù³ñ í»ñçÝ³Ï³Ý í×³ñáõÙÁ ä³ïíÇñ³ïáõÝ Ï³ï³ñáõÙ ¿ úµÛ»ÏïÇ Ñ³ÝÓÝÙ³Ý-ÁÝ¹áõÝÙ³Ý ³í³ñï³Ï³Ý ³ÏïÝ ëïáñ³·ñ»Éáõó Ñ»ïáª Î³å³É³éáõÇ ÏáÕÙÇó Ñ³ßí³ñÏ³ÛÇÝ ÷³ëï³ÃáõÕÃÁ Ý»ñÏ³Û³óÝ»Éáõ ûñí³ÝÇó 30 (»ñ»ëáõÝ) ûñ³óáõó³ÛÇÝ ûñí³ ÁÝÃ³óùáõÙ ³ÝÏ³ÝËÇÏ Ó¨áíª µ³ÝÏ³ÛÇÝ ÷áË³ÝóÙ³Ùµ:

3.5. 	Î³å³É³éáõÇ Í³Ëë»ñÁ.

²ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ ¶ÝÇ Ï³½ÙáõÙ Ñ³ßíÇ »Ý ³éÝíáõÙ Î³å³É³éáõÇ µáÉáñ ÑÝ³ñ³íáñ Í³Ëë»ñÁ, Ý»ñ³éÛ³É, ë³Ï³ÛÝ ãë³ÑÙ³Ý³÷³Ïí»Éáí Ñ»ï¨Û³É Í³Ëë»ñáí`

- ßÇÝÑ³í³ù³ÏóÙ³Ý ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ íñ³ Ï³ï³ñíáÕ Í³Ëë»ñÁ` Ñ³ßíÇ ³éÝ»Éáí ÝÛáõÃ»ñÇ, ³ñï³¹ñ³ÝùÇ ¨ Ï³éáõÛóÝ»ñÇ ·ÇÝÁ, ÇÝãå»ë Ý³¨ ä³ïíÇñ³ïáõÇ ÏáÕÙÇó Ù³ï³Ï³ñ³ñíáÕ ë³ñù³íáñáõÙÝ»ñÇ Ñ³í³ù³ÏóÙ³Ý ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ Í³Ëë»ñÁ,

- ïñ³Ýëåáñï³å³Ñ»ëï³ÛÇÝ Éá·ÇëïÇÏ Í³Ëë»ñÁ /ÝÛáõÃ³ï»ËÝÇÏ³Ï³Ý å³ß³ñÝ»ñÇ ³ñÅ»ùÇ Ó¨³íáñÙ³Ý Å³Ù³Ý³Ï, Ý»ñ³éÛ³É` Î»ÝïñáÝ³óí³Í Ù³ï³Ï³ñ³ñÇ ³Ýí³Ý³Ï³ñ·Ç ÝÛáõÃ»ñÁ/,

- Ü³Ë³Ñ³ßí³ÛÇÝ ÷³ëï³ÃÕÃ»ñÇ Ùß³ÏÙ³Ý Ýå³ï³Ïáí Ý³Ë³·Í³ÛÇÝ ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ íñ³ Ï³ï³ñíáÕ Í³Ëë»ñÁ /³ÝÑñ³Å»ßïáõÃÛ³Ý ¹»åùáõÙ/,

- Å³Ù³Ý³Ï³íáñ ß»Ýù»ñáí ¨ ßÇÝáõÃÛáõÝÝ»ñáí Í³Ýñ³µ»éÝí³Í ÑáÕ³Ù³ë»ñÇ Ñ³ïÏ³óÙ³Ý ÷³ëï³ÃÕÃ»ñÇ Ó¨³Ï»ñåÙ³Ý, ÝÛáõÃ³ï»ËÝÇÏ³Ï³Ý å³ß³ñÝ»ñÇ ÁÝ¹áõÝÙ³Ý Ñ³ñÃ³ÏÝ»ñÇ /³Û¹ ÃíáõÙ` »ñÏ³Ã·ÍÇ ÷³ÏáõÕÇÝ»ñÇ ¨ Ï³é³Ù³ïáõÛóÝ»ñÇ ßÇÝ³ñ³ñáõÃÛáõÝÁ, í»ñ³Ýáñá·áõÙÁ, í»ñ³Ï³éáõóáõÙÁ/, ÝÛáõÃ³Ï³Ý å³ß³ñÝ»ñÇ í»ñ³Ùß³ÏáõÙÁ ¨ å³Ñ»ëï³íáñáõÙÁ ³ÛÝ Í³í³ÉÝ»ñáí, áñáÝù ³å³ÑáíáõÙ »Ý Ý³Ë³·ÍÇ Çñ³Ï³Ý³óáõÙÁ /Ý»ñ³éÛ³É` Ëáßáñ ïñ³Ù³·Íáí ËáÕáí³ÏÝ»ñÁ, Ó¨³ÛÇÝ ³åñ³ÝùÝ»ñÁ, Ù³ÉáõË³Ñ³Õáñ¹Çã³ÛÇÝ ³ñï³¹ñ³ÝùÁ ¨ ³ÛÉ ÝÛáõÃ»ñ/,

- Í³Ëë»ñ, áñáÝù Ï³åí³Í »Ý Î³å³É³éáõÝ»ñÇ /»ÝÃ³Ï³å³É³éáõÝ»ñÇ/ Ù»Ï ßÇÝáõÃÛáõÝÇó ³ÛÉ ßÇÝáõÃÛáõÝ í»ñ³ï»Õ³Ï³ÛÙ³Ý Ñ»ï, Ý»ñ³éÛ³É` ßÇÝ³ñ³ñ³Ï³Ý ï»ËÝÇÏ³ÛÇ í»ñ³ï»Õ³Ï³ÛáõÙÁ,

- Ùßï³Ï³Ý ·áñÍáÕ ³íïáÙ³ÛñáõÕÇÝ»ñÇ å³Ñå³ÝÙ³Ý ¨ ßÇÝ³ñ³ñáõÃÛ³Ý ³í³ñïÇó Ñ»ïá ¹ñ³Ýó í»ñ³Ï³Ý·ÝÙ³Ý Í³Ëë»ñÁ,

- ï»Õ³÷áËÙ³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñÇÝ ïñ³Ýëåáñï³ÛÇÝ ÙÇçáóÝ»ñÇ Ñ³ñÙ³ñ»óÙ³Ý, Ñ³ïáõÏ Ñ³Ý·áõÛóÝ»ñÇ Ï³½Ù³Ï»ñåÙ³Ý, Ï³ÙáõñçÝ»ñÇ ³Ùñ³åÝ¹Ù³Ý, ×³Ý³å³ñÑÝ»ñÇ Ñ³ñÃ»óÙ³Ý, Ë³Ý·³ñáÕ ßÇÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ï»Õ³÷áËÙ³Ý Í³Ëë»ñÁ,

- ä³ÛÙ³Ý³·ñÇ å³ÛÙ³ÝÝ»ñÇÝ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý µ³ÝÏ³ÛÇÝ »ñ³ßËÇùÝ»ñÇ í×³ñÙ³Ý Í³Ëë»ñÁ,

- úµÛ»ÏïÇ ³å³Ñáí³·ñáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ Ï³å³É³éáõÝ»ñÇ /»ÝÃ³Ï³å³É³éáõÝ»ñÇ/ Í³Ëë»ñÁ` Ï³åí³Í ßÇÝ³ñ³ñ³Ï³Ý éÇëÏ»ñÇ ¨ ·áõÛùÇ Ï³Ù³íáñ ³å³Ñáí³·ñáõÃÛ³Ý Ñ»ï,

- ëÕ³×³ÛÇÝ éÇëÏ»ñÇ Ñ»ï Ï³åí³Í Í³Ëë»ñÁ,

- ÃáõÛÉ³ïñ»ÉÇ ÝáñÙ³ïÇíÝ»ñÇ ¨ ë³ÑÙ³Ýí³Í ã³÷³ù³Ý³ÏÝ»ñÇ /³ñï³Ý»ïáõÙÝ»ñÇ Å³Ù³Ý³Ï³íáñ Ñ³Ù³Ó³ÛÝ»óí³Í ÝáñÙ³ïÇíÝ»ñÇ/ ë³ÑÙ³ÝÝ»ñáõÙ ßñç³Ï³ ÙÇç³í³Ûñ ³ÕïáïáÕ ÝÛáõÃ»ñÇ ³ñï³Ý»ïÙ³Ý Ñ³Ù³ñ í×³ñíáÕ Í³Ëë»ñ,

- ³ñï³Ý»ïáõÙÝ»ñÇ ÃáõÛÉ³ïñ»ÉÇ ÝáñÙ³ïÇíÝ»ñÇ ¨ ë³ÑÙ³Ýí³Í ã³÷³ù³Ý³ÏÝ»ñÇ /³ñï³Ý»ïáõÙÝ»ñÇ Å³Ù³Ý³Ï³íáñ Ñ³Ù³Ó³ÛÝ»óí³Í ÝáñÙ³ïÇíÝ»ñÇ/ ë³ÑÙ³ÝÝ»ñáõÙ ³ÕïáïáÕ ÝÛáõÃ»ñ çñ³ÛÇÝ ûµÛ»ÏïÝ»ñ ¨ ï»Õ³Ýù ³ñï³Ý»ïÙ³Ý í×³ñÝ»ñÇ Í³Ëë»ñÁ,

- ë³ÑÙ³Ýí³Í ã³÷³ù³Ý³ÏÝ»ñÇ ë³ÑÙ³ÝÝ»ñáõÙ ³ñï³¹ñáõÃÛ³Ý ¨ ëå³éÙ³Ý Ã³÷áÝÝ»ñÇ ï»Õ³Ï³ÛÙ³Ý Í³Ëë»ñÁ,

- Å³Ù³Ý³Ï³íáñ Ï³éáõÛóÝ»ñÇ Ï³éáõóÙ³Ý Ñ»ï Ï³åí³Í Í³Ëë»ñ,

- ßÇÝ³ñ³ñÝ»ñÇ ï»Õ³Ï³ÛÙ³Ý ¨ ëå³ë³ñÏÙ³Ý Ñ³Ù³ñ ³ÝÑñ³Å»ßï Å³Ù³Ý³Ï³íáñ ß»Ýù»ñÇ ¨ ßÇÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ï³éáõóÙ³Ý Ñ³Ù³ñ Í³Ëë»ñÁ,

- ßÇÝÑñ³å³ñ³ÏÇ ï³ñ³ÍùÇó ¹áõñë ·ïÝíáÕ Å³Ù³Ý³Ï³íáñ ×³Ý³å³ñÑÝ»ñÇ, ³Û¹ ÃíáõÙª ÑáÕ³ï»Õ³÷áËÙ³Ý, Ï³éáõóÙ³Ý Í³Ëë»ñÁ,

- ßÇÝÑñ³å³ñ³ÏÁ Ñáë³Ýùáí, çñáí, ç»éáõóÙ³Ùµ ¨ ³ÛÉÝáí ³å³Ñáí»Éáõ Ýå³ï³Ïáí, ÙÇ³óÙ³Ý ³ÕµÛáõñÇó ÙÇÝã¨ ßÇÝÑñ³å³ñ³ÏáõÙ ·ïÝíáÕ µ³Å³ÝÇã ë³ñù³íáñáõÙÝ»ñ Ñ³ëóÝ»Éáõ Ýå³ï³Ïáí ßÇÝ³ñ³ñáõÃÛ³Ý Í³Ëë»ñ,

- Ù³ÛñáõÕ³ÛÇÝ ·Í³ÛÇÝ »ÝÃ³Ï³éáõóí³ÍùÝ»ñÇ ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ ó³ÝóÇ ßÇÝ³ñ³ñáõÃÛ³Ý Å³Ù³Ý³Ï ßÇÝ³ñ³ñ³Ï³Ý ï³ñ³ÍùÇ Ý³ËÝ³Ï³Ý Ûáõñ³óÙ³Ý Ýå³ï³Ïáí Ù³ÛñáõÕáõÝ /Ù³ÛñáõÕáõÝ ÏÇó ×³Ý³å³ñÑÇÝ/ ½áõ·³Ñ»é Å³Ù³Ý³Ï³íáñ ×³Ý³å³ñÑÇ µ³ñ»Ï³ñ·Ù³Ý Í³Ëë»ñÁ,

- ·Í³ÛÇÝ »ÝÃ³Ï³éáõóí³ÍùÝ»ñÇ ßÇÝ³ñ³ñáõÃÛ³Ý Å³Ù³Ý³Ï` ßÇÝ³ñ³ñ³Ï³Ý ÑáõÙùÇ Ùáï»óáõÙÝ ³å³Ñáí»Éáõ Ýå³ï³Ïáí, ³ÛÝ ¹»åù»ñáõÙ, »ñµ ³ñÑ»ëï³Ï³Ý »ÝÃ³Ï³éáõóí³ÍùÝ»ñÇ ßÇÝ³ñ³ñáõÃÛáõÝÁ` Ï³ÙáõñçÝ»ñÇ, áõÕ»Ï³ÙáõñçÝ»ñÇ, ÃáõÝ»ÉÝ»ñÇ ¨ ³ÛÉÝ, Çñ³Ï³Ý³óíáõÙ ¿ ÙÇÝã¨ Ù³ÛñáõÕáõ íñ³ ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÁ ëÏë»ÉÁ, Å³Ù³Ý³Ï³íáñ ³ÝÑñ³Å»ßï Ùáï»óÙ³Ý áõÕÇÝ»ñÇ ßÇÝ³ñ³ñáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ Í³Ëë»ñÁ,

- ÓÙ»é³ÛÇÝ Å³Ù³Ý³Ï³ßñç³ÝáõÙ ßÇÝÑ³í³ù³ÏóÙ³Ý /ßÇÝí»ñ³Ýáñá·Ù³Ý/ ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ Çñ³Ï³Ý³óÙ³Ý Éñ³óáõóÇã Í³Ëë»ñÁ,

- ³íïáÙ»ù»Ý³Ûáí ¨/Ï³Ù ³ÛÉ ÷áË³¹ñ³ÙÇçáóáí Î³å³É³éáõÇ /»ÝÃ³Ï³å³É³éáõ/ ³ßË³ïáÕÝ»ñÇ ï»Õ³÷áËÙ³Ý Í³Ëë»ñÁ Ï³Ù ù³Õ³ù³ÛÇÝ ïñ³ÝëåáñïÇ Ñ³ïáõÏ »ñÃáõÕÇÝ»ñÇ Ï³½Ù³Ï»ñåÙ³Ý Í³Ëë»ñÇ ÷áËÑ³ïáõóáõÙÁ,

- Ñ»ñÃ³÷áË³ÛÇÝ »Õ³Ý³Ïáí ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ Çñ³Ï³Ý³óÙ³Ý Ñ»ï Ï³åí³Í Í³Ëë»ñÁ /µ³ó³éáõÃÛ³Ùµª ³ÝÑ³ï³Ï³Ý Ý³Ë³Ñ³ßÇíÝ»ñáõÙ Ñ³ßíÇ ³éÝíáÕ Ñ³ëïÇù³ÛÇÝ ¹ñáõÛù³ã³÷ÇÝ ³í»É³óíáÕ Ñ»ñÃ³÷áË³ÛÇÝ Éñ³í×³ñÝ»ñÇ/;

- ³ßË³ïáÕÝ»ñÇ ßÇÝÑ³í³ù³ÏóÙ³Ý ¨ Ñ³ïáõÏ ßÇÝ³ñ³ñ³Ï³Ý ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ Çñ³Ï³Ý³óÙ³Ý Ýå³ï³Ïáí  ·áñÍáõÕÙ³Ý Ñ»ï Ï³åí³Í Í³Ëë»ñÁ,

- ÝáñÙ³É ³ßË³ï³Ýù³ÛÇÝ å³ÛÙ³ÝÝ»ñÇ ³å³ÑáíÙ³ÝÝ áõÕÕí³Í Ñ³ïáõÏ ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñÇ ³ÝóÏ³óÙ³Ý Í³Ëë»ñÁ,

- Ù³ùë³ÛÇÝ ë³ÑÙ³Ýáí ³åñ³ÝùÝ»ñÇ ï»Õ³÷áËÙ³Ý Ñ³Ù³ñ Î³å³É³éáõÇ ÏáÕÙÇó í×³ñÙ³Ý »ÝÃ³Ï³ Ù³ùë³ÛÇÝ ïáõñù»ñÁ,

- úµÛ»ÏïÇ ßÇÝ³ñ³ñáõÃÛ³Ý ¨ ß³Ñ³·áñÍÙ³Ý Ñ³ÝÓÝ»Éáõ Ñ³Ù³ñ ³ÝÑñ³Å»ßï ó³ÝÏ³ó³Í ãÝ³Ë³ï»ëí³Í ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ ¨ Í³Ëë»ñÇ Ñ³Ù³ñ å³Ñáõëï³ÛÇÝ ÙÇçáóÝ»ñÁ:

3.6.	Ð³Ý·³Ù³ÝùÝ»ñÇ ¿³Ï³Ý ÷á÷áËáõÃÛáõÝ.

Ð³Ý·³Ù³ÝùÝ»ñÇ, áñáÝóÇó »É»É ¿ÇÝ ÎáÕÙ»ñÁ ä³ÛÙ³Ý³·ÇñÁ ÏÝù»ÉÇë, ¿³Ï³Ý ÷á÷áËáõÃÛáõÝÁ  ÑÇÙù ãÇ Ñ³Ý¹Çë³ÝáõÙ ä³ÛÙ³Ý³·ñáí ²ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ ¶ÝÇ í»ñ³Ý³ÛÙ³Ý Ñ³Ù³ñ:

4. ä³ÛÙ³Ý³·ñÇ ·ÝÇ ÷á÷áËáõÃÛáõÝ

4.1. 	²ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ Í³í³ÉÇ Ýí³½»óáõÙ.

ä³ïíÇñ³ïáõÝ Çñ³íáõÝù áõÝÇ å³Ñ³Ýç»É Ýí³½»óÝ»É ²ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ ¶ÇÝÁ ²ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ Í³í³ÉÇ Ýí³½Ù³Ý ¹»åùáõÙ, áñÝ Ç Ñ³Ûï ¿ »Ï»É ÇÝãå»ë ßÇÝ³ñ³ñáõÃÛ³Ý ÁÝÃ³óùáõÙ, ³ÛÝå»ë ¿É ÙÇÝã¨ ¹ñ³ ëÏÇ½µÁ: Ü³Ë³·Í³ÛÇÝ ¨ Ü³Ë³Ñ³ßí³ÛÇÝ ÷³ëï³ÃÕÃ»ñÇó Ñ³Ýí³Í, ³Û¹ Ï³å³ÏóáõÃÛ³Ùµ ä³ÛÙ³Ý³·ñÇ ßñç³Ý³ÏÝ»ñáõÙ Ï³ï³ñÙ³Ý áã »ÝÃ³Ï³ ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ ó³ÝÏÁ, ÇÝãå»ë Ý³¨ ²ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ ¶ÝÇ Ýí³½»óÙ³Ý ã³÷Á áñáßíáõÙ ¿ ä³ïíÇñ³ïáõÇ ÏáÕÙÇó ÙÇ³ÏáÕÙ³ÝÇáñ»Ý, ÇÝãÇ í»ñ³µ»ñÛ³É ïñíáõÙ ¿ ä³ïíÇñ³ïáõÇ Ï³Ù ä³ïíÇñ³ïáõÇ å³ï³ëË³Ý³ïáõ ³ÝÓÇ ÏáÕÙÇó ëïáñ³·ñí³Í Í³ÝáõóáõÙ: ²ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ ¶ÇÝÁ ¨ ²ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ Í³í³ÉÁ Ñ³Ù³ñíáõÙ »Ý ÷á÷áËí³Í Ü³Ë³·Í³ÛÇÝ ¨ Ü³Ë³Ñ³ßí³ÛÇÝ ÷³ëï³ÃÕÃ»ñáõÙ ä³ïíÇñ³ïáõÇ ÏáÕÙÇó Ñ³ëï³ïí³Í ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ Î³å³É³éáõÇÝ å³ïß³× Í³Ýáõó»Éáõ å³ÑÇó:

Î³ï³ñÙ³Ý »ÝÃ³Ï³ ²ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ Í³í³ÉÇ ¨ ²ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ ¶ÝÇ Ýí³½»óÙ³Ý Ñ»ï Î³å³É³éáõÇ ³ÝÑ³Ù³Ó³ÛÝáõÃÛ³Ý ¹»åùáõÙ, Î³å³É³éáõÝ Çñ³íáõÝù áõÝÇ ¹³ï³Ï³Ý Ï³ñ·áí å³Ñ³Ýç»É ²ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ ¶ÝÇ ³ÝÑÇÙÝ Ýí³½»óÙ³Ùµ å³ï×³éí³Í íÝ³ëÝ»ñÇ Ñ³ïáõóáõÙ: ÀÝ¹ áñáõÙ, Î³å³É³éáõÇ å³ñï³Ï³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, Ï³åí³Í Ü³Ë³·Í³ÛÇÝ ÷³ëï³ÃÕÃ»ñÇó ¨ Ü³Ë³Ñ³ßí³ÛÇÝ ÷³ëï³ÃÕÃ»ñÇó ãÑ³Ýí³Í ³ÛÉ ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ Ï³ï³ñÙ³Ý Ñ»ï, å³Ñå³ÝíáõÙ »Ý ³ÙµáÕç Í³í³Éáíª ³ÝÏ³Ë ²ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ Í³í³ÉÇ Ýí³½»óÙ³Ý Ñ»ï Î³å³É³éáõÇ ³ÝÑ³Ù³Ó³ÛÝáõÃÛáõÝÇó:

4.2. 	 ä³ïíÇñ³ïáõÇ ÏáÕÙÇó Ü³Ë³·Í³ÛÇÝ ÷³ëï³ÃÕÃ»ñáõÙ ÙÇ³ÏáÕÙ³ÝÇáñ»Ý ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñ Ï³ï³ñ»ÉÁ.

ä³ïíÇñ³ïáõÝ Çñ³íáõÝù áõÝÇ ÐÐ ø³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý ûñ»Ýë·ñùÇ 742-ñ¹ Ñá¹í³ÍÇ 1-ÇÝ Ù³ëÇ Ñ³Ù³Ó³ÛÝ Ü³Ë³·Í³ÛÇÝ ÷³ëï³ÃÕÃ»ñÇ Ù»ç Ï³ï³ñ»É ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñ, áñáÝù Ý³Ë³ï»ëáõÙ »Ý ²ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ ¶ÝÇ 10 ïáÏáëÁ ã·»ñ³½³ÝóáÕ Éñ³óáõóÇã ³ßË³ï³ÝùÝ»ñ: ²Û¹ ¹»åùáõÙ, ä³ïíÇñ³ïáõÝ Î³å³É³éáõÇÝ áõÕÕáõÙ ¿ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý óáõóáõÙÝ»ñ: êáõÛÝ Ï»ïáõÙ Ýßí³Í Éñ³óáõóÇã ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ Çñ³Ï³Ý³óáõÙÁ ãÇ Ñ³Ý·»óÝáõÙ ä³ÛÙ³Ý³·ñÇ Ï³ÛáõÝ ·ÝÇ ³í»É³óÙ³Ý ¨, Ñ»ï¨³µ³ñ, ä³ïíÇñ³ïáõÇ íñ³ Éñ³óáõóÇã ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñ ãÇ ¹ÝáõÙ:

Ü³Ë³·Í³ÛÇÝ ÷³ëï³ÃÕÃ»ñÇ Ù»ç ²ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ ¶ÝÇ 10 ïáÏáëÁ ·»ñ³½³ÝóáÕ Éñ³óáõóÇã ³ßË³ï³ÝùÝ»ñ Ý³Ë³ï»ëáÕ ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ý»ñ³éáõÙÁ Çñ³Ï³Ý³óíáõÙ ¿ ÎáÕÙ»ñÇ ÙÇç¨ Ñ³Ù³Ó³ÛÝ»óí³Í Éñ³óáõóÇã Ý³Ë³Ñ³ßíÇ ÑÇÙ³Ý íñ³: ºÃ» Î³å³É³éáõÝ íëï³Ñ ã¿ Éñ³óáõóÇã Ü³Ë³Ñ³ßíÇ í»ñ³µ»ñÛ³É ä³ïíÇñ³ïáõÇ Ñ³Ù³Ó³ÛÝáõÃÛ³Ý ³éÏ³ÛáõÃÛ³Ý Ù»ç, ³å³ ½ñÏíáõÙ ¿ ¹ñ³ÝáõÙ Ýßí³Í Éñ³óáõóÇã ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ Ï³ï³ñÙ³Ý Ñ³Ù³ñ í³ñÓ³ïñáõÃÛ³Ý Çñ³íáõÝùÇó:

4.3.	Ü³Ë³Ñ³ßíÇ í»ñ³Ý³ÛÙ³Ý Î³å³É³éáõÇ å³Ñ³ÝçÁ.

ÎáÕÙ»ñÇ ÷áË³¹³ñÓ Ñ³Ù³Ó³ÛÝáõÃÛ³Ùµ ³é³ÝÓÇÝ ï»ë³ÏÇ ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ Ï³Ù ³é³ÝÓÇÝ ï»ë³ÏÇ ÝÛáõÃ»ñÇ /³ßË³ï³ÝùÇ/ÝÛáõÃÇ ÙÇ³íáñÇ/ ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ ·ÝÇ ó³ÝÏ³ó³Í ³í»É³óáõÙ ³é³í»É ù³Ý ³Û¹åÇëÇ ÝÛáõÃ»ñÇ ¨ ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ /³ßË³ï³ÝùÇ/ÝÛáõÃÇ ÙÇ³íáñÇ Ñ³Ù³ñ/ Ü³Ë³Ñ³ßí³ÛÇÝ ÷³ëï³ÃÕÃ»ñáõÙ ë³ÑÙ³Ýí³Í ³ñÅ»ùÇ 10 ïáÏáëÁ å»ïù ¿ ÎáÕÙ»ñÇ ÙÇç¨ Ñ³Ù³Ó³ÛÝ»óíÇ Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ ³í»É³óÙ³Ý ¹»åùáõÙ: ÀÝ¹ áñáõÙ, Î³å³É³éáõÝ å³ñï³íáñ ¿ ÙÇÝã¨ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ Ï³ï³ñáõÙÁ Ï³Ù ÝÛáõÃ»ñÇ Ó»éùµ»ñáõÙÁ ÑÇÙÝ³íáñí³Í Ñ³ñóáõÙ áõÕÕ»É ä³ïíÇñ³ïáõÇ å³ï³ëË³Ý³ïáõ ³ÝÓÇÝ` Ïó»Éáí ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ/ÝÛáõÃ»ñÇ ÙÇ³íáñÇ ³ñÅ»ùÁ Ñ³ëï³ïáÕ ¨ ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ ¨/Ï³Ù ÝÛáõÃ»ñÇ  /³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ/ÝÛáõÃ»ñÇ ÙÇ³íáñÇ/ ³ñÅ»ùÇ ³í»É³óáõÙÁ ÑÇÙÝ³íáñáÕ  ÷³ëï³ÃÕÃ»ñ ¨ ëï³Ý³É ä³ïíÇñ³ïáõÇ å³ï³ëË³Ý³ïáõ ³ÝÓÇ ·ñ³íáñ Ñ³Ù³Ó³ÛÝáõÃÛáõÝÁ ÝÙ³Ý ³ßË³ï³ÝùÝ»ñ Ï³ï³ñ»Éáõ Ï³Ù ÝÛáõÃ»ñ Ó»éù µ»ñ»Éáõ Ñ³Ù³ñ: êáõÛÝ Ï»ïáí Ý³Ë³ï»ëí³Í Ñ³Ù³Ó³ÛÝ»óÙ³Ý ÁÝÃ³ó³Ï³ñ·Ç ãå³Ñå³ÝÙ³Ý ¹»åùáõÙ Î³å³É³éáõÝ ½ñÏíáõÙ ¿ ÐÐ ø³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý ûñ»Ýë·ñùÇ 707-ñ¹ ¨ 742-ñ¹ Ñá¹í³ÍÝ»ñÇ ÑÇÙ³Ý íñ³ Ü³Ë³Ñ³ßí³ÛÇÝ ÷³ëï³ÃÕÃ»ñÇ í»ñ³Ý³ÛÙ³Ý å³Ñ³ÝçÇ Çñ³íáõÝùÇó:

4.4. ä³ÛÙ³Ý³·ñÇ ·ÝÇ ÷á÷áËáõÃÛáõÝÁ ßÇÝ³ñ³ñáõÃÛ³Ý Å³ÙÏ»ïÝ»ñÇ »ñÏ³ñ³Ó·Ù³Ý ¹»åùáõÙ.

²ÛÝ ¹»åùáõÙ, »ñµ ÎáÕÙ»ñÁ áñáßáõÙ ÏÁÝ¹áõÝ»Ý úµÛ»ÏïÇ ßÇÝ³ñ³ñáõÃÛ³Ý Å³ÙÏ»ïÁ ³é³í»É ù³Ý Ù»Ï ûñ³óáõó³ÛÇÝ ï³ñáí »ñÏ³ñ³Ó·»Éáõ í»ñ³µ»ñÛ³É, Î³å³É³éáõÇ ²ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ ¶ÇÝÁ »ÝÃ³Ï³ ¿ ÇÝ¹»ùë³íáñÙ³Ý ï³ñ»Ï³Ý ¹»ýÉÛ³ïáñÝ»ñÇ ÏÇñ³éÙ³Ùµ, áñáÝù Ññ³å³ñ³ÏíáõÙ »Ý ÐÐ üÇÝ³ÝëÝ»ñÇ Ý³Ë³ñ³ñáõÃÛ³Ý Ï³ÛùáõÙ Ù³ÏñáïÝï»ë³Ï³Ý óáõó³ÝÇßÝ»ñÇ Ï³½ÙáõÙ: ÞÇÝ³ñ³ñáõÃÛ³Ý Å³ÙÏ»ïÝ»ñÇ »ñÏ³ñ³Ó·Ù³Ý ¨ ²ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ ¶ÝÇ ³í»É³óÙ³Ý Ù³ëÇÝ áñáßáõÙÝ ÁÝ¹áõÝíáõÙ ¿ ÏáÕÙ»ñÇ ÏáÕÙÇó  Éñ³óáõóÇã Ñ³Ù³Ó³ÛÝ³·ñÇ ÏÝùÙ³Ý »Õ³Ý³Ïáí: ÞÇÝ³ñ³ñáõÃÛ³Ý Å³ÙÏ»ïÝ»ñÁ Ù»Ï ûñ³óáõó³ÛÇÝ ï³ñáõó å³Ï³ë Å³ÙÏ»ïáí »ñÏ³ñ³Ó·»Éáõ ¹»åùáõÙ, ²ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ ¶ÇÝÁ í»ñ³Ý³ÛÙ³Ý »ÝÃ³Ï³ ã¿:

4.5.	Î³å³É³éáõÇ îÝï»ëáõÙÁ.

Î³å³É³éáõÇ îÝï»ëÙ³Ý ³éÏ³ÛáõÃÛ³Ý ¹»åùáõÙ Î³å³É³éáõÝ å³ñï³íáñ ¿ ÙÇÝã¨ Ñ³ÝÓÝÙ³Ý-ÁÝ¹áõÝÙ³Ý ³ÏïÇ /ÐÐ ûñ»Ýë¹ñáõÃÛ³Ùµ ë³ÑÙ³Ýí³Í Ï³ñ·áí/ Ó¨³Ï»ñåÙ³ÝÁ Ñ³çáñ¹áÕ  ³Ùëí³ ³é³çÇÝ ûñÁ ä³ïíÇñ³ïáõÇÝ Ý»ñÏ³Û³óÝ»É îÝï»ëÙ³Ý Ñ³ßí³ñÏÁ: Î³å³É³éáõÇ îÝï»ëÙ³Ý ·áõÙ³ñÁ ÎáÕÙ»ñÇ ÙÇç¨ µ³ßËíáõÙ ¿ Ñ³í³ë³ñ³ã³÷` Éñ³óáõóÇã Ñ³Ù³Ó³ÛÝ³·ñÇ ÑÇÙ³Ý íñ³:

4.6. 	ÞÇÝ³ñ³ñáõÃÛ³Ý ³ñÅ»ùÇ ÷á÷áËáõÙÁ ³é³í»É ù³Ý 10 ïáÏáëáí.

ÎáÕÙ»ñÇ ÷áË³¹³ñÓ Ñ³Ù³Ó³ÛÝáõÃÛ³Ùµ, »Ã» ù³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý ûñ»Ýë¹ñáõÃÛ³Ý ÇÙå»ñ³ïÇí ÝáñÙ»ñÇ Ñ³Ù³Ó³ÛÝ Î³å³É³éáõÇ ²ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ Ï³ÛáõÝ ¶ÇÝÁ »ÝÃ³Ï³ ÉÇÝÇ ³í»É³óÙ³Ý ä³ÛÙ³Ý³·ñÇ ·áñÍáÕáõÃÛ³Ý ÁÝÃ³óùáõÙ, ó³ÝÏ³ó³Í Å³Ù³Ý³Ï, ä³ïíÇñ³ïáõÝ å³ñï³íáñ ¿ ²ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ ¶ÝÇ Ýßí³Í ³í»É³óáõÙÁ í×³ñ»É ÙÇ³ÛÝ ³ÛÝ Ù³ëáí, áñÁ ·»ñ³½³ÝóáõÙ ¿ ²ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ ¶ÝÇ 10 ïáÏáëÁ:

5.ä³ïíÇñ³ïáõÇ ÑëÏáÕáõÃÛáõÝÁ ßÇÝ³ñ³ñáõÃÛ³Ý ÝÏ³ïÙ³Ùµ

5.1.	ä³ïíÇñ³ïáõÇ ä³ï³ëË³Ý³ïáõ ³ÝÓ.

ä³ÛÙ³Ý³·ñÇ ÏÝùÙ³Ý å³ÑÇó /5/ ûñ³óáõó³ÛÇÝ ûñí³ ÁÝÃ³óùáõÙ ä³ïíÇñ³ïáõÝ Î³å³É³éáõÇÝ Í³ÝáõóáõÙ ¿ ä³ïíÇñ³ïáõÇ ä³ï³ëË³Ý³ïáõ ³ÝÓÇ Ýß³Ý³ÏÙ³Ý Ù³ëÇÝ: ä³ïíÇñ³ïáõÇ ä³ï³ëË³Ý³ïáõ ³ÝÓÁ ßÇÝ³ñ³ñáõÃÛ³Ý ÁÝÃ³óùáõÙª

5.1.1.	Çñ³Ï³Ý³óÝáõÙ ¿ ÑëÏáÕáõÃÛáõÝ ßÇÝ³ñ³ñáõÃÛ³Ý ÁÝÃ³óùÇ ÝÏ³ïÙ³Ùµª Ýå³ï³Ï áõÝ»Ý³Éáí ³å³Ñáí»Éáõ úµÛ»ÏïÇ ßÇÝ³ñ³ñáõÃÛ³Ý ÁÝÃ³óùáõÙ Ï³ï³ñíáÕ ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ Ñ³Ù³å³ï³ëË³ÝáõÃÛáõÝÁ ï»ËÝÇÏ³Ï³Ý Ï³ÝáÝ³Ï³ñ·»ñÇ å³Ñ³ÝçÝ»ñÇÝ, Ü³Ë³·Í³ÛÇÝ ¨ ²ßË³ï³Ýù³ÛÇÝ ÷³ëï³ÃÕÃ»ñÇ å³Ñ³ÝçÝ»ñÇÝ, ÑáÕ³Ù³ëÇ ù³Õ³ù³ßÇÝ³Ï³Ý Ñ³ï³Ï³·Í»ñÇ å³Ñ³ÝçÝ»ñÇÝ ßÇÝ³ñ³ñáõÃÛ³Ý ëÏ½µÇó ÙÇÝã¨ ßÇÝ³ñ³ñáõÃÛ³Ùµ ³í³ñïí³Í úµÛ»ÏïÁ Ñ³ÝÓÝ³ÅáÕáíÇ ÏáÕÙÇó ÁÝ¹áõÝÙ³Ý ²Ïïáí Ü³Ë³·Í³ÛÇÝ ÷³ëï³ÃÕÃ»ñÇ Ñ³Ù³Ó³ÛÝ  ß³Ñ³·áñÍÙ³Ý Ñ³ÝÓÝáõÙÁ.

5.1.2.	³å³ÑáíáõÙ ¿ ³ñï³¹ñ³Ï³Ý í×³ñáõÙÝ»ñÇ é»»ëïñÇ Ï³Ù í×³ñ³ÛÇÝ ¨ ³ÛÉ ÷³ëï³ÃÕÃ»ñÇ å³ï×»ÝÝ»ñÇ ëï³óáõÙÁ Î³å³É³éáõÇó.

5.1.3.	Ï³½Ù³Ï»ñåáõÙ ¿ Ý»ñ·ñ³ííáÕ »ÝÃ³Ï³å³É³éáõÝ»ñÇ ¨ ÝÛáõÃ»ñÇ Ù³ï³Ï³ñ³ñÝ»ñÇ í»ñ³µ»ñÛ³É Î³å³É³éáõÇ ÏáÕÙÇó ïñ³Ù³¹ñíáÕ ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛ³Ý ëïáõ·áõÙÁ.

5.1.4.	³ÝÑñ³Å»ßïáõÃÛ³Ý ¹»åùáõÙ Ñ³Ù³Ó³ÛÝáõÃÛáõÝ ¿ ï³ÉÇë ä³ÛÙ³Ý³·ñáí Ý³Ë³ï»ëí³Í Éñ³óáõóÇã ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ Çñ³Ï³Ý³óÙ³Ý Ñ³Ù³ñ.

5.1.5.	Çñ³Ï³Ý³óÝáõÙ ¿ ä³ÛÙ³Ý³·ñáí Ý³Ë³ï»ëí³Í ³ÛÉ ÉÇ³½áñáõÃÛáõÝÝ»ñ.

Î³å³É³éáõÝ å»ïù ¿ Í³ÝáõóíÇ ä³ïíÇñ³ïáõÇ ä³ï³ëË³Ý³ïáõ ³ÝÓÇ ÷á÷áËáõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝª ä³ïíÇñ³ïáõÇ ä³ï³ëË³Ý³ïáõ ³ÝÓÇ Ýß³Ý³ÏÙ³Ý Ù³ëÇÝ Í³ÝáõóÙ³Ý Ñ³Ù³ñ ë³ÑÙ³Ýí³Í Ï³ñ·áí: ÜÙ³Ý Í³ÝáõóáõÙÇó Ñ»ïá ÙÇÝã¨ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý ÷á÷áËáõÃÛáõÝÁ, ä³ïíÇñ³ïáõÝ å³ï³ëË³Ý³ïíáõÃÛáõÝ ãÇ ÏñáõÙ ä³ïíÇñ³ïáõÇ ä³ï³ëË³Ý³ïáõ ³ÝÓÇ ·áñÍ³éáõÛÃÝ»ñ Çñ³Ï³Ý³óÝáÕ ³ÝÓÇ ·áñÍáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ.

5.1.6.	ä³ï³ëË³Ý³ïáõ ³ÝÓÁ Çñ³í³ëáõ ¿ ä³ÛÙ³Ý³·ñáí Ý³Ë³ï»ëí³Í å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Çñ³Ï³Ý³óÙ³Ý Ýå³ï³Ïáí, Ü³Ë³Ñ³ßí³ÛÇÝ ÷³ëï³ÃÕÃ»ñáí Ý³Ë³ï»ëí³Í ë³ÑÙ³ÝÝ»ñáõÙ, Éñ³óáõóÇã ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ Ï³ï³ñÙ³Ý Í³í³ÉÝ»ñÁ Ñ³Ù³Ó³ÛÝ»óÝ»É, ÇÝãå»ë Ý³¨ Ý»ñ·ñ³ííáÕ »ÝÃ³Ï³å³É³éáõÝ»ñÇ ¨ Ù³ï³Ï³ñ³ñÝ»ñÇ í»ñ³µ»ñÛ³É Ñ³í³ÝáõÃÛáõÝ ï³É ÙÇ³ÛÝ ä³ïíÇñ³ïáõÇ ÏáÕÙÇó ïñí³Í ÉÇ³½áñ³·ñÇ ÑÇÙ³Ý íñ³:

5.2.    ¸ñ³Ù³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñÇ Í³ËëÙ³Ý ÝÏ³ïÙ³Ùµ ÑëÏáÕáõÃÛ³Ý ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñ.

Úáõñ³ù³ÝãÛáõñ ³Ùëí³ /25/-Çó áã áõß Î³å³É³éáõÝ ä³ïíÇñ³ïáõÇÝ ¿ áõÕ³ñÏáõÙ Ï³ï³ñí³Í í×³ñáõÙÝ»ñÇ é»»ëïñ, ÇÝãå»ë Ý³¨, ä³ïíÇñ³ïáõÇó Ñ³ñóáõÙ ëï³Ý³Éáõ ¹»åùáõÙ, í×³ñ³ÛÇÝ ¨ ³ÛÉ ÷³ëï³ÃÕÃ»ñ, áñáÝù Ñ³ëï³ïáõÙ »Ý ä³ÛÙ³Ý³·ñáí Ý³Ë³ï»ëí³Í ¹ñ³Ù³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñÇ Í³ËëáõÙÁ: Î³å³É³éáõÝ Ýßí³Í ÷³ëï³ÃÕÃ»ñÁ ä³ïíÇñ³ïáõÇ ä³ï³ëË³Ý³ïáõ ³ÝÓÇÝ ÷áË³ÝóáõÙ ¿ ³Ïïáí:

²ÛÝ ¹»åùáõÙ, »ñµ ä³ÛÙ³Ý³·ñÇ 1.1. Ï»ïáõÙ Ýßí³Í ²ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ Ï³ï³ñÙ³Ý Å³ÙÏ»ïÁ ãÇ ·»ñ³½³ÝóáõÙ Ù»Ï ³ÙÇëÁ, Î³å³É³éáõÝ å³ñï³íáñ ¿ ²ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ ³ñ¹ÛáõÝùÁ ä³ïíÇñ³ïáõÇÝ Ñ³ÝÓÝ»Éáõ å³ÑÇÝ ïñ³Ù³¹ñ»É ä³ïíÇñ³ïáõÇÝ í×³ñ³ÛÇÝ ¨ ³ÛÉ ÷³ëï³ÃÕÃ»ñ, áñáÝù Ñ³ëï³ïáõÙ »Ý ä³ÛÙ³Ý³·ñáí Ý³Ë³ï»ëí³Í ¹ñ³Ù³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñÇ Í³ËëáõÙÁ:

ä³ïíÇñ³ïáõÇ ä³ï³ëË³Ý³ïáõ ³ÝÓÁ, ÇÝãå»ë Ý³¨ ä³ïíÇñ³ïáõÝ, Çñ³í³ëáõ »Ý ä³ÛÙ³Ý³·ñÇ ·áñÍáÕáõÃÛ³Ý ó³ÝÏ³ó³Í Å³Ù³Ý³Ï Î³å³É³éáõÇó å³Ñ³Ýç»É ó³ÝÏ³ó³Í ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛáõÝ, áñÁ í»ñ³µ»ñáõÙ ¿ ä³ÛÙ³Ý³·ñÇ Ï³ï³ñÙ³ÝÁ: Î³å³É³éáõÝ å³ñï³íáñ ¿ ä³ïíÇñ³ïáõÇ ¨ /Ï³Ù ä³ïíÇñ³ïáõÇ ä³ï³ëË³Ý³ïáõ ³ÝÓÇ Ñ³ñóÙ³ÝÁ å³ï³ëË³Ý»É áã áõß, ù³Ý ³ÛÝ ëï³Ý³Éáõó Ñ»ïá /5/ ³ßË³ï³Ýù³ÛÇÝ ûñí³ ÁÝÃ³óùáõÙ: ä³Ñ³ÝçíáÕ ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛ³Ý ïñ³Ù³¹ñÙ³Ý ³ÝÑÝ³ñÇÝáõÃÛ³Ý ¹»åùáõÙ Î³å³É³éáõÝ å³ñï³íáñ ¿ ÝáõÛÝ Å³ÙÏ»ïáõÙ ïñ³Ù³¹ñ»É ÑÇÙÝ³íáñí³Í Ù»ñÅáõÙ:

5.3. 	ºÝÃ³Ï³å³É³éáõÝ»ñÇ ¨ ÝÛáõÃ»ñÇ Ù³ï³Ï³ñ³ñÝ»ñÇ Ñ»ï å³ÛÙ³Ý³·ñáõÙ ³ßË³ï³ÝùÇ ·ÝÇ í»ñ³µ»ñÛ³É å³ÛÙ³ÝÝ»ñ /»Ã» Î³å³É³éáõÝ Çñ³í³ëáõ ¿ Ý»ñ·ñ³í»É »ÝÃ³Ï³å³É³éáõÝ»ñÇ ¨/Ï³Ù ÝÛáõÃ»ñÇ Ù³ï³Ï³ñ³ñÝ»ñÇ ³é³Ýó ÙñóáõÛÃÇ ³ÝóÏ³óÙ³Ý/.

ºÝÃ³Ï³å³É³éáõÇ Ï³Ù Ù³ï³Ï³ñ³ñÇ Ñ»ï ÏÝùí³Í å³ÛÙ³Ý³·ñáõÙ ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ Ï³Ù ÝÛáõÃ»ñÇ ·ÇÝÁ ãå»ïù ¿ ·»ñ³½³ÝóÇ Ü³Ë³Ñ³ßí³ÛÇÝ ÷³ëï³ÃÕÃ»ñáõÙ Ýßí³Í Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ ¨ ÝÛáõÃ»ñÇ ³ñÅ»ùÁ: êáõÛÝ ¹ñáõÛÃÇ ãå³Ñå³ÝÙ³Ý ¹»åùáõÙ Î³å³É³éáõÝ Ñ³ïáõóáõÙ ¿ Ü³Ë³Ñ³ßí³ÛÇÝ ÷³ëï³ÃÕÃ»ñáõÙ Ýßí³Í ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ Ï³Ù ÝÛáõÃ»ñÇ ³ñÅ»ùÇ ¨ ÷³ëï³óÇ Ï³ï³ñí³Í ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ Ï³Ù ÝÛáõÃ»ñÇ ³ñÅ»ùÇ ï³ñµ»ñáõÃÛáõÝÁ:

²ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ ¨ ÝÛáõÃ»ñÇ ³ñÅ»ùÝ»ñÇ Ã³ÝÏ³óÙ³Ý Ï³å³ÏóáõÃÛ³Ùµ ³é³ç³ó³Í Î³å³É³éáõÇ ÷áËÑ³ïáõóÙ³Ý å³ñï³íáñáõÃÛ³Ý ³é³ç³óÙ³Ý ¹»åùáõÙ, ä³ïíÇñ³ïáõÝ Çñ³í³ëáõ ¿ ÷áËÑ³ïáõóÙ³Ý Ýßí³Í ·áõÙ³ñÁ Ñ³ßí³Ýó»É Î³å³É³éáõÇÝ Áëï ä³ÛÙ³Ý³·ñáí í×³ñí»ÉÇù ·áõÙ³ñÇ:

´³ó³éÇÏ ¹»åù»ñáõÙ Î³å³É³éáõÝ Çñ³í³ëáõ ¿ ²ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ Ï³ï³ñÙ³ÝÁ Ý»ñ·ñ³í»É Ï³Ù ÝÛáõÃ»ñ Ó»éù µ»ñ»É ä³ÛÙ³Ý³·ñáõÙ ãÝßí³Í ³ÝÓ³ÝóÇó å³Ñå³Ý»Éáí ä³ÛÙ³Ý³·ñÇ 5.4. Ï»ïáí ë³ÑÙ³Ýí³Í Ï³ñ·Á:

5.4.	ºÝÃ³Ï³å³É³éáõÝ»ñÇ ¨ ÝÛáõÃ»ñ Ù³ï³Ï³ñ³ñÝ»ñÇ Ý»ñ·ñ³íáõÙÁ.

Î³å³É³éáõÝ Çñ³íáõÝù áõÝÇ ä³ÛÙ³Ý³·ñÇ Ï³ï³ñÙ³Ý ÁÝÃ³óùáõÙ Ý»ñ·ñ³í»É »ÝÃ³Ï³å³É³éáõÝ»ñÇ, ÇÝãå»ë Ý³¨ ä³ÛÙ³Ý³·ñáí Ý³Ë³ï»ëí³Í ²ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ Ï³ï³ñÙ³Ý Ñ³Ù³ñ Ù³ï³Ï³ñ³ñÝ»ñÇó Ó»éù µ»ñ»É ÝÛáõÃ»ñ ÙÇ³ÛÝ Ý»ñ·ñ³ííáÕ ³ÝÓ³Ýó ä³ïíÇñ³ïáõÇ Ñ»ï Ñ»ï¨Û³É Ï³ñ·áí Ñ³Ù³Ó³ÛÝ»óÝ»Éáõ ¹»åùáõÙª

5.4.1.	Î³å³É³éáõÝ ä³ïíÇñ³ïáõÇ ä³ï³ëË³Ý³ïáõ ³ÝÓÇÝ ¿ áõÕ³ñÏáõÙ ·ñáõÃÛáõÝª å³ÛÙ³Ý³·ñÇ ÏÝùÙ³Ý ¨ ßÇÝ³ñ³ñáõÃÛ³Ý Ù»ç »ÝÃ³Ï³å³É³éáõÇ /Ù³ï³Ï³ñ³ñÇó ÝÛáõÃ»ñÇ Ó»éùµ»ñÙ³Ý/ Ý»ñ·ñ³íÙ³Ý Ñ³Ù³Ó³ÛÝáõÃÛáõÝ ëï³Ý³Éáõ Ù³ëÇÝ, áñï»Õ ÝßáõÙ ¿ Ý»ñ·ñ³ííáÕ ³ÝÓÇ ³Ýí³ÝáõÙÁ, ÇÝãå»ë Ý³¨ ÏóáõÙ ¿ Ýñ³ Ñ»ï ÏÝùí»ÉÇù å³ÛÙ³Ý³·ñÇ Ý³Ë³·ÇÍÁ ¨ Ñ»ï¨Û³É ÷³ëï³ÃÕÃ»ñÇ ÷³Ã»ÃÁ Ýáï³ñ³Ï³Ý í³í»ñ³óÙ³Ùµª Çñ³í³µ³Ý³Ï³Ý ³ÝÓÇ ·ñ³ÝóÙ³Ý íÏ³Û³Ï³ÝÇ, Ñ³ñÏ í×³ñáÕÇ Ñ³ßí³éÙ³Ý Ñ³Ù³ñÇ, Ï³ÝáÝ³¹ñáõÃÛ³Ý, ÙÇ³ÝÓÝÛ³ ·áñÍ³¹Çñ Ù³ñÙÇÝ Ýß³Ý³Ï»Éáõ í»ñ³µ»ñÛ³É ³ñÓ³Ý³·ñáõÃÛ³Ý /áñáßÙ³Ý/ å³ï×»ÝÝ»ñÁ, ÇÝãå»ë Ý³¨ Çñ³í³µ³Ý³Ï³Ý ³ÝÓ³Ýó å»ï³Ï³Ý é»·ÇëïñÇó ù³Õí³ÍùÇ µÝûñÇÝ³ÏÁ, áñÁ å»ïù ¿ ïñí³Í ÉÇÝÇ áã áõß, ù³Ý ä³ïíÇñ³ïáõÇÝ ³ÛÝ Ñ³ÝÓÝ»Éáõó 15 ûñ ³é³ç, í»ñçÇÝ Ñ³ßí»ïáõ ³Ùë³ÃíÇ ¨ Ý³Ëáñ¹ »ñÏáõ ï³ñÇÝ»ñÇ Ñ³ßí³å³Ñ³Ï³Ý Ñ³ßí»ÏßÇéÁ.

5.4.2.	ä³ïíÇñ³ïáõÇ ä³ï³ëË³Ý³ïáõ ³ÝÓÁ 5 /ÑÇÝ·/ ³ßË³ï³Ýù³ÛÇÝ ûñí³ ÁÝÃ³óùáõÙ Çñ³Ï³Ý³óÝáõÙ ¿ Ý»ñÏ³Û³óí³Í ÷³ëï³ÃÕÃ»ñÇ ëïáõ·áõÙÁ: êïáõ·Ù³Ý ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÇ ÑÇÙ³Ý íñ³ ä³ïíÇñ³ïáõÇ ä³ï³ëË³Ý³ïáõ ³ÝÓÁ áñáßáõÙ ¿ Ï³Û³óÝáõÙ áñå»ë »ÝÃ³Ï³å³É³éáõ Ï³Ù ÝÛáõÃ»ñÇ Ù³ï³Ï³ñ³ñ ³ÝÓÇ Ý»ñ·ñ³íÙ³Ý Ï³Ù Ý»ñ·ñ³íÙ³Ý Ù»ñÅÙ³Ý Ù³ëÇÝ: ä³ïíÇñ³ïáõÇ ä³ï³ëË³Ý³ïáõ ³ÝÓÁ Çñ³í³ëáõ ¿ Ý³¨ Î³å³É³éáõÇó å³Ñ³Ýç»É Ý»ñÏ³Û³óÝ»Éáõ Éñ³óáõóÇã ï»Õ»ÏáõÃÛáõÝÝ»ñ ¨ ÷³ëï³ÃÕÃ»ñ ¨ ëáõÛÝ »ÝÃ³Ï»ïáõÙ Ýßí³Í áñáßáõÙÝ»ñÁ Ï³Û³óÝ»É ÙÇ³ÛÝ Çñ Ñ³ñóÙ³Ý å³ï³ëË³ÝÁ ëï³Ý³Éáõó Ñ»ïá.

5.4.3.	Ï³Û³óí³Í áñáßÙ³Ý Ù³ëÇÝ ä³ïíÇñ³ïáõÇ ä³ï³ëË³Ý³ïáõ ³ÝÓÁ Î³å³É³éáõÇÝ ï»Õ»Ï³óÝáõÙ ¿ áã áõß, ù³Ý Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý áñáßáõÙ Ï³Û³óÝ»Éáõó Ñ»ïá 5 /ÑÇÝ·/ ³ßË³ï³Ýù³ÛÇÝ ûñí³ ÁÝÃ³óùáõÙ:

ä³ïíÇñ³ïáõÇ ÏáÕÙÇó »ÝÃ³Ï³å³É³éáõÇ Ï³Ù ÝÛáõÃ»ñÇ Ù³ï³Ï³ñ³ñÇ Ý»ñ·ñ³íÙ³Ý Ñ³Ù³Ó³ÛÝáõÃÛáõÝ ï³ÉÁ Î³å³É³éáõÇÝ ãÇ ³½³ïáõÙ »ÝÃ³Ï³å³É³éáõÇ Ï³Ù ÝÛáõÃ»ñÇ Ù³ï³Ï³ñ³ñÇ ·áñÍáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ å³ï³ëË³Ý³ïíáõÃÛáõÝÇó:

6.ä³ïíÇñ³ïáõÇ ß³Ñ»ñÇ å³ßïå³ÝáõÃÛáõÝÁ, ÏáÕÙ»ñÇ

å³ï³ëË³Ý³ïíáõÃÛáõÝÁ, í»×»ñÇ ÉáõÍáõÙÁ

6.1. 	´³ÝÏ³ÛÇÝ »ñ³ßËÇù.

6.1.1.	´³ÝÏ³ÛÇÝ »ñ³ßËÇùÁ áñå»ë ä³ÛÙ³Ý³·ñáí í×³ñí³Í Ï³ÝË³í×³ñÇ í»ñ³¹³ñÓÙ³Ý å³ñï³íáñáõÃÛ³Ý ³å³ÑáíÙ³Ý ÙÇçáó.

ä³ÛÙ³Ý³·ñáí ä³ïíÇñ³ïáõÇ ÏáÕÙÇó Î³å³É³éáõÇÝ Ï³ÝË³í×³ñ í×³ñ»Éáõ ¹»åùáõÙ, Ç ³å³ÑáíáõÙÝ ä³ÛÙ³Ý³·ñáí í×³ñí³Í Ï³ÝË³í×³ñÇ í»ñ³¹³ñÓÙ³Ý Î³å³É³éáõÇ å³ñï³íáñáõÃÛ³Ý, Î³å³É³éáõÝ ä³ÛÙ³Ý³·ñÇ ëïáñ³·ñÙ³Ý å³ÑÇó 30 (»ñ»ëáõÝ) ûñ³óáõó³ÛÇÝ ûñí³ ÁÝÃ³óùáõÙ Ý»ñÏ³Û³óÝáõÙ ¿ --------------- ÐÐ ¹ñ³Ù ·áõÙ³ñÇ ³ÝÑ»ïÏ³Ýã»ÉÇ µ³ÝÏ³ÛÇÝ »ñ³ßËÇù ---------------  ·áñÍáÕáõÃÛ³Ý Å³ÙÏ»ïáí: ´³ÝÏ³ÛÇÝ »ñ³ßËÇùÇ Ý»ñÏ³Û³óÙ³Ý Å³ÙÏ»ïÇ Ë³ËïÙ³Ý ¹»åùáõÙ ä³ïíÇñ³ïáõÝ Çñ³í³ëáõ ¿ áõß³óÙ³Ý Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ ûñí³ Ñ³Ù³ñ å³Ñ³Ýç»É íÝ³ëÇ Ñ³ïáõóáõÙ ²ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ ¶ÝÇ --------------- ã³÷áí:

ºñ³ßË³íáñÝ ÁÝïñíáõÙ ¿ Î³å³É³éáõÇ ÏáÕÙÇóª ä³ïíÇñ³ïáõÇ Ñ³Ù³Ó³ÛÝáõÃÛ³Ùµ: ´³ÝÏ³ÛÇÝ »ñ³ßËÇùÇ í»ñçÝ³Ï³Ý ï»ùëïÁ »ÝÃ³Ï³ ¿ å³ñï³¹Çñ Ñ³Ù³Ó³ÛÝ»óÙ³Ý ä³ïíÇñ³ïáõÇ Ñ»ï:

ºñ³ßËÇùÇ ·áñÍáÕáõÃÛ³Ý Å³ÙÏ»ïÇ ÁÝÃ³óùáõÙ ä³ïíÇñ³ïáõÝ Çñ³íáõÝù áõÝÇ ä³ÛÙ³Ý³·ñáí Ý³Ë³ï»ëí³Í ¹ñ³Ù³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñÇ í×³ñÙ³Ý å³Ñ³Ýç Ý»ñÏ³Û³óÝ»É »ñ³ßË³íáñÇÝ: ºñ³ßËÇùáí í×³ñÙ³Ý å³ñï³íáñáõÃÛ³Ý ³é³ç³óÙ³Ý ÑÇÙù ¿ Ñ³Ý¹Çë³ÝáõÙ ä³ÛÙ³Ý³·ñÇÝ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý ¹ñ³Ù³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñÇ í»ñ³¹³ñÓÙ³Ý Î³å³É³éáõÇ å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÁ.

6.1.2.	´³ÝÏ³ÛÇÝ »ñ³ßËÇùÁ áñå»ë ä³ÛÙ³Ý³·ñáí Ý³Ë³ï»ëí³Í ïáõÅ³ÝùÝ»ñÇ ¨ ³ÛÉ í×³ñáõÙÝ»ñÇ ³å³ÑáíÙ³Ý ÙÇçáó.

Æ ³å³ÑáíáõÙÝ Î³å³É³éáõÇª ä³ÛÙ³Ý³·ñáí Ý³Ë³ï»ëí³Í ó³ÝÏ³ó³Í í×³ñ³ÛÇÝ å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ /µ³ó³éáõÃÛ³Ùµ Ï³ÝË³í×³ñ³ÛÇÝÝ»ñÇ/ ³Û¹ ÃíáõÙ` ïáõÅ³ÝùÝ»ñÇ ·áõÙ³ñÝ»ñÇ, Î³å³É³éáõÝ ä³ÛÙ³Ý³·ñÇ ÏÝùÙ³Ý å³ÑÇó 30 (»ñ»ëáõÝ) ûñ³óáõó³ÛÇÝ ûñí³ ÁÝÃ³óùáõÙ Ý»ñÏ³Û³óÝáõÙ ¿ ä³ÛÙ³Ý³·ñáí Ý³Ë³ï»ëí³Í ²ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ ¶ÝÇ 10 ïáÏáëÇ ã³÷áí ³ÝÑ»ïÏ³Ýã»ÉÇ µ³ÝÏ³ÛÇÝ »ñ³ßËÇù, áñÇ ·áñÍáÕáõÃÛ³Ý Å³ÙÏ»ïÁ ë³ÑÙ³ÝíáõÙ ¿ ÙÇÝã¨ ßÇÝ³ñ³ñáõÃÛ³Ùµ ³í³ñïáõÝ ûµÛ»ÏïÇ Ñ³ÝÓÝÙ³Ý-ÁÝ¹áõÝÙ³Ý ³ÏïÇ /ÐÐ ûñ»Ýë¹ñáõÃÛ³Ùµ ë³ÑÙ³Ýí³Í Ï³ñ·áí/ ëïáñ³·ñáõÙÁ: Î³å³É³éáõÇ ÏáÕÙÇó µ³ÝÏ³ÛÇÝ »ñ³ßËÇùÇ Ý»ñÏ³Û³óÙ³Ý Å³ÙÏ»ïÇ Ë³ËïÙ³Ý ¹»åùáõÙ ä³ïíÇñ³ïáõÝ Çñ³í³ëáõ ¿ å³Ñ³Ýç»É í×³ñ»É ïáõÅ³Ýù ²ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ ¶ÝÇ 0,1 ïáÏáëÇ ã³÷áí` áõß³óÙ³Ý Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ ûñí³ Ñ³Ù³ñ:

ºñ³ßË³íáñÝ ÁÝïñíáõÙ ¿ Î³å³É³éáõÇ ÏáÕÙÇóª ä³ïíÇñ³ïáõÇ Ñ³Ù³Ó³ÛÝáõÃÛ³Ùµ: ´³ÝÏ³ÛÇÝ »ñ³ßËÇùÇ í»ñçÝ³Ï³Ý ï»ùëïÁ »ÝÃ³Ï³ ¿ å³ñï³¹Çñ Ñ³Ù³Ó³ÛÝ»óÙ³Ý ä³ïíÇñ³ïáõÇ Ñ»ï:

ºñ³ßËÇùÇ ·áñÍáÕáõÃÛ³Ý Å³ÙÏ»ïÇ ÁÝÃ³óùáõÙ ä³ïíÇñ³ïáõÝ Çñ³íáõÝù áõÝÇ ä³ÛÙ³Ý³·ñáí Ý³Ë³ï»ëí³Í ¹ñ³Ù³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñÇ í×³ñÙ³Ý å³Ñ³Ýç Ý»ñÏ³Û³óÝ»É »ñ³ßË³íáñÇÝ: ºñ³ßËÇùáí í×³ñÙ³Ý å³ñï³íáñáõÃÛ³Ý ³é³ç³óÙ³Ý ÑÇÙù ¿ Ñ³Ý¹Çë³ÝáõÙ ä³ÛÙ³Ý³·ñÇÝ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý ¹ñ³Ù³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñÇ í»ñ³¹³ñÓÙ³Ý Î³å³É³éáõÇ å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÁ.

6.1.3.	´³ÝÏ³ÛÇÝ »ñ³ßËÇùÁ áñå»ë ä³ÛÙ³Ý³·ñáí Ý³Ë³ï»ëí³Í »ñ³ßËÇù³ÛÇÝ Å³ÙÏ»ïáõÙ å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ³å³ÑáíÙ³Ý ÙÇçáó.

Æ ³å³ÑáíáõÙÝ »ñ³ßËÇù³ÛÇÝ Å³ÙÏ»ïáõÙ Î³å³É³éáõÇ »ñ³ßËÇù³ÛÇÝ å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ï³ï³ñÙ³Ý Î³å³É³éáõÇ å³ñï³íáñáõÃÛ³Ý, ßÇÝ³ñ³ñáõÃÛ³Ùµ ³í³ñïí³Í úµÛ»ÏïÇ Ñ³ÝÓÝÙ³Ý-ÁÝ¹áõÝÙ³Ý ³ÏïÇ /ÐÐ ûñ»Ýë¹ñáõÃÛ³Ùµ ë³ÑÙ³Ýí³Í Ï³ñ·áí/ ëïáñ³·ñÙ³Ý å³ÑÇó 5 ûñ³óáõó³ÛÇÝ ûñí³ ÁÝÃ³óùáõÙ Î³å³É³éáõÝ  Ý»ñÏ³Û³óÝáõÙ ¿ ä³ÛÙ³Ý³·ñÇ ·ÝÇ 5 ïáÏáëÇ ã³÷áí ³ÝÑ»ïÏ³Ýã»ÉÇ µ³ÝÏ³ÛÇÝ »ñ³ßËÇùª ä³ÛÙ³Ý³·ñáí Ý³Ë³ï»ëí³Í »ñ³ßËÇùÇ Å³ÙÏ»ïáí: Î³å³É³éáõÇ ÏáÕÙÇó µ³ÝÏ³ÛÇÝ »ñ³ßËÇùÇ ïñ³Ù³¹ñÙ³Ý Å³ÙÏ»ïÇ Ë³ËïÙ³Ý ¹»åùáõÙ ä³ïíÇñ³ïáõÝ Ï³ñáÕ ¿ Î³å³É³éáõÇó å³Ñ³Ýç»É ïáõÛÅ»ñÇ í×³ñáõÙ áõß³óÙ³Ý Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ ûñí³ Ñ³Ù³ñ ²ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ ¶ÝÇ 0,01 ïáÏáëÇ ã³÷áí, ÇÝãå»ë Ý³¨ ãÏ³ï³ñ»É ä³ÛÙ³Ý³·ñÇ 3.4. Ï»ïáõÙ Ýßí³Í í×³ñáõÙÁ:

ÎáÕÙ»ñÇ ÷áË³¹³ñÓ Ñ³Ù³Ó³ÛÝáõÃÛ³Ùµ ëáõÛÝ Ï»ïáõÙ Ýßí³Í µ³ÝÏ³ÛÇÝ »ñ³ßËÇù ïñ³Ù³¹ñ»Éáõ ÷áË³ñ»Ý Î³å³É³éáõÝ Ï³ñáÕ ¿ Ññ³Å³ñí»É  ä³ÛÙ³Ý³·ñÇ ·ÝÇ 5 ïáÏáëÇ ã³÷áí í×³ñáõÙÁ ä³ÛÙ³Ý³·ñáí ë³ÑÙ³Ýí³Í Å³ÙÏ»ïáõÙ ëï³Ý³Éáõ Çñ³íáõÝùÇó, å³ÛÙ³Ýáí, áñ ³Û¹ ·áõÙ³ñÝ Çñ»Ý Ïí×³ñíÇ »ñ³ßËÇù³ÛÇÝ Å³ÙÏ»ïÇ ³í³ñïÙ³Ý å³ÑÇÝ, »Ã» »ñ³ßËÇù³ÛÇÝ Å³ÙÏ»ïÇ ÁÝÃ³óùáõÙ ä³ïíÇñ³ïáõÇ ÏáÕÙÇó ²ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ ³ñ¹ÛáõÝùÇ ÝÏ³ïÙ³Ùµ Ã»ñáõÃÛáõÝÝ»ñ ã»Ý Ñ³ÛïÝ³µ»ñíÇ:

ºñ³ßË³íáñÝ ÁÝïñíáõÙ ¿ Î³å³É³éáõÇ ÏáÕÙÇóª ä³ïíÇñ³ïáõÇ Ñ³Ù³Ó³ÛÝáõÃÛ³Ùµ: ´³ÝÏ³ÛÇÝ »ñ³ßËÇùÇ å³ÛÙ³Ý³·ñÇ í»ñçÝ³Ï³Ý ï»ùëïÁ »ÝÃ³Ï³ ¿ å³ñï³¹Çñ Ñ³Ù³Ó³ÛÝ»óÙ³Ý ä³ïíÇñ³ïáõÇ Ñ»ï:

ºñ³ßËÇùÇ ·áñÍáÕáõÃÛ³Ý Å³ÙÏ»ïÇ ÁÝÃ³óùáõÙ ä³ïíÇñ³ïáõÝ Çñ³íáõÝù áõÝÇ ä³ÛÙ³Ý³·ñáí Ý³Ë³ï»ëí³Í ¹ñ³Ù³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñÇ í×³ñÙ³Ý ó³ÝÏ³ó³Í å³Ñ³Ýç Ý»ñÏ³Û³óÝ»É »ñ³ßË³íáñÇÝ: ºñ³ßËÇùáí í×³ñÙ³Ý å³ñï³íáñáõÃÛ³Ý ³é³ç³óÙ³Ý ÑÇÙù ¿ Ñ³Ý¹Çë³ÝáõÙ ä³ÛÙ³Ý³·ñÇÝ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý ¹ñ³Ù³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñÇ í»ñ³¹³ñÓÙ³Ý Î³å³É³éáõÇ å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÁ:

6.2. 	îáõÅ³ÝùÝ»ñ.

6.2.1. 	Ü³Ë³Ñ³ßíÇó ß»Õí»Éáõ Ñ³Ù³ñ å³ï³ëË³Ý³ïíáõÃÛáõÝ.

Ü³Ë³Ñ³ßíÇó ÃáõÛÉ ïñí³Í ó³ÝÏ³ó³Í ß»ÕÙ³Ý Ñ³Ù³ñ, áñÁ ä³ÛÙ³Ý³·ñáí ë³ÑÙ³Ýí³Í Ï³ñ·áí Ý³Ë³å»ë Ñ³Ù³Ó³ÛÝ»óí³Í ãÇ »Õ»É ä³ïíÇñ³ïáõÇ Ñ»ï, Î³å³É³éáõÝ í×³ñáõÙ ¿ ïáõÛÅ ²ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ ¶ÝÇ 5 ïáÏáëÇ ã³÷áí.

6.2.2.	ä³ï³ëË³Ý³ïíáõÃÛáõÝÁ ÑëÏáÕáõÃÛ³Ý Çñ³Ï³Ý³óÙ³ÝÁ ËáãÁÝ¹áï»Éáõ Ñ³Ù³ñ.

²ñï³¹ñ³Ï³Ý í×³ñáõÙÝ»ñÇ é»»ëïñÇ ¨ (Ï³Ù) í×³ñ³ÛÇÝ ÷³ëï³ÃÕÃ»ñÇ ¨ ä³ÛÙ³Ý³·ñáí Ý³Ë³ï»ëí³Í ·áõÙ³ñÝ»ñÇ Í³ËëáõÙÁ ÑÇÙÝ³íáñáÕ ³ÛÉ ÷³ëï³ÃÕÃ»ñÇ ïñ³Ù³¹ñÙ³Ý Å³ÙÏ»ïÁ ³í»ÉÇ ù³Ý 3 /»ñ»ù/ ³ßË³ï³Ýù³ÛÇÝ ûñ áõß³óÝ»Éáõ Ï³Ù ä³ÛÙ³Ý³·ñáí ë³ÑÙ³Ýí³Í Ï³ñ·áí í×³ñí³Í ¹ñ³Ù³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñÇ Í³ËëÙ³Ý ÝÏ³ïÙ³Ùµ ä³ïíÇñ³ïáõÇ ÏáÕÙÇó Çñ³Ï³Ý³óíáÕ ÑëÏáÕáõÃÛ³ÝÁ ËáãÁÝ¹áï»Éáõ Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñÇ ¹»åùáõÙ Î³å³É³éáõÝ í×³ñáõÙ ¿ ïáõÅ³Ýù ²ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ ¶ÝÇ 1 ïáÏáëÇ ã³÷áí.

6.2.3.	âÑ³Ù³Ó³ÛÝ»óí³Í »ÝÃ³Ï³å³É³éáõÝ»ñÇ ¨ ÝÛáõÃ»ñÇ Ù³ï³Ï³ñ³ñÝ»ñÇ Ý»ñ·ñ³íÙ³Ý Ñ³Ù³ñ å³ï³ëË³Ý³ïíáõÃÛáõÝÁ.

²é³Ýó ä³ÛÙ³Ý³·ñáí ë³ÑÙ³Ýí³Í Ï³ñ·áí Ñ³Ù³Ó³ÛÝ»óÙ³Ý, »ÝÃ³Ï³å³É³éáõÝ»ñÇ Ï³Ù ÝÛáõÃ»ñÇ Ù³ï³Ï³ñ³ñÇ Ý»ñ·ñ³íÙ³Ý Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ ¹»åùÇ Ñ³Ù³ñ, Î³å³É³éáõÝ í×³ñáõÙ ¿ ²ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ ¶ÝÇ 5 ïáÏáëÇ ã³÷áí ïáõÅ³Ýù.

6.2.4.	ä³ï³ëË³Ý³ïíáõÃÛáõÝÁ úµÛ»ÏïÁ ä³ÛÙ³Ý³·ñáí ë³ÑÙ³Ýí³Í Å³ÙÏ»ïáõÙ ãÑ³ÝÓÝ»Éáõ Ñ³Ù³ñ.

úµÛ»ÏïÇ Ñ³ÝÓÝÙ³Ýª ä³ÛÙ³Ý³·ñÇ 8.1 ¨ 8.3. Ï»ï»ñáõÙ Ýßí³Í Å³ÙÏ»ïÇ Ë³ËïÙ³Ý Ñ³Ù³ñ Î³å³É³éáõÝ ä³ïíÇñ³ïáõÇÝ í×³ñáõÙ ¿ ïáõÅ³Ýù` Ï»ï³ÝóÇ Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ ûñí³ Ñ³Ù³ñ ²ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ ·ÝÇ  0,1%-Ç ã³÷áí.

6.2.5.	îáõÅ³ÝùÇ ïáõ·³Ý³ÛÇÝ µÝáõÛÃÁ.

ä³ÛÙ³Ý³·ñáí Ý³Ë³ï»ëí³Í ó³ÝÏ³ó³Í ïáõÅ³Ýù ÏñáõÙ ¿ ïáõ·³Ý³ÛÇÝ µÝáõÛÃ: îáõÅ³ÝùÇ í×³ñáõÙÁ Ë³ËïáõÙ ÃáõÛÉ ïí³Í ÏáÕÙÇÝ ãÇ ³½³ïáõÙ ä³ÛÙ³Ý³·ñáí ë³ÑÙ³Ýí³Í å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ï³ï³ñáõÙÇó, ÇÝãå»ë Ý³¨ ÝÙ³Ý Ë³ËïÙ³Ùµ å³ï×³éí³Í íÝ³ëÇ Ñ³ïáõóáõÙÇó.

6.2.6.	îáõÅ³ÝùÇ í×³ñÙ³Ý Ï³ñ·Á.

ä³ÛÙ³Ý³·ñáí ë³ÑÙ³Ýí³Í Ï³ñ·áí ïáõÅ³ÝùÇ í×³ñÙ³Ý å³ñï³íáñáõÃÛ³Ý ³é³ç³óÙ³Ý ¹»åùáõÙ ïáõÅ³ÝùÇ ·áõÙ³ñÁ å»ïù ¿ ä³ÛÙ³Ý³·ñáõÙ Ï³Ù ïáõÅ³ÝùÇ í×³ñÙ³Ý å³Ñ³Ýç³·ñáõÙ Ýßí³Í ä³ïíÇñ³ïáõÇ Ñ³ßí»Ñ³Ù³ñÇÝ ÷áË³ÝóíÇ ä³ïíÇñ³ïáõÇ ÏáÕÙÇó Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý å³Ñ³ÝçÇ Ý»ñÏ³Û³óÙ³Ý ûñí³ÝÇó 5 /ÑÇÝ·/ ³ßË³ï³Ýù³ÛÇÝ ûñí³ ÁÝÃ³óùáõÙ, Ñ³Ï³é³Ï ¹»åùáõÙ ïáõÅ³ÝùÇ í×³ñáõÙÁ Ï³ñáÕ ¿ Çñ³Ï³Ý³óí»É Î³å³É³éáõÇ ÏáÕÙÇó Ý»ñÏ³Û³óí³Í µ³ÝÏ³ÛÇÝ »ñ³ßËÇùÇ ÙÇçáóáí:

6.3.	ì»×»ñÇ ÉáõÍÙ³Ý Ï³ñ·Á.

ä³ÛÙ³Ý³·ñÇó Ï³Ù ä³ÛÙ³Ý³·ñÇ Ï³å³ÏóáõÃÛ³Ùµ Í³·áÕ í»×»ñÁ ¨ ï³ñ³Ó³ÛÝáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛ³Ý ë³ÑÙ³ÝÝ»ñáõÙ, å»ïù ¿ Ï³ñ·³íáñí»Ý ÎáÕÙ»ñÇ ÙÇç¨ µ³Ý³ÏóáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÙÇçáóáí:

ÎáÕÙ»ñÁ Ý³Ë³ï»ëáõÙ »Ý í»×»ñÇ Ï³ñ·³íáñÙ³Ý å³ñï³¹Çñ ÙÇÝã¹³ï³Ï³Ý Ï³ñ·` Ý³Ë³å³Ñ³ÝçÝ»ñÇ áõÕ³ñÏÙ³Ý ÙÇçáóáí: ä³Ñ³ÝçÁ Ó¨³Ï»ñåíáõÙ ¿ ·ñ³íáñ  ¨ áõÕ³ñÏíáõÙ ¿ ³ÛÝ ÎáÕÙÇÝ, áñÁ ÃáõÛÉ ¿ ïí»É ä³ÛÙ³Ý³·ñÇ å³ÛÙ³ÝÝ»ñÇ Ë³ËïáõÙ: ä³Ñ³ÝçáõÙ Ãí³ñÏíáõÙ »Ý Ë³ËïáõÙÝ»ñÁ` ÑÕáõÙ Ï³ï³ñ»Éáí ä³ÛÙ³Ý³·ñÇ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý ¹ñáõÛÃÝ»ñÇÝ, ÇÝãå»ë Ý³¨ ÝßíáõÙ »Ý ·áñÍáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, áñáÝù ÎáÕÙÁ å»ïù ¿ Ï³ï³ñÇ Ë³ËïÙ³Ý í»ñ³óÙ³Ý Ñ³Ù³ñ: ä³Ñ³ÝçÇ ùÝÝ³ñÏÙ³Ý Å³ÙÏ»ïÁ ãÇ Ï³ñáÕ ·»ñ³½³Ýó»É å³Ñ³ÝçÝ áõÕ³ñÏ»Éáõó 15 /ï³ëÝÑÇÝ·/ ³ßË³ï³Ýù³ÛÇÝ ûñÁ:

´³Ý³ÏóáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÙÇçáóáí Ñ³Ù³Ó³ÛÝáõÃÛ³Ý ãÑ³ëÝ»Éáõ ¹»åùáõÙ µáÉáñ í»×»ñÁ, ï³ñ³Ó³ÛÝáõÃÛáõÝÝ»ñÁ Ï³Ù å³Ñ³ÝçÝ»ñÁ, áñáÝù ³é³ç³ÝáõÙ »Ý ä³ÛÙ³Ý³·ñÇó Ï³Ù ¹ñ³ Ï³å³ÏóáõÃÛ³Ùµ, ³Û¹ ÃíáõÙ ¹ñ³ Ï³ï³ñÙ³ÝÁ, Ë³ËïÙ³ÝÁ, ¹³¹³ñÙ³ÝÁ Ï³Ù ³Ýí³í»ñáõÃÛ³ÝÁ í»ñ³µ»ñáÕ, »ÝÃ³Ï³ »Ý ùÝÝáõÃÛ³Ý ¹³ï³Ï³Ý Ï³ñ·áí:

7.ä³ÛÙ³Ý³·ñÇ ÉáõÍáõÙÁ

7.1.	ä³ÛÙ³Ý³·ñÇ Ï³ï³ñáõÙÇó ÙÇ³ÏáÕÙ³ÝÇáñ»Ý Ññ³Å³ñí»ÉÁ ÐÐ ø³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý ûñ»Ýë·ñùÇ 713-ñ¹ Ñá¹í³Íáí ë³ÑÙ³Ýí³Í Ï³ñ·áí.

ä³ïíÇñ³ïáõÝ Çñ³íáõÝù áõÝÇ ÙÇ³ÏáÕÙ³ÝÇáñ»Ý Ññ³Å³ñí»É ä³ÛÙ³Ý³·ñÇ Ï³ï³ñáõÙÇó ¨ å³Ñ³Ýç»É ä³ÛÙ³Ý³·ñáí í×³ñí³Í µáÉáñ ¹ñ³Ù³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñÇ ¨ ïñ³Ù³¹ñí³Í ÝÛáõÃ»ñÇ í»ñ³¹³ñÓ ä³ïíÇñ³ïáõÇ ÏáÕÙÇó Ýßí³Í í³Ûñ, »Ã» ßÇÝ³ñ³ñáõÃÛ³Ý ÁÝÃ³óùáõÙ ³ÏÝÑ³Ûï ¿ ¹³ñÓ»É, áñ ²ßË³ï³ÝùÝ»ñÁ Å³Ù³Ý³ÏÇÝ ã»Ý Ï³ï³ñíÇ /²ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ áñ¨¿ ÷áõÉÇ Ï³ï³ñÙ³Ý Ï»ï³ÝóÁ Ï³½ÙáõÙ ¿ /30/ ûñ³óáõó³ÛÇÝ ûñÇó ³í»É/ Ï³Ù ÏÏ³ï³ñí»Ý áã å³ïß³× Ó¨áí, ¨ Î³å³É³éáõÝ ä³ïíÇñ³ïáõÇ å³Ñ³Ýçáí ¨ Ýñ³ ÏáÕÙÇó ë³ÑÙ³Ýí³Í Å³ÙÏ»ïáõÙ ãÇ í»ñ³óÝÇ Ã»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ:

²Ûë ¹»åùáõÙ, Î³å³É³éáõÝ å³ñï³íáñ ¿ Ý³¨ ä³ïíÇñ³ïáõÇÝ Ñ³ïáõó»É ä³ÛÙ³Ý³·ñÇ í³Õ³Å³ÙÏ»ï ÉáõÍÙ³Ùµ å³ï×³éí³Í íÝ³ëÝ»ñÁ, ³Û¹ ÃíáõÙ` µ³ó ÃáÕÝí³Í û·áõïÁ ¨ í»ñ³¹³ñÓÝ»É ä³ïíÇñ³ïáõÇó ëï³óí³Í ÝÛáõÃ»ñÁ:

7.2.	ä³ÛÙ³Ý³·ñÇó ÙÇ³ÏáÕÙ³ÝÇ Ññ³Å³ñí»ÉÁ ²ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ Ï³ï³ñÙ³Ý Ù»ç ãÑ³Ù³Ó³ÛÝ»óí³Í »ÝÃ³Ï³å³É³éáõÝ»ñÇ Ý»ñ·ñ³í»Éáõ Ï³Ù ãÑ³Ù³Ó³ÛÝ»óí³Í Ù³ï³Ï³ñ³ñÇó ÝÛáõÃ»ñÇ Ó»éùµ»ñÙ³Ý ¹»åùáõÙ.

ä³ïíÇñ³ïáõÝ Çñ³íáõÝù áõÝÇ ïáõÅ³ÝùÇ í×³ñÙ³Ý å³Ñ³ÝçÇ ÷áË³ñ»Ý ÙÇ³ÏáÕÙ³ÝÇáñ»Ý Ññ³Å³ñí»É ä³ÛÙ³Ý³·ñÇ Ï³ï³ñáõÙÇó ¨ å³Ñ³Ýç»É ä³ÛÙ³Ý³·ñáí í×³ñí³Í µáÉáñ ¹ñ³Ù³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñÇ í»ñ³¹³ñÓ, íÝ³ëÝ»ñÇ Ñ³ïáõóáõÙ ¨ ïñ³Ù³¹ñí³Í ÝÛáõÃ»ñÇ í»ñ³¹³ñÓ ä³ïíÇñ³ïáõÇ ÏáÕÙÇó Ýßí³Í í³Ûñ, »Ã» ä³ïíÇñ³ïáõÇÝ Ñ³ÛïÝÇ ¹³éÝ³, áñ Î³å³É³éáõÝ ßÇÝ³ñ³ñáõÃÛ³Ý Ù»ç Ý»ñ·ñ³í»É ¿ »ÝÃ³Ï³å³É³éáõÝ»ñÇ Ï³Ù ÝÛáõÃ»ñÇ Ù³ï³Ï³ñ³ñÝ»ñÇ ä³ÛÙ³Ý³·ñáí ë³ÑÙ³Ýí³Í Ï³ñ·Ç Ë³ËïÙ³Ùµ:

7.3.	ä³ÛÙ³Ý³·ñÇó ÙÇ³ÏáÕÙ Ññ³Å³ñí»ÉÁ Î³å³É³éáõÇ ÏáÕÙÇó ä³ÛÙ³Ý³·ñÇ ¿³Ï³Ý Ë³ËïÙ³Ý ¹»åùáõÙ.

ä³ïíÇñ³ïáõÝ Çñ³í³ëáõ ¿ ÙÇ³ÏáÕÙ³ÝÇáñ»Ý Ññ³Å³ñí»É ä³ÛÙ³Ý³·ñÇ Ï³ï³ñáõÙÇó ¨ å³Ñ³Ýç»É ä³ÛÙ³Ý³·ñÇÝ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý í×³ñí³Í µáÉáñ ¹ñ³Ù³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñÇ í»ñ³¹³ñÓ, íÝ³ëÝ»ñÇ Ñ³ïáõóáõÙ ¨ ïñ³Ù³¹ñí³Í ÝÛáõÃ»ñÇ í»ñ³¹³ñÓ ä³ïíÇñ³ïáõÇ ÏáÕÙÇó Ýßí³Í í³Ûñ, Î³å³É³éáõÇÝ ä³ÛÙ³Ý³·ñÇ Ï³ï³ñáõÙÇó Ññ³Å³ñí»Éáõ Ù³ëÇÝ ·ñ³íáñ Í³ÝáõóáõÙ áõÕÕ»Éáõ ÙÇçáóáí, »Ã» Î³å³É³éáõÝ ãÇ Ï³ï³ñáõÙ ä³ÛÙ³Ý³·ñáí Ý³Ë³ï»ëí³Í Çñ å³ñï³Ï³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÁ:

7.4.	ä³ÛÙ³Ý³·ñÇó ÙÇ³ÏáÕÙ Ññ³Å³ñí»ÉÁ Î³å³É³éáõÇ ä³ÛÙ³Ý³·ñÇ 9.2. Ï»ïáí Ý³Ë³ï»ëí³Í å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÁ ãÏ³ï³ñ»Éáõ ¹»åùáõÙ.

Î³å³É³éáõÇ ÏáÕÙÇó ä³ÛÙ³Ý³·ñÇ 9.2. Ï»ïáí Ý³Ë³ï»ëí³Í å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÁ ãÏ³ï³ñ»Éáõ ¹»åùáõÙ, ä³ïíÇñ³ïáõÝ Çñ³íáõÝù áõÝÇ ÙÇ³ÏáÕÙ³ÝÇ Ï³ñ·áí Ññ³Å³ñí»É ä³ÛÙ³Ý³·ñÇ Ï³ï³ñáõÙÇó: ²Û¹ ¹»åùáõÙ ä³ÛÙ³Ý³·ÇñÁ ÏÑ³Ù³ñíÇ ÉáõÍí³Í Î³å³É³éáõÇ ÏáÕÙÇó ä³ÛÙ³Ý³·ñÇ Ï³ï³ñáõÙÇó Ññ³Å³ñí»Éáõ Ù³ëÇÝ ä³ïíÇñ³ïáõÇ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý Í³ÝáõóáõÙÁ ëï³Ý³Éáõ ûñÇó Ï³Ù ³ÛÉ Å³ÙÏ»ïÇó, áñÁ Ýßí³Í ÏÉÇÝÇ ³Û¹ Í³ÝáõóÙ³Ý Ù»ç: ÎáÕÙ»ñÁ, ÷áË³¹³ñÓ Ñ³Ù³Ó³ÛÝáõÃÛ³Ùµ, å³ñï³íáñíáõÙ »Ý Ï³½Ù»É ÷áË³¹³ñÓ Ñ³ßí³ñÏÝ»ñÇ ëïáõ·Ù³Ý ³Ïïª ³ñÓ³Ý³·ñ»Éáí ä³ÛÙ³Ý³·ñÇ ÉáõÍÙ³Ý å³ÑÇ ¹ñáõÃÛ³Ùµ Ï³ï³ñí³Í ÷áË³¹³ñÓ å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ã³÷Á, Ï³ï³ñí³Í å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ  ã³÷ÇÝ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý (¹ñ³Ýó ¹ÇÙ³ó) ãÏ³ï³ñí³Í å³ñï³íáñáõÃÛ³Ý ã³÷Á, Î³å³É³éáõÇ ÏáÕÙÇó ä³ïíÇñ³ïáõÇ ïñ³Ù³¹ñ³Í ä³ÛÙ³Ý³·ñÇ Ï³ï³ñÙ³Ý ßñç³Ý³ÏÝ»ñáõÙ ãÍ³Ëëí³Í ÝÛáõÃ»ñÇ ù³Ý³ÏÁ ¨ ë³ÑÙ³Ý»Éáí ³Û¹ ãÏ³ï³ñí³Í å³ñï³íáñáõÃÛ³Ý Ï³ï³ñÙ³Ý, ïñ³Ù³¹ñí³Í ÝÛáõÃ»ñÇ í»ñ³¹³ñÓÇ »Õ³Ý³ÏÝ áõ Å³ÙÏ»ïÁ:

7.5.	ä³ÛÙ³Ý³·ñáí í×³ñí³Í ¹ñ³Ù³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñÇ í»ñ³¹³ñÓÁ.

ä³ïíÇñ³ïáõÇ ÏáÕÙÇó ä³ÛÙ³Ý³·ñÇó Ññ³Å³ñí»Éáõ ¹»åùáõÙ Î³å³É³éáõÝ å³ñï³íáñ ¿ 5 /ÑÇÝ·/ ³ßË³ï³Ýù³ÛÇÝ ûñí³ ÁÝÃ³óùáõÙ ä³ïíÇñ³ïáõÇÝ í»ñ³¹³ñÓÝ»É Ýñ³ÝÇó áñå»ë Ù³ëÝ³ÏÇ í×³ñáõÙ /Ï³ÝË³í×³ñ/ ëï³óí³Í ¹ñ³Ù³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñÁ, ¹ñ³ÝÇó å³Ñ»Éáí Î³å³É³éáõÇ ÏáÕÙÇó ÷³ëï³óÇ Ï³ï³ñí³Í ¨ Ñ³ÝÓÝÙ³Ý-ÁÝ¹áõÝÙ³Ý ³Ïïáí ä³ïíÇñ³ïáõÇ ÏáÕÙÇó ÁÝ¹áõÝí³Í ²ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ ³ñÅ»ùÁ: ä³ÛÙ³Ý³·ñáí í×³ñí³Í ¹ñ³Ù³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñÇ í»ñ³¹³ñÓÝ»ÉÝ áõß³óÝ»Éáõ ¹»åùáõÙ Î³å³É³éáõÝ, áõñÇßÇ ¹ñ³Ù³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñÝ û·ï³·áñÍ»Éáõ Ñ³Ù³ñ ä³ïíÇñ³ïáõÇÝ í×³ñáõÙ ¿ ÐÐ ø³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý ûñ»Ýë·ñùÇ 411-ñ¹ Ñá¹í³Íáí Ý³Ë³ï»ëí³Í ïáÏáëÝ»ñÁ:

8.²ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ Ï³ï³ñÙ³Ý Å³ÙÏ»ïÁ ¨

úµÛ»ÏïÝ»ñÇ Ñ³ÝÓÝÙ³Ý Ï³ñ·Á

8.1.	úµÛ»ÏïÇ Ñ³ÝÓÝÙ³Ý í»ñçÝ³Å³ÙÏ»ïÁª ä³ÛÙ³Ý³·ÇñÁ ÏÝù»Éáõ ûñí³ÝÇó ÙÇÝã¨ 20.12.2026Ã.:

8.2.	Î³å³É³éáõÇ ÏáÕÙÇó úµÛ»ÏïÁ Ñ³Ù³ñíáõÙ ¿ Ñ³ÝÓÝí³Í, »Ã» úµÛ»ÏïÁ Ñ³ÝÓÝÙ³Ý-ÁÝ¹áõÝÙ³Ý ³Ïïáí ÁÝ¹áõÝíáõÙ ¿ ä³ïíÇñ³ïáõÇ ÏáÕÙÇó:

8.3.	ä³ÛÙ³Ý³·ñÇ 1.1. Ï»ïáõÙ Ýßí³Í ²ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ ³ñ¹ÛáõÝùÁ Ï³ñáÕ ¿ Ñ³ÝÓÝí»É Áëï ³é³ÝÓÇÝ ÷áõÉ»ñÇª Áëï Ï³ï³ñí³Í ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ ³í³ñïí³ÍáõÃÛ³Ý ³ëïÇ×³ÝÇ:

8.4.	ØÇÝã¨ úµÛ»ÏïÇ Ñ³ÝÓÝáõÙ-ÁÝ¹áõÝáõÙÁ Î³å³É³éáõÝ ä³ïíÇñ³ïáõÇ Ýßí³Í í³Ûñ ¿ í»ñ³¹³ñÓÝáõÙ ä³ïíÇñ³ïáõÇó ëï³óí³Í ¨ Ýå³ï³Ï³ÛÇÝ Ýß³Ý³ÏáõÃÛ³Ùµ ãû·ï³·áñÍí³Í ÝÛáõÃ»ñÁ:

9. º½ñ³÷³ÏÇã ¹ñáõÛÃÝ»ñ

9.1.	ä³ÛÙ³Ý³·ÇñÝ áõÅÇ Ù»ç ¿ ÙïÝáõÙ ëïáñ³·ñÙ³Ý å³ÑÇó ¨ ·áñÍáõÙ ¿ ÙÇÝã¨ 20.12.2026Ã.:

9.2.	Î³å³É³éáõÇ ë»÷³Ï³Ý³ï»ñ»ñÇ, Ý»ñ³éÛ³É ß³Ñ³éáõÝ»ñÇ (³Û¹ ÃíáõÙ` í»ñçÝ³Ï³Ý)  ßÕÃ³ÛáõÙ ¨/Ï³Ù Î³å³É³éáõÇ ·áñÍ³¹Çñ Ù³ñÙÇÝÝ»ñÇ ÷á÷áËáõÃÛ³Ý ¹»åùáõÙ Î³å³É³éáõÝ ³Û¹ ÷á÷áËáõÃÛáõÝÇó Ñ»ïá 3 (»ñ»ù) ûñ³óáõó³ÛÇÝ ûñí³ ÁÝÃ³óùáõÙ ä³ïíÇñ³ïáõÇ inbox@gazpromarmenia.am ¿É»ÏïñáÝ³ÛÇÝ Ñ³ëó»áí  Ý»ñÏ³Û³óÝáõÙ ¿ ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛáõÝ ÷á÷áËáõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝ` Ñ³í³ëï»Éáí Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý ÷³ëï³ÃÕÃ»ñáí:

9.3.	ä³ÛÙ³Ý³·ñáí  Î³å³É³éáõÇ ëï³ÝÓÝ³Í å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ï³ï³ñÙ³Ý ÝÏ³ïÙ³Ùµ ÑëÏáÕáõÃÛáõÝ Çñ³Ï³Ý³óÝáÕ ä³ïíÇñ³ïáõÇ ëïáñ³µ³Å³ÝáõÙÝ ¿ §¶³½åñáÙ ²ñÙ»ÝÇ³¦ ö´À-Ç ÐØÞ, ì ¨ ìÎ µ³ÅÇÝÁ:

9.4.	ä³ÛÙ³Ý³·ñáõÙ µáÉáñ ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñÝ áõ Éñ³óáõÙÝ»ñÁ Ï³ï³ñíáõÙ »Ý ÎáÕÙ»ñÇ ·ñ³íáñ Ñ³Ù³Ó³ÛÝáõÃÛ³Ùµ:

9.5.	ä³ÛÙ³Ý³·ñáí ãÏ³ñ·³íáñí³Í Ñ³ñó»ñÁ Ï³ñ·³íáñíáõÙ »Ý ÐÐ ûñ»Ýë¹ñáõÃÛ³Ùµ ë³ÑÙ³Ýí³Í Ï³ñ·áí:

9.6.	ä³ÛÙ³Ý³·ÇñÁ Ï³½Ùí³Í ¿ Ñ³Û»ñ»Ýáí, Ñ³í³ë³ñ³½áñ Çñ³í³µ³Ý³Ï³Ý áõÅ áõÝ»óáÕ »ñÏáõ ûñÇÝ³ÏÇó, Ù»Ï³Ï³Ý ûñÇÝ³Ï Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ ÏáÕÙÇ Ñ³Ù³ñ:

10.ÎáÕÙ»ñÇ Ñ³ëó»Ý»ñÁ, µ³ÝÏ³ÛÇÝ í³í»ñ³å³ÛÙ³ÝÝ»ñÁ

¨ ëïáñ³·ñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ

| ä³ïíÇñ³ïáõ §¶³½åñáÙ ²ñÙ»ÝÇ³¦ ö´À 0091, ÐÐ, ù.ºñ¨³Ý, ÂµÇÉÇëÛ³Ý Ë×áõÕÇ 43 §²ñ¹ßÇÝµ³ÝÏ¦ ö´À Ð/Ð 2470100527091000 ÐìÐÐ 00046317 Ñ»é. (37410) 294728 ¿É. ÷áëï` inbox@gazpromarmenia.am | Î³å³É³éáõ |
| --- | --- |

Ð³í»Éí³Í 1

§___¦_______2026Ã. ä³ÛÙ³Ý³·ñÇ

Ì³í³É³Ã»ñÃ-Ý³Ë³Ñ³ßÇí

§ _______________________________________________________¦

ûµÛ»ÏïÇ ßÇÝÑ³í³ù³ÏóÙ³Ý ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ

| հ/հ | Աշխատանքների անվանումը | Չ/Մ | Քան. | Միավոի գինը, ՀՀ դրամ | Ընդհանուր գինը, ՀՀ դրամ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
|  | Ընդամենը |  |  |  |  |
|  | Շահույթ | % |  |  |  |
|  | Ընդամենը |  |  |  |  |
|  | ԱԱՀ | 20% |  |  |  |
|  | Ընդամենը |  |  |  |  |

* Նշված աշխատանքների նյութերը տրամադրվում են «Գազպրոմ Արմենիա» ՓԲԸ կողմից ներքոհիշյալ նյութի տեսքով

| հ/հ | Ապրանքների անվանումը | Չ/Մ | Քան. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |

| ä³ïíÇñ³ïáõ §¶³½åñáÙ ²ñÙ»ÝÇ³¦ ö´À | Î³å³É³éáõ |
| --- | --- |

Հարկատուի որոշմամբ համապատասխան քառակուսու մեջ դրվում է «V» նշանը, իսկ չնշման դեպքում համաձայանությունը գործում է ստորագրման օրվանից մինչեւ գրավոր ձևով հետ կանչման ամսաթիվը: