ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

հրավերի պարզաբանման մասին

Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի

2024 թվականի փետրվարի 20-ի որոշմամբ և հրապարակվում է

«Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդվածի համաձայն

Ընթացակարգի ծածկագիրը « ԷՋՕԸ-ԳՀԱՇՁԲ-2024/7 »

«Էջմիածին» ՋՕԸ–ի կարիքների համար` տրանսֆորմատորների վերանորոգման աշխատանքների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված   « ԷՋՕԸ-ԳՀԱՇՁԲ-2024/7 » ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը ստորև ներկայացնում է նույն ծածկագրով հրավերի վերաբերյալ 14.02.2024թ. ստացված հարցադրումը և դրա վերաբերյալ  20.02.2024թ.. տրամադրված պարզաբանումը`

Հարցադրում N 1`

Ինչ նկատի ունեք  Տրանսֆորմատորների  վերանորոգման վերաբերյալ պահանջվող տեխնիկական պայմաններում 2-րդ կետում նշված ... տրանսֆորմատորներում  ապահովել  յուղի անհրաժեշտ քանակությունը, քանի լիտր

Պարզաբանում N 1

Այս պահին վթարված տրանսֆորմատորներ չունենք, մրցույթի ցանկում ներառված են ընթացիկ տարվա համար վերանորոգման ենթակա տրանսֆորմատորները, որոնց մեջ յուղի անհրաժեշտ քանակը հնարավոր է պարզել միայն վթարվելուց հետո/տրանսֆորմատորների յուղը նորմայից հնարավոր է պակաս լինի մինչև 50 /հիսուն/ լիտր/:

Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել

« ԷՋՕԸ-ԳՀԱՇՁԲ-2024/7 »  ծածկագրով գնահատող հանձնաժողովի քարտուղար` Անժելա Իսկենդարյանին

Հեռախոս 093 20 92 82

Էլ. փոստ anzhela186@mail.ru

Պատվիրատու «Էջմիածին» ՋՕԸ