Протокол 1-6

Заседания оценочной комиссии приобретения строительных работ главного корпуса медицинского центра Аштарак, Арагацотнскя область, РА

под кодом HHQK-BMAShDzB-25/11

г.Ереван                                                                                                        07.11.2025г.

время: 10:30

| Состав комиссии: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Председатель комиссии: Члены комиссии: | М. Агаянц А. Григорян |  |
|  | А. Гиновян А. Кочарян |  |  |
| Секретарь комиссии: | Н. Арутюнян |  |  |
| Отсутствовал: Член комиссии: | А. Папян |  |  |

- Представленные в рамках процедуры закупки запросы и представленное разъяснения

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(М. Агаянц)

1.1 В рамках процедуры закупки для нужд комитета по градостроительству РА 5-ого ноября 2025 года были получены запросы о процедуре закупки строительных работ главного корпуса медицинского центра Аштарак, Арагацотнскя область, РА под кодом HHQK-BMAShDzB-25/11.

1.2 Принимая за основу требования статьи 29 Закона РА "О закупках", оценочная комиссия утверждает заявление с разъяснениями (прилагается):

Принято решение: за –4, против – 0.

Заявление

о разъяснении приглашения

Этот текст заявления утвержден оценочной комиссией

Постановлением № 1-6 от 07.11.2025 г. и опубликован

Согласно статье 29 Закона РА "О закупках"

Код процедуры HHQK-BMAShDzB-25/11

разъяснения на запрос, полученные 05.11.2025г

Запрос 1

Учитывая, что крыша будет использоваться из-за наличия оборудования, пожалуйста, поясните, как можно построить выравнивающий слой толщиной от 50 мм до 140 мм, BB 4-100*100 меш, поверх теплоизоляционного слоя 110 кг/куб. м, чтобы он не повредился во время эксплуатации, если: сам по себе составляет 1 м2-11 кг/0,1 куб. м и должен выдерживать 1)0,05*2460 кг=123 кг+2 слоя рубероида 10 кг + ходьба для людей, в среднем 40 кг в 1 точке 2)0,14*2460 кг=344,4 кг+2 слоя рубероида 10 кг + люди ходят, в среднем 40 кг в 1 точке нагрузка от 1 до 2 (170-390 кг), которая не должна сжиматься в течение короткого времени, тепло-и гидроизоляционные слои не должны быть повреждены, и подрядчик не должен нести ответственность за это. В случае ошибки очевидно, какого масштаба может быть ущерб от воздействия дождевой воды и образующегося конденсата. В смете Тома, которую вы сделали, ошибки были заменены ошибками другого типа. Например, M3 был заменен на M2. Очевидно, что при строительстве перегородок толщиной 200 мм из легкобетонных блоков площадью 5195 м2 заполнение полостей перегородок площадью 5195 м2 бетоном класса B-15 невозможно, поскольку в облицовке присутствуют вертикальные соединения из легкобетонных блоков, которые уменьшают площадь поверхности примерно на 20% (в зависимости от производителя блока), то есть 1 м2 перегородки эквивалентно примерно 0,8 м2 заполнения, объем которого составляет около 0,8*5195=4156 м2 должно быть. Мы видим те же ошибки и в остальных строках. Далее мы видим ошибку в цене за единицу того же товара: цена бетона класса B-15 указана на 1 м2 2,649*1,2=3,2264 г. в то время как в бетоне класса B-15 используется около 500-231 кг, песка 728 кг, щебня 650 кг и 112 л воды. Всем нам известны сегодняшние цены на стройматериалы, поэтому подсчитать несложно. Себестоимость материалов на строительной площадке уже превышает 29 000 д, за что еще необходимо получить бетон класса B-15, транспортировать его к месту укладки и заполнять. На наш взгляд, сегодня разумно как минимум 52 000 драмов за 1 м3, а цена за единицу за 1 м2 52000*(0,14-0,15*0.14-0,15*0,2*2*12,5)=5460d. Еще один вопрос, связанный со стенами: строящиеся перегородки для корпусов ABC, будут ли построены какие-либо льготы, и в каких строках мы увидим вышеуказанные объемы и цены за единицу. Учитывая вышеизложенное, я прошу вас внести корректировку в объемный лист-смету 1) перегородки для корпусов ABC 2) работы по внешней отделке корпусов ABC 3) кровельные работы зданий ABC и моста.

Запрос 2

Изучив проект и объемный лист, мы обнаружили некоторые несоответствия, среди которых, например՝ 1)внутренние отделочные работы, 75 линий, 60 точек: корпус ABC из гипсонита на 2 - м этаже лестницы-45 м2. 76 строк в 61 пункте, уже качественная латексная покраска того же самого с повсеместным покрытием корпус ABC-7561 м2. Пожалуйста, сообщите свою позицию, есть ли ошибка. 2)93 ряда 79 точек на стенах облицовка ламинированная плитами h=100 мм L=2960 м и 1 м2= 4,972 драм. Это первый раз, когда мы встречаемся с h=100 мм. Данная облицовка выполняется для предотвращения повреждения стен во время использования стульев, столов, скамеек, медицинских инвалидных колясок, поэтому до сегодняшнего дня нас встречал h=200 мм, который в основном устанавливается на высоте 70 см над полом, в результате чего обеспечивается нормальное перемещение от +70 до +90. Ламинированные плиты имеют размер 1,83 м*3,66 м и стоимость колеблется в пределах ±34000 драмов, которые необходимо разрезать, обработать ПВХ (поскольку это Мп), что составляет около 170 драмов за 1 г/м, по приблизительным подсчетам, на 1 м2 используется 20 г/м*170=3400 драмов, а при L=2960 1 м2 будет стоить 34000/(1,80*2,96)=6,381 драмов, плюс транспортировка, резка, установка и т. д. Создается впечатление, что данные 4972 драма указаны не за 1 м2, а за 1 г/м, h=100 мм также ошибка, и должно было быть h=200 мм, а 296 м2 должно было быть 2960 г/м. 3)строки 78-83, пункты 64, 65, 67, 68, 69-это потолочные конструкции,общая площадь которых составляет A-7519,84 м2, А B-4602, C-165,12, однако в приглашении указана площадь здания 6600 м2 и только 1 корпус, состоящий из 1 подвального и 4 надземных этажей, в то время как из проекта и объемного листа-сметы очевидно, что зданий три. Мы начали детально изучать предмет покупки, поскольку на момент объявления цена составляла 1 м2-500 000 драмов, что было разумно для нас. Сегодня уже 3,2 млрд. драмов / 6600 м2=484000 драмов, а в случае изменения 3,2/8145 м2=да будет, не считая работы по благоустройству и наружных инженерных сетей строительство систем. Есть ли какие-либо изменения в предмете покупки, поскольку площадь застройки составляет 6600 м2, но, согласно проекту, составляет около 8145 м2?

Разъяснение

Опечатки в смете будут уточнены во время строительных работ в соответствии с подпунктамин 2 и 3 пункта 56 решения правительства N 526-Н, от 4 мая 2017 года. По необходимости будет обсуждаться изменение решения правительства РА рам или целесообразность применения других мероприятий. В то же время проектно-сметная документация главного корпуса ЗАО «медицинский центр Аштарака» Арагацотнской области РА была разработана в соответствии с действующими в Республике Армения строительными нормами и получила положительные заключения простых градостроительных и комплексных государственных экспертиз.

Для получения дополнительной информации, связанной с настоящим объявлением, можно обратиться к секретарю օценочной комиссии процедуры закупки под кодом HHQK-BMAShDzB-25/11 Назик Арутюнян.

Телефон: 011 621-821

Электронная почта: tender1@minurban.am

Заказчик: комитет по градостроительству РА