ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
կնքված պայմանագրի մասին
<<Քաղաքային էնդոկրին դիսպանսեր>> ՓԲԸ-ն  ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար քիմիական նյութերի ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված  ԵՔԷԴ-ԳՀԱՊՁԲ-ՔԻՄ -2018 ծածկագրով  գնման ընթացակարգի արդյունքում կնքված պայմանագրերի մասին տեղեկատվությունը`

	
	Գնման առարկայի

	չափա-բաժնի համարը
	անվանումը
	չափ-ման միա-վորը
	քանակը

	նախահաշվային գինը 
	համառոտ նկարագրությունը (տեխնիկական բնութագիր)
	պայմանագրով նախատեսված համառոտ նկարագրությունը (տեխնիկական բնութագիր)

	
	
	
	առկա ֆինանսական միջոցներով

	ընդհանուր
	/ՀՀ դրամ/
	
	

	
	
	
	
	
	առկա ֆինանսական միջոցներով

	ընդհանուր
	
	

	1
	ԱԼՊ-/AMP/
	թեստ
	250
	250
	7500
	7500
	ԱԼՊ-ի որոշման համար նախատեսված հավաքածու ALP` նախատեսված բաց համակարգի համար: Մեթոդ կինետիկ եղանակով: Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ/պլազմա/մեզ։ Մեկ  ռեագենտի հավաքածույում թեստերի քանակը  ( ոչ պակաս քան 40թեստ և ոչ ավել քան 100 թեստ : Ըստ պատվիրատուի պահանջի): 

ԱԼՊ-ի հավաքածուն պետք է ունենա իր աշխատանքի համար անհրաժեշտ օգտագործման ձեռնարկով նախատեսված նյութերը (օրինակ` կալիբրատոր, ստանդարտ կամ այլ անհրաժեշտ նյութեր): Մատակարարը պարտավոր է վերածրագրավորել բիոքիմիական վերլուծիչը ըստ պատվիրատուի ցանկությամբ: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև  1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3,  2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս:                                                                                                                                                        Որակի սերտիֆիկատներ`  ISO13485 :
	

	2
	ԱԼՏ
	թեստ
	250
	250
	13750
	13750
	ԱԼԱՏ-ի որոշման համար նախատեսված հավաքածու ALAT` նախատեսված բաց համակարգի համար: Մեթոդ կինետիկ եղանակով: Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ/պլազմա/մեզ։ Մեկ  ռեագենտի հավաքածույում թեստերի քանակը( ոչ պակաս քան 40թեստ և ոչ ավել քան 100 թեստ : Ըստ պատվիրատուի պահանջի): 

ԱԼԱՏ-ի հավաքածուն պետք է ունենա իր աշխատանքի համար անհրաժեշտ օգտագործման ձեռնարկով նախատեսված նյութերը (օրինակ` կալիբրատոր, ստանդարտ կամ այլ անհրաժեշտ նյութեր): Մատակարարը պարտավոր է վերածրագրավորել բիոքիմիական վերլուծիչը ըստ պատվիրատուի ցանկությամբ: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև  1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3,  2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս:                                                                                                                                                        Որակի սերտիֆիկատներ`  ISO13485 :
	ԱԼԱՏ-ի որոշման համար նախատեսված հավաքածու ALAT` նախատեսված բաց համակարգի համար: Մեթոդ կինետիկ եղանակով: Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ/պլազմա/մեզ։ Մեկ  ռեագենտի հավաքածույում թեստերի քանակը( ոչ պակաս քան 40թեստ և ոչ ավել քան 100 թեստ : Ըստ պատվիրատուի պահանջի): 

ԱԼԱՏ-ի հավաքածուն պետք է ունենա իր աշխատանքի համար անհրաժեշտ օգտագործման ձեռնարկով նախատեսված նյութերը (օրինակ` կալիբրատոր, ստանդարտ կամ այլ անհրաժեշտ նյութեր): Մատակարարը պարտավոր է վերածրագրավորել բիոքիմիական վերլուծիչը ըստ պատվիրատուի ցանկությամբ: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև  1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3,  2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս:                                                                                                                                                        Որակի սերտիֆիկատներ`  ISO13485 : Լեհաստան

	3
	ԱՍՏ
	թեստ
	250
	250
	13750
	13750
	ԱՍԱՏ-ի որոշման համար նախատեսված հավաքածու ASAT` նախատեսված բաց համակարգի համար: Մեթոդ կինետիկ եղանակով: Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ/պլազմա/մեզ։ Մեկ  ռեագենտի հավաքածույում թեստերի քանակը  ( ոչ պակաս քան 40թեստ և ոչ ավել քան 100 թեստ: Ըստ պատվիրատուի պահանջի): 

ԱՍԱՏ-ի հավաքածուն պետք է ունենա իր աշխատանքի համար անհրաժեշտ օգտագործման ձեռնարկով նախատեսված նյութերը (օրինակ` կալիբրատոր, ստանդարտ կամ այլ անհրաժեշտ նյութեր): Մատակարարը պարտավոր է վերածրագրավորել բիոքիմիական վերլուծիչը ըստ պատվիրատուի ցանկությամբ: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև  1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3,  2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս:                                                                                                                                                        Որակի սերտիֆիկատներ`  ISO13485 :
	ԱՍԱՏ-ի որոշման համար նախատեսված հավաքածու ASAT` նախատեսված բաց համակարգի համար: Մեթոդ կինետիկ եղանակով: Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ/պլազմա/մեզ։ Մեկ  ռեագենտի հավաքածույում թեստերի քանակը  ( ոչ պակաս քան 40թեստ և ոչ ավել քան 100 թեստ: Ըստ պատվիրատուի պահանջի): 

ԱՍԱՏ-ի հավաքածուն պետք է ունենա իր աշխատանքի համար անհրաժեշտ օգտագործման ձեռնարկով նախատեսված նյութերը (օրինակ` կալիբրատոր, ստանդարտ կամ այլ անհրաժեշտ նյութեր): Մատակարարը պարտավոր է վերածրագրավորել բիոքիմիական վերլուծիչը ըստ պատվիրատուի ցանկությամբ: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև  1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3,  2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս:                                                                                                                                                        Որակի սերտիֆիկատներ`  ISO13485 :Լեհաստան

	4
	Հ-ծու խոլեստերոլի որոշման
	թեստ
	720
	720
	12960
	12960
	Խոլեսթերինի  որոշման համար նախատեսված հավաքածու  CHOL` նախատեսված բաց համակարգի համար: Մեթոդ վերջնական կետի որոշմամբ End Point: Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ/պլազմա/մեզ։ Մեկ  ռեագենտի հավաքածույում թեստերի քանակը  (ոչ պակաս քան 40թեստ և ոչ ավել քան 100 թեստ  Ըստ պատվիրատուի պահանջի): Խոլեսթերինի հավաքածուն պետք է ունենա իր աշխատանքի համար անհրաժեշտ օգտագործման ձեռնարկով նախատեսված նյութերը (օրինակ` կալիբրատոր, ստանդարտ կամ այլ անհրաժեշտ նյութեր): Մատակարարը պարտավոր է վերածրագրավորել բիոքիմիական վերլուծիչը ըստ պատվիրատուի ցանկությամբ: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև  1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3,  2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս:                                                                                                                                                        Որակի սերտիֆիկատներ`  ISO13485 :
	Խոլեսթերինի  որոշման համար նախատեսված հավաքածու  CHOL` նախատեսված բաց համակարգի համար: Մեթոդ վերջնական կետի որոշմամբ End Point: Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ/պլազմա/մեզ։ Մեկ  ռեագենտի հավաքածույում թեստերի քանակը  (ոչ պակաս քան 40թեստ և ոչ ավել քան 100 թեստ  Ըստ պատվիրատուի պահանջի): Խոլեսթերինի հավաքածուն պետք է ունենա իր աշխատանքի համար անհրաժեշտ օգտագործման ձեռնարկով նախատեսված նյութերը (օրինակ` կալիբրատոր, ստանդարտ կամ այլ անհրաժեշտ նյութեր): Մատակարարը պարտավոր է վերածրագրավորել բիոքիմիական վերլուծիչը ըստ պատվիրատուի ցանկությամբ: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև  1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3,  2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս:                                                                                                                                                        Որակի սերտիֆիկատներ`  ISO13485 :Լեհաստան

	5
	Կրեատինին  հավաքածու
	թեստ
	1000
	1000
	240000
	240000
	Կրեատինինի որոշման համար նախատեսված հավաքածու CREATININE` նախատեսված բաց համակարգի համար: Մեթոդ  կինետիկ եղանակով: Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ/պլազմա/մեզ։ Մեկ  ռեագենտի հավաքածույում թեստերի քանակը  (օրինակ`  ոչ պակաս քան 40թեստ և ոչ ավել քան 100 թեստ: Ըստ պատվիրատուի պահանջի): Կրեատինինի հավաքածուն պետք է ունենա իր աշխատանքի համար անհրաժեշտ օգտագործման ձեռնարկով նախատեսված նյութերը (օրինակ` կալիբրատոր, ստանդարտ կամ այլ անհրաժեշտ նյութեր): Մատակարարը պարտավոր է վերածրագրավորել բիոքիմիական վերլուծիչը ըստ պատվիրատուի ցանկությամբ: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև  1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3,  2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս:                                                                                                                                                        Որակի սերտիֆիկատներ`  ISO13485 :


	

	6
	Կրեատինին
	թեստ
	30
	30
	240000
	240000
	Ռեֆլոտրոն Îñ»³ïÇÝÇÝ (Reflotron Creatinine թեստ)Îñ»³ïÇÝÇÝի որոշման քանակական թեստ.Մեթոդ` é»ýÉ³ÏïñáÙ»ïñÇ³
è»ýÉáïñáÝ Պլուս µÇáùÇÙÇ³Ï³Ý ³Ý³ÉÇ½³ïáñի Ñ³Ù³ñ: Ֆորմատ` 30 ëïñÇå Ñ»ñÙ»ïÇÏ ÷³Ï ïáõ÷ում: Ստուգող նմուշ`արյան շիճուկ/պլազմա/մազանոթային արյուն.:üÇñÙ³ÛÇÝ Ýß³ÝÇ ³éÏ³ÛáõÃÛáõÝÁ
ä³Ñå³ÝÙ³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñÁ` սենյակային ç»ñÙաստիճանում, Ð³ÝÓÝ»Éáõ å³ÑÇÝ åÇï³ÝÇáõÃÛ³Ý Å³ÙÏ»ïÇ 1/2,առկայություն, For In Vitro Diagnostic


	Ռեֆլոտրոն Îñ»³ïÇÝÇÝ (Reflotron Creatinine թեսթ), Îñ»³ïÇÝÇÝի որոշման քանակական թեսթ.

Մեթոդ` é»ýÉ³ÏïñáÙ»ïñÇ³
è»ýÉáïñáÝ Պլուս µÇáùÇÙÇ³Ï³Ý ³Ý³ÉÇ½³ïáñի Ñ³Ù³ñ: Ֆորմատ` 30 ëïñÇå Ñ»ñÙ»ïÇÏ ÷³Ï ïáõ÷ում: Ստուգող նմուշ`արյան շիճուկ/պլազմա/մազանոթային արյուն: üÇñÙ³ÛÇÝ Ýß³ÝÇ ³éÏ³ÛáõÃÛáõÝÁ
ä³Ñå³ÝÙ³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñÁ` սենյակային ç»ñÙաստիճանում, Ð³ÝÓÝ»Éáõ å³ÑÇÝ åÇï³ÝÇáõÃÛ³Ý Å³ÙÏ»ïÇ 1/2,առկայություն, For In Vitro Diagnostic



	7
	Կալցիում
	թեստ
	250
	250
	240000
	240000
	Կալցիում-ի որոշման համար նախատեսված հավաքածու Kalcium` նախատեսված բաց համակարգի համար: Մեթոդ վերջնական կետի որոշմամբ End Point եղանակով: Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ/պլազմա/մեզ։ Մեկ  ռեագենտի հավաքածույում թեստերի քանակը  (  ոչ պակաս քան 40 թեստ և   ոչ ավել քան 100 թեստ: Ըստ պատվիրատուի պահանջի): 
Կալցիում-ի հավաքածուն պետք է ունենա իր աշխատանքի համար անհրաժեշտ օգտագործման ձեռնարկով նախատեսված նյութերը (օրինակ` կալիբրատոր, ստանդարտ կամ այլ անհրաժեշտ նյութեր): Մատակարարը պարտավոր է վերածրագրավորել բիոքիմիական վերլուծիչը ըստ պատվիրատուի ցանկությամբ: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև  1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3,  2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս:                                                                                                                                                        Որակի սերտիֆիկատներ`  ISO13485 :


	T4-ազատ-ի որոշման համար նախատեսված հավաքածու T4-ազատ` նախատեսված բաց համակարգի համար: Մեթոդը իմունոֆերմենտատիվ որոշման եղանակ: Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ/պլազմա/մեզ։ Մեկ  ռեագենտի հավաքածույում թեստերի 96 թեստ Հավաքածուն պետք է ունենա իր աշխատանքի համար անհրաժեշտ օգտագործման ձեռնարկով նախատեսված նյութերը Որակի սերտիֆիկատներ`  ISO13485 :ՌԴ


	8
	Կալիում
	թեստ
	120
	120
	240000
	240000
	Ռեֆլոտրոն կալիում (Reflotron potassium  թեստ) Կալիումի որոշման քանակական թեստ.
Մեթոդ` é»ýÉ³ÏïñáÙ»ïñÇ³:è»ýÉáïñáÝ Պլուս µÇáùÇÙÇ³Ï³Ý ³Ý³ÉÇ½³ïáñի Ñ³Ù³ñ
Ֆորմատ` 30 ëïñÇå Ñ»ñÙ»ïÇÏ ÷³Ï ïáõ÷ում
Ստուգող նմուշ`արյան շիճուկ: üÇñÙ³ÛÇÝ Ýß³ÝÇ ³éÏ³ÛáõÃÛáõÝÁ: ä³Ñå³ÝÙ³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñÁ` սենյակային ç»ñÙաստիճանում: Ð³ÝÓÝ»Éáõ å³ÑÇÝ åÇï³ÝÇáõÃÛ³Ý Å³ÙÏ»ïÇ 1/2,առկայություն For In Vitro Diagnostic


	

	9
	Հ-ծու T4 Free
	թեստ
	960
	960
	240000
	240000
	T4-ազատ-ի որոշման համար նախատեսված հավաքածու T4-ազատ` նախատեսված բաց համակարգի համար: Մեթոդը իմունոֆերմենտատիվ որոշման եղանակ: Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ/պլազմա/մեզ։ Մեկ  ռեագենտի հավաքածույում թեստերի քանակը  (ոչ պակաս քան 40թեստ և ոչ ավել քան 100 թեստ : Ըստ պատվիրատուի պահանջի): 
Հավաքածուն պետք է ունենա իր աշխատանքի համար անհրաժեշտ օգտագործման ձեռնարկով նախատեսված նյութերը (օրինակ` կալիբրատոր, ստանդարտ կամ այլ անհրաժեշտ նյութեր): Մատակարարը պարտավոր է վերածրագրավորել բիոքիմիական վերլուծիչը ըստ պատվիրատուի ցանկությամբ: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև  1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3,  2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս:                                                                                                                                                        Որակի սերտիֆիկատներ`  ISO13485 :


	T4-ազատ-ի որոշման համար նախատեսված հավաքածու T4-ազատ` նախատեսված բաց համակարգի համար: Մեթոդը իմունոֆերմենտատիվ որոշման եղանակ: Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ/պլազմա/մեզ։ Մեկ  ռեագենտի հավաքածույում թեստերի 96 թեստ Հավաքածուն պետք է ունենա իր աշխատանքի համար անհրաժեշտ օգտագործման ձեռնարկով նախատեսված նյութերը Որակի սերտիֆիկատներ`  ISO13485 :ՌԴ


	10
	Տրիգլիցերիդ
	թեստ
	1500
	1500
	36000
	36000
	Տրիգլիցերիդի որոշման համար նախատեսված հավաքածու TG` նախատեսված բաց համակարգի համար: Մեթոդ վերջնական կետի որոշմամբ End Point: Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ/պլազմա/մեզ։ Մեկ  ռեագենտի հավաքածույում թեստերի քանակը  (ոչ պակաս քան 40 թեստ և ոչ ավել քան 100 թեստ: Ըստ պատվիրատուի պահանջի): 
Տրիգլիցերիդի հավաքածուն պետք է ունենա իր աշխատանքի համար անհրաժեշտ օգտագործման ձեռնարկով նախատեսված նյութերը (օրինակ` կալիբրատոր, ստանդարտ կամ այլ անհրաժեշտ նյութեր): Մատակարարը պարտավոր է վերածրագրավորել բիոքիմիական վերլուծիչը ըստ պատվիրատուի ցանկությամբ: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև  1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3,  2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս:                                                                                                                                                        Որակի սերտիֆիկատներ`  ISO13485 :


	

	11
	Թիրիոտրոպ հորմոն
	թեստ
	1152
	1152
	299520
	299520
	Թիրեոտրոպ հորմոնի  քանակական որոշման թեստ հավաքածու 
Ø»Ãá¹` Իմմունոֆերմենտային  üáñÙ³ï` 12x8: Ալիքի երկարությունը 450 նմ
êïáõ·íáÕ ÝÙáõß` արյան շիճուկ  (ոչ պակաս քան 40թեստ և ոչ ավել քան 100 թեստ: Ըստ պատվիրատուի պահանջի): 
Պարտադիր պարունակություն` կոնտրոլ շիճուկ TSH (հավաքածուի աշխատանքի որակը ստուգելու համար),  6 ստանդարտ շիճուկներ ,միանվագ օգտագործման ծայրակալներ և պլաստմասյա տարաներ:
ä³Ñå³ÝÙ³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñÁ`Ռեակտիվները 2-8 0C պայմաններում պահվում են մինչև փաթեթի վրա նշված ժամկետը: 
For In Vitro Diagnostic only
Ð³ÝÓÝ»Éáõ å³ÑÇÝ åÇï³ÝÇáõÃÛ³Ý Å³ÙÏ»ïÇ 2/3 ³éÏ³ÛáõÃÛáõÝ: 
üÇñÙ³ÛÇ Ýß³ÝÇ ³éÏ³ÛáõÃÛáõÝÁ:
ISO 13485 սերտիֆիկատի առկայություն:


	Թիրեոտրոպ հորմոնի  քանակական որոշման թեստ հավաքածու 
Ø»Ãá¹` Իմմունոֆերմենտային  üáñÙ³ï` 12x8: Ալիքի երկարությունը 450 նմ
êïáõ·íáÕ ÝÙáõß` արյան շիճուկ  96 թեստ: Պարտադիր պարունակություն` կոնտրոլ շիճուկ TSH (հավաքածուի աշխատանքի որակը ստուգելու համար),  6 ստանդարտ շիճուկներ ,միանվագ օգտագործման ծայրակալներ և պլաստմասյա տարաներ:
ä³Ñå³ÝÙ³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñÁ`Ռեակտիվները 2-8 0C պայմաններում պահվում են մինչև փաթեթի վրա նշված ժամկետը: 
For In Vitro Diagnostic only
Ð³ÝÓÝ»Éáõ å³ÑÇÝ åÇï³ÝÇáõÃÛ³Ý Å³ÙÏ»ïÇ 2/3 ³éÏ³ÛáõÃÛáõÝ: 
üÇñÙ³ÛÇ Ýß³ÝÇ ³éÏ³ÛáõÃÛáõÝÁ:
ISO 13485 սերտիֆիկատի առկայություն:ՌԴ


	12
	Միզանյութ
	թեստ
	200
	200
	12000
	12000
	Միզանյութի որոշման համար նախատեսված հավաքածու UREA` նախատեսված բաց համակարգի համար: Մեթոդ վերջնական կետի որոշմամբ End Point: Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ/պլազմա/մեզ։ Մեկ  ռեագենտի հավաքածույում թեստերի քանակը   ոչ պակաս քան 40թեստ և ոչ ավել քան 100 թեստ: Հավաքածուն պետք է ունենա իր աշխատանքի համար անհրաժեշտ օգտագործման ձեռնարկով նախատեսված նյութերը (օրինակ` կալիբրատոր, ստանդարտ կամ այլ անհրաժեշտ նյութեր): 
 Մատակարարը պարտավոր է վերածրագրավորել բիոքիմիական վերլուծիչը ըստ պատվիրատուի ցանկությամբ: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև  1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3,  2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս:                                                                                                                                                        Որակի սերտիֆիկատներ`  ISO13485 :


	Միզանյութի որոշման համար նախատեսված հավաքածու UREA` նախատեսված բաց համակարգի համար: Մեթոդ վերջնական կետի որոշմամբ End Point: Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ/պլազմա/մեզ։ Մեկ  ռեագենտի հավաքածույում թեստերի 2x100 թեստ:Հավաքածուն պետք է ունենա իր աշխատանքի համար անհրաժեշտ օգտագործման ձեռնարկով նախատեսված նյութերը: Որակի սերտիֆիկատներ`  ISO13485 :Հնդկաստան



	13
	Միզանյութ
	թեստ
	30
	30
	36000
	36000
	Ռեֆլոտրոն ØÇ½³ÝÛáõÃ (Reflotron Urea թեստ)
ØÇ½³ÝÛáõÃ որոշման քանակական թեստ.
Մեթոդ` é»ýÉ³ÏïñáÙ»ïñÇ³: è»ýÉաïñáÝ Պլուս µÇáùÇÙÇ³Ï³Ý ³Ý³ÉÇ½³ïáñի Ñ³Ù³ñ
Ֆորմատ` 15 ëïñÇå Ñ»ñÙ»ïÇÏ ÷³Ï ïáõ÷ում
Ստուգող նմուշ`արյան շիճուկ/պլազմա/մազանոթային արյուն.
üÇñÙ³ÛÇÝ Ýß³ÝÇ ³éÏ³ÛáõÃÛáõÝÁ: ä³Ñå³ÝÙ³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñÁ` սենյակային ç»ñÙաստիճանում: Ð³ÝÓÝ»Éáõ å³ÑÇÝ åÇï³ÝÇáõÃÛ³Ý Å³ÙÏ»ïÇ 1/2,առկայություն For In Vitro Diagnostic


	Ռեֆլոտրոն ØÇ½³ÝÛáõÃ (Reflotron Urea թեսթ)

ØÇ½³ÝÛáõÃ որոշման քանակական թեսթ.

Մեթոդ` é»ýÉ³ÏïñáÙ»ïñÇ³: è»ýÉáïñáÝ Պլուս µÇáùÇÙÇ³Ï³Ý ³Ý³ÉÇ½³ïáñի Ñ³Ù³ñ
Ֆորմատ` 15 ëïñÇå Ñ»ñÙ»ïÇÏ ÷³Ï ïáõ÷ում
Ստուգող նմուշ`արյան շիճուկ/պլազմա/մազանոթային արյուն. üÇñÙ³ÛÇÝ Ýß³ÝÇ ³éÏ³ÛáõÃÛáõÝÁ:ä³Ñå³ÝÙ³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñÁ` սենյակային ç»ñÙաստիճանում, Ð³ÝÓÝ»Éáõ å³ÑÇÝ åÇï³ÝÇáõÃÛ³Ý Å³ÙÏ»ïÇ 1/2,առկայություն For In Vitro Diagnostic

	14
	a-Ամիլազա
	թեստ
	250
	250
	60000
	60000
	Ալֆա ամիլազայի որոշման համար նախատեսված հավաքածու AMYLASE` նախատեսված բաց համակարգի համար:  Մեթոդ  կինետիկ եղանակով: Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ/պլազմա/մեզ։ Մեկ  ռեագենտի հավաքածույում թեստերի քանակը  (ոչ պակաս քան 40թեստ և ոչ ավել քան 100 թեստ: Գլյուկոզայի հավաքածուն պետք է ունենա իր աշխատանքի համար անհրաժեշտ օգտագործման ձեռնարկով նախատեսված նյութերը (օրինակ` կալիբրատոր, ստանդարտ կամ այլ անհրաժեշտ նյութեր): 
Ալֆա ամիլազայի հավաքածուն պետք է ունենա իր աշխատանքի համար անհրաժեշտ օգտագործման ձեռնարկով նախատեսված Ք.Երևան, Մամիկոնյանց 29նյութերը (օրինակ` կալիբրատոր, ստանդարտ կամ այլ անհրաժեշտ նյութեր): Մատակարարը պարտավոր է վերածրագրավորել բիոքիմիական վերլուծիչը ըստ պատվիրատուի ցանկությամբ: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև  1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3,  2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս:                                                                                                                                                        Որակի սերտիֆիկատներ`  ISO13485 :


	Ալֆա ամիլազայի որոշման համար նախատեսված հավաքածու AMYLASE` նախատեսված բաց համակարգի համար:  Մեթոդ  կինետիկ եղանակով: Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ/պլազմա/մեզ։ Մեկ  ռեագենտի հավաքածույում թեստերի քանակը  60 
Ալֆա ամիլազայի հավաքածուն պետք է ունենա իր աշխատանքի համար անհրաժեշտ օգտագործման ձեռնարկով նախատեսված նյութերը:

Որակի սերտիֆիկատներ`  ISO13485 :Լեհաստան



	15
	Բիլիռուբին
	թեստ
	500
	500
	14000
	14000
	Բիլիռուբինի  որոշման համար նախատեսված հավաքածու BIL DIRECT` նախատեսված բաց համակարգի համար: Մեթոդ վերջնական կետի որոշմամբ End Point: Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ/պլազմա/մեզ։ Մեկ  ռեագենտի հավաքածույում թեստերի քանակը  ( ոչ պակաս քան 40թեստ և ոչ ավել քան 100 թեստ : Գլյուկոզայի հավաքածուն պետք է ունենա իր աշխատանքի համար անհրաժեշտ օգտագործման ձեռնարկով նախատեսված նյութերը (օրինակ` կալիբրատոր, ստանդարտ կամ այլ անհրաժեշտ նյութեր): Բիլիռուբին (ուղղակի) հավաքածուն պետք է ունենա իր աշխատանքի համար անհրաժեշտ օգտագործման ձեռնարկով նախատեսված նյութերը (օրինակ` կալիբրատոր, ստանդարտ կամ այլ անհրաժեշտ նյութեր): Մատակարարը պարտավոր է վերածրագրավորել բիոքիմիական վերլուծիչը ըստ պատվիրատուի ցանկությամբ: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև  1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3,  2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս:                                                                                                                                                        Որակի սերտիֆիկատներ`  ISO13485 :


	

	16
	Գլյուկոզայի որոշման հ-ծու
	թեստ
	4000
	4000
	48000
	48000
	Գլյուկոզայի որոշման համար նախատեսված հավաքածու GLUCOSE` նախատեսված բաց համակարգի համար:Մեթոդ վերջնական կետի որոշմամբ End Point: Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ/պլազմա/մեզ։ Մեկ  ռեագենտի հավաքածույում թեստերի քանակը ոչ պակաս քան 40թեստ և ոչ ավել քան 100 թեստ : Գլյուկոզայի հավաքածուն պետք է ունենա իր աշխատանքի համար անհրաժեշտ օգտագործման ձեռնարկով նախատեսված նյութերը (օրինակ` կալիբրատոր, ստանդարտ կամ այլ անհրաժեշտ նյութեր): Մատակարարը պարտավոր է վերածրագրավորել բիոքիմիական վերլուծիչը ըստ պատվիրատուի ցանկությամբ: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև  1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3,  2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս:                                                                                                                                                        Որակի սերտիֆիկատներ`  ISO13485:


	Գլյուկոզա 4x100 մլ, ներառյալ ստանդարտ



	17
	Գլյուկոզացված հեմոգլոբին
	թեստ
	1000
	1000
	1500000
	1500000
	Նախատեսված է գլիկոլիզացված հեմոգլոբինի քանակական որոշումը ամբողջական արյան մեջ:  Նախատեսված է բաց համակարգի համար: Մեթոդը - տուրբիդիմետրիկ կինետիկ քանակական մեթոդ է: Հավաքածուի թեստերի քանակը - 100անալիզ ոչ պակաս քան 40թեստ և ոչ ավել քան 100 թեստ: Հավաքածուն պետք է ունենա կալիբրատորների հավաքածու:  Մատակարարը պարտավոր է վերածրագրավորել բիոքիմիական վերլուծիչը ըստ պատվիրատուի ցանկությամբ: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև  1 տարի, առնվազն` 15 ամիս:                                                                                                                                                        Որակի սերտիֆիկատներ`  ISO13485 :


	Գլիկոլիզացված հեմոգլոբինի հավաքածու  (Hemoglobin A1C Direct (HBA1C),  60մլ, 60 թեստ 1մլ-ով, 110թեստ 0.5 մլ-ով  , ուղիղ որոշում

	18
	HDL Խոլեստերին
	թեստ
	60
	60
	70200
	70200
	Ռեֆլոտրոն HDL խոլեսթերին  (Reflotron Urea թեստ)
ØÇ½³ÝÛáõÃ որոշման քանակական թեստ.
Մեթոդ` é»ýÉ³ÏïñáÙ»ïñÇ³:è»ýÉáïñáÝ Պլուս µÇáùÇÙÇ³Ï³Ý ³Ý³ÉÇ½³ïáñի Ñ³Ù³ñ
Ֆորմատ` 15 ëïñÇå Ñ»ñÙ»ïÇÏ ÷³Ï ïáõ÷ում
Ստուգող նմուշ`արյան շիճուկ/պլազմա/մազանոթային արյուն.
üÇñÙ³ÛÇÝ Ýß³ÝÇ ³éÏ³ÛáõÃÛáõÝÁ:ä³Ñå³ÝÙ³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñÁ` սենյակային ç»ñÙաստիճանում, Ð³ÝÓÝ»Éáõ å³ÑÇÝ åÇï³ÝÇáõÃÛ³Ý Å³ÙÏ»ïÇ 1/2,առկայություն For In Vitro Diagnostic


	

	19
	Մագնեզիում
	թեստ
	250
	250
	16000
	16000
	Մագնեզիումի որոշման համար նախատեսված հավաքածու MG` նախատեսված բաց համակարգի համար: Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ/պլազմա/մեզ։ Մեթոդ վերջնական կետի որոշմամբ End Point:Մեկ  ռեագենտի հավաքածույում թեստերի քանակը  (ոչ պակաս քան 40թեստ և ոչ ավել քան 100 թեստ: Ըստ պատվիրատուի պահանջի): 
Մագնեզիումի հավաքածուն պետք է ունենա իր աշխատանքի համար անհրաժեշտ օգտագործման ձեռնարկով նախատեսված նյութերը (օրինակ` կալիբրատոր, ստանդարտ կամ այլ անհրաժեշտ նյութեր): Մատակարարը պարտավոր է վերածրագրավորել բիոքիմիական վերլուծիչը ըստ պատվիրատուի ցանկությամբ: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև  1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3,  2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս:                                                                                                                                                        Որակի սերտիֆիկատներ`  ISO13485 :


	

	20
	A-TPO
	թեստ
	672
	672
	188832
	188832
	Ազատ թիրօքսինի որոշման համար նախատեսված հավաքածու՝ FT4: Նախատեսված բաց համակարգի համար: Մեթոդը իմունոֆերմենտատիվ որոշման եղանակ: Մեկ հավաքածույում թեստերի քանակը ոչ պակաս քան 40թեստ և ոչ ավել քան 100 թեստ: Ըստ պատվիրատուի պահանջի): Ազատ թիրօքսինի հավաքածուն պետք է ունենա իր աշխատանքի համար անհրաժեշտ օգտագործման ձեռնարկով նախատեսված նյութերը (օրինակ` կալիբրատոր, ստանդարտ կամ այլ անհրաժեշտ նյութեր): Մատակարարը պարտավոր է վերածրագրավորել իմունոֆերմենտատիվ վերլուծիչը ըստ պատվիրատուի ցանկությամբ: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև  1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3,  2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս:                                                                                                                                                        Որակի սերտիֆիկատներ`  ISO13485 :


	Ազատ թիրօքսինի որոշման համար նախատեսված հավաքածու՝ FT4: Նախատեսված բաց համակարգի համար: Մեթոդը իմունոֆերմենտատիվ որոշման եղանակ: Մեկ հավաքածույում թեստերի քանակը 96 թեստ Ազատ թիրօքսինի հավաքածուն պետք է ունենա իր աշխատանքի համար անհրաժեշտ օգտագործման ձեռնարկով նախատեսված նյութերը Որակի սերտիֆիկատներ`  ISO13485 :ՌԴ



	21
	C-peptid
	թեստ
	1152
	1152
	648576
	648576
	Ց-պեպտիդի որոշման համար նախատեսված հավաքածու՝ C-peptide: Նախատեսված բաց համակարգի համար: Մեթոդը իմունոֆերմենտատիվ որոշման եղանակ: Մեկ հավաքածույում թեստերի քանակը ոչ պակաս քան 40թեստ և ոչ ավել քան 100 թեստ: Ըստ պատվիրատուի պահանջի):  հավաքածուն պետք է ունենա իր աշխատանքի համար անհրաժեշտ օգտագործման ձեռնարկով նախատեսված նյութերը (օրինակ` կալիբրատոր, ստանդարտ կամ այլ անհրաժեշտ նյութեր): Մատակարարը պարտավոր է վերածրագրավորել իմունոֆերմենտատիվ վերլուծիչը ըստ պատվիրատուի ցանկությամբ: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև  1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3,  2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս:                                                                                                                                                        Որակի սերտիֆիկատներ`  ISO13485 :


	Ց-պեպտիդի որոշման համար նախատեսված հավաքածու՝ C-peptide: Նախատեսված բաց համակարգի համար: Մեթոդը իմունոֆերմենտատիվ որոշման եղանակ: Մեկ հավաքածույում թեստերի քանակը ոչ պակաս քան 40թեստ և ոչ ավել քան 100 թեստ: Ըստ պատվիրատուի պահանջի):  հավաքածուն պետք է ունենա իր աշխատանքի համար անհրաժեշտ օգտագործման ձեռնարկով նախատեսված նյութերը (օրինակ` կալիբրատոր, ստանդարտ կամ այլ անհրաժեշտ նյութեր): Մատակարարը պարտավոր է վերածրագրավորել իմունոֆերմենտատիվ վերլուծիչը ըստ պատվիրատուի ցանկությամբ: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև  1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3,  2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս:                                                                                                                                                        Որակի սերտիֆիկատներ`  ISO13485 :ՌԴ



	22
	Ֆիբրինոգեն
	թեստ
	400
	400
	50000
	50000
	üÇµñÇÝá·»ÝÇ áñáßÙ³Ý Ã»ëï-Ñ³í³ù³Íáõ Fibrinogen:
Ø»Ãá¹: Վան Կլաուս:
üáñÙ³ï: 8x2մլ
êïáõ·íáÕ ÝÙáõß: åÉ³½Ù³: 
Ð³ÝÓÝ»Éáõ å³ÑÇÝ åÇï³ÝÇáõÃÛ³Ý Å³ÙÏ»ïÇ 2/3 ³éÏ³ÛáõÃÛáõÝ:
üÇñÙ³ÛÇ Ýß³ÝÇ ³éÏ³ÛáõÃÛáõÝÁ: ISO 13485 սերտիֆիկատի առկայություն: ä³Ñå³ÝÙ³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñÁ 2-80C,
For In Vitro Diagnostic only 


	üÇµñÇÝá·»ÝÇ áñáßÙ³Ý Ã»ëï-Ñ³í³ù³Íáõ Fibrinogen:
Ø»Ãá¹: Վան Կլաուս:
üáñÙ³ï: 5x2մլ, 200 թեստ
êïáõ·íáÕ ÝÙáõß: åÉ³½Ù³: 
Ð³ÝÓÝ»Éáõ å³ÑÇÝ åÇï³ÝÇáõÃÛ³Ý Å³ÙÏ»ïÇ 2/3 ³éÏ³ÛáõÃÛáõÝ:
üÇñÙ³ÛÇ Ýß³ÝÇ ³éÏ³ÛáõÃÛáõÝÁ: ISO 13485 սերտիֆիկատի առկայություն: For In Vitro Diagnostic only
 Չինաստան

	23
	Գլյուկոմետրի թեստեր
	թեստ
	3000
	3000
	150000
	150000
	Թեստ-երիզներ՝ նախատեսված գլյուկոմետրի համար 

Չափման մեթոդ՝ էլեկտրաքիմիական
Չափման միջակայքը` 0.6-33.3 մմոլ/լ
Չափման ժամանակահատվածը՝ առավելագույնը 5 վրկ
Պահանջվող արյան ծավալը՝  առավելագույնը 0.6 մկլ
Աշխատանքային ջերմաստիճան՝5 -45 °C

Արյան ծավալի անբավարարության դեպքում  30վ ընթացքում արյուն ավելացնելու երկրորդ   հնարավորություն (Second chance)

Ճշգրտությունը՝  համակարգը համապատասխանում է  ISO 15197 չափորոշիչների պահանջներին
Մասնակիցը պետք է ներկայացնի  արտադրողի կողմից հաստատված արտոնագիր:  Հանձնման  պահին ապրանքը պետք է ունենա առնվազն 1 (մեկ) տարի պիտանելության ժամկետ :
	

	24
	Քլորամին
	կգ
	3
	3
	5601
	5601
	Ախտահանիչ նյութ մակերեսի, հատակի, բժշակական պարագաների համար:


	

	25
	Մեզի թեստ Կոմբուր UX
	հատ
	6
	6
	99000
	99000
	combur UX, 10 tests, Urisys 1100 Ø»½Ç Ù»ç գլյուկոզի, ³ñÛ³Ý,
ëåÇï³ÏáõóÇ, pH-ի, Ï»ïáÝÝ»ñÇ,ï»ë³Ï³ñ³ñ ÏßéÇ, ÝÇïñÇïÝ»ñÇ,
É»ÛÏáóÇÏÝ»ñÇ, áõéáբÇÉÇÝáգենÇ ¨բÇÉÇéáõբÇÝÇ áñáßÙ³Ý համար
üÇñÙ³ÛÇÝ Ýß³ÝÇ ³éÏ³ÛáõÃÛáõÝÁä³Ñå³ÝÙ³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñÁ 15-25 ³ëïÇ×³Ý ç»ñÙáõÃÛáõÝ , Ð³ÝÓÝ»Éáõ å³ÑÇÝ åÇï³ÝÇáõÃÛ³Ý Å³ÙÏ»ïÇ 1/2  առկայություն, For In Vitro Diagnostic


	

	26
	Կալիում
	թեստ
	200
	200
	50000
	50000
	Կալիումի  որոշման համար նախատեսված հավաքածու ` նախատեսված բաց համակարգի համար: Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ/պլազմա/մեզ։ Մեթոդ վերջնական կետի որոշմամբ End Point:Մեկ  ռեագենտի հավաքածույում թեստերի քանակը  (ոչ պակաս քան 40թեստ և ոչ ավել քան 100 թեստ: Ըստ պատվիրատուի պահանջի): 
Կալիումի հավաքածուն պետք է ունենա իր աշխատանքի համար անհրաժեշտ օգտագործման ձեռնարկով նախատեսված նյութերը (օրինակ` կալիբրատոր, ստանդարտ կամ այլ անհրաժեշտ նյութեր): Մատակարարը պարտավոր է վերածրագրավորել բիոքիմիական վերլուծիչը ըստ պատվիրատուի ցանկությամբ: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև  1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3,  2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս:                                                                                                                                                        Որակի սերտիֆիկատներ`  ISO13485 :


	Կալիում (K) 50 տեստ, (2x25ml), ներառյալ ստանդարտ

	27
	Ցինկ
	թեստ
	100
	100
	60000
	60000
	Ցինկի որոշման համար նախատեսված հավաքածու Z` նախատեսված բաց համակարգի համար: Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ/պլազմա/մեզ։ Մեթոդ վերջնական կետի որոշմամբ End Point:Մեկ  ռեագենտի հավաքածույում թեստերի քանակը  (ոչ պակաս քան 40թեստ և ոչ ավել քան 100 թեստ: Ըստ պատվիրատուի պահանջի): 
Ցինկի հավաքածուն պետք է ունենա իր աշխատանքի համար անհրաժեշտ օգտագործման ձեռնարկով նախատեսված նյութերը (օրինակ` կալիբրատոր, ստանդարտ կամ այլ անհրաժեշտ նյութեր): Մատակարարը պարտավոր է վերածրագրավորել բիոքիմիական վերլուծիչը ըստ պատվիրատուի ցանկությամբ: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև  1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3,  2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս:                                                                                                                                                        Որակի սերտիֆիկատներ`  ISO13485 :


	

	28
	ԳԳՏ
	թեստ
	600
	600
	22200
	22200
	Գամմմա գլյուտամիլ տրանսֆերազի որոշման համար նախատեսված հավաքածու GGT` նախատեսված բաց համակարգի համար: Մեթոդ կինետիկ եղանակով: Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ/պլազմա/մեզ։ Մեկ  ռեագենտի հավաքածույում թեստերի քանակը  (ոչ պակաս քան 40թեստ և ոչ ավել քան 100 թեստ: Ըստ պատվիրատուի պահանջի): 
ԳԳՏ-ի հավաքածուն պետք է ունենա իր աշխատանքի համար անհրաժեշտ օգտագործման ձեռնարկով նախատեսված նյութերը (օրինակ` կալիբրատոր, ստանդարտ կամ այլ անհրաժեշտ նյութեր): Մատակարարը պարտավոր է վերածրագրավորել բիոքիմիական վերլուծիչը ըստ պատվիրատուի ցանկությամբ: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև  1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3,  2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս:                                                                                                                                                        Որակի սերտիֆիկատներ`  ISO13485 :


	

	29
	T3 ազատ
	թեստ
	288
	288
	90144
	90144
	Տիրեոտրոպ հորմոնի  քանակական որոշման թեստ հավաքածու 
Ø»Ãá¹` Իմմունոֆերմենտային  üáñÙ³ï` 12x8: Ալիքի երկարությունը 450 նմ
êïáõ·íáÕÝÙáõß` արյան շիճուկ 
Պարտադիր պարունակություն` կոնտրոլ շիճուկ TSH (հավաքածուի աշխատանքի որակը ստուգելու համար),  6 ստանդարտ շիճուկներ ,միանվագ օգտագործման ծայրակալներ և պլաստմասյա տարաներ:
ä³Ñå³ÝÙ³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñÁ`Ռեակտիվները 2-8 0C պայմաններում պահվում են մինչև փաթեթի վրա նշված ժամկետը: 
For In Vitro Diagnostic only
Ð³ÝÓÝ»Éáõ å³ÑÇÝ åÇï³ÝÇáõÃÛ³Ý Å³ÙÏ»ïÇ 2/3 ³éÏ³ÛáõÃÛáõÝ: 
üÇñÙ³ÛÇ Ýß³ÝÇ ³éÏ³ÛáõÃÛáõÝÁ:
ISO 13485 սերտիֆիկատի առկայություն:


	Տիրեոտրոպ հորմոնի  քանակական որոշման թեստ հավաքածու 
Ø»Ãá¹` Իմմունոֆերմենտային  üáñÙ³ï` 12x8: Ալիքի երկարությունը 450 նմ
êïáõ·íáÕÝÙáõß` արյան շիճուկ 
Պարտադիր պարունակություն` կոնտրոլ շիճուկ T3 ազատ /հավաքածուի աշխատանքի որակը ստուգելու համար/   6 ստանդարտ շիճուկներ ,միանվագ օգտագործման ծայրակալներ և պլաստմասյա տարաներ:
ä³Ñå³ÝÙ³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñÁ`Ռեակտիվները 2-8 0C պայմաններում պահվում են մինչև փաթեթի վրա նշված ժամկետը: 
For In Vitro Diagnostic only
Ð³ÝÓÝ»Éáõ å³ÑÇÝ åÇï³ÝÇáõÃÛ³Ý Å³ÙÏ»ïÇ 2/3 ³éÏ³ÛáõÃÛáõÝ: 
üÇñÙ³ÛÇ Ýß³ÝÇ ³éÏ³ÛáõÃÛáõÝÁ:
ISO 13485 սերտիֆիկատի առկայություն:ՌԴ


	30
	ԳԳՏ
	թեստ
	30
	30
	30000
	30000
	Ռեֆլոտրոն Գամմա-գլյուտամիլ տրանսպեպտիդազա(Reflotron GGT թեստ)  որոշման քանակական թեստ.Մեթոդ`é»ýÉ³ÏïñáÙ»ïñÇ³:è»ýÉáïñáÝ Պլուս µÇáùÇÙÇ³Ï³Ý ³Ý³ÉÇ½³ïáñի Ñ³Ù³ñ
Ֆորմատ` 30 ëïñÇå Ñ»ñÙ»ïÇÏ ÷³Ï ïáõ÷ում
Ստուգող նմուշ`արյան շիճուկ/պլազմա/մազանոթային արյուն.
üÇñÙ³ÛÇÝ Ýß³ÝÇ ³éÏ³ÛáõÃÛáõÝÁ:ä³Ñå³ÝÙ³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñÁ` սենյակային ç»ñÙաստիճանում, Ð³ÝÓÝ»Éáõ å³ÑÇÝ åÇï³ÝÇáõÃÛ³Ý Å³ÙÏ»ïÇ 1/2,առկայություն For In Vitro Diagnostic


	Ռեֆլոտրոն Գամմա-գլյուտամիլ տրանսպեպտիդազա(Reflotron GGT թեսթ)  որոշման քանակական թեսթ. Մեթոդ`é»ýÉ³ÏïñáÙ»ïñÇ³: è»ýÉáïñáÝ Պլուս µÇáùÇÙÇ³Ï³Ý ³Ý³ÉÇ½³ïáñի Ñ³Ù³ñ
Ֆորմատ` 30 ëïñÇå Ñ»ñÙ»ïÇÏ ÷³Ï ïáõ÷ում
Ստուգող նմուշ`արյան շիճուկ/պլազմա/մազանոթային արյուն.üÇñÙ³ÛÇÝ Ýß³ÝÇ ³éÏ³ÛáõÃÛáõÝÁ:ä³Ñå³ÝÙ³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñÁ` սենյակային ç»ñÙաստիճանում, Ð³ÝÓÝ»Éáõ å³ÑÇÝ åÇï³ÝÇáõÃÛ³Ý Å³ÙÏ»ïÇ 1/2,առկայություն For In Vitro Diagnostic

	31
	Հ-ծու խոլեստերոլի որոշման
	թեստ
	30
	30
	35010
	35010
	Խոլեստերոլի (Reflotron  թեստ)  որոշման քանակական թեստ.Մեթոդ`é»ýÉ³ÏïñáÙ»ïñÇ³:è»ýÉáïñáÝ Պլուս µÇáùÇÙÇ³Ï³Ý ³Ý³ÉÇ½³ïáñի Ñ³Ù³ñ
Ֆորմատ` 30 ëïñÇå Ñ»ñÙ»ïÇÏ ÷³Ï ïáõ÷ում
Ստուգող նմուշ`արյան շիճուկ/պլազմա/մազանոթային արյուն.
üÇñÙ³ÛÇÝ Ýß³ÝÇ ³éÏ³ÛáõÃÛáõÝÁ:ä³Ñå³ÝÙ³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñÁ` սենյակային ç»ñÙաստիճանում, Ð³ÝÓÝ»Éáõ å³ÑÇÝ åÇï³ÝÇáõÃÛ³Ý Å³ÙÏ»ïÇ 1/2,առկայություն For In Vitro Diagnostic


	Ռեֆլոտրոն ÊáÉ»ëÃ»ñáÉ (Reflotron Cholesterol թեսթ) ÊáÉ»ëÃ»ñáի որոշման քանակական թեսթ.Մեթոդ` é»ýÉ³ÏïñáÙ»ïñÇ³: è»ýÉáïñáÝ Պլուս µÇáùÇÙÇ³Ï³Ý ³Ý³ÉÇ½³ïáñի Ñ³Ù³ñ:Ֆորմատ` 30 ëïñÇå Ñ»ñÙ»ïÇÏ ÷³Ï ïáõ÷ում:Ստուգող նմուշ` արյան շիճուկ/պլազմա/մազանոթային արյուն.

üÇñÙ³ÛÇÝ Ýß³ÝÇ ³éÏ³ÛáõÃÛáõÝÁ, ä³Ñå³ÝÙ³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñÁ` սենյակային ç»ñÙաստիճանում, Ð³ÝÓÝ»Éáõ å³ÑÇÝ åÇï³ÝÇáõÃÛ³Ý Å³ÙÏ»ïÇ 1/2 , առկայություն For In Vitro Diagnostic

	32
	Տրիգլիցերիդ
	թեստ
	30
	30
	35010
	35010
	Տրիգլիցիրիդի (Reflotron  թեստ)  որոշման քանակական թեստ.Մեթոդ`é»ýÉ³ÏïñáÙ»ïñÇ³:è»ýÉáïñáÝ Պլուս µÇáùÇÙÇ³Ï³Ý ³Ý³ÉÇ½³ïáñի Ñ³Ù³ñ
Ֆորմատ` 30 ëïñÇå Ñ»ñÙ»ïÇÏ ÷³Ï ïáõ÷ում
Ստուգող նմուշ`արյան շիճուկ/պլազմա/մազանոթային արյուն.
üÇñÙ³ÛÇÝ Ýß³ÝÇ ³éÏ³ÛáõÃÛáõÝÁ:ä³Ñå³ÝÙ³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñÁ` սենյակային ç»ñÙաստիճանում, Ð³ÝÓÝ»Éáõ å³ÑÇÝ åÇï³ÝÇáõÃÛ³Ý Å³ÙÏ»ïÇ 1/2,առկայություն For In Vitro Diagnostic


	Ռեֆլոտրոն îñÇգÉÇó»ñÇ¹Ý»ñ (Reflotron Triglyceride թեսթ): îñÇգÉÇó»ñÇ¹Ý»ñ որոշման քանակական թեսթ.Մեթոդ` é»ýÉ³ÏïñáÙ»ïñÇ³:è»ýÉáïñáÝ Պլուս µÇáùÇÙÇ³Ï³Ý ³Ý³ÉÇ½³ïáñի Ñ³Ù³ñՖորմատ` 30 ëïñÇå Ñ»ñÙ»ïÇÏ ÷³Ï ïáõ÷ում : Ստուգող նմուշ` արյան շիճուկ/պլազմա/մազանոթային արյուն üÇñÙ³ÛÇÝ Ýß³ÝÇ ³éÏ³ÛáõÃÛáõÝÁ, ä³Ñå³ÝÙ³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñÁ` սենյակային ç»ñÙաստիճանում, Ð³ÝÓÝ»Éáõ å³ÑÇÝ åÇï³ÝÇáõÃÛ³Ý Å³ÙÏ»ïÇ 1/2,առկայություն For In Vitro Diagnostic

	33
	Ֆրուկտոզամին
	թեստ
	300
	300
	24900
	24900
	Ֆրուկտոզամինի որոշման համար նախատեսված հավաքածու ` նախատեսված բաց համակարգի համար: Մեթոդ վերջնական կետի որոշմամբ End Point: Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ/պլազմա/մեզ։ Մեկ  ռեագենտի հավաքածույում թեստերի քանակը  (ոչ պակաս քան 40թեստ և ոչ ավել քան 100 թեստ: Ըստ պատվիրատուի պահանջի):  հավաքածուն պետք է ունենա իր աշխատանքի համար անհրաժեշտ օգտագործման ձեռնարկով նախատեսված նյութերը (օրինակ` կալիբրատոր, ստանդարտ կամ այլ անհրաժեշտ նյութեր): Մատակարարը պարտավոր է վերածրագրավորել բիոքիմիական վերլուծիչը ըստ պատվիրատուի ցանկությամբ: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև  1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3,  2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս:                                                                                                                                                        Որակի սերտիֆիկատներ`  ISO13485 :


	

	34
	Հեպատիտ B
	թեստ
	150
	150
	18000
	18000
	Հեպատիտ B որոշման թեստ-հավաքածու: Մեթոդ`Ստրիպային:: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև  1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3,  2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս:                                                                                                                                                        Որակի սերտիֆիկատներ`  ISO13485 :  


	Իմունոքրոմատ․ արագ թեստ ստրիպեր արյան շիճուկում/պլազմայում Հեպատիտ Բ մակերեսային հակածինի  որակական հայտ․համար։
Ð³ÝÓÝ»Éáõ å³ÑÇÝ åÇï³ÝÇáõÃÛ³Ý Å³ÙÏ»ïÇ 2/3 ³éÏ³ÛáõÃÛáõÝ

üÇñÙ³ÛÇÝ Ýß³ÝÇ ³éÏ³ÛáõÃÛáõÝÁ ê»ñïÇýÇÏ³ï: ISO 9001:

ä³Ñå³ÝÙ³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñÁ 2-250C,

For In Vitro Diagnostic only  Ա․Մ․Ն

	35
	Հեպատիտ C
	թեստ
	150
	150
	18000
	18000
	Հեպատիտ C որոշման թեստ-հավաքածու: Մեթոդ`Ստրիպային: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև  1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3,  2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս:                                                                                                                                                        Որակի սերտիֆիկատներ`  ISO13485:  


	

	36
	Պրոտրոմբին
	թեստ
	600
	600
	124800
	124800
	Նախատեսվաշ է պրոտրոնպշբինային ինդեքսը և ՄՆԻ-ն արյան պլազմայում որոշելու համար կոագուլացիոն մեթոդով: Թեստ սիստեման պարունակում է բոլոր անհրաժեշտ նյութերը և ստուգիչ պլազման ներառյալ և նախատեսված է բաց համակարգի համար:Մատակարարը պարտավոր է վերածրագրավորել բիոքիմիական վերլուծիչը ըստ պատվիրատուի ցանկությամբ: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև  1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3,  2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս:                                                                                                                                                        Որակի սերտիֆիկատներ`  ISO13485 :


	Նախատեսվաշ է պրոտրոնպշբինային ինդեքսը և ՄՆԻ-ն արյան պլազմայում որոշելու համար կոագուլացիոն մեթոդով: Պարունակում է բոլոր անհրաժեշտ նյութերը և ստուգիչ պլազման ներառյալ և նախատեսված է բաց համակարգի համար: Որակի սերտիֆիկատներ`  ISO13485 :Չինաստան



	37
	Կալցիում իոնիզացված
	թեստ
	200
	200
	26000
	26000
	Իոնիզացված Կալցիումի  որոշման համար նախատեսված հավաքածու` նախատեսված բաց համակարգի համար:  Մեթոդ վերջնական կետի որոշմամբ End Point:Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ/պլազմա/մեզ։ Մեկ  ռեագենտի հավաքածույում թեստերի քանակը  (ոչ պակաս քան 40թեստ և ոչ ավել քան 100 թեստ: Ըստ պատվիրատուի պահանջի): 
Իոնիզացված Կալցիումի հավաքածուն պետք է ունենա իր աշխատանքի համար անհրաժեշտ օգտագործման ձեռնարկով նախատեսված նյութերը (օրինակ` կալիբրատոր, ստանդարտ կամ այլ անհրաժեշտ նյութեր): Մատակարարը պարտավոր է վերածրագրավորել բիոքիմիական վերլուծիչը ըստ պատվիրատուի ցանկությամբ: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև  1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3,  2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս:                                                                                                                                                        Որակի սերտիֆիկատներ`  ISO13485 :


	

	38
	ԱԼՏ
	թեստ
	30
	30
	35010
	35010
	Ռեֆլոտրոն Ալանինամինոտրանսֆերազա (Reflotron GPT թեստ)
Ալանինամինոտրանսֆերազա որոշման քանակական թեստ.Մեթոդ` é»ýÉ³ÏïñáÙ»ïñÇ³:è»ýÉáïñáÝ Պլուս µÇáùÇÙÇ³Ï³Ý ³Ý³ÉÇ½³ïáñի Ñ³Ù³ñ
Ֆորմատ` 30 ëïñÇå Ñ»ñÙ»ïÇÏ ÷³Ï ïáõ÷ում
Ստուգող նմուշ`արյան շիճուկ/պլազմա/մազանոթային արյուն.
üÇñÙ³ÛÇÝ Ýß³ÝÇ ³éÏ³ÛáõÃÛáõÝÁ:ä³Ñå³ÝÙ³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñÁ` սենյակային ç»ñÙաստիճանում, Ð³ÝÓÝ»Éáõ å³ÑÇÝ åÇï³ÝÇáõÃÛ³Ý Å³ÙÏ»ïÇ 1/2,առկայություն For In Vitro Diagnostic
	Ռեֆլոտրոն Ալանինամինոտրանսֆերազա (Reflotron GPT թեսթ) Ալանինամինոտրանսֆերազա որոշման քանակական թեսթ.Մեթոդ` é»ýÉ³ÏïñáÙ»ïñÇ³:è»ýÉáïñáÝ Պլուս µÇáùÇÙÇ³Ï³Ý ³Ý³ÉÇ½³ïáñի Ñ³Ù³ñ, Ֆորմատ` 30 ëïñÇå Ñ»ñÙ»ïÇÏ ÷³Ï ïáõ÷ում, Ստուգող նմուշ`արյան շիճուկ/պլազմա/մազանոթային արյուն. üÇñÙ³ÛÇÝ Ýß³ÝÇ ³éÏ³ÛáõÃÛáõÝÁ:ä³Ñå³ÝÙ³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñÁ` սենյակային ç»ñÙաստիճանում, Ð³ÝÓÝ»Éáõ å³ÑÇÝ åÇï³ÝÇáõÃÛ³Ý Å³ÙÏ»ïÇ 1/2,առկայություն For In Vitro Diagnostic



	39
	ԱՍՏ
	թեստ
	30
	30
	35010
	35010
	Ռեֆլոտրոն Ասպարտատամինոտրանսֆերազա (Reflotron GOT թեստ) Ասպարտատամինոտրանսֆերազա որոշման քանակական թեստ.Մեթոդ`é»ýÉ³ÏïñáÙ»ïñÇ³:è»ýÉáïñáÝ Պլուս µÇáùÇÙÇ³Ï³Ý ³Ý³ÉÇ½³ïáñի Ñ³Ù³ñ Ֆորմատ` 30 ëïñÇå Ñ»ñÙ»ïÇÏ ÷³Ï ïáõ÷ում
Ստուգող նմուշ`արյան շիճուկ/պլազմա/մազանոթային արյուն.
üÇñÙ³ÛÇÝ Ýß³ÝÇ ³éÏ³ÛáõÃÛáõÝÁ:ä³Ñå³ÝÙ³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñÁ` սենյակային ç»ñÙաստիճանում, Ð³ÝÓÝ»Éáõ å³ÑÇÝ åÇï³ÝÇáõÃÛ³Ý Å³ÙÏ»ïÇ 1/2,առկայություն For In Vitro Diagnostic
	Ռեֆլոտրոն Ասպարտատամինոտրանսֆերազա (Reflotron GOT թեսթ) ասպարտատամինոտրանսֆերազա որոշման քանակական թեսթ.Մեթոդ`é»ýÉ³ÏïñáÙ»ïñÇ³:è»ýÉáïñáÝ Պլուս µÇáùÇÙÇ³Ï³Ý ³Ý³ÉÇ½³ïáñի Ñ³Ù³ñ
Ֆորմատ` 30 ëïñÇå Ñ»ñÙ»ïÇÏ ÷³Ï ïáõ÷ում, Ստուգող նմուշ`արյան շիճուկ/պլազմա/մազանոթային արյուն.

üÇñÙ³ÛÇÝ Ýß³ÝÇ ³éÏ³ÛáõÃÛáõÝÁ:ä³Ñå³ÝÙ³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñÁ` սենյակային ç»ñÙաստիճանում, Ð³ÝÓÝ»Éáõ å³ÑÇÝ åÇï³ÝÇáõÃÛ³Ý Å³ÙÏ»ïÇ 1/2,առկայություն For In Vitro Diagnostic

	40
	Բիլիռուբին
	թեստ
	30
	30
	35010
	35010
	Ռեֆլոտրոն Բիլիռուբին (Reflotron Bilirubin թեստ)Բիլիռուբինի  որոշման քանակական թեստ.Մեթոդ` é»ýÉ³ÏïñáÙ»ïñÇ³
è»ýÉáïñáÝ Պլուս µÇáùÇÙÇ³Ï³Ý ³Ý³ÉÇ½³ïáñի Ñ³Ù³ñ:Ֆորմատ` 30 ëïñÇå Ñ»ñÙ»ïÇÏ ÷³Ï ïáõ÷ում: Ստուգող նմուշ` արյան շիճուկ/պլազմա/մազանոթային արյուն.
üÇñÙ³ÛÇÝ Ýß³ÝÇ ³éÏ³ÛáõÃÛáõÝÁ
ä³Ñå³ÝÙ³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñÁ` սենյակային ç»ñÙաստիճանում, Ð³ÝÓÝ»Éáõ å³ÑÇÝ åÇï³ÝÇáõÃÛ³Ý Å³ÙÏ»ïÇ 1/2 , առկայություն For In Vitro Diagnostic
	Ռեֆլոտրոն Ասպարտատամինոտրանսֆերազա (Reflotron GOT թեսթ) ասպարտատամինոտրանսֆերազա որոշման քանակական թեսթ.Մեթոդ`é»ýÉ³ÏïñáÙ»ïñÇ³:è»ýÉáïñáÝ Պլուս µÇáùÇÙÇ³Ï³Ý ³Ý³ÉÇ½³ïáñի Ñ³Ù³ñ
Ֆորմատ` 30 ëïñÇå Ñ»ñÙ»ïÇÏ ÷³Ï ïáõ÷ում, Ստուգող նմուշ`արյան շիճուկ/պլազմա/մազանոթային արյուն.

üÇñÙ³ÛÇÝ Ýß³ÝÇ ³éÏ³ÛáõÃÛáõÝÁ:ä³Ñå³ÝÙ³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñÁ` սենյակային ç»ñÙաստիճանում, Ð³ÝÓÝ»Éáõ å³ÑÇÝ åÇï³ÝÇáõÃÛ³Ý Å³ÙÏ»ïÇ 1/2,առկայություն For In Vitro Diagnostic

	41
	Հեմոգլոբին
	թեստ
	300
	300
	30000
	30000
	Թեստ համակարգ նախատեսված է հեմոգլոբինի քանակը որոշելու համար ամբողջական արյան մեջ: Մեթոդ վերջնական կետի որոշմամբ End Point:Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ/պլազմա/մեզ։ Մեկ  ռեագենտի հավաքածույում թեստերի քանակը  (ոչ պակաս քան 40թեստ և ոչ ավել քան 100 թեստ: Ըստ պատվիրատուի պահանջի): Խոլեսթերինի հավաքածուն պետք է ունենա իր աշխատանքի համար անհրաժեշտ օգտագործման ձեռնարկով նախատեսված նյութերը (օրինակ` կալիբրատոր, ստանդարտ կամ այլ անհրաժեշտ նյութեր): Մատակարարը պարտավոր է վերածրագրավորել բիոքիմիական վերլուծիչը ըստ պատվիրատուի ցանկությամբ: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև  1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3,  2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս:                                                                                                                                                        Որակի սերտիֆիկատներ`  ISO13485 :
	Թեստ համակարգ նախատեսված է հեմոգլոբինի քանակը որոշելու համար ամբողջական արյան մեջ: Մեթոդ վերջնական կետի որոշմամբ End Point:Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ/պլազմա/մեզ։ Մեկ  ռեագենտի հավաքածույում թեստերի քանակը  1000 թեստ: Որակի սերտիֆիկատներ`  ISO13485 :Հնդկաստան

	42
	Վիտամին Դ
	թեստ
	192
	192
	60096
	60096
	ELISA մեթոդ /իմմունոֆերմենտային անալիզ վիտամին D-ի քանակը որոշելու արյան շիճուկի պլազմայի մեջ: Պարունակում է բոլոր ստանդարտները և ստուգիչ նյութերը, նախատեսված է բաց համակարգի համար 96 անալիզի համար: Մատակարարը պարտավոր է վերածրագրավորել բիոքիմիական վերլուծիչը ըստ պատվիրատուի ցանկությամբ: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև  1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3,  2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս:                                                                                                                                                        Որակի սերտիֆիկատներ`  ISO13485 :
	

	43
	Խոլեսթերին ԲԽ
	թեստ
	1200
	1200
	159600
	159600
	HDL խոլեսթերինի որոշման համար նախատեսված հավաքածու  HDL` նախատեսված բաց համակարգի համար:Մեթոդ վերջնական կետի որոշմամբ End Point: Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ/պլազմա/մեզ։ Մեկ  ռեագենտի հավաքածույում թեստերի քանակը  (ոչ պակաս քան 40թեստ և ոչ ավել քան 100 թեստ: Ըստ պատվիրատուի պահանջի): Խոլեսթերինի հավաքածուն պետք է ունենա իր աշխատանքի համար անհրաժեշտ օգտագործման ձեռնարկով նախատեսված նյութերը (օրինակ` կալիբրատոր, ստանդարտ կամ այլ անհրաժեշտ նյութեր): Մատակարարը պարտավոր է վերածրագրավորել բիոքիմիական վերլուծիչը ըստ պատվիրատուի ցանկությամբ: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև  1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3,  2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս:                                                                                                                                                        Որակի սերտիֆիկատներ`  ISO13485 :
	HDL խոլեսթերինի որոշման համար նախատեսված հավաքածու  HDL` նախատեսված բաց համակարգի համար:Մեթոդ վերջնական կետի որոշմամբ End Point: Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ։ Մեկ  ռեագենտի հավաքածույում թեստերի քանակը  50 թեստ: Որակի սերտիֆիկատներ`  ISO13485 :Հնդկաստան

	44
	Պրոստատ սպեսիֆիկ անտիգեն
	թեստ
	96
	96
	60000
	60000
	ELISA մեթոդ /իմմունոֆերմենտային անալիզ պլազմա, քանակը որոշելու արյան շիճուկի պլազմայի մեջ: Պարունակում է բոլոր ստանդարտները և ստուգիչ նյութերը, նախատեսված է բաց համակարգի համար 96 անալիզի համար: Մատակարարը պարտավոր է վերածրագրավորել բիոքիմիական վերլուծիչը ըստ պատվիրատուի ցանկությամբ: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև  1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3,  2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս:                                                                                                                                                        Որակի սերտիֆիկատներ`  ISO13485 :
	ELISA մեթոդ /իմմունոֆերմենտային անալիզ պլազմա, քանակը որոշելու արյան շիճուկի պլազմայի մեջ: Պարունակում է բոլոր ստանդարտները և ստուգիչ նյութերը, նախատեսված է բաց համակարգի համար 96 անալիզի համար: Մատակարարը պարտավոր է վերածրագրավորել բիոքիմիական վերլուծիչը ըստ պատվիրատուի ցանկությամբ: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև  1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3,  2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս:                                                                                                                                                        Որակի սերտիֆիկատներ`  ISO13485 :ՌԴ

	

	Գնման ընթացակարգի ընտրության հիմնավորումը
	Գնումների մասին> ՀՀ օրենքի 18-րդ հոդվածի 1-ին մասի 3-րդենթակետ, ՀՀ կառավարության 04.05.2017թ. N 526-Ն որոշման 23-րդ հոդվածի 2-րդ կետ 



	

	Գնման ֆինանսավորման աղբյուրը` ըստ բյուջետային ծախսերի գործառական դասակարգման


	Բաժին
	Խումբ
	Դաս
	Ծրագիր
	Բյուջե 
	Արտաբյուջե
	Այլ

	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	

	

	Հրավեր ուղարկելու կամ հրապարակելու ամսաթիվը
	21,03,2018թ.

	Հրավերում կատարված փոփոխությունների ամսաթիվը

	1
	22,03,2018թ.

	
	…
	

	Հրավերի վերաբերյալ պարզաբանումների ամսաթիվը
	
	Հարցարդման ստացման
	Պարզաբանման

	
	1
	
	

	
	…
	
	

	

	Հ/Հ
	Մասնակիցների անվանումները
	Յուրաքանչյուր մասնակցի հայտով ներկայացված գինը 

	
	
	  ՀՀ դրամ


	
	
	Գինն առանց ԱԱՀ
	ԱԱՀ
	Ընդհանուր

	
	
	առկա ֆինանսական միջոցներով

	ընդհանուր
	առկա ֆինանսական միջոցներով 

	ընդհանուր
	առկա ֆինանսական միջոցներով 

	ընդհանուր

	Չափաբաժին 1
	

	1
	<<Վիոլա>> ՍՊԸ
	7800
	7800
	1560
	1560
	9360
	9360

	2
	<<ԴԵԼՏԱ> ՍՊԸ
	30000
	30000
	6000
	6000
	36000
	36000

	3
	<<ՌՈՄԱ> ՍՊԸ
	6625
	6625
	1325
	1325
	7950
	7950

	Չափաբաժին 2

	1
	<<Վիոլա>> ՍՊԸ
	5700
	5700
	1140
	1140
	6840
	6840

	2
	<<ԴԵԼՏԱ> ՍՊԸ
	20000
	20000
	4000
	4000
	24000
	24000

	3
	<<ՌՈՄԱ> ՍՊԸ
	5625
	5625
	1125
	1125
	6750
	6750

	Չափաբաժին 3

	1
	<<Վիոլա>> ՍՊԸ
	5700
	5700
	1140
	1140
	6840
	6840

	2
	<<ԴԵԼՏԱ> ՍՊԸ
	20000
	20000
	4000
	4000
	24000
	24000

	3
	<<ՌՈՄԱ> ՍՊԸ
	5625
	5625
	1125
	1125
	6750
	6750

	Չափաբաժին 4
	
	
	
	
	
	
	

	1
	<<Վիոլա>> ՍՊԸ
	13500
	13500
	2700
	2700
	16200
	16200

	2
	<<ԴԵԼՏԱ> ՍՊԸ
	18000

	18000

	3600
	3600
	21600
	21600

	3
	<<ՌՈՄԱ> ՍՊԸ
	10800
	10800
	2160
	2160
	12960
	12960

	Չափաբաժին 5
	
	
	
	
	
	
	

	1
	<<Վիոլա>> ՍՊԸ
	12900
	12900
	2580
	2580
	15480
	15480

	2
	<<ԴԵԼՏԱ> ՍՊԸ
	25000
	25000
	5000
	5000
	30000
	30000

	3
	<<ՌՈՄԱ> ՍՊԸ
	16500
	16500
	3300
	3300
	19800
	19800

	4
	ԼԻՆԱՐԵ ՍՊԸ
	12000
	12000
	
	
	12000
	12000

	Չափաբաժին6 
	
	
	
	
	
	
	

	1
	<<Կոնցեռն-Էներգոմաշ>> ՓԲԸ
	24750
	24750
	4950
	4950
	29700
	29700

	Չափաբաժին 7
	
	
	
	
	
	
	

	1
	<<Վիոլա>> ՍՊԸ
	3800
	3800
	760
	760
	4560
	4560

	2
	<<ԴԵԼՏԱ> ՍՊԸ
	13500
	13500
	2700
	2700
	16200
	16200

	3
	<<ՌՈՄԱ> ՍՊԸ
	
	
	
	
	
	

	Չափաբաժին 8
	
	
	
	
	
	
	

	1
	<<Կոնցեռն-Էներգոմաշ>> ՓԲԸ
	118800
	118800
	23760
	23760
	142560
	142560

	Չափաբաժին9 
	
	
	
	
	
	
	

	1
	<<ԼԻՆԱՐԵ>> ՍՊԸ
	430000
	430000
	
	
	430000
	430000

	2
	<<Վիոլա>> ՍՊԸ
	175000
	175000
	35000
	35000
	210000
	210000

	3
	<<ԴԵԼՏԱ> ՍՊԸ
	300000
	300000
	60000
	60000
	360000
	360000

	4
	<<ՌՈՄԱ> ՍՊԸ
	214080
	214080
	42816
	42816
	256896
	256896

	5
	<<ԷՄԴԻ ԸՆԴ ԴԻ ԸԼԼԱՅԵՆՍ>> ՍՊԸ
	
	
	
	
	
	

	6
	<<Կոնցեռն-Էներգոմաշ>> ՓԲԸ
	
	
	
	
	
	

	Չափաբաժին 10
	
	
	
	
	
	
	

	1
	<<ԼԻՆԱՐԵ>> ՍՊԸ
	74000
	74000
	
	
	74000
	74000

	2
	<<Վիոլա>> ՍՊԸ
	97500
	97500
	19500
	19500
	117000
	117000

	3
	<<ԴԵԼՏԱ> ՍՊԸ
	150000
	150000
	30000
	30000
	180000
	180000

	4
	<<ՌՈՄԱ> ՍՊԸ
	70500
	70500
	14100
	14100
	84600
	84600

	5
	<<ԷՄԴԻ ԸՆԴ ԴԻ ԸԼԼԱՅԵՆՍ>> ՍՊԸ
	
	
	
	
	
	

	6
	<<Կոնցեռն-Էներգոմաշ>> ՓԲԸ
	
	
	
	
	
	

	Չափաբաժին 11
	
	
	
	
	
	
	

	1
	<<ԼԻՆԱՐԵ>> ՍՊԸ
	
	
	
	
	
	

	2
	<<Վիոլա>> ՍՊԸ
	193800
	193800
	38760
	38760
	232560
	232560

	3
	<<ԴԵԼՏԱ> ՍՊԸ
	360000
	360000
	72000
	72000
	432000
	432000

	4
	<<ՌՈՄԱ> ՍՊԸ
	228096
	228096
	45619.2
	45619.2
	273715.2
	273715.2

	5
	<<ԷՄԴԻ ԸՆԴ ԴԻ ԸԼԼԱՅԵՆՍ>> ՍՊԸ
	
	
	
	
	
	

	6
	<<Կոնցեռն-Էներգոմաշ>> ՓԲԸ
	
	
	
	
	
	

	Չափաբաժին 12
	
	
	
	
	
	
	

	1
	<<ԼԻՆԱՐԵ>> ՍՊԸ
	
	
	
	
	
	

	2
	<<Վիոլա>> ՍՊԸ
	4800
	4800
	960
	960
	5760
	5760

	3
	<<ԴԵԼՏԱ> ՍՊԸ
	6000
	6000
	1200
	1200
	7200
	7200

	4
	<<ՌՈՄԱ> ՍՊԸ
	
	
	
	
	
	

	5
	<<ԷՄԴԻ ԸՆԴ ԴԻ ԸԼԼԱՅԵՆՍ>> ՍՊԸ
	
	
	
	
	
	

	6
	<<Կոնցեռն-Էներգոմաշ>> ՓԲԸ
	
	
	
	
	
	

	Չափաբաժին 13
	
	
	
	
	
	
	

	1
	<<ԼԻՆԱՐԵ>> ՍՊԸ
	
	
	
	
	
	

	2
	<<Վիոլա>> ՍՊԸ
	
	
	
	
	
	

	3
	<<ԴԵԼՏԱ> ՍՊԸ
	
	
	
	
	
	

	4
	<<ՌՈՄԱ> ՍՊԸ
	
	
	
	
	
	

	5
	<<ԷՄԴԻ ԸՆԴ ԴԻ ԸԼԼԱՅԵՆՍ>> ՍՊԸ
	
	
	
	
	
	

	6
	<<Կոնցեռն-Էներգոմաշ>> ՓԲԸ
	24750
	24750
	4950
	4950
	29700
	29700

	Չափաբաժին 14
	
	
	
	
	
	
	

	1
	<<ԼԻՆԱՐԵ>> ՍՊԸ
	
	
	
	
	
	

	2
	<<Վիոլա>> ՍՊԸ
	37600
	37600
	7520
	7520
	45120
	45120

	3
	<<ԴԵԼՏԱ> ՍՊԸ
	120000
	120000
	24000
	24000
	144000
	144000

	4
	<<ՌՈՄԱ> ՍՊԸ
	
	
	
	
	
	

	5
	<<ԷՄԴԻ ԸՆԴ ԴԻ ԸԼԼԱՅԵՆՍ>> ՍՊԸ
	
	
	
	
	
	

	6
	<<Կոնցեռն-Էներգոմաշ>> ՓԲԸ
	
	
	
	
	
	

	Չափաբաժին15 
	
	
	
	
	
	
	

	1
	<<ԼԻՆԱՐԵ>> ՍՊԸ
	
	
	
	
	
	

	2
	<<Վիոլա>> ՍՊԸ
	
	
	
	
	
	

	3
	<<ԴԵԼՏԱ> ՍՊԸ
	13500
	13500
	2700
	2700
	16200
	16200

	4
	<<ՌՈՄԱ> ՍՊԸ
	
	
	
	
	
	

	5
	<<ԷՄԴԻ ԸՆԴ ԴԻ ԸԼԼԱՅԵՆՍ>> ՍՊԸ
	
	
	
	
	
	

	6
	<<Կոնցեռն-Էներգոմաշ>> ՓԲԸ
	
	
	
	
	
	

	Չափաբաժին 16
	
	
	
	
	
	
	

	1
	<<ԼԻՆԱՐԵ>> ՍՊԸ
	
	
	
	
	
	

	2
	<<Վիոլա>> ՍՊԸ
	45000
	45000
	9000
	9000
	54000
	54000

	3
	<<ԴԵԼՏԱ> ՍՊԸ
	40000
	40000
	8000
	8000
	48000
	48000

	4
	<<ՌՈՄԱ> ՍՊԸ
	48000
	48000
	9600
	9600
	57600
	57600

	5
	<<ԷՄԴԻ ԸՆԴ ԴԻ ԸԼԼԱՅԵՆՍ>> ՍՊԸ
	
	
	
	
	
	

	6
	<<Կոնցեռն-Էներգոմաշ>> ՓԲԸ
	
	
	
	
	
	

	Չափաբաժին 17
	
	
	
	
	
	
	

	1
	<<ԼԻՆԱՐԵ>> ՍՊԸ
	
	
	
	
	
	

	2
	<<Վիոլա>> ՍՊԸ
	
	
	
	
	
	

	3
	<<ԴԵԼՏԱ> ՍՊԸ
	1200000
	1200000
	240000
	240000
	1440000
	1440000

	4
	<<ՌՈՄԱ> ՍՊԸ
	
	
	
	
	
	

	5
	<<ԷՄԴԻ ԸՆԴ ԴԻ ԸԼԼԱՅԵՆՍ>> ՍՊԸ
	
	
	
	
	
	

	6
	<<Կոնցեռն-Էներգոմաշ>> ՓԲԸ
	
	
	
	
	
	

	Չափաբաժին 18
	
	
	
	
	
	
	

	1
	<<ԼԻՆԱՐԵ>> ՍՊԸ
	
	
	
	
	
	

	2
	<<Վիոլա>> ՍՊԸ
	
	
	
	
	
	

	3
	<<ԴԵԼՏԱ> ՍՊԸ
	
	
	
	
	
	

	4
	<<ՌՈՄԱ> ՍՊԸ
	
	
	
	
	
	

	5
	<<ԷՄԴԻ ԸՆԴ ԴԻ ԸԼԼԱՅԵՆՍ>> ՍՊԸ
	
	
	
	
	
	

	6
	<<Կոնցեռն-Էներգոմաշ>> ՓԲԸ
	59400
	59400
	11880
	11880
	71280
	71280

	Չափաբաժին 19
	
	
	
	
	
	
	

	1
	<<ԼԻՆԱՐԵ>> ՍՊԸ
	
	
	
	
	
	

	2
	<<Վիոլա>> ՍՊԸ
	
	
	
	
	
	

	3
	<<ԴԵԼՏԱ> ՍՊԸ
	18000
	18000
	3600
	3600
	21600
	21600

	4
	<<ՌՈՄԱ> ՍՊԸ
	
	
	
	
	
	

	5
	<<ԷՄԴԻ ԸՆԴ ԴԻ ԸԼԼԱՅԵՆՍ>> ՍՊԸ
	
	
	
	
	
	

	6
	<<Կոնցեռն-Էներգոմաշ>> ՓԲԸ
	
	
	
	
	
	

	Չափաբաժին 20
	
	
	
	
	
	
	

	1
	<<ԼԻՆԱՐԵ>> ՍՊԸ
	
	
	
	
	
	

	2
	<<Վիոլա>> ՍՊԸ
	146300
	146300
	29260
	29260
	175560
	175560

	3
	<<ԴԵԼՏԱ> ՍՊԸ
	455000
	455000
	91000
	91000
	546000
	546000

	4
	<<ՌՈՄԱ> ՍՊԸ
	166656
	166656
	33331.2
	33331.2
	199987.2
	199987.2

	5
	<<ԷՄԴԻ ԸՆԴ ԴԻ ԸԼԼԱՅԵՆՍ>> ՍՊԸ
	
	
	
	
	
	

	6
	<<Կոնցեռն-Էներգոմաշ>> ՓԲԸ
	
	
	
	
	
	

	Չափաբաժին 21
	
	
	
	
	
	
	

	1
	<<ԼԻՆԱՐԵ>> ՍՊԸ
	
	
	
	
	
	

	2
	<<Վիոլա>> ՍՊԸ
	597600
	597600
	119520
	119520
	717120
	717120

	3
	<<ԴԵԼՏԱ> ՍՊԸ
	
	
	
	
	
	

	4
	<<ՌՈՄԱ> ՍՊԸ
	507600
	507600
	101520
	101520
	609120
	609120

	5
	<<ԷՄԴԻ ԸՆԴ ԴԻ ԸԼԼԱՅԵՆՍ>> ՍՊԸ
	
	
	
	
	
	

	6
	<<Կոնցեռն-Էներգոմաշ>> ՓԲԸ
	
	
	
	
	
	

	Չափաբաժին 22
	
	
	
	
	
	
	

	1
	<<ԼԻՆԱՐԵ>> ՍՊԸ
	
	
	
	
	
	

	2
	<<Վիոլա>> ՍՊԸ
	16400
	16400
	3280
	3280
	19680
	19680

	3
	<<ԴԵԼՏԱ> ՍՊԸ
	28500
	28500
	5700
	5700
	34200
	34200

	4
	<<ՌՈՄԱ> ՍՊԸ
	
	
	
	
	
	

	5
	<<ԷՄԴԻ ԸՆԴ ԴԻ ԸԼԼԱՅԵՆՍ>> ՍՊԸ
	
	
	
	
	
	

	6
	<<Կոնցեռն-Էներգոմաշ>> ՓԲԸ
	
	
	
	
	
	

	Չափաբաժին 23
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Ա/Ձ Վիկտոր Ջլավյան
	2460000
	2460000
	492000
	492000
	2952000
	2952000

	2
	<<Վիոլա>> ՍՊԸ
	
	
	
	
	
	

	3
	<<ԴԵԼՏԱ> ՍՊԸ
	4500000
	4500000
	900000
	900000
	5400000
	5400000

	4
	<<ՌՈՄԱ> ՍՊԸ
	
	
	
	
	
	

	5
	<<ԷՄԴԻ ԸՆԴ ԴԻ ԸԼԼԱՅԵՆՍ>> ՍՊԸ
	
	
	
	
	
	

	6
	<<Կոնցեռն-Էներգոմաշ>> ՓԲԸ
	270000
	270000
	54000
	54000
	324000
	324000

	7
	<<ԱՄ ՄԵԴԻՔԼ ԳՐՈՒՊ>> ՍՊԸ
	340000
	340000
	
	
	340000
	340000

	Չափաբաժին 24
	
	
	
	
	
	
	

	1
	<<ԼԻՆԱՐԵ>> ՍՊԸ
	
	
	
	
	
	

	2
	<<Վիոլա>> ՍՊԸ
	
	
	
	
	
	

	3
	<<ԴԵԼՏԱ> ՍՊԸ
	
	
	
	
	
	

	4
	<<ՌՈՄԱ> ՍՊԸ
	
	
	
	
	
	

	5
	<<ԷՄԴԻ ԸՆԴ ԴԻ ԸԼԼԱՅԵՆՍ>> ՍՊԸ
	
	
	
	
	
	

	6
	<<Կոնցեռն-Էներգոմաշ>> ՓԲԸ
	
	
	
	
	
	

	Չափաբաժին 25
	
	
	
	
	
	
	

	1
	<<ԼԻՆԱՐԵ>> ՍՊԸ
	
	
	
	
	
	

	2
	<<Վիոլա>> ՍՊԸ
	
	
	
	
	
	

	3
	<<ԴԵԼՏԱ> ՍՊԸ
	
	
	
	
	
	

	4
	<<ՌՈՄԱ> ՍՊԸ
	
	
	
	
	
	

	5
	<<ԷՄԴԻ ԸՆԴ ԴԻ ԸԼԼԱՅԵՆՍ>> ՍՊԸ
	
	
	
	
	
	

	6
	<<Կոնցեռն-Էներգոմաշ>> ՓԲԸ
	110000
	110000
	22000
	22000
	132000
	132000

	Չափաբաժին 26
	
	
	
	
	
	
	

	1
	<<ԼԻՆԱՐԵ>> ՍՊԸ
	
	
	
	
	
	

	2
	<<Վիոլա>> ՍՊԸ
	
	
	
	
	
	

	3
	<<ԴԵԼՏԱ> ՍՊԸ
	41600
	41600
	8320
	8320
	49920
	49920

	4
	<<ՌՈՄԱ> ՍՊԸ
	46000
	46000
	9200
	9200
	55200
	55200

	5
	<<ԷՄԴԻ ԸՆԴ ԴԻ ԸԼԼԱՅԵՆՍ>> ՍՊԸ
	
	
	
	
	
	

	6
	<<Կոնցեռն-Էներգոմաշ>> ՓԲԸ
	
	
	
	
	
	

	Չափաբաժին 27
	
	
	
	
	
	
	

	1
	<<ԼԻՆԱՐԵ>> ՍՊԸ
	20600
	20600
	
	
	20600
	20600

	2
	<<Վիոլա>> ՍՊԸ
	
	
	
	
	
	

	3
	<<ԴԵԼՏԱ> ՍՊԸ
	
	
	
	
	
	

	4
	<<ՌՈՄԱ> ՍՊԸ
	
	
	
	
	
	

	5
	<<ԷՄԴԻ ԸՆԴ ԴԻ ԸԼԼԱՅԵՆՍ>> ՍՊԸ
	
	
	
	
	
	

	6
	<<Կոնցեռն-Էներգոմաշ>> ՓԲԸ
	
	
	
	
	
	

	Չափաբաժին 28
	
	
	
	
	
	
	

	1
	<<ԼԻՆԱՐԵ>> ՍՊԸ
	
	
	
	
	
	

	2
	<<Վիոլա>> ՍՊԸ
	29500
	29500
	5900
	5900
	35400
	35400

	3
	<<ԴԵԼՏԱ> ՍՊԸ
	72000
	72000
	14400
	14400
	86400
	86400

	4
	<<ՌՈՄԱ> ՍՊԸ
	20820
	20820
	4164
	4164
	24984
	24984

	5
	<<ԷՄԴԻ ԸՆԴ ԴԻ ԸԼԼԱՅԵՆՍ>> ՍՊԸ
	
	
	
	
	
	

	6
	<<Կոնցեռն-Էներգոմաշ>> ՓԲԸ
	
	
	
	
	
	

	Չափաբաժին 29
	
	
	
	
	
	
	

	1
	<<ԼԻՆԱՐԵ>> ՍՊԸ
	42600
	42600
	
	
	42600
	42600

	2
	<<Վիոլա>> ՍՊԸ
	60600
	60600
	12120
	12120
	72720
	72720

	3
	<<ԴԵԼՏԱ> ՍՊԸ
	90000
	90000
	18000
	18000
	108000
	108000

	4
	<<ՌՈՄԱ> ՍՊԸ
	74016
	74016
	14803.2
	14803.2
	88819.2
	88819.2

	5
	<<ԷՄԴԻ ԸՆԴ ԴԻ ԸԼԼԱՅԵՆՍ>> ՍՊԸ
	
	
	
	
	
	

	6
	<<Կոնցեռն-Էներգոմաշ>> ՓԲԸ
	
	
	
	
	
	

	Չափաբաժին 30
	
	
	
	
	
	
	

	1
	<<ԼԻՆԱՐԵ>> ՍՊԸ
	
	
	
	
	
	

	2
	<<Վիոլա>> ՍՊԸ
	
	
	
	
	
	

	3
	<<ԴԵԼՏԱ> ՍՊԸ
	
	
	
	
	
	

	4
	<<ՌՈՄԱ> ՍՊԸ
	
	
	
	
	
	

	5
	<<ԷՄԴԻ ԸՆԴ ԴԻ ԸԼԼԱՅԵՆՍ>> ՍՊԸ
	
	
	
	
	
	

	6
	<<Կոնցեռն-Էներգոմաշ>> ՓԲԸ
	21100
	21100
	4220
	4220
	25320
	25320

	Չափաբաժին 31
	
	
	
	
	
	
	

	1
	<<ԼԻՆԱՐԵ>> ՍՊԸ
	
	
	
	
	
	

	2
	<<Վիոլա>> ՍՊԸ
	
	
	
	
	
	

	3
	<<ԴԵԼՏԱ> ՍՊԸ
	
	
	
	
	
	

	4
	<<ՌՈՄԱ> ՍՊԸ
	
	
	
	
	
	

	5
	<<ԷՄԴԻ ԸՆԴ ԴԻ ԸԼԼԱՅԵՆՍ>> ՍՊԸ
	
	
	
	
	
	

	6
	<<Կոնցեռն-Էներգոմաշ>> ՓԲԸ
	22275
	22275
	4455
	4455
	26730
	26730

	Չափաբաժին 32
	
	
	
	
	
	
	

	1
	<<ԼԻՆԱՐԵ>> ՍՊԸ
	
	
	
	
	
	

	2
	<<Վիոլա>> ՍՊԸ
	
	
	
	
	
	

	3
	<<ԴԵԼՏԱ> ՍՊԸ
	
	
	
	
	
	

	4
	<<ՌՈՄԱ> ՍՊԸ
	
	
	
	
	
	

	5
	<<ԷՄԴԻ ԸՆԴ ԴԻ ԸԼԼԱՅԵՆՍ>> ՍՊԸ
	
	
	
	
	
	

	6
	<<Կոնցեռն-Էներգոմաշ>> ՓԲԸ
	24750
	24750
	4950
	4950
	29700
	29700

	Չափաբաժին 33
	
	
	
	
	
	
	

	1
	<<ԼԻՆԱՐԵ>> ՍՊԸ
	
	
	
	
	
	

	2
	<<Վիոլա>> ՍՊԸ
	70500
	70500
	14100
	14100
	84600
	84600

	3
	<<ԴԵԼՏԱ> ՍՊԸ
	
	
	
	
	
	

	4
	<<ՌՈՄԱ> ՍՊԸ
	
	
	
	
	
	

	5
	<<ԷՄԴԻ ԸՆԴ ԴԻ ԸԼԼԱՅԵՆՍ>> ՍՊԸ
	
	
	
	
	
	

	6
	<<Կոնցեռն-Էներգոմաշ>> ՓԲԸ
	
	
	
	
	
	

	Չափաբաժին 34
	
	
	
	
	
	
	

	1
	<<ԷՄԴԻ ԸՆԴ ԴԻ ԸԼԼԱՅԵՆՍ>> ՍՊԸ
	14000
	14000
	2800
	2800
	16800
	16800

	2
	<<Վիոլա>> ՍՊԸ
	14700
	14700
	2940
	2940
	17640
	17640

	3
	<<ԴԵԼՏԱ> ՍՊԸ
	22500
	22500
	4500
	4500
	27000
	27000

	4
	<<ՌՈՄԱ> ՍՊԸ
	38100
	38100
	7620
	7620
	45720
	45720

	5
	<<ԷՄԴԻ ԸՆԴ ԴԻ ԸԼԼԱՅԵՆՍ>> ՍՊԸ
	
	
	
	
	
	

	6
	<<Կոնցեռն-Էներգոմաշ>> ՓԲԸ
	
	
	
	
	
	

	Չափաբաժին 35
	
	
	
	
	
	
	

	1
	<<ԷՄԴԻ ԸՆԴ ԴԻ ԸԼԼԱՅԵՆՍ>> ՍՊԸ
	30625
	30625
	6125
	6125
	36750
	36750

	2
	<<Վիոլա>> ՍՊԸ
	29700
	29700
	5940
	5940
	35640
	35640

	3
	<<ԴԵԼՏԱ> ՍՊԸ
	27000
	27000
	5400
	5400
	32400
	32400

	4
	<<ՌՈՄԱ> ՍՊԸ
	50100
	50100
	10020
	10020
	60120
	60120

	5
	<<ԷՄԴԻ ԸՆԴ ԴԻ ԸԼԼԱՅԵՆՍ>> ՍՊԸ
	
	
	
	
	
	

	6
	<<Կոնցեռն-Էներգոմաշ>> ՓԲԸ
	
	
	
	
	
	

	Չափաբաժին 36
	
	
	
	
	
	
	

	1
	<<ԼԻՆԱՐԵ>> ՍՊԸ
	
	
	
	
	
	

	2
	<<Վիոլա>> ՍՊԸ
	19800
	19800
	3960
	3960
	23760
	23760

	3
	<<ԴԵԼՏԱ> ՍՊԸ
	36000
	36000
	7200
	7200
	43200
	43200

	4
	<<ՌՈՄԱ> ՍՊԸ
	91200
	91200
	18240
	18240
	109440
	109440

	5
	<<ԷՄԴԻ ԸՆԴ ԴԻ ԸԼԼԱՅԵՆՍ>> ՍՊԸ
	
	
	
	
	
	

	6
	<<Կոնցեռն-Էներգոմաշ>> ՓԲԸ
	
	
	
	
	
	

	Չափաբաժին 37
	
	
	
	
	
	
	

	1
	<<ԼԻՆԱՐԵ>> ՍՊԸ
	
	
	
	
	
	

	2
	<<Վիոլա>> ՍՊԸ
	
	
	
	
	
	

	3
	<<ԴԵԼՏԱ> ՍՊԸ
	
	
	
	
	
	

	4
	<<ՌՈՄԱ> ՍՊԸ
	
	
	
	
	
	

	5
	<<ԷՄԴԻ ԸՆԴ ԴԻ ԸԼԼԱՅԵՆՍ>> ՍՊԸ
	
	
	
	
	
	

	6
	<<Կոնցեռն-Էներգոմաշ>> ՓԲԸ
	
	
	
	
	
	

	Չափաբաժին 38
	
	
	
	
	
	
	

	1
	<<ԼԻՆԱՐԵ>> ՍՊԸ
	
	
	
	
	
	

	2
	<<Վիոլա>> ՍՊԸ
	
	
	
	
	
	

	3
	<<ԴԵԼՏԱ> ՍՊԸ
	
	
	
	
	
	

	4
	<<ՌՈՄԱ> ՍՊԸ
	
	
	
	
	
	

	5
	<<ԷՄԴԻ ԸՆԴ ԴԻ ԸԼԼԱՅԵՆՍ>> ՍՊԸ
	
	
	
	
	
	

	6
	<<Կոնցեռն-Էներգոմաշ>> ՓԲԸ
	24750
	24750
	4950
	4950
	29700
	29700

	Չափաբաժին 39
	
	
	
	
	
	
	

	1
	<<ԼԻՆԱՐԵ>> ՍՊԸ
	112000
	112000
	
	
	112000
	112000

	2
	<<Վիոլա>> ՍՊԸ
	
	
	
	
	
	

	3
	<<ԴԵԼՏԱ> ՍՊԸ
	
	
	
	
	
	

	4
	<<ՌՈՄԱ> ՍՊԸ
	
	
	
	
	
	

	5
	<<ԷՄԴԻ ԸՆԴ ԴԻ ԸԼԼԱՅԵՆՍ>> ՍՊԸ
	
	
	
	
	
	

	6
	<<Կոնցեռն-Էներգոմաշ>> ՓԲԸ
	24750
	24750
	4950
	4950
	29700
	29700

	Չափաբաժին 40
	
	
	
	
	
	
	

	1
	<<ԷՄԴԻ ԸՆԴ ԴԻ ԸԼԼԱՅԵՆՍ>> ՍՊԸ
	
	
	
	
	
	

	2
	<<Վիոլա>> ՍՊԸ
	
	
	
	
	
	

	3
	<<ԴԵԼՏԱ> ՍՊԸ
	
	
	
	
	
	

	4
	<<ՌՈՄԱ> ՍՊԸ
	
	
	
	
	
	

	6
	<<Կոնցեռն-Էներգոմաշ>> ՓԲԸ
	21100
	21100
	4220
	4220
	25320
	25320

	Չափաբաժին 41
	
	
	
	
	
	
	

	1
	<<ԼԻՆԱՐԵ>> ՍՊԸ
	
	
	
	
	
	

	2
	<<Վիոլա>> ՍՊԸ
	5500
	5500
	1100
	1100
	6600
	6600

	3
	<<ԴԵԼՏԱ> ՍՊԸ
	6000
	6000
	1200
	1200
	7200
	7200

	4
	<<ՌՈՄԱ> ՍՊԸ
	
	
	
	
	
	

	5
	<<ԷՄԴԻ ԸՆԴ ԴԻ ԸԼԼԱՅԵՆՍ>> ՍՊԸ
	
	
	
	
	
	

	6
	<<Կոնցեռն-Էներգոմաշ>> ՓԲԸ
	
	
	
	
	
	

	Չափաբաժին 42
	
	
	
	
	
	
	

	1
	<<ԷՄԴԻ ԸՆԴ ԴԻ ԸԼԼԱՅԵՆՍ>> ՍՊԸ
	330000
	330000
	66000
	66000
	396000

	396000


	2
	<<Վիոլա>> ՍՊԸ
	276400
	276400
	55280
	55280
	331680
	331680

	3
	<<ԴԵԼՏԱ> ՍՊԸ
	290000
	290000
	58000
	58000
	348000
	348000

	4
	<<ՌՈՄԱ> ՍՊԸ
	441152.6
	441152.6
	88230.53
	88230.53
	529383.2
	529383.2

	5
	<<Կոնցեռն-Էներգոմաշ>> ՓԲԸ
	
	
	
	
	
	

	Չափաբաժին 43
	
	
	
	
	
	
	

	1
	<<ԼԻՆԱՐԵ>> ՍՊԸ
	816000
	816000
	
	
	816000
	816000

	2
	<<Վիոլա>> ՍՊԸ
	91200
	91200
	18240
	18240
	109440
	109440

	3
	<<ԴԵԼՏԱ> ՍՊԸ
	
	
	
	
	
	

	4
	<<ՌՈՄԱ> ՍՊԸ
	
	
	
	
	
	

	5
	<<ԷՄԴԻ ԸՆԴ ԴԻ ԸԼԼԱՅԵՆՍ>> ՍՊԸ
	
	
	
	
	
	

	6
	<<Կոնցեռն-Էներգոմաշ>> ՓԲԸ
	
	
	
	
	
	

	Չափաբաժին 44
	
	
	
	
	
	
	

	1
	<<ԼԻՆԱՐԵ>> ՍՊԸ
	40500
	40500
	
	
	40500
	40500

	2
	<<Վիոլա>> ՍՊԸ
	25500
	25500
	5100
	5100
	30600
	30600

	3
	<<ԴԵԼՏԱ> ՍՊԸ
	55000
	55000
	11000
	11000
	66000
	66000

	4
	<<ՌՈՄԱ> ՍՊԸ
	23808
	23808
	4761.6
	4761.6
	28569.6
	28569.6

	Այլ տեղեկություններ
	Ծանոթություն`  հրավիրվել են բանակցություններ  1,5,8,10,15,16,18,19,23,25,26,28,33,35,42 չափաբաժինների մասով ,գների նվազեցման նպատակով։ ԴԵԼՏԱ ՍՊԸ-ն նվազեցրել է 16 և 26 չափաբաժիններում ներկայացված ապրանքների գները:


	

	Տվյալներ մերժված հայտերի մասին

	Չափա-բաժնի համարը
	Մասնակցի անվանումը
	Գնահատման արդյունքները (բավարար կամ անբավարար)

	
	
	Ծրարը կազմելու և ներկա-յացնելու համա-պատաս-խանութ-յունը 
	Հրավերով պա-հանջվող փաստաթղթերի առկա-յությունը
	Առաջարկած գնման առարկայի տեխնիկա-կան բնութագրերի համա-պատասխա-նությունը
	Մասնա-գիտա-կան գոր-ծունեութ-յան համապատասխանություն պայմանագրով նախատեսված գործունեությանը
	Մասնա-գիտա-կան փոր-ձառութ-յունը
	Ֆինա-նսական միջոցներ 
	Տեխնի-կական միջոց-ներ
	Աշխա-տանքա-յին ռեսուրս-ներ
	Գնային առաջարկ

	1
	ԼԻՆԱՐԵ ՍՊԸ
	անբավարար
	անբավարար
	անբավարար
	անբավարար
	անբավարար
	անբավարար
	անբավարար
	անբավարար
	անբավարար

	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Այլ տեղեկություններ
	Ծանոթություն` Հայտերի մերժման այլ հիմքեր։

	
	

	

	Ընտրված մասնակցի որոշման ամսաթիվը
	16,04,2018թ

	Անգործության ժամկետ
	          Անգործության ժամկետի սկիզբ
	         Անգործության ժամկետի ավարտ

	
	17.04.02018 թ
	22,04,2018թ ներառյալ

	Ընտրված մասնակցին պայմանագիր կնքելու առաջարկի ծանուցման ամսաթիվը 04.04.2018թ.

	Ընտրված մասնակցի կողմից ստորագրված պայմանագիրը պատվիրատուի մոտ մուտքագրվելու ամսաթիվը
	<<ԷՄ ԴԻ ԸՆԴ ԴԻ ԸԼԼԱՅԵՆՍ>> ՍՊԸ,  ՌՈՄԱ ՍՊԸ- 23.04.2018թ

<<ԴԵԼՏԱ>>- ՍՊԸ 27.04.2018թ

ՎԻՈԼԱ ՍՊԸ-04.05.2018թ

<<Կոնցեռն-Էներգոմաշ>> ՓԲԸ, - 08,05,2018թ

	Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի ստորագրման ամսաթիվը
	<<ԷՄ ԴԻ ԸՆԴ ԴԻ ԸԼԼԱՅԵՆՍ>> ՍՊԸ,  ՌՈՄԱ ՍՊԸ- 23.04.2018թ

<<ԴԵԼՏԱ>>- ՍՊԸ 27.04.2018թ

ՎԻՈԼԱ ՍՊԸ-04.05.2018թ

<<Կոնցեռն-Էներգոմաշ>> ՓԲԸ, - 08,05,2018թ

	

	Չափա-բաժնի համարը
	Ընտրված մասնակիցը
	Պայմանագրի

	
	
	Պայմանագրի համարը
	Կնքման ամսաթիվը
	Կատարման վերջնա-ժամկետը
	Կանխա-վճարի չափը
	Գինը

	
	
	
	
	
	
	ՀՀ դրամ

	
	
	
	
	
	
	Առկա ֆինանսական միջոցներով 
	Ընդհանուր


	2,3,4,21,44
	ՌՈՄԱ ՍՊԸ
	N 11 ԵՔԷԴ-ԳՀԱՊՁԲ-ՔԻՄ -2018
	23.04.2018թ
	15.12.2018թ.
	
	664 149.6
	664 149.6

	16,17,26
	<<ԴԵԼՏԱ>>- ՍՊԸ
	N 10 ԵՔԷԴ-ԳՀԱՊՁԲ-ՔԻՄ -2018

	08,05.2018թ
	15.12.2018թ.
	
	1 537 920
	1 537 920

	34
	<<ԷՄ ԴԻ ԸՆԴ ԴԻ ԸԼԼԱՅԵՆՍ>> ՍՊԸ
	13 Թ9ՄՊ-ԳՀԱՊՁԲ-ԴԵՂ-2018
	23.04.2018թ
	15.12.2018թ.
	
	16 800
	16 800

	6,13,30,31,32,38,39,40
	<<Կոնցեռն-Էներգոմաշ>> ՓԲԸ
	N 9 ԵՔԷԴ-ԳՀԱՊՁԲ-ՔԻՄ -2018

	08,05.2018թ
	15.12.2018թ.
	
	225 870
	225 870

	7,9,11,12,14,20,22,29,36,41,43
	ՎԻՈԼԱ ՍՊԸ
	N 12 ԵՔԷԴ-ԳՀԱՊՁԲ-ՔԻՄ -2018

	08,05.2018թ
	15.12.2018թ.
	
	905 760
	905 760

	Ընտրված մասնակցի (մասնակիցների) անվանումը և հասցեն

	Չափա-բաժնի համարը
	Ընտրված մասնակիցը
	Հասցե, հեռ.
	Էլ.-փոստ
	Բանկային հաշիվը
	ՀՎՀՀ
 / Անձնագրի համարը և սերիան

	2,3,4,21,44
	ՌՈՄԱ ՍՊԸ
	ք. Երևան, Ավան, Բաբաջանյան 9/5
	gnumner@romamed.am
	Արարատ բանկ ԲԲԸ Հ/Հ 151000386459010
	00045967

	16,17,26
	<<ԴԵԼՏԱ>>- ՍՊԸ
	ք.Երևան, Կոմիտաս 19/4
	deltadiagnostic2014@gmail.com
	Կոնվերս բանկ ՓԲԸ, Հ/Հ 193004670058 
	00004912

	34
	<<ԷՄ ԴԻ ԸՆԴ ԴԻ ԸԼԼԱՅԵՆՍ>> ՍՊԸ
	ք. Երևան, Ղ.Փարպեցու 22/4
	mddtender@gmail.com
	Էվոկաբանկ ՓԲԸ Հ/Հ 1660004157770100
	02582582

	6,13,30,31,32,38,39,40
	<<Կոնցեռն-Էներգոմաշ>> ՓԲԸ
	Ք. Երևան, Արզումանյան 32-10
	lawyer@c-e.am
	«Էյչ Էս Բի Սի բանկ Հայաստան» ՓԲԸ

002-182558-001
	01210095

	7,9,11,12,14,20,22,29,36,41,43
	ՎԻՈԼԱ ՍՊԸ
	ք.Երևան, Նոր Նորք թաղ., Աճառյան փ. 2-րդ նրբ. 3
	viola.diag@gmail.com
	Ամերիաբանկ ՓԲԸ, Հ/Հ 1570001092880100
	00801026

	

	Այլ տեղեկություններ
	Ծանոթություն` 1,5,8,10,15,18,19,23,25,28,33,35,42-րդ չափաբաժինները հայտարարվում է չկայացած համաձայն`”Գնումների մասին” ՀՀ օրենքի 37-րդ հոդվածի 1-ին մասի 4-րդ կետի:               

24-րդ և 37-րդ չափաբաժինները հայտարարվում է չկայացած համաձայն`”Գնումների մասին” ՀՀ օրենքի 37-րդ հոդվածի 1-ին մասի 3-րդ կետի:       

	

	Մասնակիցների ներգրավման նպատակով <Գնումների մասին> ՀՀ օրենքի համաձայն իրականացված հրապարակումների մասին տեղեկությունները 
	

	

	Գնման գործընթացի շրջանակներում հակաօրինական գործողություններ հայտնաբերվելու դեպքում դրանց և այդ կապակցությամբ ձեռնարկված գործողությունների համառոտ նկարագիրը 
	

	

	Գնման գործընթացի վերաբերյալ ներկայացված բողոքները և դրանց վերաբերյալ կայացված որոշումները
	

	

	Այլ անհրաժեշտ տեղեկություններ
	

	

	Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել գնումների համակարգող

	Անուն, Ազգանուն
	Հեռախոս
	Էլ. փոստի հասցեն

	Ս.Դեմիճյան
	010  23-24-33
	Yerend.disp@mail.ru


Պատվիրատու` <<Քաղաքային էնդոկրին դիսպանսեր>> ՓԲԸ
	


� Լրացվում է կնքված պայմանագրով գնվելիք ապրանքների, ծառայությունների, աշխատանքների քանակը


�  Լրացնել տվյալ պայմանագրի շրջանակներում առկա ֆինանսական միջոցներով գնվելիք ապրանքների, ծառայությունների, աշխատանքների քանակը, իսկ պայմանագրով նախատեսված ընդհանուր ապրանքների, ծառայությունների, աշխատանքների քանակը լրացնել  կողքի` «ընդհանուր» սյունակում:


�  Եթե տվյալ պայմանագրի շրջանակներում նախատեսված են ավելի քիչ միջոցներ, ապա լրացնել առկա ֆինանսական միջոցներով նախատեսված գումարի չափը, իսկ ընդհանուր  գումարը լրացնել  կողքի` «ընդհանուր» սյունակում:


� Այլ աղբյուրներից ֆինանսավորվելու դեպքում նշել ֆինանսավորման աղբյուրը


�  Նշվում են հրավերում կատարված բոլոր փոփոխությունների ամսաթվերը:


� Եթե առաջարկված գները ներկայացված են երկու կամ ավելի արժույթներով, ապա գները լրացնել  տվյալ հրավերով սահմանած փոխարժեքով` Հայաստանի Հանրապետության դրամով:


�  Լրացնել տվյալ ընթացակարգի շրջանակներում առաջարկված գումարի չափը առանց ԱԱՀ, իսկ առաջարկված ընդհանուր գումարը առանց ԱԱՀ լրացնել  կողքի` «ընդհանուր» սյունակում:


�  Լրացնել տվյալ ընթացակարգի շրջանակներում առաջարկված գումարից հաշվարկված ԱԱՀ-ն, իսկ առաջարկված ընդհանուր գումարից հաշվարկված ԱԱՀ-ն լրացնել  կողքի` «ընդհանուր» սյունակում:


�  Լրացնել տվյալ ընթացակարգի շրջանակներում առաջարկված գումարի չափը` ներառյալ ԱԱՀ-ն, իսկ առաջարկված ընդհանուր գումարը` ներառյալ ԱԱՀ-ն, լրացնել  կողքի` «ընդհանուր»  սյունակում:


�  Եթե պայմանագիրը կնքվելու է ընդհանուր արժեքով, սակայն նախատեսված են ավելի քիչ միջոցներ, ապա ընդհանուր գինը լրացնել  «Ընդհանուր» սյունակում, իսկ առկա ֆինանսական միջոցների մասով` «Առկա ֆինանսական միջոցներով» սյունյակում:


� Չի լրացվում, եթե պայմանագրի կողմ է հանդիսանում Հայաստանի Հանրապետությունում հարկ վճարողի հաշվարկային հաշիվ չունեցող անձը:





PAGE  

