|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | *ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ* | | | |  |  |
| **Котайкская область с Аргел Замена окон и дверей ДУЧ** | | | | |  |  |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| н/н | шифр нормативÁ | наименование работ изатратÙÇ³íáñÁ | единица измерения | кол | Итого стоимость единицы тыс, драм | проценты |
|
|
|
|
|  | Строительные работы | |  |  |  |  |
| 1 | E46-124 | Разборка деревянных дверей 5шт | 100м2 | 0.130 |  |  |
|  | 32-3 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | E46-122 | Разборка деревянных окон 5шт | 100м2 | 1.71 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | C310-15 | огрузка и вывоз строй мусора | т | 4.70 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 4 | E15-250-1 | Штукатурка откосов дверей и окон гипсонитом | 100м2 | 0.682 |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | 1-АР15-55У-5 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | E15-664 | Окраска откосов дверей и окон латесная | 100м2 | 0.682 |  |  |
|  | 168-7 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | E8-140 | Устройство стен из пемзаблоков 200 ммª 8.0м2 | մ3 | 1.60 |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | 1-АР15-55У-5 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | E15-250-1 | Штукатурка кладки гажевая | 100м2 | 0.080 |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | 1-АР15-55У-5 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | E15-250-1 | Штукатурка кладки гипсонитом | 100м2 | 0.080 |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | 1-АР15-55У-5 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | E15-664 | Окраска кладки латесная | 100м2 | 0.080 |  |  |
|  | 168-7 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | E15-262 | Штукатурка цементным раствором | 100м2 | 0.080 |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | ի.տ. | Металлопластиковые окна белые 60мм со стеклоблоком 4+4 мм, открыв | м2 | 69.58 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | ի.տ. | Металлопластиковые окна белые 60мм со стеклоблоком 4+4 мм,глухие | м2 | 93.25 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | ի.տ. | Пластмасовые подлоконные доски 300мм | գ.մ | 102.40 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | E12-280 | Оцинкованные листы 0,5мм для наружных подоконников -102.4п,м, | м2 | 15.36 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | ի.տ. | Металлопластиковые дверибелые 60мм со стеклоблоком 4+4 мм, | м2 | 17.69 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Итого** |  |  | **7047.22** | 100% |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Итого** |  |  | **7047.22** |  |
|  |  | НДС | 20.00% |  | **1409.44** |  |
|  |  | **Итого** |  |  | **8456.66** | **100%** |