|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | *ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱÞԻՎ* | | | |
|  |  |  |  |  |
| **Îáï³ÛùÇ Ù³ñ½Ç ²ñ·»É Ñ³Ù³ÛÝùÇ ՆՈՒՀ ¹éÝ»ñÝ áõ å³ïáõÑ³ÝÝ»ñի ÷áË³ñÇÝում** | | | | |
|  |  | Շինարարական աշխատանքներ |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ð/Ð | ÞÇýñ, ÝáñÙ³-ïÇíÇ Ñ³Ù³ñÁ | ²ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ, Í³Ëë»ñÇ ³Ýí³ÝáõÙÁ ¨ ã³÷Ù³Ý ÙÇ³íáñÁ | â³÷Ù³Ý ÙÇ³íáñÁ | ø³Ý³ÏÁ | ÀÝ¹Ñ³ÝáõñÇ ³ñÅ»ùÁ Ñ³½³ñ ¹ñ³Ù |  | ÀÝ¹Ñ³ÝáõñÇ ³ñÅ»ùÁ տոկոսով |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |  | Շինարարան աշխատանքներ |  |  |  |  |  |
| 1 | E46-124 | Փայտե դռների քանդում 5հատ | 100մ2 | 0.130 |  |  |  |
|  | 32-3 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | E46-122 | Փայտից պատուհանների քանդում 66 հատ | 100մ2 | 1.71 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | C310-15 | Շին աղբի հացաքում և տեղափոխում | տ | 4.70 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | E15-250-1 | ¸éÝ»ñÇ ¨ å³ïáõÑ³ÝÝ»ñÇ ß»å»ñÇ ùë³Ñ³ñÃáõÙ ·ÇåëáÝÇïáí | 100մ2 | 0.682 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | 1-АР15-55У-5 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | E15-664 | Þ»å»ñÇ Ý»ñÏáõÙ É³ï»ùë³ÛÇÝ Ý»ñÏáí | 100մ2 | 0.682 |  |  |  |
|  | 168-7 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | E8-140 | 200 ÙÙ Ñ³ëïáõÃÛ³Ùμ å»Ù½³μÉáÏÇó å³ïÇ Ï³éáõóáõÙª 8.0 Ù2 | մ3 | 1.60 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | 1-АР15-55У-5 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | E15-250-1 | Þ³ñí³ÍùÇ ùë³Ñ³ñÃáõÙ ·³çÇ ß³Õ³ßáí | 100մ2 | 0.080 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | 1-АР15-55У-5 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | E15-250-1 | Þ³ñí³ÍùÇ ùë³Ñ³ñÃáõÙ ·ÇåëáÝÇïáí | 100մ2 | 0.080 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | 1-АР15-55У-5 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | E15-664 | Þ³ñí³ÍùÇ Ý»ñÏáõÙ É³ï»ùë³ÛÇÝ Ý»ñÏáí | 100մ2 | 0.080 |  |  |  |
|  | 168-7 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | E15-262 | Þ³ñí³ÍùÇ ³ñï³ùÇÝ Ñ³ïí³ÍÇ ëí³ÕáõÙ ó/³í ß³Õ³Ëáí | 100մ2 | 0.080 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | ի.տ. | Ø»ïáÕáåÉ³ëï» å³ïáõÑ³Ý μÉáÏáí, ëåÇï³Ï, 60 ÙÙ Ñ³ëï. ³å³Ï»÷³÷»÷áí 4+4 ÙÙ, Ñ³ÛÏ³Ï³Ý åñáýÇÉ բացվող | մ2 | 69.58 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | ի.տ. | Ø»ïáÕáåÉ³ëï» å³ïáõÑ³Ý μÉáÏáí, ëåÇï³Ï, 60 ÙÙ Ñ³ëï. ³å³Ï»÷³÷»÷áí 4+4 ÙÙ, Ñ³ÛÏ³Ï³Ý åñáýÇլ չբացվող | մ2 | 93.25 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | ի.տ. | äÉ³ëïÙ³ë» 300 ÙÙ É³ÛÝáõÃÛ³Ùμ å³ïáõÑ³Ý³·á·»ñÇ ï»Õ³¹ñáõÙ | գ.մ | 102.40 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | E12-280 | òÇÝÏ³å³ï 0.5 ÙÙ Ñ³ëï. ¨ 150 ÙÙ É³ÛÝ. ÃÇÃ»ÕÇó ·á·ÝáóÝ»ñÇ å³ïñ³ëïáõÙ ¨ ï»Õ³¹ñáõÙ -102.4 գ.մ. | մ2 | 15.36 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | ի.տ. | Ø»ïáÕáåÉ³ëï» դռներ բÉáÏáí, ëåÇï³Ï, 60 ÙÙ Ñ³ëï. ³å³Ï»÷³թ»թáí 4+4 ÙÙ, Ñ³ÛÏ³Ï³Ý åñáýÇÉ | մ2 | 17.69 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Ընդամենը** |  |  | **7047.22** |  | 100% |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Ընդամենը նախահաշվով** |  |  | **7047.22** |  |  |
|  |  | **ԱԱՀ** | 20.00% |  | 1409.44 |  |  |
|  |  | **Ընդամենը նախահաշվով** |  |  | **8456.66** |  | 100% |