## Приложение № 1
Приложение № 1 к приглашению на запрос котировок под кодом «GHAPDzB-HHK-25/29»
ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА-ГРАФИК ЗАКУПКИ*
драмов РА
Товар
номер предусмотренного приглашением лота | промежуточный код, предусмотренный планом закупок по классификации ЕЗК (CPV) | наименование | товарный знак, модель, наименование производителя** | техническая характеристика | единица измерения | цена единицы/драмов РА | общая цена/драмов РА | общее количество | поставка
[9 empty] | адрес | количество | срок
1 | 44481300/1 | Система противопожарной защиты и безопасности |  | Система противопожарной защиты и безопасности /комплект/․ 1.Адресная пожарная и охранная система Система пожарной и охранной сигнализации с возможностью расширения: 128 регистраторов событий, поддержка 2 SIM-карт, RS-485, GSM/GPRS; 2G Ethernet/Wi-Fi. 4 управляемых выхода. Возможность подключения 16 контрольных панелей. Электронные цилиндры Touch Memory 512 шт. Напряжение питания 220 В, выходное напряжение 12 В. Рабочая температура от -30 до +55 °C. Габариты: 300 x 240 x 91 мм. 2.Панель управления Сенсорная панель с цветным экраном. Входы: 1, слот для карты microSD. Питание: 12 В. Габариты: 142x86x15 мм. 3.Релейный модуль Количество выходов: 8. Выходное напряжение: 12 или 24 В, выходная мощность: не менее 3 А. Рабочая температура: от -30 до +55°С. Напряжение питания: 10,5-14 В. 4.Сетевой адаптер Предназначен для преобразования интерфейса RS485 в Ethernet. Скорость передачи информации не менее 34000 бит/с, дальность передачи данных до 1000 м. Диапазон рабочих температур от -30 до +55°С. Напряжение питания 10,5-14 В. 5.Модуль управления Количество входов Touch Memory: 1, количество переключаемых выходов: 1. 6.Датчик руки Требуемое усилие срабатывания 15-25 Н. Рабочая температура от -10 до +55°С. 7.Детектор дыма Предназначен для быстрого обнаружения дыма. Диапазон рабочих температур: от -10 до +55°С. Масса не более 150 г. Чувствительность: от 0,05 до 0,10 дБ. Степень защиты: IP40. 8.Комбинированный датчик движения и звука Апертура объектива 90 градусов, дальность обнаружения не менее 11 м, время работы более 120 с. Диапазон рабочих температур от -10 до +55°С. 9.Магнитный датчик Тип контакта - нормально замкнутый, расстояние размыкания контактов 25 мм. Диапазон рабочих температур от -30 до +55°С. 10.Рог Пожарный звуковой гудок, громкость звука не менее 90 дБ. Диапазон рабочих температур от -5 до +55°С. 11.Рог Сигнализация звуковая и световая, громкость звука не менее 110 дБ, с возможностью отображения состояния 12.Источник бесперебойного питания Напряжение питания 220 В. Выходное напряжение 14 В. 13.Аварийное табло Степень защиты IP20, Внешние размеры не менее 270*30*115 мм 14.Кабель Par-Lan 2*2*0,55 ПВХ 15. Кабель 4*0,22 16.Кабель 2*1,5 17.GSM модуль Напряжение питания: 12-24 В Контакты замкнутые и разомкнутые Память: 200 ячеек 18. Блок питания 12 В постоянного тока 5 А 19. Рог Сигнализация звуковая и световая, громкость звука не менее 110 дБ, с возможностью отображения состояния Установка системы осуществляется поставщиком. Предоставляется гарантия не менее одного года и обслуживание системы в течение этого срока. | шт |  |  | 1 | г. Ереван, Тбилисян ш., д. 29 г. Ереван, Тбилисян ш., д. 25 (для пунктов 17-19 технической характеристики) | 1 | Со дня вступления в силу заключаемого между сторонами договора и в течение 25 рабочих дней.
*Поставляемый товар должен быть не использован. Доставка товара, транспортировка и разгрузка в соответствующий склад должна осуществляться силами и средствами Поставщика. **Предоставляется по каждому пункту технической характеристики (разбивки).