**ՉԱՓԱԲԱԺԻՆ 1**

**ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ**

**ՀՀ Արագածոտնի մարզի Ալագյազ համայնքի 11 բնակավայրերի համար հանդիսությունների սրահի կառուցման աշխատանքների**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ N1** | | | | | | |
| **NN** | **Աշխատանքների անվանումը** | **Չափ. միավ.** | **Ծավալը** | **Միավորի արժեքը\*** | **Ընդհանուր արժեքը\*\*** | **Ընդհանուր արժեքը (տոկոս)** |
|
| 1 | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
|  | **I Հողային աշխատանքներ** |  |  |  |  |  |
| 1 | 3-րդ կարգի գրունտի քանդում խրամուղիներում էքսկավատորով | մ3 | 388.0 |  |  | 1.81 |
| 2 | 4-րդ կարգի գրունտի քանդում խրամուղիներում էքսկավատորով | մ3 | 330.0 |  |  |
| 3 | 4-րդ կարգի գրունտի լրամշակում ձեռքով | մ3 | 36.0 |  |  |
| 4 | Գրունտի հետլիցք բուլդոզերով | մ3 | 933.9 |  |  |
| 5 | Նույնը ձեռքով | մ3 | 30.0 |  |  |
| 6 | Լրացուցիչ գրունտի բարձում ա/մեք վրա էքսկավատորով թափոնակույտում | մ3 | 261.3 |  |  |
| 7 | Նույնի տեղափոխում մինչև օբյեկտ 1կմ հեռավորությունից | Տոնա | 365.8 |  |  |
| 8 | Գրունտի փռում բուլդոզերով | մ3 | 261.3 |  |  |
|  | **2 Հիմքեր** |  |  |  |  |  |
| 1 | Խճե նախաշերտ հիմքերի տակ | մ3 | 29.00 |  |  | 30.63 |
| 2 | Բետոնե նախաշերտ ршьйу8ш ефл B7.5 բետոնից | մ3 | 29.00 |  |  |
| 3 | միաձույլ ե/բ հիմնային հեծանների կառուցում B25 բետոնից | մ3 | 102.40 |  |  |
| 4 | Ամրան Ա1 դասի | տոնա | 2.199 |  |  |
| 5 | Ամրան Ա500C - 18-22մմ | տոնա | 8.038 |  |  |
| 6 | Թիթեղ 80x80x10մմ | տոնա | 0.080 |  |  |
| 7 | Բուտաբետոնե 400մմ հաստության հիմքային պատերի կառուցում B25 դասի բետոնից | մ3 | 155.90 |  |  |
| 8 | Հիմքերի և հիմքային պատերի հիդրոմեկուսացում 1 շերտ իզոգամով | Մ2 | 259.20 |  |  |
| 9 | Խճե նախաշերտ հիմքերի հատակի տակ | մ3 | 57.60 |  |  |
| 10 | Միաձույլ ե/բ հատակի սալի կառուցում B12.5 դասի բետոնից | մ3 | 57.60 |  |  |
| 11 | Հատակի ամրանավորում մետաղական Æ 6 Bp1 (150x150) մմ ցանցով - 576մ2 | տոնա | 1.791 |  |  |
|  | ***3 Կմախքը*** |  |  |  |  |  |
| 1 | Շրջանակների միաձույլ ե/բ սյուների կառուցում մինչև 6մ բարձրությամբ B25 դասի բետոնից | մ3 | 31.40 |  |  | 15.76 |
| 2 | Շրջանակների միաձույլ ե/բ պարզունակների կառուցում B25 դասի բետոնից | մ3 | 32.10 |  |  |
| 3 | Ամրան Ա1 դասի | տոնա | 2.801 |  |  |
| 4 | Ամրան Ա500C - 12մմ | տոնա | 0.495 |  |  |
| 5 | Ամրան Ա500C - 18-32մմ | տոնա | 10.232 |  |  |
| 6 | Թիթեղ 80x80x10մմ | տոնա | 0.185 |  |  |
| 7 | Թիթեղ 500x500x20մմ | տոնա | 0.393 |  |  |
|  | **4 Պատեր և միջնորմներ** |  |  |  |  |  |
| 1 | Արտաքին պատերի շարում ուղիղ կտրվածքի տուֆ քարից 400մմ հաստության | մ3 | 289.30 |  |  | 10.57 |
| 2 | Շարվածքի ամրանավորում Ա1 դասի ամրանային ցանցոքվ | տոնա | 0.800 |  |  |
|  | **5 Մետաղական ֆերմաներ և տանիք** |  |  |  |  |  |
| 1 | Ֆերմաների պատրաստում մետաղական էլեմենտներից | տոնա | 10.865 |  |  | 34.45 |
| 2 | Շվելեր №14 | մետր | 471.800 |  |  |
| 3 | Շվելեր №12 | մետր | 127.400 |  |  |
| 4 | Շվելեր №10 | մետր | 158.800 |  |  |
| 5 | Թիթեղ 12մմ | տոնա | 2.372 |  |  |
| 6 | Ֆերմաների մոնտաժում | տոնա | 10.87 |  |  |
| 7 | Ֆերմաների ՄԿ1÷ՄԿ4 և հորիզոնական ՀԿ1 կապերի մոնտաժում մետաղական էլեմենտներից | տոնա | 7.39 |  |  |
| 8 | Շվելեր №10 | մետր | 342.600 |  |  |
| 9 | Շվելեր №8 | մետր | 255.600 |  |  |
| 10 | Թիթեղ 10÷12մմ | տոնա | 2.234 |  |  |
| 11 | Տանիքի կավարամածի մոնտաժում ֆերմաների վրայով երկտավրներով | տոնա | 4.97 |  |  |
| 12 | Երկտավր №12 | մետր | 432.000 |  |  |
| 13 | Հեղյուս մանեկով և տափօղակով №20 l=100մմ | տոնա | 0.240 |  |  |
| 14 | Մետաղական կոնստրուկցիաների երկշերտ յուղաներկում | տոնա | 23.22 |  |  |
| 15 | Տանիքի ձայնա-ջերմամեկուսիչ ծածկույթի մոնտաժում <<Սենդվիչ>> 10մմ հաստության բլոկերից | մ2 | 605.00 |  |  |
|  | ***6 Բացվածքներ*** |  |  |  |  |  |
| 1 | Ալյումինե ապակեփաթեթով մոխրագույն պատուհանների տեղադրում /բարդ փականքով/ | մ2 | 47.480 |  |  | 6.78 |
| 2 | Ալյումինե ապակեփաթեթով մոխրագույն արտաքին դռների տեղադրում Դ1 - 2 հատ | մ2 | 9.000 |  |  |
| 3 | Դ2÷Դ5 մոխրագույն փայտե դռների տեղադրում | մ2 | 34.800 |  |  |
|  | **Ընդհանուրը (տոկոս)** | | |  |  | **100** |
|  | **Ընդհանուրը\* (հազ. դրամ)** | | |  |  | **83569,87** |

\*Արժեքը ներառում է բոլոր ծախսերը, ներառյալ «Շահույթը» ՝ 11% և ԱԱՀ-ն՝ 20%

\*\*Կապալառուն աշխատանքները կատարում է Արագածոտնի մարզի Ալագյազ համայնքում: