ՉԱՓԱԲԱԺԻՆ 1

ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ

Строительство праздничного зала для 11 населенных пунктов Алагязской общины Арагацотнского района РА

| ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ N1 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NN | Название работ | Размер . оч . | Громкость | Стоимость единицы * | Общая стоимость ** | Общая стоимость ( проценты ) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
|  | Я Земля работает |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Снос 3- й степени грунта с помощью экскаватора в траншеях | м3 | 388,0 |  |  | 1,81 |  |
| 2 | Снос 4- й степени грунта с помощью экскаватора в траншеях | м3 | 330,0 |  |  |  |  |
| 3 | 4-й класс наземной отделкой вручную | м3 | 36,0 |  |  |  |  |
| 4 | Первый перезарядка с бульдозером | м3 | 933,9 |  |  |  |  |
| 5 | То же самое с рукой | м3 | 30,0 |  |  |  |  |
| 6 | Дополнительная почва загрузки а / с на экскаваторных отвалах | м3 | 261,3 |  |  |  |  |
| 7 | Переместить то же самое к объекту на расстоянии 1 км. | Тона | 365,8 |  |  |  |  |
| 8 | Распространение грунта бульдозерами | м3 | 261,3 |  |  |  |  |
|  | 2 Основы |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Хче нахашерт базы под | м3 | 29,00 |  |  | 30,63 |  |
| 2 | Бетон nakhashert ршьйу8ш ефл B7.5 бетон | м3 | 29,00 |  |  |  |  |
| 3 | монолитные р / с фундаментные балки из бетона B25 | м3 | 102,40 |  |  |  |  |
| 4 | Арматура класса А1 | тонна | 2199 |  |  |  |  |
| 5 | Арматура А 500 С - 18-22 мм | тонна | 8,038 |  |  |  |  |
| 6 | Листы 80x80x10 мм | тонна | 0,080 |  |  |  |  |
| 7 | Butabetone 400 мм толщиной базовые стены из В25 класса бетона | м3 | 155,90 |  |  |  |  |
| 8 | Фундаменты и фундаменты стен с гидроизоляцией 1 слой изогам | М2 | 259,20 |  |  |  |  |
| 9 | Хче нахашерт базы напольные под | м3 | 57,60 |  |  |  |  |
| 10 | Монолитный г / с пол плиты строительные B12.5 класс бетона | м3 | 57,60 |  |  |  |  |
| 11 | Арматура для пола металлическая network 6 Bp1 (150x150) мм, сеть - 576 м 2 | тонна | 1791 |  |  |  |  |
|  | 3 К махке |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Из монолитные т / с колоннами из до 6 метров в высоту B25 класса бетона | м3 | 31,40 |  |  | 15,76 |  |
| 2 | Строительство монолитных е / б примитивы из рам выполнены из В25 марки бетона | м3 | 32,10 |  |  |  |  |
| 3 | Арматура класса А1 | тонна | 2801 |  |  |  |  |
| 4 | Усилитель A 500 C - 12 мм | тонна | 0,495 |  |  |  |  |
| 5 | Арматура А 500 С - 18-32 мм | тонна | 10232 |  |  |  |  |
| 6 | Листы 80x80x10 мм | тонна | 0,185 |  |  |  |  |
| 7 | Листы 500х500х20 мм | тонна | 0,393 |  |  |  |  |
|  | 4 Стены и перегородки |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Наружные стены облицованы ровным туфовым камнем толщиной 400 мм. | м3 | 289,30 |  |  | 10,57 |  |
| 2 | Кладка арматурная А1 класс Арматурный цанцокв | тонна | 0,800 |  |  |  |  |
|  | 5 Металлические фермы и кровля |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Фермы подготовка металлических элементов | тонна | 10865 |  |  | 34,45 |  |
| 2 | Швелер № 14 | метры | 471800 |  |  |  |  |
| 3 | Швелер- 12 | метры | 127400 |  |  |  |  |
| 4 | Швелер №10 | метры | 158800 |  |  |  |  |
| 5 | Лист 12 мм | тонна | 2372 |  |  |  |  |
| 6 | Установка Ферманов | тонна | 10,87 |  |  |  |  |
| 7 | Монтаж Ferman MC 1 ÷ MK 4 ոնական горизонтальные соединения НПО 1 из металлических элементов | тонна | 7,39 |  |  |  |  |
| 8 | Швелер №10 | метры | 342600 |  |  |  |  |
| 9 | Швелер №8 | метры | 255600 |  |  |  |  |
| 10 | Плитка 10 ÷ 12 мм | тонна | 2234 |  |  |  |  |
| 11 | Монтаж кровли перилами с фермами на самых стропил | тонна | 4,97 |  |  |  |  |
| 12 | Двуязычный №12 | метры | 432000 |  |  |  |  |
| 13 | Тиснение с манекеном и шайбой №20 l = 100 мм | тонна | 0,240 |  |  |  |  |
| 14 | Двухслойная масляная краска металлических конструкций | тонна | 23,22 |  |  |  |  |
| 15 | Монтаж шумоизоляционного кровельного покрытия из блоков « Сэндвич » толщиной 10 мм. | м 2 | 605,00 |  |  |  |  |
|  | 6 сообщений |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Алюминиевые апакепатеты серого цвета, установка окон / комплексный замок / | м 2 | 47480 |  |  | 6,78 |  |
| 2 | Установка серых наружных дверей с алюминиевым остеклением D 1 - 2 шт. | м 2 | 9000 |  |  |  |  |
| 3 | D 2 ÷ D 5 установка серых деревянных дверей | м 2 | 34800 |  |  |  |  |
|  | Всего ( проценты ) |  |  |  |  | 100 |  |
|  | Всего * ( кашель AMD ) |  |  |  |  | 83569,87 |  |

* В стоимость включены все расходы, в том числе «Прибыль» - 11%, НДС - 20%.

** Подрядчик выполняет работы в Алагязской общине Арагацотнской области .