ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

հրավերի պարզաբանման մասին

### Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի

### 2024 թվականի հուլիսի 11-ի թիվ 4 որոշմամբ և հրապարակվում է

### “Գնումների մասին” ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդվածի համաձայն

### Ընթացակարգի ծածկագիրը ՀՀԷՆ-ԳՀԱՊՁԲ-24/70

ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարության կարիքների համար վերելակների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված ՀՀԷՆ-ԳՀԱՊՁԲ-24/70 ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը ստորև ներկայացնում է նույն ծածկագրով հրավերի վերաբերյալ 2024 թվականի հուլիսի 9-ին ստացված հարցադրումները և դրանց վերաբերյալ 2024 թվականի հուլիսի 11-ին  տրամադրված պարզաբանումները`

Չափաբաժին 1

Հարցադրում «հրավերում վերելակների Տեխնիկական բնութագրերում առկա են կետեր որոնցից կարելի է ենթադրել հստակ ուղղորդում կոնկրետ ապրանքանիշի կամ ընկերության։

1. Վերելակի մատակարարման ինվերտորային PM (Permanent MAGNET Շարժիչով` KDS ECODISK HOIST , KDS NIDEC WTYF2 կամ KDS NIDEC WJC) A դասի Էներգախնայող առանց ռեդուկտորային շարժիչ

Շարժիչի պարամետրերի մինիմալ հզորությունը պետք է լինի`

ROPING - 2:1

POWER - 4.3 KW

CAR SPEED – 1.75 M/S

SHAVE DIAMETER – 400 MM

VOLTAGE – 380 V

INSULATION CLASS – F

CAPACITY – 450 KG

PROTECT CLASS – IP40

Օրենքը արգելում է նշել հստակ Ապրանքանիշի անուն, իսկ վերը նշված շարժիչները հստակ NIDEC չինական ֆիրմաների ապրանք է:

2.Հոսանքազրկման դեպքում՝ խցիկի մոտակա հարկում կանգառ դռները բացելով՝ պարտադիր օգտագործելով MONARCH կամ EXISTA Ընկերության ARD Համակարգ

Օրենքը արգելում է բայց այստեղ ևս նշված է կոնկրետ ֆիրմա  MONARCH/կամ  NICE3000 /»

Պարզաբանում  Ի պատասխան  ՀՀԷՆ-ԳՀԱՊՁԲ-24/70 ծածկագրի վերաբերյալ  Ձեր կողմից ներկայացված հարցմանը ներկայացնում ենք հետևյալ պարզաբանումը առ այն, որ հաշվի առնելով այն փաստը, որ աշխարհում կան բազմաթիվ ոչ պատշաճ որակի վերելակներ և վերելակների դետալներ արտադրող կազմակերպություններ, մեր ուսումնասիրությունները ցույց են տվել, որ հայտում նշված շարժիչները և էվակուացման համակարգերը օգտագործվում են տասնյակ վերելակ արտադրող ընկերությունների կողմից, որոնց շարքում են համաշխարհային հայտնի բրենդներ, ինչը վկայում է այն մասին, որ խոսք չի կարող գնալ կոնկրետ ընկերության կամ արտադրողի նախապատվության մասին։ Հարկ ենք համարում նաև նշել, որ ներկայացված 3 տեսակի շարժիչներից առաջինի դեպքում արտադրող նշված չէ, այլ նշված է շարժիչի տեսակ, իսկ 2-րդ և 3-րդ շարժիչների մոդելները, որոնք արտադրվում են NIDEC ընկերության կողմից ևս օգտագործվում են բազմաթիվ վերելակ արտադրողների կողմից։

Ելնելով վերոնշյալից, տեղեկացնում ենք, որ մեր կողմից ներկայացված պահանջները համապատասխանում են օրենքի պահանջներին։

Ինչ վերաբերում է շարժիչի պարամետրերին՝ այնտեղ հստակ նշված է, որ առնվազ պետք է լինի նշված հզորություններով, սակայն, չի սահմանափակում ավելի բարձրակարգ պարամետրեր տրամադրելը, որը ևս օրենքը չի արգելում։

Ձեր կողմից նշված տեղեկատվությունը այն մասին, որ NIDEC ընկերությունը Չինական ընկերություն է, ևս չի համապատասխանում իրականությանը։ NIDEC-ը Ճապոնական բարձրակարգ շարժիչ արտադրող ընկերություն է, որը շարժիչներ է արտադրում աշխարհի տասնյակ երկրներում՝ վերելակ արտադրող տասնյակ ընկերությունների համար, որոնց շարքում են համաշխարհային անուն ունեցող ընկերություններ։

Իսկ Ձեր կողմից ներկայացված տեղեկատվությունը որը վերաբերվում է MONARCH / կամ NICE 3000-ին ևս հավաստի չէ, քանի որ MONARCH դա արտադրող ընկերության անվանում է, իսկ NICE 3000 դա էվակուացիոն բլոկ չէ, այլ  ինվերտորի մոդել, ինչը մեր կողմից չի նշվել տեխնիկական բնութագրում։ Ցանկանում ենք տեղեկացնել նաև այն մասին, որ մեր կողմից նշված է էվակուացիոն համակարգի 2 բրենդի անուն՝ MONARCH և EXISTA, ինչը օրենքի սահմաններում է։

Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել ՀՀԷՆ-ԳՀԱՊՁԲ-24/70 ծածկագրով գնահատող հանձնաժողովի քարտուղար Դավիթ Մհերյանին:

Հեռախոս՝ 011 597-223։

Էլեկոտրանային փոստ՝ dmheryan@mineconomy.am