ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

հրավերի պարզաբանման մասին

### Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի

### 2019  թվականի փետրվարի 12-ի թիվ 1-1 որոշմամբ և հրապարակվում է

### “Գնումների մասին” ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդվածի համաձայն

### Ընթացակարգի ծածկագիրը՝ ԷԱՃԱՊՁԲ-ԱԻՆ-19/22

Արտակարգ իրավիճակների նախարարության  կարիքների համար ռետինափողրակների և կրակմարիչների փրփուրի ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված ԷԱՃԱՊՁԲ-ԱԻՆ-19/22 ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը ստորև ներկայացնում է նույն ծածկագրով հրավերի վերաբերյալ 2019  թվականի փետրվարի 12-ի  ստացված հարցադրումները և դրանց վերաբերյալ տրամադրված 2019  թվականի փետրվարի 13-ի պարզաբանումները`

Հարցադրում N 1 2-րդ չափաբաժնի /կրակմարիչների փրփուր-6000 լիտր/ տեխնիկական բնութագրում նշված պահպանման երաշխիքային ժամկետը, տեխնիկական բնութագրում գրված է թողարկման օրվանից 12 տարի, այն ինչ բոլոր հայտնի արտադրողների /ՌԴ/ կայքերում տեղադրված համապատսխան փաաստաթղթերում /սերտիֆիկատներ, տեխնիկական անձնագրեր և այլն/ նշվում է պահպանման երաշխիքային ժամկետը արտադրողի պոլիմերային տարայում 60 ամիս, իսկ պիտանելության ժամկետը համապատասխան պայմանների /ջերմաստիճանի/ դեպքում նույն տարաներում՝ 120 ամիս: Պահպահման երաշխիքային ժամկետը երկարացվում է համապատսխան ռեգլամենտային աշխատանքներ իրականացնելու արդյունքում: Ուստի ելնելով վերոգրյալից արդյոք Ձեզ համար ընդունելի չէ պահպանման երաշխիքային ժամկետը 60 ամիս, եթե ոչ խնդրում եմ մեզ տալ այն արտադրողի տվյալները /կայք, էլ-հասցե/,ինչից ելնելով դուք կազմել եք տեխնիկական բնութագիրը և նշել պայմանները՝ որպեսզի ՀՀ համապատսխան մարմնի միջոցով կամ անիմիջապես ճշտենք արդյոք իրենք մեզ այդպիսի փաստաթուղթ կարող են տրամադրել:

Պարզաբանում N 1 Հ ԱԻՆ փրկարար ծառայության կարիքների համար անհրաժեշտ է տեխնիկական բնութագրի նվազագույն պայմաններին բավարարող կրակմարիչների փրփուր, այդ թվում թողարկման օրվանից 12 տարի պահպանման երաշխիքային ժամկետով: Շատ հայտնի արտադրողների՝ այդ թվում ՌԴ-ի, կայքերում տեղադրված համապատասխան փաաստաթղթերում /սերտիֆիկատներ, տեխնիկական անձնագրեր և այլն/ նշվում են պահպանման երաշխիքային տարբեր ժամկետներ, տարբեր տարրաներով: Պահանջվող տեխնիկական բնութագրին համապատասխան ապրանքներ հեշտությամբ հնարավոր է գտնել համացանցում՝ տեխնիկական պայմաններից ցանկացածը համապատասխան դաշտում ներբեռնելով: Պատվիրատուն իրավունք չունի հղում կատարել որևէ ֆիրմայի անվանմանը, արտոնագրին, ապրանքային նշանին, ծագման երկրին և այլն, ուստի պատվիրատուի համար ընդունելի կլինի տեխնիկական բնութագրի նվազագույն պայմաններին բավարարող ցանկացած ֆիրմայի, ցանկացած ապրանքային նշանի և ցանկացած երկրի արտադրության կրակմարիչների փրփուր:

Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել

ԷԱՃԱՊՁԲ-ԱԻՆ-19/22 ծածկագրով գնահատող հանձնաժողովի քարտուղար Աբրահամ Մարգարյանին:

Հեռախոս՝ +374 12 31 77 22։

Էլեկոտրանային փոստ՝ mes.yandex@yandex.ru։

ԷԱՃԱՊՁԲ-ԱԻՆ-19/22  ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը