ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
հրավերի պարզաբանման մասին
Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի
 2024 թվականի փետրվարի 16-ի թիվ 1 որոշմամբ և 
“Գնումների մասին” ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդվածի համաձայն հրապարակվում է
Ընթացակարգի ծածկագիրը` «ՀՀ ՊՆ-ԳՀԱՊՁԲ-24-1/3»
ՀՀ պաշտպանության նախարարության կարիքների ցանցային մալուխների, արևային վահանակների և կապարային մարտկոցների ձեռքբերման նպատակով   կազմակերպված «ՀՀ ՊՆ-ԳՀԱՊՁԲ-24-1/3»  ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը ստորև ներկայացնում է նույն ծածկագրով հրավերի՝ 2-րդ չափաբաժնի՝ արևային վահանակների վերաբերյալ  2024թ. փետրվարի 15-ին ստացված հարցադրումները և դրա վերաբերյալ 2024թ. փետրվարի 16-ին  տրամադրված պարզաբանումները`

Հարց - Խնդրում ենք տալ ՀՀ ՊՆ-ԳՀԱՊՁԲ-24-1/3 ծածկագրով հայտարարված հրավերի 2-րդ չափաբաժնի վերաբերյալ պարզաբանում հետյալի մասին՝

          - Մեր ընկերության կողմից մրցույթին առաջարկվելիք վահանակների չափերով պայմանավորված՝ հրավերով տակդիրի համար սահմանված 2000մմ± 2մմ փոխարեն կլինի 2288մմ։

          Կից ներկայացնում ենք գծագիրը։

   Հաշվի առնելով հիշյալը՝ խնդրում ենք նշել ընդունելի է արդյո±ք ներկայացված տարբերակը, եթե առաջարկվող վահանակների պարամետրերը գերազանցում են հրավերով վահանակների համար սահմանվածը։

Միաժամանակ խնդրում ենք նշել վրիպում է արդյո±ք եղել ներքոհիշյալ ձևակերպումներում՝

       - TUF սերտիֆիկատի պարտադիր ներկայացում,

       - Առավելագույն հզորությունն ապահովող հոսանքն առնվազն (Imp) 18Ա։
Պարզաբանում - 2–րդ չափաբաժնում առաջարկվող վահանակների՝ մասնավորապես «նոմինալ հզորությունը (Pmax) առնվազն 370Վտ» հատկանիշը գերազանցելու դեպքում՝ եթե կկնքվի պայմանագիր և մատակարարվող ապրանքը կհամապատասխանի պայմանագրի մյուս պայմաններին, ապա այն չի կարող խոչընդոտ հանդիսանալ ապրանքի ընդունմանը, համաձայն ՀՀ Կառավարության № 526-Ն առ 04.05.20217թ որոշման կարգի` հավելված 1` 109-րդ կետի:

                     - TUF սերտիֆիկատի պարտադիր ներկայացման և առավելագույն հզորությունն ապահովող հոսանքն առնվազն (Imp) 18Ա հատկանիշների ձևակերպումներում տեղի է ունեցել վրիպակ, անհրաժեշտ է. 


      -   TUF-ը կարդալ TUV,  իսկ մինչ առավելագույն հզորությունն ապահովող հոսանքն առնվազն (Imp) 18Ա կարդալ՝ հոսանքի ուժը նոմինալ հզորության ժամանակ (Imp) առնվազն 9.72Ա, իսկ առավելագույն հզորությունն ապահովող հոսանքի ուժը առնվազն 18Ա

                -  Մրցույթին առաջարկվելիք վահանակների չափերով պայմանավորված՝ հրավերով տակդիրի համար սահմանված 2000մմ± 2մմ փոխարեն ընդունելի են նաև 2288մմ չափսերով առաջարկը՝ համաձայն ՀՀ Կառավարության վերոնշված որոշման պահանջների։  
Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել  «ՀՀ ՊՆ-ԳՀԱՊՁԲ-24-1/3» ծածկագրով գնահատող հանձնաժողովի քարտուղար Ս. Եսոյանին:
Հեռախոս՝ 010-29-43-53։
Էլեկոտրանային փոստ՝ «s.esoyan@mil.am»։
PAGE  

