ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
հրավերի պարզաբանման մասին
Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի
 2024 թվականի փետրվարի 21-ի թիվ 1 որոշմամբ և 
“Գնումների մասին” ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդվածի համաձայն հրապարակվում է
Ընթացակարգի ծածկագիրը` «ՀՀ ՊՆ-ԳՀԱՊՁԲ-24-1/3»
ՀՀ պաշտպանության նախարարության կարիքների ցանցային մալուխների, արևային վահանակների և կապարային մարտկոցների ձեռքբերման նպատակով   կազմակերպված «ՀՀ ՊՆ-ԳՀԱՊՁԲ-24-1/3»  ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը ստորև ներկայացնում է նույն ծածկագրով հրավերի՝ 2-րդ չափաբաժնի՝ արևային վահանակների վերաբերյալ  2024թ. փետրվարի 20-ին ստացված հարցադրումները և դրա վերաբերյալ 2024թ. փետրվարի 21-ին  տրամադրված պարզաբանումները`

     Հարց   - հրավերում վահանակին ներկայացվող պահանջներում Ամպերին առնչվող երկու պայման է նշված։ Առաջին պահանջը վերաբերում է նվազագույն IMP, որը պետք է լինի 9,72 ոչ ցածր, բայց երկրորդ պահանջը, որը վերաբերում է կարճ միացման հոսանքին, չի կարող լինել 18Ա։ Այդ իսկ պատճառով խնդրում ենք ստուգել նշված տեղեկատվության հավաստի լինելը, քանի որ IMP-ի և ISC-ի բարձր տարբերությամբ մոդուլը միջազգային շուկայում կասկածելի որակ ունի։
    Պարզաբանում  - 2–րդ չափաբաժնում առաջարկվող վահանակների առաջին պահանջը վերաբերվում նոմինալ հզորությանը՝ (I mp) առնվազն 9.72Ա, այլ ոչ թե նվազագույնին:
        Երկրորդ պահանջը ոչ թե վերաբերվում է կարճ միացման հոսանքին՝ ISC-ին, այլ առավելագույն հզորությունն ապահովող հոսանքի ուժին (18Ա):

Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել  «ՀՀ ՊՆ-ԳՀԱՊՁԲ-24-1/3» ծածկագրով գնահատող հանձնաժողովի քարտուղար Ս. Եսոյանին:
Հեռախոս՝ 010-29-43-53։
Էլեկոտրանային փոստ՝ «s.esoyan@mil.am»։
PAGE  

