ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
հրավերի պարզաբանման մասին

Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի
05.01. 2026թ. թիվ 2 որոշմամբ և հրապարակվում է 
“Գնումների մասին” ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդվածի համաձայն
Ընթացակարգի ծածկագիրը ՆՄԲԿ-ԳՀԾՁԲ-26/35
<<Նորք-Մարաշ>> բժշկական կենտրոն>> ՓԲԸ-ի կարիքների համար բժշկական սարքավորումների վերանորոգման և պահպանման ծառայությունների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված ՆՄԲԿ-ԳՀԾՁԲ-26/35 ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը ստորև ներկայացնում է նույն ծածկագրով հրավերի վերաբերյալ 03.01.2026թ ստացված հարցադրումը և դրա վերաբերյալ 05.01.2026թ  տրամադրված պարզաբանումը`

Հարցադրում 1. 

1-4-րդ չափաբաժինների համար նախատեսված գնման գնի մեջ ի՞նչն է ներառված՝ տարեկան սպասարկման հավաք, խնդրի դեպքում փոխարինվող պահեստամաս, թե՞ միայն ծառայության արժեք։
Պարզաբանում 1. 

Գնման գինը իրենից ներկայացնում է այն ընդհանուր գումարը, որով կնքվելու է Պայմանագիրը: Սակայն, հաշվի առնելով ծառայությունների առանձնահատկությունները, առ այն, որ ոչ ոք չի կարող հստակ կանխատեսել սարքավորման խափանումները և դրանց վերացնելու համար անհրաժեշտ միջոցները, պայմանագրում ներառված են ծառայության տարբեր միավորները, որոնց տեղի ունենալու դեպքում կիրականացվի համապատասխան խնամքը փաստացի դեպքերի քանակի հաշվարկով: Ընդ որում համապատասխան միավորների տեսակներով ներկայացված են համ ծառայությունների գները համ անհրաժեշտ ապրանքների գները՝ ըստ ցանկերի:

Հարցադրում 2. 

Եթե միայն ծառայությունն է ներառված տվյալ գնման գնի մեջ, ապա տարվա կտրվածքով քանի՞ ժամ է լինելու սպասարկումը։
Պարզաբանում 2. 

Քանի որ հայտի չէ, թէ երբ կխափանվի և ինչը կխափանվի սարքի վրա, ուստի ոչ մեր, ոչ էլ Ձեր որակավորված մասնագետները չեն կարող հստակ տեղեկություն տալ սպասարկման ժամերի մասին: Ընդ որում վերանորոգումը ենթադրում է այնքան ժամանակահատված, մինչև խափանումը վերացվի և այդ տևողությանից կախված միավորի գինը չի կարող փոխվել: 

Հարցադրում 3. 

Նորք-Մարաշ ԲԿ-ում առկա է թվով 3 հատ Cobas b221, խնդրում ենք հստակեցնել, թե որ սերիական համարի Cobas b 221-ի մասին է խոսքը։

Պարզաբանում 3. 
Ծառայությունները պետք է մատուցվել բժշկական կենտրոնում առկա բորոր այդ մոդելի սարքերի համար:

Հարցադրում 4. 


Հրավերում նշված է, որ Սարքի խափանման դեպքում դիագնոստիկան և խափանման հայտնաբերումը պետք է իրականացվի   կանչի պահից սկսած առավելագույնը 24 ժամվա ընթացքում, ներառյալ ոչ աշխատանքային օրերը, 24/7/360 ռեժիմում: 

Առաջարկում ենք ոչ աշխատանքային օրերին՝ 24 ժամը դարձնել 72 ժամվա ընթացքում։
Պարզաբանում 4. 
Քանի որ Պատվիրատուն հանդիսանում է բժշկական կենտրոն, որտեղ ամենօրյա ռեժիմով իրականացվում են բուժառուների սպասարկում, այդ թվում նաև բարդ վիրահատություններ, ուստի սարքավորումների խափանված լինելու դեպքերը պետք է հասցվել նվազագույնի, ինչը ենթադրում է նվազագույն ժամկետում արձագանքում և խափանման պատճառների բացահայտում: Ինչպես նախկինում, այնպես էլ հիմա  24/7/360 ռեժիմի պայմանը ներառված է եղել պայմանագրի նախագծում և այն փոփոխելը չի դիտարկվում Պատվիրատուի կողմից:

Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել ՆՄԲԿ-ԳՀԾՁԲ-26/35 ծածկագրով գնահատող հանձնաժողովի քարտուղար՝ Կարեն Դրամբյանին:

Հեռախոս՝ 010-650560։
Էլեկոտրանային փոստ՝ norq-marash-gnumner@mail.ru

ՆՄԲԿ-ԳՀԾՁԲ-26/35 ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողով

PAGE  

