ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
հրավերի պարզաբանման մասին
Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի
 2024 թվականի փետրվարի 15-ի թիվ 1 որոշմամբ և 
“Գնումների մասին” ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդվածի համաձայն հրապարակվում է
Ընթացակարգի ծածկագիրը` «ՀՀ ՊՆ-ԳՀԱՊՁԲ-24-1/3»
ՀՀ պաշտպանության նախարարության կարիքների ցանցային մալուխների, արևային վահանակների և կապարային մարտկոցների ձեռքբերման նպատակով   կազմակերպված «ՀՀ ՊՆ-ԳՀԱՊՁԲ-24-1/3»  ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը ստորև ներկայացնում է նույն ծածկագրով հրավերի՝ 2-րդ չափաբաժնի՝ արևային վահանակների տակդիրների վերաբերյալ  2024թ. փետրվարի 14-ին ստացված հարցադրումները և դրա վերաբերյալ 2024թ. փետրվարի 15-ին  տրամադրված պարզաբանումները`

Հարց  1. - քառանկյուն խողովակի պատերի նվազագույն հաստության վերաբերյալ, որքան պետք է լինի դրա նվազագույն հաստությունը:
Պարզաբանում  1. - «արևային վահանակներ» անվանատողի տակդիրի քառանկյուն խողովակի պահանջվող հատկանիշները նշված են տեխնիկական բնութագրում, իսկ քառանկյուն խողովակի պատերի հաստությունը անհրաժեշտ է լինի այնպես, որպեսզի (առանց դեֆորմացվելու)  դիմանա երկու արևային վահանակների ծանրությանը:

Հարց  2. - մետաղական տակդիրը պետք է ներկված լինի հակակորոզիոն ներկով թե ոչ:
Պարզաբանում  2. - մետաղական տակդիրի ներկված լինելու վերաբերյալ պահանջ չկա, սակայն ցանկալի է:
Հարց  3. - մետաղական հենքն անհրաժեշտ է մատակարարել միայն համապատասխան չափսերով կտրած, թե պետք ունենա նախապես բացված համապատասխան անցքեր, որպեսզի պտուտակներով ամրացվեն:
Պարզաբանում  3. - մետաղական հենքն անհրաժեշտ է մատակարարել համապատասխան չափսերով կտրած և նախապես բացված համապատասխան անցքերով, որպեսզի պտուտակներով ամրացվեն:

Հարց  4. - արևային վահանակների համար պտուտակներ ասելով, արդյոք այն վերաբերում է միջանկայլ և կողային ալյումինե ամրացման դետալներին, եթե այո, ապա անհրաժեշտ է 2 հատ միջանկայլ և 4 հատ կողային ամրացման ալյումինե դետալ, ներառյալ հեղյուս և մանեկը:
Պարզաբանում  4. - արևային վահանակների պտուտակները չեն վերաբերվում միջանկյալ ամրացման դետալներին, իսկ կողային ալյումինե ամրացման դետալների համար՝ ներառյալ հեղյուսը և մանեկը անհրաժեշտ են:  
Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել  «ՀՀ ՊՆ-ԳՀԱՊՁԲ-24-1/3» ծածկագրով գնահատող հանձնաժողովի քարտուղար Ս. Եսոյանին:
Հեռախոս՝ 010-29-43-53։
Էլեկոտրանային փոստ՝ «s.esoyan@mil.am»։
PAGE  

