ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

հրավերի պարզաբանման մասին

### Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի

### 2018 թվականի հունվարի 8-ի որոշմամբ և հրապարակվում է

### «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդվածի համաձայն

### Ընթացակարգի ծածկագիրը «ՀՀՊՆՆՏԱԴ-ԲՄԱՊՁԲ-10/1»

ՀՀ պաշտպանության նախարարության կարիքների համար` «Լամպերի» ձեռքբերման նպատակով  կազմակերպված «ՀՀՊՆՆՏԱԴ-ԲՄԱՊՁԲ-10/1» ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը ստորև ներկայացնում է նույն ծածկագրով հրավերի վերաբերյալ 	28.12.2017թ. ստացված հարցադրումները և դրանց վերաբերյալ 08.01.2018թ.  տրամադրված պարզաբանումը`

Հարցադրում N 1`

Չափաբաժիններ 1, 2, 3, 4 – ում ներկայացված նվազագույն լուսատվության չախսի մասով՝ ի նկատի ունենալ, որպես լամպի կամ լուսատուի լուսային հոսքը հաշվի առնելով տվյալ լամպի կամ լուսատուի ներքին կորուստները, թե լամպի կամ լուսատուի ընդհանուր լուսային հոսքը: Քանի որ արտադրողների մեծամասնությունը իրենց տեխնիկական բնութագրերում նշում են միայն լամպի կամ լուսատուի ընդհանուր լուսային հոսքը, ինչպես է մասնակցի կողմից հավաստվելու լամպի կամ լուսատուի լուսային հոսքը հաշվի առնելով տվյալ լամպի կամ լուսատուի ներքին կորուստները, մրցույթի տեխնիկական բնութագրով պանջված լինելու դեպքում:

Պարզաբանում N 1`

ՊՆ-ին անհրաժեշտ է մրցութային փաթեթով ներկայացված լուսատուներ՝ համապատասխան տեխնիկական բնութագրում նշված լուսային հոսքերով:

Հարցադրում N 2`

Չափաբաժիններ 1, 2, 3, 4 – ում ներկայացված մուտքային լարման և աշխատանքային ջերմաստիճանի պահանջները ճիշտ կլինի ներկայացնել միջակայքի ձևով, քանի որ ներկայիս ներկայացման ձևով ցանկացած լամպ կամ լուսատու, որի մուտքային լարումը և աշխատանքային ջերմաստիճանը մեծ է տեխ. բնութագրում նշված նվազագույն թվից և միաժամանակ փոքր է առավելագույն թվից, բավարարում է մրցույթի տվյալ պահանջին, մինչդեռ, օրինակ -20oC – +55oC աշխատանքային ջերմաստիճան ունեցող լամպը, որը գերազանցում է տվյալ ցուցանիշով պահանջվողին՝ չի բավարարում մրցույթի պահանջին

Պարզաբանում N 2`

ՊՆ-ի կողմից ներկայացված չափաբաժիններ 1, 2 և 3-ում նշված լամպերը նախատեսվում են տեղադրվել ըստ տեղադրման վայրի, ուստի տեխ. բնութագրում նշված պարամետրերից փոքր չեն կարող լինել, իսկ մեծի դեպքում՝ հաշվի է առնված բազմաթիվ լուսատուների ուսումնասիրությունից առավելագուն ցուցանիշները

Հարցադրում N 3`

Չափաբաժին 1 – ում հավաստագրերի մասով նշված է «TUV կամ եվրոպական նորմերին համարժեք», մինչդեռ չախաբաժիններ 2, 3, 4 – ում նշված է «TUV կամ եվրոպական նորմերին համարժեք կամ EAC (Մաքսային միության համապատասխանության)», որը ստեղծում է անհավասար մրցակցային պայմաններ չախաբաժին 1 – ին մասնակցել գանկացողների նկատմամբ:

Պարզաբանում N 3`

Լամպերը պետք է լինեն միայն եվրոպական նորմերին համապատասխան, ինչը չի կարող առաջացնել անհավասար մրցակցային պայմաններ:

Հարցադրում N 4`

Չափաբաժին 1 – ում բացակայում է գունափոխանցման ինդեքսի (CRI) նկատմամբ պահանջը, մինչդեռ չախաբաժիններ 2, 3, 4 – ում այն առկա է, և էական նշանակություն ունի լամպի որակական ցուցանիշների համար: Առաջարկվում է չախաբաժին 1 – ի համար ևս սահմանել գունափոխանցման ինդեքսի (CRI) նվազագույն ցուցանիշ:

Պարզաբանում N 4`

ՊՆ-ում տվյալ լամպի համար գունափոխանցման ինդեքսը չի պահանջվում, լամպի ներկայացված բնութագրող մյուս հատկանիշները բավարար են:

Հարցադրում N 5`

Չափաբաժին 4 – ում ներկայացված գերլարման պաշտպանվածության «IK10» ցուցանիշ գոյություն չունի: «IK10» ցուցանիշը ըստ միջազգային նորմերի վերաբերվում է մեխանիկական պաշտպանվածությանը

Պարզաբանում N 5`

IK ցուցանիշը օգտագործվում է պաշտպանության մակարդակը նշելու համար, քանի, որ գրականությունում հստակ թարգմանություն չկա <surge protect> գերլարման պաշտպանվածություն, որոշ աղբյուներում օգտագործվում է որպես IK, որոշներում KV: Ընդունելով դա հիմք՝ տեխ. պայմանը կարելի է վերարտադրել որպես գերլարման պաշտպանվածություն

Հարցադրում N 6`

Չափաբաժին 4 – ի անվանումից միանշանակ չի բխում պահանջվող լամպի տեսակը, քանի որ արտաքին լուսավորման համար կիրառվում են և լուսարձակներ (прожектор), և փողոցային լուսավորման լուսարձակներ (уличный светильник) սյան տեղադրման նախատեսված, և այլն

Պարզաբանում N 6`

Ապրանքի անվանումը համապատասխանեցված է ՀՀ պետական գնումների ապրանքների ձեռքբերման անվանացանկի դասակարգման հետ, ինչպես նաև հարկ եմ համարում նշել, որ մրցութային փաթեթում ներկայացված ապրանքի անվանման մեջ փակագծերում գրված է ապրանքի առավել հստակ բնորոշումը: Ինչ վերաբերում է Ձեր ներկայացված փաստարկնեին ապա թարգմանաբար լուսարձակ՝ նշանակում է (прожектор), իսկ լուսատուն՝ (светильник), հետևաբար ապրանքի անվանման մեջ լուսարձակի մասին խոսք լինել չի կարող:

Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել

«ՀՀ ՊՆ ՆՏԱԴ-ԲՄԱՊՁԲ-10/1»  ծածկագրով գնահատող հանձնաժողովի քարտուղար Ռ. Մարդոյանին

Հեռախոս՝ 010-66-24-94։

Էլեկոտրանային փոստ՝ r.mardoyan@mil.am։

«ՀՀ ՊՆ ՆՏԱԴ-ԲՄԱՊՁԲ-10/1» ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողով