ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

հրավերի պարզաբանման մասին

### Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի

### 2019 թվականի մայիսի 24-ի թիվ 1 որոշմամբ և հրապարակվում է

### “Գնումների մասին” ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդվածի համաձայն

### Ընթացակարգի ծածկագիրը` «ՀՀՊՆՆՏԱԴ-ԳՀԱՊՁԲ-16/3»

ՀՀ պաշտպանության նախարարության կարիքների համար ապրանքներիի ձեռքբերման նպատակով   կազմակերպված «ՀՀՊՆՆՏԱԴ-ԳՀԱՊՁԲ-16/3» ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը ստորև ներկայացնում է նույն ծածկագրով հրավերի վերաբերյալ  2019թ. մայիսի 23-ին    ստացված հարցադրումը և դրա վերաբերյալ 2019թ. մայիսի 24-ին  տրամադրված պարզաբանումը`

Ի պատասխան ՀՀ ՊՆ ՆՏԱԴ - ԳՀԱՊՁԲ-16/3 ծածկագրով ընթացակարգի շրջանակներում 23.05.2019թ. ստացված հարցմանը ներկայացնում եմ հետևյալ պարզաբանումը.

Հարց 1. Չափաբաժին N15 –ի վերաբերյալ

Սարքի՝ Ձեր կողմից նշված չափման բազային սխալանքի տվյալը չի համապատասխանում սարքի տեխ. բնութագրի տվյալին:

1.տեղի է ունեցել տեխնիկական վրիպակ, ճիշտ արժեքը՝ ±0,2%: Հարց 2. Չափաբաժին N16

Հարց 2. չափաբաժին 16-ի վերաբերյալ.

2.Հեռավորության չափման սխալանքի տվյալը վերաբերում է հեռավորության չափման ամբո՞ղջ տիրույթին:

2. նշված չափման սխալանքի տվյալը վերաբերում է 200-ից մինչև 25600 մ տիրույթին:

Հարց 3. Չափաբաժին N16- ի վերաբերյալ

Լիցքավորման բլոկ ասելով նկատի ունեք սնուցման-լիցքավորման բլո՞կը:

3.լիցքավորման բլոկ ասելով նկատի ունենք սնուցման -լիցքավորման բլոկ

Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել

«ՀՀՊՆՆՏԱԴ-ԳՀԱՊՁԲ-16/3» ծածկագրով գնահատող հանձնաժողովի քարտուղար Գ. Հակոբյանին:

Հեռախոս՝ 010-29-43-53։

Էլեկոտրանային փոստ՝ «g.hakobyan@mil.am»։