ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

հրավերի պարզաբանման մասին

### Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի

### 2018 թվականի դեկտեմբերի 24-ի թիվ _ որոշմամբ և հրապարակվում է

### “Գնումների մասին” ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդվածի համաձայն

### Ընթացակարգի ծածկագիրը ՈՒԱԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-19/2

Վ․ Ա․ Ֆանարջյանի անվան ուռուցքաբանության ազգային կենտրոն ՓԲԸ կարիքների համար բժշկական նշանակության ապրանքների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված 	ՈՒԱԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-19/2 ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը ստորև ներկայացնում է նույն ծածկագրով հրավերի վերաբերյալ 2018-12-21 և 2018-12-24 ստացված հարցադրումները և դրանց վերաբերյալ 24․12․2018թ․-ի  տրամադրված պարզաբանումները`

Հարցադրում N 1 Հարգելի հանձնաժողով;առկա են ճշտում պահանջող հարցեր 1.N68 չ/բ չափման միավորը հատ է, քանակը 125: Ճիշտ է արդյոք չափաբաժինը՝ 125 հատ 5լ Աբսորբենտ:(նախկինում միավորը լիտր էր, քանակը՝ 100): 2.N82 չ/բ ապրանքը ինչ երկարության պետք է լինի: քանի որ, տարբեր արտադրողների N:5 ի երկարությունը տարբեր է: 3.N83 չ/բ ապրանքը ինչ երկարության պետք է լինի: քանի որ, տարբեր արտադրողների N:6 ի երկարությունը տարբեր է: 4.N97 և N98 չ/բ ն/ե կաթետերները պետք է լինեն ներարկման պորտով թե ոչ? Քանի որ նշում պորտի մասին չկա, կաթող ենք հասկանալ, որ առանց դրա է պետք ներկայացնել?

Պարզաբանում N 1 N 68-րդ չափաբաժնի համար չափման միավորը լիտր է, 1 մեկ լիտրը հավասար է 1 հատի։ Այսինքն 68-րդ չափաբաժնի մասով պահանջվում է 125 լիտր <<Հիմնային CO2 աբսորբենտ, տարա 5,0 լ>>,

N 82-րդ չափաբաժնի ապրանքի երկարությունը պետք է լինի 10սմ,

N 82-րդ չափաբաժնի ապրանքի երկարությունը պետք է լինի 12սմ,

N 97-րդ և N 98-րդ չափաբաժինների համար ներարկման պորտի առկայությունը պետք չէ։

Հարցադրում N 2 Հարգելի հանձնաժողով։68 չափաբաժնի տեխնիկական բնութագրում նշվում է գրանուլաների չափս՝ 4/8 M, մեր կողմից առաջարկվող ապրանքի գրանուլաները ունեն ցիլինդրիկ կառուցվածք (որը հանգեցնում է աբսորբերում օպտիմալ բաշխման և կլանման ծավալի մեծացման), 3-4մմ երկ․, 3մմ տրամագիծ, փոշենման չեն, գունային ինդիկատոր՝ սպիտակ- մանուշակագույն, որակյալ։ Խնդում ենք տալ պարզաբանում, արդյոք վերը նշված տեխնիկական բնութագրերով ապրանքը համապատասխանում է (կարող է համարվել համարժեք)։

Պարզաբանում N 2 << ցիլինդրիկ կառուցվածք (որը հանգեցնում է աբսորբերում օպտիմալ բաշխման և կլանման ծավալի մեծացման), 3-4մմ երկ․, 3մմ տրամագիծ, փոշենման չեն, գունային ինդիկատոր՝ սպիտակ- մանուշակագույն, որակյալ>> տեխնիկական պարամետրերը կարող են համարվել համարժեք, եթե գրանուլների հետ զուգահեռ տարայում չեն պարունակում փոշիանման զանգված կամ փշրված, փոշիացված մասնիկներ:

Փոշիանման աբսորբենտները, ինչպես նաև փոշիանման զանգվածի առկայությունը գրանուլավորված աբսորբենտների տարայում գնահատվում է, որպես անբավարար որակի աբսորբենտ, որը պիտանի չէ բժշկական սարքերում, առավել ևս անզգայացման սարքերում, օգտագործման համար:

Այն, լինելով թեթև, օդի հոսքի հետ կարող է անցնել շնչական սարքի կամ հիվանդի շնչուղիների մեջ, իսկ տարբեր զտիչների կիրառման դեպքում՝ փակում է զտիչների լուսանցքը:

Հարցադրում N 3 Հարգելի հանձնաժողով, չափաբաժիններ 50,58,59 և 60 տեխիկական բնութագրերում նշված ինտուբացիոն խողովակի մանժետը պետք է լինի տանձաձև կառուցվածքի։ Մեր կողմից արաջարկվող արտադրանքը ունի ցածր ճնշման մեծ ծավալի ցիլինդրիկ, գերնուրբ մանժետ, որը ապահովում է ճնշման հավասարաչափ բաշխում մեծ ծավալի մակերեսի վրա իջեցնելով ճնշումը տրախեայի նուրբ հյուսվածքների վրա, ապահովելով լիարժեք հերմետիկություն։ Խնդրում ենք տալ պարզաբանում,մեր կողմից առաջարկված արտադրանքը հանդիսանում է համարժեք։

Պարզաբանում N 3 <<ցածր ճնշման մեծ ծավալի ցիլինդրիկ, գերնուրբ մանժետ, որը ապահովում է ճնշման հավասարաչափ բաշխում մեծ ծավալի մակերեսի վրա իջեցնելով ճնշումը տրախեայի նուրբ հյուսվածքների վրա, ապահովելով լիարժեք հերմետիկություն>> նկարագիր ունեցող Էնդոտրախեալ մանժետով խողովակը կարող է համարվել համարժեք

Հարցադրում N 4 Հարգելի գործնկեր, խնդրում ենք ճշտել թիվ 107 և 110 չափաբաժիններում նշված 50մլ ներարկիչների տարբերությունը:

Պարզաբանում N 4 ոչ մի տարբերություն չկա

Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել

ՈՒԱԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-19/2 ծածկագրով գնահատող հանձնաժողովի քարտուղար Հարություն Օհանյան-ին:

Հեռախոս՝ 010287792։

Էլեկոտրանային փոստ՝ nco.gnumner@gmail.com։

ՈՒԱԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-19/2 ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը