ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
հրավերի պարզաբանման մասին

Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի
 2025 թվականի սեպտեմբերի 22-ի թիվ 1 որոշմամբ և հրապարակվում է 
«Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդվածի համաձայն
Ընթացակարգի ծածկագիրը` «ՀՀ ՊՆ-ԲՄԱՊՁԲ-25-2/2»
ՀՀ պաշտպանության նախարարության կարիքների համար մալուխի, աշխատանքային ձեռնոցների, միացուցիչների և կոնտակտային տարրերի ձեռքբերման նպատակով   կազմակերպված «ՀՀ ՊՆ-ԲՄԱՊՁԲ-25-2/2» ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը ստորև ներկայացնում է նույն ծածկագրով հրավերի վերաբերյալ  2025թ. սեպտեմբերի 19-ին ստացված հարցադրումները և դրանց վերաբերյալ 2025թ. սեպտեմբերի 22-ին տրամադրված պարզաբանումները`

Ի պատասխան ներկայացված հարցմանը տրամադրում ենք հետևյալ պարզաբանումը.       

	Պ/Հ
	Հարցադրում
	Պարզաբանում

	1
	Հարց 1․ Համաձայն Չաբափաժին 1-ի մասով 15․09․2025թ-ին տրամադրված պարզաբանման, պահանջվող մալուխի լարումը նշված չէ, փոխարենը պարզբանման մեջ նշվել է,որ մատակարարվելիք մալուխի լարումը պետք է լինի տեխ․բնութագրում նշված ГОСТ 16442-80-ին համապատասխան։ Իպատասխան վերոգրյալին տեղեկացում ենք Ձեզ,որ  նշված տեղեկատվությունը շատ ընդհանրական է, քանի որ տվյալ ГОСТ-ի մեջ կարող են ներառվել 0,6-ից մինչև 6 կՎ լարման գործակից ունեցող մալուխներ, հետևաբար ճշգրիտ գնային առաջարկ ներկայացնելու և հետագայում անճշտություններից խուսափելու համար, խնդրում ենք Ձեզ վերանայել տեխ բնութագիրը և կոկրետ նշել պահանջվող մալուխի լարումը։                         
	Ի պատասխան «ՀՀ ՊՆ-ԲՄԱՊՁԲ-25-2/2» ծածկագրով ընթացակարգի հրավերի 1-ին չափաբաժնում ներառված գնման առարկայի վերաբերյալ ներկայացրած պարզաբանման հարցմանը, հայտնում ենք՝ ընդունելի է ԳՕՍՏ 16442-80-ի մեջ ներառված ցանկացած լարման գործակից ունեցող մալուխ:

	2
	Հարց 2․  Բնութագրում նշված է  գունավոր մեկուսիչով կամ մեկուսիչի յուրաքանչյուր 2 սմ մեկ համարակալումով, Մալուխներիի փաթույթի վրա ГОСТ-ի, իսկ մեկուսիչի յուրաքանչյուր մեկ մետր հեռավորության վրա երկարության մակնշմամբ                                                                    խնդրում ենք պարզաբանել ,արդյոք՞ վրիպակ չեն մակնշումների վերաբերյալ գրված տվյալները, քանի որ մի տեղում նշված է 2սմ, մյուս նախադասությունում 1մ։
	Ի պատասխան «ՀՀ ՊՆ-ԲՄԱՊՁԲ-25-2/2» ծածկագրով ընթացակարգի հրավերի 1-ին չափաբաժնում ներառված գնման առարկայի վերաբերյալ ներկայացրած պարզաբանման հարցմանը, հայտնում ենք՝ հրավերի 1-ին չափաբաժնում ներառված գնման առարկայի մետրով նշված մակնշումը վերաբերում է ընդհանուր փաթույթի արտաքին մեկուսիչին, իսկ  գունավոր մեկուսիչով կամ մեկուսիչի յուրաքանչյուր 2 սմ մեկ համարակալումը վերաբերում է ընդհանուր փաթույթի ներսում առկա մալուխների մեկուսիչիներին:


Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել 
«ՀՀ ՊՆ-ԲՄԱՊՁԲ-25-2/2» ծածկագրով գնահատող հանձնաժողովի քարտուղար Գ. Պողոսյանին:

Հեռախոս՝ 010-29-45-76 (ներքին հեռախոսահամար 16-97)
Էլեկոտրանային փոստ՝ «g.poghosyan@mil.am»։
PAGE  

