ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

հրավերի պարզաբանման մասին

### Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի

### 2018 թվականի փետրվարի 26-ի որոշմամբ և հրապարակվում է

### «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդվածի համաձայն

### Ընթացակարգի ծածկագիրը «ՀՀՊՆՆՏԱԴ-ԳՀԱՊՁԲ-20/2»

ՀՀ պաշտպանության նախարարության կարիքների համար` «Էլեկտրակայաների» ձեռքբերման նպատակով  կազմակերպված «ՀՀՊՆՆՏԱԴ-ԳՀԱՊՁԲ-20/2» ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը ստորև ներկայացնում է նույն ծածկագրով հրավերի վերաբերյալ 24.02.2018թ. ստացված հարցադրումները և դրանց վերաբերյալ 26.02.2018թ.  տրամադրված պարզաբանումը`

Հարցադրում N 1`

Արդյոք պահանջվու՞մ են յուղի, ջրի և դիզելի տաքացման համակարգեր

Պարզաբանում N 1`

Այո պահանջվում են:

Հարցադրում N 2`

Արդյոք պահանջվու՞մ է  ավտոմատ փոխանցման անջատիչ՝ Automatic Transfer Switch,  էլեկտրասնուցման բացակայության ժամանակ սնուցումը գեներատորին փոխանցելու համար

Պարզաբանում N 2`

Այո պահանջվում են:

Հարցադրում N 3`

Արդյոք տեղադրման և թողարկման աշխատանքները պետք է կատարվեն մատակարարի կողմից։ Եթե այո, ապա ում կողմից պետք է պատրաստվի հիմքը՝ գեներատորի համար։

Պարզաբանում N 3`

Գեներատորի հիմքի պատրաստումը և տեղափոխումն իրականացվում է պատվիրատույի կողմից, իսկ տեղադրումը և թողարկումը` մատակարարի կողմից:

Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել

«ՀՀ ՊՆ ՆՏԱԴ-ԲՄԱՊՁԲ-7/7»  ծածկագրով գնահատող հանձնաժողովի քարտուղար Տ. Բաղդասարյանին

Հեռախոս` 010-29-44-18

Էլ.փոստ` t.baghdasaryan@mil.am։

«ՀՀ ՊՆ ՆՏԱԴ-ԳՀԱՊՁԲ-20/2» ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողով