ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

հրավերի պարզաբանման մասին

### Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի

### 2021 թվականի փետրվարի 24-ի թիվ 1 որոշմամբ և հրապարակվում է

### “Գնումների մասին” ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդվածի համաձայն

### Ընթացակարգի ծածկագիրը` «ՀՀ ՊՆ-ԳՀԱՊՁԲ-21-2/1»

ՀՀ պաշտպանության նախարարության կարիքների համար էլեկտրական հանգույցների, բաշխիչ բլոկների, բաժանարար տուփերի, լուսամփոփների, բարձրախոսների, կոմուտացիոն սարքերի, գովազդային նյութերի և երկաթե ժապավենի ձեռքբերման նպատակով   կազմակերպված «ՀՀ ՊՆ-ԳՀԱՊՁԲ-21-2/1» ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը ստորև ներկայացնում է նույն ծածկագրով հրավերի վերաբերյալ  2021թ. փետրվարի 23-ին ստացված հարցադրումները և դրանց վերաբերյալ 2021թ. փետրվարի 24-ին  տրամադրված պարզաբանումը`

Ի պատասխան ներկայացված հարցումներին տրամադրում ենք հետևյալ պարզաբանումները.

| Հարցադրում | Պարզաբանում |
| --- | --- |
| Առկա է հակասություն 13-րդ չափաբաժնի գնման առարկայի անվանման և տեխնիկական բնութագրի միջև | 13-րդ չափաբաժնի գնման առարկայի անվանման և տեխնիկական բնութագրի միջև հակասություն չկա: Միաժամանակ տեղեկացնում եմ որ, տեխնիկական բնութագրում նշված ԳՕՍՏ 15150-69-ը վերաբերում է մալուխի կիրառման եղանակային պայմաններին, իսկ ԳՕՍՏ 22483-77-ը վերաբերում է լարերի համապատաս-խանությանը: |
| Մալուխների բնութագրերում նշել եք գունավոր մեկուսիչով կամ մեկուսիչի յուրաքանչյուր 2 սմ մեկ համարակալումով, իսկ ըստ ԳՈՍՏ-երի այն ոչ ավել է քան 35մմ: | Հրավերում նշված 2 սմ մեկ համարակալումը չի հակասում ԳՕՍՏ-ով նշված ոչ ավել 35 մմ-ից և ընդունելի է մեր կողմից տեխնիկական բնութագրով նշված 2 սմ մեկ համարակալումը: |

Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել

«ՀՀ ՊՆ-ԳՀԱՊՁԲ-21-2/1» ծածկագրով գնահատող հանձնաժողովի քարտուղար Գ. Պողոսյանին:

Հեռախոս՝ 010-29-43-53։

Էլեկոտրանային փոստ՝ «g.poghosyan@mil.am»։