ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
հրավերի պարզաբանման մասին

Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի
 2021 թվականի մայիսի 24-ի թիվ 1 որոշմամբ և 
“Գնումների մասին” ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդվածի համաձայն հրապարակվում է
Ընթացակարգի ծածկագիրը` «ՀՀ ՊՆ-ԳՀԱՊՁԲ-21-5/1»
ՀՀ պաշտպանության նախարարության կարիքների էլեկտրատեխնիկական սարքերի ձեռքբերման նպատակով   կազմակերպված «ՀՀ ՊՆ-ԳՀԱՊՁԲ-21-5/1» ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը ստորև ներկայացնում է նույն ծածկագրով հրավերի վերաբերյալ  2021թ. մայիսի 21-ին ստացված հարցադրումը և դրա վերաբերյալ 2021թ. մայիսի 24-ին  տրամադրված պարզաբանումը`

        Ի պատասխան ներկայացված հարցմանը՝ (Խնդրում եմ պարզաբանել, «ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ – ԳՆՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ»-ի 1-ին չափաբաժնի 18-րդ և 2-րդ չափաբաժնի 18-րդ կետերում  «դիզելային շարժիչին համապատասխանող օդի զտման ֆիլտր – 1 հատ, յուղի զտման ֆիլտր – 2 հատ, վառելիքի զտման ֆիլտր – 3 հատ» բոլոր ֆիլտրերի տեսակներից նշված քանակությամբ պետք է լինեն տեղադրված գեներատորի վրա թե՞պահուստային։), հայտնում եմ, որ նշվածը պահուստային խմբաքանակ է: 
Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել 
«ՀՀ ՊՆ-ԳՀԱՊՁԲ-21-5/1» ծածկագրով գնահատող հանձնաժողովի քարտուղար Ս. Եսոյանին:

Հեռախոս՝ 010-29-43-53։
Էլեկոտրանային փոստ՝ «s.esoyan@mil.am»։
PAGE  

