ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
հրավերի պարզաբանման մասին

Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի
 2021 թվականի հուլիսի 20-ի թիվ 1 որոշմամբ և 
“Գնումների մասին” ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդվածի համաձայն հրապարակվում է
Ընթացակարգի ծածկագիրը` «ՀՀ ՊՆ-ԳՀԱՊՁԲ-21-5/2»
ՀՀ պաշտպանության նախարարության կարիքների էլեկտրատեխնիկական սարքերի ձեռքբերման նպատակով   կազմակերպված «ՀՀ ՊՆ-ԳՀԱՊՁԲ-21-5/2» ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը ստորև ներկայացնում է նույն ծածկագրով հրավերի վերաբերյալ  2021թ. հուլիսի 20-ին ստացված հարցադրումը և դրա վերաբերյալ 2021թ. հուլիսի 20-ին  տրամադրված պարզաբանումը`

Հարց 1.-  Տեխնիկական բնութագրի 1-ին մասի 1-ին կետի ա) և բ) ենթակետերի իմաստը, ընդհանրությունը և տարբերությունը, արդյոք վրիպակ չի:

Պարզաբանում 1.- 1-ին մասի 1-ին կետի ա) և բ) ենթակետերում ներկայացվող տեխնիկական բնութագիրը վրիպակ չէ:
Հարց 2.- Նշել 1-ին մասի 6-րդ կետի վառելիքի բաքի տարողությունը՝ ոչ պակաս քան 24 ժ անընդմեջ աշխատանքի համար ինչ ծանրաբեռնվածության դեպքում է նախատեսված:
Պարզաբանում 2.- 1-ին մասի 6-րդ կետում վառելիքի բաքի տարողությունը՝ ոչ պակաս, քան 24 ժ անընդմեջ աշխատանքի համար՝ 100%  ծանրաբեռնվածության դեպքում:
Հարց 3.- 2-րդ մասի 8-րդ կետի՝ համալրվածություն - մարտկոց - 1 հատ 12Վ80Ա պարտադիր է, թե ընդունելի է այլ տարբերակներ, օրինակ մարտկոց - 1 հատ 12Վ60Ա կամ այլ:

Պարզաբանում 3.- 2-րդ մասի 8-րդ կետում՝ համալրվածությունը 1 միավոր մարտկոցով (12Վ80Ա ) պարտադիր է:
Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել 
«ՀՀ ՊՆ-ԳՀԱՊՁԲ-21-5/2» ծածկագրով գնահատող հանձնաժողովի քարտուղար Ս. Եսոյանին:

Հեռախոս՝ 010-29-43-53։
Էլեկոտրանային փոստ՝ «s.esoyan@mil.am»։
PAGE  

