ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
հրավերի պարզաբանման մասին

Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի
 2022 թվականի մարտի 25-ի թիվ 1 որոշմամբ և 
“Գնումների մասին” ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդվածի համաձայն հրապարակվում է
Ընթացակարգի ծածկագիրը` «ՀՀ ՊՆ-ԳՀԱՊՁԲ-22-16/1»
ՀՀ պաշտպանության նախարարության կարիքների համար էլեկտրական պարամետրերի չափման գործիքների, շինարարական չափիչ քանոնի, չափման և հսկողության սարքերի, օսցիլոգրաֆների ձեռքբերման նպատակով   կազմակերպված «ՀՀ ՊՆ-ԳՀԱՊՁԲ-22-16/1» ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը ստորև ներկայացնում է նույն ծածկագրով հրավերի վերաբերյալ  2022թ. մարտի 24-ին ստացված հարցադրումը և դրա վերաբերյալ 2022թ. մարտի 25-ին  տրամադրված պարզաբանումը.
        Հարց -  Խնդրում եմ ուսումնասիրել պահանջվող բոլոր սարքերի տեխնիկական անձնագրերը և վերանայել Ձեր պահանջները երաշխիքային և անխափան աշխատելու ժամկետների հետ կապված։ Անհնար է տրամադրել ավելի մեծ երաշխիքներ, քան նախատեսված է ըստ արտադրողի տեխնիկական անձնագրի։ Ձեզ մոտ այդ ժամկետները գերազանցում են արտադրողների տեխնիկական բնութագրերով սահմանված ժամկետները 2-4 անգամ։ Անհասկանալի է տրամաբանությունը օրինակ 25 000 ժամ երաշխավորված աշխատանքի բնութագիր ունեցող սարքի համար պահանջել 100 000 ժամ երաշխավորված աշխատաժամանակ, նաև պահանջելով, որ այն նշված լինի անձնագրում։
     Պարզաբանում -  1-ին, 2-րդ, 3-րդ, 6-րդ, 7-րդ, 8-րդ և 9-րդ չափաբաժիններով հրավերով սահմանված երաշխիքային ժամկետները մնում են անփոփոխ, անկախ նմանատիպ սարքեր արտադրողների կողմից երաշխիքային ժամկետ չնախատեսված կամ քիչ նախատեսված լինելու հանգամանքից, իսկ արտադրողի կողմից երաշխիքային ժամկետ անձնագրում նշված  չլինելու դեպքում կարող է ներկայացվել լրացուցիչ հավաստագիր (սերտիֆիկատ, որը նշանակում է՝ գրություն արտադրողի կամ նման իրավասություն ունեցող կազմակերպության կողմից):

Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել 
«ՀՀ ՊՆ-ԳՀԱՊՁԲ-22-16/1» ծածկագրով գնահատող հանձնաժողովի քարտուղար Ս. Եսոյանին:

Հեռախոս՝ 010-29-43-53։
Էլեկոտրանային փոստ՝ «s.esoyan@mil.am»։
PAGE  

