ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
հրավերի պարզաբանման մասին

Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի
 2023 թվականի մայիսի 12-ի թիվ 1 որոշմամբ և հրապարակվում է 
“Գնումների մասին” ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդվածի համաձայն
Ընթացակարգի ծածկագիրը` «ՀՀ ՊՆ-ԳՀԱՊՁԲ-23-1/5»
ՀՀ պաշտպանության նախարարության կարիքների համար մալուխների, արևային վահանակների, կապարային մարտկոցների ձեռքբերման նպատակով   կազմակերպված «ՀՀ ՊՆ-ԳՀԱՊՁԲ-23-1/5» ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը ստորև ներկայացնում է նույն ծածկագրով հրավերի վերաբերյալ  2023թ. մայիսի 10-ին ստացված հարցադրումը և դրա վերաբերյալ 2023թ մայիսի 12-ին տրամադրված պարզաբանումը`

Ի պատասխան ներկայացված հարցումներին տրամադրում ենք հետևյալ պարզաբանումը.       

	Հարցադրում
	Պարզաբանում

	1,Յուրաքանչյուր 2 վահանակի համար նախատեսված է մեկ տակդիր?

2,Եթե առաջարկվեն 2279x1134xmm չափսերով 550Վտ հզորության վահանակներ,արդյոք տակդիրի չափսերը/քանակը կմնա նույնը?

3.Առաջադրանքում ոչինչ նշված չէ տակդիրի պաշտպանիչ ներկման/ծածկույթի մասին


	Ի պատասխան տեղեկացնում ենք,
1. Հրավերի պահանջով արևային վահանակների քանակը 400 հատ է,
2. Հրավերի պահանջով գրված է՝ Տակդիրը  նախատեսված է 2 արևային վահանակի ամրացման համար, հետևաբար տակդիրների քանակը՝ 200 հատ,
3. Տակդիրի մետաղի ներկման պարտադիր պահանջ չկա, սակայն բոլոր մետաղները պետք է լինեն նոր և չօգտագործված,

4. Հրավերի պահանջով գրված է՝ Հզորությունը (Pmax) առնվազն 370 Վտ, հետևաբար 550 Վտ հզորության առաջարկության դեպքում քանակը մնում է նույնը՝ 400 հատ, իսկ տակդիրները պետք է լինեն դրանց համապատասխան չափսերով:

5. Արևային վահանակի, տակդիրի և նրանց մասերի ամրացումը կարող է կատարվել պտուտակների, մանեկ հեղյուսի և այլ ձևով, որոնք կապահովեն անհրաժեշտ ամրություն և հնարավոևություն՝ մոնտաժման ու ապամոնտաժման համար:



Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել 
«ՀՀ ՊՆ-ԳՀԱՊՁԲ-23-1/5» ծածկագրով գնահատող հանձնաժողովի քարտուղար Ս. Ներսիսյանին:

Հեռախոս՝ 010-29-43-53։
Էլեկոտրանային փոստ՝ «s.nersisyan@mil.am»։
PAGE  

