ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
հրավերի պարզաբանման մասին

Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի
 2023 թվականի նոյեմբերի  09-ի թիվ 2 որոշմամբ և հրապարակվում է 
“Գնումների մասին” ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդվածի համաձայն
Ընթացակարգի ծածկագիրը «ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/113»
«Երևանի  պետական համալսարան» Հիմնադրամի   կարիքների  համար  օպտիկական սեղանի և բաղադրիչների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/113 ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը  ստորև ներկայացնում է հրավերի վերաբերյալ 2023 թվականի նոյեմբերի 09-ին ստացված հարցադրումը և դրա վերաբերյալ 2023 թվականի նոյեմբերի  10-ին տրամադրված պարզաբանումը`

Հարցադրում  N 1 Հարգելի Գործընկեր Օպտիկական սեղան ոտքերով– տեխնիկական բնութագրում նշված է Ոտքեր՝ 800x2200x760±25 մմ, Ռեզինե կամ կարծր կարգավորող համակարգով, Մետաղական շերտի հաստություն՝ 5 մմ: Հնարավո՞ր է արդյոք ներկայացնել մետաղական շերտի հաստություն՝ 3 մմ:
Պարզաբանում N 1 Հարգելի մասնակից, քանի որ տեխնիկական բնութագրով օպտիկական սեղանի ոտքի հաստությունը  սահմանվել է 5մմ, տեղեկացնեմ Ձեզ, որ հնարավոր չէ ներկայացնել  մետաղական շերտի հաստությունը՝ 3 մմ :  
 
 Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել 
«ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/113» ծածկագրով գնահատող հանձնաժողովի քարտուղար Դ.Մհերյանին: 



Հեռախոս՝ 060710009։
Էլեկոտրանային փոստ՝ gnumner@ysu.am։
PAGE  

