ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
հրավերի պարզաբանման մասին

Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի
 2023 թվականի մարտի 29-ի որոշմամբ և հրապարակվում է 
“Գնումների մասին” ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդվածի համաձայն
Ընթացակարգի ծածկագիրը ՀՀԿԳՄՍՆԲՄԱՇՁԲ-23/4
ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության կարիքների համար մարզական դահլիճների կառուցման աշխատանքների (Վանաձորի պետական համալսարանի համար ունիվերսալ սպորտդահլիճի կառուցման աշխատանքներ) ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված «ՀՀԿԳՄՍՆԲՄԱՇՁԲ-23/4» ծածկագրով բաց մրցույթի ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը ստորև ներկայացնում է նույն ծածկագրով հրավերի վերաբերյալ 2023 թվականի մարտի 27-ին, ժամը 19:36:49-ին, էլեկտրոնային գնումների Armeps համակարգով ստացված հարցադրումները և դրանց վերաբերյալ 2023 թվականի մարտի 29-ին  տրամադրված պարզաբանումները.
Հարցադրում N 1 
«Ծավալաթերթ-նախահաշվով նշված պատերի և տանիքի իրականացման համար անհրաժեշտ սենդվիչ տիպի պենոպոլիստրիոլե սալերի հաստությունը նշված է 20սմ, սակայն շուկայում այս պահին առկա և արտադրվող սենվիչ տիպի պանելների առավելագույն հաստությունը 16սմ է: Խնդրում եմ տալ պարզաբանում թե ինչպես և որտեղից կարելի է ձեռք բերել 20սմ հաստությամբ սենդվիչ տիպի պանելներ:»:
Պարզաբանում N 1 
«Ծավալաթերթ-նախահաշվով նշված պատերի և տանիքի իրականացման համար անհրաժեշտ սենդվիչ տիպի պենոպոլիստրիոլե պանելների արտադրությունը /այդ թվում 20սմ հաստությամբ/ դադարեցված չէ:»: 

Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել 
«ՀՀԿԳՄՍՆԲՄԱՇՁԲ-23/4» ծածկագրով գնահատող հանձնաժողովի քարտուղար Արսեն Սողոմոնյանին:
Հեռախոս՝ +374 (10) 599-656, (043) 45-43-46։
Էլեկոտրանային փոստ՝ arsen.soghomonyan@escs.am։

«ՀՀԿԳՄՍՆԲՄԱՇՁԲ-23/4» ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողով
PAGE  

