ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
հրավերի պարզաբանման մասին

Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի
 2023 թվականի հունիսի 13-ի թիվ 1 որոշմամբ և հրապարակվում է 
«Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդվածի համաձայն
Ընթացակարգի ծածկագիրը` «ՀՀ ՊՆ-ԲՄԱՊՁԲ-23-5/1»
ՀՀ պաշտպանության նախարարության կարիքների համար հեռադիտակների ձեռքբերման նպատակով   կազմակերպված «ՀՀ ՊՆ-ԲՄԱՊՁԲ-23-5/1» ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը ստորև ներկայացնում է նույն ծածկագրով հրավերի վերաբերյալ  2023թ. հունիսի 12-ին ստացված հարցադրումները և դրանց վերաբերյալ 2023թ. հունիսի 13-ին  տրամադրված պարզաբանումը`

Ի պատասխան ներկայացված հարցումներին տրամադրում ենք հետևյալ պարզաբանումները.       

	Հարցադրում
	Պարզաբանում

	ՀՀ ՊՆ կարիքների համար հեռադիտակների ձեռքբերում ՀՀ ՊՆ-ԲՄԱՊՁԲ-23-5/1 ծածկագրի մրցույթի փաստաթղթերի Հավելված 1-ով (տեխնիկկան բնութագիր-վճարման ժամանակացույց) սահմանված գնման առարկայի տեխնիկական հատկանիշը սունյակում նշված է՝ ․․․․․․․․․․․
խոշորացումը՝ ոչ պակաս քան 10 անգամ,

ոսպնյակի տրոմագիծը՝ ոչ պակաս 50 մմ,

1000 մ հեռավորության վրա տեսադաշտը՝ ոչ պակաս 131 մ,

անկյունային տեսադաշտը ՝ ոչ պակաս քան 7 աստիճան  ․․․․․․․․․․․
10 անգամից ոչ պակաս խոշորացման և 50 մմ ոչ պակաս ոսպնյակի տրամագծի դեպքում (ֆիզիկայի օրենքներով) տեխնիկապես հնարավոր չէ վերը նշվածը, այդ հատկանիշներով 1000 մ հեռավորության վրա տեսադաշտը՝ հնարավոր է ոչ պակաս 116մ, իսկ անկյունային տեսադաշտը ոչ պակաս 5,5 աստիճան։
Հաշվի առնելով ամբողջ վերոգրյալը խնդրում եմ տալ պարզաբանում։

	Ի պատասխան ՀՀ ՊՆ-ԲՄԱՊՁԲ-23-5/1 ծածկագրով ձեռքբերման հրավերի 1-ին չափաբաժնի «Հեռադիտակներ (Հեռադիտակների ձեռքբերում)» վերաբերյալ մաս​նակ​ցի կողմից ներ​կայացված հարցման` պարզաբանում եմ, որ ՀՀ ՊՆ կարիքները բավարարելու համար հրավերով հրապարակված տեխնիկական բնութագրերի ցուցանիշները մնում են անփոփոխ։  




Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել 
«ՀՀ ՊՆ-ԲՄԱՊՁԲ-23-5/1» ծածկագրով գնահատող հանձնաժողովի քարտուղար Գ. Պողոսյանին:

Հեռախոս՝ 010-29-43-53։
Էլեկոտրանային փոստ՝ «g.poghosyan@mil.am»։
PAGE  

