ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
հրավերի պարզաբանման մասին

Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի
 2023 թվականի հունիսի 14-ի թիվ 1 որոշմամբ և հրապարակվում է 
«Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդվածի համաձայն
Ընթացակարգի ծածկագիրը` «ՀՀ ՊՆ-ԲՄԱՊՁԲ-23-5/1»
ՀՀ պաշտպանության նախարարության կարիքների համար հեռադիտակների ձեռքբերման նպատակով   կազմակերպված «ՀՀ ՊՆ-ԲՄԱՊՁԲ-23-5/1» ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը ստորև ներկայացնում է նույն ծածկագրով հրավերի վերաբերյալ  2023թ. հունիսի 13-ին ստացված հարցադրումները և դրանց վերաբերյալ 2023թ. հունիսի 14-ին  տրամադրված պարզաբանումը`

Ի պատասխան ներկայացված հարցումներին տրամադրում ենք հետևյալ պարզաբանումները.       

	Հարցադրում
	Պարզաբանում

	1. Ընթացակարգի հրավերում՝ տեխնիկական բնութագրում, պահանջվել է մասնավորապես՝  «ելքային բիբի տրամագիծը` ոչ պակաս 7,14 մմ-ից», «ոսպնյակի տրամագիծը ոչ պակաս 50մմ»  միաժամանակ պահանջվել է «խոշորացումը` ոչ պակաս քան 10 անգամ» ինչը հակասում է միմյանց քանի որ ըսկ կանոնի ելքային բիբի տրամագիծը չափվում է հետևյալ կերպ ոսպնյակի տրամագծը բաժանած խոշորացման ստացվում է ելքային բիբի տրմագիծը տվյալ դեպքում 50մմ/10X=5մմ+-10տոկոս, Ձեր կողմից նշված ելքային բիբի տրմագիծը 7,14մմ դեպքում խոշորացումը ստացվում է ոչ թե 10x այլ 7x (50մմ/7x=7,14մմ+-10տոկոս) նշվածի կապակցությամբ ցանկանում ենք տեղեկացնել, որ 7,14 մմ ելքային բիբի տրամագծի առկայության դեպքում հնարավոր է ապահովել առավելագույնը 7 անգամ խոշորացում, իսկ 10 անգամ խոշորացման դեպքում ելքային բիբի տրամագիծը կազմում է 5մմ+-10տոկոս, խնդրում ենք պարզաբանել արդյոք ընդունելի է 5 մմ ելքային բիբի տրամագծով առաջարկը, որը բնականաբար կապահովի առավելագույնը 10x խոշորացում։
	1. Ի պատասխան ՀՀ ՊՆ-ԲՄԱՊՁԲ-23-5/1 ծածկագրով ապրանքի ձեռքբերման հրավերի 1-ինչափաբաժնի Հեռադիտակներ (Հեռադիտակների ձեռքբերում)» վերաբերյալ ներ​կայացված հարցման` պարզաբանում եմ, որ ՀՀ ՊՆ կարիքները բավա​րարելու համար հրավերով հրապարակված տեխնիկական բնութագրերի ցուցա​նիշ​​​ները մնում են անփոփոխ,



	 2. Հրավերով պահանջվել է մասնավորապես՝ «միջբիբային հեռավորությունը` 56-74 մմ», խնդրում եմ բարզաբանել տվյալ պահանջը մեկնաբանել որպես միջակայք, որից դուրս ներկայացվող միջակայքերը ընդունելի չեն? Օրինակ ընդունելի է 56-72 մմ միջակայքը?


	2. ՀՀ ՊՆ կարիքները բավա​րարելու համար ՀՀ ՊՆ-ԲՄԱՊՁԲ-23-5/1 ծածկագրով հրավերով հրապարակված 56մմ - 74մմ միջբիբային հեռավորության կարգավորման ցուցանիշները մնում են անփոփոխ։      




Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել 
«ՀՀ ՊՆ-ԲՄԱՊՁԲ-23-5/1» ծածկագրով գնահատող հանձնաժողովի քարտուղար Գ. Պողոսյանին:

Հեռախոս՝ 010-29-43-53։
Էլեկոտրանային փոստ՝ «g.poghosyan@mil.am»։
PAGE  

