ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

հրավերի պարզաբանման մասին

### Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի

### 2018 թվականի ապրիլի 23-ի որոշմամբ և հրապարակվում է

### «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդվածի համաձայն

### Ընթացակարգի ծածկագիրը «ՀՀՊՆՆՏԱԴ-ԳՀԱՊՁԲ-23/5»

ՀՀ պաշտպանության նախարարության կարիքների համար` «Սարքեր, հատուկ տեխնիկաի և սարքավորումների» ձեռքբերման նպատակով  կազմակերպված «ՀՀՊՆՆՏԱԴ- ԳՀԱՊՁԲ-23/5» ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը ստորև ներկայացնում է նույն ծածկագրով հրավերի վերաբերյալ 20.04.2018թ. ստացված հարցադրումները և դրանց վերաբերյալ 23.04.2018թ.  տրամադրված պարզաբանումը`

Հարցադրում N 1`

Հարգելի գործընկեր, խնդրում եմ տալ պարզաբանում թիվ 4 չափաբաժնի վերաբերյալ: Հրավերի թիվ 4 չափաբաժնի տեխնիկական բնութագրում  գրված է՝ Դիզել գեներատոր /ավտոմատացված համակարգով դիզել գեներատոր/: Խնդրում եմ տալ պարզաբանում ՝ ինչ է նշանակում ավտոմատացված համակարգով, եթե դա ռեզերվի ավտոմատ մուտքի սարքն է և/կամ համակարգը (автоматический ввод резерва - АВР), ապա այն պետք է լինի ներկառուցված թե շարժական (выносной)

Պարզաբանում N 1`

4-րդ չափաբաժնի տեխնիկական բնութագրում գրված դիզել գեներատորի ավտոմատցված ռեժիմում արդյունաբերական ցանցում հոսանքի բացակայության դեպքում, 10-12 վայրկյանի ընթացքում գործարկվի դիզել գեներատորը և ապահովի ՌՏԱ միջոցների սնուցումը: Ավտոմատ համակարգի որոշ տվիչներ (датчики) ներկառուցված են անմիջապես դիզել գեներատորի վրա, իսկ ղեկավարող վահանակը` գեներատորից դուրս շարժական (выносной):

Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել

«ՀՀ ՊՆ ՆՏԱԴ- ԳՀԱՊՁԲ-23/5»  ծածկագրով գնահատող հանձնաժողովի քարտուղար Տ. Բաղդասարյանին

Հեռախոս` 010-29-44-18

Էլ.փոստ` t.baghdasaryan@mil.am։

«ՀՀ ՊՆ ՆՏԱԴ- ԳՀԱՊՁԲ-23/5» ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողով