ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

հրավերի պարզաբանման մասին

### Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի

### 2024 թվականի հունիսի 5-ի թիվ 1 որոշմամբ և հրապարակվում է

### “Գնումների մասին” ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդվածի համաձայն

### Ընթացակարգի ծածկագիրը` «ՀՀ ՊՆ-ԳՀԱՊՁԲ-24-1/9»

ՀՀ պաշտպանության նախարարության կարիքների համար համակարգչային մոնիտորների, մոդեմների, դյուրակիր համակարգիչների, ձայնագրող սարքերի և այլ ապրանքների ձեռքբերման նպատակով   կազմակերպված «ՀՀ ՊՆ-ԳՀԱՊՁԲ-24-1/9» ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը ստորև ներկայացնում է նույն ծածկագրով հրավերի վերաբերյալ  2024թ. հունիսի 4-ին ստացված հարցադրումը և դրա վերաբերյալ 2024թ հունիսի 5-ին տրամադրված պարզաբանումը`

Ի պատասխան ներկայացված հարցումներին տրամադրում ենք հետևյալ պարզաբանումը.

| Հարցադրում | Պարզաբանում |
| --- | --- |
| Կխնդրեմ նշեք 49-51 չափաբաժինների անվտանգության տեսախցիկների պատյաններ ձևերը , քանի որ վերոհիշյալ տեխնիկական բնութագրերով տեսախցիկներ հնարավոր են bullet և dome տեսակի պատյաններով,ինչպես նաև պարզաբանեք հետրյալները՝ 1․ 50 չափաբաժնի տեսախցիկի տեխնիկական բնութագրի մեջ առկա է "ցանցի անջատում" հայտնաբերման գործառույթը, որի աշխատանքը հնարավոր չէ , քանի որ ցանցի անջատման դեպքում սարք չի կարող ազդանշան ուղարկել 2, 51-րդ չափաբաժինների անվտանգության տեսախցիկների կետայնությունը նշված է 12 MP (2688 × 1520), որը իրար հակասում է` 2688x1520=4 085 760 այսինքն 4MP , կխնդրեմ շտլեք 12Mp թե 4Mp 3. 52րդ չափաբաժինների անվտանգության տեսախցիկների վարիֆոկալ օբյեկտիվների խոշորացումը մեխանիկական են թե՞ էլեկտրական։ | Ի պատասխան «ՀՀ ՊՆ-ԳՀԱՊՁԲ-24-1/9» ծածկագրով ընթացակարգի անցկացման նպատակով հրավերով ներկայացրած հարցմանը՝ ներկայացնում եմ հետևյալ պարզաբանումները՝ 1. Կխնդրեմ նշեք 49-51 չափաբաժինների անվտանգության տեսախցիկների պատյաններ ձևերը, քանի որ վերոհիշյալ տեխնիկական բնութագրերով տեսախցիկներ հնարավոր են bullet և dome տեսակի պատյաններով, 50-րդ չափաբաժնի տեխբնութագրում նշված է Bullet, իսկ մնացած չափաբաժինների համար «IP67 պաշտպանության դասի և շահագործման թույլատրելի ջերմաստիճանային տիրույթ: -30°C մինջև +60°C» պարտադիր պայմաները հաստատում են Bullet տեսակի պահանջը: Ինչպես նաև պարզաբանեք հետևյալները՝ 2. 50-րդ չափաբաժնի տեսախցիկի տեխնիկական բնութագրի մեջ առկա է "ցանցի անջատում" հայտնաբերման գործառույթը, որի աշխատանքը հնարավոր չէ, քանի որ ցանցի անջատման դեպքում սարքը չի կարող ազդանշան ուղարկել: Տեսախցիկը պետք է ունենա «Ցանցի անջատում» անոմալ հայտնաբերման գործառույթ: Դա վերաբերվում է ոչ թե տեսախցիկի անջատմանը, այլ խափանված ցանցին: 3. 51-րդ չափաբաժինների անվտանգության տեսախցիկների կետայնությունը նշված է 12 MP (2688 × 1520), որը իրար հակասում է` 2688x1520=4 085 760 այսինքն 4MP, կխնդրեմ շտկեք 12Mp թե 4Mp. Պահանջվող տեսախցիկի կետայնությունը պետք է լինի 12MP: Ընդունել հիմնական պահանջը 12MP, որը կարող է ապահովել նաև (2688 × 1520) կետայնություն: 4. 52-րդ չափաբաժինների անվտանգության տեսախցիկների վարիֆոկալ օբյեկտիվների խոշորացումը մեխանիկական են թե՞ էլեկտրական։ Վարիֆոկալ օբյեկտիվների խոշորացման մեխանիկական կամ էլեկտրական տեսակի պահանջ չկա, սակայն մատակարարվող ապրանքը լիովին պետք է համապատասխանի կամ գերազանցի մրցույթի պահանջով մնացած բոլոր տեխնիկական հատկանիշները: |

Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել

«ՀՀ ՊՆ-ԳՀԱՊՁԲ-24-1/9» ծածկագրով գնահատող հանձնաժողովի քարտուղար Ս. Ներսիսյանին:

Հեռախոս՝ 010-29-43-53։

Էլեկոտրանային փոստ՝ «s.nersisyan@mil.am»։