ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
հրավերի պարզաբանման մասին

Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի
 2024 թվականի մարտի 19-ի թիվ 1 որոշմամբ և հրապարակվում է 
«Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդվածի համաձայն
Ընթացակարգի ծածկագիրը` «ՀՀ ՊՆ-ԳՀԱՊՁԲ-24-1/5»
ՀՀ պաշտպանության նախարարության կարիքների համար հեռախոսային սարքերի, դյուրակիր համակարգիչների, գունավոր տեսամոնիտորների, մալուխների, արևային վահանակների, արկղերի ձեռքբերման նպատակով   կազմակերպված «ՀՀ ՊՆ-ԳՀԱՊՁԲ-24-1/5» ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը ստորև ներկայացնում է նույն ծածկագրով հրավերի վերաբերյալ  2024թ. մարտի 18-ին ստացված հարցադրումները և դրանց վերաբերյալ 2024թ. մարտի 19-ին տրամադրված պարզաբանումը`

Ի պատասխան ներկայացված հարցումներին տրամադրում ենք հետևյալ պարզաբանումները.       

	Հարցադրում
	Պարզաբանում

	Պարզաբանում 6 Ճափաբաժնի Տտեխնիականան բնութագրի վերաբերյալ: 
Հայտում պահանջվող POE բաժանարարի տեխնիկական բնութագրի մեջ սարքը ներկայացված է արտաքին սնուցման աղբյուրով, սակայն այդպիսի կոնֆիգուրաց իան կարող է հանգեցնել սարքի, ինչպես նաև համակարգի ոչ հուսալի աշխատանքին,քանի որ այն ներառում է հավելյալ  միացումներ։ Ուստի կխնդրեմ տալ պարզաբանում վերոհիշյալ պայմանը պարտադիր է , թե  հնարավոր է առաջարկվել ավելի պրոֆեսիոնալ-կատարելագործված սարքավորում՝ ներկաւուցված սնուցման  աղբյուրով։
	Ելնելով կիրառման նշանակության պայմաններից ՀՀ ՊՆ-ԳՀԱՊՁԲ-24-1/5 ծածկագրով ընթացակարգի հրավերի Հավելված 1.1–ի 6-րդ չափաբաժնում ներառված գնման առարկայի տեխնիկական բնութագրով պահանջվող` արտաքին սնուցման բլոկի և սնուցումը 48Վ հաստատուն հոսանքից պահանջը պարտադիր է: 


Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել 
«ՀՀ ՊՆ-ԳՀԱՊՁԲ-24-1/5» ծածկագրով գնահատող հանձնաժողովի քարտուղար Գ. Պողոսյանին:

Հեռախոս՝ 010-29-45-76 (ներքին հեռախոսահամար 16-97)
Էլեկոտրանային փոստ՝ «g.poghosyan@mil.am»։
PAGE  

