ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
հրավերի պարզաբանման մասին

Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի
 2024 թվականի նոյեմբերի 01-ի որոշմամբ և հրապարակվում է 
“Գնումների մասին” ՀՀ օրենքի 40-րդ հոդվածի համաձայն
Ընթացակարգի ծածկագիրը ՀՀԿԳՄՍՆԷԱՃԱՊՁԲ-24/97
ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության կարիքների համար ապրանքների (Երևանի Կամերային պետական թատրոնի համար (լուսաձայնային համակարգ և համակարգչային տեխնիկա) ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված «ՀՀԿԳՄՍՆԷԱՃԱՊՁԲ-24/97» ծածկագրով Էլեկտրոնային աճուրդի գնահատող հանձնաժողովը ստորև ներկայացնում է նույն ծածկագրով հրավերի վերաբերյալ 2024 թվականի հոկտեմբերի 30-ին, ժամը 23:25:21-ին, Էլեկտրոնային աճուրդի e-Auction համակարգով ստացված հարցումը և դրանց վերաբերյալ 2024 թվականի նոյեմբերի 01-ին  տրամադրված պարզաբանումը`

Հարցում N 1 
« Հարգելի գործընկեր 8-րդ չափաբաժնի /Ուղղորդված լույսով լուսարձակ/ տեխնիկական բնութագրում նշված Ձեր կողմից ընդունելի համարվող /Արտադրող՝ Thomann GmbH, ֆիրմային նշան՝ Varytec , մոդել՝ Hero Spot 90/ մոդելի լուսարձակի պարամետրերի մեջ և Ձեր կողմից նշված տեխնիկական բնութագրի մեջ կան անհամապատասխանություններ։ Տեխնիկական բնութագրում նշված մեծացման միջակայքը նշել եք 15աստիճանից մինչև 60 աստիճան ներառյալ, սակայն Hero spot 90-ի մեծացման միջակայքը 15-ից 50աստիճան է։ Նաև լույսի ուղղահայաց շարժում 200 աստիճանի փոխարեն hero spot 90-ի լույսի ուղղահայաց շարժումը 230 աստիճան է։ Արդյոք ընդունելի է Ձեր կողմից նշված /Արտադրող՝ Thomann GmbH, ֆիրմային նշան՝ Varytec , մոդել՝ Hero Spot 90/ մոդելի լուսարձակը նշված պարամետրերով։ Եթե ոչ խնդրում եմ կատարել շտկում տեխնիկական բնութագրում։ Շնորհակալություն»:
Պարզաբանում N 1 
« Հարգելի մասնակից, տեղեկացնում եմ, որ 8-րդ չափաբաժնի /Ուղղորդված լույսով լուսարձակ/ տեխնիկական բնութագրում տեղի է ունեցել վրիպակ. «մեծացման միջակայք առնվազն 15 աստիճանի-ից մինչև 60 աստիճան ներառյալ», արտահայտությունը պետք է ձևակերպված լիներ «մեծացման միջակայք առնվազն 15 աստիճանի-ից մինչև 50 աստիճան ներառյալ»։
Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել 
«ՀՀԿԳՄՍՆԷԱՃԱՊՁԲ-24/97» ծածկագրով գնահատող հանձնաժողովի քարտուղար Լիանա Խառատյանին:
Հեռախոս՝ +374 (10) 599-656, 
Էլեկոտրանային փոստ՝ liana.kharatyan@escs.am

«ՀՀԿԳՄՍՆԷԱՃԱՊՁԲ-24/97» ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողով
PAGE  

