ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

հրավերի պարզաբանման մասին

Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի

2025 թվականի մայիսի 27-ի թիվ 2 որոշմամբ և հրապարակվում է

«Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդվածի համաձայն

Ընթացակարգի ծածկագիրը ԶՄՄԱԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-62/25

«Զարիշատ (Արամ) Մարտինի Մկրտչյանի անվան Արմավիրի ԲԿ» ՓԲԸ-ի կարիքների համար օդորակիչների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված ԶՄՄԱԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-62/25 ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը ստորև ներկայացնում է նույն ծածկագրով հրավերի վերաբերյալ 27.05.2025թ. ստացված հարցադրումը և դրանց վերաբերյալ 27.05.2025թ. տրամադրված պարզաբանումները`

Հարցադրում N 1 «Հարգելի գործընկեր, Օդորակիչների համար նշված են ֆիքսված հզորություններ: Խնդրում եմ պարզաբանել, հնարավոր են արդյոք շեղումներ ֆիքսված հզորություններից: Շնորհակալություն:»

հարցադրման մանրամասն բովանդակությունը

Պարզաբանում N 1 «Հարգելի գործընկեր, ընդունելի է մինչև 20% շեղում, հրավերում կկատարվեն համապատասխան փոփոխություններ:»

տրամադրված պարզաբանման մանրամասն բովանդակությունը

Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել

ԶՄՄԱԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-62/25 ծածկագրով գնահատող հանձնաժողովի քարտուղար Արմինե Նավասարդյանին:

Հեռախոս՝ 093-33-10-30։

Էլեկտրոնային փոստ՝ armavir0220@bk.ru։

ԶՄՄԱԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-62/25 ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողով