ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
հրավերի պարզաբանման մասին

Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի
 2025 թվականի սեպտեմբեր 26-ի թիվ 1 որոշմամբ և հրապարակվում է 
“Գնումների մասին” ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդվածի համաձայն
Ընթացակարգի ծածկագիրը ՍԱԳԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/3
«ՍՆՆԴԱՄԹԵՐՔԻ ԱՆՎԱՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՈԼՈՐՏԻ ՌԻՍԿԵՐԻ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ԵՎ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅԱՆ ԳԻՏԱԿԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ» ՓԲԸ կարիքների համար ԼԱԲՈՐԱՏՈՐ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ԵՎ ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԻ ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված ՍԱԳԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/3 ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը ստորև ներկայացնում է նույն ծածկագրով հրավերի վերաբերյալ 26/09/2025թ․-ին ստացված հարցադրումները և դրանց վերաբերյալ 27/09/2025թ․-ին տրամադրված պարզաբանումները`

Հարցադրում N 1) Հարցադրում N 1) Հարգելի՛ գործընկեր, Ձեր կողմից 21-րդ չափաբաժնով պահանջվող 6լ/ժ Լաբորատոր ջրի մաքրման համակարգի համար նշել եք բաքի տարողությունը 10 լ։ Ցանկանում ենք տեղեկացնել, որ 10 լ բաքի տարողություն ունենում են 12 լ/ժ արտադրողականությամբ համակարգը։ 6 լ/ժ - ի դեպքում այն 7 լիտր է։ Խնդրում ենք հաստատել, որ ընդունելի են 7 լ բաքի տարողությամբ համակարգերը, կամ նշել թույլատրելի շեղման սահման:
Պարզաբանում N 2) «Հարցումը» չի պարունակում որևէ հարցադրում, այսինքն՝ այն բովանդակային առումով չի պարունակում որևէ հարց, որն ուղղված է հրավերի որևէ մասի վերաբերյալ բացատրություն ստանալուն։ Այնուամենայնիվ գնահատող հանձնաժողովը ցանկանում է նշել, որ 21-րդ չափաբաժնի տեխնիկական նկարագիը կազմվել է այնպես, որ ձեռք բերվող գնման առարկան հնարավորինս կարողանա բավարարել պատվիրատուի կարիքները։ Ինչպես նաև այն համապատասխանում է գոյություն ունեցող սարքերին։
Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել 
ՍԱԳԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/3 ծածկագրով գնահատող հանձնաժողովի քարտուղար
 Հարություն Օհանյան-ին:
Հեռախոս՝ +37491451108։
Էլեկոտրանային փոստ՝ ohanyan-harutyun@mail.ru։
ՍԱԳԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/3 ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը

PAGE  

