ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

հրավերի պարզաբանման մասին

### Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի

### 2020 թվականի սեպտեմբերի 25-ի թիվ 2 որոշմամբ և հրապարակվում է

### “Գնումների մասին” ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդվածի համաձայն

### Ընթացակարգի ծածկագիրը ՀԱԷԿ-ԲՄԱՊՁԲ-26/20

<<ՀԱԷԿ>> ՓԲԸ կարիքների համար «Սառնամատակարարման սարքավորումների օժանդակ պոմպերի» ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված ՀԱԷԿ-ԲՄԱՊՁԲ-26/20 ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը ստորև ներկայացնում է նույն ծածկագրով հրավերի վերաբերյալ 23.09.2020թ.  ստացված հարցադրումները և դրանց վերաբերյալ 25.09.2020թ.  տրամադրված պարզաբանումները`

Հարցադրում N 1՝

Խնդրում եմ HAEK-BMAPDzB-26/20 ծածկագրով մրցույթի փաստաթղթերին կից տրամադրել նաև

պոմպերի գծագիրը, առանց որի հնարավոր չէ հասկանալ չափսերը`

установочный чертеж насосов рабочей воды холодильный машин - А-194381

ինչպես նաև նշել հետևյալ  պարամետրը - кавитационный запас․

Պարզաբանում N 1 ՝

Кавитационный запас-6,5м

Կից տրամադրում ենք գծագրի սկանավորված տարբերակը

Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել

<<ՀԱԷԿ-ԲՄԱՊՁԲ-26/20>> ծածկագրով գնահատող հանձնաժողովի քարտուղար՝ Ø.Ð³ÏáµÛ³ÝÇÝ

Հեռախոս՝ +374 10 20 04 91

Էլեկոտրանային փոստ՝ Marine.Hakobyan@anpp.am

<<ՀԱԷԿ-ԲՄԱՊՁԲ-26/20>> ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը