ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

հրավերի պարզաբանման մասին

### Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի

### 2020 թվականի մարտի 27-ի թիվ 6 որոշմամբ և հրապարակվում է

### “Գնումների մասին” ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդվածի համաձայն

### Ընթացակարգի ծածկագիրը ՀՀ ԱՆ ԲՄԱՊՁԲ-2020/11

Առողջապահության նախարարության կարիքների համար շտապ օգնության մեքենաների ձեռք բերման նպատակով կազմակերպված ՀՀ ԱՆ ԲՄԱՊՁԲ-2020/11 ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը ստորև ներկայացնում է նույն ծածկագրով հրավերի վերաբերյալ 25.03.2020թ. ստացված հարցադրումները և դրանց վերաբերյալ 27.03.2020թ. տրամադրված պարզաբանումները`

Հարցադրում N 1

Հարգելի գործընկերներ

Խնդրում ենք պարզաբանել ՀՀ ԱՆ ԲՄԱՊՁԲ-2020/11  ծածկագրով մրցույթի 1 չափաբժնով սահմանված ապրանքի տեխնիկական բնութագրով սահմանված որոշ պահանջները՝

1. Բժիշկի փափուկ աթոռի առկայություն // Наличие мягкого  кресла врача

Տեխնիկական պահանջի հայերեն և ռուսերեն տարբերակների մեջ առկա են անհամապատասխանություններ: Արդյոք նշված պահանջի մասով կարող է ընդունվել և աթոռը և բակզաթոռը

2.Առկա է  անճշտություն՝

Շտապօգնության մեքենայի ետևի և կողային դռները պետք է ունենան լրացուցիչ լուսավորվածություն՝ ոչ պակաս քան 30 լյուքս կամ համարժեք LED և Наличие светильников, в области прилегающей территории сдвижной боковой и задней дверей, не менее чем 30 люкс или эквивалентный светодиод.

Առաջարկում ենք ռուսերեն տարբրակի մեջից հանել «сдвижной» բառը:

3.Պահանջվում է ГОСТ 33554 և  ГОСТ 33555 կամ համարժեք գոստերը:

Նշված պահանջի մեջ խնդրում ենք մանրամասնել ստանդարտներին ներկայացվող պահանջը(օրինակ՝ «Շտապ օգնության մեքենայի» միջազգային կամ միջպետական ստանդարտ, կամ այլ), որը միջոցով հնարավոր կլինի ներկայացնել համարժեք սերտիֆիկատներ:

Այլապես Ձեր կողմից նշված սերտիֆիկատները որպես այդպիսին համարժեք չունեն:

Պարզաբանում N 1

Հարգելի մասնակից:

Ձեր հարցմանը ի պատասխան հայտնում եմ.

- Բժիշկի փափուկ աթոռի առկայություն // Наличие мягкого  кресла врача

Շտապ օգնության մեքենայի բժշկի նստատեղը կարելի  է  ընդունել որպես  համ աթոռ, համ բազկաթոռ, այս դեպքում դրանք իրար համարժեք են:

- Դա թարգմանչական վրիպակ է, որը ոչ մի կերպ չի ազդում շտապ օգնության մեքենայի ընդհանուր տեխնիկական աշխատանքի վրա։ Կարող եք  ընդունել ռուսերեն տարբերակում արտահայտությունը այսպես  «Наличие светильников, в области прилегающей территории боковой и задней дверей, не менее чем 30 люкс или эквивалентный светодиод».

- Դուք կարող եք ներկայացնել  միայն  ГОСТ 33665 սերտիֆիկատը, որը իր մեջ ներառում է ГОСТ 33554-ն և  ГОСТ 33555-ը։ Այդ դեպքում կընդունվի, որ շտապ օգնության մեքենան համապատասխանում է ГОСТ 33554 և  ГОСТ 33555 ստանդարտներին։

Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել

ՀՀ ԱՆ ԲՄԱՊՁԲ-2020/11 ծածկագրով գնահատող հանձնաժողովի քարտուղար Հասմիկ Սարգսյանին:

Հեռախոս՝   (060) 80-80-03/1804    Էլեկոտրանային փոստ՝ hsargsyan@moh.am

ՀՀ ԱՆ ԲՄԱՊՁԲ-2020/11 ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը