ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

հրավերի պարզաբանման մասին

### Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի

### 2021 թվականի  մարտի  30-ի թիվ 4 որոշմամբ և հրապարակվում է

### «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդվածի համաձայն

### Ընթացակարգի ծածկագիրը ՀԱԷԿ-ԳՀԱՊՁԲ-42/21

<<ՀԱԷԿ>> ՓԲԸ կարիքների համար շինանյութի, շինապրանքների, գործիքային հատուկ հարմարանքների և մարտկոցների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված «ՀԱԷԿ-ԳՀԱՊՁԲ-42/21» ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը ստորև ներկայացնում է նույն ծածկագրով հրավերի վերաբերյալ 26.03.2021թ. ստացված հարցադրումները և դրանց վերաբերյալ 30.03.2021թ  տրամադրված պարզաբանումները`

Հարցադրում N 1

Ձեր կողմից  2-րդ չափաբաժնով ներկայացված  է  լամինատի հստակ տեխբնութագիր, որն է 1200x190x8 մմ:

Կարող ենք առաջարկել տվյալ տեխնիկական բնութագրերով լամինատ  1221x201x8 մմ:

Հարցադրում 2

Ձեր կողմից  4-րդ չափաբաժնով ներկայացված  է  Պառալոնի հստակ տեխբնութագիր, որն է Պառալոն Լամինատե հատակների համար, հաստությունը՝  5մմ`  գլանափաթեթով:

Կարող ենք առաջարկել  2մմ  հաստությամբ  գլանափաթեթով  պառալոն կամ  5մմ հաստությամբ (подложка):

Պարզաբանում  1

Լամինատի համար Ձեր կողմից առաջարկված չափերը ընդունելի են

Պարզաբանում 2

Պառալոնի համար ընդունելի չեն,անհրաժեշտ է ըստ հրավերով նախատեսված տեխնիկական բնութագրի

Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել  «ՀԱԷԿ-ԳՀԱՊՁԲ-42/21» ծածկագրով գնահատող հանձնաժողովի քարտուղար՝ Մ.Հակոբյանին:

Հեռախոս՝ +374 10 20 04 91

Էլեկոտրանային փոստ՝ Marine.Hakobyan@anpp.am

«ՀԱԷԿ-ԳՀԱՊՁԲ-42/21» ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողով