ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

հրավերի պարզաբանման մասին

### Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի

### 2020 թվականի հուլիսի 31-ի թիվ 1 որոշմամբ և հրապարակվում է

### “Գնումների մասին” ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդվածի համաձայն

### Ընթացակարգի ծածկագիրը ՀԱԷԿ-ԳՀԾՁԲ-43/20

<<ՀԱԷԿ>> ՓԲԸ կարիքների համար Օդորակիչների ընթացիկ նորոգում ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված <<ՀԱԷԿ-ԳՀԾՁԲ-43/20>> ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը ստորև ներկայացնում է նույն ծածկագրով հրավերի վերաբերյալ 30.07.2020թ. ստացված հարցադրումները և դրանց վերաբերյալ 31.07.2020  տրամադրված պարզաբանումները`

Հարցադրում N 1

Հարգելի՛ պատվիրատու,խնդրում ենք պարզաբանել․

1․ Որ հարկերում կամ ինչ բարձրության վրա են գտնվում օդորակիչները

2․ Խնդրում ենք տրամադրել օդորակիչների մոդելները

Պարզաբանում N 1

- Բլոկերը գտնվում են 3մ բարձրության վրա կտրամադրվի հարթակ

- Օդորակիչների մոդելները՝

| YORK |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Բլոկ 1 | Բլոկ 2 |
|  | H6CE090 | K5EU090A50A |
|  | H4CE120 | K4EU120A50A |
| GENERAL |  |  |
|  | ARG60FUAK | A0G60FMAУТ |

Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել

<< ՀԱԷԿ-ԳՀԾՁԲ-43/20>> ծածկագրով գնահատող հանձնաժողովի քարտուղար՝ Ø.Ð³ÏáµÛ³ÝÇÝ

Հեռախոս՝ +374 10 20 04 91

Էլեկոտրանային փոստ՝ Marine.Hakobyan@anpp.am

<< ՀԱԷԿ-ԳՀԾՁԲ-43/20>> ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը