ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

հրավերի պարզաբանման մասին

### Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի

### 2021 թվականի  մարտի 26-ի թիվ 2 որոշմամբ և հրապարակվում է

### «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդվածի համաձայն

### Ընթացակարգի ծածկագիրը ՀԱԷԿ-ԳՀԱՊՁԲ-54/21

<<ՀԱԷԿ>> ՓԲԸ կարիքների համար «Պոմպեր» ապրանքների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված «ՀԱԷԿ-ԳՀԱՊՁԲ-54/21» ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը ստորև ներկայացնում է նույն ծածկագրով հրավերի վերաբերյալ 24.03.2021թ. և 25.03.2021թ. ստացված հարցադրումները և դրանց վերաբերյալ 26.03.2021 թ.  տրամադրված պարզաբանումը`

Հարցադրում

1. «ՀԱԷԿ-ԳՀԱՊՁԲ-54/21» ծածկագրով հրապարակված գնանշման հարցման երկրորդ չափաբաժնով հրապարակված յուղի պոմպի համար նշված լոկ մակնիշը միանշանակ թույլ չի տալիս նույնականացնել պահանջվող պոմպը: Նույնականացման համար արտադրողի կողմից պահանջվում է տրամադրել Ելքային տեխնիկական տվյալներ փաստաթուղթը, պահանջվող պայմաններին լիովին բավարարելու համար. Խնդրում ենք տրամադրել НМШ 32-10-18/4 պոմպի վերաբերյալ ՀԱԷԿ-ի պահանջները ներկայացնող այդ փաստաթղթերը:

2. Հարգելի գործընկերներ, խնդրում եմ կցել, կամ տրամադրել տեխ խնդիր, (ТЗ) և (կամ) տեխ պահանջներ (ТТ) առաջին և երկրորդ չափաբաժիններով պահանջվող պոմպերի համար։

Պարզաբանում

- Ի պատասխան Ձեր պարզաբանմանը ուղարկում եմ Ձեզ  НМШ32-10-18/4-ТВ-Р3-5,5-ЕУХЛ1 (ТУ26-06-1529-88)  պոմպային ագրեգատի տեխնիկական տվյալները.

Արտադրողականությունը  18 մ3/ժ;

Ճնշումը 4կգ/սմ2;

Էլ.Շարժ. հզորությունը 5,5Կվտ;

Լարումը 0,4Կվ (3 Ֆազ):

- Ի պատասխան Ձեր պարզաբանմանը ուղարկում եմ Ձեզ  НМШ32-10-18/4-ТВ-Р3-5,5-ЕУХЛ1 (ТУ26-06-1529-88)  պոմպային ագրեգատի տեխնիկական տվյալները.

Արտադրողականությունը  18 մ3/ժ;

Ճնշումը 4կգ/սմ2;

Էլ.Շարժ. հզորությունը 5,5Կվտ;

Լարումը 0,4Կվ (3 Ֆազ):

Իսկ ինչ վերաբերվում է առաջին չափաբաժնի վերաբերյալ պարզաբանմանը խնդրում ենք հստակեցնել թե ինչ լրացուցիչ տեղեկություն է հետաքրքիր տվյալ պոմպի վերաբերյալ, բացի տեխնիկական բնութագրում նշվածից:

Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել  «ՀԱԷԿ-ԳՀԱՊՁԲ-54/21»  ծածկագրով գնահատող հանձնաժողովի քարտուղար՝ Գ.Երիցյանին:

Հեռախոս՝ +374 10 20 04 91

Էլեկոտրանային փոստ՝ gegham.yeritsyan@anpp.am

«ՀԱԷԿ-ԳՀԱՊՁԲ-54/21» ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողով: